变更通知

汶上县妇幼保健计划生育服务中心血液学设备采购项目 （WS_CG2017-0018）竞争性谈判文件中第23页第二项主要技术要求中第6条：“6.进样模式：全自动进样和手动进样，自动进样器可一次性放置40个样本，并能随时添加待测样本”更改为：“6.进样模式：全自动进样和手动进样，自动进样器可一次性放置≥20个样本，并能随时添加待测样本”。

- 其他内容不作变更。

特此通知

汶上县妇幼保健计划生育服务中心

山东泰山工程项目管理有限公司

2017年2月23日

本通知共一页，请各供应商收到变更通知后与代理公司联系，并加盖供应商公章扫描后回传至邮箱：gkj8@163.com。

供应商盖章：

法定代表人或授权委托人签字：