- 政府采购

- 询价通知书

询价项目编号：BSZFCG-2016A1697

采购计划编号：     16A1697

项目名称： 医疗设备一批询价采购

采   购   人： 重庆市璧山区中医院

采购代理机构：

二〇一 七年 二 月

- 温馨提示

各潜在供应商：

我区政府采购实行不报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标询价文件，在规定时间内按要求参与投标询价。为提高政府采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在供应商认真仔细阅读政府采购招标询价文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或询价，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照询价通知书要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照询价通知书的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在供应商递交的询价资料，要按照询价通知书的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在供应商提交的资质等材料，应按询价通知书要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按询价通知书要求是经年审有效的资质，提供的资质材料应按询价通知书要求提供齐全，不要漏项。

7、潜在供应商应随时关注在重庆市政府采购网、璧山公共资源交易中心网站上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。

8、潜在供应商可按照询价文件规定的联系方式，寻求帮助。

- 目   录

第一篇  询价邀请书	5

一、询价内容	5

二、资金来源	5

三、询价资格	5

四、询价有关说明	6

五、文件费、询价保证金	6

六、履约保证金	7

七、其它有关规定	7

八、联系方式	8

第二篇  供应商须知	10

一、询价费用	10

二、询价通知书	10

三、询价要求	10

四、询价程序	13

五、评审依据	14

六、成交原则	14

七、成交通知	18

八、关于质疑和投诉	18

九、交易服务费	19

十、签订合同	20

第三篇  询价项目技术需求	21

一、分包情况	21

二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求	21

三、附件、图纸及包装要求	26

四、样品的规定	26

五、样品的递交与退还	26

第四篇  询价项目服务需求	28

一、交货时间、地点及验收方式	28

二、质量保证及售后服务	29

三、付款方式	30

四、知识产权	30

五、培训	31

六、其他	31

第五篇  合同草案条款	32

第六篇  响应文件格式要求	38

一、经济部分	39

二、技术部分	41

三、服务部分	43

四、资格条件及其他	46

# 第一篇  询价邀请书

重庆市璧山区公共资源交易中心按照重庆市璧山区财政局下达的采购计划，对重庆市璧山区中医院医疗设备一批 项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

## 一、询价内容（本项目分包一、包二）

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （元） | 保证金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 超声多普勒胎心监护仪 | 46000 | 2900 | 本分包所采购货物必须为中国大陆境内生产。 |
|  | 除颤监护仪 | 100000 |  |  |
| 包二 | 可视喉镜 | 60000 | 1200 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、《医疗器械经营企业许可证》或《备案表》或《医疗器械生产企业许可证》；

2、投标产品的“医疗器械注册证”及“医疗器械产品注册登记表”或备案表。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日（ 2017 年3

月7日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易网上下载本项目询价通知书以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）报名方式：现场报名。

（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了询价文件购买费和询价保证金。

（四）询价地点：

（五）报名及响应文件递交时间：2017年3月13日北京时间         起至投标截止时间9:30止。

（六）提交响应文件截止时间：2017年3月13日北京时间 10:30  。

（七）询价开始时间：2017年3月13日北京时间10:30。

## 五、文件费、询价保证金

1、文件费和询价保证金的缴纳

（1）询价文件费：人民币 100 元整/包（通过现金方式在缴纳保证金时一并缴纳，售后不退）。若参与询价供应商为微型企业且所投产品为微型企业生产的，评审时由评审小组核实认定后，可在本项目采购结果公告后7个工作日内持询价文件购买费发票原件至璧山区公共资源交易中心或采购代理机构办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业【2011】300号，参与询价供应商须提供企业所在地的县级以上主管部门的证明文件）。

（2）询价保证金：包一人民币 2900 元整、包二人民币 1200 元整，潜在供应商在递交报价文件资料时通过POS机现场刷卡交纳。

2、询价保证金的退还

重庆市璧山区公共资源交易中心对该项目采购成交公示结束并无异议后开始向除成交供应商和候选供应商以外的其他供应商退还询价保证金。重庆市璧山区公共资源交易中心对该项目采购合同鉴证后开始向成交供应商和候选供应商退还询价保证金。询价保证金通过银行转账的方式无息退还至各供应商银行基本帐户（潜在供应商为个体工商户的除外）。退还询价保证金时，供应商需提供重庆市璧山区公共资源交易中心开出的该项目询价保证金收据原件、供应商出具的该项目询价保证金退款收据（需加盖供应商公章或财务章）和供应商银行基本账户开户许可证复印件（加盖供应商公章）。

## 六、履约保证金

成交供应商在签订合同之前，应按成交金额的 10 %向重庆市璧山区公共资源交易中心交纳履约保证金，通过POS机刷卡、转账交纳，待产品调试、安装、培训完毕，经验收合格后无息退还。

## 七、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与询价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加项目的采购活动。

2、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

3、同一合同项（分包）的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价通知书及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价通知书、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

7、本采购项目在采购公告明确的递交响应文件时间内，提交响应文件或者经评审后实质性响应询价通知书要求的供应商只有两家时，采购人及采购代理机构根据项目询价小组出具的该项目询价通知书是否存在不合理条款的论证意见对询价通知书进行相应修改完善后重新组织采购。重新组织采购后，在采购公告明确的递交响应文件时间内，提交响应文件或者经评审实质性响应询价通知书要求的供应商仍然只有两家时，询价小组按程序进行评审，此时依法规定的供应商最低数量可以为两家。

## 八、联系方式

（一）采购代理机构：

（二）采购人： 重庆市璧山区中医院

联系人：  罗莉琴

电  话：  023-41426701

手  机： 13072372598

传  真： 023-41413220

地  址：重庆市璧山区璧城街道中医院巷80号

（三）采购相关问题咨询：各潜在供应商如对该项目询价通知书有疑问的，涉及询价供应商资格条件和第三篇、第四篇、第五篇中的内容请咨询采购单位；涉及询价通知书中的其他内容可咨询重庆市璧山区公共资源交易中心（咨询电话：13752818408）。

# 第二篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

1、询价通知书由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人或采购代理机构要求澄清（时间以采购人或采购代理机构收到澄清要求的时间为准），采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本询价通知书中，询价小组根据与供应商询价情况可能实质性变动的内容为询价通知书第三、四、五篇全部内容。

## 三、询价要求

1、响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

本项目 不接受 联合体询价；

1.3询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交询价保证金金额和方式详见“第一篇  询价保证金”；

2.2发生以下情况之一者，询价保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、培训费、税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

4.1、询价报价函总价与报价明细表汇总价不一致的，以询价报价函为准；

4.2若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

4.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.5、对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式 3 份，其中正本 1 份，副本 2 份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.3、若询价供应商对响应性文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.4、电报、电话、传真形式的响应性文件概不接受。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

6.1.1、响应性文件的正本、副本均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

6.1.2、封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

6.1.3、如果未按上述规定进行密封和标记的响应性文件，采购人或采购代理机构不予接受。

6.2响应文件投递截止时间：参阅询价邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

参与询价各个供应商至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加询价；

9.3供应商未按照询价通知书的要求缴纳询价保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5报价超过采购预算；

9.6有违反本询价通知书第一篇第七条1、2、3款情形之一的；

9.7未按规定提交采购样品或采购样品不符合采购要求的；

9.8供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 四、询价程序

1、询价按询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。同时供应商提交询价响应文件。

2、询价小组由采购人代表 1名和重庆市璧山区政府采购专业评审人员库中随机抽取的 2 名专家组成。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 五、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 六、成交原则

1、评审办法

1.1询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

1.2按询价文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应性文件进行商务和技术评估。若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加报价，只能按照一家供应商计算（即：选取资格性检查和符合性检查合格且报价最低的供应商进行下一步评审）。

1.3若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.4成交价格=成交供应商的报价.

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。评审小组要在资格审查中对提交了中小企业声明函的参与询价供应商是否属微型企业且所投产品是否为微型企业制造进行认定（供应商出具递交响应性文件截止时间前一年内的企业所在地的县级以上主管部门的证明文件），并写入评审报告。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价通知书的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

2.3关于政策性扣减

节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（参与询价供应商须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料）；

2.3.1、关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.3.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。该证明文件起止时间为递交响应性文件截止时间前一年内。

2.3.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.2、依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.3、具体报价扣除比例说明：

2.3.3.1供应商为非联合体参与询价的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.3.3.2供应商为联合体参与报价的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 询价项目技术需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 询价项目服务需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4询价小组将依照评审办法提出3名成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，并由采购人代表签字确认。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为成交供应商的，必须符合以下条件：

2.5.1.1拟成交金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的成交供应商候选人；

2.5.1.2拟成交金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的成交供应商候选人；

2.5.1.3拟成交金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的成交供应商候选人。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 七、成交通知

1、采购代理机构按询价小组确定的成交候选人名单，在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易网上公示结束后，由采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对询价通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在投标截止1个工作日前（时间以采购人或采购代理机构收到澄清要求的时间为准）主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。采购人或采购代理机构对质疑的答复由区公共资源交易中心在网上公告。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向区财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易网公告投诉处理决定书。

## 九、交易服务费

投标人中标后，签订合同之前，向“重庆市璧山区公共资源交易中心”缴纳交易服务费，通过POS机刷卡交纳，服务费的收取标准按照璧发改【2017】12号文件执行。

璧发改【2017】12号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每标包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标供应商支付。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目询价通知书 “第二篇”。

## 十、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 5 日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 第三篇  询价项目技术需求

## 一、分包情况

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 超声多普勒胎心监护仪 | 套 | 2 | 46000 |
|  | 除颤监护仪 | 套 | 2 | 100000 |
| 包二 | 可视喉镜 | 套 | 1 | 60000 |
|  | 合计 |  | 5 | 206000 |

## 二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求

包一、1：超声多普勒胎心监护仪

（一）配置（必须全部满足或优于配置要求，并请投标人单独将以下配置分别进行最低报价，否则为无效投标）：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 胎心探头 | 个 | 1 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 个 | 1 |
| 4 | 打标器 | 个 | 1 |
| 5 | 绑带 | 根 | 2 |
| 6 | 内置宽行打印机 | 台 | 1 |
| 7 | 锂电池 | 块 | 1 |
| 8 | 台车 | 个 | 1 |
| 9 | 耦合剂 | 瓶 | 1 |
| 10 | 打印纸 | 盒 | 1 |

- （二）主要技术要求（提供加盖投标单位鲜章的设备彩页资料，否则为无效投标）：

1、隐藏式提手，方便移动；

2、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头，方便医生出诊；

3、机顶报警灯柱，人性化报警设置：三级声光报警，范围、声音大小可调，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率报警可调整报警延迟；

4、回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

5、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

6、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动；

7、显示：≥5.6寸高清晰可翻转（0-90度）液晶彩色屏，显示胎心率、宫缩压力数值及曲线,产品通过FDA认证；

8、良好的人机对话界面，多种界面可选，硅胶按键加飞梭操作，操作更简便；

9、可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

10、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及胎心率、宫缩压力数值；

11、符合医护人员看胎监报告的习惯，屏幕可根据需要翻转，调节到适合的角度；

12、具备正常范围区域（120-160bpm）标识功能；

13、中英文两用操作界面；

14、多晶片防水探头，可适用于水中分娩；

15、超声工作频率：≤1MHZ　，胎心率范围：30-240bpm　精度：±1bpm

16、双胎心信号重合报警(SOV)；

17、宫缩压力：无凸点探头设计；

18、内置式152mm宽行打印；为最大限度利用资源，所投产品必须能和医院正在使用的胎儿监护仪共同组成中央监护系统，以便于管理。

19、可显示并打印胎儿活动曲线；

20、胎动标记、事件标记、信息报警标记显示并打印；

21、支持缺纸缓存打印，选段打印和自动停止打印功能；

22、支持15mm/s高速回放打印；

23、12小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

24、配可充电锂电池， 2100mAh（连续工作3小时）；

25、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可通过旋钮调整；

26、支持挂墙、台车、挂墙支架放置；

27、通过欧盟CE认证；

28、生产厂家通过ISO14001环保体系认证。

2：除颤监护仪

（一）配置：必须全部满足或优于配置要求，并请投标人单独将以下配置分别进行最低报价，否则为无效投标：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 可充电电池 | 套 | 1 |
| 3 | ECG连接线 | 付 | 1 |
| 4 | ECG导联线 | 套 |  |
| 5 | 一次性除颤电极板连接线 | 套 | 1 |
| 6 | 记录纸 | 个 | 1 |

- （二）主要技术要求（提供加盖投标单位鲜章的设备彩页资料，否则为无效投标）：

1、显示器: ≥6.5英寸彩色高亮度背光LCD显示

2、可显示ECG，SpO2, EtCO2等波形,支持数字放大，波形冻结

3、除颤电流波形：双相波

4、手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付

5、标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED（含语音提示功能），生命体征监护，内部放电，机器自检，AED可一键切换成人或儿童模式

6、除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择

7、能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观

8、快速充电：4秒内充电到200J（即便用交流电的情况下），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

9、ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复

10、心电导联：配6芯心电导联线

11、心电共模抑制比：≥100dB

12、电容：高性能集合式电容，确保性能稳定

13、可升级主流法呼吸末二氧化碳：按照2010AHA心肺复苏指南的推荐，配置主流法呼吸末二氧化碳测量，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过5秒，免加热模块，可液体消毒，耐摔

14、可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒

15、具有自检指示功能：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色，清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果

16、电池：采用安全性高的环保电池

17、CPR停顿最小化功能：通过持续室颤识别，预先充电，仿伪影电极板等功能最小化减少CPR中断次数及时间

18、仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯19、AED模式时具有持续室颤识别功能，减少CPR中断

包二：可视喉镜

（一）配置：必须全部满足或优于配置要求，并请投标人单独将以下配置分别进行最低报价，否则为无效投标：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 个 | 1 |
| 2 | 反复使用可视喉镜中号镜片 | 个 | 1 |
| 3 | 充电器一个 | 个 | 1 |

- （二）主要技术要求（提供加盖投标单位鲜章的设备彩页资料，否则为无效投标）：

1、可视喉镜的适应症：适应于成人患者临床麻醉及急诊抢救时的常规和困难气管插管；

2、≥2.5寸进口高清晰真彩液晶显示屏，显示器能上下0º～130转动，左右0º～270º转动；

3、镜片手柄与显示器的连接部位采用双环卡槽旋转式设计，镜片手柄为纺锤型短手柄设计；

4、镜片为弧形片，123mm≤镜片长度≤140mm，厚度：≤16mm，镜片角度42º；

5、整机分辨率≥3.72 LP/mm，配置高分辨率CCD摄像头,摄像头周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源；

6、具双重防雾功能，开机具有良好的防雾效果；

7、喉镜片采用特殊非金属材质精制而成，组织密实，强度大，摩擦小，材质不变形，无反光等。镜片与摄像系统、照明系统为一个整体，完全防水，可低温消毒（熏蒸，浸泡）反复使用，无一次性使用耗材；

8、配置内置充电电池，充电次数大于300次，充满电后连续开机工作时间大于2小时；

9、主机具有良好的拓展性，可配置同品牌的新生儿镜片，婴幼儿镜片、小儿镜片、硬管型可视喉镜及一次性喉镜镜体。

（三）其它要求

1、中标人签订合同时须提供生产企业委托代理经销授权书。

2、售后服务机构能提供相应的技术服务（含安装、使用培训、售后质保、维修服务、零配件及耗材保障等）。

## 三、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 四、样品的规定（如果有）

## 五、样品的递交与退还（如果有）

（1）提交时间：同递交响应文件时间。

（2）提交地点：样品进入璧山区公共资源交易中心后，按重庆市璧山区公共资源交易中心工作人员指定地点摆放所有样品。

（3）样品封存要求：按采购人根据不同采购项目提出的样品封存要求进行封存。

（4）潜在供应商将样品存放后自行离开，由评审专家进行评审，在评审时如果评审专家需要潜在供应商参与样品的相关演示、解说等工作，潜在供应商才能按照抽取的顺序逐个进行演示解说，否则潜在供应商不得擅自进入样品存放地点。评审结束后，由采购人将排名前三的中标候选人的样品进行封存，并自行保管，其余潜在供应商的样品在评审结束后退还潜在供应商，并由潜在供应商自评标结束后2小时内自行撤离重庆市璧山区公共资源交易中心，逾期未撤离的样品，视为供应商放弃其所有权，区交易中心有权将其作为废品处理，由此造成的损失由供应商承担。

# 第四篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后 30 个日历日内交货并安装调试完毕，能正常使用。

（二）交货地点

交货地点：重庆市璧山区中医院指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

验收时，采购人对具体的货物质量、技术参数、数量、服务、安全标准等内容负责，区公共资源交易中心以合同为依据，对验收单上的金额和数量负责。

4、供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。产生的验收费用由供应商承担。

6、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，提供 2 年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在 1 小时内采取相应响应措施；无法在 2 小时内解决的，应在 4   小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应， 4 小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

## 三、付款方式

项目经采购人组织重庆市璧山区公共资源交易中心共同验收合格且设备正常运行30天后，支付合同价款的50 %；设备验收合格之日起6个月后支付至合同价款的 95 %；余下的 5 %作为质保金，质保期满且设备无质量问题后30日内无息退还。付款时，供方需提供合法发票，采购项目价款支付到供应商银行基本账户。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价通知书和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价通知书规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 询价项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 询价项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标按谈判文件要求的技术指标和样品进行验收，售后服务质量要求按照询价通知书和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、鉴证方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先由合同双方友好协商，双方友好协商不成的，选择下列第（2）种方式解决：

(1)提请重庆仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2)向需方所在地人民法院提起诉讼。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

（1）供方未按约定时间交货的，每逾期一日支付违约金 2000 元，逾期超过10天的，需方有权解除合同，履约保证金不予退还；

（2）供方未按约定向需方提供售后服务的，按 1000 元/次向需方支付违约金。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖三方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市璧山区政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：

乙方（供方）：

鉴证方：

经供需双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 （元） | 总价（元） | 交货时间 |  | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 项目经采购人组织重庆市璧山区公共资源交易中心共同验收合格且设备正常运行30天后，支付合同价款的50 %；设备验收合格之日起6个月后支付至合同价款的 95 %；余下的 5 %作为质保金，质保期满且设备无质量问题后30日内无息退还。付款时，供方需提供合法发票，采购项目价款支付到供应商银行基本账户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按供需双方约定。 （1）供方未按约定时间交货的，每逾期一日支付违约金 2000 元，逾期超过10天的，需方有权解除合同，履约保证金不予退还； （2）供方未按约定向需方提供售后服务的，按 1000 元/次向需方支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、询价通知书及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由供需双方协商解决，协商不成向重庆市璧山区人民法院提请诉讼。 3、本合同一式 4 份， 需方 1 份，供方 1 份，采购代理机构1份，财政部门 1 份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |  |  | 鉴证方：重庆市璧山区公共资源交易中心 地址：地址：重庆市璧山区沿河西路南段78号 经办人： 联系电话： 授权代表： |  |
| 备注：本合同涉及的附件内容已由供、需双方按照询价文件及补遗文件、响应文件、供应商承诺的内容进行认真核对无误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日      签约地点：

# 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）询价报价函

- 询价报价函

（采购人名称）：

我方收                                   （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本   份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页加盖公章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法人授权代表：

（供应商公章）                    （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价通知书的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 询价项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法人授权代表：

（供应商公章）                        （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 询价项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（三）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

1.1法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：                          （采购人名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                              。

（供应商法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

1.3营业执照副本复印件

2、最近一年财务报表的复印件（可用诚信声明代替）

3、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）（可用诚信声明代替）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

| - 项 目 |  | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商 | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1、以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 2、按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）

| - 采购货物生产厂家 | - 生产厂家名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |
|  | - 备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1、如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

- 2、以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 3、按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

- 1.3中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司     为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 2、本公司参加             单位的                    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 年    月    日

附件：企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）