- 竞争性谈判文件

谈判项目编号：0692-179BCYJ20002

采购计划编号： 16A7602

采购项目名称： 重庆医科大学附属康复医院临床检验设备采购

采购人： 重庆医科大学附属康复医院

采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

二〇一七年二月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、竞争性谈判内容	4

二、资金来源	4

三、谈判资格	4

四、谈判有关说明	4

五、保证金	4

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  供应商须知	8

一、谈判费用	8

二、竞争性谈判文件	8

三、谈判要求	8

四、谈判程序	10

五、评审依据	12

六、成交原则	12

七、成交通知	15

八、关于质疑和投诉	15

九、签订合同	15

第三篇  谈判项目技术需求	17

一、分包情况	17

二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求	17

第四篇  谈判项目服务需求	29

一、交货时间、地点及验收方式	29

二、质量保证及售后服务	29

三、付款方式	29

四、知识产权	30

五、培训	31

六、其他	31

第五篇  合同草案条款	32

第六篇  响应文件格式要求	36

一、经济部分	38

二、技术部分	40

三、服务部分	42

四、资格条件及其他	45

第一篇  竞争性谈判邀请书

广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆医科大学附属康复医院的委托，对重庆医科大学附属康复医院临床检验设备采购进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆医科大学附属康复医院临床检验设备采购 | 169.4 | 1.6 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选供应商的资格。 2、本项目产品必须为中国大陆境内生产。 |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商应具备医疗器械经营企业许可证（复印件，加盖单位公章）；

2、所有报价产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械注册登记表》（复印件，加盖单位公章）。

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2017年2月28日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）竞争性谈判文件售价为：300元/份（售后不退）, 供应商必须在递交响应文件时向采购代理机构缴纳。若供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，谈判时由谈判小组核实认定后，可在本项目采购结果公告后持谈判文件购买费收据原件至采购代理机构办理退还手续(微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件)。

（四）供应商须满足以下两种要求，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（五）谈判地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）;

（六）提交响应文件截止时间：2017年3月7日北京时间14:30;

（七）谈判开始时间： 2017年3月7日北京时间14:30。

### 五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，竞争性谈判邀请书），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为谈判当天上午9:00。

保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行 （行号：102653002191）

账  号：9558853100003132218

或      中国光大银行股份有限公司重庆分行营业部（行号：303653000015）

账  号：3941018800062155404771

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、未在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（以下简称分中心）办理过银行基本账户登记的供应商，需提前持“银行基本账户开户许可证、供应商单位银行基本账户登记表”至分中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到分中心办理银行基本账户登记的供应商，谈判时必须携带“银行基本账户开户许可证” 复印件并加盖公章，同时提供原件现场核验。 “供应商银行基本账户登记表”在网址http:// www.cqggzy.com进行下载(服务导航——政府采购——资料下载)；其他相关问题请登录网址http:// www.cqggzy.com进行查询。（在原重庆市政府采购交易中心或重庆市机电设备招投标交易中心登记过的，可不再进行登记）

3、由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的供应商，可持本供应商基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4、各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心出具退款书面通知，在成交供应商自行缴纳交易服务费后，由重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。

3、因故未到交易中心办理银行基本账户登记而耽误了退还保证金时限的，由供应商自行负责。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：（023）67769201

### 六、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。

3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

（一）采购代理机构： 广东省机电设备招标中心有限公司

联系人： 罗先生

电  话：（023）67771529

地  址： 江北区五里店转盘明日城市广场R7栋912

（二）采购人：重庆医科大学附属康复医院

联系人：晁老师

电  话：（023）65715697

地  址：重庆市九龙坡区谢家湾文化七村50号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

1.2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与谈判。

1.2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定资格条件。

1.2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

1.2.4联合体各方签订共同联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参与谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

1.2.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

1.2.6供应商以联合体参与谈判的，联合体主办方（主体）应提供“第一篇 三、谈判资格”的所有证明文件，非主办方（非主体）只需提供营业执照副本复印件和诚信声明。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

10、采购代理服务费

10.1成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

10.2服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

10.3成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

10.4采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：广东省机电设备招标中心有限公司重庆分公司；

开户行：中国建设银行重庆杨家坪支行黄桷坪分理处；

账  号：50001033800050204952。

11、交易服务费

供应商成交后向重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价[2013]361号文件执行。成交供应商的交易服务费从保证金中扣除。

渝价[2013]361号文件规定的交易服务费费率如下：

| 成交金额 （万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由成交供应商支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目成交金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展若干规定》（渝财采购〔2016〕12号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”中的“*”号条款有三条（含三条）及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；
    2.4.2“第三篇 谈判项目技术需求”和“第四篇 谈判项目服务需求”中的非“*”号条款累计有五条（含五条）及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果公告。

2、结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

向采购代理机构提出质疑的联系方式:

采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司；

联 系 人：张小姐；

联系电话：020-66341924；

传真号码：020-66341967；

地    址：广州市东风中路515号东照大厦3楼南区303室；

广东省机电设备招标中心有限公司重庆分公司；

联 系 人：罗乐；

联系电话：023-67771529；

地    址：重庆市江北区五里店转盘明日城市广场R7栋9-12。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、采购项目情况

（一）项目名称: 重庆医科大学附属康复医院临床检验设备采购；

（二）采购内容: 临床检验设备一批。

### 二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求

（一）设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动尿干化学分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动血液细胞分析仪 | 套 | 1 |
| 3 | 全自动血流变分析仪 | 套 | 1 |
| 4 | 洗板机 | 套 | 1 |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 套 | 1 |
| 6 | 光学显微镜 | 套 | 1 |
| 7 | 全自动酶标仪 | 套 | 1 |
| 8 | 离心机 | 套 | 1 |
| 9 | 压力蒸汽灭菌器 | 套 | 1 |
| 10 | 电热恒温培养箱 | 套 | 1 |
| 11 | 生物安全柜 | 套 | 1 |

（二）技术规格及质量要求：

1、全自动尿干化学分析仪

1.1	测定项目：白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色；

1.2	测定原理：采用光电比色法和折射法对尿试纸条进行检测分析；

*1.3加样方式：自动的定量点式加样；

*1.4装载容量：一次装载100份待检标本；

*1.5检测速度：240测试/小时；

1.6	急诊功能：有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测；

1.7	试纸容量：200条；

1.8	检测用量：1ml；

*1.9颜色浊度检测：仪器可自动检测标本颜色和浊度，无需人工输入；

1.10通讯方式：双向通讯功能方便系统与LIS和HIS的连接；

1.11扩展功能：支持与全自动尿液有形成分分析系统相连接；

*1.12研究参数：具有蛋白肌酐比等研究参数。

2、全自动血液细胞分析仪

*2.1检测项目：≥25项报告参数，≥4项研究性参数（异常淋巴细胞、幼稚细胞的绝对值及百分比），2个散点图，2个直方图；

*2.2测试速度：≥90T/H；

*2.3自动进样器：需要, 可一次性放置≥50个待测样本，并能随时添加待测样本；

2.4工作原理：激光散射、细胞染色；

2.5白细胞分类：双通道白细胞五分类检测；

2.6血样模式：全血、预稀释血；

2.7测量模式：CBC模式、CBC+DIFF模式；

2.8用血量：全血≤200ul、末梢血≤40ul；

2.9分血装置：采用三片式陶瓷分血阀装置，并具备分血阀自动维护保养功能；

*2.10具备单独的急诊血、预稀释血检测开放通道，仪器自带稀释器方便预稀释血检测；

2.11线性范围：WBC：≥0-200；RBC：≥0-10；HGB：≥0-300；PLT：≥0-2000；

2.12重复性：WBC≤2.5%；RBC、HGB、MCV≤5%；PLT≤4.0%

2.13显示类型：仪器有≥10寸液晶触摸屏，可同屏显示所有信息包括录入的患者信息；

2.14 操作方式：全中文操作；

2.15 查询功能：可根据编号、测量时间、血样模式、姓名、性别、年龄、病历号、科室、病床号、送检者、检验者、审核者等查询样本信息；

2.16 报告格式：需要中文报告，可选择多种自定义报告格式；

2.17 数据传输：网口、USB接口；

2.18 条码扫描：支持内置/外接条码扫描仪；

*2.19质量控制：提供原厂配套三种水平（高、中、低）有省级以上SFDA注册证的质控品和配套注册的校准品；

2.20校准模式：仪器须具备全血和预稀释血两套独立的校准模式；

2.21复检规则：仪器须具备内置复检规则，也可自定义复检规则；

*2.22生产企业具有企业血液标准化实验室并提供权威机构出具的认证证书；

2.23重庆地区三级医院用户名单。

3、全自动血流变分析仪含血沉

3.1测量原理：锥板法测全血粘度，内置毛细管法测血浆粘度；

*3.2单个样品盘位：100个，均带LED灯提示，独立的搅拌针、加样针、避免交叉污染；

3.3粘度测量范围：0mpa.s∽30mpa.s；

3.4切变率范围：1~200S-1；

3.5样本用量：全血0.8ml，血浆0.2ml；

3.6测量速度：全血测试60个/小时，血浆测试180个/小时；

3.7仪器自动混匀，自动清洗；

3.8仪器带有自动吹干功能，避免水溶血现象，防止交叉污染；

*3.9仪器有自动质控和自动标定程序，确保测量精度；

*3.10操作流程：样品原试管直接上机，按样品号血浆全血连续测量，血浆测试后可回收原样本管；

3.11主机样品盘带有管位灯提示功能，避免误操作；

3.12仪器可以与医院LIS或HIS系统相连，实现数据共享；

*3.13所投设备及其质控物均具有ISO9001和ISO13485质量体系认证证书；

3.14仪器所用非牛顿流体质控物须具有国家标准样品证书。

4、洗板机

4.1	清洗头规格	：8头和12头；

4.2	适用板型：96孔板及48孔板；

平底、U型底和V型底；

4.3	清洗方式：板洗和排洗；

4.4	清洗液容量	50～3000μl 可调，调节间隔：50μl；

4.5	清洗次数：0-9可调；

4.6	两点吸液：可选；

4.7	浸泡时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒；

4.8	吸液时间：0.1～10 秒可调，调节间隔：0.1 秒；

4.9	振板时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒；

4.10底部冲洗：可选；

4.11	残余量：≤2µl ；

4.12可编清洗程序：100个；

4.13	操作方式：带有8 个功能键的面板按键；

4.14防溢流功能：有；

4.15	废液瓶报警功能：有；

4.16屏幕尺寸：192×64 点阵液晶屏；

4.17	操作系统：中文；

4.18	工作环境温度：5~35℃；

4.19工作相对湿度：15%～85%，无凝露；

4.20电源：100-240V~（允许±10%的波动），50/60Hz（允许±1Hz 的波动）；

4.21售后服务：在本地有售后机构。

5、全自动生化分析仪

5.1	测试方法：终点法、固定时间法、动力学法、离子电极法等；

5.2	分析速度：比色恒速800T/H（单/双试剂）, ISE≥600T/H(选配) ；

5.3	同时分析双试剂项目：≥50个 ；

*5.4	样本位：≥400个，具有轨道和圆盘双进样系统，冷藏样本位≥25个；

*5.5	样本量：1.5～35μL，±0.1μl步进；

5.6	样本针功能：液面探测、立体防撞、堵针检测、空吸检测等功能；

5.7	试剂位：≥120个；

5.8	支持多试剂检测：可支持3-4种试剂项目检测；

*5.9	试剂冷藏：2～8℃；

5.10	试剂加样量：15-300μl，±0.5μl步进；

5.11	试剂在线装载功能：具备，在仪器测试过程中支持试剂在线更换；

5.12	搅拌针：两组，共6根；采用二步温水清洗；

5.13	比色杯温控：37℃±0.1℃；

*5.14	比色温度恒温装置：固体直热，免维护免保养；

5.15	比色杯载量：≥160个，石英玻璃杯，比色杯光径5mm；

5.16	比色杯处置：自动8阶温水清洗；

5.17	光源寿命：≥2000小时，具备自动休眠功能，节省消耗；

5.18	光学检测系统：光栅式分光；

5.19	波长范围：340～800nm，≥12个检测波长点；

*5.20	吸光度线性范围：0-3.4A；

*5.21	最小反应总体积：≤100 μl；

5.22	反应时间：可达20min；

5.23	操作系统：17寸液晶触摸显示屏；

5.24	水质检测功能：具备；

5.25	远程诊断功能：具备；

*5.26	用户：投标机型重庆用户名单；

5.27	配套溯源性：可提供原厂生产的质控品、校准品和配套试剂，配套试剂≥50种，具有溯源性的原厂配套试剂≥30种。（提供注册证登记表）。

6、光学显微镜

*6.1  生物显微镜；光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

*6.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构；

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）；

6.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤；

*6.4  照明系统：20000小时寿命LED光源；

*6.5  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20；

6.6  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；

6.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作；

*6.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）；

6.9  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；

6.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

7、全自动酶标仪

7.1	适用的板型： 48/96孔板及板条；

7.2	波长准确度	：±2nm；

7.3	波长配置：405,450,492,630nm；

7.4	吸光度分辨率：0.001A；

7.5	吸光度重复性：≤1%；

7.6	吸光度范围	：0～3.5A；

7.7	吸光度稳定性：≤0.005A/10min；

7.8	震板功能：时间和速度可调；

7.9	屏幕尺寸：≥7.8”LCD；

7.10	操作方式：液晶触摸屏；

7.11	光源灯：开机状态下，可随意设置为开启或关闭；

7.12	光源灯寿命	：≥1500小时；

7.13	断电保护功能：有；

7.14	快捷测试功能：有,无需布板，输入主、副波长即可读取OD值；

7.15	定性分组：不少于4组；

7.16	定量分析功能：有，支持多点定标、手工输入计算因数；

7.17	质控功能：可储存1个月的质控数据并绘制质控图；

7.18	打印机：标配外接打印机；

7.19	宽电源：100-240V；

7.20	工作环境温度：5～35℃；

7.21	售后服务：在本地有售后机构。

8、离心机

*8.1最高转速: 5500r/min；

8.2最大相对离心力:5310×g；

*8.3最大容量: 2000ml(4×500ml) ；

*8.4定时范围: 1S～99min59S(LCD) ；

*8.5最短加/减速时间:30/28s；

8.6转速精度: ±30r/min；

8.7电源: AC220V 50Hz 6A；

8.8整机噪声: ＜65dB(A) ；

8.9配置要求：主机一台（液晶显示）、吊篮转子一套。

9、压力蒸汽灭菌器

9.1手轮式快开门安全连锁装置结构；
9.2外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；
9.3微电脑智能化自动控制；
9.4压力安全联锁装置，超温自动保护装置；
9.5自涨式密封圈，自动排放冷空气；
9.6高低水位报警，断水自控；
9.7超压自泄；
*9.8内循坏排汽式，带3升集气瓶；
9.9灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机；
*9.10标配样品测试孔；
*9.11三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽；
*9.12熔化-保温功能（熔化温度60~98℃，时间范围0~999分钟；保温温度40~60℃，时间范围0~999分钟）；
*9.13医用型增配一道压力保护装置；

9.14容积：75L；
9.15功率：3.5KW；
9.16电源：220V±10%  50Hz±2%；
*9.17最高工作/设计温度：135℃/138℃；
9.18最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa；
9.19定时范围（分钟）：0-120；
9.20内腔尺寸(mm)：Ф400×570；
9.21提篮尺寸(mm)：Ф360×280×2个；
9.22外形尺寸(mm)：600×500×1130；

10、电热恒温培养箱

10.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

*10.2温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能；

*10.3采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小;

*10.4可根据工作状态自动调节风速；

10.5采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现.更加优越；

*10.6可编程程序设计，可设置10段100周期；

10.7 RS-485接口，可以连接计算机或记录仪，实现实时监控工作状态；

10.8具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；

10.9电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；

10.10控温范围：室温+2℃-65℃；
10.11温度分辩率：0.1℃；
10.12温度波动度：±0.2℃（37℃时）；
10.13温度均匀度：±0.5℃（37℃时）；
10.14输入功率：480W；
10.15内胆尺寸(mm)：550×490×550；
10.16外形尺寸(mm)：840×625×725；
10.17载物托架：3块；
10.18稳定时间：≤20min。

11、生物安全柜

11.1气流模式：30%外排，70%循环；

11.2流入气流平均风速0.53m/s，下降气流平均风速0.35m/s；

*11.3ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%；

11.4安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试；

11.5在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件；

11.6单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动；

*11.7工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速；

11.8 LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；

*11.9温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态；

11.10前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警；

*11.11工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护；

11.12整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒；

11.13玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性；

*11.14具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间；

11.15前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能；

11.16出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；

11.17通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105；

11.18安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

11.19联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制；

*11.20可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能；

11.21柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便；

11.22具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便；

11.23噪音≤65分贝；

*11.24外形尺寸:高度≤2130mm（最低可至2030mm）；

11.25工作区宽度：≥1550mm ；

11.26工作区间照明度： >1000 lux；

* 11.27生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485:2003认证和ISO9001:2008认证；

11.28产品通过SFDA医疗器械注册证。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

### 二、安装、调试：

设备运抵现场（提前3日通知买方）后24小时内，卖方应及时安排工程技术人员到现场，会同买方及相关部门完成开箱检查，并开始系统的安装调试工作，做好开箱记录，双方签字确认；设备在安装调试中达不到买方质量要求的，卖方应在一周内更换，且买方有权要求卖方无条件退货并赔偿损失。

### 三、质量保证及售后服务

（一）质保期内：

1. 产品质保期为5年（耗材除外），易损件质保1年。并提供原生产厂家出具的5年免费服务承诺书，质保期从买方向卖方签发设备正式验收报告之日起算。

2. 卖方提供全国售后服务免费电话和驻渝售后维修服务部电话等联系方式；卖方在接到买方报修后应1小时响应，4小时内安排维修人员到达现场，72小时内排除设备故障（节假日照常服务），若无法按时修好，则提供备用机。否则卖方向买方赔偿因此造成的一切损失，买方有权从质量保证金中扣除有关费用。

3. 本协议产品必须由卖方出具保修证明（含生产厂家对卖方出具的保修证明予以确认和说明）、随机配件及清单，提供设备中文操作及维修手册。

4. 卖方应保证开机率达95%（日历天），否则损失天数在保修期后双倍顺延。

5. 卖方在当地设立备件库，存入所有必需备件保证设备正常运行；特殊备件送达时间：国内＜3日历天，国外＜15日历天；所有备件供应期不低于8年。

6. 卖方派遣具有专业资质且合格的专职工程师提供服务；质保期内，每年定期免费向买方提供设备保养服务不低于两次，定期回访半年一次并出具书面报告，保养服务费用由卖方承担。

7. 设备使用过程中需要消耗性材料和试剂而卖方未申明并报价的，则该耗材和试剂视为设备零配件在质保期内由卖方免费提供。

（二）质保期外：

1. 卖方提供免费服务电话、区域售后维修服务部及专职维修工程师联系方式，保修响应时间、维修人员到场时间和设备故障排除时限同质保期内的相应条款之规定。

2. 卖方承诺对本协议产品终身维修，质保期外的维修费用（维修所包括的所有费用）为零配件只按成本价收费，不再收取其他的任何费用。

### 四、付款方式

1、货物通过到货验收，供应商向采购人开户银行汇入合同总价5%的质量保证金后，并提交发票等相关资料；

2、供应商向采购人提供相应金额的发票、交货验收合格证明及质保金复印件等付款资料；(卖方因不能及时提供合法合规的付款资料或提供虚假资料则买方有权拒绝支付款项，卖方应承担相应法律责任。)

3、设备付款方式：货物安装验收合格后15天内，采购人对供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付50%的采购资金；

4、设备正常使用三个月后，采购人对供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付余下50%的采购资金；

5、质保期内协议产品未出现质量问题且卖方履行了售后服务承诺，买方将质量保证金在质保期满后，采购人无息退还5%的质量保证金；

6、试剂耗材付款方式： 从双方签订采购协议并实际履行供货之日算起，第七个月开始支付第一个月的货款，第八个月支付第二个月货款，由此循环支付。

7、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

五、报价方式

所有设备请以人民币方式报价，设备所需要的配件、耗材与试剂，请单独报价。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 |  | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 竞争性谈判文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  | 采购代理机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

2、组织机构代码证复印件

3、上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供谈判截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

4、法定代表人身份证明书（格式）

5、法定代表人授权委托书（格式）

6、书面声明（格式）

7、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

8、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

2、组织机构代码证复印件

3、上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供谈判截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

4法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 5法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

6书面声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

7、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

8、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- （二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商小微企业证明文件：即提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件，如参加本项目采购活动的货物是小微企业制造的货物应同时提供生产厂家所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他与项目有关的资料（自附）

3.1供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）