电子纤维支气管镜技术参数

1整机功能：

*1.1 整机具有拍照录像功能。

1.2具有视频输出功能。

1.3 具有图像存储功能。

1.4 具有可充电锂电池，能持续使用时间：≥3小时。

1.5 全封闭防水设计。

2 软镜：

*2.1 软管直径：3.8mm。

2.2最大插入部外径：≤4.3mm。

2.3 前端弯曲角度：向上≥90度，向下≥90度。

2.4 视场角：90度。

2.5分辨率：≥9线对/毫米。

2.6光源：LED光源。

2.7 景深：≥3-50mm。

3 显示器

3.1显示器尺寸：≥3寸，TFT屏。

3.2 显示器上下转动角度：≥160度。

3.3 显示器左右转动角度：≥150度。

3.4 显示器分辨率：≥320*480。

3.5 显示器与机身手柄可分离拆卸。