手术室显微镜招标要求

目前借助显微镜手术的科室使用越来越多，包括神经外科，骨科，眼科，耳鼻喉等科室，对显微镜的功能要求越来越高。为满足使用科室的需求，本次购买的显微镜在标配的基础上，还应具备如下功能：

1、融合光学技术。

2、血管荧光技术。

3、肿瘤荧光技术（该技术使用的试剂目前还没有进入国内市场）、3D技术可以后续配置，但必须是原厂部件。

4、要求图像采集清晰、便利，深部手术的视野显示清晰，医生眼睛感觉舒服，备件充分。

5、所有配置、部件包括后续配置的部件都必须是原厂产品。