皮肤制网器招标要求

皮肤制网器要求：

1、操作简单方便，充分实现手术的高效性。

2、不锈钢机架、滚轴更换方便。

3、无润滑带齿手柄，操作时使制网器运作顺畅、高效。

4、扩皮比例(1)1.5:1；(2)3:1；(3)6:1；(4)9:1最大限度扩张皮肤。

5、四种皮肤扩展滚轴，能够根据创面，使皮肤扩展合适大小，覆盖创面，初始外皮形成及创面愈合。

*如该设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。