附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用手术衣 | 上海天照实业有限公司 | 上海天照实业有限公司 | / | 160305 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） |
| 2 | 一次性使用手术衣 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 中号 | 2016年04月08日 | 江西省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 1.拉伸强度，干态（产品关键区域）；2.拉伸强度，干态（产品非关键区域）；3.拉伸强度，湿态（产品关键区域） |
| 3 | 一次性使用手术衣 | 廉江市金开源卫生材料有限公司 | 廉江市金开源卫生材料有限公司 | 130cm×160cm | 20160102 | 广东省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.阻微生物穿透，湿态（产品关键区域）；2.抗渗水性（产品关键区域） |
| 4 | 一次性使用无菌手术衣 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 均码 | 20160427 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.胀破强度，干态（产品关键区域）；2.胀破强度，干态（产品非关键区域）；3.胀破强度，湿态（产品关键区域） |
| 5 | 一次性使用手术衣 | 无锡市恒通医药卫生用品有限公司 | 无锡市恒通医药卫生用品有限公司 | 中号 | 20160112 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） |
| 6 | 一次性无菌手术衣 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 160301 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.胀破强度，干态（产品关键区域）；2.胀破强度，干态（产品非关键区域）；3.胀破强度，湿态（产品关键区域）；4.拉伸强度，干态（产品关键区域）；5.拉伸强度，湿态（产品关键区域） |