附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 长沙比扬医疗器械有限公司 | 长沙比扬医疗器械有限公司 | BYS-820S | 生产日期：2016-04-14；产品编号：BY-16820030398 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.网电源连接器和设备电源输入插口等；2.可听报警信号 |
| 2 | 微量注射泵 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 佳士比™C6 | 生产日期：2016-03-17；产品编号：162101126 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 可听报警信号 |
| 3 | 输液泵 | 广州华玺医疗科技有限公司 | 广州华玺医疗科技有限公司 | HX-801E | 生产日期：2016年03月；产品编号：81040016030035 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 可听报警信号 |
| 4 | 多功能输液泵 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR-900 | 生产日期：2016-05-23；产品编号：1506072 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 可听报警信号 |
| 5 | 注射泵 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | OSP-500 | 生产日期：2016.03；产品编号：1506114 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 可听报警信号 |
| 6 | 输液泵 | 广东益邦生物医疗有限公司 | 广东益邦生物医疗有限公司 | 1200A1 | 生产日期：2016-05-23；产品编号：1200A1SYB160501 | 广东省食品药品监督管理局 | 深圳市医疗器械检测中心 | 可听报警信号 |
| 7 | 注射泵 | 广西威利方舟科技有限公司 | 广西威利方舟科技有限公司 | TCI-V | 生产日期：2016-05-23；产品编号：33116015 | 广西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 |
| 8 | 输液泵 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-508 | 生产日期：2016-05-16；产品编号：160518250 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.视觉报警信号的特征；2.听觉报警信号的特征 |