| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 多功能输液泵 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR-900 | 生产日期：2016-05-23；产品编号：1506072 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |