附件：

- 动脉穿刺拔管后止血用。

- 适用于股骨粗隆间骨折、粗隆下骨折、股骨髁间、髁上骨折内固定。

- 该产品适用于股骨粗隆部位骨折或合并股骨干骨折、股骨干骨折、股骨髁上骨折、胫骨干骨折内固定。

- 适用于脊柱后路内固定，用于矫正病理畸形。

- 该产品适用于颈胸腰椎前路内固定，供脊柱骨骼病变或骨折时做矫正内固定作用。

- 适用于四肢骨折内固定。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品适用于颈胸腰椎前路内固定，供脊柱骨骼病变或骨折时做矫正内固定作用。

- 骨科外固定支架是与金属骨钉配合，供四肢长骨或盆骨的骨折体外固定复位。

- 骨科外固定支架是与金属骨钉配合，供四肢长骨或盆骨的骨折体外固定复位。

- 骨科外固定支架是与金属骨钉配合，供四肢长骨或盆骨的骨折体外固定复位。

- 骨科外固定支架是与金属骨钉配合，供四肢长骨或盆骨的骨折体外固定复位。

- 骨科外固定支架是与金属骨钉配合，供四肢长骨或盆骨的骨折体外固定复位。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 该产品供股骨、胫骨、肱骨、尺骨、桡骨、腓骨的骨干及近端和远端，掌骨、指骨及近关节骨折，跖骨、趾骨及近关节骨折，锁骨和髋臼骨折处作四肢骨科手术时骨折断端连接固定用。

- 颈椎前路板：5孔；长度16、19、22、25、28、31、34mm；|8孔；长度31、34、37、40、43、46、49、52、55mm；

颈椎前路板：  8孔；长度31、34、37、40、43、46、49、52、55mm；

适用于颈椎骨折前路内固定。

- 直径Φ1.5、Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、Φ6.5、Φ7.0mm长度20-450mm|直径Φ0.4、Φ0.6、Φ0.8、Φ1.0、Φ1.2、Φ1.5、Φ1.6、Φ1.8、Φ2.0、Φ2.2、Φ2.5、Φ2.8、Φ3.0、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0mm长度20-450mm；

在骨折手术过程中牵引用。

- DHS动力髋螺钉：55-120mm；DCS动力髁接骨板：5-12孔；DCS动力髋螺钉：55-120mm；DHS动力髋接骨板：3孔-12孔。

适用于股骨颈、股骨粗隆间、间骨折内固定。

24、

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 胸腰椎后路短尾单轴螺钉 | 直径Φ3.5-Φ8.0mm；椎弓根钉螺纹长25-55mm |
| 胸腰椎后路非融合螺钉 | 直径：Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、Φ6.5、Φ7.0 |
| 胸腰椎后路非融合横连器 | Φ：4、5 |
| 胸腰椎后路非融合棒 | 螺杆长：30、35、40、45、50、55、60、65、70、75mm固定座角度：0°、5°、6°、10°、12°、15° |
| 胸腰椎后路固定长度横连接 | Φ2:3.0、3.5、4.0、5.0;(b:4.0、5.0、6.0) |
| 胸腰椎后路长尾多轴螺钉 | 直径Φ3.5-Φ8.0mm；椎弓根钉螺纹长25-55mm |
| 胸腰椎后路长尾单轴螺钉 | 直径Φ3.5-Φ8.0mm；椎弓根钉螺纹长25-55mm |
| 胸腰椎后路直棒 | 直径3.2-6.0mm长度40-100mm |
| 胸腰椎后路可调长度横连接 | Φ2:3.0、3.5、4.0、5.0;(b:4.0、5.0、6.0) |
| 胸腰椎后路直棒 | 直径3.2-6.0mm长度101-200mm |
| 胸腰椎后路短尾多轴螺钉 | 直径Φ3.5-Φ8.0mm；椎弓根钉螺纹长25-55mm |
| 胸腰椎后路直棒 | 直径3.2-6.0mm长度201-350mm |
| 颈椎后路横向连接器 | Φ:3.0、3.5、4.0、5.0 |
| 颈椎后路棒 | 直径3.20-6.00mm长度40-350mm |
| 颈椎后路多轴螺钉 | 直径Φ3.5、Φ4.0长度L2：10-24mm |
| 颈椎后路单轴螺钉 | 直径Φ3.5、Φ4.0长度L2：10-24mm |

适用于胸腰椎骨折、滑脱、融合后路内固定。

25、

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 松质骨螺钉 | 直径6.5mm长度25-120mm全螺纹 |
| 松质骨螺钉 | 直径6.5mm长度25-120mm |
| 自攻植骨螺钉 | 直径4、4.5mm；长度10-20mm |
| 皮质骨螺钉 | 直径2.0mm长度4-30mm¦直径2.7mm长度6-50mm |
| 皮质骨螺钉 | 直径3.5mm长度6-50mm；直径4.5mm长度14-80mm |
| 普通颈椎椎体螺钉 | 直径4、4.5mm；长度10-20mm |

适用于骨折内固定。