技术参数

采购内容：河南科技大学第一附属医院需要采购东芝AQUILION  ONE640CT配件东芝CT球管一只

采购预算价：145万元

参数要求：

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球管型号 | CXB-750E |
| 2 | 适用机型 | AQUILION ONE 640CT |
| 3 | 阳极热容量 | 7.5MHU |
| 4 | 阳极冷却率 | 1386KHU/min |
| 5 | 最高管电压 | 150KV |
| 6 | 焦 点 | 0,9×0.8、1.6×1.4 |
| 7 | 靶面制成材料 | 铼钨合金 |
| 8 | 质量保证 | 全新原装球管，保证曝光20万次 。 |