招   标   文   件

项目编号：  JG2017-238

项目名称：  菌种冷藏箱等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一七年六月

第一部分   招标邀请函

受天津科技大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就菌种冷藏箱等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2017-238

2．项目名称：菌种冷藏箱等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在新版天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标签到时间：2017年7月12日8:30至9:00

递交投标文件时间：2017年7月12日9:00至9:15

开标时间：2017年7月12日9：15

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：60600170（张宁）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2017年6月20日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为菌种冷藏箱等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-39分；基础分：20分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分，1项正偏离加1分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分，1项正偏离加0.5分。最低0分，最高39分。

备注：高价值部件为所在包内预算金额数值最高项的设备

- 高价值部件的技术支持材料可信度： 0-4分

提供正规鉴定机构第三方检测报告： 4分

提供原厂正式彩页：               3分

提供原厂出具的技术证明文件：     2分

提供打印或复印的产品资料：       1分

仅书面承诺：                     0分

注明：可信度由高到低（正规鉴定机构第三方检测报告>原厂正式彩页>原厂出具证明文件>打印或复印的产品资料>仅书面承诺）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：菌种冷藏箱等	预算25.24万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌种冷藏箱 | 技术参数： 1.有效容积(L)≥350L 2.为单冷藏柜，款式为展示柜，即采用玻璃门 3.玻璃门为双层中空钢化，安全耐用 4.采用安全门锁鼻设计 5.制冷方式：风直冷，360°循环无死角 6.化霜水自动蒸发功能 7.产品尺寸 约600*625*1800mm 8.耗电量（KWH/24h）:2.2 9.运转噪音≤57dB | 台 | 1 | 0.3 |
| 2 | 梯度PCR仪 （允许进口） | 技术参数： 1、图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面  *2、通用样品槽，无需更换模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、0.5ml PCR 管 、8 联管及 96 孔PCR 板  3、升降温速率：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒  *4、有三种反应模式，可以根据样品的大小调整升温速率。  *5、模块温控范围：4－99℃  *6、温控精确度：±0.2℃  *7、温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃  *8、梯度技术，12 列温度梯度，梯度范围 1-20℃  *9、温控模块采用三组回路技术，保证梯度实验的退火温度速率一致，便于实验摸索条件的稳定性；  *10、仪器运行时，热盖可自动调节高度，适应不同耗材  *11、TSP 样品温控保护技术，热盖达到可需要的温度之前，模块一直维持在20℃，减少非特异性扩增  *12、2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展  *13、具E-mail 提醒功能  *14、具 PCR 实验预约功能  15、仪器可存储 700 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展  16、可选配 USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测  *17、可连接两台铝质PCR仪，提高样品处理通量  18、体积小巧、超静音运行  19、低能耗，具待机功能  20、温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国) （参考），UKAS/NPL(英国) （参考），NIST(美国) （参考）  21、设有断电自动重启选项 | 台 | 1 | 4.7 |
| 3 | 立式冷冻柜 | 技术参数： *1、标准耗电量：0.44KW.h *2、能耗等级：1级 *3、有效容积：148L *4、冷冻能力（L） 16.5KG/24h 5、产品尺寸（mm） 约642*550*1090 6、额定噪音：38dBA 7、侧开门，带不锈钢架子，能立式放两台冰箱 | 台 | 2 | 0.3 |
| 4 | 超微量紫外分光光度计 （允许进口） | 技术参数： 1、样品量 0.5ul-1ul 2、校准和自检 CCE技术方式（参考） 4、光路径 0.5和0.05（自动调整） 5、光源 氙灯(Xenon flash lamp) 6、波长范围 200-900nm 7、带宽(Wavelength Resolution) 1nm 8、波长精度(Wavelength Accuracy) 1nm 9、光吸收范围 0.004-300Abs 10、最小测量值 2ng/ul（dsDNA） 11、最大测量值 15000ng/ul（dsDNA） 12、吸光值精确度 0.002Abs（0.5mm） 13、吸光值准确度 1% 14、检测器 2048-元素紫外增强线性CCD阵列 15、测量周期 小于5秒 16、工作电压 12V直流 17、功率 最大15W(运行状态) 18、仪器尺寸 约145mm*210mm 19、净重 约2.5kg 20、测量平台 303不锈钢和石英光纤 21、电脑配置要求 CPU400MHZ以上，64MB RAM，通用USB接口，显示器分辨率调至1024*768，Office2003或以上 22、电脑系统兼容 Windows XP，Vista， Win7（32），Win7（64） 23、CE认证 有 | 台 | 1 | 6.2 |
| 5 | 紫外分光光度计 | 技术参数： *1. 真正双光束光学系统设计，更高的稳定性，极低的杂散光，自动消除光源强度变化所引起的误差，测量结果更接近真实值 2. 波长范围：190-1100nm 3. 光谱带宽：1.8nm 4. 波长准确度：±0.3nm（D656.1nm，±0.1nm） 5. 光度准确性：±0.2%T 6. 杂散光：≤0.03%T（220nm，360nm）， 7. 光度范围：-0.3到4.0 Abs 8. 光度噪声：±0.3%（T）（100%T处），±0.1%（T）（0%T处） * 9. 基线平直度：±0.0005A 10. 显示方式：320*240带背光大屏幕显示器 *11. 主机需有内置式的动力学及多波长测试功能，且所测数据需能通过U盘导出，以便能在电脑上通过软件打开，保存的文件名需能编辑； 12. 配联机操作软件； *13. 必须在专业保险机构投保产品责任险，单事故索赔金额不得低于1000万人民币。 *14.需提供生产厂家的授权书一份 以上带“*”条款为必须参数。 配置清单： 主机×1、UV-Vis Analyst分析软件×1、电源线×1、USB数据线×1、 主机说明书×1、软件说明书×1、1厘米玻璃比色皿×4、1厘米石英比色皿×2、 装箱单/合格证×1、防尘罩×1、U盘（8G）×1 | 台 | 1 | 3.5 |
| 6 | 移液器 | 技术参数： *1.量程：0.1-2.5μl *2.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 *3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 *4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 8.快速拆卸，便于维护和清洁 9. 与吸头紧密匹配 *10.为保证售后服务需提供制造厂家针对此项目的售后服务承诺 *11.提供制造厂家针对此项目的授权书 *12 带“*”号指标为满足我院正常开展实验工作的实质性指标，不可以低于此指标 | 台 | 4 | 0.66 |
| 7 | 移液器 | 技术参数： *1.量程：2-20μl *2.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 *3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 *4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 8.快速拆卸，便于维护和清洁 9. 与吸头紧密匹配 *10.为保证售后服务需提供制造厂家针对此项目的售后服务承诺 *11.提供制造厂家针对此项目的授权书 *12 带“*”号指标为满足我院正常开展实验工作的实质性指标，不可以低于此指标。 | 台 | 4 | 0.66 |
| 8 | 移液器 | 技术参数： *1.量程：10-100μl *2.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 *3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 *4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 8.快速拆卸，便于维护和清洁 9. 与吸头紧密匹配 *10.为保证售后服务需提供制造厂家针对此项目的售后服务承诺 *11.提供制造厂家针对此项目的授权书 *12 带“*”号指标为满足我院正常开展实验工作的实质性指标，不可以低于此指标 | 台 | 4 | 0.66 |
| 9 | 移液器 | 技术参数： *1.量程：100-1000μl *2.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 *3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 *4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 8.快速拆卸，便于维护和清洁 9. 与吸头紧密匹配 *10.为保证售后服务需提供制造厂家针对此项目的售后服务承诺 *11.提供制造厂家针对此项目的授权书 *12 带“*”号指标为满足我院正常开展实验工作的实质性指标，不可以低于此指标 | 台 | 4 | 0.66 |
| 10 | 医用级冰箱 | 技术参数： 1、有效容积：360L 立式 ﹡2、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃～8℃，，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃. 3、报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警. ﹡4、内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时. 5、风冷结构：采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀. 6、门：单开门，透明真空钢化玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品；电加热装置，杜绝凝露现象产生. 7、搁物架：多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间. ﹡8、资质：生产厂家通过ISO9001质量体系、ISO14001环保体系、ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证、经销商须提供厂家授权书，保证售后服务。 9、外形尺寸：约620（宽）㎜×650（深）㎜×1955（高）㎜ ﹡10、输入功率: ＜450W | 台 | 1 | 1.2 |
| 11 | 叠加恒温摇床 | 技术参数： 1、控制方式： P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） *2、显示方式： 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 3、对流方式： 强制对流式 *4、振荡方式： 回旋振荡式 5、驱动方式： 单轴驱动 6、环境温度要求（℃）： 5~25 7、工作室（个）： 2 *8、温度控制范围（℃）： 4~60 9、温度分辨精度（℃）： 0.1 10、温度波动度（℃）： ±0.1（37℃时） 11、温度均匀度（℃）：±1（37℃时） *12、曲线编程设定（段/步）：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定：9/18(段/步)，每段时间：999.9（min） *13、定时时间（min）：0-9999 *14、回旋频率范围（rpm/min）：30~300 15、回旋频率精度（rpm/min）：±1 *16、振荡幅度（mm）：Φ0~50（无级可调） *17、安全功能：上、下限超温报警；上、下限超速报警；上、下限潮湿报警、停电报警、传感器故障报警、低水位报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器（可调）、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 *18、附属功能：自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-232接口 19、打印功能：嵌入式、微型、内置式打印机 20、制冷功能：空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 21、制冷方式：制冷 *22、加速度：柔性慢启动 23、摇板数量（块）：2 24、摇板尺寸（mm）：≥800×430 *25、容积（L）：≥192*2 26、内胆尺寸（mm）/层：≥920×532×393*2 *27、最大容量（ml×支）：(100×50/250×32/500×26/1000×14/2000×8)*2 *28、标准配置（ml×支）：250×22*2 29、功率（W）：≤1200 *30投标人需提供样本彩页，并附有效的指标说明 *31需要提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件，以便我院日后维护 *32.提供ISO9001质量体系认证复印件一份 *33如果技术应答部分与实际情况不符，影响我院工作进度，我院有权要求退货 *34如果设备到位后因缺乏必需的配件或其它原因而不能正常运行，我院有权要求退货 *35带“*”号指标为满足我院正常开展实验工作的实质性指标，不可以低于此指标 | 台 | 1 | 6.4 |

第二包：离心机等	预算27万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 技术参数： 1.*微机控制，大力矩免维护无刷变频电机驱动。 2.*拥有多款转子，实现一机多用，转子具有生物安全盖。 3.*配有转子自动识别系统，具有超速保护功能。 4.*10档升降速，其中一档为自由停车，快慢可选。 5.*配有转速测试窗，方便转速的校正与检测。 6.两级级阻尼减震，振动小，噪音低。 7.*不锈钢内腔，三层安全保护保护钢套，电子机械门锁联动，安全可靠。 8.*特殊风冷结构，温升低。 9.*设有超速、超温、不平衡、门禁、误操作、过流、过压等多种保护。并有10种自我诊断保护功能，确保人身和仪器安全。 10.转子、试管均可高温灭菌。 11.最高转速：5500r/min 12.最大相对离心力：5310×g 13.转速控制精度：±20r/min *14.定时范围：≤100min 15.噪音：65db(A) 16.电源：AC220V 50HZ 10A 17.外形尺寸：约530mm×490mm×540mm(L×W×H) 18.*重量：大于等于50kg 19.* 配置①：4*500ml水平转子，最高转速4000r/min，最大离心力3000×g 20.配置②12/24*15ml水平转子，最高转速4000r/min，最大离心力2810×g 21.*免费上门安装培训，并提供生产厂家的售后服务承诺书。 *22、第一类医疗器械生产备案凭证 *23、需提供欧盟CE认证证书证明文件 24、产品须具有ISO 9001 、ISO 13485质量管理并提供证书。 *25、彩页，提供厂家针对此次投标的授权书。 *26、所有加“*”项均为本次招标的实质性条款。 | 台 | 10 | 13 |
| 2 | 旋转蒸发器 | 技术参数： 1、旋转速度：0-150rpm，变频调速 2、冷却器：磨口立式冷凝管 *3、温控范围：室温-99℃，控温精度：±2℃ 4、密封方式：氟橡胶密封 5、功率：1000W 6、电机功率：40W 7、按键：触点式按键 8、机头控制：松动螺钉，即可在0-15°的范围任意倾斜，耐热优质玻璃的冷凝器系统套接在主机头上所以能随之倾斜，可连续进料 9、材质：主体构件采用优质不锈钢铸造，外表喷塑，延长使用寿命 10、电压：220V/50HZ 11、收集瓶1000ml（500 ml可选），旋转瓶1000ml（250 ml可选） *12、每台设备需配置循环水浴真空泵1台。 13、升降方式：电动升降，升降距离：0-120mm *14、需提供生产厂家针对此次投标的授权书、原厂印刷彩页。 | 台 | 4 | 2 |
| 3 | 移液器 （允许进口） | 技术参数： 1、 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、 *可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、 *伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5、 *四位数字显示，位置合理，便于移液时观察 6、 *具有密度调节窗口，显示调整值，并可将移液器设定至适宜移取特定的液体和体积 7、 移液器配备锁定环，可以用于稳固移液器与吸头更好搭配。 8、 顺时针旋动体积按钮，从最大体积设定至最小体积，按钮旋转小于等于10圈 9、 不同量程的移液器具不同颜色的标识 10、 每只移液器的重量小于或等于81g,以减轻移液操作的疲惫感 11、 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 12、 *配置量程： 100-1000μl 13、 *生产厂家授权或国内一级总代理专项授权。彩页。 14、 需提供产品的中文版操作手册。 15、 所投产品须具有CE认证证书。 16、 产品须具有ISO 9001:2008，ISO 14001:2015、ISO 13485:2012质量管理证书并提供证书，提供材料安全数据表。 | 台 | 20 | 3 |
| 4 | 移液器 （允许进口） | 技术参数： 1、 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、 *可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、 *伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5、 *四位数字显示，位置合理，便于移液时观察 6、 *具有密度调节窗口，显示调整值，并可将移液器设定至适宜移取特定的液体和体积 7、 移液器配备锁定环，可以用于稳固移液器与吸头更好搭配。 8、 顺时针旋动体积按钮，从最大体积设定至最小体积，按钮旋转小于等于10圈 9、 不同量程的移液器具不同颜色的标识 10、 每只移液器的重量小于或等于77g,以减轻移液操作的疲惫感 11、 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 12、 *配置量程： 20-200μl 13、 *生产厂家授权或国内一级总代理专项授权。彩页。 14、 需提供产品的中文版操作手册。 15、 所投产品须具有CE认证证书。 16、 产品须具有ISO 9001:2008，ISO 14001:2015、ISO 13485:2012质量管理证书并提供证书，提供材料安全数据表。 | 台 | 20 | 3 |
| 5 | 移液器 （允许进口） | 技术参数： 1、 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、 *可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、 *伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5、 *四位数字显示，位置合理，便于移液时观察 6、 *具有密度调节窗口，显示调整值，并可将移液器设定至适宜移取特定的液体和体积 7、 移液器配备锁定环，可以用于稳固移液器与吸头更好搭配。 8、 顺时针旋动体积按钮，从最大体积设定至最小体积，按钮旋转小于等于10圈 9、 不同量程的移液器具不同颜色的标识 10、 每只移液器的重量小于或等于77g,以减轻移液操作的疲惫感 11、 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 12、 *配置量程： 10-100μl 13、 *生产厂家授权或国内一级总代理专项授权。彩页。 14、 需提供产品的中文版操作手册。 15、 所投产品须具有CE认证证书。 产品须具有ISO 9001:2008，ISO 14001:2015、ISO 13485:2012质量管理证书并提供证书，提供材料安全数据表。 | 台 | 20 | 3 |
| 6 | 移液器 （允许进口） | 技术参数： 1、 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、 *可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、 *伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5、 *四位数字显示，位置合理，便于移液时观察 6、 *具有密度调节窗口，显示调整值，并可将移液器设定至适宜移取特定的液体和体积 7、 移液器配备锁定环，可以用于稳固移液器与吸头更好搭配。 8、 顺时针旋动体积按钮，从最大体积设定至最小体积，按钮旋转小于等于10圈 9、 不同量程的移液器具不同颜色的标识 10、 每只移液器的重量小于或等于78g,以减轻移液操作的疲惫感 11、 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 12、 *配置量程： 0.5-10μl 13、 *生产厂家授权或国内一级总代理专项授权。彩页。 14、 需提供产品的中文版操作手册。 15、 所投产品须具有CE认证证书。 产品须具有ISO 9001:2008，ISO 14001:2015、ISO 13485:2012质量管理证书并提供证书，提供材料安全数据表。 | 台 | 20 | 3 |

1、带*号为实质性指标，若不满足，视为无效投标。

2、付款方式：

国产设备：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付合同总额的60%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的30%，设备验收合格并正常使用一年之后支付货款总额的10%。

进口设备：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向外贸代理公司支付合同总额的90%，同时供方向外贸代理公司支付合同总额的10%，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供应商发货单即付90%的货款，余款10%于货到需方指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供应商。自验收合格之日起1年后15个工作日内需方将合同总额10%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司将合同总额10%退还供方。（特殊情况以合同为准）

3、合同签订要求

国产设备合同出具6份，进口设备合同出具7份。合同中如有单价10万元或大于10万元的设备，再多出具1份合同。进口设备合同在签订合同前，按招标当日所定汇率写上换算后人民币金额。

4、供货要求

供应商送货时，先到学校实验室与设备管理处供应科领取“天津科技大学收货单”，老师签字确认后，当天送回供应科。单价10万元或大于10万元的设备，供应商开箱、安装调试需提前1周通知供应科，设备经大型仪器验收部门验收合格后，方可办理验收手续。学校验收合格后，供应商提供发票，办理付款手续。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字： 公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2016-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2016年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2016-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单