附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包组（1）：

一、干式三气培养箱

- 用途：用于胚胎培养。

- 数量：3台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备干式培养功能。

- 具备舱体温度独立调节功能。

- 舱体温度精度±0.1℃。

- 具备三气培养功能。

- 具备数字PID控制功能。

- 配置要求

- 主机                  3台

- 报警数据线            3条

- 水套式三气培养箱

- 用途：用于培养胚胎。

- 数量：4台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备三层或以上，并配备独立小门。

- 具备三气培养功能。

- 温度控制精度：±0.1℃。

- 气体显示精度：0.1%。

- 配置要求

- 主机            4台

- 水套式二氧化碳培养箱

- 用途：用于培养胚胎。

- 数量：2台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备二氧化碳培养功能。

- 温度控制精度：±0.1℃。

- CO2范围：0-20%。

- 气体显示精度：0.1%。

- 配置要求

- 主机            2台

包组（2）：

一、显微操作系统

- 用途：用于细胞显微操作。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备油压微调功能。

- 具备电动粗调功能。

- 配置要求

- 主机                  1台

二、倒置显微镜

- 用途：用于观察胚胎，胚胎辅助孵化等。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备高相差复消色差物镜。

- 具备编码型物镜转盘。

- 载物台配备恒温板。

- 配置要求

- 主机            1台

包组（3）：

一、低温百级超净台

- 用途：用于实验配液操作。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 洁净度：≥100级。

- 最低温度：≤4℃。

- 噪音：≤70dB。

- 具备双人操作功能。

- 配置要求

- 主机            1台

二、液氮储存罐

- 用途：用于胚胎冷冻存储。

- 数量：5台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 吊桶数量：≥10个。

- 液氮容量：≥45m³。

- 配备万向轮底座。

- 配置要求

- 液氮罐           5台

包组（4）：

一、智能核对系统

- 用途：用于试管婴儿实验核对。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备视网膜识别技术。

- 具备信息唯一，单项传递无交叉功能。

- 具备遇错报警功能。

- 具备同时检测多个芯片功能。

- 配置要求

- 主机            1台

二、激光破膜仪

- 用途：用于胚胎辅助孵化及胚胎活检。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 分辨率：≥320万像素。

- 具备直线或曲线的方式进行多点激光发射功能。

- 激光能量：≥150mw，每击能量差异性≤±5%。

- 具备激光专用物镜。

- 具备静态或动态工作模式。

- 红外激光波长：1480nm。

- 具备激光脚踏激发装置。

- 配置要求

- 主机                  1台。