转运呼吸机招标要求

- 电动电控

- 彩色触屏，可显示波形

- 小巧易做转运

- 内置电池

- 通气模式可满足临床需求：A/C SIMV PSV CPAP

- 有无创通气功能

- 可同步雾化

- 可接高压氧气源和低压氧气源

- 可测量阻力、顺应性、内源性PEEP等

- 有窒息后备通气功能

*如以上设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。