耳鼻喉科静态平衡评估招标要求

- 适用于各种平衡功能障碍的评估、诊断和训练。

- 与电脑联机操控，轻便灵活。

- 睁眼/闭眼测试模式

- 单腿/双腿站立测试模式

- 平移/跳跃目标追踪训练

- 稳态极限测试（LOS）

*如以上设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。