广州中医药大学第一附属医院医疗设备(电动止血带机)采购项目招标公告（第二次）

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：医疗设备（电动止血带机）采购项目

项目编号：广中医一院招【2017】043号

一、项目概况：我院麻醉科需购置电动止血带机4套。

二、招标限价（人民币）：19.2万元（共4套）。

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

1、技术参数：

| 序号 | 参数项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护等级 | 一级（BF标准类型） |
| 2 | 运行压力 | ≥2bar |
| 3 | 额定压力范围 | 0～600毫米泵柱 |
| 4 | 正常偏差值 | ±2～3毫米泵柱左右 |
| 5 | 压力上限 | 不小于600毫米泵柱 |
| 6 | 测压表精确度 | ±10毫米泵柱之内 |
| 7 | 定时提醒类型 | 当设定时间归零时发出提示音（倒数计时方式） |
| 8 | 压力报警 | 气体泄漏时发出报警音同时红灯闪烁 |
| 9 | 噪音等级 | 小于70分贝 |
| 10 | 连接线 | 螺旋管，带有螺旋接口 |

2、配置清单（单套配置）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机及电源线 | 1套 |
| 2 | 使用说明 | 1套 |
| 3 | 储物筐 | 1个 |
| 4 | 万向滚轮支架 | 1个 |

3、售后要求

（1）整机免费保修至少2 年 (从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

（2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应， 4小时到达现场。

（3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

（4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

（5）临床培训： 免费提供现场临床培训。

（6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

（7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

（8）以上设备均要求售后服务为生产原厂家负责。

（9）广州设有办事处，可保证以最快捷的方式为客户提供设备维修配件需求。

（10）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

（11）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，投标方承诺免费维修及更换零配件。

（12）保修期后，如买方需延长保修时间，原厂保费不得高于销售合同里单台设备全额的 5 % ，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

（13）投标方负责送货上门，在买方所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由供方承担。

（14）设备验收合格签字3个月后全额付款。

（15）开放（或者提供）维修密码（如有）

（16）需报主要配件优惠价

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

4、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5、付款办法：验收合格3个月后全额付款。

6、提供相关业绩。

7、投标文件要求：8份，每份文件需要按顺序编码，开标前需密封。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人，本项目不接受联合体投标。

2、具备有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

3、具备医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

4、所投产品具备有效的医疗器械注册证明（如国家有相关规定）。

5、所投产品具备相关主管部门要求的认证资料（如国家有相关规定）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2017年7月6日上午8:30-11:30

2、报名地点：广州中医药大学第一附属医院办公楼(原广州中医药大学针推楼)608室。

3、报名需提交资料（需加盖公章）

①┌营业执照复印件、税务登记证复印件；

②┌企业法人代表证明书（含身份证复印件）、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（含身份证复印件）；

八、开标时间及地点

1、开标时间：2017年7月7日上午8:30

2、开标地点：广州中医药大学第一附属医院办公楼(原广州中医药大学针推楼)216室。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：卢彬清36591456、陈伟豪:020-36596336

广州中医药大学第一附属医院

2017年6月29日