广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目

公开招标文件

采购项目编号：FEGD-CT17416

广东远东招标代理有限公司  编制

发布日期：2017年6月

目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标人须知

第三篇  合同条款格式

第四篇  用户需求书

第五篇  投标文件格式

附件一： 评标工作大纲

附件二： 中标服务费收费标准

# 第一篇	投标邀请书

广东远东招标代理有限公司受 广州市白云区中医医院的委托，对广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：FEGD-CT17416

二、采购项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目

三、采购预算：140.8万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 中药熏蒸器 | 2 | 台 | 4.8 |
| 二 | 2 | 超声波身高体重仪 | 2 | 套 | 5 |
| 三 | 3 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 6 |
| 四 | 4 | 纯水机 | 1 | 套 | 15 |
| 五 | 5 | 新生儿黄疸治疗箱 | 2 | 台 | 10 |
| 六 | 6 | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 10 |
|  | 7 | 可视喉镜 | 1 | 套 | 8 |
|  | 8 | 麻醉机 | 4 | 台 | 40 |
| 七 | 9 | 非接触眼压计 | 1 | 台 | 9 |
|  | 10 | 全自动电脑验光仪 | 1 | 套 | 9 |
|  | 11 | 裂隙灯 | 1 | 套 | 9 |
| 八 | 12 | CT球管 | 1 | 个 | 15 |

本次项目采购国产产品。投标人可任意选择子包进行参投，但至少须以单个子包为单位进行整体参投，不允许只对子包内的其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第四编用户需求书。

五、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，并取得合法工商执照或者其它法人（负责人）证书；

3、投标人必须具有与本项目采购的货物相应的《医疗器械经营许可证》及《医疗器械产品注册证》（如果国家强制性认证要求的产品还须提供相应的证件）；具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》；

4、提供至投标截止前 3 个月内人民检察院出具的近三年《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

5、本项目不接受联合体投标；

6、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与投标。

获取招标文件方式：投标人凭以下加盖公章的资料前往购买招标文件（报名时原件现场查验）

（1）营业执照复印件或自然人身份证复印件；

（2）组织机构代码证复印件；

（3）税务登记证复印件；

（4）法人代表证明及授权文件（原件）；

（5）缴纳社会保障资金相关证明文件复印件（提供2017年4月份至2017年6月份社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、查验授权码、核查网址、有效期、专用章等）。（可选））；

（6）提供至投标截止前 3 个月内人民检察院出具的近三年《无行贿犯罪档案记录证明》（原件）；

（7）参加本次项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（8）供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违约失信行为记录名单。（供应商提供以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章为准。）；

（9）供应商资格要求提供的证明文件复印件。

备注：以上资料复印件参与正式投标时须放入投标文件中。

[供应商报名后需在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）上注册企业信息，注册可登陆（http://www.gdgpo.gov.cn）广东省政府采购网站，在网站左上方“用户登录”进行注册，具体操作在“快速服务”-“办事指南”栏目中有指引，已注册的供应无需重复注册。]

六、符合资格的供应商应当在2017年6月30日起至2017年7月19日 期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东远东招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2017年7月20日14时40分

八、投标文件递交地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室

九、开标评标时间：2017年7月20日14时40分

十、开标评标地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室

十一、本公告期限（5个工作日）自2017年06月30日至2017年07月06日止

| 代理机构联系人： | 戴小姐 | 采购人联系人： | 庾小姐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-83642820转825 | 电话： | 020-61179313 |
| 传真： | 020-83642820转804 | 传真： | 020-86452816 |
| 联系地址： | 广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼 | 联系地址： | 白云区人和镇鹤龙七路2号 |
| 邮编： | 510095 | 邮编： | 510470 |
| 开户行： | 中国工商银行越秀桥支行 |  |  |
| 帐号： | 3602064919200117660 |  |  |

广东远东招标代理有限公司

2017年6 月28 日

# 第二篇	投标人须知

# 一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政监管资金，资金已落实。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇第六点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
|  | 投标人所投货物必须满足条件 | 1）投标人必须具有相应的技术服务能力； |
| 3 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 4 | 定义 | - 采购人：本项目的采购人是广州市白云区中医医院。 - 采购代理机构：系指 广东远东招标代理有限公司 。 |
| 5 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑 3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15 日 |
| 6 | 投标样板 | 根据《用户需求书》要求设定； |
| 7 | 投标报价 | 本采购项目最高投标限价为：详见第一张《招标邀请书》 |
| 8 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(投标文件中提供复印件加盖投标人投标人公章)： 1）投标人《营业执照》副本的复印件； 2）投标人《税务登记证》副本的复印件； 3）投标人《组织机构代码证》的复印件； 4）《法定代表人\负责人证明书》及《法定代表人\负责人授权书》原件； 5）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 6）招标文件第一篇《投标邀请书》中第五点供应商资格要求提供的资料 |
| 9 | 投标保证金 | 1. 投标保证金金额： 子包一：人民币￥1000.00元（大写：人民币壹仟元整）； 子包二：人民币￥1100.00元（大写：人民币壹仟壹佰元整）； 子包三：人民币￥1200.00元（大写：人民币壹仟贰佰元整）； 子包四：人民币￥2000.00元（大写：人民币贰仟元整）； 子包五：人民币￥1500.00元（大写：人民币壹仟伍佰元整）； 子包六：人民币￥9000.00元（大写：人民币玖仟元整）； 子包七：人民币￥4000.00元（大写：人民币肆仟元整）； 子包八：人民币￥2100.00元（大写：人民币贰仟壹佰元整）。 2.投标保证金缴纳时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前一天（以银行到帐时间为准） 3.投标保证金方式：以银行转账、电汇、现金、支票或保函方式（未按照上述方式提交报价保证金的，其报价文件将作为无效予以拒绝） 投标保证金账户： 收 款 人：广东远东招标代理有限公司 开户银行：中国工商银行越秀桥支行 银行帐号：3602064919200117660 |
| 10 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本投标文件。 2.唱标信封一份。 3.电子文件一份。 投标文件一式六份，其中，一份正本，五份副本。 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本及副本） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） |
| 12 | 投标文件的递交、接收和密封 | 详见《投标邀请书》 |
| 13 | 开标时间、地点 | 详见《投标邀请书》 |
| 14 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人由广州市财政局专家库中随机抽取确定。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 信息发布媒体 | ①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； ②广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn） ③广州市政府采购网（http://www.gzg2b.gov.cn）； ④广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）。 |
| 17 | 履约保证金 | 本条不适用。 |
| 18 | 中标服务费 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，按照《国家发展改革委关于降低部分建设目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号）的标准收取。 |

# 二、投标须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3     招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号）及国家和广东省政府采购相关法规。

4	合格的投标人

4.1	符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。

4.2	投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

4.3  投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.4  不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

4.4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商彼此存在投资与被投资关系的；

4.4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.5  本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）	招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	合同条款格式

第四篇	用户需求书

第五篇	投标文件格式

附件一：  评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织等。

- “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，并取得合法工商执照或者其它法人（负责人）证书。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清

8.1	投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出询问, 采购代理机构在三个工作日内对供应商提出的询问作出答复。

8.2	根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9	招标文件的修改

9.1	在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题,同时经采购人同意后对招标文件进行修改。采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2	招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3	为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

### （三）	投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.6  投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.7  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.8  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列需要核对原件的资料（标注“○”的文件），包括相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告等的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.9  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业投标人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人签字或盖章。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件组成，三部分合编成一本文件（格式见第五篇投标文件格式）。

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

第三节、经济文件

11.2 唱标信封

1)  投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人投标人公章）；

2)  投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人投标人公章）；

3） 投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人投标人公章）】；

4） 退还投标保证金声明复印件（加盖投标人投标人公章）；

5） 法定代表人\负责人证明书及法人授权证明书（原件）；

6） 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1	本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5	本次招标实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于最高限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3投标保证金以银行转账、电汇、支票或保函方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式）提交，支付人必须为本项目投标人。

（1）若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目招标编号、分包编号及名称（如有），并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行帐户（以银行到帐时间为准,汇错帐号作废标处理）。未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将作为无效予以拒绝。

（2）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

a.采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

b.由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

c.有效期超过投标有效期30天。

（3）递交投标文件现场除银行保函（或《政府采购投标担保函》）外，不收取其他任何形式的投标保证金。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5未中标供应商的投标保证金，在发出《中标通知书》之日后五个工作日内原额退还（投标人须在唱标信封中提供《退还保证金的声明》原件，否则未能按时退还投标保证金的责任与后果由投标人自行承担，保证金不计利息）。

15.6中标供应商的投标保证金自签订政府采购合同之日后五个工作日内原额退还，退还的同时还必须同时满足以下要求：提供合同、履约保证金（如有）及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 中标人按本须知的规定交纳了履约保证金；

(3) 中标人按本须知的规定支付了中标服务费。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

(3) 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

(4) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人投标人公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人\负责人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人投标人公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人投标人公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）	投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封并加盖投标人投标人公章，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人投标人公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向代理机构递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人\负责人证明书原件、法定代表人\负责人授权委托书原件（非法投标人应凭定代表人参加时提供）、投标人授权代表本人身份证原件；

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未密封的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人\负责人证明书原件、法定代表人\负责人授权委托书原件（非法定代表人\负责人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第7款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

### （五）	开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。如投标人代表（法定代表人\负责人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝。

22.2	按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4	投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  采购代理机构将做开标记录。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 名或以上单数，其中，采购人代表1名，技术、经济等方面的专家在开标前一天由政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见评标工作大纲。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评标工作大纲）

26	投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）广州市政府采购网（http://www.gzg2b.gov.cn）公告。

30	资格后审

30.1	采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的投标人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2	审查将根据投标人提交的投标文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对投标人的财务等进行审查。如发现投标人存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3	如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人的能力做类似的审查或重新招标。

31	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

31.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32	中标通知

32.1	投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

32.2	采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32.4 中标人如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

33  废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 投标人的报价均超过了最高限额，采购人不能支付的；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

### （六）	授予合同

34	授予合同的准则

34.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应按规定将政府采购合同送财政部门备案。

35.4 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

36	履约保证金

36.1  中标人应在签署合同后10天内提交履约保证金，履约保证金金额应按《投标须知前附表》中规定的金额。提交方式可按照下述方式提交：

1）履约保证金采用电汇、转帐方式提交( 注明中标通知书编号)。中标人必须保证资金在签订合同后的十个日历日内到帐,以银行收到为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户，在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后 30 日内，采购人一次性无息退还保证金。

2）采用履约保函方式：应按照合同条款的规定，向采购人提交由银行支行及以上机构出具的履约保函。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求采购人书面同意才视为有效。履约保函的有效期为自生效日期起至该项目验收合格及结算完毕后28日内有效。若项目未能按期完工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。如果中标人提供的履约保函的有效期先于招标文件要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天内，无条件办理履约保函延期手续，否则视为中标人违约，采购人可在履约保函到期前将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户。

3）采购人认可的其它方式。

36.2  如果中标人没有按照上述第32.4款规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。

37	中标服务费

37.1	中标人应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付中标服务费，收费标准参照《国家发展改革委关于降低部分建设目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号）的中规定的“货物类”计费标准，收费标准详见附件。

37.2	中标人收到中标通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金并上缴国库。

37.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

37.4	中标人如未按第36.1款、第37.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

37.5 中标服务费不在投标报价中单列。

38. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

### （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应当在收到投标人书面有效质疑的七个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

40.2 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公示期限届满之日起七个工作日内；

40.2.2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

40.2.3、对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

40.3 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

40.4投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人\负责人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

40.5　财政部门处理投诉事项采用书面审查的方式，必要时可以进行调查取证或者组织质证。

对财政部门依法进行的调查取证，投诉人和与投诉事项有关的当事人应当如实反映情况，并提供相关材料。

40.6 投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。

财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

40.7 财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

财政部门对投诉事项作出的处理决定，应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

# 第三篇	合同条款格式

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目

采购合同

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目

项目编号：FEGD-CT17416

根据 广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、保修期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

### 四、履约保证金

履约保证金金额：不少于投标金额的百分之 五 （ 5 %）。中标人可出具《政府采购履约担保函》

（详见附表）视为中标人已履行了缴纳履约保证金的义务。

### 五、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：      个月

2.交货方式：供应商直接送货至指定部门

3.交货地点：采购人指定地点

### 六、付款方式（以用户需求书中的约定为准）

1.设备安装、调试及人员培训结束后，乙方须提交设备的全部资料给甲方。经调试完成并验收合格后，乙方开具正式发票，交甲方于1个月内支付合同总金额的95 %，即XXXX元。

2. 保修期结束后的第1个月内，甲方支付合同总金额的5％，即XXXX元。

### 七、保修期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（又称“保修期”）为     年，保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养服务。乙方应派员到甲方指定地点提供相关服务工作，并配合采购方及有关单位，做好合同执行进度上的配合工作。

2. 保修期内，遇设备或零配件因质量问题而造成短期停用的情况，由乙方负责包修、包换或包退设备或零配件，并承担因此而产生的一切费用。如停用时间累计超过30天，保修期重新计算。保修期满后，可提供定期上门保养服务，如需维修，只收取材料成本费，不能以任何理由收取上门服务费（人为或者不可抗力因素造成设备的损坏除外）。

3.保修期内，设备重要配件（如主机或主板）的故障维修次数达三次以上（含）或更换一次以上（含），采购单位有权要求乙方无偿更换新设备，保修期从新设备验收合格之日起计算。

4.保修期满后，乙方必须保证提供优良的售后服务，并保证8年内各项零配件的及时、充足的供应。如因各项零配件供应不及时或不充足而造成的医疗纠纷，将由中标方承担由此造成的全部经济损失。

5.设备故障，使用单位应第一时间通知乙方或厂家，乙方或厂家在接到通知后即时响应，优先电话指导处理，电话未能解决的，须在4小时内安排工程师到达现场处理。如48小时内无法解决故障问题的，须提供同等档次的替代设备供用户使用。否则，因此造成的一切经济损失，全部由乙方负责。乙方应督促厂家定期派工程师免费对采购单位的设备进行必要的保养维护，如需更换零配件，其费用另计。

八、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 乙方无偿对甲方使用人员进行操作示范，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，示范地点在设备安装现场或按甲方另行安排。

### 九、验收

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

### 十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 乙方未能按照第七条为甲方提供良好的售后服务和快速的售后响应，自设备故障之日，每停机一天，扣除5%的违约金。

5）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

### 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因而不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 十四、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十五、合同生效

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式五份。甲、乙方双方各执两份，广东远东招标代理有限公司一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法人代表：                         法人代表：

授权代表：                         授权代表：

签定地点：

签定日期：    年   月   日          签定日期：    年    月    日

# 第四篇 用户需求书

- 一、招标范围

1、本次项目采购国产产品。投标人可任意选择子包进行参投，但至少须以单个子包为单位进行整体参投，不允许只对子包内的其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。

2、采购内容：

| 子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 中药熏蒸器 | 2 | 台 | 4.8 |
| 二 | 2 | 超声波身高体重仪 | 2 | 套 | 5 |
| 三 | 3 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 6 |
| 四 | 4 | 纯水机 | 1 | 套 | 15 |
| 五 | 5 | 新生儿黄疸治疗箱 | 2 | 台 | 10 |
| 六 | 6 | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 10 |
|  | 7 | 可视喉镜 | 1 | 套 | 8 |
|  | 8 | 简易麻醉机 | 4 | 台 | 40 |
| 七 | 9 | 非接触眼压计 | 1 | 台 | 9 |
|  | 10 | 全自动电脑验光仪 | 1 | 套 | 9 |
|  | 11 | 裂隙灯 | 1 | 套 | 9 |
| 八 | 12 | CT球管 | 1 | 个 | 15 |

备注: 本招标文件中带 “★”条款为必须满足关键条件，为废标条件。“▲”条款为重要参数条款，不符合将导致严重扣分。

- 二、招标内容

子包一、中药熏蒸器的技术参数要求

（一）、技术参数

1.设备外形:立式治疗仪,由台板、支架、底盘、喷头、电脑操作台组成。

2.治疗方式:可全身或局部治疗,喷头、机器可灵活转动，要哪个部位就哪个部

位。

3.药加热处理至喷气时间：不超过20 分钟 ，加热器功率是2000W，加热5 升冷

水至喷气时间为15 分钟。

★4.加热容器：使用低碳不锈钢材料，耐腐蚀，金属离子不易分解、脱落，不

会对药液产生污染，带中草药煎煮功能。

★5.熏蒸人数：4—5 人，一次加液可治疗4-5 人不换药。

6.漏电保护：按GB9706.1-2007 的要求进行设计，对可触及金属部件均设计了

保护接地；对所有接地点均采用了保护接地阻抗；选用优质的电器部件以保证其

绝缘强度从而降低了漏电流。

7.部份材料：材料安全性，整机采用绝缘材料；输气管使用无毒、安全的硅橡

胶管。

8.汽化状态：全部汽化，设计过程中充分考虑了水滴烫伤问题，喷头容器内设

有气转换装置，因此熏蒸过程中汽雾稳定、均匀，不会烫伤病人。

9.人工调压装置：0～220V，调节加热器通电电压，间接调节温度。

10.安全阀保护：0.08Mpa，当药罐中的气压大于0.08Mpa 时，自动泄压。

11.键盘设定治疗：时间 0～35 分钟（一般设定治疗时间为30 分钟），当设定

时间归零时，加热器停止加热，一次治疗时间结束。

12.断液保护及报警装置：温度控制，当容器底部温度高于200 度以上，停止加

热。

13.底盘装有万向轮：4 只，可360 度旋转，前后左右可移动，灵活方便。

★14.排液装置：人工排液，当治疗完毕，倒掉药渣残液。

15.可调喷头装置：可左右旋转，调节喷气压力，调节气雾大小。

（二）、配 置 清 单

（1）	主机：1台

（2）	产品使用说明书：1份

（3）	合格证：1份

（4）	产品保修卡：1份

（5）	存水桶：1只

（6）	量水杯：1只

（7）	药袋：10只

（8）	保险丝（10A）：2只

（9）	电源插头线：1根

★（三）.由于本产品涉及金额大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包二、超声波身高体重仪的技术参数要求

▲1.操作方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择

2.身高测量方式：超声波测量

3.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

▲4.显示方式：LCD大屏幕显示

5.测量范围：身高：70 - 200cm ；体重：5 - 200kg

6.精确度：身高：±0.5cm；体重：±0.1kg

7.重力补偿值：可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定

▲8.打印方式：热敏打印机

9.裁纸方式：自动

10.语音提示：有

11.语音播报结果：有

12.体型：国际通用体格指数（BMI)

13.数据输出格式：RS-232、USB接口

14.电源电压：AC 220V 50HZ

15.平均功耗≤30W

16.电击防护：I类B型设备

17.整机重量≤37kg

18.外形尺寸约：长590x宽420x高2350mm（±50mm）

19.附属品：使用说明书、合格证、十字螺丝刀、M5内六角扳手、校正标准杆(100cm/1kg)、电源线、保险管（3.15A/250V）、打印纸等。

★20.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包三、超声波清洗机的技术参数要求

（一）利用超声波在清洗液体中的空化效应，加速溶解和剥离被清洗的器械内孔、盲孔内的灰尘、蛋白质、油脂等污垢。具有清洗速度快、效果好、不损伤表面、减轻劳动强度等优点。

（二）适用范围

主要用于医院止血钳、内镜活检钳、镊子、各种硬式内镜、盘子、圆桶、测压器、试管、玻璃片、换药碗等污染性器械的大批量、高洁度的清洗，是医院手术室、供应室、内镜室、口腔科、实验室等科室的必备设备。

（三）功能特点：

	1.工作窗自动升降/手控/脚控升降功能；

	2.脚控升起，脚控下降。

	3.脚控启动超声

	4.电动进水,自动停水, 电动排水；

	5.自动排气功能

	6.到达水位自动加热,自动恒温,

	7.电动加酶

	8.超声计时，保证清洗的温度和时间；

	9.超声清洗完成后自动上升。

（四）技术参数

1.内腔容量约95L（±1L）

2.整机尺寸：约890×790×935mm（±50mm）

3.内槽尺寸：约660×430×340mm（±50mm）

4.工作窗尺寸：约610×400×320（±50mm）

5.加热功率：2500W

6.超声功率：2200W

7.超声频率：双频

8.额定电压：220V

9.温控范围：可调，常温-70℃

10.时间范围：可调，1-99min

11.电动加酶：有

12.自动排气：有

13.电动进水：自停功能

14.脚控开关：有

15.升降功能：有

16.超声启动方式：手控/脚控

17.完成后升起：有

18.升降保护功能：急停键

（五）配置清单

1.主机：1台

2.排水管：1条

3.说明书：1份

4.进水管	  1条

5.水龙头	  1个

6.保修卡       1份

7.简易操作说明 1份

8.合格证       1份

★（六）由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包四、纯水机的技术参数要求

1.产水水质：水中化学杂质及微生物指标符合注册产品标准及美国AAMI/ASAIO透析用水；符合:YY0572－2015用水要求；符合：中华人民共和国卫生行业标准：WS310.2-2009；反渗透水处理设备符合：GB/T19249-2003标准；软化除盐设计规范：GBJ109-87；

▲2.设备管路系统具备无死腔、无气泡（提供相关技术证书）

3.生产厂家必须有7*24小时免费服务400电话；响应时间不得大于30分钟

4.产水量：≥1500L/H（25℃水温），以便直供45台透析机用水

5.离子去除率：≥99.9%

6.细菌、内毒素去除率≥97%

7.系统回收率≥70%

8. 原水部配备知名品牌水泵，原水自动增压系统，沙过滤器，活性炭过滤器，软化器。

9.预处理可全部实现自动反洗再生。

10.软化缸填充英国漂莱特树脂

11.反渗透高压泵均配备知名品牌立式多级离心泵。

▲12.采用进口陶氏反渗透膜3支8040和1支4040膜；

▲13.独特的内毒素控制技术，抑制膜壳内细菌及内毒素的产生

14.系统要求采用施耐德电控元件，保证可启动十万次以上。

▲15.触控显示屏须在10.4英寸以上；

16.生产厂家有 ISO13485医疗器械管理体系认证、医疗体系认证；

17.主机架材质为304不锈钢，须喷塑绝缘处理，主机管路材质为卫生级不锈钢

★18.设备电动力部分与反渗透膜组为分体设计，方便以后医院扩容加大产水量。

19.全自动消毒：一键全自动消毒功能，消毒时对消毒状态在系统监控并有警示

20.直接耦合直供病房，应急状态时一二级切换，前后两级可分别单独使用,实现最大的使用灵活性、安全性、稳定性；

21.紧急状态应转换系统，保证治疗不间断功能

▲22.液晶屏直观显示产水电导，产水流量,数据可远程到生产厂家进行售后诊断。

23.具备电源缺相、换相保护，无水及低水压保护等功能

24.反渗透系统具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能

25.设备有节水功能：二级浓水零排放，做到高效节约用水

26.系统维修功能：拥有欠压、超压、缺水、过流等故障报警和保护功能，有故障提示，并且每个自动化控件均可在维修系统内手动测试，便于维修。

27.配置清单

| 机 器 名 称 | 配 件 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 原水 加压泵 | 原水加压泵 | 1台 |
|  | 压力感应器 | 一个 |
|  | 压力桶 | 1个 |
| 砂滤机部分 | 玻璃钢砂滤桶 | 1个 |
|  | 石英砂 | 约130升 |
|  | 布水器 | 1套 |
|  | 自动控制头 | 1套 |
| 碳滤机部分 | 碳滤桶 | 1个 |
|  | 高效活性碳 | 约150升 |
|  | 布水器 | 1套 |
|  | 自动控制头 | 1套 |
| 软水器部分 | 过滤桶 | 1个 |
|  | 离子交换树脂 | 约150升 |
|  | 布水器 | 1套 |
|  | 控制头 | 1套 |
|  | 盐桶 | 1套 |
| RO反渗透主机 | 保安过滤 | 1套 |
|  | 进水电磁阀 | 1只 |
|  | 不锈钢平衡腔 | 1只 |
|  | 低压保护器 | 1套 |
|  | 一级高压泵 | 1套 |
|  | 二级高压泵 | 1套 |
|  | 一级反渗透膜 | 2支 |
|  | 二级反渗透膜 | 1支 |
|  | 二级反渗透膜 | 1支 |
|  | 不锈钢专利膜外壳304 | 2支 |
|  | 不锈钢专利膜外壳304 | 1支 |
|  | 不锈钢专利膜外壳304 | 1支 |
|  | 废水调节阀 | 2个 |
|  | 冲洗电磁阀 | 1个 |
|  | 机架 | 1个 |
|  | 纯水流量计 | 2个 |
|  | 废水流量计 | 2个 |
|  | 电控箱 | 1套 |
|  | 电导显示器 | 2套 |
|  | 压力表 | 约10只 |
|  | PLC+触摸屏 | 1套 |
|  | 316L卫生级不锈钢管件 | 1批 |
| 输送部分 | 恒压装置 | 1套 |
|  | 纯水管路及管件 | 1批（220米） |

★28.由于本设备涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包五、新生儿黄疸治疗箱的技术参数要求

1.箱温控制，肤温监测，LED显示；

▲2.具有双面辐照功能，上灯箱光源为蓝光灯管或LED可选，下灯箱光源为LED光源；

3.具有光照治疗时间计时功能；

4.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

5.前面板具有温度校正功能；

6.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

7.具有正门独立锁定装置；

8.自然风道加湿；

▲9.抽拉式水箱 ；

10.婴儿床可从侧面拉出；

11.两侧和正门的有机玻璃可打开；

12.采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

13.基本配置：

13.1.上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）。

14.主要技术参数：

14.1.工作电源：AC220V/ 50HZ

14.2.输入功率：≤600VA

▲14.3.控温方式：箱温控制，肤温监测

14.4.控温范围：25℃～34℃

14.5.肤温显示范围：5℃～65℃

14.6.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃

14.7.皮肤温度传感器精度：±0.3℃

14.8.床面温度均匀性：≤0.8℃

14.9.婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）[环境噪音在45dB（A）以下]

14.10.故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等

14.11.床面上有效表面内的总辐照度：

14.12床面上有效表面内的总辐照度： ≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED）

≥3.0mW/cm² （下灯箱光源为LED）

14.13.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED）

≥2.5mW/cm² （下灯箱光源为LED）

14.14.床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度:  2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）

3.5mW/cm² （下灯箱光源为LED）

14.15.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

14.16.黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm

★15.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包六之一、臭氧治疗仪的技术参数要求

（一）技术参数

▲1.8寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数，人性化操作界面，使用简单方便

2.臭氧浓度检测系统

3.臭氧浓度（0-80mg/L)连续可调

4.设置开关密码，方便仪器使用管理

5.开机确定后即可取气，无需预热等待，实际浓度达到设定浓度用时≤30S

6.臭氧浓度自动调节系统

7.开机管路自动消毒，使治疗过程安全可靠

8.双出气装置，操作人员自行选择（自动或手动）出气方式

9.管路压力自动调节，并自带减压装置，适用于任何医用氧气源

10.具有残余臭氧回收装置

11.具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±1

▲12.具有定时取气功能，取气时间可根据实际情况自行设定

▲13.具有定量取气功能，取气量可根据实际情况自行设定

▲14.制气、制臭氧液双工作系统装置

15.电压：220V±10%

16.频率：50Hz±1Hz

17.功率：≤200VA

18.医用臭氧输出浓度：0-80mg/L（连续可调）

19.医用氧气流量：0.75L/min

20.产品连续工作时间：≤4h

21.环境温度：5℃-40℃

22.相对湿度：≤85%

23.大气压力：86kpa-106kpa

★（二）.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包六之二、可视喉镜的技术参数要求

▲1.喉镜与显示屏一体化结构，显示屏在手柄右侧，便携易用。

▲2.一键拍照/录制功能，操作简单

▲3.视频喉镜的全铝合金框架，机械强度高

▲4.标配16G TF卡，可扩展至32G大容量

▲5.镜头像素：640*480

6.镜头：CMOS

7.光源：≥150Lux

8.显示器灵活翻转180°

9.内置电源：可充电高能聚合物锂电池

10.电源条件：3.7V DC

11.电源容量：≥2000mAh

▲12.工作时间：≥200min

13.镜头视窗玻璃：光学石英玻璃

14.显示器规格：3英寸显示屏

15.显示屏分辨率：≥960*480

16.显示屏亮度：＜350Lux

17.背光方式：LED（5Pcs）

18.视频制式：PAL/NTSC制

19.屏幕比例：4:3

20.电压输入：DC 3.3V-5V

21.电流输入：240±10mA

22.最大功率：1.8W

▲23.低电量屏幕显示功能

24.一次性视频喉镜片为进口医用级高分子材料

25.视场角：50 -65 º

▲26.景深：50mm—500mm

▲27.“一镜三片”，一支喉镜手柄可与三种不同规格的镜片匹配使用

★28.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包六之三、简易麻醉机的技术参数要求

1.通气方式：采用稳定的气动电控通气方式，上升式风箱，小儿麻醉无需更换风箱；

2.显示器与麻醉机一体化且为内嵌式：≥7寸彩色TFT显示屏

▲3.提供辅助/控制通气，标配容量控制通气模式；可升级压力控制模式、SIMV、手动通气、电子PEEP。

▲4.呼吸机设定参数：潮气量：40ml～1500ml，呼吸频率：4bpm～100bpm， 吸呼比： 4:1～1:8，电子PEEP：OFF，4 cmH2O ~30cmH2O，压力控制：5 cmH2O～60 cmH2O

5.呼吸机监测参数：具有潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平台压、平均压、顺应性、阻力监测和氧浓度监测；可显示压力－时间、流速－时间、容量－时间波形，能直观地观察到病人呼吸的变化情况；

6.氧气气源，可升级笑气气源。快速充氧范围25 - 75 l/min

7.氧气：具备安全保护装置，具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

8.具备机械总流量计，高低流量管显示

▲9.标配同品牌原厂高品质挥发罐，终身免维护，具备压力、流速和温度补偿

10.回路整体部件可以耐受134℃高温高压消毒，包括钠石灰罐、风箱罩等都有134℃消毒的标识

11.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

12.回路系统容积2.6升，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

13.回路能监测钠石灰吸收罐的状态，当更换钠石灰时，有报警功能提示钠石灰罐被拆下

▲14.回路整体加热系统及排水系统能很好解决临床冷凝水问题；

15.实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

16.可升级排污系统AGSS和共同气体出口（ACGO）。

17.标准配置：

17.1.主机：1台

17.2.三芯电源线：1根

17.3.高集成化回路：1套

17.4.吸/呼气流量传感器组件：2套

17.5.七氟醚蒸发器：1个

17.6.一次性基本附件包：1套

17.7.钠石灰吸收罐：1个

17.8.使用说明书：1套

17.9.设备保修卡：1份

17.10.序列号小标贴：1份

17.11.合格证：1份

18. 通气模式配置:

18.1.手动通气模式

18.2.VCV通气模式

★19.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包七之一、非接触眼压计的技术参数要求

1.测量范围：0-60mmHg

2.工作距离：11MM

3.自动检测和显示：R/L（眼别）

▲4. IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。

▲5.调整后的眼压值

▲6.测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式

7.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

8.测量气流量：

气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

9.工作电压：220-240V  50/60Hz

▲10.下巴托功能

▲11.显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏。

12.配置清单

12.1.主机：1

12.2.打印纸：2

12.3.颌托纸：1

12.4.说明书：1

12.5.防尘罩：1

★13.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包七之二、全自动电脑验光仪的技术参数要求

1.球镜：－ 25 D ～＋ 22 D（0.12 D/0.25 D精度）

2.柱镜：0 D～± 10 D（0.12 D/0.25 D 精度）

3.轴向：0゜～ 180゜（1゜/5゜精度）

▲4.最小可测瞳孔直径：φ2mm

5.瞳距测量范围：20 ～ 85mm（1mm 步长显示）

6.外部连接接口：USB（输入用），RS-232C（输出用），LAN（输出用）

7.尺寸：约317mm(W) × 521mm(D) × 462mm（H)（±50mm）

8.重量≤15.0kg

9.电源：AC 100V～240V　50/60Hz，50VA

▲10.旋转棱镜技术，可获得精确的测量数据

11.紧凑而时尚的设计,简单实用

▲12.8.5英寸LCD触控屏

13.可连接局域网

14.自动打印, 自动切纸

15.配置清单

15.1.主机：1

15.2.模拟眼：1

15.3.打印纸：2

15.4.颌托纸：1

15.5.说明书：1

15.6.防尘罩：1

15.7.国产电动升降台：1

★16.由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包七之三、裂隙灯的技术参数要求

（一）特点：

1.长寿命节能LED光源

2.适用于各种交流电源，安装方便

3.三种放大倍率（10x，16x，25x）

4.符合人体工学的一体化实用设计

（二）技术参数

1.显微镜

1.1.类型：伽利略汇聚式

1.2.放大选择：鼓式变倍旋钮，3种放大倍数。

1.3.放大倍率：10X，16X，25X

1.4.目镜：12.5 X

▲1.5.屈光补偿调节：－5D～＋3D

1.6.总放大倍率：10X（φ22.5mm）、15.98X（φ14.1mm）、25.53X（φ8.8mm）

2.照明

▲2.1.裂隙宽度： 0～14mm连续变化

2.2.裂隙长度： 1～14mm连续变化

2.3.光圈： 1～14mm连续变化，φ0.3,1,5,10,14mm

2.4.裂隙角度：0°-180°

2.5.滤光片：蓝色，无赤光

▲2.6.光源：LED

3.电源：40VA  AC100-240V， 50-60Hz

4.尺寸：约550mm（W）x399mm（D）x520mm（H）（±50mm）

5. 重量：≤15.2kg

（三）装箱清单

1.主机：1

2.12.5倍目镜：1

3.颌托纸：1

4.说明书，装配书：1

5.交直流转换器及电源线：1

6.防尘罩：1

7.额外颌托纸固定卡子：2

（四）裂隙灯影像工作站参数

1.数码照相机

1.1.传感器类型：CMOS

1.2.传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm），长宽比3:2

1.3.最大像素数：1870万

1.4.有效像素：1800万

1.5.影像处理器：DIGIC4

1.6.图片最高分辨率：5184*3456

1.7.高清摄像：全高清（1080P）

2.裂隙灯工作站功能参数

2.1.适用范围：可连接各种裂隙灯影像设备。

2.2.新建病历：

2.2.1.提供全面的病人基本资料项目，完善的模板可自由增加、修改、删除；

2.2.2.图文病例海量存储。

2.3.软件界面

2.3.1.进入软件就可预览动态图像，不需按其它键就可显示动态窗口，拍照实时显示；

2.3.2.清晰、直观的软件界面，科学合理的布局，简单易学。

2.4.图像采集与录像

2.4.1.采用最先进的图像压缩卡，高清晰同步显示实时动态录像，数字化采集清晰、逼真图像；

2.4.2.可脚踏控制采集、键盘方便控制采集、录像；

2.4.3.可根据时间设置录像文件大小、长短。

2.5.图像浏览及处理

2.5.1.可实现一边写报告一边抓图，且可以直接浏览所抓取的图片；

2.5.2.有局部、整体放大图像功能，对所拍图片快速作出直观分析；

2.5.3.可在图像任意位置上进行文字说明、直线、矩形等标注，可测量长度、面积、周长等，测量值自动置入；

2.5.4.有上下镜像、左右、负像、伪彩、灰度、增加亮度等功能。

2.6.报告编辑模块

2.6.1.高度智能化的报告书与系统，书与报告时可直接预览整个报告；

2.6.2.内置诊断词库和通用报告模板，只需双击即可自动添加，报告模板可自由添加、修改；

2.6.3.系统具有报告样式设计模块，可以自由设计各种样式的报告格式；

2.6.4.可设置报告修改权限，未经授权的医生不能修改报告。

2.7.查询统计

2.7.1.强大的查询统计功能,方便医生查找病人和统计各项数据；

2.7.2.可按各种项目进行精细或模糊查询，如：姓名、 年龄、时间、医生、住院号等，并可以进行任意项目搭配的组合查询；

2.7.3.所有的病人项目（姓名、 年龄、时间、医生、住院号等）都可进行分类统计，统计结果可打印成报表，可转存到EXCEL，方便作其他编辑统计。

2.8.资料导出

2.8.1.导入导出功能可以将手术室工作站的录像、图片、报告等资料通过U盘或移动硬盘导入办公电脑，实现了在手术室外打报告和编辑手术录像。（＊）

2.9.安全设置

2.9.1.系统有权限操作，删除病人和删除录像、修改系统设置、退出系统等均需要输入密码，这样加强了使用系统的安全性。（＊）

2.10.刻录功能

2.10.1.系统自带智能刻录功能,不须退出后再找其它刻录软件进行刻录,方便省时；

2.10.2.操作上只需对要刻录的文件（录像或者图片）点击选取，系统自动进行刻录。

2.11.录像分段

2.11.1.录像文件的大小可由用户设置，设置后系统自动对录像分段，比如设置为1小时后，录像时每超过1小时系统将自动生成一个新文件，方便刻录。（＊）

2.12.视频剪辑

2.12.1.视频剪辑软件，合成时间超短，零运算合成，绝对保证无丢帧，和原文件一样清晰。如合成多段共1小时的DVD录像文件，只需5-8分钟时间，普通的剪辑软件需要50-400分钟。（＊）

2.13.脚踏开关

2.13.1.独立脚踏应用于抓图，键盘和鼠标均可抓图、录像。

2.14.备份

2.14.1.光盘浏览及光盘导出备份,方便了备份资料的查看,可在任何一台PC机上查询、统计、打印患者图文报告、打印统计报表、导出患者资料、查看患者相关信息；

2.14.2.系统作全面备份，包括系统C盘，工作站软件，安装工作站软件所需各软件（数据库、剪辑、刻录、办公等），统一刻录到可启动的DVD光盘；

2.14.3.工作站系统安装一备份还原软件，可方便快捷来备份恢复系统及软件。

（五）工作站配置清单

| 序号 | 名 称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联想主机 | Intel G2020 | 1台 |
|  |  | 500G硬盘 |  |
|  |  | 2G内存 |  |
|  |  | 机箱电源 |  |
|  |  | 鼠标键盘 |  |
| 2 | 显示器 | 19寸液晶显示器 | 1台 |
| 3 | 高清晰采集卡 | 压缩像素为720*576 | 1张 |
| 4 | 视频线 | 5m | 1条 |
| 5 | 脚踏开关 | 脚踏控制抓图 | 1个 |
| 6 | 彩色喷墨打印机 | Hp8100 | 1台 |
| 7 | 专业裂隙灯手术多媒体软件包 | 包含病例资料录入、查询、报告 | 1套 |
| 8 | 视频剪辑合成、刻录软件包 | 视频剪辑、刻录 | 1套 |
| 9 | 医疗手术检查专用模版 | 可自定义用户模版 | 1套 |
| 10 | 佳能数码单反照相机CANON-600D | 照相机 | 1台 |
|  |  | 数据线 |  |
|  |  | 电源适配器 |  |

★（六）由于本产品涉及金额较大，投标人在投标文件中需提交所投产品的生产厂家或有效的地区代理商的授权函。

子包八、CT球管的技术参数要求

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标 规格 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X光机用球管 | ★1 | GE 单排CT ProSpeed AI 全新配套球管一只 | GE原厂或 替代管 |  |
|  | 2 | 技术参数： |  |  |
|  | ★2.1 | 适用的 CT机型号：ProSpeed AI单排CT系列 | 符合 |  |
|  | 2.2 | 管套型号：需完全符合安装外型尺寸 | 必须符合 |  |
|  | 2.3 | 重量：需完全符合配重需要 | 必须符合 |  |
|  | ★2.4 | 球管的焦点:0.7x0.6/（IEC） | 必须符合 |  |
|  | 2.5 | 灯丝电流：3.0-7.0V Amperes： 4.0-6.5A | 符合 |  |
|  | 2.6 | 旋转阳极角度： 70 | 符合 |  |
|  | 2.7 | 球管最大工作电压：150KV | 符合 |  |
|  | 2.8 | 旋转阳极的转速：大于8400转/min | 必须符合 |  |
|  | ★2.9 | 旋转阳极的热容量=2.0MHu | 必须符合 |  |
|  | ★3.0 | 靶面直径：135mm 5.3inch | 必须符合 |  |
|  | ★3.1 | 定子阻值：23欧姆 | 必须符合 |  |
|  | 3.2 | 中标方须提供海关报送手续等文件资料（如需） | 符合 |  |
|  | 3.3 | 中标方须在签定合同后3个工作日内到货安装，不得借故拖延。 | 符合 |  |
|  | ★3.4 | 由中标方安排工程师上门安装，并保证工程师具备安装的资格认证。在安装过程中若造成机器损坏，应由中标方负责修复，并支付赔偿金。 | 必须符合 |  |
|  | ★3.5 | 保用：12个月保用/或8万次/秒次先到为准 | 必须符合 |  |

- 三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：合同签订后1个月内。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货要求

### （1）中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### （2）属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### （3）进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### （4）中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（三）、售后服务：

1.本合同的质量保证期，不得少于一年，保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养服务。乙方应派员到甲方指定地点提供相关服务工作，并配合采购方及有关单位，做好合同执行进度上的配合工作。

2. 保修期内，遇设备或零配件因质量问题而造成短期停用的情况，由乙方负责包修、包换或包退设备或零配件，并承担因此而产生的一切费用。如停用时间累计超过30天，保修期重新计算。保修期满后，可提供定期上门保养服务，如需维修，只收取材料成本费，不能以任何理由收取上门服务费（人为或者不可抗力因素造成设备的损坏除外）。

3.保修期内，设备重要配件（如主机或主板）的故障维修次数达三次以上（含）或更换一次以上（含），采购单位有权要求乙方无偿更换新设备，保修期从新设备验收合格之日起计算。

4.保修期满后，乙方必须保证提供优良的售后服务，并保证8年内各项零配件的及时、充足的供应。如因各项零配件供应不及时或不充足而造成的医疗纠纷，将由中标方承担由此造成的全部经济损失。

5.设备故障，使用单位应第一时间通知乙方或厂家，乙方或厂家在接到通知后即时响应，优先电话指导处理，电话未能解决的，须在4小时内安排工程师到达现场处理。如48小时内无法解决故障问题的，须提供同等档次的替代设备供用户使用。否则，因此造成的一切经济损失，全部由乙方负责。乙方应督促厂家定期派工程师免费对采购单位的设备进行必要的保养维护，如需更换零配件，其费用另计。

- 六、履约保证金

履约保证金金额：不少于投标金额的百分之五 （ 5 %）。中标人可出具《政府采购履约担保函》视为中标人已履行了缴纳履约保证金的义务

- 七、付款方式

1.设备安装、调试及人员培训结束后，乙方须提交设备的全部资料给甲方。经调试完成并验收合格后，乙方开具正式发票，交甲方于1个月内支付合同总金额的95 %，即XXXX元。

2.保修期结束后的第1个月内，甲方支付合同总金额的5％，即XXXX元。

# 第五篇  投标文件格式

目  录

一、自查表

二、商务部分文件

1、投标函(格式见附表2.1)

2、资格声明书(格式见附表2.2.1)

3、法定代表人\负责人证明书(格式见附表2.2.2)

4、法定代表人\负责人授权书（若投标人代表非法定代表人\负责人时适用）(格式见附表2.2.3)

5、投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人投标人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》8条款内容及招标公告中供应商资格条件要求；

B. 其他资格证明资料，（《第四篇 用户需求书》的有关要求，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容的证明文件）；

6、投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人投标人公章）

7、投标保证金汇入情况说明 (见附表2.3)

8、投标人基本情况表(见附表2.4.1)

9、2016年投标人财务状况表（见附表2.4.2）

10、中标服务费承诺书(见附表2.5)

11、项目管理架构 (见附表2.6)

13、供货渠道与合作机构情况表 (见附表2.7)

14、商务条款响应表格式(见附表2.8)

15、退还保证金声明(见附表2.9)

16、中小企业声明函 (见附表2.10) （如有）

17、投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

三、技术部分文件

1、供货及安装技术方案 (见附表3.1)

2、质量保证措施 (见附表3.2)

3、售后服务方案 (见附表3.3)

4、采购人配合的条件 (见附表3.4)

5、技术规格偏离表 (见附表3.5)

四、价格部分文件

1、投标报价总表(见附表4.1)

2、分项报价明细表(见附表4.2)

唱标信封另单独封装，按以下顺序装订：

1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人投标人公章）；

2）投标报价总表（从投标文件正本中复印，加盖投标人投标人公章）；

3）投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人投标人公章）】；

4）投标保证金汇入情况说明复印件（加盖投标人投标人公章）；

5）法定代表人\负责人证明书及法定代表人\负责人授权书（复印件）（原件单独递交无须密封，在递交投标文件时单独递交）；

6）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

7)退还保证金声明（加盖投标人投标人公章）

# 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 按《投标须知前附表》规定的金额 （转帐、汇款凭证的复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人\负责人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。提供《营业执照》副本复印件、《税务登记证》副本复印件、《组织机构代码证》副本复印件、招标公告要求的资质资格证明复印件加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的 合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标有效期、交货期、质量保证期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：   年   月   日

# 二、商务部分文件

# 附表2.1 投标函格式

投标函

致：广州市白云区中医医院/（广东远东招标代理有限公司 ）

根据贵方“广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目”(采购编号：FEGD-CT17416)的投标邀请，我方    （投标人名称）作为投标人正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【1份】（按招标文件要求的内容编制，含电子文件【  1 份】）；

（2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本 1  份，副本  5 份】。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为FEGD-CT17416项目子包        的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后  90 天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中投标货物交货（完工）期为：         ；投标货物质量保证期为：              。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：                               帐    号：

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：   年   月   日

# 附表2.2.1 投标人资格声明书格式

资格声明书

致： 广州市白云区中医医院/ 广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目”的招标[采购编号为：FEGD-CT17416]，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人：                       （加盖投标人公章）

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（亲笔签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

# 附表2.2.2 法定代表人\负责人证明书格式

法定代表人\负责人/负责人资格证明书

致：广州市白云区中医医院/ 广东远东招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人\负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖投标人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人\负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法人代表\负责人身份证复印件

# 附表2.2.3 法定代表人\负责人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人\负责人授权书格式

致：广州市白云区中医医院/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （加盖投标人公章）     法定代表人\负责人              （签名亲笔或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人\负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人\负责人，则本表不适用。

授权代表身份证复印件

附表2.3 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广州市白云区中医医院/ 广东远东招标代理有限公司

本单位已按“广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目”（采购编号：FEGD-CT17416）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一七年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

# 附表2.4 证明投标人的合格性的证明文件格式

# 附表2.4.1 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电话 |  | 法定代表人\负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要项目 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 四、其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.4.2 2016年投标人财务状况表格式

2016年投标人财务状况表

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |

注:递交此表的同时必须提交经第三方审计的财务报表，否则专家有权视投标人未缴纳此表，如投标人此表数据有虚假,一经查实按虚假应标处理。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附表2.5 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我单位在贵司代理的                     (采购编号：FEGD-CT17416 )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第37款）。

特此承诺。

投标人名称：—————（加盖投标人公章）

地址：——————————

电话：——————————          传真：——————————

邮箱：——————————          邮编：——————————

法定代表人\负责人或其授权代表（亲笔签字）：——————

承诺日期：————————

附表2.6 项目管理架构格式

项目管理架构

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

# 日期：          年      月     日

附表2.7供货渠道与合作机构情况表格式

供货渠道与合作机构情况表

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名: 电话: 传真: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

# 日期：          年      月     日

附表2.8  商务条款响应表格式

# （1）实质性商务条款（“★”项）响应表格式

实质性商务条款（“★”项）响应表

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17416

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目             子包：

| 序号 | 实质性响应条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.投标人必须对应招标文件的商务条款要求带“★”号的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

# （2）一般商务条款响应表格式

一般商务条款响应表

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17416

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目       子包：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 完成同类项目的业绩 |  |  |
| 7 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货期 |  |  |
| 12 | 保修期：验收交付之日起 年。保修期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 13 | 在广州地区有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方（相关证明文件） |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.9 退还保证金声明格式

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司:

我方为“广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目” （采购编号：FEGD-CT17416）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

附表2.10 中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____     _（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目(项目编号：FEGD-CT17416)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：   年   月   日

附件：（中型、小型、微型）企业划分的说明依据

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供

# 附表2.11 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

# 投标货物生产厂家在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

# 三、技术部分文件

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表3.1   供货及安装技术方案

附表3.2   质量保证措施

附表3.3   售后服务方案

附表3.4   采购人配合的条件

附表3.5   技术规格偏离表

附表3.1 供货及安装技术方案

供货及安装技术方案

投标人应提供,但不限于以下内容：

（1）	技术说明资料。

（2）	本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括货物说明一览表（附件1.1－1)及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。

（3）	设备/项目供货安装调试方案及进度安排。

（4）	制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

（5）	招标文件第四篇用户需求书中要求的其他资料。

（6）	其他与技术方案有关的资料。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附件1.1－1 货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.2 质量保证措施格式

质量保证措施

企业质量保证体系，本项目质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人及质量奖罚说明。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.3 售后服务方案

售后服务方案

- 售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）：

- 免费保修期；

- 应急维修时间安排；

- 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

- 维护保养的安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件及易耗品价格；

- 制造商的技术支持；

- 售后服务机构证明材料；

- 其它服务承诺；

- 培训计划及人员安排。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.4 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.5 技术规格偏离表格式

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

投标人名称：

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目

项目编号：FEGD-CT17416                                     子包：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

（2）一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

一般技术条款（包含“▲”项）响应表

投标人名称：

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目

项目编号：FEGD-CT17416                                              子包：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.6 制造商授权函（如有）

制造商授权函

致：广州市白云区中医医院（采购人）

广东远东招标代理有限公司（采购代理机构）

（投标人）参加贵方 项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目（项目编号：  FEGD-CT17416   ）子包号：         的投标，选用我厂（公司）生产的                （品牌）         产品，我厂（公司）保证产品均属原装、全新的正品，我厂（公司）将承担对这些产品质量的保证，并为其提供技术支持。

我厂（公司）承诺免费提供           年的产品售后及技术服务。并提供  < 填写服务承诺及供货保障的相关内容>   。

| 序号 | 产品 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 详细配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

制造商（盖章）：

地址：

授权代表：（签字）

日期：

四、经济部分文件

# 附表4.1  投标报价总表格式

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17416

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目       子包：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：详细内容见《分项报价明细表》。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：   年   月   日

# 附表4.2  分项报价明细表格式

分项报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17416

项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目           子包：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 材料产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。

2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

投标人：（投标人公章）

法定代表人\负责人或其授权代表（亲笔签名）：

日期：   年    月     日

# 附件一：评标工作大纲

一、评标原则和目的

  - “广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目”（采购编号：FEGD-CT17416）的招标依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令18号)、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

- 投标函

- 投标保证金证明

- 法定代表人\负责人/负责人资格证明书及授权委托书

- 营业执照副本复印件（加盖公章））

- 税务登记证副本复印件（加盖公章）

- 组织机构代码证复印件（加盖公章）

- 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章）

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚

- 投标报价不超过最高限价

- 报价方案是唯一确定

- 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求

- 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求

- 无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标公告合格投标人条件；

（2）投标函没有投标人盖章及其法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人委托的代理人）的印鉴或签名的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

（5）投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交的原件与复印件不一致的；

（6）投标报价不确定（含投标文件中投标产品的型号或配置前后不一致）或超过招标文件中列出的招标采购预算（最高限价）的；

（7）投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

（8）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（9）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（10）按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）现场澄清：按招标文件第二篇。

（六）细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

4、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（七）评标委员会根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行中小企业划型审核工作(如需要)。

（八）得分统计及推荐中标候选人名单

A、 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的评分去除最高评分和最低评分后相加，再除以（评委人数－2），得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、 投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人。

（八）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

资格性检查和符合性检查表：

采购编号：FEGD-CT17416                   项目名称：广州市白云区中医医院中药熏蒸器等医疗设备采购项目             子包：

|  | 审查内容 投标人名称 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金证明 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人\负责人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 税务登记证副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 组织机构代码证复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 符 合 性 检 查 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

监督员签名：

日期：

评分因素分值的具体分配：

- 附件1.1 《评分标准和细则》

- 分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 10分 |
| 2 | 技术 | 55分 |
| 3 | 价格 | 35分 |
| 总 分 |  | 100分 |

- 评分因素分值的具体分配：

      - 商务评分标准：（总分：10分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 合同条款的响应性 | 2 | (2分) | (1分) | (0分) |
| 2 | 投标人的财务状况 | 2 | (1.5～2分) | (1～1.5分) | (0～1分) |
| 3 | 投标人的资信状况 | 3 | (2～3分) | (1～2分) | (0分) |
| 4 | 投标人的履约能力 | 3 | （2~3分） | （1~2分） | （0~1分） |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

2、技术部分评分标准：（总分：55分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 投标设备的技术参数、性能、材质的符合性 | 22 | (15～22分) | (9～15分) | (0～9分) |
| 2 | 投标设备的先进性和可靠性 | 18 | (12～18分) | (5～12分) | (0～5分) |
| 3 | 投标设备的制造商的供货能力以及在中国的用户满意度情况 | 8 | (6～8分) | (4～6分) | (0～3分) |
| 4 | 投标人提供售后服务的能力 | 5 | (3～5分) | (2～3分) | (0～2分) |
| 5 | 技术规范规定的其他要求响应情况 | 2 | (2分) | (1分) | (0～0.5分) |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

3、价格分值： 35分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35

备注：

1、 价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除，对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

# 附件二：中标服务费收费标准

中标服务费收费标准

（《国家发展改革委关于降低部分建设目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号）

| 招标类型 中标 金额（万元） 费率 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；