旋磨介入治疗仪

1、硬件系统需包括旋磨仪主机, 旋磨脚踏控制器,气瓶连接和控制管路；

2、主机可提供≥200,000/分的旋磨转速；

3、主机具有低速（60,000转/分）和高速（180,000转/分）两种速度控制的   转换键；

4、主机具有转速失常时的自动体制控制显示；

5、主机即时显示转速；

6、配备相关管路及控制阀门；

7、带有内置式气压调节钮, 可调节旋磨仪输出压力；

*如以上设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。