哈美顿呼吸机维修参数

1 设备名称：哈美顿呼吸机

2 设备型号：HAMILTON C1

3 故障表现：仪器开机时，屏幕无法正常显示开机图像，屏幕正中显示为一条竖带。开机后仪器不停报警且无法消除，仪器无法正常关机。