清洗槽改造参数要求

设备名称：内镜中心清洗槽

品牌：老肯

改造内容：将初洗槽改为酶洗槽

数量：2个

改造要求:初洗槽操作面板更换为酶洗槽操作面板，并符合酶洗槽的操作内容，下水管路改造为酶洗槽下水管路，池内接口管路改造为符合酶洗槽的接口管路