02-01 冠状动脉旋磨仪（可为进口产品）

技术要求:

1系统组成：包括旋磨仪主机，旋磨脚踏开关，压缩空气软管。

2旋磨转速：0-200,000转/分。

3具有低速60,000转/分和高速180,000转/分两种控制速度的转换键。

4具有转速失常的自动体制控制显示。

5随时显示转速。

6带有与气瓶连接的管路和控制阀门。

7带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力。

8具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置。

旋磨介入治疗仪

旋磨介入治疗仪配置表

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rotablator console 220VC主机 | 1台 |
| 2 | 15”Air Supply Hose Replacement 气路控制装置 | 1套 |
| 3 | DynaGlide Foot Pedal Replacement 控制脚闸 | 1套 |
| 4 | 中/英文使用说明书 | 1套 |