广州中医药大学第一附属医院医疗设备(宫腔镜)采购项目招标公告（第二次）

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：医疗设备（宫腔镜）采购项目

项目编号：广中医一院招【2017】039号

一、项目概况： 我院二妇科需购置宫腔镜2套，分别为宫腔检查镜及器械、宫腔电切镜及器械。

二、招标限价（人民币）：

| 项目 | 限价（万元，人民币） |
| --- | --- |
| 宫腔检查镜及器械 | 7 |
| 宫腔电切镜及器械 | 9.9 |

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

1、技术参数

（1）宫腔检查镜及器械（1套）

- 30 °宫腔检查镜（1条）

- HOPIKNS Ⅱ柱状晶体镜 ，镜身标有HOPIKNS Ⅱ标志；

- ▲30 °斜视镜，广角，直径 4 mm，长30 cm，可高温高压消毒；

- 镜体内外多层涂层，减少光损失；

- 防球变系统，防止图像变形；

- 双层外管，增加光亮度；

- 兼容性高，无需转接口连接其他品牌的导光束；

② 宫腔镜操作鞘（1个）：操作鞘，大小5.4mm,具有 5 Fr.通道用于工作器械, 1个开关和1个 LUER锁适配器；

- 宫腔镜连续冲洗操作鞘（1个）：连续冲洗操作鞘，大小 6.0mm, 1个开关和1个 LUER锁适配器；

（2）宫腔电切镜及器械（1套）

- 30°宫腔电切镜（1条）

- ▲HOPIKNS Ⅱ柱状晶体镜 ，镜身标有HOPIKNS Ⅱ标志；

- ▲30 °斜视镜，广角，直径 4 mm，长 30 cm，可高温高压消毒；

- 镜体内外多层涂层，减少光损失；

- 防球变系统，防止图像变形；

- 双层外管，增加光亮度；

- 兼容性高，无需转接口连接其他品牌的导光束；

② 工作手件（1个）：工作手件，大小5.4mm,具有 5 Fr.通道用于工作器械, 1个开关和1个 LUER锁适配器；

③ 操作鞘（1个）：操作鞘，大小 6.0mm, 1个开关和1个 LUER锁适配器；

④抓钳（1把）：活检抓钳，5 Fr.，长 34 cm，软性，双动钳夹；

⑤ 剪刀（1把）： 剪刀，钝，5 Fr.，长 34 cm，单动钳夹；

2、售后要求

（1）宫腔检查镜、宫腔电切镜保修至少1年 、其他器械保修至少6个月(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

（2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应， 4小时到达现场；

（3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

（4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

（5）临床培训： 免费提供现场临床培训。

（6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处。

（7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

（8）以上设备均要求售后服务为生产原厂家负责。

（9）广州设有办事处，可保证以最快捷的方式为客户提供设备维修配件需求。

（10）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后3个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标方承诺免费维修及更换零配件。

（11）保修期后，如买方需延长保修时间，中标方质保费不得高于第一年销售合同里单台设备全额的 5 % ，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

（12）中标方负责送货上门，在买方所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由供方承担。

3、报价要求：投标方均需对两套宫腔镜分别报价；

4、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。带“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5、付款办法：验收合格3个月后全额付款。

6、提供相关业绩。

7、投标文件要求：8份，开标前需密封。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人，本项目不接受联合体投标。

2、具备有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

3、具备医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

4、所投产品具备有效的医疗器械注册证明（如国家有相关规定）。

5、所投产品具备相关主管部门要求的认证资料（如国家有相关规定）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2017年7月25日上午8:30-11:30

2、报名地点：广州中医药大学第一附属医院办公楼(原广州中医药大学针推楼)608室。

3、报名需提交资料（需加盖公章）

①┌营业执照复印件、税务登记证复印件。

②┌企业法人代表证明书（含身份证复印件）、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（含身份证复印件）；

八、开标时间及地点

1、开标时间：2017年7月26日上午8:30

2、开标地点：广州中医药大学第一附属医院办公楼(原广州中医药大学针推楼)216室。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：陈工020-36596336、郑老师：36585829

广州中医药大学第一附属医院

2017年7月11日