政府采购项目

招 标 文 件

项目编号：131-Zcg·2017-111

采购人：阳新县龙港镇中心卫生院

项目名称：阳新县龙港镇中心卫生院数字化X线摄像系统采购

采购内容：数字化X线摄像系统（DR）采购

湖北国华招标咨询有限公司

二0一七年七月

目	     	录

- 招标邀请…………………………………………………3

- 投标人须知………………………………………………5

- 招标需求…………………………………………………………16

- 评标方法、步骤及标准………………………………………21

- 合同格式及合同条款…………………………………………23

- 附件………………………………………………………………31

第一章 投标邀请书

阳新县龙港镇中心卫生院数字化X线摄像系统（DR）采购项目招标公告

依据湖北省阳新县财政局下达的阳财采计[2017]A99号计划函要求，湖北国华招标咨询有限公司受阳新县龙港镇中心卫生院的委托，对其所需货物和相关服务进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
    一、采购项目编号：131-Zcg·2017-111 
    二、采购项目名称：阳新县龙港镇中心卫生院数字化X线摄像系统采购

三、招标内容：数字化X线摄像系统 1套（采购预算：130万元）

四、投标人资格和该项目的技术规格、参数及要求

投标人除具备《政府采购法》第二十二条之规定的基本条件外，还须满足以下要求；
    1.投标人应具有医疗器械经营企业（或生产企业）许可证，所投设备须具有医疗器械生产注册证书；
    2.投标人如不是所投产品的制造商，则须提供所投产品的制造商针对本项目的唯一授权；

3. 投标人需提供企业所在地无行贿犯罪行为的证明（原件放入投标文件正本）；

4.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的领取：

1.本项目实行网上招投标，招标文件与本招标公告同时发布，凡自愿参加本项目投标者，请于2017年 7月 13 日至2017年 7 月 18 日17时30分前自行下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。
    2.招标文件下载： 
    六、投标送达截止时间：2017年 8  月 2日 9 时 00 分（北京时间）
    七、投标文件送达地点：阳新县公共资源交易中心开标二厅（阳新大道熊家垴安置小区鑫拓源宾馆东侧）

八、开标时间及地点：2017年 8 月 2 日 9 时 00 分（北京时间）；阳新县公共资源交易中心开标二厅（阳新大道熊家垴安置小区鑫拓源宾馆东侧）；届时请参加投标的授权代表携带身份证及法人身份证明书（或法人代表委托授权书）原件出席开标大会。
    九、信息发布媒体：本次招标公告已在湖北省政府采购网、黄石公共资源交易信息网及阳新县公共资源交易网发布。
   十、采购人联系方式
    采购人：阳新县龙港镇中心卫生院    
    联 系 人：刘道腾    电 话：13986571838

十一、代理机构联系方式
联系人：洪彩霞    电话：15871201529

通讯地址：阳新县兴国镇张家垴西四巷38号

十二、政府采购监督管理机构

阳新县政府采购办公室    联系电话：0714-7322696
十三、综合监督机构

阳新县公共资源交易监督管理局    联系电话:0714-7319782

湖北国华招标咨询有限公司
2017年7月13日

第二章 投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：阳新县龙港镇中心卫生院。

2.2 “监管部门”是指：综合监管机构为阳新县公共资源交易监督管理局、政府采购监管部门为阳新县政府采购办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指： 湖北国华招标咨询有限公司 。

2.4合格的投标人：

- （和招标公告一致）

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、售后以及其它类似附加服务的义务。

4．投标费用：按照国家发改委发改价格[2011]534号文招标代理服务收费标准、黄价工服发 [2013]129号文综合招投标服务费收费标准收费。

- 4.1采购代理服务费

按国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文及相关规定计算，货物招标收费标准如下：

| 成交金额 | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100万以下 | 1.5% |
| 100-500万元 | 1.1% |
| 500-1000万元 | 0.8% |
| 1000-5000万元 | 0.5% |

4.2 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论招标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1）投标邀请书

2) 投标人须知

3) 采购项目技术规格、参数及要求

4) 评标方法、步骤、标准

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清或质疑

6.1任何要求对招标文件进行澄清或质疑的潜在投标人，均应在网上下载招标文件截止时间起七个工作日内，以书面形式通知采购人和采购代理机构。                 采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清或质疑的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人和采购代理机构将组织相关专家召开答疑（评审）会，并将变更、更正内容网上予以公告（答复中不包括问题的来源）。

6.2对招标文件有质疑的潜在投标人，应实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。

质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人签章和单位公章；

3）具体的投诉事项及事实依据；

4）质疑情况及相关有效证明材料；

5）提起质疑的日期。

6.3投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为同意。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间三日以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，变更、更正内容将在网上予以公告，并对潜在投标人具有约束力。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当推迟投标截止期，并将变更、更正内容网上予以公告。

三、投标文件的编制和数量

- 8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

- 9．投标文件的构成

9.1投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1) 投标书；（附件一）

2) 投标一览表；（附件二）

3) 交纳投标保证金的银行凭证；（附件三）

4) 投标分项报价表；（附件四）

5) 投标货物清单；(附件五）

6）技术响应、偏离说明表；(附件六）

7) 商务响应、偏离说明表；(附件七）

8) 法定代表人授权书；(附件八）

9) 投标人的资格声明；(附件九）

10）制造商（或总代理）授权书；（附件十）

11) 制造商的资格声明；（附件十一）

12) 投标货物技术文件；（附件十二）

13) 投标人资格证明文件；（附件十三）

14）投标人认为需提供的相关资料。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

10.2投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标一览表》、《投标分项报价表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

10.5投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2投标人应按照“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

11.3《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12. 备选方案

12.1本次招标不接受备选方案。

13. 联合体投标

13.1本次招标不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，应包括下列文件：

1)供应商营业执照；

2)税务登记证；

3)组织机构代码证；

4)相关资格证书；

5)法定代表人身份证。若由取得授权的代理人参加报名，则应提供法定代表人授权委托书原件及代理人身份证复印件；

14.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人业绩说明；

15.2产品生产/销售许可证；

15.3银行开具的资信证明；企业财务状况；纳税情况；

15.4项目负责人及主要技术人员的简历、业绩；

15.5售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，售后服务网点情况。

16. 投标保证金

16.1投标人需在投标截止时间前，从企业基本户以银行转账方式向本须知中

指定账户递交人民币壹万叁仟元整（￥13000.00元）投标保证金，现金一律谢绝。投标保证金备注栏请注明：项目名称“X线摄像系统”。投标保证金作为投标文件的组成部分，届时，将以阳新县公共资源交易中心账户到账与否为准，迟到或未到帐的，采购人、采购代理机构将拒绝接收其投标文件。投标保证金应在投标有效期截止日后的 60 天期限内有效。

| 开户行：中国建设银行股份有限公司阳新支行 | 开户名：阳新县公共资源交易中心 |
| --- | --- |
| 帐 号：42001606936059001090 | 行 号:105536700300 |

16.2 凡未按规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人，其投标保证金在中标公告公布七个工作日内，如无质疑或投诉，在其后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订合同后五个工作日内，由阳新县公共资源交易中心按照投标保证金的来款渠道统一办理无息代退。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，或未经采购人同

意，将中标项目分包给他人的；

3) 提供虚假材料、资料，骗取中标的。

16.2凡未按规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人，其投标保证金在中标公告公布七个工作日内，如无质疑或投诉，在其后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，阳新县公共资源交易中心将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.4中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.5有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

1) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

3) 提供虚假材料、资料，骗取中标的。

17. 投标的有效期

17.1 投标有效期为开标之日60个日历日。投标人投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人、采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人、采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知16（条）有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 5 份，其中正本1份和副本 4 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，并在信封上标明“正本”、“副本”字样。

如果一家投标单位同时投两个包的，投标文件必须分开密封。

19.2 信封应注明采购项目名称、投标邀请的标题、编号和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。

19.3如果未按要求加写密封和标记，采购人、采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20. 投标截止时间

20.1 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购人、采购代理机构指定的开标地点。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购人、采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知20（条）规定的截止期后收到的任何投标文件。

21.2 投标人须随身携带法人身份证明书（或法人授权委托书）原件、身份证参加开标大会。没有随身携带法人身份证明书（或法人授权委托书）原件、身份证的投标人，将可能被拒绝进入开标大厅。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件递交到采购人、采购代理机构指定的开标地点。在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前以书面形式告知采购人、采购代理机构。

22.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知16（条）的规定被没收。

22.4 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标

23. 开标

23.1 采购人、采购代理机构在《投标邀请书》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有采购人和投标人代表参加，并邀请政府采购监管部门、纪检、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

24. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标由采购人、采购代理机构依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表一名和评审专家 4 名（技术、经济等方面）组成，评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

- 24.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

24.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见“第四章评标方法、步骤及标准”。

25. 投标文件的初审

- 25.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

25.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

25.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

在符合性检查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的（此条可视情况）；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）超出经营范围投标的；

5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）投标人是代理商，没有提供制造商有效的授权书的（无须授权的除外）；

7）投标有效期不足的；

8）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

9）交货时间不能满足要求的；

10）质保期不能满足要求的；

11）符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的。

25.5在技术评议时，如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效投标：

1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

2）投标人必须提供所投设备的具体参数值，如原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件一部分的；

3）带★号参数负偏离超过2项、一般技术参数负偏离超过8项的；

4）符合招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知25.2（条）规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的印章。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 投标的评价

27.1 评标委员会将按照本须知25（条）规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

1）投标文件的制作（是否按照招标文件要求制作）；

2）公司状况（技术人员的资质、资金状况、交纳税金、银行资信度等）；

3）所投货物的制造、检验、验收标准；

4）所投货物的性能、安全、质量、可靠性、完整性；

5）所投方案的科学性、合理性、可行性等。

28. 授标

28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

28.2 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同（以此类推），采购人也可以选择重新招标。

28.3 中标人确定后，采购人、采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告。中标公示期满后，如无质疑投诉，采购代理机构将向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

28.4 在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

六、 授予合同

29. 合同授予标准

29.1 除本须知30（条）的规定之外，评标委员会将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的且排名第一的中标人，特殊情况按本须知28.2（条）的规定执行。

30. 签订合同

30.1 采购代理机构将配合采购人签订政府采购合同。采购人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。

七、 公告、质疑

31. 采购人、采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为7个工作日。

32. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，向采购人、采购代理机构提出质疑。

33. 公告期内如有质疑，采购人、采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

- 八、适用法律

34. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》及相关规定。

- 采购项目技术规格、参数及要求

- 技术要求：

1、设备名称：数字化X线摄像系统（DR）；

2、数量：一套（全数字化X线成像系统及高频X线拍片系统）

| 序号 | 技术名称 | 招标技术参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备临床要求 | 不仅满足临床数字化拍片要求，还满足特殊投照如仰卧侧位水平投照，离床检查投照及高级临床应用功能 |
| 2 | 平板探测器成像系统 |  |
| *2.1 | 探测器制造 | 平板探测器与投标产品为同一品牌 |
| 2.2 | 平板探测器应用范围 | 通用立卧位多功能X光摄影，离床位X光摄影 |
| 2.3 | 探测器类型 | 非晶硅平板探测器 |
| 2.4 | 平板整体设计 | 整板设计,非拼接结构 |
| *2.5 | 平板应用模式设计 | 无线移动式平板，满足急诊特殊部位拍片（如离床摄影） |
| 2.6 | 平板承重 | >=135kg |
| 2.7 | 平板探测器尺寸 | >=430X350mm |
| 2.8 | 图像灰阶度 | >=14bits |
| 3 | X线拍片机机架系统 |  |
| *3.1 | 球管支撑系统结构 | 落地式，非U型臂或C型臂结构。 |
| 3.2 | 球管系统沿摄影床纵向移动距离 | >=1600mm |
| 3.3 | 球管焦点距地面最小距离 | <=500mm |
| 3.4 | 球管焦点距地面最大距离 | >=1800mm |
| *3.5 | 球管臂沿垂直轴旋转角度 | +/-180度，可进行担架或轮椅摄影 |
| 3.6 | 球管沿水平轴旋转角度 | +/-120度 |
| 3.7 | 球管沿垂直方向旋转角度 | >=+/-20度 |
| 3.8 | 平板托盘移动距离 | >=500mm |
| 4 | 高压发生器 |  |
| *4.1 | 高压发生器类型 | 采用进口高压发生器 |
| 4.2 | 逆变频率 | >=50kHz |
| 4.3 | 输出功率 | >=50KW |
| 4.4 | 最小输出mA | <=10mA |
| 4.5 | 最大输出mA | >=630mA |
| 4.6 | 最大输出kVp | >=150kVp |
| 4.7 | 最小mAs | <=1mAs |
| 4.8 | 最大mAs | >=630mAs |
| 5 | X线球管 |  |
| *5.1 | 球管类型 | 采用进口球管 |
| 5.2 | 小焦点尺寸 | <=0.6mm |
| 5.3 | 大焦点尺寸 | >=1.2mm |
| 5.4 | 球管热容量 | >=150kHu |
| 5.5 | 冷却方式 | 风冷 |
| 6 | 摄影床系统 |  |
| *6.1 | 摄影床类型 | 固定式设计摄影床（非移动式简易床），方便快速摆位定位，提高工作效率。 |
| 6.2 | 摄影床面距地面高度 | <=650mm |
| 6.3 | 床面运动方式 | 四向浮动 |
| 6.4 | 床面具有断电刹车保护功能 | 具备 |
| 6.5 | 自动跟踪功能 | 平板与球管可实现自动水平跟踪 |
| 6.6 | 摄影床滤线栅栅密度 | >=60lp/cm |
| 6.7 | 床面纵向移动范围 | >= 900mm |
| 6.8 | 床面横向移动范围 | >=220mm |
| 6.9 | 床面最大承重 | >=220kg |
| 7 | 胸片架系统 |  |
| 7.1 | 胸片架中心距地面最小距离 | <=500mm |
| 7.2 | 胸片架中心距地面最大距离 | >=1600mm |
| 7.3 | 胸片架纵向运动范围 | >=1100mm |
| 7.5 | 胸片架滤线栅密度 | 栅密度>=40lp/cm |
| 7.6 | 胸片架滤线栅焦距 | >=1800mm |
| 8 | 计算机系统 |  |
| 8.1 | 主频 | 双核，双CPU >=1.7GHzx2 |
| 8.2 | 内存 | >=8GB |
| 8.3 | 硬盘图像存储 | >=6000幅 |
| 8.4 | 显示器大小 | >=19英寸LCD |
| 8.5 | 显示器分辨率 | >=1280x1024 |
| 8.6 | 操作界面语言 | 全中文界面 |
| 8.7 | 高级图像后处理 | 窗宽/窗位调节，黑白反转，放大，漫游，旋转，翻转，注释，测量，电子光圈 |
| 8.8 | DICOM功能 | 打印、 存储,、传输等 |
| 8.9 | 图像存储 | 可热插拔DVD刻录系统,标注DICOM3.0格式，并支持Window/Mac 操作系统读取和阅片 |
| 9 | 功能软件 |  |
| 9.1 | Dicom Worklist | 要求提供 |
| 9.2 | Dicom MPPS | 要求提供 |
| 9.3 | 全息成像技术 | 要求提供 |
| 9.4 | 智能边缘识别技术 | 要求提供 |
| *9.5 | 组织均衡技术 | 增强曝光不足或曝光过度的区域的对比度算法，提供FDA认证 |

二、商务承诺

1、质量要求：

1）公司所提供的产品应是全新、原装正品。

2）所有设备必须配齐所有辅助配件及功能配件等附件。

3）公司所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须更换同品牌、同型号新设备。

4）设备质保期：免费保修≥1年。维修2小时内响应，24小时内到场；湖北省内有一定的使用市场，有专业售后点。长期免费提供技术支持，终身维护。在质保期内，对产品实行“三包”服务。同一设备、同一质量问题在质保期内连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备。

5）保养及软件升级：提供定期巡视保养措施，免费提供软件升级，提供另配件价格表。

6）操作培训:免费负责医护工程人员的操作，诊断，维修保养培训。

2、交 货 期：签订合同后20天内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、验    收：公司将货物运到采购人指定地点，安装调试结束，由采购人组织现场验收；因货物本身的质量问题和运输装卸发生损失的，应由供应商提供更换，费用全部由供应商承担。

5、付款方式：验收合格后首付70%，余额30%质保期满一次付清。

6、采购预算：人民币130万元。超过预算金额作废标处理。

第四章 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，即投标报价  30  分，技术业绩信誉等 60分，服务等  10  分。

- 二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格和符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议；

（一）资格和符合性检查

（二）商务评议

（三）技术评议

评标委员会将依据招标文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

（四）价格评议

（五）推荐中标候选人

详见“第二章 投标人须知”中“第五条 开标与评标”

- 三、计分办法：

评标委员会成员按照本办法上述有关规定，给各投标文件评分。各投标人投标的最终得评分为各评委所评定分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。

资格和符合性检查表

根据招标文件，评标委员会按以下资格审查因素和标准对供应商进行资格审查。

| 序号 | 资格审查因素 | 资格审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 投标文件经法定代表人或其授权的投标代表人签字及加盖公章。 |
| 2 | 有关证件等 | 投标书或资格证明文件提供或符合招标文件要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 60天。 |
| 4 | 厂家授权委托书 | 投标人如是代理商，是否提供制造商有效的授权书。 |
| 5 | 投标保证金 | 是否提供银行开户许可证及银行进账单，并提供复印件并加盖单位公章予以证明，以阳新县公共资源交易中心账户到账与否为准。 |
| 6 | 行贿犯罪记录证明 | 投标人的行贿犯罪行为查询证明由投标人自行查询，并出具查询证明，如有问题作废标处理。 |
| 7 | 失信不良行为 | 投标人在阳新县公共资源交易监督管理局没有不良记录。 |
| 8 | 采购预算 | 是否报价均超过了采购预算，采购人不能支付。 |
| 9 | 技术要求 | 1）投标文件技术规格中的响应与事实是否相符或是否是虚假投标； 2）投标人提供所投货物的具体参数值，是否原文复制招标文件的或技术规格相关部分内容是否作为其投标文件一部分； 3）带★号参数负偏离是否超过2项、一般技术参数负偏离是否超过8项的。 |
| 10 | 交货期、质保期 | 交货期20天；质保期一年。 |

注意：合格的打“√”，不合格的打“×”。一项不合格将不进行详细评审。

评委签名：

年   月   日

- 评标标准

| 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 本价格权值为30%。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。计算时按四舍五入后保留小数点后两位小数； | 30分 |
| 技术质量商务等60分 | 1、技术指标。提供完整的设备技术性能说明、详细规格型号、参数等技术资料且技术指标没有负偏离的得30分；（注：带★号参数为关键性参数，负偏离一项扣5分，其它参数为一般技术条款负偏离一项扣2分； 带★号参数负偏离超过2项，一般技术参数负偏离超过8项为无效投标, 正偏离不加分（30分）； | 30分 |
|  | 2、检测报告。提供设备的检验报告，地级市的可得2分，省、部级及以上的可得3分，没有不得分（3分）； | 3分 |
|  | 3、产品质量：设备的技术水平、性能质量等完全满足的得3分，不能满足的从性能、安全、质量、可靠性、完整性等五方面酌情扣分（3分）； | 3分 |
|  | 4、技术人员。以有关证书为准，从机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关真实有效的岗位证书及主要技术、管理、服务人员素质等进行评价，得0-2分；投标人所使用的项目实施人员为本企业员工（以提供人员劳动合同和社保证明为准），以员工多少评分，得0-2分（4分） | 4分 |
|  | 5、技术优势。所投设备整体技术水平和性能优良最高可得3分，主要技术指标、参数明显优越的可加1分，采用新材料、新工艺、新技术，设备先进、环保、节能的加1分（5分）； | 5分 |
|  | 6、口碑与信誉：投标品牌知名度、企业认证、信用、既往经验等方面进行评价(3分)； | 3分 |
|  | 7、企业及设备各类证书、获奖：制造企业的质量体系认证、环保体系认证、产品3C证书、获奖证书等，每项可得1分(4分)； | 4分 |
|  | 8、投标人2014年7月份以来承担过类似项目业绩，类似业绩合同总价≥150万元的，（需提供合同或中标通知书或相应的验收报告复印件等业绩证明材料），每案例得1分，最高 3分（3分）； | 3分 |
|  | 9、公司状况：就投标人提供的银行资信资金情况、企业财务状况、缴纳税金等资料进行评价（3分）； | 3分 |
|  | 10、响应文件。投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。（2分）； | 2分 |
|  | 技术质量等小计 |  |
| 售后服务等10分 | 1、售后服务：必须保证24小时内到达现场，满足要求并作出承诺，就投标人服务能力、本地服务基础、技术支持方案、培训方案、运行保障以及其它实质性优惠条件进行评价，得分范围在0-3分之间（3分）； | 3分 |
|  | 2、本地化服务：湖北省内注册的公司或本省有办事处或分支机构的1分，市内的2分，县内的3分，须提供年检证明（工商登记、税务登记证明）（3分）； | 3分 |
|  | 3、质保期：根据投标人承诺的质保、维修和售后服务内容、期限进行评定，承诺一年质保。每增加一年加1分，最高可加 2分（2分）； | 2分 |
|  | 4、投标人如提出其它优于招标文件要求的服务承诺，认定可行的酌情加分，但不得超过2分（2分）。 | 2分 |
|  | 服务承诺等小计 |  |
|  | 合 计 |  |

- 第五章 合同格式及合同条款

（基 本 合 同 格 式）

（以下简称“采购人” ）和	    		（以下简称“卖方” ）同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同” ）：

1．	合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1）	招标文件

2）	合同条款

3）	投标人提交的投标文件和投标报价

4）	货物需求一览表

5）	技术规格（包括图纸，如果有的话）

6）	中标通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“第三章	采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为        元人民币，分项价格见投标报价表。

- 5．合同生效及支付条件和方式

本合同经双方授权代表签字并盖章生效。采购人按期收到货物，验收合格后一月付款内付清。

- 6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按“第三章	货物需求一览表” 中规定。

采购人:（采购人名称）                    卖方:（卖方名称）

签字盖章：                		   		    签字盖章：

日     期：                        	    日     期：

地     址：                              地     址：

- 合  同  条  款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1.1	“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2	 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完成履行合同义务后采购人应支付给卖方的价格。

1.3	 “货物”系指卖方根据合同规定须向采购人提供的一切设备、备件手册和其他技术资料及其他材料。

1.4	 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助等以及合同中规定卖方应承担的所有义务。

1.5	“采购人”系指招标文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6	 “卖方”系指招标文件中所述提供货物和服务的公司或实体。

1.7	 “天”系日历天数。

2．	技术规格

2.1	 交付货物的技术规格应与投标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表（如果有的话）相一致。

2.2	 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

3．	专利权

卖方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均为采购人所拥有，卖方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

- 4．	包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2  每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及使用软件等所有资料均应齐全。

5.  装运条件

- 5.1  卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2  提单日期应视为货物实际交货日期。

5.3  卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6.  付款

a)	本合同以人民币支付。

b)	卖方应按照双方签定的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1） 发票

（2） 质量证书

（3） 详细配置、数量清单

（4） 验收报告

6.3	采购人将按合同格式第5条合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1	 卖方随同货物交付提交所供货物的技术资料。应包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

- 7.2	 卖方应提供下列服务：

（1）	货物的现场安装和启动监督

（2）	提供货物组装和维修所必须的工具（如果有的话）

（3）	在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护。

7.3  伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

- 8．质量保证

8.1	 卖方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在卖方或制造商承诺货物质量保证期内，卖方应对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；

8.2	 在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.3	 卖方在收到索赔通知后十（10）天内应免费更换有缺陷的货物或部件。

8.4	 卖方在收到索赔通知后十（10）天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，采购人根据合同规定向卖方行使的其它权利不受影响。

9． 检验

9.1	 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

9.2	货物交付后，采购人应向有关部门申请对货物的质量、数量等进行检验，并出具检验证书。

10．索赔

10.1   采购人有权根据有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2	在合同第7条规定的质保期内，如果卖方对差异负有责任而采购人提出索赔，卖方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

11．卖方履约延误

11.1   卖方应按规定的时间交货和提供服务。

11.2	如卖方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同。

11.3	在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

12．不可抗力

12.1	如果双方任何一方由于经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

12.2 	受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13．税费

13.1 	政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

14．履约保证金

14.1	供应商中标后，所交纳的投标保证金自动转为履约保证金，在货物安装、调试、采购人出具验收报告后5个工作日内予以退还。

15．仲裁

15.1	在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交负责此项目政府采购的有关部门寻求可能解决的办法。如果仍得不到解决，则应申请仲裁。

15.2 	仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

15.3 	仲裁裁决应为终局裁决，对双方均有约束力。

15.4 	在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同应继续执行。

16．违约终止合同

16.1 	在采购人对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)	如果卖方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

(2)	卖方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)	如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 	在采购人根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务、进行工程施工，卖方应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

17．破产终止合同

17.1 	如果卖方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而无须给卖方补偿，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

18．转让

18.1 	除采购人事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19．适用法律

19.1 	本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

20．争端的解决

20.1	双方应通过友好协商，解决争端；若协商不能解决争端，则应申请仲裁。

21．合同生效

21.1 	合同应在双方签字并在执行机构收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

21.2 	本合同一式四份，以中文书写，采购人、卖方、执行机构、政府采购监管部门各执一份。

22．合同修改

22.1	除双方签署书面修改协议外，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

- 第六章 投标文件格式

封面：

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包号）：

采购项目名称：

投标内容：

投标人名称：

日期：             年      月      日

附件一

投  标  书

（政府采购代理机构）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

1. 投标一览表；

2. 投标分项报价表；

3. 投标货物清单；

4. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

6. 按招标文件的规定递交     元(人民币大写)的投标保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共    个日历日。

5. 接受招标文件所列须知中16.6（条）关于没收投标保证金的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人（授权）代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二

投  标  一  览  表

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 制造商名称 国别/地区 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标人须知”11（条）的要求报价。

3．此表除保留在投标文件中外，还另附两份与优惠声明（如果有的话）及交纳投标保证金的银行凭证（见下页）一起封装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

投标人名称（签章）：

时间：          年      月     日

附件三

交纳投标保证金的银行凭证

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的，采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

投标人(签章)：

授权代表(签字)：

年   月   日

粘贴转帐或电汇银行凭证（复印件）

注：请投标人认真填写银行信息，并要求与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，（公共资源交易中心）将依据此凭证信息退还投标保证金。

附件四

投标分项报价表

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。

3．如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

附件五

投标货物清单

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

附件六

技术响应、偏离说明表

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：投标人应对照招标文件”第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

附件七

商务响应、偏离说明表

投标人名称：（签章）

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

附件八

法定代表人授权书

（政府采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件九

投标人的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

- 1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（政府采购代理机构）要求出示有关证明文件。

投标人名称：        (签字)

授权人签字：

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

附件十

制造商（或总代理）授权书

（适用于产品不是投标人自己生产的）

（政府采购代理机构）：

我方    （制造商名称）  是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造商地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购项目编号为                  的招标文件要求提供的由我方制造的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中约定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于      年  月  日签署本文件 （投标人名称）于   年  月  日接受此文件,以此为证。

投标人名称(签章)：         	     出具授权书的制造厂名称(签章):

正式授托代表（签字）：           正式授权代表（签字）：

职务：                          职务：

部门：                          部门：

附件十一

制造商的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）制造商名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产：

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）制造商生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、制造商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照（政府采购代理机构）要求出示有关证明文件。

制造商名称：               (签章)

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

附件十二

投标货物技术文件

- 一、投标货物介绍

1．货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2．供货范围。

3．货物制造、检验、验收执行的标准。

4．质量保证措施。

5．采用新技术、新工艺、新材料的情况。

- 二、主要技术资料

1．投标产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料。

2．产品检测报告和鉴定证书（全部内容的复印件）。

3．产品获奖证书（复印件）。

4．生产投标货物或类似货物的业绩。

- 三、其他内容

1．保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2．人员培训计划及方案。

3．售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，售后服务网点情况。

4．投标人认为需要提供的证明文件及资料。

附件十三

投标人资格证明文件

1．企业简介；

2．加盖公章的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》的复印件；

- 3．生产厂家授权书（代理商参与投标的，或招标文件有授权要求的）；

4．企业所获得有关奖项和荣誉证书及质量管理体系认证书的复印件

- 5．本次项目经理简历、职称证书复印件以及技术人员构成情况；

6．投标人认为需要提供的其他资质证明文件及资料。