切口固定器技术参数

参数要求：

- 适用于内窥镜手术及小切口手术.

- 材质PU(聚氨酯)、硅胶制造。

- 由外卡环、内卡环和通道组成，能满足胸外科使用的各种型号。

- 产品经环氧乙烷灭菌应无菌，环氧乙烷残留量不大于10μg/g。

年采购量：120个。 采购金额：3.2万/年

其他要求：

1、中标后合同签订两年内不得上调供货价、变更合同签约供应商。

2、按需分批采购；供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

3、支付：在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下验收合格120天后支付总价款的100%（无息）。

*4、产品中标后由业主指定配送商集中配送,投标价含配送费（需缴纳配送费）。

5、投标人具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证，中华人民共和国医疗器械经营许可证；投标人为非生产厂家需提供生产厂家或具有授权权限的代理商对投标产品的授权；投标产品应为具有有效的“中华人民共和国医疗器械生产许可证”的生产企业生产的产品（仅对国产产品要求），并具有有效的“医疗器械注册证”。

6、投标人具有履行合同所需的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，2012年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录和被限制投标情形。

7、不允许联合体投标。

8、提供样品,经试用后无质量问题即签订合同，如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

9、提供三甲用户名单及联系方式，真实有效。

10、符合有关部门检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成我院任何损失，贵公司全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。