# 大足区公共资源综合交易服务中心

# 询价文件

项目编号:DZCG1705502

项目名称：重庆市双桥经济技术开发区人民医院碎石机和止血刀采购（二次）

采 购 人：重庆市双桥经济技术开发区人民医院

联 系 人：肖老师 18996395627

采购机构：大足区公共资源综合交易服务中心

联 系 人：王老师 43760737  陈老师43726735

地    址：大足区商务中心（区体育中心对面）东楼一楼

大足区公共交易中心按照区政府采购办下达的采购计划，对重庆市双桥经济技术开发区人民医院碎石机和止血刀进行询价采购，欢迎具有相关资质的投标人参加投标。

## 一、投标人资格要求

1.投标人具有有效的营业执照（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

2.非生产厂商（品牌持有人）投标的，投标人应具有所投产品合法经销资格的证明文件（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

3.投标人应具有医疗器械经营或生产企业许可证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

4.投标产品具备有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

5.投标人具有类似销售业绩（提供所投产品销售合同2份，合同不能有遮掩，遮掩为无效合同，复印件加盖投标人公章）。

## 二、项目技术要求

### （一）项目一览表

| 分包 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包二 | 止血刀 | 台 | 1 | 25 | 0.5 |  |

### （二）项目技术参数

包二：

1.产品技术参数

振动频率：55.5KHz

主机输入：电源电压：220V，电源频率：50Hz,电源消耗：1A

工作环境：温度：10℃-30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa

安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类

刀头振幅：刀头振动幅度为40-80微米，具有独特的空洞化效应保证有最佳的切割凝血效果

2.技术要求：

主机性能：具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性；具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题，

帮助用户排除故障；开机测试简单快速，整个流程1分钟内即可轻松完成；主机功率5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况；工作时无电流通过病人躯体，决不会点击、灼伤病人和医护人员，适应于安装了心脏起搏器的患者

主机显示屏：主机独有OLED主动发光显示屏，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示

*配件特性：可分离式驱动柄及连线，维护使用更方便，成本更低。手柄不设使用限制，使用价值最大化。一体化的扭力扳手方便库存管理。

*刀头性能：刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求；刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要；刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野；刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间；刀头可手控激发，方便操作；集成在刀头上的扭力扳手使得安装极为便利；刀头经CFDA认证，可重复使用。

刀头工作温度：50℃-100℃，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作

刀头适配性：适配各种规格的刀头

增值配件：配有检测驱动柄及刀头性能好坏的测试头

## 三、投标、开标有关说明

### （一）招标文件获取

凡有意参加投标的供应商，请到采购代理机构领取或在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆市大足区公共资源综合交易网（http://www.cqdzjyzx.com）下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

### （二）投标保证金缴纳

1.缴纳起止时间: 2017年7月 26日9:30至10:00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）；

2.递交资料:

①递交“投标人信息卡”，内容填写完整，加盖公章（格式详见附件）；

②递交投标人银行基本账户“开户许可证”复印件加盖公章。

3.缴纳方式：仅限于现场刷卡“POS”方式缴纳。

### （三）投标文件递交

1.投标文件递交起止时间：与投标保证金缴纳起止时间一致（逾期不予受理）。

2.投标文件递交地点：大足区公共交易中心（区商务中心东楼一楼）大厅。

### （四）开标时间地点

投标结束后，在重庆市大足区公共资源综合交易服务中心开标室开标，邀请所有投标人参加。

### （五）保证金退还查询

退还方式：投标保证金在中标通知书发出后退还至投标人的“开户许可证”基本账户上。

查询电话：陈老师：43726735  何老师：43760311。

### （六）投标文件

#### 1. 投标文件的份数和签署

（1）投标文件一式3份，其中正本1份，副本2份。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

#### 2. 投标文件内容的编制装订要求

投标文件应将“报价表”、资质材料、“法定代表人授权委托书”、“商务条款差异表”、“技术条款差异表” 等相关材料统一采用A4纸制作并装订成一册。

#### 3. 投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

#### 4. 投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“投标文件”字样。包装封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖投标人公章或由法定代表人或授权代表签字。

### （七）关于质疑和投诉

#### 1.质疑内容、时限及递交方式

①投标人对本询价文件有异议的，应在投标截止时间一个工作日前提出（书面方式），否则视同认可本询价文件所有要求。逾期提出异议的，采购代理机构可以不予受理。

②投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起两个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

③供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

④供应商的质疑书原则由法定代表人或其授权代表直接递交，以复印件、传真件等方式递交的质疑书不予受理。

#### 2.质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

#### 3.不予受理或暂缓受理

3.1质疑有下列情形之一的，不予受理：

①质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

②质疑超过有效期的；

③对同一事项重复质疑的；

④质疑供应商未参与投标活动的；

⑤以复印件、传真件等方式递交的质疑书。

3.2质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

①质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

②质疑书提供的依据或证明材料不全的；

③质疑书副本数量不足的。

④质疑供应商未提交“工商营业执照”、“质疑人法定代表人身份证明书”（委托代表的还需提供“质疑人法定代表人授权委托书”）的；

## 四、项目商务要求

### （一）报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （二）中标通知书（交易鉴证证明）

#### 1.缴纳履约保证金

①缴纳金额：60000.00元/1，20000.00元/包2，。

②缴纳方式：现场刷卡“POS”方式缴纳入区公共交易中心保证金专户。

③退还方式：项目履约结束，验收合格后退还至投标人 “开户许可证”的基本账户上。

#### 2.提交相关资料

①提交投标人工商营业执照复印件（加盖公章）。

②提交“法定代表人身份证明书”和“法定代表人授权委托书”（格式详见附件）。

③提交投标人银行基本账户“开户许可证”复印件加盖公章。

④提交信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章，查询时间为本项目采购公告发布之日起至领取中标通知书之前）。

#### 3.交易服务费

①收费依据

按照大足发改〔2017〕1号文件，中标人向“大足区公共资源综合交易服务中心”缴纳交易服务费。

②收费标准

大足发改委〔2017〕1号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业的免收交易服务费，由投标人提交标注有“微企”的工商营业执照复印件（原件备查）或近1年内区县级及以上工商行政管理部门出具的微企证明材料原件。

③收费方式

现场刷卡“POS”方式缴纳。

### （四）合同签订

由采购人负责组织，采购人、中标人和交易中心共同签订“大足区政府采购购销合同”（格式详见附件），合同一式四份，并提交电子文档。

### （五）供货时间地点要相关要求

分包一、分包二在规定时间内将货物运送到采购人指定地点。

### （六）验收方式

采购人或其委托的质量检测部门对货物进行验收，签订“大足区政府采购验收报告”（格式详见附件）。

### （七）付款方式

验收合格后，10个工作日内支付合同价的30%，余款在三年内付清。

### （八）售后服务

#### 1.产品质量保证期

①投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

#### 2.售后服务内容

（1）质保期内服务要求

①电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

③技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

- 质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

#### 3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### （九）培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### （十）现场踏勘

为减少相关误差，如潜在竞标人需要进行现场踏勘的，请自行组织实施。竞标人对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由竞标人自行承担。

## 五、评标办法

本项目采用最低评标价法进行评审，询价小组由采购人代表和其推荐的评审专家共3人以上单数组成。最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足询价文件要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出总价最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

## 六、投标文件格式

### （一）报价表

重庆市双桥经济技术开发区人民医院碎石机和止血刀采购（二次）  报价表

项目编号：DZCG1705502

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 质保期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 小写￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可根据货物数量多少扩展至多页。

投标人：                                     法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### （二）营业执照

### （三）法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：大足区公共资源综合交易服务中心：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（被授权人身份证复印件）           （投标人法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

### （四）技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“二、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### （五）商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### （六）与本项目相关的其它资料

（结  束）

附件一：大足区政府采购购销合同

项目名称：

项目编号：

项目分包：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中采购机构：大足区公共资源综合交易服务中心

按照《政府采购法》和《合同法》的相关规定，甲、乙双方于   年  月  日在大足区公共资源综合交易服务中心对                        项目，以              方式进行采购，经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由双方协商解决，当事人在60天内协商不能达成协议的，提请重庆仲裁委员会（大足）仲裁。 3、本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 备注：供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  | 采购代理机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：      年   月   日                 签约地点：

附件二（1）：大足区政府采购验收报告

项目名称：                                         项目编号：DZCG      号

| 投标人 | 名 称： |  | 联系人： 电话： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开户行名： |  | 账 号： |
| 采购人 | 名 称 |  | 联系人： 电话： |
| 合同总金额小写￥ （大写 ） |  |  |  |
| 结算方式： 财政集中支付 □ 采购人或采购专户支付 □ |  |  |  |
| 采购人验收与付款 |  | #### 一、验收结果（请在验收结论的相应方框内打“√”确认） □ 1.本项目已部分验收合格 □ 2.本项目已全部验收合格 验收人（分管领导 签字）： 采购人（单位公章）： 时间： 年 月 日 |  |
|  |  | #### 二、付款进度 1.已 付 款 金 额 为： 人民币小写￥ （大写： ） 2.本次付款金额为： 人民币小写￥ （大写： ） 3.合同余款金额为： 人民币小写￥ （大写： ） |  |

说明：本验收报告1式4份（采购人、中标人、区公共交易中心、区采购办各1份）。

附件二（2）：大足区政府采购验收明细表

项目名称：                                       项目编号：DZCG      号

| 一、项目商务验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 实施（交货）时间要求 |  | #### 实施情况 |  |  | #### 验收结论 | #### 验收人（签字） |
| 实施（交货）地点要求 |  | #### 实施情况 |  |  | #### 验收结论 | #### 验收人（签字） |
| 实施（交货）其它要求 |  | #### 实施情况 |  |  | #### 验收结论 | #### 验收人（签字） |
| 二、货物品牌、数量及质量验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| #### 货物名称 | #### 品牌型号 |  | #### 主要技术参数 | #### 数量 | #### 验收结论 | #### 验收人（签字） |

说明：1.本验收明细表1式4份（采购人、中标人、区公共交易中心、区采购办各1份）。

本表内容可扩展。

2.本验收明细表的验收人须为两人及以上。

附件三：投标人信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

投标人名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“投标人信息卡”由投标人在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。