崇阳县人民医院医用设备采购

招 标 文 件

招标编号：CYCGZB201783

采购项目名称: 崇阳县人民医院医用设备采购项目

采   购   人： 崇阳县人民医院（公章）

采购代理机构：崇阳县公共资源交易中心政府采购部

2017年8月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

一、说明	6

二、招标文件	7

三、投标文件	7

四、投标	10

五、开标及评标	11

六、授予合同	13

七、中标服务费	14

八、其它事项	14

第三章  评标方法、步骤及标准	15

第四章  货物需求及技术规格	19

第五章  合同基本条款（参考）	23

一、说明	23

二、设备条款	23

三、合同文件	23

四、技术资料	23

五、质量保证	24

六、培训	24

七、验收	24

八、设备发运、包装及运输	24

九、交货期及交货方式	25

十、付款方式	25

十一、违约责任	25

十二、不可抗力事件处理	25

十三、仲裁	25

十四、合同生效及其他	25

十五、合同的份数	25

第六章   附件	27

# 第一章  招标公告

依据崇阳县财政局政府采购计划函的要求，崇阳县公共资源交易中心政府采购部现对崇阳县人民医院医用设备采购项目进行公开招标采购。欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目编号：CYCGZB201783

二、项目名称：崇阳县人民医院医用设备采购

三、招标内容：电子胃镜、电子肠镜及电子支气管镜系统一套

四、项目总预算：项目总预算152万元。

五、投标人资格要求：

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、投标人须是国内注册的独立法人；要求提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证副本原件。如三证合一只须提供营业执照副本原件

3、投标人必须具备医疗器械经营企业许可证或医疗生产企业许可证（原件）；所投产品须具备国家主管部门颁发的医疗器械注册证及其附表（产品厂家复印件加盖公章）；

4、投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商对本项目的专项唯一授权书原件；不接受品牌型号完全相同的两个投标人同时投标

5、近三年投标人、投标人法定代表人、投标人法定表人的委托人，没有行贿受贿犯罪记录（提供检察院无行贿记录查询原件）；

6、本项目不接受联合体投标。

以上2-5条须在开标当日提供原件，如果不提供原件造成废标的后果由投标人负责

六、招标文件获取：

于2017年8月7日8时00分起由投标人在“湖北省政府采购网或崇阳县公共资源交易信息网”上的网页“下载中心”自行下载相关资料。

七、递交投标报价文件截止时间和开标时间

递交投标文件截止时间和开标时间为2017年8月30日上午9时00分，地址：崇阳县公共资源交易中心开标室（发展大厦四楼）。投标截止时间即为投标文件提交截止时间，供应商应在2017年8月30日上午9时00分。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件恕不接受。

八、招标信息发布媒体：

湖北省政府采购网、崇阳县公共资源交易信息网上发布。

九、联系方式：

采购人：崇阳县人民医院

联系人：刘先生

联系电话：

采购代理机构：崇阳县公共资源交易中心政府采购部

联  系人：石先生               吴先生

联系电话：0715-3397061      0715-3333452

地址：崇阳县发展大厦四楼

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：崇阳县人民医院 联 系 人：刘先生 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构：崇阳县公共资源交易中心政府采购部 联 系 人：石先生 吴先生 电 话：0715-3397061 0715-3333452 |
| 3 | 投标资格要求 | 见本招标文件第一章第五款要求 |
| 4 | 招标内容 | 详见本招标文件第一章第三款 |
| 5 | 投标人提交疑问的时间及方式 | 各单位须于2017年8月12日17时30分前将本单位疑问携程书面材料盖章后，将其扫描件发至崇阳县公共资源交易中心邮箱，邮箱为cyzyq400@163.com在上述时间前不发的视为无疑问。 |
| 6 | 投标人领取答疑纪要的时间及方式 | 各投标人于2017年8月14日17时30分前于崇阳县公共资源交易信息网上领取，网址为：http://zbtb.chongyang.gov.cn/，在规定时间不领取的，招标单位概不负责。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间及地点 | 截止时间：2017年8月30日9时00分（北京时间上午） 地点：崇阳县公共资源交易中心（崇阳县天城镇发展大厦四楼开标区） |
| 8 | 开标时间及地点 | 开标时间：2017年8月30日9时00分（北京时间上午） 地点：崇阳县公共资源交易中心（崇阳县天城镇发展大厦四楼开标区） |
| 9 | 构成投标文件的其他材料 | 详见招标文件 |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 投标人资格证明文件 | 按照招标文件第一章第五款“投标人资格要求”提供 |
| 12 | 投标货物、服务的证明文件 | 按照招标文件要求提供 |
| 13 | 投标保证金金额 | 投标保证金¥：15000元（壹万伍仟元整） |
| 14 | 投标保证金提交形式 | 户 名：崇阳县公共资源交易中心 开户银行：湖北省崇阳县农村商业银行城北支行 帐 号：8201 0000 0011 3696 9 行 号：402536501911 注：投标人交纳投标保证金必须从投标人的基本帐户以实时电汇的方式，汇至崇阳县公共资源交易中心专用账户。并注明项目名称，截止时间为2017年8月29日上午12时00分到达指定账户。以资金到账时间为准。 |
| 15 | 投标有效期 | 90天 |
| 16 | 投标文件的数量 | 投 标 书：正本一份，副本四份。电子投标书一份（U盘）。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 按招标文件要求，投标文件的每一页都应由投标人逐页盖章； 招标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代表人签字盖章。 |
| 18 | 投标文件 递交地点 | 崇阳县公共资源交易中心（崇阳县天城镇发展大厦四楼开标区） |
| 19 | 无效投标条款 | 详见招标文件 |
| 20 | 交货安装地点 | 崇阳县人民医院 |
| 21 | 运输 | 运输：不限，按一般贸易要求。 |
| 22 | 售后服务 | 2个小时内响应，在湖北省要有售后服务机构，提供售后服务电话、地址； 机器安装后，应对操作人员进行培训，直到熟练掌握操作为止省内有长驻维修工程师，省内有办事处和固定维修点可以进行A级修理，提供详细地址和电话 |
| 23 | 质保期 | 技术规格中标明质保期的以其为准，未标明的验收合格后≥12个月 |
| 24 | 投标人报价 | 应标明拟提供货物的单价，应包含产品制造、包装、运输（含保险、卸车费）、安装及售后服务费用，并协助招标单位进行产品的验收。报价表中标明的价格采用“总价包干”的方式，投标单位应充分考虑各类材料的市场风险和国家政策性调价的风险系数，投标报价一经中标后，单价均不能作任何调整。 |
| 25 | 付款方式 | 设备安装调试验收合格付全款的90%，余款一年后的第一个月付清 |
| 26 | 评委组成方式 | 评标委员会人数为5人，随机从专家库中抽取评审专家 |
| 27 | 最高预算价 | 本项目最高预算价为152万元整，超预算的投标无效。 |
| 28 | 中标结果公告时间及网址 | 2017年8月30日，网址：湖北省政府采购网、崇阳县公共资源交易信息网（http://zbtb.chongyang.gov.cn/) |
| 29 | 备注 | 投标人递交投标文件必须注明招标人或招标代理机构名称、项目名称及包号、投标人名称等（投标人的投标保证金必须注明项目名称及包号、投标人名称）。 |

## 一、说明

1． 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的货物及服务采购。

2． 定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标人”系指崇阳县人民医院。

2.2“招标代理机构”系指崇阳县公共资源交易中心政府采购部。

2.3“投标人”系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4“需方”系指在合同的需方项下签字的法人单位，即：招标人。

2.5“供方”系指提供合同货物及服务的供应商，即：中标人。

2.6“货物”系指供方根据合同规定，向需方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

2.7“服务”系指根据合同规定供方必须承担的设计、安装、调试、技术指导、培训以及其它相关的承诺义务。

3． 合格投标人

3.1 凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资企业，符合招标文件中对投标人的要求，认同招标文件中的规定，愿意履行招标文件中的各项义务者，均可参加投标。

3.2投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商对本项目的专项授权；本项目每包为一个整体，投标人需整体性投标；本项目不接受品牌完全相同的两个投标人同时投标；

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4． 投标费用

投标人应承担所有参与投标的有关费用，不论投标结果如何，招标人及招标代理机构均无义务和责任承担此费用。

## 二、招标文件

5． 招标文件

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：

5.1.1投标邀请函；

5.1.2投标人须知；

5.1.3货物需求及技术规格；

5.1.4合同基本条款（参考）；

5.1.5附件。

5.2招标文件以中文编印，以中文文本为准。

5.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提供投标文件和资料，没有对招标文件做出实质性响应将导致废标。

6． 招标文件的澄清

要求澄清招标文件的投标人，应按投标人须知前附表5及6的要求执行。

7． 招标文件的修改

7.1招标人及招标代理机构有权对招标文件进行补充或修改。

7.2补充或修改的内容须以书面形式通知每一个购买招标文件的投标人。

7.3如有必要，招标人及招标代理机构可推迟投标截止时间，以便投标人有足够的时间对补充或修改的内容进行响应。

7.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 三、投标文件

8． 投标文件的编制

投标人应在认真阅读招标文件，完全理解招标文件的要求后编制投标文件。

9． 投标文件组成

投标人编写的投标文件应包括下列内容：

9.1按照招标文件规定的格式认真编制投标文件。

9.2按照第14条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

9.3按照第14条要求出具的资格证明文件，证明投标人提供的货物及服务的合格性，且符合招标文件的规定。

10．投标文件的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标事宜的所有来函均应使用中文。

10.2投标文件中所使用的计量单位，一律使用国家法定计量单位，招标文件中有特殊规定的除外。

11．投标文件格式

投标人应按照招标文件第六章“附件”的格式要求编写投标文件。

12．投标报价

12.1投标人应报出最具有竞争力的价格，并在“投标设备数量价格表”内分别填写“设备名称”、“规格型号”、“数量”、“单价”、“总价”、“运输费”、“调试费”、“备品备件费”、“总金额”、“投标报价”。空项用“无”表示。

12.2投标人只允许投一种品牌单一规格型号的设备，且所投设备只允许一个投标报价，任何有选择的投标报价将不予接受。

12.3投标人必须按招标文件第四章“货物需求及技术规格”要求进行投标报价。

12.4最低报价不能作为中标的保证。

13．投标币种

投标报价为人民币。

14．资格证明文件

14.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。三证合一只须提供营业执照副本（复印件）。

14.2 医疗器械生产或经营企业许可证（复印件）。

14.3 法人代表授权书（复印件）。

14.4 法人授权代表身份证（复印件）。

14.5 制造商授权书（复印件）。

14.6 产品经销代理授权书（复印件）。

14.7 产品生产／经营许可证（复印件）。

14.8 医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表（复印件）。

14.9银行开具的资信证明（复印件）。

14.10产品质量认证证书（复印件），如ISO9001、ISO9002、ISO14000等。

14.11投标产品所获荣誉证书（复印件）。

14.12投标人（制造商或授权代理商）业绩说明。

14.13售后维修服务网点分布情况。

15．投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

15.1投标人必须依据招标文件中第四章“货物需求及技术规格”的要求逐条说明投标货物的适用性。

15.2投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

15.2.1提供近三年来同类设备的销售业绩。

15.2.2货物的图纸、样品、技术数据资料、宣传彩页及说明书等。

15.2.3外购件注明供货来源和生产企业。

15.2.4 投标人需自行承担因资料不真实或不完整而造成的不利后果。

15.3投标人对货物需求的商务要求必须响应，任何负偏离可导致废标。

16．投标文件的有效期

投标文件自开标之日起90天内有效。

17．投标文件的书写、签章、数量及装订的要求

17.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

17.2投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，用A4纸装订成册。

17.3投标文件不得涂改。

17.4投标文件字迹潦草或表达不清，后果自负。

17.5除没有修改过的印刷文献外，所有其它投标文件都应由投标人或其授权代表在每页右下角用姓或首字母签字（小签）并加盖投标人的公章才有效。

17.6投标文件一式伍份。正本一份，副本四份，并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，正、副本不符以正本为准，参考资料不限量。

18．投标保证金

18.1 投标保证金是为了保护招标人及招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人及招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可没收投标人的投标保证金。

18.2投标人提交的投标保证金转账至指定账户。

户    名：崇阳县公共资源交易中心

开户银行：湖北省崇阳县农村商业银行城北支行

帐    号：8201 0000 0011 3696 9

行    号：402536501911

注：投标人交纳投标保证金必须从投标人的基本帐户以实时转账的方式，汇至崇阳县公共资源交易中心专用账户。并注明项目名称及包号，截止时间为2017年8月29日上午12时00分到达指定账户。以资金到账时间为准。

18.3对未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18.4投标人的投标保证金，将按规定予以有息退还。

18.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

18.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

18.5.2投标人在规定期限内不能根据规定时间签订合同或按规定接受对错误的修正；

18.5.3投标人中标后拒绝与需方签订合同。

## 四、投标

19．投标文件的密封与标记

19.1投标人应将投标文件正本和副本用文件袋密封，并在封口处加盖投标人公章，有效签字。

19.2 投标文件密封包装后，应在封面上标明：

19.2.1 招标人、招标代理机构，招标文件所指明的投标文件送达地点；

19.2.2 招标项目名称及包号；

19.2.3 招标编号；

19.2.4 投标人名称和地址；

19.2.5 注明“开标时才能启封”。

19.3为方便开标唱标，投标人应按招标文件第五章“附件3”的格式认真填写“开标大会唱标报告”，并将“开标大会唱标报告”单独用标准信封密封，在封皮上注明“开标大会唱标报告”字样，装入正本投标文件密封文件袋中。

19.4未按本须知密封、标识和递交的投标文件，引起误投和提前开封等一切后果由该投标人承担。

20．投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。

20.2招标人及招标代理机构若延长原投标截止时间，应在湖北省政府采购网和崇是县公共资源交易信息网上发布公告，投标人应及时关注，一切相应权力和义务受新的投标截止时间的约束。

20.3投标截止时间以后所送达的投标文件将被拒收。

## 五、开标及评标

21．开标

21.1 招标人根据招标文件规定的时间、地点准时公开开标，届时请投标人代表准时参加开标仪式，参加开标仪式的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或者其授权的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标代理机构委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。上

21.3 唱标内容：即“开标大会唱标报告”的内容。

21.4 开标过程由招标代理机构记录，并存档。

22．投标文件的初审

22.1 初审由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由需方的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会对所有投标人的投标文件采用相同标准评审。

22.2 评标委员会将审查投标文件中的资格证明，验证投标保证金，并对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行确定。

22.3 投标文件属于下列情况之一者，在初审时按照无效投标处理。

22.3.1 未交投标保证金的或投标保证金不足的；

22.3.2 未按照招标文件规定要求对投标文件密封、签署、盖章的；

22.3.3 不具备招标文件中规定资格要求的；

22.3.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.4 评标委员会对投标文件的初审，只依据投标文件本身，不依靠任何开标后之外的证明。

22.5 投标文件的澄清

22.5.1为有助于对投标文件的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间地点派专人进行答疑。

22.5.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，其书面内容必须由法人代表或法人授权代表签署确认。

22.5.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，它替代投标文件中要求被澄清的内容，与投标文件具有同等法律效应。

22.5.4澄清不得改变投标报价及实质性内容。

22.5.5 对价格计算错误按下述原则修正：

22.5.5.1明细价格与总价不符，以明细价修正总价；

22.5.5.2单价乘数量与总价不符，以单价修正总价；

22.5.5.3文字价与数字价不一致，以文字价为准修正数字价；

22.5.5.4投标人不同意以上修正，其投标文件将被拒绝。

23．评标

23.1评标，仅对初审合格的投标文件采用“综合评分法”，综合评分的评议以招标文件的要求和投标文件的实质性响应内容为依据。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应权重。

23.2商务

主要评价下列各项：

23.2.1资质：包括资格文件、信誉、财务状况等内容。

23.2.2付款方式：是否响应招标文件要求的付款方式。

23.3技术

主要评价下列各项：

23.3.1投标货物的技术规格、主要参数和其它重要性能指标是否符合招标文件第三章的要求。

23.3.2技术规格偏离：评标时，将对投标人所列的技术和性能参数对照偏离内容进行比较。

23.3.3其它需要考虑的因素。

23.4 价格

23.4.1计算投标报价时，以投标人按照本须知投标报价为准。

23.4.2评标委员会将对各投标人投标报价的完整性、数据的正确性逐一审核。若投标报价有明显遗漏，则按照其他投标人对该项遗漏投标报价中最高值予以增加，计算出投标报价。

23.4.3 投标人的价格优惠条件：投标人合理低价的投标报价将被重视。

23.5评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。

23.6评标过程应严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等均不得向投标人或其他无关的人员泄露。

23.7投标人在评标过程中，投标人任何企图影响评标结果的行为将导致其废标，情节严重者，将承担法律责任。

## 六、授予合同

24． 中标通知

24.1 评标委员会提出的书面评标报告中综合得分由高到低顺序推荐前三名为中标候选人，招标人按照评标委员会推荐的中标候选人排序，根据中华人民共和国有关招标投标的法律和法规规定的程序确定中标人。

24.2 评标结束后，招标代理机构将在网上发布《中标结果公示》。《中标结果公示》自发布之日起七个工作日内如无任何异议，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

24.3 招标代理机构在《中标通知书》发出后五日内向其他投标人退还投标保证金，但不退回投标文件。

24.4 《中标通知书》将作为签订合同的依据，在中标人按《中标通知书》履行合同后五日内退还投标保证金，不退回投标文件。

25． 签订合同

25.1 中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间、地点与需方签订合同。

25.2 招标文件、投标文件及评标过程中形成的书面文件是签订合同的依据。

26．拒签合同

如中标人拒签合同，其投标保证金将被没收。

27．中标人违约

如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标人，组织供需双方签订供货合同。

28、接受和拒绝任何或所有投标的权力

28.1 招标代理机构和采购人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 七、中标服务费

29．中标服务费

此项目为公共资源交易中心政府采购部负责。不收取中标服务费

## 八、其它事项

30．通讯地址

所有与本招标活动有关的函电按下列通讯信息和方式联系：

招标代理机构：崇阳县公共资源交易中心政府采购部

通讯地址：崇阳县发展大厦四楼

邮编：437500

电话：0715－3397061

31.最终解释权

本招标文件的最终解释权归招标人所有。

# 第三章  评标方法、步骤及标准

1、评标方法

1.1  本次评标采用综合评分法。

2、评标原则

2.1  评标活动遵循“公评、公正、科学、择优”的原则。

3、评标委员会

3.1 评标委员会的组成：招标人依法组建评标委员会。

3.2 评标委员会主任：评标委员会设主任1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会主任负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。评标委员会负责评标工作，并根据招标文件的要求对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标程序（以下程序由评标委员会完成）

4.1 投标文件的初审：

符合性审查的内容：实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人不具备本招标文件招标公告第五条投标人资格要求中任意一项的；（第五条的第2、3、4款须提供原件供专家检测第5款提供检察院出具的无犯罪行贿受贿证明原件）

2）投标文件不完整或未按招标文件要求装订、密封的；

3）投标文件无有效印章（包括法人代表、授权代表有效签字或印章）、无法人代表有效委托书的；

4）投标文件未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；(需提供本公司基本账户银行开户许可证复印件加盖公章)

5）投标有效期不足的；

6）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

7）超出经营范围投标的；

8）投标货物不是投标人自己生产，未按招标文件要求提供实际制造厂家的授权书和证明文件的；

9）投标文件中的内容出现重大偏离和超出偏差范围的、明显不符合招标文件的技术规格、技术标准的、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

10）交货时间、付款方式、质保期等商务条款不能满足要求的；

11）投标总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的

12）投标人在投标过程中使用不真实材料的；

13）投标人出现影响采购公正的违规、违法行为的；

14）投标文件附有采购代理机构和采购人不能接受的条件的；

15）符合招标文件中其他规定被视为无效投标的；

16）评委会认定应拒绝投标的其他情形。

4.2 投标文件的澄清：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标文件的详细评审

4.3.1商务评审：

1） 资质证件的完善；

2） 财务状况及信誉；

3） 交货期及质量保证措施；

4） 对合同条款的响应；

5） 售后服务的保证；

6） 技术服务的保证；

7） 投标文件的制作；

4.3.2技术评审：

根据招标文件的要求对投标文件的技术条款进行评审。同时，对投标文件的技术规格偏离表和相关技术证明材料进行逐条核对，如发现投标文件所描述的技术参数与实际情况不符，或投标文件对招标要求中指标不满足，具体按照评分细则执行。

4.3.3价格评审：

评标委员会将对由投标人报价漏项、投标设备及材料配置档次等引起的价格差异进行价格调整。

1) 投标人报价漏项的，将增加其他有效投标人所投该项报价的最高价作为评标价；

2) 投标设备及材料配置档次存在明显差异的或不满足招标要求的，将参考其他有效  投标人配置对评标价做出相应价格调整；

4.3.4最终综合得分计算

1）评委打分：

综合得分满分100分，初审未通过的投标人不进入打分环节。本次评标指标设置为报价、技术、商务三部分。打分依据详见评分细则。

2）各投标人的最终综合得分：

每个评委须认真审查各投标人的投标文件以及需打分的每个项目，且按要求打分。评委评分表采用记名方式。每家投标人最终综合得分进行汇总统计，再计算出综合得分。各项统计、评分结果均按四舍五入的方法精确到小数点后2位。

4.4 评标结论。

1）评标委员会根据投标人的得分，按从高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。由采购人按照法律法规的有关规定确定中标人。(得分相同以报价得分高为中标候选人,如价格分相同以技术得分高的为中标候选人.)

2）中标结果经采购方确认后由招标代理机构进行公示，如果发现中标供应商由于提供虚假材料谋取中标的或因其自身原因不能履行采购合同的，采购人及招标代理机构有权取消其中标资格，并宣布排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。

3）投标人在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格，已经中标的，取消中标资格。

| 评 分 项 目 |  | 标 准 及 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分.其他投标人的价格统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30%*100 |
| 技术分（50分） | 技术（45分） | 1．技术指标全部符合招标要求得45分。 2．未标注“*”号的一般性技术参数低于招标要求的，每一项减2分。 3．标注“*”号的重要性技术参数低于招标要求的，每一项减3分。(投标人在投标文件中必须载明所投设备的原厂中文版技术白皮书或原始DATA SHEET，星号指标需提供佐证资料及查询方法，否则视为不响应) 4. 没有提供技术白皮书或原始DATA SHEET及检测报告参数部分证明材料将减15分。 |
|  | 技术优势（5分） | 1．竞标产品技术参数有正偏离且有有效技术资料证明的给分，提供的得2分,不提供0分。 2．竞标产品品牌、档次有优势且有有效技术资料证明的给分，提供的得2分,不提供0分。 3. 竞标产品采用新材料、新工艺且有有效技术资料证明的给分，提供的得1分,不提供0分。 |
| 商务分（20分） | 财务（3分） | 1．提供近三年的财务报表、审计报告给分，连续2年及以上盈利的得2分，其中只有1年盈利的得1分，无盈利的不得分 2．根据提供的银行资信证明、信用等级证明等情况评,提供的得1分,不提供0分. |
|  | 信誉（5分） | 1．产品宣传的客观性、技术参数响应的真实性给分，优得3分.良得2分.差得1分。 2．投标报价的合理性、合同执行的守信度、服务及时周到与否，以及有无不良记录、违约欺骗情况等分，优得2分.良得1分.差得0分 |
|  | 业绩（4分） | 产品销售情况：针对该产品用户量（以合同和中标通知书为依据）给分，每项1分，最多4分。 |
|  | 服务（5分） | 1．响应标书售后要求并有完备的售后服务体系，得2分。 2．提供产品服务的省内分支机构情况，得1分。 3．服务网点分布情况及数量、有针对性强的人员培训方案及售后服务方案，提供得2分,不提供不得分. |
|  | 用户评价（3分） | 提供近两年类似中标产品用户使用情况和售后服务评价原件（必须加盖用户公章并提供用户有效的联系方式）的一件1分。最多得3分，没有提供或有不良反映的不得分。 |

评 分 标 准

# 第四章  货物需求及技术规格

  - 货物需求单位：崇阳县人民医院

  - 货物需求名称及数量：电子胃镜、电子肠镜及电子支气管镜系统一套

  - 货物交货地点：崇阳县人民医院

  - 货物交货方式：厂家免费上门安装调试经验收合格

  - 货物交货期限：供货合同签订后60天内

  - 货物质保期：技术规格中标明质保期的以其为准，未标明的验收合格后≥12个月

  - 货物付款方式：设备安装调试验收合格付全款的90%，余款一年后的第一个月付清

  - 货物付款方：崇阳县人民医院

  - 技术规格及要求：（投标人在投标文件中必须载明所投设备的技术白皮书或原始DATA SHEET）

电子胃镜、电子肠镜及电子支气管镜系统主要技术规格及要求

一、设备名称：原装进口电子胃镜、电子肠镜及电子支气管镜系统

二、数    量：壹  套

三、主要规格及技术要求：

1、图像处理装置

1.1、HDTV图像处理：新HDTV成像技术，达到更高解析度的图像输出，同时具备真实如实物的高保真色彩显示。

*1.2、成像方式：采用顺次式成像方式，发挥优越的色彩还原性。

*1.3、信号输出：具备16：9和16：10的输出模式，可兼容HDTV监视器，可以同时输出模拟信号RGB、Y/C、VBS和数字信号HD-SDI、DVI。

*1.4、扫描方式为逐行扫描，扫描线数为1080P。

1.5、自动增益功能（AGC）:当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时,主机可放大电子图像信号,自动补足图像亮度，并可在内镜操作手柄上控制此功能。

1.6、具备构造强调，轮廓强调，IHb色彩强调功能，可对画面实现强调观察。

1.7、测光模式: ≥3种测光模式，平均测光、峰值测光、全自动测光，并可在内镜操作手柄上控制此功能。

1.8、具备降噪功能，在图像过程中校正噪点。

1.9、图像快速实时冻结功能：可以从按下冻结键之前的图像中挑选彩虹现象最小的图像显示出为，从而消除延迟，可在内镜操作手柄上控制此功能。

1.10、自动白平衡功能：可自动进行白平衡并能记忆白平衡信息。

*1.11、支持NBI（窄带光成像观察）和AFI（自发荧光成像观察）。

1.12、具备便携式存储器端口，可实现内镜画面（静止）及各种设定值的保存和读取。

1.13、前端操作面板及键盘的操控按键采用自发光按键的设计，并具备自定义快捷按钮，以便可以最快的的进行操作。

2、内窥镜冷光源

*2.1、 300W氙气短弧灯（无臭氧），持续照明≥500小时，配备应急卤素灯，并且持续照明≥500小时。

2.2、散热模式：强制空气冷却，前进风，后出风。

2.3、自动曝光：17档。

2.4、气泵：横膈膜式气泵，4级压力开关(关、高、中、低)。

2.5、自动亮度调节模式：伺服光圈模式。

2.6、点火模式：键盘控制点火、光源主机面板控制点火。

*2.7、支持NBI（窄带光成像观察）和AFI（自发荧光成像观察）。

*2.8、一触式连接。光源可直接获取视频信号，无需再次连接图像处理装置。

- 电子胃镜

3.1 拥有HDTV高质量图像，进行NBI观察。并具备优良的放大性能及便捷的副送水

功能。

*3.2.镜身：具有软硬度调节功能；

*3.3.六角型旋钮设计，内置链条式设计；

3.4．视野角： 140°、视野方向： 0°直视

3.5. 景深：7-100mm  广角1.5-3mm（长焦）焦距范围可转换

*3.6．先端部   外径≤10.8mm，插入部   外径≤10.5mm

*3.7．弯曲角度：    上≥210°、下≥90°、右≥100°、左≥100°

*3.8．有效长度≥1030mm，全长≥1350mm

*3.9．钳子管道 内径≥2.75mm

3.10． 激光兼容性

3.11．高频兼容性

3.12．内镜具有信息记忆功能

3.13.  最小可视距离≤3mm

4、电子肠镜

*4.1. 六角型旋钮设计，内置链条式设计；

*4.2．视野角： 140°、视野方向：直视

4.3. 景深：5-100mm

*4.4．先端部   外径≤10.5mm，插入部   外径≤10.5mm

*4.5．弯曲角度：    上≥190°、下≥190°、右≥160°、左≥160°

*4.6．有效长度≥1330mm，全长≥1655mm

*4.7．钳子管道 内径≥3.2mm

4.8．无激光兼容性

4.9．高频兼容性

*4.10．内镜具有信息记忆功能

4.11. 最小可视距离≤4mm

4.12.有附送水功能

5、电子支气管镜

5.1. 提供高质量的图像画质，兼具优良的插入性能和操作性能。

5.2．视野角： 120°

5.3. 视野方向： 0°直视

5.4. 景深：3-100mm

5.5．先端部外径≤4.9mm

5.6. 插入部外径≤4.9mm

5.7．弯曲角度：    上≥180°、下≥130°

5.8．有效长度≥600mm，全长≥870mm

5.9．钳子管道 内径≥2.0mm

5.10．兼容高频电、激光治疗

5.11．内镜具有信息记忆功能

5.12. 最小可视距离≤3mm

6、台车、监视器

*6.1、台车自带稳压电源，保证设备安全使用。

*6.2、监视器支持DVI,SDI等多种高清输出模式

四、其他

1、提供设备的配置清单。

2、交货期：签订合同后65天内。

3、负责培训二名医护人员的正常操作及设备的日常维护

4、付款方式：设备安装调试验收合格付全款的90%，余款一年后的第一个月付清。

注：标书中标注“*”号的参数为关键性技术参数，未标注“*”号的参数为一般性技术参数。

# 第五章  合同基本条款（参考）

## 一、说明

1．合同基本条款是指设备需方（以下简称需方）和中标方（以下简称供方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其它条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2．制定“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

## 二、设备条款

双方应根据招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

## 三、合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

1．招标文件（招标编号：           ）

2．投标人的投标文件；

3．招标代理机构发出的《中标通知书》；

4．合同书；

5．招标人在招标期间发布的所有补充文件；

6．中标供应商在投标期内补充的所有书面文件；

7．中标供应商在投标时随同投标文件一起递送的其它资料；

8．在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

## 四、技术资料

1．供方应向需方提供所售设备及配套设备的有关技术资料。

2．供方应按合同规定的时间向需方提供用于设备安装、调试的有关技术资料，系外文的译成中文。

## 五、质量保证

1．供方应按合同规定的设备性能、质量标准向需方提供未经使用的全新设备。

2．供方提供设备的质量保证期为现场安装验收合格之后    个月。如需方不能及时安装，最长不超过自到货之日起    个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，供方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
      2.1退货处理：供方应退回需方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。
      2.2更换设备：由供方承担因此所发生的直接费用。
      2.3贬值处理。
     3．在设备调试阶段，根据需方要求，供方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人指导安装调试。在使用过程中如发生质量问题，供方在接到需方通知后应在    小时内到达需方现场。无故拖延到达维修现场时间，供方应赔偿需方因停机造成的经济损失。

## 六、培训

1．供方应就设备的安装、调试、维修、保养等对需方医、技人员和维修技术人员进行培训。

2．设备验收合格后，供方应提供对需方操作人员的现场培训，直至需方操作人员完全掌握操作技术为止。

## 七、验收

1．供方交货前应按合同规定的检验方法，做出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检测不应视为最终检测。供方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

2．对重要关键设备，按合同规定由需方负责，双方共同验收。对一般设备，由需方验收。设备到货后，需方应在_______天内验收完毕。

## 八、设备发运、包装及运输

1．供方在交货前将货号、设备名称、数量、等用电报或传真等形式通知需方。

2．设备在运输中因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由供方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，标明应注意的事项。对无包装的设备应系有金属标签。

3．运杂费按招标文件要求办理。

## 九、交货期及交货方式

1．交货期：                     ，运输方式不限；

2．交货地点：                   。

## 十、付款方式

## 十一、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关规定，双方商定。

## 十二、不可抗力事件处理

1．在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向工商行政管理部门提交仲裁，也可直接向当地人民法院起诉。

## 十四、合同生效及其他

合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖公章后生效。

## 十五、合同的份数

本合同一式三份，需方一份，供方一份，招标代理机构一份。

需    方：                         供    方：

单位名称（盖章）：                  单位名称（盖章）：

单位地址：                         单位地址：

法人代表（签章）：                  法人代表（签章）：

法人授权代表（签字）：              法人授权代表（签字）：

联 系 人：                         联 系 人：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

税    号：                         税    号：

# 第六章   附件

附件一     投标文件封面（格式）

附件二     投标函（格式）

附件三     开标大会唱标报告（格式）

附件四     投标设备数量价格表（格式）

附件五     企业相关证照影印件

附件六     投标企业资格报告（格式）

附件七     诉讼史（格式）

附件八     投标设备报告（格式）

附件九     商务偏离表（格式）

附件十     投标设备技术和性能参数对照偏离表（格式）

附件十一   法人代表授权书（格式）

附件十二   售后服务承诺书（格式）

附件十三   投标货物彩色宣传资料

附件十四   其他

附件一、投标文件封面(格式)

投标文件 招标编号： 项目名称： 投标人： 投标人全权代表： 投标人： （公章） 年 月 日

附件二、投标函(格式)

投　标　函

致：___________________________________

根据贵方为___________________________________项目招标采购货物及服务的投标邀请____________________（招标编号），签字代表________________（全名、职务）经正式授权并代表投标人____________________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式_______份，并按招标文件的要求，提交投标保证金，金额为人民币________________元。
    据此函，签字代表宣布声明如下：

1．所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币________元。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细阅读并理解全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件内容，同意放弃对这方面有不明或误解要求澄清、质疑的权利。

4．其投标自开标日期起有效期为____________________天。

5．我方如果在规定的开标日期后、投标截止有效期内撤回投标，理解并接受投标保证金将被贵方没收。

6．我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定接受最低报价的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列信息和方式联系：

地      址：___________________________________

邮      编：___________________________________

电      话：___________________________________

传      真：___________________________________

投标人代表姓名、职务：___________________________________

投标人名称  （公章）：___________________________________

日      期：      年      月      日

全权代表签字：____________

附件三、 开标大会唱标报告(格式)

开标大会唱标报告

| 投 标 企 业 |  |
| --- | --- |
| 投标产品名称 |  |
| 投标产品数量（台/套） |  |
| 生产企业及产地 |  |
| 规 格 型 号 |  |
| 投 标 价（万元） | 人民币（大写） （￥ ） |
| 其 它 费 用 |  |
| 交 货 期 |  |
| 交 货 地 点 |  |
| 质 保 期 |  |
| 付 款 方 式 |  |
| 投标保证金（万元） |  |
| 备 注 |  |

投标人（公章）：　　　　　　　　　　　法人授权代表（签 章）： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             年    月    日

说明：（1）唱标报告必须加盖投标人公章，否则将被视为符合性检查不合格。

（2）唱标报告在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（3）唱标报告除在每份投标文件中附有一份外，还需单独密封一份与投标文件一并提交，以便开标唱标之用。

附件四、投标设备数量价格表(格式)

投标设备数量价格表

招标编号：                                                   单  位：万元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备价 |  |  | 其它费用 |  |  | 总金额 | 投标报价（设备总价与其它费用金额之和） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 (台/套） | 单价 | 总价 | 运输费 | 调试费 | 备品 备件费 |  |  |
| 投标人： （盖章） 法人授权代表：（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人务必填写清楚，内容详细，准确无误。

附件五、企业相关证照影印件

企业法人营业执照影印件，实行许可证制度的，还须提供生产许可证影印件。

企业相关证照影印件

附件六、投标企业资格报告(格式)

投标企业资格报告

须知

1．投标人投标时，应按格式1或格式2的规定，提供相关文件和其它有关资料。

2．对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

3．资格文件的签字人应保证所作的声明以及回答的一切问题的真实性和准确性。

4．招标代理机构对投标人提交的文件将予以保密，但不退还。

5．投标人是授权代理商时填写资格声明格式1，投标人是产品制造商时填写资格声明格式2。

格式1  资格声明

（招标代理机构）___________________________________：

为响应贵方_______年_______月_______日_______________号（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标,提供招标文件中第三章“货物需求及技术规格”规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1．由（制造厂商）提供的（货物品目号和名称）参加投标。授权书1份正本，5份副本。签字人代表该制造厂家并受其约束。

2．制造厂家的资格声明，有1份正本，5份副本。

3．下述签字人在声明中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方开户银行（银行名称）出具的资信证明。

制造厂家：                          授权签署本资格文件人：
名称：___________________________ 签      字：____________________________

地址：___________________________ 打印的姓名：____________________________

电话：___________________________ 职      务：____________________________

传真：___________________________ 电      话：____________________________

邮编：___________________________

格式2 制造厂家资格声明

1． 名称及概况
（1）制造厂家名称：_____________________________________________________________________
（2）总 部 地 址：_____________________________________________________________________
  　 传 真 /电话：_____________________________________________________________________
（3）成立日期或注册日期：_____________________________________________________________________
（4）实  收  资  本：_____________________________________________________________________
（5）近期资产负债表（到______年______月______日止）
     a．固 定 资 产：_____________________________________________________________________
     b．流 动 资 金：_____________________________________________________________________
     c．长 期 负 债：_____________________________________________________________________
     d．短 期 负 债：_____________________________________________________________________
     e．净       值：_____________________________________________________________________
（6）主要负责人姓名：_________________________
2.（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：
       工厂名称地址：_____________________________________________________________________
       年 生 产 力：_____________________________________________________________________
       职工人数/其中工厂技术人员数：_____________________________________________________________________
  （2）制造厂家不生产而需从其它制造厂家购买的主要零部件：
       制 造 厂 家 名 称 和 地 址：_____________________________________________________________________
3．制造厂家生产投标货物的经历（包括项目业主、额定能力、初始商业运行日期等）： 
4．近三年该货物在国内外主要用户的名称和地址：
   用  户  名  称：_____________________________________________________________________

用  户  地  址：

_____________________________________________________________________

销  售  项  目：_____________________________________________________________________
  （1） 出 口 销 售

（2） 国 内 销 售

5．近三年的年营业额：
年   份__________________　　出   口___________________

国   内__________________　　总   额___________________

6．易损件供应商的名称和地______________________________________________________________

部件名称______________________供应商_________________________

7．有 关 开 户 银 行 的 名 称 和 地 址：_____________________________________________________________

8．制造厂家所属的集团公司（如果有的话）：_____________________________________________________________

9．其  它  情  况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的材料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂家名称：______________________________

法人授权代表签字：__________________________

法人授权代表职务：__________________________

电话 / 传真：______________________________

日       期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件七、诉讼史(格式)

诉讼史

投标人名称

投标人应提供在最近3年合同执行过程中或目前正在履行的合同中所介入过的诉讼和仲裁的资料

| 年份 | 胜诉或败诉 | 用户名称、诉讼原因和争议的问题 | 纠纷金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                             日期：       年     月     日

附件八、投标设备报告(格式)

投标设备报告

- 投标设备型号、规格、技术参数和说明。

2． 投标设备的质量标准、检测标准、测试手段。

3． 对投标设备的设计、制造、安装、测试等方面采取技术和组织措施。

4． 交货时间、交货地点、交货方式、交货进度及运输条件。

5． 技术服务。

6． 备品备件提供情况。

7． 投标人认为有必要说明的问题。

附件九、商务偏离表(格式)

商务偏离表

投标人名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 原因说明及建议详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物交货地点：崇阳县人民医院 |  |  |
| 2 | 货物交货方式：厂家免费上门安装调试经验收合格 |  |  |
| 3 | 货物交货期限：供货合同签订后60天内 |  |  |
| 4 | 货物质保期：技术规格中标明质保期的以其为准，未标明的验收合格后≥12个月 |  |  |
| 5 | 货物付款方式：设备安装调试验收合格付全款的90%，余款一年后的第一个月付清 |  |  |

投标人代表签字：                       日期：     年     月     日

注：投标人需在本附件内，对本招标商务条款逐一做出实质性响应。

附件十、 投标设备技术和性能参数对照偏离表(格式)

投标设备技术和性能参数对照偏离表

招标编号：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 | 投标设备实际数据 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                                        日期：     年     月     日

注：投标人需在本附件内，真实载明所投设备的技术参数与招标文件第三章技术规格与要求的对应情况。不完全或虚假响应招标文件的技术要求，将被视为无效投标。

附件十一、法人代表授权书(格式)

法人代表授权书

（招标代理机构）_____________________：

现委派_________________参加贵方组织的______________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
　　附授权代表情况：
　　 姓　　名：_______________   年　    龄：_______________

性　  别：_______________   身份证号码：_______________

职　　务：_______________    邮政编码： _______________

通讯地址： ____________________________________________

电　　话：_________________  传    真：________________

单位名称： （公章）                          法人代表： （签章）

本授权书有效期：自     年     月     日 至      年     月     日

附件十二、售后服务承诺书（格式）

________________         医院：

我们参加贵医院________________的项目招标投标工作。如果我们中标，我们承诺按招标文件要求及时、高效承担相应的售后服务工作，如有拖延、拒绝、乱收费现象，我们愿承担由此给医院带来的经济损失并负责相应的法律责任。

特此承诺！

承诺方法定名称

地    址：                         邮政编码：

电    话：                         传    真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：     年     月     日

附件十三、投标货物彩色宣传资料

粘 贴

注：投标文件中必须附有投标货物的彩色宣传资料，否则视为无效投标。

附件十四、其他

投标人认为需要说明的其他内容。

投标人代表签字：                                        日期：     年     月     日