**目录:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 备注 |
| 腰-硬联合麻醉包 | 国产 | AS-E/SⅡ | 套 | 1、硬膜外穿刺针1.6(16G）  2、腰椎穿刺针Ⅱ型0.5（25G）  3、一次性使用硬膜外麻醉导管（加强型）1.0mm左右  4、 一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器） 过滤介质标称孔径≤2um  5、一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器） 过滤介质标称孔径≤0.5um  6、一次性使用无菌注射器3ml、5ml、10ml、20ml  7、一次性使用无菌注射针0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm  8、—次性使用低阻力注射器（全玻璃注射器）  9、导引针（一次性使用配药针）1.6mm  10、负压管  11、一次性使用消毒刷  12、一次性使用灭菌橡胶外科手套  13、辅料巾（一次性使用治疗巾）  14、手术巾（医用手术薄膜） 15、医用脱脂纱布  16、医用输液贴 |  |