阳江市公共卫生医院

政府采购招标文件

项目编号：            YJGG-HW-1704

项目名称：阳江市公共卫生医院医疗设备招标采购项目

项目类别：               货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

发布日期：2017年8月9日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 请于2017年8月25日12：00之前向招标代理机构递交投标保证函。

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 投标人须知	4

第三部分 采购人需求	11

第四部分 合同书格式	14

第五部分 开标、评标和定标	25

第六部分 投标文件格式	33

# 第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司受   阳江市公共卫生医院   的委托，对   阳江市公共卫生医院医疗设备招标采购项目   项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号： YJGG-HW-1704

二、采购项目名称：阳江市公共卫生医院医疗设备招标采购项目

三、采购预算： 子包一：165.7万元；子包二：152.5万元；子包三：183.8万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

子包一：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1台 |
| 2 | UPS稳压电源 | 1台 |
| 3 | 超纯水机 | 1台 |

子包二：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |

子包三：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心理CT网络系统 | 1套 |
| 2 | 韦氏成人智力及记忆量表第四版中文版 | 1套 |
| 3 | 体感音波治疗系统 | 3套 |
| 4 | 团体心理沙盘 | 1套 |

经政府采购管理部门同意，本项目为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。投标人须对本项目以包为单位进行整体投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

招标文件公示期为2017年8月9日至2017年8月15日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

  - 投标方依法取得《营业执照》并经有效年检的营业执照副本复印件；

  - 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

  - 具有所投标主要产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或法律法规规定必须的证明文件

  - 投标人所投货物应具有生产企业或总代理出具的合法授权委托书；

  - 法律、法规规定的其他条件。

投标人须携带以上（一）-（五）项证件（复印件加盖公章，原件现场备查）购买招标文件。

六、符合资格的供应商应当在2017年8月9日8时30分起至 2017年8月15日17时30分止（法定节假日除外）到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标

八、投标人必须在2017年8 月25日12：00之前向招标代理机构递交投标保证函

九、投标截止时间：2017年8月29日14时30分(注14:00 时开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼

十一、开标评标时间： 2017年8月29日14时30分

十二、开标评标地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼

十三、招标文件公示/下载：

十四、

银行帐号：7443-0201-8260-0216-969（服务费帐号）

开户银行：中信银行广州分行营业部（公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司）

采购代理机构联系人：陈小姐、梁小姐

电话：	020－32315516

传真：	020-32315588

联系地址：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼

邮编：	510610

采购人：陈建仁

联系电话：13719863008

联系地址：阳江市石湾北路阳江高新区原金山民营科技园内

广东五洲采购电子商务有限公司

2017年8月9日

# 第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：阳江市公共卫生医院。

2.“监管部门”是指：阳江市政府采购管理办公室。

3.“政府采购代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 二、一般要求

### 投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

### （三） 招标文件的澄清和修改

### 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网（www.wzcgw.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

### 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站（www.wzcgw.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

### 质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 投标文件

### 投标文件的构成

      - 投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

      - 投标文件数量：8份（正本1份，副本7份）

      - 唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）

### 投标文件的编写

### 投标人可对一个或多个子包进行投标，但不得将同一个子包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

### 招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件必须编页码，页码必须连续。

### 投标文件的标记和密封

### 投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

### 投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

### 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东五洲采购电子商务有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2017年 月 日下午14:30之前不得启封

### 投标文件的递交

1）投标人应于2017年8月25日12：00时前向招标代理机构提交投标保证函。

### 2）所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

### 3）招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或投标保证函的；

(3) 投标截止时间后递交的。

### 4）招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

### 5）招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

### 投标文件的修改与撤回

### 在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

### 在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 招标文件的解释权

### 本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。

### 其它说明事项

### 招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

### 由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

# 第三部分 采购人需求

- 招标范围

采购内容

子包一：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1台 |
| 2 | UPS稳压电源 | 1台 |
| 3 | 超纯水机 | 1台 |

子包二：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |

子包三：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心理CT网络系统 | 1套 |
| 2 | 韦氏成人智力及记忆量表第四版中文版 | 1套 |
| 3 | 体感音波治疗系统 | 3套 |
| 4 | 团体心理沙盘 | 1套 |

- 招标要求（详细技术参数及要求后附件）

- 报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 交货期、交货地点

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内；

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 安装调试及售后服务

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务：

- 免费质保期期限：验收合格后，质保期1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

- 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时，质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3.  所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

备注：用户需求书有另行说明的以用户需求书为准。

- 付款方式

本合同的每笔款项均以人民币承兑汇票方式支付，具体付款要求如下：

合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收后，凭

（1）合同；

（2）中标人开具的正式全额发票复印件；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；

（4）中标通知书

货到验收、安装、调试合格后付合同总价95%，余额5%在质保期满无重大问题付清。

# 附件：

# 技术参数及要求

（带“▲”为重要的技术要求，任何的偏差将被严重扣分）

子包一

一、全自动生化分析仪技术参数及要求

1、处理能力：纯化学比色法速度≥800测试/小时。

2、样品输送方式：圆盘式进样，实现离机操作的自动化概念，加强对样品的再检与急诊优先灵活性；同时在线分析项目数：≥86项。

▲3、试剂：化学比色试剂开放所有通道，试剂瓶规格分别为7ml、20ml、70ml可选，可采用3种以上试剂添加方法，试剂用量：20～270ul；每测试试剂最少反应液量≤120微升。

4、样品量：1.5～35ul（加样精度：0.1ul）。

5、分光系统：光栅后分光。

6、检测波长：340-800nm；≥12个波长。

7、吸光度：0～3.0ABS。

8、分析方法：≥20种（含终点法、二点法、二点速率法、速率A法、速率B法、同功酶法）。

▲9、试剂盘：采用独立的双试剂盘设计，具有冷藏功能。

10、搅拌方式：加入试剂后立即搅拌，采用船桨型搅拌棒进行搅拌。

▲11、反应时间：3、5、10、15、22分钟等多种反应时间任选，可根据具体项目要求设定，可在方法学上满足不同项目在反应时间上的要求。

▲12、反应温度：采用循环水浴恒温，不需添加任何恒温液体，反应温度为37℃±0.1℃。

13、反应杯采用半永久性塑料杯（光径≤6mm），有效减少交叉污染。

14、定标方式：直线、折线、具有单浓度多点定标方式

15、数据发口：标准RS232接口

16、具备对异常结果标本实行实时或批量自动重检功能：可以高值稀释，低值加量；为消除基质效应，自动样品前稀释功能只针对异常标本，正常标本不需要进行前稀释处理。

17、电源：接入电源为单相AC220V/50HZ。

18、取样针具有自动液面感应功能，可使用采血管、样品杯、微量样品杯上机。

19、自动检测和消除标本血清干扰指数（溶血、脂血、黄疸）。

20、对异常结果标本具备自动的重检功能。

21、售后服务：

1）生产厂家在广东省内设有维修站。

2）厂家在中国境内设有零配件供应站。

二、UPS稳压电源技术参数

1、采用高度可靠的工业级，工频，纯在线，双变换，带自动旁路及手动旁路的三相输入(L31)、单相输入(CDP)单相输出的UPS系统。

2、UPS电源系统采用了先进的IGBT＋中央处理器(MCU)等最新的技术，模块化设计，具有自诊故障功能，所选电子、电器器件平均无故障时间大于45万小时。

3、整流器与滤波电容和IGBT是通过金属汇流排进行连接，使电路的可靠性和工作寿命大幅度的提升，逆变器的工作效率大大提高，IGBT损耗进一步的降低，抗振强度进一步提升。

4、通过工业级专业高速离心风机的强制风冷模式，使其散热性能更好，寿命更长。

5、可通过高清摄像头对UPS或电池等进行实时监控，当发生设备故障或火灾等现象可将摄像头转向故障点进行监控。

▲6、增加电池无线监控，可对电池进行实时监控，同时也可对电池的故障报警通过远程无线通信系统进行操作和监控。

7、可选择不同的通讯方式，如常用接口RS-232（标配）、RS-485（选配）、RS-422（选配），另外还可增配WiFi，可以通过手机或IPAD平板电脑对UPS电源设备进行操作与控制；或者RJ-45接口，通过以太网远程监控UPS电源设备。

8、电池柜外观设计严格按照用户要求，外形高度及颜色与UPS的高度及颜色一致。

9、输入  电压：380V±25%；频率：50Hz±5%(可选±10%)；相位：三相四线。

10、输出  电压：220V±1%；频率：50Hz±5%(可选±10%)；相位：单相；过载能力：过载120%可持续10分钟；过载150%可持续20秒；波峰系数：3:1(满载下)。

▲11、电池  规格：配置32节12V电池；类型：密封免维护蓄电池；标准配置：32节串联；浮充电压：436V±5V；最低放电电压：330V±5V；充电时间：12小时后电池充到100%额定容量。

▲12、系统  切换时间：在线式零转换，旁路切换小于2ms；电源效率：≥85%（满负载时）；噪音：＜53 dB(距1米)，＜56dB( 距1米)；防护等级：IP20；绝缘耐压：2820V(直流值)；泄漏电流：≤3.5 mA；电磁兼容：符合GB9254及CISPR22 A级标准要求；雷击保护：能承受≤5KW、1.2/50μs的脉冲电压电流冲击；冷却方式：通风冷却；

三、超纯水机技术参数

1、技术参数

（1）源水水质：应根据当地的水质情况，请投标人自行取样确定；

（2）产水量：制水流量：≥40L/h；

▲（3）纯水水质标准：电导率≤0.07μs/㎝@25℃；

（4）供水方式，压力式；

▲（5）运行方式：全自动运行，具有停电、停水、过载保护功能，具有紧急制动运行功能，操作简单，运行稳定；纯水输送采用恒压方式运行；

（6）内置式50L PE储水箱；

（7）主机尺寸45×55×135cm，节约占地面积；

▲（8）有减震隔音门，降低噪音；

▲（9）四通道ABS一体式纯化系统，树脂填充10升；

▲（10）特殊EK除盐技术，除离子更加彻底，适合高含盐地区；

（11）其他参数:

进水水源：水压>1Kg/c㎡

微颗粒物（0.2μm）：＜1个/mL

重金属离子：＜0.1ppb

微生物：＜1CFU/ml

电源：220V/50HZ，功率：50-100W

子包二

一、彩色多普勒超声诊断系统技术参数：

设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗。

（一）主要技术配置和描述：

1、彩色多谱勒超声波诊断仪配置包括：

1.1、≥17英寸高分辨率液晶监视器，可倾斜、旋转及高度调整，主机具备大屏幕彩色触摸屏，尺寸≥10.4英寸

1.2二维灰阶成像部件

1.3 M 型显示和分析系统

1.4频谱多谱勒显示及分析系统

1.5彩色多谱勒超声波诊断部件

1.6能量多谱勒超声波诊断部件

1.7连续多谱勒显示及分析系统

1.8空间复合成像（支持线阵及凸阵探头，复合角度可调）

1.9组织多谱勒成像单元

1.10谐波成像单元

1.10.1纯净组织谐波成像单元,

▲1.11可配置任意角度M型，360度旋转,任意位置移动,移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现

1.11.1图像冻结前后均可取 M 型

1.11.2 M 型取样线≥3 条

1.11.3支持相控阵、凸阵、线阵

▲1.12 高分辨率彩色血流成像技术，可提供极高的空间分辨力，同时保证帧频

1.12.1有方向性，可测量速度

1.13二维和彩色多谱勒实时双幅显示

▲1.14二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线，并可同时显示感兴趣区距体表距离

1.15图像局部放大功能，放大不失帧

1.15.1包括静态和动态放大

1.15.2中心放大和局部放大

1.16具备多普勒角度自动校正功能

1.17具备自适应斑点噪音图像处理技术

1.18具备梯形成像功能

1.19二维模式下可监听多普勒声音

1.20 M/PW同步显示功能,可测量同一心动周期的E峰和Vp，准确评估心功能。

2、测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

2.1一般测量

2.2产科测量与分析

2.3妇科测量与分析

2.3.1具备专业卵泡测量软件包

2.3.2可自动计算卵泡大小及平均值

▲2.3.3具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序

2.3.4报告中每侧显示卵泡≥10 个

2.4心脏功能测量与分析

2.5血管血流测量与分析（自动、实时显示）

2.6乳腺测量与分析

2.6.1具备专业乳腺测量软件包

2.6.2具备乳腺占位分布图

2.7髋关节角度测量与分析

2.7.1可显示基于 Graf 分布的髋臼类型

3、图像存储与(电影)回放重现单元

4、参考信号:  心电，心电触发

5、输入/输出信号:

5.1 输入: VCR, 外部视频

5.2输出: 复合视频, S---视频

6、图像管理与记录装置

6.1超声图像存档与病案管理

6.2USB接口

6.3与 DICOM 3.0 兼容

（二）技术参数及要求

1、系统通用功能

1.1监视器≥17英寸高分辨率彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描

1.2探头个数:3个

1.3探头接口≥3个

1.4安全性能：符合进口商品安全质量要求

2、探头规格

2.1频率: 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示

2.1.1变频探头基波中心频率可选择≥4种

2.1.2多谱勒可选择≥2种不同频率

2.2类型：凸阵、线阵、相控阵

2.3 B、D、M兼用:

2.3.1凸阵:B/PWD，B/M

2.3.2线阵:B/PWD，B/M

2.3.3相控阵:B/PWD，B/CWD，B/M，B/M/PW

2.4 穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

3、灰阶显像主要参数:

3.1 探头工作频率范围

3.1.1凸阵、线阵、相控阵探头均具有谐波功能

3.1.2凸阵：超声频率2.0-6.0MHz，二维/中心频率最低≤3.08MHz，最高≥5.71MHz，二维/谐波均可以4变频

3.1.3线阵：超声频率5.0-14.0MHz，二维中心频率最低≤5MHz，最高≥13.3MHz，可4个变频；二维/谐波均可以4段变频

3.1.4相控阵：超声频率2.0-5.0MHz，二维中心频率最低2.11MHz，最高3.64MHz，可4个变频；二维/谐波均可以4段变频

3.2成像速度

3.2.1相控阵探头，85°角，18cm深，最高线密度，帧速率≥65帧/秒

3.2.2凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥30帧/秒

3.3发射声束聚焦： 发射8段

3.4最大扫描深度：30cm

3.5接收方式：多波束信号并行处理

3.6 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit

3.7谐波成像基波频率个数≥4，谐波成像与基波成像帧频相同

3.8回放重现: 灰阶图像回放≥10000帧

3.9预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

3.10增益调节：

3.10.1B、M、D可独立调节

3.10.2STC分段≥8段调节

3.10.3实时调节或冻结后可再调节

▲3.11具有横向增益调节≥8段

4、频谱多谱勒:

4.1 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CW

4.2 多谱勒基准频率:线阵：PWD；4.44-6.67MHz、凸阵：PWD； 2.11-3.64MHz 、相控阵：PWD\CWD；2.0-3.64MHz

4.3最大测量速度：

4.3.1 PWD2.0MHz：正向或反向血流速度≥6.00m/s

4.3.2 CW 2.0MHz：正向或反向血流速度≥15.00m/s

4.4 最低测量速度：1mm/s（非噪声信号）

4.5显示方式：B/D、M/D、B/M 以及 M 型取样线可任意改变角度

4.6零位移动：≥6级

4.7取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

4.8多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

4.9滤波器：分级可调，PW、CW分别可调

4.10显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位

5、彩色多谱勒

5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

5.2彩色显示帧频：相控阵探头，80°角，18cm深，彩色显示帧频≥20帧/秒、凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥10帧/秒

5.3显示位置调整：线阵扫描彩色取样框偏转范围：-15°~+15°

5.4显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5彩色增强功能：

5.5.1能量图

5.5.2方向能量图

5.5.3高精细彩色增强技术

5.5.4彩色捕捉功能

5.6彩色运动抑制技术

6、超声功率输出调节：B/M/PWD/彩色多谱勒输出功率可调

7、数字化图像管理与记录装置

7.1 原始数据存储

8、USB接口

9、动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。

10、仪器所配软件为最新机型最新版本

11、配套超声图文工作站一套，处理器：四核 ；内存：2G； 硬盘：2T ，配套品牌超声图文软件。

子包三

一、心理CT网络系统技术参数及配置

（一）功能与技术性能指标

1.测验系统高度互联：只需一次性录入资料，患者情况和测验结果随时无线调取，查询和打印。

▲2.269个心理量表的结果分析，检查内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和精神障碍等方面。（提供国家级检测认证）

3.十种专业报告版本, 包括精神卫生、心理咨询、综合医院、犯罪心理、心理护理、学生咨询专用、人力资源管理专用、家庭咨询专用、驾驶员考评和全部报告。

4、中国人六个基本人格因子量表：精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化，可以清楚地了解可能存在的心理障碍。（提供相关文献或论文）

▲5.心理症状提示，症状符合率70%，可以为临床精神检查提供重要参考线索。实用的测谎功能，多量表控制的测试效度检查和提示。（提供国家级检测认证）

6.心理疾病的辅助诊断，根据WILKs多元逐步判别和贝叶斯概率建立诊断数学模型，诊断符合率达到85%，Kappa=0.77，假阳性为1% ，假阴性：神经症＝2.2%，重性精神病＝4.4%（提供相关文献或论文）。

▲7.临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等精神科容易造成意外伤害的危险行为，提高警惕，大大降低恶性意外事件的发生。

8.文字描述的心理报告，可以直观地了解被试各个心理维度的测试结果。

9.200题、399题、566题可选择版本，可根据被试情况灵活选择，具备断点继续功能，测验时间可以控制在“黄金20分钟”，便于在各种场合使用。（提供国家级检测认证）

10.人性化界面友好、专业，路径清楚，智能设计，操作使用简便，操作人员经过短期培训后即可上机操作。

▲11.SQL-Server数据库管理全部资料，与原有数据库完全兼容，并能完整的保存原有数据，保证系统工作的连续性和稳定性。可以反复 查看、调用和打印报告，多字段检索，数据库导出与SPSS方便地实现数据转换，进行统计分析。

12.报告允许人工修改，调整后的内容只对打印有效，数据库内容不改变。

13.指导语和题目提供中英文、简繁体、中美四种常模供选择，适合各种人群使用。

14.具备测验项目自由组合的测查功能，可根据被试的情况一次进行多个项目的联合测查。

15. 经专家校标，完全拥有自主知识产权并获国家专利，常模实时动态更新，每年数万例样本数据的采集和分析，确保常模样本的丰富性和完整性，保证报告数据的准确性。

16、心理CT诊断结果不低于16页完整专业详尽临床心理报告，并提供纵向报告功能，对被试所有诊断结果一目了然。

17. Young图示问卷第二版（YSQ-SF-II）：心理图式治疗和精神动力治疗的必备测量工具。可以测量15种早期适应不良图式，辅助心理诊断和治疗，是国内精神分析和图式治疗急需工具，具有标准化中国常模。YSQ问卷已被翻译成多种文字，包括法文，西班牙文，荷兰文、土耳其文、芬兰文、挪威文、中文等，被广泛使用。

（二）心理CT网络系统硬件配置

- 品牌主机1台；

主机操作系统：Windows®7 处理器：四核 ；内存：2G； 硬盘：2T ；光驱：DVD；

2.心理CT测查终端机台式机9套；

主机操作系统：Windows®7 处理器：四核 ；内存：2G； 硬盘2T；光驱：DVD； 21寸液晶显示器

3.  交换机2台；路由器2台

16接口10/100M自适应交换机,8口企业无线路由器

4.  品牌激光打印机2台；

4.1产品类型：黑白激光打印机 ；耗材类型：鼓粉一体 ；硒鼓寿命：大于等于2000页 ；

4.2首页打印：小于10秒 ；双面打印：手动 ；进纸盒容：标配纸盒；接口类型：USB2.0 ；

4.3介质类型：普通纸，激光打印纸

5.  掌上电脑（IPAD mini）4代7台。

操作系统：IOS ,存储容量16G、苹果A7，双核处理器1GHz处理速度；,7.9英寸，耐指纹抗油涂层 , WiFi功能802.11a/b/g/n

（三）心理CT网络系统软件配置

1.心理CT10个模块（精神卫生、心理咨询、综合医院、犯罪心理、心理护理、学生咨询专用、人力资源管理专用、家庭咨询专用、驾驶员考评和全部报告）

▲2.中国临床记忆量表（许淑莲计算机版）

3.具备心理CT著作权证书

（四）配套测验软件143个  见附录

（五）培训

1.设备安装完毕后，对操作人员进行培训，直到操作人员熟练操作为止；

2.提供两个名额免费参加国家级继续教育项目的全国高级心理测量学习班，给予学员I级学分。

| 附录：配套测验软件量表清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 量表名称 |  | 序号 | 量表名称 |
| 记忆、认知类 |  |  | 情绪类 |  |
| 1 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表(SDS) |  | 8 | 蒙特利尔认知评估量表(MoCA) |
| 2 | 流调用抑郁量表(CES-D) |  | 9 | 宗(Zung)氏焦虑自评量表(SAS) |
| 3 | 汉密尔顿抑郁量表(HAMD24) |  | 10 | 汉密尔顿抑郁量表(HAMD17) |
| 4 | 瑞文推理测验(REVEN) |  | 11 | 汉密尔顿焦虑量表(HAMA17) |
| 5 | 医院焦虑抑郁量表(HAD) |  | 12 | 汉密尔顿焦虑量表(HAMA24) |
| 6 | 认知自知力自评量表（MIC-SR） |  | 13 | 贝克抑郁自评问卷(BDI-21) |
| 7 | 状态特质焦虑问卷(STAI) |  | 14 | 贝克抑郁自评问卷(BDI-13) |
|  |  |  | 15 | 贝克焦虑量表（BAI） |
|  |  |  | 16 | 威斯康星卡片分类测验(WCST) |
|  |  |  | 17 | 认知自知力他评量表（MIC-CR） |
| 应急及相关类 |  |  |  |  |
| 18 | 防御机制问卷(DSQ) | 21 |  | 自杀态度问卷(QSA) |
| 19 | 生活事件量表(LES) | 22 |  | 社会支持评定量表(SSRS) |
| 20 | 应付方式问卷 |  |  |  |
| 个性、人格类 |  |  | 心理健康、亚健康综合筛查 |  |
| 23 | 疲劳评定量表(FAI) |  | 41 | 明尼苏达多项人格调查 表（MMPI） |
| 24 | 艾森克个性测验 (成人EPQ) |  | 42 | 人际信任量表（ITS） |
| 25 | 艾森克个性测验(儿童 EPQ) |  | 43 | 羞怯量表 |
| 26 | 大学生心理健康评定量表 |  | 44 | 内在动机量表 |
| 27 | 卡特尔16项人格测验(16PF) |  | 45 | 心理年龄自测表 |
| 28 | 爱德华个性偏好问卷(EPPS） |  | 46 | 症状自评量表 |
| 29 | A 型行为类型问卷(TABP) |  | 47 | 康奈尔医学指数 |
| 30 | C 型行为量表(CBT) |  | 48 | 健康状况调查问卷 |
| 31 | 内在-外在心理控制源量表 |  | 49 | 霍兰德职业人格能力测验 问卷(HLD) |
|  |  |  | 50 | 自测健康评定量表 |
|  |  |  | 51 | 生活质量综合评定问卷 |
|  |  |  | 52 | 自信度自我评价问卷 |
| 婚姻及生活满意度类 |  |  | 53 | 安全感量表 |
| 32 | 自尊量表(SES) |  | 54 | Olson婚姻质量问卷(ENRICH) |
| 33 | 中国人婚姻质量问卷(CMQI) |  | 55 | 惧怕否定评价量表 |
| 34 | 总体幸福感量表(GWB) |  | 56 | 社交回避及苦恼量表 |
| 35 | 生活满意度评定量表(LSR) |  | 57 | 社交焦虑量表 |
| 36 | 勃起功能指数调查问卷 |  | 58 | 焦虑恐惧自陈量表 |
| 37 | 男性性满意度指数 |  | 59 | Marks 恐怖强迫量表(MSCPOR） |
| 38 | 症状自评量表 |  | 46 | 女性性满意度指数 |
| 39 | 社会支持评定量表（SSRS） |  | 47 | 康奈尔医学指数(CMI) |
| 40 | 婚姻心理控制源量表(MLOC） |  | 48 | 健康状况调查问卷(SF-36) |
|  |  |  | 49 | 大学生心理健康评定量表(UPI) |
|  |  |  | 50 | 自测健康评定量表 |
| 老年及其他评定量表 |  |  |  |  |
| 51 | 痴呆简易筛查量表(BSSD) | 61 |  | 饮酒迫促性量表（AUQ） |
| 52 | 长谷川痴呆量表(HDS) | 62 |  | 精 神 分 裂 症 病 人 生 活 质 量 量 表（SQLS） |
| 53 | 简明精神状况测验(MMSE) | 63 |  | 阿尔兹海默病评估量表(ADAS-cog) |
| 54 | 老年谵妄测验(CAM-CR) | 64 |  | 痴呆残疾评估（DAD） |
| 55 | 老年抑郁量表(GDS) | 65 |  | 匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI) |
| 56 | 老年临床评定量表(SCAG) | 66 |  | 睡眠信念和态度问卷（DBAS） |
| 57 | 日常生活能力评定(ADL) | 67 |  | 酒精戒断评估量表（CLWA-Ar） |
| 58 | 社会功能缺陷筛选量表(SDSS) | 68 |  | 密西根酒精依赖调查表(MAST) |
| 59 | Epworth 嗜睡量表(ESS) | 69 |  | 酒精依赖诊断量表（SCID-AD） |
| 60 | 阿森斯失眠量表(AIS) |  |  |  |
| 儿童、青少年相关量表 |  |  |  |  |
| 70 | 中学生心理健康诊断测验(MHT) |  | 91 | 婴幼儿-初中生社会生活能力量表 |
| 71 | Conners 儿童行为问卷(父母用) |  | 92 | 小学生心理健康检查 (MHRSP) |
| 72 | Conners 儿童行为问卷(教师用) |  | 93 | 中学生心理健康检查 (MSSMHS) |
| 73 | Rutter 儿童行为问卷(父母) |  | 94 | 中学生一般性焦虑检测量表(GAT) |
| 74 | Rutter 儿童行为问卷(教师) |  | 95 | 家庭环境量表(FES-CV) |
| 75 | Achenbach 儿童行为量表(CBCL) |  | 96 | 师生关系困扰调查表 |
| 76 | Conners 多动指数(CIH) |  | 97 | 同学关系困扰调查表 |
| 77 | 儿童感觉统合能力发展评定量表 |  | 98 | 学生人际交往能力自我评定 |
| 78 | 父母养育方式评价量表(EMBU) |  | 99 | 威廉斯创造力倾向测量表 |
| 79 | 考试行为困扰心理测查 |  | 100 | 中学生学习动机调查问卷 |
| 80 | 2-3 岁儿童行为量表(CBCL2-3) |  | 101 | 中学生学习方法测试 |
| 81 | 3-7 岁儿童气质问卷(NYLS) |  | 102 | 中学生在校适应能力诊断 |
| 82 | 儿童孤独症评定量表(CARS) |  | 103 | 中学生自信心困扰检测 |
| 83 | 孤独症行为评定量表(ABC) |  | 104 | 中学生心理健康诊断测验(MHT) |
| 84 | 一般自我效能感量表（GSES） |  | 105 | 儿童独孤量表(CLS) |
| 85 | 儿童社交焦虑量表(SASC) |  | 106 | Sarason 考试焦虑量表(TAS) |
| 86 | 学习障碍儿童筛查量表(PRS) |  | 107 | 纽 芬 兰 纪 念 大 学 幸 福 度 量 表(MUNSH) |
| 87 | 儿童社会期望量表(CSD) |  | 108 | 大学生心理健康评定量表(UPI) |
| 88 | 儿童自我意识量表(PHCSS) |  | 109 | 注意力测验 |
| 89 | 青少年生活事件量表(ASLEC) |  | 110 | 耶鲁综合抽动严重程度评估量表 |
| 90 | 小儿智能筛查量表 |  |  |  |
| 精神科常用量表 |  |  |  |  |
| 111 | 不自主运动量表(AIMS) |  | 127 | 耶鲁-布朗强迫量表 |
| 112 | 精神现状检查（PSE） |  | 128 | 倍克一拉范森躁狂评估(BRMS) |
| 113 | 简明精神病评定量表(BPRS) |  | 129 | 杨氏躁狂量表(YMRS) |
| 114 | 阳性与阴性精神症状评定量表(PANSS) |  | 130 | 精神症状全面量表(CPRS) |
| 115 | 阳性症状量表 (SAPS) |  | 131 | 迟发性运动障碍评定量表(tdrs） |
| 116 | 阴性症状量表(SANS) |  | 132 | 个人和社会功能量表（PSP） |
| 117 | 护士用简明精神病量表(N-BPRS) |  | 133 | 蒙哥马利抑郁评定量表（MADRS） |
| 118 | 抗抑郁药副反应量表(SERS) |  | 134 | 慢性精神病人标准化精神病评定量表(Krawiecka) |
| 119 | 护士用住院病人观察量表(NOSIE) |  | 135 | 攻击风险因素评估量表 |
| 120 | 迟发性运动障碍评定量表(TDRS) |  | 136 | 帕金森病评分量表（UPDRS） |
| 121 | 进食障碍问卷(EDI) |  | 137 | 药物依赖诊断量表（SCID-DD） |
| 122 | 自杀风险因素评估量表 |  | 138 | 大体评定量表（GAS） |
| 123 | 出走风险因素评估量表 |  | 139 | 功能大体评定量表（GAF） |
| 124 | 锥体外系副反应量表(PSESE) |  | 140 | 临床疗效总评量表（CGI） |
| 125 | 神经精神科问卷（NPI） |  | 141 | 心境障碍问卷（MDQ） |
| 126 | Marks 恐怖强迫量表(MSCPOR) |  | 142 | 药物不良反应量表(TESS) |
| 143 | 韦克斯勒儿童智力量表（WISC-R） |  |  |  |

二、韦氏成人智力及记忆量表第四版中文版技术参数

（一）、韦氏成人智力-记忆测验系统技术特点

1、心理学、精神病学、司法鉴定和伤残鉴定领域公认的智力和记忆测量工具；

▲2、韦氏测验的本地化和标准化过程中使用了大样本常模和严格的精神障碍患者样本，保证韦氏成人智力测验第四版和韦氏成人记忆测验第四版（中文版）在正常和异常能力各个分级标准的准确可靠；

▲3、计算机化测验，使用了先进的数据拟合技术，大大提高了测验的效率和精确性；

4、大型数据库，实时全面记录患者的测验完成情况，测验结果保存并打印，一目了然；

▲5、通过多媒体和触摸屏技术，实现丰富多彩的检查界面，能充分调动患者参与测验的积极性，患者测验的依从性优于传统的手册式认知成套测验。

（二）适用范围

1、正常人智力和记忆力测定；

2、精神疾病导致各种类型的智力和记忆障碍的定量检查、辅助诊断和疗效评估，常见疾病有多动与注意障碍（ADHD）、注意障碍（ADD）、学习障碍、精神发育迟滞、脑器质性损伤（卒中、外伤、肿瘤、手术、感染等）、老年认知障碍（CI）等进行评定、跟踪和疗效分析；

3、精神病司法鉴定；

4、智力残疾和精神残疾分级评定与鉴定；

5、各类伤残鉴定。

（三）配置

1、硬件配置：

1.1.计算机主机2台，配双屏，被试屏为触摸屏

操作系统：正版Windows操作系统

处理器：双核 ；内存：2G； 硬盘：500G；

显示器：≥20寸液晶显示器，≥20寸液晶触摸屏显示器

支持双显功能

1.2.打印机2台

产品类型：黑白激光打印机 ；耗材类型：鼓粉一体 ；

硒鼓寿命：大于等于2000页 ；

首页打印：小于10秒 ；双面打印：手动 ；进纸盒容：标配纸盒；接口类型：USB2.0 ；

介质类型：普通纸，激光打印纸

2、软件配置：

韦氏成人智力测验和记忆测验第四版中文版1套。

3、指导手册、计分手册和报告权限：

3.1韦氏成人智力测验第四版中文版指导手册贰本；

3.2韦氏记忆测验第四版中文版指导手册贰本；

3.3测验工具箱贰个；

3.4韦氏成人智力测验和韦氏成人记忆测验诊断权限共30例。

4、结果反馈：网络上传测验结果报告反馈时间1分钟内完成。

三、体感音波治疗招标技术参数

▲（一）音乐声波平台（1台）：

换能器     Vp616×6

频率范围	20～150Hz

额定功率	10W

阻抗	    16Ω

（二）主机台车（1台）：

输出功率    20W

振动输出    负载4Ω时≥18W

音响输出    负载8Ω时≥0.5W×2

电脑一体机  500G磁盘空间、19英寸液晶彩显

▲内置多功能解码器，可使用SD卡、U盘和MP3进行上一首、下一首、暂停/播放等功能控制。

使用电源     AC220V  50Hz

（三）“辩证施乐”音乐/音频软件（1套）：

1）VAT治疗音乐                                     1套

2）五音治疗乐曲（木、火、土、金、水五行疗效音乐）   1套

3）西洋古典音乐名曲名方                             1套

4）New Age自然音乐馆                               1套

（四）其他：

耳机   1副

太空绵枕     1个

产品使用说明书1本

四、团体版沙盘游戏招标技术参数

1.沙具3600件(军事类、人物类、建筑类、交通工具类、佛教类、东南亚文化类、埃及文化类、厨具类、水果植物类、体育类、科幻类等）

▲2.实木标准沙盘6个（含团体沙盘一个尺寸：101*101*7  标准盘尺寸 57＊72＊7cm  材质：实木 颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征）

3.实木标准沙盘支架6套（尺寸：120*150*30 与标准沙盘配套，材质：实木 颜色：木本色）

4.实木团体沙盘1个（尺寸：100cm*72cm*7cm  材质：实木 颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征）

5.实木团体沙盘支架1套（与团体沙盘配套，材质：实木 颜色：木本色）

4.实木沙具陈列架4套（5层9阶，尺寸：160cm*100cm*30cm 材质：实木 颜色：木本色）

5.原色海沙/精选白色石英砂60公斤（箱庭疗法中最基本的材料）

6.沙盘游戏指导书籍1本（可操作性：书中附有完整的个案实操过程，对于箱庭初学者可以起到手把手教学箱庭的目的，还可以作为箱庭初学者尝试性与探索性分析的资料。实用性：书中所附的箱庭治疗个体案例、家庭案例及团体案例，均来自咨询中的真实案例，及箱庭培训教学中的案例，很注重理论和咨询实践的结合。）

▲7.沙盘游戏档案管理软件1套（可便捷的对沙盘游戏过程中的图片进行管理，同时还可以进行连续性对比观察分析。极大的方便沙盘治疗的工作开展。）

8.沙盘游戏视频剪辑1套 （便于心理老师参考学习）

9.沙具选取框1套 （沙具选取框3个，清理刷4个）

10.沙箱支架6套

# 第四部分 合同书格式

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：（项目编号）

项目名称：（项目名称）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：（项目名称）                  项目编号：（项目编号）

根据 （项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份。甲、乙双方各执一份，（监管部门）和广东五洲采购电子商务有限公司各一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定地点：

签定日期：       年   月   日      签定日期：     年    月    日

# 第五部分 开标、评标和定标

- 开标

  - 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标程序

  - 投标文件初审

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

- 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 投标报价不确定、高于最高限价或低于本项目最高限价50%的；

### 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价（低于最高限价80%的），投标人应作出书面说明并提供相关成本分析报告及费用参考标准给评标委员会审核，报告内容包括但不限于人工费（包括投入该项目人员的数量、薪酬的构成）、货物成本费、项目的办公费用、投标人的管理费、税金。评标委员会根据成本分析材料对投标人报价合理性进行评审，是否低于成本。如投标人不能提供能够完成全部采购人需求的合理可信的成本分析报告，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）.评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1．初审

（1）资格性检查；

（2）符合性检查；

2．比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单·

详细的评标标准如下：

| 评分方法 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 60% | 10% | 30% |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

其中：技术部分（60分）

| 评审内容 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度、性能符合性、项目管理（40分） | 18-40分 | 11-17分 | 0-10分 |
| 技术先进性和可靠性（12分） | 6-12分 | 2-5分 | 1分 |
| 售后服务、保修期、维护保养及应急维修安排（5分） | 3-5分 | 1-2分 | 0.5分 |
| 其他服务承诺（3分） | 3分 | 1-2分 | 0分 |

其中的商务部分（10分）

| 序号 | 评审内容 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩（5分） | 4-5分 | 2-3分 | 1分 | 0分 |
| 2 | 企业信誉（3分） | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 |
| 3 | 财务状况（2分） | 2分 | 1.5分 | 1分 | 0分 |

其中的价格部分（30分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。

    - 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

    - 定标

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

    - 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

注①如果同一品牌同一型号产品有多家投标人参与竞争，同一品牌同一型号产品的投标人按一家投标人计算。

②如果同一品牌同一型号产品的售后服务均由制造厂商提供，则通过资格性和符合性审查的该品牌型号产品的投标人中，只选取其中投标价最低的投标人进入详细评标，其余投标人作淘汰处理。

### 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司（www.wzcgw.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

    - 代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（二） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  货物类  。

3．以成交金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表

代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20％ |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01％ |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

- 八、  签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

阳江市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日      期：      年      月      日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证函 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，注册资本人民币50万元以上。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“阳江市公共卫生医院医疗设备招标采购项目采购项目”（项目编号：YJGG-HW-1602）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份，副本 七 份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致广东五洲采购电子商务有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至           年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司

关于贵方采购项目名称: 阳江市公共卫生医院医疗设备招标采购项目，采购项目编：YJGG-HW-1602，子包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于   年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近      年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货完工期满足用户需求。 |  |  |
| 11 | 质保期：验收交付之日起 1年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| 13 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 14 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 15 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 16 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 5.2投标明细报价表

项目名称:                                                        项目编号：                         子包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月