重庆市巴南区政府采购询价文书

NO： CQBN20170144（17A0288）、CQBN20170149(17A0295)

一、采购项目

该项目分两个合同包实施，各合同包相关情况如下：

重庆市巴南区人民医院麻醉机项目（第二次），采购编号CQBN20170144（17A0288），最高限价为人民币60万元；

重庆市巴南区人民医院购置便携式彩超项目（第二次），采购编号CQBN20170149(17A0295)，最高限价为人民币109.5万元。

上述各合同包项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询价采购

三、有关说明

（一） 询价文书获取方式

拟参与询价的企业通过《重庆市政府采购网》（http://www.cqgp.gov.cn）获取询价文书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2017年8月25日下午14:00—14:30集中报名，并与接受询价文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）询价文件递交时间：2017年8月25日下午14:00—14:30。

（四）保证金缴纳

1、递交金额：

CQBN20170144（17A0288）保证金为1万元，CQBN20170149(17A0295) 保证金为2万元，保证金应当按照上述标准金额一次性分别缴纳至相应账户（转账后登陆系统分别进行分配），缴多或缴少系统都无法分配，无法识别，导致缴纳不成功。

2、缴纳时间：即日起至2017年8月25日下午14:30

3、账户信息

A保证金

开户单位：重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心

开户行：工商银行巴南支行营业部

账号：9558853100001877053

4、缴纳办法

投标人必须在“重庆市巴南区公共资源交易网”注册后方能按照以下步骤缴纳投标保证金（投标人注册办法详见下条“其它”）。

第一步：投标人在缴纳有效期内，通过转账、汇款等非现金方式从投标人基本账户划转至交易中心保证金专户(投标人须在进账单上注明项目详细名称及用途)；

第二步：投标人登录巴南区网上招标系统，在网上缴费栏目中找到对应项目后，点击“缴费”， 选择缴费类别“缴纳保证金”，然后选择“转账订单分配”，点击“查询”，将已转账的分配到项目中。

注：转账订单分配成功须同时满足以下几个条件：转款账户与电子招标系统登记账户一致、转账金额与招标文件要求的投标保证金的金额一致、款项已到达区交易中心保证金专户。

分标段实施的项目，须分标段缴纳保证金。

采购会上，巴南区政府采购中心登陆“重庆巴南网上招投标系统（http://jy.bnzw.gov.cn/）”，选择对应开标项目，进入“开标倒计时”，到时之后展示并审核保证金交纳情况。保证金缴纳情况以系统展示的结果为准。对于供应商所缴保证金订单分配不成功、延迟到账、银行分配时差等一切因素致使系统未予展示的，均视为供应商未予缴纳，不具备投标资格。

（五）保证金退还办法

1、未分配成功的保证金退还办法

供应商通过系统缴纳投标保证金，投标保证金已达交易中心保证金帐户，但未分配成功的，所投项目开标完成后，供应商向采购中心提出退还申请（退还表单附后），并附上开户许可证复印件、银行进账单。

2、废标项目供应商保证金退还办法

采购项目因实质性响应不足三家供应商废标后，采购中心经办人填写供应商保证金退还申请。

3、未中标（成交）供应商保证金退还办法

中标通知书发出后5个工作日内无息退还未中标（成交）供应商缴纳的投标保证金。中标（成交）通知书发出后，采购中心经办人填写未中标（成交）供应商保证金退还申请。

4、中标（成交）供应商保证金退还办法

中标（成交）供应商缴纳的保证金，在合同签订之日起5个工作日内无息退还。

上述各种情形的保证金退还，首接人员均系采购项目经办人员。

（六）询价采购地点：重庆市巴南区政府采购中心（重庆市巴南区龙洲湾街道渝南大道200号）。

（七）询价采购时间：2017年8月25日下午14:30。

（八）报名时间、询价文件接受时间以巴南区行政服务和公共资源交易中心一楼大厅LED屏显示时间为准。

（九）供应商须同时满足以下两个条件，其询价才被接受：

1、按时递交询价文件；

2、按时缴纳保证金。

（十）交易服务费

1、执行标准

根据市物价局《关于重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知》（渝价〔2016〕232号）精神，该项目应按照重庆市物价局《关于确定重庆市政府采购交易中心交易服务费正式收费标准的通知》（渝价〔2013〕361号）标准，由中标（成交）供应商向巴南区行政服务和公共资源交易中心缴纳交易服务费。交易服务费费率标准如下：

| 中标（成交）金额（万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标（成交）供应商支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目成交金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

2、缴纳方式

现场刷卡缴纳。

中标人若为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费。

3、缴纳时间

中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前缴纳交易服务费。

（十一）其它

1、企业网上帐户注册

企业网上账户注册共有两个工作步骤：

（1）帐户注册。进入巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn），点击左方的“注册”按钮进行注册（注册操作流程点击网页上方的网站用户注册须知按要求进行注册）。

（2）帐户核验。完成帐户网上注册的企业应携带以下资料到巴南区政府采购中心进行核验，核验通过即完成网上帐户注册工作。

A工商营业执照副本复印件加盖公章一份；

B组织机构代码副本复印件加盖公章一份；

C基本账户的开户许可证及复印件加盖公章一份

2、企业网上帐户变更

已经注册并通过核验的企业帐户信息，无需因项目变更重新注册。如账户信息发生变化，应修改相应信息，并按上述程序提交账户变化资料原件到巴南区政府采购中心进行注册变更和核验。

3、保证金缴纳、网上账户注册等事宜，供应商可参阅“巴南区公共资源交易网”中“办事指南”板块中的“政府采购项目供应商操作流程”。操作链接：http://jy.bnzw.gov.cn/LBv3/n_newsdetail.aspx?id=8488819121857389&Item=200036

4、保证金缴纳是否成功的查询办法：打开“重庆市巴南区公共资源交易网”   供应商登陆   点击左侧“支付清单”按钮   查询保证金是否分配成功。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。

（二）合同包为单一货物，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价的，只能按照一家供应商计算。

（三）同一合同包的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）本项目的询价文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过询价截止时间或不按询价文书规定提交有效足额投标保证金的询价，恕不接受。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的医疗器械必须是全新的，完全符合医疗器械国家标准；没有国家标准的，须符合医疗器械行业标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

（三）成交供应商提供的医疗器械须有产品注册证书、合格证明，不得提供过期、失效、淘汰的医疗器械。否则，采购人有权向成交供应商提出解除合同并向药品监督管理部门报告。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

两个合同包均为：成交供应商应在采购合同签定后30个日历日内交货并完成安装调试。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

e需提供合格的计量鉴定报告证书，首次计量鉴定由供应商负责。

（4）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

CQBN20170144（17A0288）整机质保两年，CQBN20170149(17A0295) 整机质保五年（包含所有探头），从验收合格之日算起（详见附件2）

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商投报产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在询价文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（4）厂家在重庆设有专门负责售后服务的分公司（需要提供营业执照复印件），有厂家的售后服务工程师常驻重庆。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在36小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

d其他服务要求：

（a）质保期内保证开机率≥95%。

（b）质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

（c）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

（d）发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

（e）符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

（f）换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

（g）因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，供应商和厂家应在8小时内做出响应并到场，采取相应措施，36小时内解决故障。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（三）付款方式

两个合同包的付款方式均为：在供应商按采购合同交货、安装调试完成并验收合格正常使用之日起一个月后十五日内支付设备款的60%，验收合格正常使用之日起一年后十五日内支付设备款的20%，验收合格正常使用之日起两年后十五日内支付设备款的20%（供应商垫资不计息）。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询价文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术商务文件和报价文件组成，各类文件按A4纸规格合并装订成一本。询价文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、采购编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封可能导致询价文件被拒绝接收。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1、基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

第（5）项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。

2、特定资格条件

（1）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》

供应商投标货物关键性技术参数（“*”条款）在其提供的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》中应有体现。《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》对投标货物关键性技术参数（“*”条款）未体现和描述的，供应商必须提供投标货物与《中华人民共和国医疗器械注册证》相配套的产品说明书。产品说明书上必须对投标货物关键性技术参数（“*”条款）在《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》中未体现和描述的条款进行体现和描述。

（2）国家医疗器械生产或经营许可证。

（3）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）技术商务文件内容要求

1、投标货物技术性能、技术指标介绍；

2、投标货物与招标货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

3、投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

4、询价文书中要求的其他商务技术文件。

（三）报价文件要求

1、询价一览表

2、分项明细报价表

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价货物进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询价一览表》和《分项报价明细表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应包含以下费用：产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受

(四) 本项目询价分两个合同包实施，供应商可选择参加其中一个合同包询价，也可同时参加两个合同包的询价。供应商选择两个合同包询价的，资质文件、技术文件和报价文件须按照合同包的要求分合同包制作并提交。

八、询价保证金

成交通知书发出后5个工作日内无息退还未成交供应商缴纳的投标保证金。成交供应商缴纳的保证金自动转为质量履约保证金，该履约保证金在项目验收合格且合同和验收报告在采购中心备案、交易服务费缴纳后，成交供应商到交易中心申请无息退还（保证金不计利息）。

发生下列情况之一的保证金不予退还：

（一）供应商在询价截止日期后，询价有效期内撤回其询价；

（二）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

（三）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（四）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（五）成交供应商将成交项目转让给他人或者在询价文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（六）成交供应商拒绝履行合同义务的；

（七）其他严重扰乱招投标程序的。

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（二）询价文件未密封的；

（三）询价文件逾期送达的；

（四）询价保证金不足的；

（五）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（十）询价文件有多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十二）同一合同包的货物，制造商参与询价的，再委托代理商参与询价，制造商和代理商的询价均无效；

（十三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目询价的；

（十四）询价文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，保证金不予退还，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，排名其后第一位的供应商报价不高于原成交供应商5%的，可以确定其为成交供应商；否则应重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果在《重庆市政府采购网》和《重庆市巴南区行政服务和公共资源交易网》上公示。

（四）各合同包项目按照上述办法分开独立确定成交供应商。

十一、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后30日内与采购人签订采购合同。合同签订当日，采购人须将合同送交采购中心，采购中心收到合同后五个工作日内退还成交供应商缴纳的保证金。

成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，保证金不予退还，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十四、采购代理机构

重庆市巴南区政府采购中心

联系人：熊老师  联系电话：6277263

十五、采购人

重庆市巴南区人民医院

联系人：黄老师  联系电话：66234640

附件：1、询价文件格式目录

2、技术方案

3、合同范本

4、保证金退还申请表

重庆市巴南区政府采购中心

2017年8月22日

附件1：

询价文件格式目录

- 资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。

（八）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》

供应商投标货物关键性技术参数（“*”条款）在其提供的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》中应有体现。《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》对投标货物关键性技术参数（“*”条款）未体现和描述的，供应商必须提供投标货物与《中华人民共和国医疗器械注册证》相配套的产品说明书。产品说明书上必须对投标货物关键性技术参数（“*”条款）在《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》中未体现和描述的条款进行体现和描述。

（九）国家医疗器械生产或经营许可证

（十）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

二、技术商务文件

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；

（二）招标与投标货物技术参数差异表

项目名称：

采购项目编号：

| - 设备名称 | - 招标设备 - 技术参数 | - 投标设备 - 技术参数 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询价文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

（三）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（四）询价文书中要求的其他技术商务文件。

三、报价文件

（一）询价一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 |  | 实施时间 |
| 供应商投报总价 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |
| 备注： |  |  |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

（二）分项报价明细表

项目名称：

采购项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

附件2：

重庆市巴南区人民医院麻醉机技术方案

项目编号：CQBN20170144（17A0288）

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 台 | 2 |

二、项目技术需求表

| 功能要求 | 必要功能 | A1、气源采用：氧气、空气二气源，氧气均为双流量管、空气单流量管； 氧气、流量管调节范围为细管：关闭、0.02-0.55L/min，粗管0.55-12L/min |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★A2、呼吸机采用电动电控技术，无需气体驱动,进行小儿麻醉时不需要更换风箱。停电时由蓄电池提供供电，停气时呼吸机可自动抽取空气为病人提供通气以确保病人安全 |
|  |  | A3、通气模式需具备：同步间歇指令通气、压力控制通气、容量控制通气、压力限制通气、手动/自主等功能 |
|  |  | A4、需具备集成回路加热功能 |
|  | 辅助功能 | B1、需具备泄露和顺应性检测功能，并能数字化显示 |
|  |  | B2、需具备蓄电功能，充满电后使用时间≥90分钟 |
|  |  | B3、需具备开机自检更能，自检时间≤15秒 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、潮气量设置范围：20-1400ml(VCV设定值) |
|  |  | C2、呼吸频率：4-60次/分 |
|  |  | C3、吸气流速：10-75升/分(容量控制和压力控制) |
|  |  | C4、压力限制：15-70 cmH2O |
|  |  | C5、吸呼比：4:1-1:4 |
|  |  | ★C6、PEEP设置范围:0-20cmH2O，增量1cmH2O |
|  |  | C7、带新鲜气体隔离技术，保证潮气量输送不受新鲜气体流量影响、且潮气量输送精度不依赖于流量传感器是否损坏 |
|  |  | C8、流量监测采用热丝技术可随时取下消毒不影 响麻醉机正常工作（监测误差≤8%） |
|  | 次要技术指标 | D1、呼吸监护： ①≥10.4〞彩色显示屏，能直接监视潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道峰压和PEEP、以及平均压或平台压 ②潮气量测量范围:0-1500 mL ③压力测量范围:0-99cmH2O（带有波形显示） ④报警采用声光报警，中文显示 |
|  |  | D2、蒸发罐： ①须与麻醉机同一品牌，具有防倾斜装置且出厂一次标定，终身免检 ②具备压力、流量、温度自动补偿功能 ③输出精度误差≤0.01% ④容量：≥300ML ⑤可使用氨氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚、氟烷；成人、婴幼儿共用 |
|  |  | D3、集成病人回路： ①所有与病人气体接触部位均可进行拆装和高温高压消毒 ②气体传输系统及呼吸机之间一体化通讯 ③一体模块化设计，完全免工具拆装 ④钠石灰罐单罐容量:≥1.5 升 ⑤总的集成呼吸回路容量:≤2.8升 |
| 基本配置 |  | E1、主机1台 |
|  |  | E2、车架1台 |
|  |  | E3、集成回路1套 |
|  |  | E4、硅胶成人儿童通用回路1套 |
|  |  | E5、中央供氧管道1根 |
|  |  | E6、中心供空气管道1根 |
|  |  | E7、挥发罐1个 |
|  |  | E8、麻醉气体监测1套 |
| 质量标准 |  | 需通过CE或FDA认证 |

重庆市巴南区人民医院

便携式彩超技术方案

CQBN20170149(17A0295)

## 一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 便携式彩超 | 台 | 1 |

- 项目技术需求表

| - 功能要求 | - 必要功能 | - A1、数字化二维灰阶成像单元 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - A2、数字化彩色及能量多普勒单元 |
|  |  | A3、数字化频谱多普勒显示和分析单元（PW/CW） |
|  |  | A4、系统动态范围≥172db |
|  |  | A5、数字化通道数≥1024通道 |
|  | - 辅助功能 | - B1、自动优化功能 |
|  |  | - B2、焦点、频率自动调节（频率数值以及焦点位置随操作者所选深度的不同而自动化调节变化） |
|  |  | - B3、编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头） |
|  |  | - B4、测量和分析(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式) |
|  |  | - B5、妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能） |
|  |  | - B6、心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |
|  |  | - B7、外周血管测量与分析 |
|  |  | - B8、泌尿测量与分析 |
| - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - *C1、原始数据储存，可对回放的图像进行35种参数调节，2B及M型模式10个参数，CFM模式7个参数，PW式18个参数 |
|  |  | *C2、频率：宽带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种，多普勒显示频率可选择≥4种 |
|  |  | - *C3、专业化移动式台车（操作台可上下升降≥14cm）,扩展连接三个探头接口；台车上配置电源，可对主机进行充电。 |
|  |  | - *C4、监 视 器：≥12.1英寸LCD显示器,扫描方式：逐行扫描，高分辨率 |
|  |  | - C5、增益调节：B/M/CF/D可独立调节 |
|  |  | - C6、相控阵探头90度角全视野彩色取样框，≥18cm深 度，彩色显示帧频≥7 帧/秒 |
|  | - 次要指标 | - D1、内置固态硬盘≥128GB |
|  |  | - D2、穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置 |
|  |  | - D3、超声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |
| 基本配置 |  | - E1、便携式彩色超声多普勒 |
|  |  | - E2、台车 |
|  |  | - E3、线阵探头 |
|  |  | - E4、相控阵探头 |
|  |  | - E5、凸阵探头 |
|  |  | - E6、工作站一套（含电脑主机、显示器、电脑桌） |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 特殊要求1 | 设备整机质保五年（包含所有探头） |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 由中标方支付PACS厂家接口费用并配合完成接入 |
| 特殊要求3 | 由中标方负责安排医师赴国内知名三甲医院免费培训半年 |
| 特殊要求4 | 所有软件应为最新版本 |

附件3：

重庆市政府采购设备购销合同

（采购项目编号：CQBN            ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 质保期限： 保修范围： 服务措施： 质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （严格按照询价文书约定方式罗列） |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，区采购中心留存一份，均具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 附件4：

重庆市巴南区政府采购中心未分配成功的保证金退还申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购方式 |  |
| 退还单位 |  |
| 退还金额 | 小写: 大写： |
| 联系人姓名及电话 |  |
| 经办人意见 |  |
| 采购中心意见 |  |
| 分管领导意见 |  |
| 主要领导意见 |  |

附件：开户许可证复印件、银行进账单

重庆市巴南区政府采购中心中标供应商保证金退还申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 |  | 是否中标单位 |  |
| 退还单位 |  |  |  |
| 退还金额 | 小写: 大写： |  |  |
| 联系人姓名及电话 |  |  |  |
| 经办人意见 |  |  |  |
| 采购中心意见 |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |
| 主要领导意见 |  |  |  |

附件：合同原件、验收单原件、综合服务费发票复印件