中山市医疗机构医疗项目

招标文件

招标编号：ZSYLZB[2017]033

项目名称：2017年8月份中山市医疗机构医疗设备招标项目（六）

广东海虹药通电子商务有限公司

二○一七年八月

### 目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  用户需求书	16

第四章  采购合同（样本）	32

第五章  附件（格式）	37

封面格式	38

附件1  投标函	39

附件2  资格性/符合性自查表	40

附件3  投标供应商基本情况表	41

附件4  投标一览表	42

附件5  详细报价清单	43

附件6  设备配置清单	44

附件7  设备的详细参数及简要说明书及设备彩页	45

附件8  技术要求及商务要求响应差异表	47

附件9  合同条款响应一览表	49

附件10 法定代表人证明书	50

附件11 法定代表人授权委托书	51

附件12 项目经理及管理技术人员一览表	52

附件13 最近三年内销售同类产品情况一览表	53

附件14 售后服务与培训计划及售后服务承诺书	54

附件15 投标保证金退还说明	55

附件16 关于资格文件声明的函	56

附件16-1 资格文件	57

附件16-2 资格文件	58

第六章  评标文件	59

投标供应商序号 NO：

# 第一章  投标邀请

投标邀请

广东海虹药通电子商务有限公司受中山市医疗机构的委托，就下列项目进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号：ZSYLZB[2017]033

二、项目名称：2017年8月份中山市医疗机构医疗设备招标项目（六）

1、项目要求：本项目共5个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

2、用户需求列表：

| 分包号 | 用户单位 | 设备名称 | 数量 | 交货期 （天） | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 中山市小榄人民医院 | 手术动力装置 | 1套 | 30个工作日 | 5000 |
| B01 | 中山市三乡医院 | 呼吸机 | 1台 | 30 | 3000 |
| C01 | 中山市三乡医院 | 婴儿培养箱 | 4台 | 30 | 3000 |
| D01 | 中山市三乡医院 | 眼底照相机 | 1台 | 30 | 10000 |
| E01 | 中山市东升医院 | 体检车（含配套车载放射设备) | 1辆+1批 | 30个工作日 | 5800 |

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用）等，且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证等。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须按项目要求出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将没收其投标保证金；报广东省卫生和计划生育委员会进行全省通报并处以（在中山地区）两年内不接受其投标的处罚。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。近三年内（时间在投标有效期内，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（出具时间须在本项目招标公告发布时间之后），并装订在投标文件的正本中。参照http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy/News/2013/07/22/2475483.shtml  (中山市检察机关行贿犯罪档案查询指引)办理。

四、登记报名方式、招标文件获取方式、投标保证金等

1、本项目采用网上报名的方式。供应商须先在中山市公共资源交易网上注册登记后（注册网址：http://zsjyzx.gov.cn/port/），才能参与本项目的投标。

具体操作方法请浏览①“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>中山市公共资源交易中心注册登记办事指引、中山市公共资源交易中心信息化平台（企业）用户手册”,②中山市公共资源交易网>>通知公告>>更多>>关于实行固定交易人员电子化录入制度的通知”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351、0760-89817287。

2、已注册登记的供应商应当在2017年9月11日17：30前，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上报名，上传投标文件和确认投标等操作。具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>医疗设备采购系统（企业）操作指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351、0760-89817287。

3、招标文件获取方式：完成项目网上报名的潜在投标人须在2017年9月11日17：30前（每天9:00～17:30（节假日除外））携带《营业执照》（复印件加盖公章）、《生产/经营企业许可证》（复印件加盖公章）前往广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司（中山市东区长江路82号创业谷二层之一）获取招标文件，咨询电话0760-88311474、88311467、88311478。

4、投标保证金：①投标保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过；②具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>医疗设备采购交易系统>>项目管理>>保证金情况>>相应项目处点击‘获取保证金账号’>>企业按获取保证金账号缴费>>项目管理>>保证金情况>>相应项目处点击‘保证金缴纳情况’查核保证金有效性”；③符合资格的供应商应须在2017年9月11日17：30前完成缴纳投标保证金并到账，否则视为无效保证金。如转账期间出现任何疑问，请立即与中心工作人员联系（联系方式：0760-89817351），谢谢合作！

5、公告网址：市公共资源交易网：http://zsjyzx.gov.cn/port/；

广东海虹官方网址：http://gd.emedchina.cn

6、本次招标不举行集中答疑会，投标供应商如对招标文件有任何疑问，请于2017年8月31日17：30前致电我公司查询，或通过登录系统后：“项目管理”页面点击“招标公告答疑申请”的方式提出。

五、投标时间、投标截止时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年9月14日上午8:30-9：30（北京时间）

2、投标截止时间和开标时间：2017年9月14日上午9：30（北京时间）

3、开标投标地点：中山市公共资源交易中心（地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）

4、评标地点：中山市公共资源交易中心（地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）

六、联系方式：

1、招标人联系方式：

中山市小榄人民医院	邝小姐	0760-88662120-6285

中山市三乡医院       林先生	0760-86360189

中山市东升医院       洪小姐	0760-22213035

2、招标代理机构联系方式：

招标代理机构名称：广东海虹药通电子商务有限公司

联系人：罗小姐、蔡小姐

电话：0760-88311474、88311409

传真：0760-88311424

邮箱：zshaihong2013@163.com

3、市公共资源交易中心联系方式：0760-89817351

4、开标地址行车路线：

# 第二章  投标人须知

投标人须知

### 1说明

#### 1.1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务招标。

#### 1.2. 关于投标项目

本项目共5个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

#### 1.3. 合格的投标人

1.3.1. 具备所投设备要求投标人具备的经营范围及相应类别的经营资格，且在中华人民共和国注册的、在财务上合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货人均可投标。

1.3.2. 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标供应商的公平竞争，损害招标人或者其他投标供应商的合法权益。

1.3.3. 投标人所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将没收其投标保证金；报广东省卫生和计划生育委员会进行全省通报并处以（在中山地区）两年内不接受其投标的处罚。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

1.3.4. 投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的规定进行投标。

1.3.5.投标供应商应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

#### 1.4. 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；投标供应商的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价，否则，招标人拒绝其投标。

1.5. 定义

1.5.1.“招标人”系指中山市医疗机构。

1.5.2.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

1.5.3.“业主/用户”系指中山市医疗机构。

1.5.4.“招标代理机构”系指广东海虹药通电子商务有限公司。

1.5.5.“投标供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的合格投标供应商。

1.5.6.“甲方”系指招标人。

1.5.7.“乙方”系指中标人；

1.5.8.“货物、设备”系指乙方按招标文件规定，须向甲方提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.5.9.“服务”系指招标文件规定乙方须承担的有关售后服务。

#### 1.6. 合格的货物和服务

1.6.1.投标供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2.所有进口货物均为合法正当渠道进口的、全新原厂生产的产品。在验收货物时，投标供应商要提供有关的正常报关证明和产品出厂合格证明。

1.6.3.招标人将拒绝接受不合格的货物和服务。验收时，用户单位有权对投标供应商所投设备的参数进行符合性检测，如在验收的时候发现投标供应商所提供的设备参数不符合招标文件要求的，用户将有权单方面终止合同，并视为欺骗投标处理。

#### 1.7. 知识产权

投标供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.  招标文件

#### 2.1. 招标文件的组成

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)用户需求书

(4)采购合同（样本）

(5)附件

(6)评标文件

#### 2.2. 招标文件的澄清和修改

2.2.1.投标供应商如对招标文件有任何疑问，应以书面方式在投标截止时间十五日以前向招标代理机构提出澄清要求。

2.2.2.对于投标供应商澄清要求的回复，或者招标文件的修改或补充文件，招标代理机构均将以书面形式或市公共资源交易网：http://zsjyzx.gov.cn/port/（市公共资源交易网）；http://gd.emedchina.cn（广东海虹官方网）网上发布的信息通知所有投标供应商。

2.2.3.招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，确认方均有责任履行相应的义务。

2.2.4.凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

### 3.  投标总则

#### 3.1. 投标文件的编写

3.1.1.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2.投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标供应商必须以人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

    - 投标报价应为所投项目的最终报价，包括投标设备系统正常、合法运行及使用所必需的一切费用。如果投标供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、运行、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

#### 3.2. 投标文件的组成

3.2.1.投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

  - (1) 投标函；

  - (2) 投标人自查表；

  - (3) 投标人基本情况表；

  - (4) 投标一览表；

  - (5) 详细报价表；

  - (6) 设备配置清单；

  - (7) 详细的技术参数及简要说明书(正本副本均须附彩页说明文件)；

  - (8) 技术要求及商务要求响应差异表；

  - (9) 合同条款响应一览表；

  - (10) 法定代表人证明书；

  - (11) 法定代表人授权委托书；

  - (12) 项目经理及管理技术人员一览表；

  - (13) 最近三年销售同类产品情况一览表（以投标企业所投产品同品牌产品的合同或验收证明为准，其它一律无效）；

  - (14) 售后服务及培训计划；

  - (15) 投标保证金退还说明；

  - (16) 关于资格文件声明的函及资格文件等。

3.2.2.所有不完整的投标将被拒绝。

#### 3.3. 投标

3.3.1.全部投标文件应按分包制作（每个分包一套投标文件，不得混合制作），每套一式六份。投标文件应由投标供应商的合法授权代表正式签署，任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。

3.3.2.所有投标文件应用A4规格纸打印、装钉完好并密封。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面粘贴上附件中的封面格式。（正本副本投标文件均须附彩页说明文件）

3.3.3.其中：

(1)正本1份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“正本”。内装纸质投标文件及电子投标文件各1份。投标供应商须在市公共资源交易系统上传电子投标文件（电子投标文件内容须与投标供应商在开标现场递交的纸质投标文件一致。如果电子投标文件内容须与投标供应商在开标现场递交的纸质投标文件不一致时，应以纸质投标文件为准。）

正本中电子投标文件要求：U盘（在上面标明投标人序号及分包号），WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩。

(2)副本（副本要求必须完整复制正本内容）5份，并注明“副本”。如果副本与正本不符，应以正本为准。

(3)投标一览表：单独密封，密封处盖章或签字，必须按每个分包独立以小信封进行密封，在信封面注明：ZSYLZB[2017]033“投标一览表”及投标企业相关信息。如果电子解密价格及交货期信息与纸质投标文件不一致时，应以纸质投标文件为准。

3.3.4.招标方及招标代理机构将拒绝任何不固定的投标报价。

3.3.5.投标供应商应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

3.3.6.资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

3.3.7.所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

3.3.8.招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.9.招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

#### 3.4. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为120天。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

3.5.保证金

3.5.1.投标供应商须向中山市公共资源交易中心提交不低于所投项目《用户需求书》要求的投标保证金。

3.5.2.保证金为人民币，必须按招标文件《投标邀请》规定的时间以投标供应商银行转帐的方式提交。符合资格的供应商应须在2017年9月11日17：30前完成缴纳投标保证金并到账。

3.5.3.投标保证金应以投标供应商的名义转帐。

3.5.4.在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件）交给招标代理机构，原件经核对后予以退还。

3.5.5.如投标供应商未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

3.5.6.投标保证金的退还条件：

（1）如果投标供应商中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与招标人签订合同后，并缴清中标服务费后5工作日内无息退还。

（2）如果投标供应商在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，中山市公共资源交易中心有权没收投标保证金进行处置。

3.5.7.未中标的投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

3.5.8.所有投标供应商的投标保证金以银行转账的方式予以退还。

3.5.9．为了便于投标保证金退还，所有投标供应商务必详细填写好附件15投标保证金退还说明并在开标时与标书一起递交。

#### 3.6. 投标的修改和撤回

3.6.1.投标供应商在投标截止时间前，可以以书面通知的形式向招标人修改或撤回其投标文件。

3.6.2.在投标截止时间后，投标供应商不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标供应商不得撤回其投标。

#### 3.7.开标

3.7.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点：中山市公共资源交易中心（详细地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）。

3.7.2.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标供应商参加。

3.7.3.投标供应商须携带企业CAkey签到或以系统已认定的企业授权人指纹方式签到。

3.7.4.开标前，需检查纸质投标文件的的密封情况并公证。开标时，首选以电子开标方式进行开标，现在递交投标一览表辅助开标：市公共资源交易中心及代理机构同时用CAkey解密,成功后方可公布投标供应商报价情况；由中山市卫生和计划生育局代表（或市公共资源交易中心见证人）及代理机构现场拆封投标一览表（或投标文件正本）宣读投标供应商投标一览表报价情况。

3.7.5.投标供应商不足三家的公开招标项目，做废标处理。

3.7.6.招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

#### 3.8.评标

3.8.1.评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人以上单数组成，其中招标人代表一名，其余均从专家库中随机抽取产生。

（2）为保证货物质量，严禁投标人恶意报价。按符合招标文件需求、质量和服务的情况投标报价且投标报价不违反《反不正当竞争法》及其它相关法律要求的报价（如评标委员会提出报价不合理，即采取参考市场价格论证方式判断投标人投标价是否违反《反不正当竞争法》）。

（3）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标、关键条文的偏离、保留或反对。

3.8.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

3.8.3.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向需方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.4.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请投标者就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3.8.5.评标程序

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

- 评标工作小组先对各投标文件进行符合性初审，再报评标委员会审核，未通过符合性检查的投标供应商，将不得进行下一阶段的详细评审。符合性检查包括以下方面：

①投标供应商是否按要求提交投标保证金；

②是否超出经营范围；

③资格证明文件是否齐全的；

④投标文件是否有法人代表签字，或签字是否有法人代表有效委托书的(仅适用于投标供应商代表非法定代表人)；

⑤投标有效期是否充足；

⑥投标报价是否固定，是否超出招标预算等等。

（2）评标采用综合评分法。评分分为技术、商务、经济三部分。其中，技术部分权重占40%；商务部分权重占20%；价格部分权重占40%。评标委员会将综合得分最高的投标供应商推荐给招标人作为候选中标单位。

3.8.6.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标供应商。

（2）在开标、评标期间，投标供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

3.8.7质疑

如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向广东海虹药通电子商务有限公司提出质疑。广东海虹药通电子商务有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。质疑应符合以下条件，如不符合，广东海虹药通电子商务有限公司将不予受理。

(1) 提出质疑的应是直接参与本招标项目的供应商。

(2) 质疑必须以书面形式提出，注明质疑的项目名称、招标编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3) 质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在规定的时限内将质疑书原件送抵广东海虹药通电子商务有限公司。

(4) 有质疑的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成份，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(5) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(6) 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

#### 3.9.定标

3.9.1.评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报中山市卫生和计划生育局审核确认。审批通过后由招标人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标供应商的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

3.9.2.最终澄清完成后，由招标代理机构根据招标人确认的结果出具《中标通知书》，中标人向招标代理机构缴纳招标服务费后在招标代理机构（中山市东区长江路82号二层）领取《中标通知书》。中标人应依时与招标人签订合同（自收受中标通知书之日起30日内）。

### 4.签约及招标服务费

4.1.中标人应按中标通知书指定的时间和地点与招标人签订采购合同。

4.2.中标人须向招标代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的80%执行。

货物类：

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）中标总金额在100万以下的，招标服务费按中标总金额的1.2%计算；100万到500万的，100万以下部分按1.2%计算，100万以上部分按0.88%计算…

（3）招标服务费按差额定率累进法计算。

（4）招标服务费币种与中标通知中中标价的币种相同。

（5）中标人中标后，在签约前，必须按规定向招标代理机构直接缴交招标服务费。

# 第三章  用户需求书

用户需求书

### 一、项目概况

本项目为中山市医疗机构医疗设备招标项目，本项目共5个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

二、招标货物一览表

| 分包号 | 用户单位 | 设备名称 | 数量 | 交货期 （天） | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 中山市小榄人民医院 | 手术动力装置 | 1套 | 30个工作日 | 5000 |
| B01 | 中山市三乡医院 | 呼吸机 | 1台 | 30 | 3000 |
| C01 | 中山市三乡医院 | 婴儿培养箱 | 4台 | 30 | 3000 |
| D01 | 中山市三乡医院 | 眼底照相机 | 1台 | 30 | 10000 |
| E01 | 中山市东升医院 | 体检车（含配套车载放射设备) | 1辆+1批 | 30个工作日 | 5800 |

三、技术及商务要求

A01（手术动力装置）

用户单位：中山市小榄人民医院

数量：1套

技术要求：

一、技术性能及参数

1	主机

1)	彩色液晶触摸菜单操作界面，工作参数可数字化实时显示，具备注水泵扩展功能（可实现流量无级调速）；

2)	有刨削功能扩展接口；

3)	恒速驱动控制系统，负载速降≤5%，电机自动识别功能；

4)	闭环控制系统，主动预警提示；

5)	动力采用微电脑控制系统；

6)	手柄连接自动激活，刀具自动识别；

7)	BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计；

8)	 产品通过安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。

2	脚踏开关

1)	线缆长＞3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；

2)	IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

3)	坚固结构设计，承载重量＞138kg。

3	微电机

1)	ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

2)	开颅用无碳刷微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率＞150W，输出扭矩＞2.86N•cm，转速＞40000r/min；

3)	自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃；

4)	体积小，重量轻。

4	颅骨钻手柄

1)	体积小，轻质合金材料制造，可高温高压消毒；

2)	带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强；

3)	表面硬质阳极氧化，防刮耐磨、防腐蚀；

4)	转速0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<75dB。

5	颅骨钻头

1)	机械式钻穿即停功能，确保操作安全 高精密快装卸接口设计；

2)	钻头规格：ф4mm，ф6mm，ф9mm，ф12mm；

3)	刃口采用优质不锈钢HRC55以上高硬度热处理，锋利耐用。

6	颅骨铣手柄

1)	结构小巧，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便；

2)	低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<75dB，工作最高温度<45℃；

3)	最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全。铣手柄可配置可旋转护靴或固定护靴。

4)	 无级调速，最高输出转速＞40000r/min，可高温高压消毒。

7	铣手机护靴

1)	脑膜护鞘设计，有效防止高速铣刀对硬脑膜或脑组织的损伤，提高手术安全度；

2)	可旋转护靴可360°自由旋转，操作灵活方便，铣切半径更小；固定护靴不可旋转，铣切时更稳固。

3)	快速装卸结构设计，只需旋转、插拔即可完成铣刀的安装，有效节省手术准备时间；

4)	配置儿童专用护靴。

8	颅骨铣刀

1)	螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性；

2)	直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷；

3)	头端直径，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm。

9	磨钻手柄

1)	ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

2)	执笔式、防滑结构设计；

3)	最高转速＞80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<75dB，长时间运行最高热平衡温度<45℃；

4)	磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；

10	磨钻头

1)	钨钢材质，抗弯抗扭，可高温高压消毒；高速转动下径向跳动量＜0.1mm；

2)	 最高转速＞80000r/min；

二、配置要求：

1	主    机		1台

2	脚踏开关		1台

3	微电机		1套

4	颅骨钻手柄		1把

5	颅骨钻头		1组

6	颅骨铣手柄	1 	把

7	颅骨铣刀		8支

8	铣手机护靴		1支

9	95直磨钻手柄		1把

10	金刚砂球形磨钻头		3支

11	 钨钢球形磨钻头 		3支

12	不锈钢直刃橡子形磨钻头		2支

13	不锈钢火柴头形磨钻头		2支

14	冷却冲洗管路		1支

15	清洁剂		1瓶

16	润滑剂  	1瓶

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市小榄人民医院

中标后三十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30个工作日内完成安装调试。

2、验收方式:按《小榄镇医疗设备验收管理办法》

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在  广东省内 有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为1年，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。

3、如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖发票专用章。

具体付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的20%款项，同时乙方须提供相同金额的收款收据；乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；合同总金额的5%作为售后服务保证金，在质保期满后一次性无息退还。

四、质量保证金

质量保证金为合同总额的5%，质保期后100%无息退还。

B01（呼吸机）

用户单位：中山市三乡医院

数量：1台

技术要求：

一、一般要求

1.  概述

1.1鼻塞式持续气道正压通气系统

1.2内置空气压缩泵

1.3流量管式气体混合系统

1.4一体化加温湿化系统

2.外观

2.1尺寸： ≤ 200×120×210 mm

（长×宽×厚）未包括P1型病人单元宽度80mm

2.2重    量： ≤ 5kg

3.病人单元

3.1电磁耦合式呼气阀。

3.2 鼓泡式一体化加热湿化器。

3.3 全铝制，加热部件内置。

3.4可整体高温高压消毒。

3.5.病人单元、湿化器和主机为同一品牌，方便维护。

4.呼吸管路

4.1外绕加热丝。

4.2 永久性使用硅胶呼吸管路。

4.3.呼吸管路和主机为同一品牌，方便维护。

4.4双管路、自动排水设计，无需带集水杯，无需人工排水。

5．电源供应

5.1主电源：   220VAC  50-60Hz

5.2功  率：    85VA

6.气源供应

6.1空气气源：       3-6bar

6.2氧气气源：        3-6bar

6.3原厂内置空气压缩机。

7.操作原理

7.1压力控制   流速支持

8.通气模式

8.1 鼻塞式持续气道正压通气（CPAP）

8.2 Manual  Vent     手动通气

8.3具备雾化功能，可选雾化装置。

9.设置参数

9.1氧气流速            0-10L/min

9.2空气流速            0-10L/min

9.3 PEEP呼气末正压      0-10cmH2O

9.4 Plateau吸气峰压      15-60cmH2O

10.显示参数

10.1  压力表显示    Paw    气道压力

11.报警

11.1报警方式   光闪烁和报警音

11.2气源不平衡报警

二、配置要求：

1、CPAP-C主机（含流量计空氧装置、内置涡轮空压机、气道压力报警）	1套

2、P1病人单元	1套

3、外绕加热丝发热呼吸管路	1套

4、婴儿持续正压鼻部给氧组(Size0&1)	2套

5、婴儿持续正压鼻部给氧组(Size2&3)	1套

6、氧气供气管	1条

7、可移动呼吸机台车	1台

8、中文操作手册	1本

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市三乡医院儿科，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备需由中标公司负责（含搬运费用）送到使用科室指定安装地点，安装调试验收按国家规定标准执行。

二、保修期及售后服务要求：

1、中标人必须在在珠三角内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

3、维修响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

4、列出主要零部件名称、产地、保修期外更换的价格，及各种耗材的价格。

5、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

6、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的50%，余50%金额在第二年分12个月等额支付。

四、履约保证金

签订合同时交纳中标金额5%的履约保证金，按时交货验收合格后60个工作日内返还。

C01（婴儿培养箱）

用户单位：中山市三乡医院

数量：4台

技术要求：

一.技术参数

1.电源：AC220V±10%，50Hz±2%

2.输入功率：≤650VA（节能环保）

3.温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4.温度控制模式：箱温温度控制

5.温控范围

5.1箱温控温范围：25℃～38℃

5.2箱温显示范围：至少10℃～42℃

6.温度波动范围：±0.5℃

7. 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

8.温度显示精度：0.1℃

9.升温时间：≤30min

10.箱内噪音：≤50dB

11.具有两档加湿功能

12.箱温、箱温设置及加热功率百分比实时LED分屏显示

13. 报警功能

14.报警项目：断电、超温、偏差、传感器故障、风机停转等声光报警

15.具有故障报警消音功能

16.报警系统具有自检功能

17.＞37℃温度设定功能

18.抽拉式水槽容量：1200ml

19.胆红素辐照度（上）：1800μW/cm2    进口LED光源，有效寿命：2万小时

20.胆红素辐照度（下）：1500μW/cm2     进口LED光源，有效寿命：2万小时

21.婴儿床倾斜角度：±10℃无级可调

22. 操作窗：6个

23.高级亚克力恒温罩，双侧旋窗

24.铝镁合金底座立柱久耐用（提供相关专利证明）

二.功能特点

1.抽拉式水槽，方便加水和清洗

2.轴流式水槽，寿命长，噪音低

3.温度传感器出现误差，可在前面板修正，维护方便

4.具有独立超温切断装置的三重超温保护功能，系统更安全

5.单独键盘锁、防止误操作功能

6.一机两用，可做培养箱使用，也可做蓝光箱使用

7.三类产品整机注册证（含双面蓝光）（需提供注册证明）

8.光疗箱具有治疗时间100H智能暂停，定时累计功能，蓝光治疗时间可倒计时设定功能

9.控制器整体屏蔽、抽拉维护方便

10.国内首创双面照射光疗婴儿培养箱（提供相关专利证明）

11.具有RS-232接口、托盘、输液挂钩

三.配置清单

1.控制柜：1件

2.底座：1件

3.恒温罩：1只

4.输液支架：1付

5.输液瓶挂钩	：1	件

6.电源线：1根

7.脚轮：4只	（含制动脚轮2只）

8.光疗灯箱（附件）及连接线	：1	套（W配置适用）

9.保险丝管（φ5×20mm  F3A）：2只（备用）

10.保险丝管（φ5×20mm  F0.5A）：1只（备用）

11.空气净化过滤布（专用）：2块（备用）

12.抽拉式水槽	：1	个

13.合格证：1张

14.使用说明书（含装箱清单、维修单）：1份

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.中标后七个工作日内凭中标通知书签订合同。

2.必须在签订合同后一个月内到货，设备需由中标公司负责（含搬运费用）送到儿科安装。

3.安装调试验收按国家规定标准执行。

二.保修期及售后服务要求：

1.要求中标人必须在珠三角内设置售后服务机构并具有售后服务能力。

2.免费保修期二年，维修响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3.列出主要零部件名称、产地、保修期外更换的价格，及各种耗材的价格。

4.零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5.相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6.产品具有ISO9001、ISO13485、CE0197认证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的50%，余50%金额在第二年分12个月等额支付。

D01（眼底照相机）

用户单位：中山市三乡医院

数量：1台

技术要求：

一、技术参数

1、照相机可进行：免散瞳眼底彩色照相、散瞳眼底彩色照相、眼底无赤光照相、眼前节彩色照相、眼底视网膜荧光造影。

2、具备两种模式照相：免散瞳和散瞳照相。

3、具备两种模式的拍摄视角：散瞳：50°、30°；免散瞳：45°、27°。

4、具备有两种监视功能：目镜或液晶显示屏（满足医生不同习惯，液晶显示屏可以示教，目镜更清晰、视野更大）。

5、内置固视灯：4个固视点，右眼或者左眼开关（免散瞳模式）。

6、外置固视灯：红/绿，闪烁。

7、照明光圈：连续可调。

8、光源：免散瞳时，红外光大小连续可调。

9、最小瞳孔直径：免散瞳Φ4mm， 散瞳Φ5.5mm （小瞳孔模式Φ4mm）。

10、工作距离：≤39mm（距患者角膜距离）。

11、目镜屈光度调节范围：-8D～＋5Ｄ

12、屈光度补偿范围：-32D～+35D。

13、免散瞳模式照相：方便青光眼、糖尿病眼底病变、高血压病人进行检查和常规门诊筛查。

14、散瞳模式照相：具备小瞳孔模式设置功能，最小瞳孔大小Φ4mm，适合于瞳孔散不开的病人。

15、照相机具备机器自检，系统安全性能好，能应对各种停电，死机等特殊情况。

16、摄像头及设备机身可以上下、左右倾斜，容易移动，方便操作者拍摄视网膜周边图像

17、摄像系统：外置≥2410万像素专业数码相机

二、中文数字化图像处理系统

1、计算机系统：品牌原装一体机，双核CPU，2G内存，硬盘160-250GB，CD-R，可DVD刻录，19寸彩色液晶显示器。

2、基本处理：自动全视网膜无缝拼图，具有增强、防干扰滤片、均匀移高目标、正负反转、上下左右亮度对比、自动亮度控制、改变r、彩色分析、即时距离测量、杯盘比例面积测量、角度测量、组合拼接、减弱、灰阶水平分析，断层显示多重图像显示。

3、资料储存：病人眼底图像存贮方便，打印报告可任意调整，报告及照片统一管理。

三、配置清单

1	免散瞳/散瞳彩色眼底照像及荧光造影主机	数量：1

2	电源系统及病人头托	数量：1

3	照相机适配器	数量：1

4	专业外置2410万像素NIKON 单反数码相机	数量：1

5	计算机：DELL CPU3.0GHz 内存2G，硬盘250GB，19寸高清液晶显示器，配DVD刻录机	数量：1

6	彩色喷墨打印机	数量：1

7	专用电动升降台	数量：1

8	产品说明	数量：1

商务要求：

一、交货期及安装要求：

1、中标后七个工作日内凭中标通知书签订合同。

2、必须在签订合同后一个月内到货，设备需由中标公司负责（含搬运费用）送到住院五官科安装。

3、安装调试验收按国家规定标准执行。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标人必须在珠三角内设置售后服务机构并具有售后服务能力。

2、免费保修期2年，维修响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、列出主要零部件名称、产地、保修期外更换的价格，及各种耗材的价格。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖采购人公章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的50%，余50%金额在第二年分12个月等额支付。

E01（体检车（含配套车载放射设备)）

用户单位：中山市东升医院

数量：1辆+1批

技术要求：

一、体检车技术参数：

1.车辆参数

1.1整车参数

1.1.1外形尺寸（mm）：长7020-7995x宽≥2040x高≥2640

1.1.2厂定最大总质量(kg)：≥7300，整车整备质量(kg)：≥5200，额定载客：2-9(人)

1.2 底盘参数

1.2.1轴数：2

1.2.2轮距：≥1665/1525

1.2.3轴距（mm）：≥3800

1.2.4前悬/后悬(mm)：≥1135/1975

1.2.5接近角/离去角（°）：≥18/14

1.2.6钢板弹簧悬架：3/3,3/4,-/3

1.2.7轴荷（kg ）：≥2300/5000

1.2.8轮胎数：6

1.3 发动机参数

1.3.1发动机:国V排放标准

1.3.2最高车速（km/s）: ≥100

1.3.3排量（ml）: ≥2982

1.3.4最大功率KW（PS）: ≥95

1.3.5燃油类型:柴油

1.4车身主要结构及配置

1.4.1成型内饰，中、后门

1.4.2前挡风挡为粘胶式夹胶玻璃

1.4.3防滑环保地板革

1.4.4单机对刮器

1.4.5阅读灯、电子钟

1.4.6工作空调

2. 体检车改装要求

2.1整车根据工作需要将分为以下几个区域：放射区、医生控制区。

2.1.1放射区：为防止汽车在行驶过程中产生的震动和车身扭曲，导致铅房内的射线泄漏，我司采用柔性防护技术制作便可避免医院科室铅房刚性防护技术引起的铅皮脱落造成射线泄漏。铅房结构由整体防护，射线源组件、受检者和射线接收器置于铅房内壁，墙体由铅皮和车身复合连成一体固定在框骨架上形成，铅房内壁的一墙体上开设有门，其中，门由铅防护门构成。射线线束朝向的墙壁不低于2mm的铅当量厚度，侧面和后面不低于2mm的铅当量厚度。射线防护墙的转角、连接处、进出门等处的铅板交叉重叠方式，确保射线不得直射、折射泄漏。受检者进出的门，门内嵌有不低于2mm的铅板，门的四边与门框均有重叠交叉的铅板，门关着时，确保射线没有折射泄漏。车顶和车底可作射线散射，可减少车内射线线束的密度，既可避免反射回来的射线干扰，成像清晰度，又可减少受检者遭受不必要的射线辐射，内设有空调通风系统为检查者提供一个舒适的体检环境。现要求投标产品采用“医用车防辐射铅房结构” 的技术进行铅防护制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。X射线防护水平符合国标GBZ130-2002；X射线泄漏≤2.5μGy/h

2.1.2医生控制区：内设放射设备控制台及医生圆凳1张，方便医生操作。以上功能区及内部设施，都可根据客户的需要进行布局及增减。车内布局可根据用户需要适当调整，根据空间面积更换一组其他功能区。

2.2整车设置中、后门，方便体检人员的单向流动。先进的工艺、超大的空间、合理的布局为大型医院的外出诊疗提供了便捷，也能对一些急救情况做出迅速的回应。

2.3根据体检的工作特点，采用车载设计，安装挂式空调，同时机房的X光设备也有，保证了人和设备的需要。

2.4隔热、隔音、降噪设计  整车骨架、车身(包括车顶、车两侧、车地板)蒙皮间进行整体发泡填充固封或粘贴隔热、隔音棉，特别是发动机位置可满足隔热、隔音要求。同时车身及骨架结成一整体，即可隔音降噪，避免震动，同时加强了车体的刚性，并确保冬暖夏凉，创造一个舒适的工作环境。

2.5减震设计  气囊避震装置。所有设备和存放设备的柜均分别设有减震，避免行车时震动对设备的损伤。放射设备与车辆一体化固定，并在放射设备机架上采用柔性缓冲抗震装置，通过反吸收缓冲原理，抗震水平达5g，使车在行驶过程中加强避震、增大平稳度，有效保护了管球等主要部件安全。

2.6材料选择  整车采用可擦洗豪华软化内饰，豪华成型大顶，车内地板采用防滑、耐磨地板。专门针对医疗单位，既美观，又易于清洁消毒，符合卫生安全要求。

2.7电源布局设计特点  全车电源设计分二路设计，设置专用智能电控器，分别对放射设备、照明和各功能检查等系统单独控制，并设漏电过载保护装置。车体的所有线路采用绝缘密封管套布线，避免漏电漏水的不安全隐患。各工作位均设置电源开关、插座，方便医生的操作使用。整车配备外接市电移动线盘一个、防水型的车用插电座一个、接驳线和漏电接地钎子一个。

二、放射设备参数及配置要求

1. 高压发生器      数量：1套

1.1逆变频率：30 KHz

1.2透视电压范围：40-110KV

1.3透视毫安范围：0.3-5mA

2. X线管球      数量：1套

2.1旋转阳极  阳极转速2800rpm

2.2热容量：140KHU

2.3焦点尺寸: 1×1，2×2mm

2.4最高电压：110kV

3. 影像增强器      数量：1套

3.1输入屏：230mm（9”）

3.21/2英寸CCD摄像头

4. 高清电视系统   数量：1套

4.1 14"监视器，75HZ无闪烁，逐行高扫描；

4.2水平分辨率≥800线   垂直分辨率≥400线；

4.3低密度灵敏度≤4％；灰度等级≥8级；

4.4空间分辨率大于12LP/CM

4.5末帧存储，数字降噪

5. 束光器      数量：1套

5.1电源24V/150W,带定位灯

5.2光野:5X5cm-47X47cm

5.3可见照射亮度≥180LX

6. 高压电缆      数量：1套

6.1 75KV ，2条，6米

7. X光设备   数量：1套

7.1采用车载技术，机架由立柱组成，并通过多个定位支点采用一体化固定在车上。X光机具有良好的敞开性，不做厢密封遮挡，保证X光机的通风和降温和便利的维修。现要求投标产品采用“车载式放射设备”的技术进行减震制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。

7.2透视系统的安装必须与体检车一体化设计、一体化生产，使汽车骨架与X光机机械结构融为一体，实现机、车合一。现要求投标产品采用“一种固定或车载式X光放射设备”的技术进行一体化制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。

8. 推杆传动的放射装置

8.1该设备的放射源组件和射线接收装置通过推杆传动，隔室操作控制，实现移动控制。不采用双链条闭环结构，彻底解决了其他X射线机的传统钢绳或链条传动的易脱钩坠吊现象。（现要求投标产品采用“一种推杆或链条传动的车载放射装置”的技术进行传动控制制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。）

9. 车载减震装置

9.1设有缓冲减震装置，抗震水平为5g。（所有机件均可在临床状态下行车，行车速度≤80km/h，三级路面≤60 km/h）；停车接通电源即可开机工作，适用于流动体验。

10. 安全性

10.1 X光机的球管、影像增强器、高压发生器均安装在铅房内，杜绝了X线和电磁波对人的不必要辐射和损伤，以及对其他仪器的干扰。

商务要求：

一、交货期及安装要求：

1、中标后七个工作日内凭中标通知书签订合同。

2、交货期：合同签订收到定金后30个工作日内。

3、整车（包括随车设备）到达后一周内到医院内安装调试。

4、验收标准：各项指标达到说明书上的条件与参数,配置的放射设备符合要求。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标人提供配套放射设备在广东境内设置的服务机构，并出具有售后服务能力。

2、整车（包括随车设备）要求提供至少一年免费保修，一年后维修只能收成本费，接到报修请求应即时应答,如24小时内不能解决问题，应提供备用机供医院无偿使用。

3、要求对易耗品提供至少一套配件,在机器使用寿命内，保证用户按市场优惠价格（不高于投标价格）得到原厂的零配件、消耗品供应。

4、安装调试完毕后对我院医务人员进行一次培训并提供中文版说明书。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

货到安装、调试合格正常运行15天后向乙方支付合同款80%作为定金，车辆交付验收合格上牌后一周内付合同款总额的20%。

# 第四章  采购合同（样本）

注：甲乙双方可根据实际情况进行补充。

采购合同（样本）

甲方：                                             合同编号：

乙方：（中标人）                                    签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及年月日招标项目的招标结果和招标文件（招标编号：ZSYLZB[2017]033）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

### 1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂试测验报告。所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

### 5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：签订合同后天内。

5.2.2 乙方交货地点：用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后    个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

### 6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于一年（用户单位验收合格之日起计算）。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

6.4所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.5 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

### 7、付款方式及履约保证金

签订合同时交纳中标金额的履约保证金，按时交货验收合格后时间内返还。

### 8、技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

### 9、不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

### 10、索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 11、违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的的违约金。

11.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的的违约金。

11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的

的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的的违约金。

11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的的违约金。

### 12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

### 13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

### 14、其它

14.1本合同正本五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，市卫生计生局一份，招标代理机构一份，中山市公共资源交易中心一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

单位：　　　                              企业名称：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

电话：　　　                              电话：

传真：　　　                              传真：

签约日期：       年     月     日             签约日期：        年     月     日

# 第五章  附件（格式）

注：

1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价，投标文件封面不可省略；

2. 投标文件正本必须是的每页加盖公章原件，并由法定代表人或授权代表签字；

3. 投标供应商在提交投标文件时必须包含以下五个单独封装的文件册：

（1）正本（密封）	 1份

（2）副本（要求必须完整复制正本内容，密封）	 5份

（3）投标一览表（密封）				 1份

以上文件册及封装的封面请按封面格式制作

（4）法定代表人授权委托书 （无需密封）（或《法人代表证明书》）1份

（备用查核）

（5）投标保证金退还说明（无需密封）1份（备用查核）

4. 投标文件必须按以下顺序装订：

## 封面格式（格式不可自定，须按照此格式提供）

| ZSYLZB[2017]033 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （供应商投标序号） | （所投分包号） | 正本（副本） |

注：以上方格请用粗体及大字号70号填写

中山市医疗机构医疗设备

投标文件

分包号：

分包名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

## 附件1  投标函

致：广东海虹药通电子商务有限公司

根据你们第ZSYLZB[2017]033号的（分包号/分包名称）招标文件要求，现正式授权 (被授权人职务及名称)以投标供应商(投标供应商名称)的名义全权代表我方参加投标。

投标分包：

分包名称：

现依照贵方招标文件要求，提交投标文件正本1份（内装纸质投标文件1份，投标一览表及电子文档各1份），副本5份。我公司在此声明并同意：

- 我方决定参加：招标编号为ZSYLZB[2017]033 号的投标；

- 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，供应符合“用户需求书”所要求的（分包名称），投标总价为人民币：（大写）元。

- 我们同意本投标文件自投标截止日起120天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我们同意提供招标代理机构要求的有关投标的其它资料。

- 我们承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我们愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我们完全理解,评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

- 我们的投标被接受，我们同意按照招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

- 所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表：（签字）   职务：

投标供应商全称：（名称及公章）

法定代表人：（签字）

电话：

传真：

邮编：

附件2  资格性/符合性自查表（加盖公章）                招标编号：ZSYLZB[2017]033

以下材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、加盖公章(原件) | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、加盖公章(原件) | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 转帐、汇款的提供复印件（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人资格声明函、营业执照、税务登记证（加盖公章），且如实提供《行贿犯罪档案查询告知函》原件 | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 医疗器械生产或经营企业许可证（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 中华人民共和国医疗器械注册证（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 制造商授权书 | 代理商进行投标的，应出具有效、合法的代理关系清晰的授权证明（如适用）（加盖公章）授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后 | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 在经营范围内投标（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 技术参数及彩页 | 提供设备详细技术参数及图片资料（彩页（加盖公章）（注：正本副本投标文件均须附彩页说明文件） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 技术要求 响应差异表 | 如实填报偏离情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 商务要求 响应差异表 | 如实填报偏离情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一固定且合理（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 交货期 | 交货期是否响应参数要求（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件及参数中规定的其它情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |

## 附件3  投标供应商基本情况表招标编号：ZSYLZB[2017]033

1、投标供应商情况与授权来源

| 类别 | 基本情况 | 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商情况 | 公司名称： 地址： 法定代表人： 主营业务： |  |
| 生产厂商 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |
| 中国总代理 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |
| 华南地区或 广东省总代理 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |

2、投标供应商财务状况

| 序号 | 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 |  |  |  |  |
| 2 | 2016 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3、投标供应商获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有限期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件4  投标一览表招标编号：ZSYLZB[2017]033

供应商名称：                                           供应商投标序号：

| 分包号 |  | 分包名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  | 制造（生产）商 |  |  |
| 规格 |  | 型号 |  |  |
| 医疗器械注册证号及有效期 | 1、有效期： 年 月 日 2、有效期： 年 月 日 …… |  |  |  |
| 单价 |  |  |  | 元 |
| 数量 |  |  |  | 台/套 |
| 各种税费 |  |  |  | 元 |
| 运输费 |  |  |  | 元 |
| 其他相关费用 |  |  |  | 元 |
| 总报价 | （大写）人民币元整 （￥元） |  |  |  |
| 交货期（天） |  |  |  |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表一式两份，一份装订在投标文件正本中；另一份单独密封，然后与投标文件一同递交。

2、投标人必须以人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；分包号与分包名称不一致的，以分包名称为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、总报价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中相应包的总报价一致；

4、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

5、我公司只接受投标供应商一个最有竞争力的报价，对含糊不清或不固定的报价将视为无效报价。

## 附件5  详细报价清单

供应商名称：                                  招标编号：ZSYLZB[2017]033

| 分包号 |  |  |  |  |  |  |  | 分包名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  | 产地/品牌 |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
| 一、货物、设备及材料类详列： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 主要配置品牌、规格型号 |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他综合费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 主要配置品牌、规格型号 |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | 名称 |  |  | 单价 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标一览表》一致。

2.本格式仅供参考，投标供应商可根据实际情况自定。

## 附件6  设备配置清单（格式可自定）招标编号：ZSYLZB[2017]033

注：投标供应商必须提供详细的配置清单（加盖公章）。

| 分包号 |  |  | 分包名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  | 产地/品牌 |  |
| 规格 |  |  | 型号 |  |
| 一、详细说明： |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件7-1  设备的详细参数及简要说明书（格式可自定）

## 招标编号：ZSYLZB[2017]033                      分包号/ 分包名称：

注：投标供应商必须提供设备详细技术参数及资料。

1.

2.

3.

4.

5.

...

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

附件7-2  设备彩页（正本副本投标文件均须附彩页说明文件，且加盖公章）。

## 招标编号：ZSYLZB[2017]033                      分包号/ 分包名称：

注：所投产品的官方宣传册，且具有法律说明效力，须为彩色印刷体。

1.

2.

3.

4.

5.

...

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件8-1  技术要求响应差异表

供应商名称：                                         招标编号： ZSYLZB[2017]033

| 分包号/分包名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 规格 |  | 型号 |  |
| 序号 | 招标货物技术要求 |  | 投标货物技术要求响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| … | 招标货物未要求的技术指标 |  |  |  |  |  |
| … | 其它相关证明文件 |  |  |  |  |  |

注：须如实与招标货物“技术要求”一致对应填写，一经发现恶意删减或虚假响应招标货物“技术要求”行为，后果自负。

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件8-2  商务要求响应差异表

供应商名称：                                      招标编号： ZSYLZB[2017]033

| 分包号/分包名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 规格 |  | 型号 |  |
| 序号 | 招标货物商务要求 |  | 投标货物商务要求响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| … | 招标货物未要求的响应条款 |  |  |  |  |  |
| … | 其它相关证明文件 |  |  |  |  |  |

注：须如实与招标货物“商务要求”一致对应填写，一经发现恶意删减或虚假响应招标货物“商务要求”行为，后果自负。

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件9  合同条款响应一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]033                分包号/ 分包名称：

说明：1、投标供应商必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容，出具《ZSYLZB[2017]033《分包名称》质量与货源保证书》（格式可自定，注明偏离项情况）。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同设备 |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 合同组成 |  |  |  |
| 4 | 技术要求 |  |  |  |
| 5 | 合同设备的包装、交货、安装、调试、验收 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |  |
| 8 | 技术服务 |  |  |  |
| 9 | 不可抗力 |  |  |  |
| 10 | 索赔 |  |  |  |
| 11 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 12 | 合同终止 |  |  |  |
| 13 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件10  法定代表人证明书

招标编号：ZSYLZB[2017]033          分包号/ 分包名称：

同志，现任我单位(职务)，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照(注册号)：

经济性质：

主营(产)：

身份证复印件：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件11  法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为：ZSYLZB[2017]033 的（分包号/分包名称）项目的投标和合同执行，作为投标供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

投标供应商代表（授权代表）签字盖章：

身份证号码：

职务：

见证人签字盖章：

身份证号码：

职务：

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

| 授权代表 居民身份证复印件粘贴处 | 见证人 居民身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件12  项目经理及管理技术人员一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]033                分包号/ 分包名称：

| 分类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 经验年限 | 联系电话 | 本项目 职务/责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商必须附上有关项目经理及管理技术人员个人学历、职称等证明文件复印件（加盖公章）。

2、必须提供相关人员的社保证明（加盖公章）。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表：

职务：

日期：

## 附件13   最近三年内销售同类产品情况一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]033                分包号/ 分包名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 金额 | 完成时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上投标企业2014年7月1日至今销售的所投产品同品牌产品的相关销售合同、验收证明等复印件（并加盖投标企业公章），否则一律无效。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件14  售后服务与培训计划及售后服务承诺书

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）（加盖公章）：

- 免费保修期；

- 应急维修时间安排；

- 维护保养的安排；

- 培训计划及人员安排；

- 维修企业名称，维修地点、地址、联系电话及联系人员；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件及易耗品价格；

- 制造商的技术支持；

- 投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具《售后服务承诺书》（须注明服务期限，须加盖售后服务企业及投标企业公章）；

- 其它服务承诺。

## 附件15  投标保证金退还说明（样本）

广东海虹药通电子商务有限公司：

我方为ZSYLZB[2017]033项目（分包号/分包名称）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：

开户人：

开户银行：

账号：

投标供应商：（公章）

日期：年月日

注：在招标文件《投标邀请》规定时间内以投标供应商银行转帐方式提交。

保证金汇款底单粘贴处

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件16  关于资格文件声明的函

广东海虹药通电子商务有限公司：

关于贵方年月日（招标编号：ZSYLZB[2017]033）的投标邀请,本签字人（授权代表）愿意参加投标,提供货物一览表中规定的（分包号/分包名称）并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：                  授权签署本资格文件人：

名称：                                签字：

地址：                                签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                电话：

## 附件16-1  资格文件

投标供应商必须按下列要求提交以下资格文件：

1.投标供应商、货物的制造商及有销售授权的代理经销商须出具营业执照副本（营业执照有效期必须至少涵盖“开标截止时间后30天”）、税务登记证副本、组织机构代码证的复印件（加盖公章）。

2.投标供应商、货物的制造商及有销售授权的代理经销商须出具省市食品药品监督管理局签发的医疗器械生产或经营企业许可证的复印件（加盖公章）（如适用）。

3.所投设备主机及配件的医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表（进口产品）或医疗器械产品生产制造认可表（国产产品）等的复印件（加盖公章）（如适用）。

4.(若投标供应商为代理商)有关授权代理人的资料和制造商的授权书（制造商或代理商均加盖公章，授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后）

5.近三年内（时间在投标有效期内，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（加盖公章），出具时间须在本项目招标公告发布时间之后。

6.进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（加盖公章）（如适用）。

7.投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具《售后服务承诺书》（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限）。

8.其他投标供应商认为有必要的资质文件（加盖公章）。

注：投标供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

## 附件16-2  资格文件

1.投标企业2014年7月1日至今销售的所投产品同品牌产品的相关销售合同、验收证明等复印件（并加盖投标企业公章）；

2.2016年的经注册会计师事务所审核的年度财务报表（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）或具有公司所在地税务局稽核章的纳税申报表的复印件（加盖公章）；

3. 开标日期前120天内开户银行出具的资信证明书（加盖公章）；

4.正本副本投标文件均须附彩页印刷体说明文件，且须与所投产品规格型号及注册证信息保持一致（加盖公章）；

5.其他投标供应商认为有必要的资质文件（加盖公章）。

注：投标供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

# 第六章  评标文件

### 一.说明

#### 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证ZSYLZB[2017]033招标项目（以下简称项目）公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东海虹药通电子商务有限公司编制本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 2.定义

采购人：系指中山市医疗机构。

业主/用户：系指中山市医疗机构。

招标代理机构：系指广东海虹药通电子商务有限公司。

#### 3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人或以上单数组成，其中招标人代表一名，其余专家均从专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、协助对投标文件进行符合性初审、统计评分等工作。

### 二.评标须知

#### 1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

#### 3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标代理机构宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 三.评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府关于公开招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 1.收标及开标

招标代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。开标前，需检查纸质投标文件的的密封情况并公证。开标时，首选以电子开标方式进行开标：市公共资源交易中心及代理机构同时用各自CAkey解密,成功后方可公布投标供应商报价情况；若电子开标解密失败，则由中山市卫生和计划生育局代表（或市公共资源交易中心见证人）及代理机构现场拆封投标一览表（或投标文件正本）宣读投标供应商报价情况。招标代理机构负责做好有关记录，记录中唱出的结果由唱标人、录入人及现场相关部门代表签字确认。

#### 2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

### （1）投标文件符合性检查

评标工作小组对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性初审，报评标委员会审核。符合性检查必须根据招标文件中“投标人须知”对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现设备“技术要求”中技术参数、性能未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

符合性检查包括以下方面：

①投标人的合格性

②投标文件法定代表人及授权代表有效签署

③投标的有效期是否足够

④投标保证金是否按要求提交

⑤资格证明文件是否按要求提交，是否齐全

⑥是否经营范围内投标

投标价格是否固定，投标价格是否在预算内，是否合理等

交货期

采购人要求的其它资质文件是否按要求提交，是否齐全

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

### （2）投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出中标侯选单位一名。

当通过符合性检查的投标人少于三家时，做废标处理。

### 五.评分标准和权重

#### 1.评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

（1）技术评分

    - 设备技术参数、性能

    - 技术先进性和可靠性

    - 设备的拓展性

    - 设备操作的实用性

    - 保修期、维护保养及应急维修时间安排

    - 其它服务承诺

计算公式：

子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术得分=各子项得分之和

（2）商务评分

a.	设备代理或授权

b.	项目业绩

c.	财务状况

d.  银行资信证明（开标日期前120天内投标人开户银行出具）

e.	售后服务安排（出具《售后服务承诺书》原件等相关文件（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限）

f.	企业信誉计算公式：

子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

商务得分=各子项得分之和

（3）价格的开启、核准和评分

a.	评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①	投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②	总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④	招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

b.	供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

c.	评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

d.	标准价格评分：将评标委员会修正后的所有投标人的投标价格，按照综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

e.	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100%

#### 2.权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 20% | 40% |

#### 3.最终得分

最终得分 = 技术得分 + 商务得分 + 价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 六.定标和授标

推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选单位。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报中山市卫生和计划生育局审核确认，审批通过后由招标人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由招标代理机构根据招标人确认的结果出具《中标通知书》，中标人向招标代理机构缴纳招标服务费后在广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司领取《中标通知书》。

中标者应按招标文件规定向招标人提交相应文件，并在规定时间内与招标人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格。

### 七.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1    符合性检查表

附件2-1  技术要求响应性评审表

附件2-2  商务要求响应性评审表

附件2-3  价格响应性评审表

附件3    综合评审汇总表

#### 附件1  符合性检查表日期：      年     月     日

| 检查内容 |  | 招标文件要求 | 投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人的合格性 |  | 投标人须知1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及授权代表有效签署 |  | 投标人须知3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标的有效期 |  | 投标人须知3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 金额 | 投标人须知3.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效期（是否在规定时间前到账） | 投标人须知3.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证明文件 | 投标声明(投标函) | 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资格性/符合性自查表 | 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术要求响应差异表（无虚假情况） | 附件8 -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 | 附件10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书（如适用） | 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人资格声明 | 附件16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照 | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械注册证（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造商授权书（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《行贿犯罪档案查询告知函》 | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《进口产品机电许可证》（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资质文件（无虚假情况） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否经营范围内投标 |  | 投标人须知1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否固定，是否合理 |  | 投标人须知1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否在预算内 |  | 投标人须知3.8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 用户需求书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

评委签名：

#### 附件2-1  技术要求响应性评审表

日期：      年     月     日

| 项目权重 | 评审分项 |  | 有效投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值（权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% | 设备技术参数、性能 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备技术的先进性和可靠性 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的拓展性 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备操作的实用性 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它承诺 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

注：评委评分分三个等级，其设置及起评分如下：优，良，合格。

评委签名：

#### 附件2-2  商务要求响应性评审表

日期：        年     月     日

| 项目权重 | 评审分项 |  | 说明 | 有效投标人序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 20% | 设备代理或授权 | 2 | 制造商、全国总代及一级代理：2分；二级代理：1分；二级代理以上：0分。授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后 |  |  |  |  |
|  | 项目业绩 | 4 | 同类项目数9项及以上：4分；6-8项：3分；3-5项：2分；1-2项：1分；无：0分。（2014年7月1日至今） |  |  |  |  |
|  | 财务状况 | 3 | 营业收入1000万以上：3分；1000-500万元（含500万元）：2分；500-100万元（含100万元）：1分；100万元以下：0分。 |  |  |  |  |
|  | 银行资信证明 | 1 | 有：1分；无：0分。（开标日期前120天内投标人开户银行出具） |  |  |  |  |
|  | 售后服务安排 | 5 | 《售后服务承诺书》原件等相关文件（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限 |  |  |  |  |
|  | 企业信誉 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 20 |  |  |  |  |  |

评委签名：

#### 附件2-3  价格响应性评审表

日期：        年     月     日

| 项目权重 | 价格计算 | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 投标价 |  |  |  |  |  |
|  | 价格得分 |  |  |  |  |  |
|  | 基准价格 |  |  | ￥ |  |  |

评委签名：

#### 附件3  综合评审汇总表

日期：      年     月     日

| 评审内容 | 项目权重 | 评审分项 |  | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 响应性评审 | 40% | 设备技术参数、性能 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术先进性和可靠性 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备的拓展性 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备操作的实用性 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他承诺 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 响应性评审 | 20% | 设备代理或授权 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目业绩 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务安排 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 20 |  |  |  |  |  |
| 价格响应性评审 | 40% | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价格得分 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：