惠州仲恺高新区

政府采购

公开招标文件

| 采 购 人： | 仲恺高新区人民医院 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 全自动五分类血液分析仪等设备采购项目 |
| 项目编号： | 惠仲公易采〔2017〕66号 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 仲恺高新区公共资源交易中心 |  |
| 发布日期：2017年9月 |  |

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

仲恺高新区公共资源交易中心受仲恺高新区人民医院的委托，对全自动五分类血液分析仪等设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

本项目启用网上报名、网上缴纳投标保证金、网上提交参加开标人员、投标企业法人网上审核报价、网上提交投标报价、二代身份证投标签到、网上开标功能（此项目不需要上传电子投标文件，但必须提交电子唱标），投标人应通过仲恺高新区公共资源交易中心政府采购交易系统（以下简称交易平台）完成本项目的招标投标活动。交易平台在网上投标相关环节向投标人发出短信提醒，该短信仅为温馨提示，以投标人在系统上进行网上操作为准。

一、项目基本信息
    （一）项目编号：惠仲公易采〔2017〕66号

（二）采购项目名称：全自动五分类血液分析仪等设备采购项目

（三）投标人所投产品如在最新的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。

（四）广东省财政厅办事大厅政府采购系统（下称“省厅公告系统”）于2017年1月1日起开始“固化”了招标公告的格式，暂时无法修改，因仲恺高新区公共资源交易中心实行电子化政府采购活动，有关条款特别说明如下：

1.关于招标公告“三、采购项目预算金额（元）”和“四、采购数量”的问题，由于“省厅公告系统”固化的原因无法针对具体项目做出具体描述，详细见本项目招标文件“第一部分 投标邀请函”。

2.关于招标公告“七、购买招标文件”的问题，仲恺高新区公共资源交易中心是公益类集采机构，政府采购活动不收费，供应商无需购买招标文件，可以在惠州市政府采购网及仲恺高新区公共资源交易中心网站上自由下载电子稿招标文件。

3.关于招标公告“八、投标截止时间”的问题，本项目招标公告规定的投标是指网上递交电子唱标文件，投标截止时间具体表述为提交电子唱标文件截止时间。

二、采购预算和报价方式

（一）采购预算：本项目采购预算为人民币1,280,000元（最高限价），投标人的投标报价必须在限价之内，否则作废标处理。投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

（二）报价方式：总价报价

（三）报价要求：未按报价方式要求进行投标报价的，其投标无效，由评委会在符合性审查中不予通过。

三、供应商报名的时间和方式：

（一）报名时间：自2017年 09 月 12 日08时30分至2017年 09 月   30日17时30分(北京时间，节假日除外，下同)。

（二）报名方式：通过系统进行网上报名

1.交易平台集成广东省数字认证中心有限公司的数字认证证书，投标人使用该公司发放的数字认证证书对电子唱标进行加密、签封、递交等招标投标活动的相关操作。

2.供应商使用IE8以上版本的浏览器登录仲恺高新区公共资源交易中心网（http://www.hzzk.cn/pages/cms/zkggzyjyzx/html/）点击“办事指南”栏目下的“下载中心”，在“政府采购”栏目中下载“政府采购电子交易平台操作指引”了解申领数字证书（广东CA）、网上招投标的操作要求。

3.供应商在《登录&注册》栏目点击“注册”立即成为临时会员。数字证书（广东CA）办理咨询电话：0752-7121031。供应商办理完成审核手续成为正式会员进行网上招标投标活动，可以参加该项目投标。

4.报名投标的供应商需要到广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）按规定进行供应商注册登记，广东省财政厅采购监管处（技术支持电话：020-83188500,83188586）对符合网上注册登记规定的供应商一般在2个工作日完成网上审核，没有审核通过的供应商将会影响发布该项目中标公告。

四、缴纳保证金时间和方式

（一）网上交纳投标保证金时间：自2017年 09 月 12 日08时30分至2017年 10 月 07 日17时30分。网上交纳投标保证金截止时间未完成递交的投标保证金将予以退回，此后递交的投标保证金不予接收。投标人通过对公网上银行缴纳投标保证金的，中国工商银行对小额（一般是5万元以内）划转在周末不受影响，跨行划转由于受人民银行在周末不转帐的影响，因此，投标人通过中国工商银行对公网上银行缴纳投标保证金（小额）在周末不受影响。跨行不能通过中国工商银行对公网上银行缴纳投标保证金，银行窗口在周末不办理缴纳投标保证金（具体以银行声明为准）。

（二）本项目投标保证金为：￥12,800元人民币，投标人在系统打印缴纳投标保证金通知书，将投标保证金缴纳到投标保证金缴纳通知书中指定的帐号。

（三）投标保证金提交的要求：投标人应按招标文件规定的金额和期限缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。提交投标保证金的供应商须已报名本项目。投标人与交款人名称必须一致，投标人必须从企业基本账户银行一次性缴交足额投标保证金，不接受现金或分批次缴款。非投标人缴纳的投标保证金无效。

（四）严禁投标人采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证，如果采用此方式导致系统无法识别投标缴纳保证金信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。

（五）投标人交纳投标保证金后，请访问惠州仲恺高新区公共资源交易中心网站并登录交易平台自行核对保证金是否有效。交易平台自动核对投标人缴纳投标保证金的金额、交纳时间以及是否从投标人基本账户转出等相关情况。若发现上述情况均满足，但是系统仍视为无效，请自行检查投标人的企业基本帐户与缴纳投标保证金的银行帐户是否一致，若不一致请及时在系统上修改企业基本帐户并上传开户银行的依据文件，并再重新汇入投标保证金。系统将在采购活动结束后按“原渠道返回”方式退回投标保证金。

（六）为确保保证金缴纳有效，请投标人在投标保证金截止时间前三天到银行缴交保证金。成功缴纳保证金时间以银行到达系统为准，逾期视为投标人自动放弃投标资格，由投标人自行承担责任。

五、提交电子唱标文件时间和方式

（一）网上递交电子唱标文件截止时间：自2017年 09 月 12 日08时30分至2017年 10 月 08 日17时30分，方式：通过交易平台提交。网上递交电子唱标文件截止时间未完成递交的电子唱标文件予以退回，此后递交的电子唱标文件不予接收，并视为投标人自动放弃投标资格。

（二）递交纸质投标文件截止时间：2017年 10 月 10 日09时30分至2017年 10 月 10 日10时00分，方式：通过现场提交。在开标会议之前投标签到现场提交，投标人没有递交纸质的投标文件视为放弃投标资格。

六、开标时间地点和方式

（一）开标时间：2017年 10 月 10 日10时00分。

（二）开标地点：仲恺高新区和畅五路区人才服务大厦10楼二号开标室。

（三）开标方式：网上开标由交易平台自动完成，电子唱标在网上解密过程视同当众折封纸质的唱标文件和投标文件报价内容，招标采购机构工作人员将不再当众拆封纸质的唱标文件和投标文件报价内容。

（四）开标当日，法定代表人或该项目被授权人的交易员必须带上第二代身份证参加开标会议进行网上投标签到，缺少第二代身份证不能进行投标签到，交易平台将视其为自动放弃投标。交易员和随同人员在网上提交电子唱标文件时间截止前通过交易平台上预先进行了网上设置并提交，未在交易平台设置并提交的交易员、随同人员不能参加开标会议。

（五）投标人应尽量提早2-3天进行网上投标，避免在网上递交电子唱标文件截止时间当天进行相关投标行为，以防止因银行下线、网络延迟等原因造成交易平台无法接收。

七、采购信息发布网站：

采购信息在惠州市政府采购网（http://huizhou.gdgpo.gov.cn）、惠州仲恺高新区公共资源交易中心网（http://www.hzzk.cn/pages/cms/zkggzyjyzx/html/）上发布。

- 八、采购人名称

单位名称：仲恺高新区人民医院

地    址：惠州仲恺高新区陈江街道办曙光路1号惠州仲恺高新区人民医院院内

采购单位联系人：施先生

联系电话：0752-5750866

九、集中采购机构

单位名称：仲恺高新区公共资源交易中心

地    址：仲恺高新区和畅五路区人才服务大厦10楼

联 系 人：刘先生

联系电话：0752-3278426

第二部分　采购项目内容

## 一、供应商资格

（一）符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的供应商；

（二）在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人和集中采购机构的法人；

（三）本项目不接受关联企业投标；

（四）本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标货物及相关服务进行分包和转包；

（五）投标人必须依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》并在有效期内；持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品（本项目的《医疗器械产品注册证》,注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）。

## 二、投标总体要求

（一）投标人响应采购需求（“采购项目技术规格、参数及要求”和“采购项目商务要求”）时应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

（二）本采购清单中所列技术要求或参照的品牌、型号仅方便描述起到参考作用而没有限制性，技术要求中所列参数为最低要求，投标人所投产品的选用品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号，投标人应按第五部分“投标文件格式”中将其参数列明，并提供相应证明文件。

（三）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查将不予通过。

（四）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，不响应▲号条款的投标人将影响综合得分。

（五）投标人参投产品（详见本章节的“采购项目技术规格、参数及要求”）是否满足或优于招标文件要求，以参投产品生产厂商提供的证明文件为准。若投标人无提供或提供无效的相应的证明文件，则视其为负偏离或劣于招标文件要求，将影响其评分结果。生产厂商说明材料包括但不限于下列文件。

1.投标产品的品牌、型号、详细配置参数的说明文件。

2.能证实产品技术、配置参数的说明材料（包括：a.生产厂商针对本项目盖章确认的产品详细配置响应表；或 b.生产厂商官方网站的技术白皮书打印稿加盖原厂商或投标人公章确认，同时注明材料来源于官方网站的网址；或c.厂商的中文说明书或彩页，同时加盖原厂商或投标人公章确认；或d.生产厂商提供光盘介质的中文说明材料，打印该文件且加盖生产厂商或投标人公章确认）

（六）本项目为交钥匙工程，投标人按招标文件给定的货物服务的数量、技术参数要求进行报价，负责本采购货物的制造(或采购)、运输、交货、储存、安装调试、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包保险、施工过程的水电、技术使用培训、试运行及包验收通过等工作；投标人报价包含完成以上工作的一切费用。

三、采购项目技术规格、参数及要求

（一）本项目的采购预算金额为：人民币￥ 1280000元。

（二）货物产品清单情况

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 | 技术参数 | 是否主要产品 | 医疗器械类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动五分类血液分析仪 | 台 | 2 | 445000元 |  | 890000元 | 详见《产品具体技术参数》 | 是 | Ⅱ |
| 2 | 血管神经病变治疗仪 | 台 | 1 | 84000元 |  | 84000元 |  | 是 | Ⅱ |
| 3 | 胰岛素泵 | 台 | 2 | 49000元 |  | 98000元 |  | 是 | Ⅲ |
| 4 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 台 | 1 | 59000元 |  | 59000元 |  | 是 | Ⅱ |
| 5 | 全自动指趾手收缩压测量仪 | 台 | 1 | 149000元 |  | 149000元 |  | 是 | Ⅱ |
| 合计： |  |  |  |  | 1280000元 |  |  |  |  |

★全自动五分类血液分析仪、胰岛素泵及全自动指趾手收缩压测量仪为进口产品采购（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品），投标人须提供相应的证明材料。若投标供应商使用非进口产品进行投标，则视为无效投标。

（三）产品具体技术参数

| 一、全自动五分类血液分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| 1.1 | 血液分析仪总体要求：国际知名品牌全自动五分类血液分析仪 |  |
| 1.2 | 检测光源： 半导体激光 |  |
| 1.3 | 检测原理： WBC总数计数及分类 激光流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色RBC/PLT 计数 双鞘流技术+阻抗法HGB测定 SLS无氰化物血红蛋白检测法 | ▲ |
| 1.4 | 幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值) |  |
| 1.5 | 检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时 |  |
| 1.6 | 进样模式：手动进样+全自动进样模式（可选自动进样器+条形码扫描器） | ▲ |
| 1.7 | 测试参数：≥24项参数（不包含研究参数、直方图及散点图） |  |
| 1.8 | 白细胞五分类检测模式及用血量：全血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类 末梢全血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类 末梢预稀释模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类 | ▲ |
| 1.9 | 试剂系统：仅须稀释液、血红蛋白溶血素、白细胞溶血素、染色液四种试剂就能实现CBC+Diff五分类，以降低使用成本 | ▲ |
| 1.10 | 清洗液： 仅须一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本 |  |
| 1.11 | 仪器数据存储量: ≥8000个检测结果 |  |
| 1.12 | 报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能. |  |
| 1.13 | 质控和校准： 提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品，有独立校准系统 |  |
| 1.14 | 试剂管理有试剂用量监测和提示功能 |  |
| 1.15 | 操作系统及数据处理系统：windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放 |  |
| 1.16 | 镜检提示功能：配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定 |  |
| 二、血管神经病变治疗仪 |  |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| 2.1 | 主机外形尺寸（长x宽x高）：300mmx220mmx92.8mm，误差±5mm |  |
| 2.2 | 主机重量：3.6kg±0.5kg |  |
| 2.3 | 治疗垫规格：治疗垫尺寸：（长X宽X高）124.6mmX 68.2mm X 13.2mm, 误差±5mm. |  |
| 2.4 | 非激光类，每个治疗垫有66个近红外发光二极管，整个治疗垫为单一近红外0.85um—0.95um光源, 表面温度：≤41℃ | ▲ |
| 2.5 | 非红光类，为单一近红外线光源，拥有国内专利证书，欧盟CE认证证书 | ▲ |
| 2.6 | 强度控制 强、中、弱、零 四档，时间控制最长治疗时间不得高于40±4min分钟 强：每个二极管光功率：3.5mw±0.35mw 中：每个二极管光功率：3mw±0.3mw 弱：每个二极管光功率：2.5mw±0.25mw 时间控制 10min±1min、20min±2min、30min±3min、40min±4min分钟四个档位 | ▲ |
| 2.7 | 最大功耗：≤50W |  |
| 2.8 | 环境温度0℃～40℃ |  |
| 2.9 | 相对湿度≤80% |  |
| 2.10 | 大气压力：860hPa～1060hPa |  |
| 2.11 | 电源条件交流电压220V，频率50Hz |  |
| 2.12 | 近红外线波长范围: 0.85um—0.95um每个二极管 |  |
| 2.13 | 强度控制 强、中、弱；左、右功能键根据临床需要不同强度可单独设置 |  |
| 2.14 | 时间控制 10min±1min、20min±2min、30min±3min、40min±4min分钟四个档位 |  |
| 2.15 | 液晶显示 时间显示，强度显示 |  |
| 2.16 | 噪声≤55dB |  |
| 2.17 | 表面温度≤41℃ |  |
| 2.18 | 最大功耗≤50W |  |
| 三、胰岛素泵 |  |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| 3.1 | 尺寸7.5cmx 4.5cm x 1.9cm | ▲ |
| 3.2 | 重量63.5g(含电池） | ▲ |
| 3.3 | 储药器: 300个单位,抗撞击塑料,胰岛素计量可调 |  |
| 3.4 | 基础量输注方式；24小时自动给药 |  |
| 3.5 | 三餐大剂量输注方式常规输注/方波输注/常规＋方波输注 |  |
| 3.6 | 基础量调节范围；0-8.0u （每小时）/0-192u（每天） |  |
| 3.7 | 大剂量调节范围: 0-80u |  |
| 3.8 | 0.01u-0.1u | ▲ |
| 3.9 | 0.05/0.1u /0.5u/1.0u |  |
| 3.10 | 大剂量计算器；目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量 |  |
| 3.11 | 胰岛素自动分配功能；有 |  |
| 3.12 | 基础率分段: 24段 |  |
| 3.13 | 临时基础率: 24小时内，0-200%之间，以10%递增/减 |  |
| 3.14 | 最低输送速度: 0.01u/小时 | ▲ |
| 3.15 | 电源：3.6v锂电池 |  |
| 3.16 | 节能方式：屏幕休眠模式 |  |
| 3.17 | 精确度: ±2% | ▲ |
| 3.18 | 自检功能：双处理器相互检查 |  |
| 3.19 | 防水IPX8双滴标准 |  |
| 3.20 | 胰岛素浓度U-100 |  |
| 3.21 | 时间格式: 12/24小时制 |  |
| 3.22 | 报警音频/无声 |  |
| 3.23 | 安全系统 最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警 |  |
| 3.24 | 显示：背景灯液晶显示屏/全中文操作界面/自动显示剩余药量和剩余电量 |  |
| 3.25 | 保修期 4年免费保修,终身维护 | ▲ |
| 3.26 | 颜色：五种（枚红、草绿、纯黑、浅灰、乳白） |  |
| 3.27 | 餐前大剂量回顾500次 |  |
| 3.28 | 日总量500次 |  |
| 3.29 | 排气记录500次 |  |
| 3.30 | 报警记录报警记录 |  |
| 3.31 | 最大限制：餐前大剂量,基础量,日总量 |  |
| 3.32 | 基础量操作模式 四种 |  |
| 3.33 | 三餐操作模式：三种 |  |
| 四、数字震动感觉阈值检查仪 |  |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| 4.1 | 震动电路电压：震动电路电压范围0V-30V，连续可调，步进0.6V，误差范围±10% |  |
| 4.2 | 检测手柄震动头震动频率50HZ，误差±1% | ▲ |
| 4.3 | 震动头振幅峰-峰值震动头振幅峰-峰值位移范围0μm -25μm,误差±15% | ▲ |
| 4.4 | 主机重量：5kg±0.5kg |  |
| 4.5 | 主机尺寸：340mmx275mmx100mm；误差±10mm；检测手柄尺寸：170mmx90mmx40mm；误差±5mm；检测手柄重量：0.4kg±0.05kg，拥有欧盟CE认证证书40mmx275mmx100mm；误差±10mm；检测手柄尺寸：170mmx90mmx40mm；误差±5mm | ▲ |
| 4.6 | 工作电压：交流220V 电源频率：50Hz |  |
| 4.7 | 安全类型：I类 B型 |  |
| 4.8 | 输入功率：50W |  |
| 4.9 | 环境温度：5℃—40℃ |  |
| 4.10 | 相对湿度≤80% |  |
| 4.11 | 熔断器规格型号：220V 1A |  |
| 五、全自动指趾手收缩压测量仪 |  |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| 5.1 | 电源：内置NIMH电池（9V），外置充电器（110V或220V） |  |
| 5.2 | 电量显示电池使用量提示 |  |
| 5.3 | 自动关机当不使用的时候自动关闭 |  |
| 5.4 | 主机重量主机小于1KG方便外出巡诊. |  |
| 5.5 | 数据存储数据存储：主机可存储32患者数据，电脑软件可存储大量数据 |  |
| 5.6 | 传感器血压袖带一体化的含传感器血压袖带 |  |
| 5.7 | 袖带宽度袖小于1CM |  |
| 5.8 | 袖带压力0-330mmHg | ▲ |
| 5.9 | 内置压力泵自动冲放气 | ▲ |
| 5.10 | 精确度：±2mmHg从0-70mmHg ±3%79mmHg以上 |  |
| 5.11 | PPG传感器：红外传感器，宽度小于1CM |  |
| 5.12 | USB接口,可连接计算机并回放打印报告 |  |
| 5.13 | 报告：患者友好的详细报告 |  |
| 5.14 | 设备主机操作界面：字母数字混合键盘 |  |
| 5.15 | 操作：LCD显示指趾收缩压力测量，可自动生成TBI数值，全自动数值测量，测量过程中无需人员辅助测量 | ▲ |

四、采购项目商务要求

1.供货要求：

（1）投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

（2）投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及用户提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

2.工期要求：合同签订之日起30日内完成交货、安装调试及验收。

3.交货地点：惠州仲恺高新区人民医院

4.验收要求：

（1）验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用三个月后，由卖方提出验收申请，买方应于卖方提出验收申请后组织验收。

（2）验收标准：

单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明或其他应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料给卖方审计和采购部门核查。

产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源官方标准。

产品所有技术性能规格参数：应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

5.投标人售后/后续服务：

（1）具有良好的售后服务体制。

（2）质保期：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，所有费用由卖方承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，但不得少于一年，产品质量保证（修）期限按照工程全面验收合格之日起计算。

（3）设备故障报修的响应时间 6 小时， 24 小时内到达现场进行维护，故障排除时间不超过 48 小时。

（4）提供操作流程、注意事项的培训，并提供相应的书面材料。

6.报价要求：

投标人报价中必须包括项目全部内容的费用（包括安装配件、安装组件、吊装、配送、相关法律规定的必须的检验、检定、验收、税金等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

7.付款方式：货到安装验收合格并提供全额发票后两年内付清。

# 第三部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 一、说明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）名称定义

1.“采购人”是指：本项目提出招标的单位。

2.“采购监管部门”是指：仲恺高新区财政局。

3.“集中采购机构”是指：仲恺高新区公共资源交易中心（下称交易中心）。

4.“招标采购单位”是指：采购人和集中采购机构。

5.合格的投标人

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（2）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

7.政府采购电子交易活动是指以数据电文形式，依托交易中心政府采购电子交易平台（以下称交易平台）完成的政府采购项目交易、公共服务和行政监督活动。

（1）网上评标是指交易平台上将实施网上报名、网上缴纳投标保证金、网上编制电子投标文件、网上提交参加开标随同人员、投标企业法人网上审核电子唱标文件、递交电子唱标文件、二代身份证投标签到、网上唱标、网上评标、网上定标等流程。

（2）网上开标是指交易平台上将实施网上报名、网上缴纳投标保证金、网上提交参加开标随同人员、投标企业法人网上审核电子唱标、递交电子唱标、二代身份证投标签到、网上唱标等流程。

（3）电子唱标文件是指通过交易平台提交开标报价的信息。

（4）电子投标文件是指通过交易平台编制PDF格式的投标文件，可以打印PDF格式的投标文件。或者通过MS-OFFICE编制WORD格式的投标文件，可以打印WORD格式的投标文件。两种电子化格式的投标文件都可以打印成纸质投标文件。

8.“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可偏离，负偏离将在资格性、符合性审查不予通过。

9.“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响投标人的综合分得分。

（三）合格的货物和服务

1.“合格的货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“合格的服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

（四）投标费用

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

2.根据有关规定，仲恺高新区公共资源交易中心对本次采购招标活动，不向中标人或采购人收取招标服务费。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

⑴投标邀请函；

⑵采购项目内容；

⑶投标人须知；

⑷政府采购合同格式；

⑸投标文件格式；

⑹外部佐证文件格式；

⑺辅助投标文件格式；

(8)在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

2.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求，以及注释说明等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有导致其投标被拒绝、或被认定为无效投标、或被确定为投标无效等可能。

（二）预备招标公告和招标文件论证

1.若本项目在招标前组织预备招标，为体现公开、公平、公正的原则，采购人或交易中心就本项目招标文件公开征集意见，各潜在供应商可以书面形式对预备招标公告的项目技术方案、商务要求、评分标准、价格等提出建议或意见。预备招标期间公开征集到的意见或建议不属于质疑事项，不按质疑程序处理和不受质疑时限的约束。

2.若采购人或交易中心组织相关领域的论证专家对本项目的招标文件进行论证，各潜在供应商的意见或建议将作为论证专家的参考。

3.潜在供应商合理的意见或建议经采购人采纳，并审核确定本项目招标文件，开始组织该项目的招标，并发布采购公告。

（三）招标文件公示公告

招标公告将在指定政府采购媒体上公示五个工作日，公示时间可以算进招标公告的时间。招标文件公示期间，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以根据《政府采购法》第51条的规定向采购人或交易中心提出询问，采购人或交易中心及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日以书面形式向采购人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。

（四）招标文件的澄清

1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位可以将组织相关专家召开本项目的答疑会，并将会议的澄清内容以书面的形式发给每个潜在投标人（答复中不包括问题的来源），若有合理的建议经采购人审核确认之后将会做出采购变更公告。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（五）招标文件的修改

1、无论出于何种原因，招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清。修改或者澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位可以在提交投标截止时间至少十五天前发布，不足十五天的，招标采购单位将顺延提交投标截止时间。

2、修改后的内容为招标文件的组成部分。招标文件的修改将以澄清变更公告形式通过交易平台向所有投标人进行公布，并对其具有约束力，投标人及时查阅，交易平台亦会向已经报名的供应商发送手机短信进行提醒，该短信仅为温馨提示，以投标人在交易平台上进行网上相关操作为准。

3、交易中心按照“背靠背交易”方式通过交易平台组织招标投标活动，发布澄清变更公告后，将视为投标人已收到和确认该澄清修改文件。交易中心不再要求潜在投标人进行签字确认。

（六）采购人的相关事项

1.采购人应当在网上投标截止时间前在交易平台上提交本单位的监督代表、采购人代表（即评审委会员成员）的身份信息。监督代表按规定时间到达现场监督评审专家抽取和监督开标、评标，采购人代表应按规定时间参加评标会议。

2、采购人或交易中心可以在提交投标截止时间之前按规定延长投标截止时间和开标时间，并通过交易平台发布变更公告，拒绝延长投标有效期的投标人视为放弃该项目的投标。

3、采购人的监督代表如果未能在规定时间到达开标现场，交易中心将先宣布递交投标文件截止时间已到，现场征询所有进行了投标签到的投标人，继续开标或稍等，如果继续开标将从投标人中按投标签到时间从前往后的排序由前三名投标人的交易员作为监督代表，履行监督职责，并书面记录。

4、采购人应当通过交易平台确认中标供应商，并向交易中心送达纸质的中标资格确认文件。交易平台在规定时间内没有接收到采购人确认中标供应商信息的，将自动向行政监管部门、监察机关推送采购人未按时确认中标供应商信息。

5、采购人在依法确认中标候选人时，认为有正当理由不予确认的，应当向采购人同级的政府采购监督管理部门提出。

6、采购人不得要求投标人在合同签订前缴纳除投标保证金、履约保证金以外的其他任何款项，采购人依法要求的除外。投标人提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，该项目招标文件另有规定的除外。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

（七）关于原厂商说明材料

采购清单中所列技术要求或参照的品牌、型号仅方便描述起到参考作用而没有限制性，技术要求中所列参数为最低要求，投标人所投产品的选用品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号，投标人需按“投标文件格式”规定的格式将其参数列明，并提供相应说明文件。

原厂商产品说明材料包括但不限于下列文件：

1.投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

2.能证实产品技术、配置参数的说明材料（包括：a. 原厂商官方网站的技术白皮书打印稿加盖原厂商或投标人公章确认，同时注明材料来源于官方网站的网址；或b.厂商的中文说明书或彩页，同时加盖原厂商或投标人公章确认，或c.厂商提供光盘介质的中文说明材料，打印该文件且加盖原厂商或投标人公章确认）。

采购需求中所列出的货物，关键货物对投标报价、货物性能影响较大，可以要求投标人提供原厂商产品说明材料，非关键的货物、配件、材料等较为简单参数可以在分项报价表或相关所投产品中直接列出规格型号，评委会按照专业知识进行判断，可以根据关键货物来计算有效投标人的依据。

（八）关于政府采购清单

投标人所投产品如果属于最新一期的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。

## 三、投标文件的编制和数量

（一）投标的语言

1.投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的构成

1.投标人编制的投标文件应包括但不少于本项目招标文件要求的《投标文件格式》的所有内容。

2.投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

（三）投标文件编制

1.投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

2.投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

3.投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

5.投标人应当通过交易平台按招标文件的规定进行投标报名、交纳投标保证金等投标活动的操作。

（四）投标报价

1.投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

2.投标人应按照《第二部分 采购项目内容》规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标/报价一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.报价超过采购预算的投标无效。

4.《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

⑴对于报价免费的项目必须标明“免费”；

⑵所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

⑶应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

5.每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

6.任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。

7.该项目招标文件对投标报价提出特别要求的除外。

（五）备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

（六）联合体投标

1.若招标文件允许联合投标，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议并加盖公章，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并递交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则与之相关的投标文件由该项目评委会作废标处理。以联合体形式投标的，不提供联合体共同投标协议或联合体共同投标协议无效的投标文件由该项目评委会作废标处理。

4.由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

5.投标联合体的财务状况、业绩和信誉的评审因素按联合体主体方（或牵头方）计算，不累加打分。其它评审因素根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分，招标文件对其它评审因素另有规定的除外。

6.以联合体形式参加投标的，除提供联合体投标协议书外，投标文件中的“投标人名称”标明为“XXX供应商和XXX供应商”（列出联合体各方的供应间名称）。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章。

7.联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

（七）投标文件的组成

投标文件由投标人自查表、资格性文件、商务部分、服务部分、价格部分等组成。

1.自查表是为提高评审效率和准确性，投标人必须认真、准确填写资料及其所在页码，自查表包括但不限于下列文件：

⑴资格性/符合性自查表。

⑵评审项目投标/响应资料表。

2.投标人资格证明文件

投标人应按招标文件要求提交证明文件，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，证明文件必须真实有效，复印件必须清晰且加盖单位公章。内容要求详见招标文件的《投标文件格式》中的《2.4关于资格的声明函》。

3.商务部分是投标人按招标文件要求提交的商务响应文件。商务响应条款已经量化到综合实力评议中，影响投标人的综合得分，详见《第五部分 投标文件格式》的《商务条款响应表》。商务部分包括但不限于下列文件：

（1）投标人综合概况表。

（2）商务条款响应表。

4.技术部分部分包括但不限于下列文件：

（1）货物说明一览表。

（2）技术条款响应表。

（3）技术方案。

（4）政策适用性说明。

（5）拟任执行管理及技术人员情况

（6）履约进度计划表

5.价格部分包括但不限于下下文件：

（1）开标/报价一览表。

（2）投标明细报价表。

6.投标人应根据综合实力评分标准的要求，按上述要求提供相关证明文件，并在《评审项目投标/响应资料表》逐一填写清楚，以保证评标得分。其它相关证明文件应按招标文件要求，统一用A4纸（或折叠成A4纸幅面）编制。投标人可根据投标文件的实际自行确定其它相关证明文件是否单独装订。如单独装订，应加封面（封面应注明“投标综合实力评分证明文件”，以及采购项目名称和编号、投标人名称、投标时间等内容，且加盖公章），并按招标文件要求进行签署和盖章、提供份数、包装。

（八）投标保证金

1.投标保证金提交的要求：投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。提交投标保证金的供应商须已报名本项目。投标人与交款人名称必须一致，投标人必须从企业基本账户银行一次性缴交（转账）足额投标保证金，不接受现金或分批次缴款，非投标人缴纳的投标保证金无效。

2.投标人在交易平台成功缴纳保证金后，打印缴纳投标保证金通知书，将投标保证金转帐到投标保证金缴纳通知书中指定的帐号。

3.严禁投标人采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证，如果采用此方式导致交易平台无法识别投标缴纳保证金信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。

4.投标人交纳投标保证金后，请访问惠州仲恺高新区公共资源交易中心网站并登录交易平台自行核对保证金是否有效。交易平台自动核对投标人缴纳投标保证金的金额、交纳时间以及是否从投标人基本账户转出等相关情况。

5.投标保证金截止时间：投标人必须在投标保证金截止时间之前，提前3天到银行缴交保证金，投标保证金到账时间以银行到账时间为准（即银行到达交易平台），并得到交易平台自动识别确认才是有效投标保证金。未按规定及时交纳投标保证金的投标人将视为自动放弃投标资格，由投标人自行承担责任。

6.凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

7.如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在发布中标公告五个工作日内扣除转账手续费后连同利息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

8.因采购人未按规定时间内依法确认中标侯选人的，交易平台将会暂停对所有参加该项目投标的投标人退还投标保证金。

9.中标人的投标保证金, 在中标人与采购人签订采购合同后，由采购人通过交易平台提交合同备案，交易平台在采购人提交合同备案后5个工作日内扣除转账手续费后连同利息退还。

10.不管投标保证金来源何处，我中心按原路返回方式向投标人退回投标保证金。投标人因自身原因或中间方原因导致交易平台无法自动退还的除外，需要手工退还投标保证金将会延长办理时间。

11.有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）投标人递交了电子唱标文件，在提交电子唱标文件截止时间之前没有撤回电子唱标文件，不按照该项目采购文件规定的时间到达投标签到现场递交投标文件参加投标的（除不可抗力原因外）；

（2）投标人在递交纸质投标文件截止时间后并在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）无正当理由的，中标候选人在采购人确认中标供应商前退出该项目采购活动、中标供应商中标后无正当理由放弃或拒绝与采购人或其委托人签订政府采购合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

（5）法律法规规定的其他情形。

12、投标人在递交了投标保证金之前，因自身原因不参加投标的，投标人须向交易中心（政府采购部）发出弃标函，并在交易平台内进行撤销投标的操作。

13、投标人递交了投标保证金而未参加投标的，由交易中心依法处理。

（九）投标有效期

1.投标有效期：自投标截止时间之日起60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

2.特殊情况下，采购人可在投标有效期满之前要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，而投标保证金不会被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，投标保证金在延长的投标有效期内继续有效。

（十）投标文件的数量和签署

1.供应商通过交易平台参加政府采购活动，未经过企业注册登记并审核通过成为正式会员，其递交的电子唱标文件将被作为无效投标处理。联合体投标可以由联合体代表进行企业注册登记。

2.投标人应当指定具体的交易员在交易平台中进行操作，并及时在交易平台自行查阅投标的相关信息。因中途更换交易员导致采购工作脱节的，由投标人自行承担相关责任。

3.投标人需变更企业相关资料的，应当在交易平台中提交申请，上传变更企业相关资料的电子扫描件，并带上相关原件到现场办理审核。因没有及时办理变更审核手续而影响到电子采购交易的，其后果由投标人自行承担。

4.投标人只有在成功交纳投标保证金后才能在交易平台上提交电子唱标文件，其中，投标人必须提交电子唱标文件，否则，投标人无法进行网上投标签到和网上唱标。

5.投标人在网上递交电子唱标文件截止时间之前，法定代表人审核电子唱标后，由交易平台对电子唱标进行加密、签封。投标人只有在成功交纳投标保证金后才能在交易平台上递交电子唱标。投标人打印纸质版唱标文件和投标文件按招标文件的要求进行盖章、签署、密封，并在递交纸质投标文件截止时间之前递交纸质的投标文件。

投标人应准备唱标文件（即《开标一览表》）1 份，投标文件正本 1 份。若该项目采购预算在300 万元以内的，投标文件副本 ≥5份，若该项目采购预算在300 万元以上的，投标文件副本≥7 份。同时须提供相应的电子文档一份（电子文档应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以WORD、EXCEL软件编写，并以光盘或U盘为载体,与纸质唱标文件一同密封）。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

6.投标人必须通过交易平台成功递交了电子唱标才能参加现场投标签到和递交纸质的唱标文件和投标文件，投标人没有按规定进行投标签到和未递交纸质的投标文件视为自动放弃投标。纸质的唱标文件是作为开标备用文件，请投标人遵守提交，若交易平台出现故障时将组织人工开标并实施人工唱标。

7.投标人应当在递交电子唱标文件截止时间前完成电子唱标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子唱标文件。网上递交电子唱标文件截止时间未完成递交的电子唱标文件予以退回，此后递交的电子唱标文件不予接收，视为撤回电子唱标文件，并视为投标人自动放弃投标资格。

9.交易平台收到投标人递交的电子唱标文件后，投标人可以在交易平台自行打印确认回执信息，在递交电子唱标文件截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回电子唱标文件外，任何单位和个人不得解密、提取电子唱标文件。

10.在开标会议之前投标签到现场递交纸质的唱标文件和投标文件，以纸质投标文件为准，投标人没有递交纸质的投标文件视为放弃投标资格。招标文件、招标公告另有约定的除开。

11.投标人可以在安排1-2 名随同人员陪同交易员一起参加开标会议。

12.交易平台集成广东省数字认证中心有限公司的数字认证证书，投标人使用该公司发放的数字认证证书对电子唱标（含开标报价、投标有效期等信息，下同）、电子投标文件进行加密、签封、递交及开标解密等招标投标活动的相关操作。

13.投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其被授权人在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

14.投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其被授权人签字或盖个人印鉴。

15.投标文件统一用A4 幅面纸印制。投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

16.投标文件应根据招标文件和交易平台技术规范的要求进行编制，投标文件正本、副本均应加盖骑缝章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，严重影响评审的，将被评委会视为无效投标。

（十一）投标文件的外部佐证文件

若招标文件要求提交原件备查时，投标人准备好相应的原件在指定区域等待。评标时，如果评标委员会需要查看原件，交易中心工作人员则向相关投标人收取相应的原件供评标委员会查验。如果相关投标人擅自离开指定区域，中心工作人员不再电话联系相关投标人，擅自离开指定区域或者不能提供相关原件均视为投标人自动放弃递交相关原件的权利，评标委员会依据招标文件对投标人作出的评审结论意见所造成的不良后果由其自行承担；如果评标委员会不需要查看原件，中心工作人员则不再向投标人收取原件，中心工作人员告知投标人可以离开时，由投标人自行带回相关原件。

若招标文件要求提交原件核查、样品验证及其他方式现场验证时，各投标人在该项目开标会议结束时间之前可以参照外部佐证文件格式填写好相应的验证清单，也可按照现场交易中心工作人员要求写好相关的验证清单（建议投标人最好在投标前填写好且不要密封在各投标文件密封包中，以便采购人等有关监督代表在开标当日对照核查数量，验证清单格式可参照招标文件 “投标文件格式”部分的“外部佐证文件格式”）并准备好相关原件、样品及其他验证内容，按交易中心工作人员要求递交。到达开标会议结束时间，投标人未能按规定时间提交验证清单，视为投标人未提供验证清单。未提供验证清单或提交验证清单外的外部佐证材料均视为临时追加外部佐证材料，评标委员会将不予验证。

外部佐证属于备查的情形，由评标委员会根据现场情况确定是否需要进行检查；属于核查、验证的情形，评标委员会应当在评审现场进行检查，如果评标委员会不予检查，应当在评审报告中予以说明情况。评标委员会需要按照招标文件要求对备查、核查、验证及其他方式现场验证的外部佐证进行验证，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审。

（十二）关于关联企业

根据《政府采购法实施条例》第十八条的规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。如未符合规定的，评标委员会在评审时将予以拒绝。

受托为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，凡为整体项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动；

凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。采购人应当注明为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商名称。

（十三）关于分公司投标

分公司投标的投标人，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（十四）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（十五）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件的供应商，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（十六）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》。

本项目是否面向中小企业采购详见招标公告的约定。

## 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标人打印《开标/报价一览表》（详见“第五部分投标文件格式《开标/报价一览表》”）加盖公章装入单独密封袋作为唱标文件。唱标文件应单独密封递交，不能密封在投标文件的正本或副本的包装中，否则将导致拒收所有投标文件。

2.投标文件（正本）和投标文件（副本）应分别装订成册，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.唱标文件、投标文件（正本）、投标文件（副本）分别密封包装并加盖公章，且在包装上应按如下格式注明：

收件人：仲恺高新区公共资源交易中心（政府采购部） 收件地址：惠州仲恺高新区和畅五路区人才服务大厦10楼 项目名称：仲恺高新区 采购项目 项目编号： 所投项目若有分包（√）：包1（）包2（）...... 投标人名称： 投标人地址： 投标联系人、电话及传真号码: 在规定的开标时间 年 月 日（星期 ） ： 之前不得启封

4.如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

（二）投标文件的修改和撤回

1.投标人在网上提交电子唱标文件截止时间前，可以对所提交的电子唱标进行补充、修改或者撤回。在网上提交电子唱标文件截止时点之后，交易平台将会自动禁止投标人不得再对自己的投标文件进行任何修改和补充，如因延长网上投标截止时间的情形除外。

2.投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

（三）投标人递交投标文件

所有投标文件应在投标截止时间前由投标人送达本交易中心开标地点。

1.本交易中心将接受以下情况的投标文件和外部佐证文件：

（1）该项目的投标文件

（2）若招标文件要求提交原件，接受原件验证一览表

（3）若招标文件要求提交样品，接受样品验证一览表

2.本交易中心将拒绝以下情况的投标文件：

（1）未按要求标记、盖公章、密封的投标文件；

（2）纸质唱标文件没单独密封递交的；

（3）投标人未提交投标保证金的；

（4）投标文件迟于投标截止时间递交的；

（5）交易中心不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

（四）投标截止期

1.招标采购单位收到投标文件的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

2.招标采购单位于开标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

（五）迟交的投标文件

招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知的“投标截止期”规定的截止期后收到的任何投标文件。

## 五、开标、评标和定标

（一）开标

1.招标采购单位在《第一部分 投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件，以供查验。

2.参加开标的投标人必须是在交易平台上成功递交了电子唱标的注册供应商。投标人授权的交易员应按时参加开标会议，因故不能参加的，应由法定代表人参加，否则将视为自动放弃投标资格，招标文件另有规定的除外。交易员和随同人员在网上递交电子唱标文件截止时间前通过交易平台上预先进行了网上提交，未在交易平台提交的交易员、随同人员不能参加开标会议。

3.开标应当按照招标文件确定的时间进行，交易中心主持开标会议，采购人、投标人和有关监督代表参加现场开标会议，监督代表将会核对参加开标会议的人员，招标文件另有规定的除外。

4、监督人员应进入开标现场，监督投标人签到，监督人员应当拒绝没有在交易平台上注册的投标人授权的交易员或其陪同人员参加开标会议。

5、一般情况下，递交纸质投标文件截止时间之后将接着开始组织开标会议，若因监督代表、或公证人员没有在开标时间到达开标现场，主持人先宣布递交纸质投标文件截止时间已到，现场征询所有进行了投标签到的投标人，是继续开标或稍等，如果继续开标需要从投标人中按投标签到时间从前往后的排序由前三名投标人的交易员作为监督代表，履行开标会议现场监督职责，并书面记录。

6.网上开标由交易平台完成，电子唱标在网上解密过程视同当众拆封纸质的唱标文件和投标文件报价内容，招标采购机构工作人员将不再当众拆封纸质的唱标文件和投标文件报价内容，也不再拆封投标文件的封套外包装。解密完成后，网上公开电子唱标视为当众唱标，交易平台对所有投标人的唱标内容当场公示，向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。如果电子唱标报价与投标文件（正本）报价不一致，以电子唱标报价为准。

7、如果电子唱标的开标一览表上内容与投标文件（正本）不一致时，投标人必须当场提出，招标采购机构工作人员当众拆封纸质的唱标文件，在监督代表的监督下核实纸质唱标文件的内容并重新唱读。如果纸质唱标文件中的报价与投标文件（正本）报价不一致，将视为报价方案不唯一确定，该项目评委会将在符合性审查中不予通过，该投标人在本次投标将视为无效投标。

8.若因交易平台出现故障时，招标采购机构工作人员当众拆封备用的纸质的唱标文件和视情况需要当众拆封的投标文件报价内容进行手工开标。开标时可以由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的公证机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、《开标一览表》内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

9.未宣读的投标人名称、投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

10.开标一览表由记录人、唱标人、投标人法定代表人（或其被授权

人）和有关人员签字确认。参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标会议，视同其放弃了这项权利和依法有关的权利，并认可开标、评标、定标、合同、履约。

11.因投标人原因造成电子唱标文件未解密的，视为撤回其投标，放弃本项目的投标资格。部分电子唱标和电子投标文件未解密的，其他电子唱标和电子投标文件的开标可以继续进行。招标文件中已明确投标文件解密失败的补救方案的，投标文件应按照招标文件的要求作出响应，否则视为撤回其投标，放弃本项目的投标资格。

12.若招标文件要求提交原件备查验证，开标会议上主持人将明确告知投标人，已经递交了原件验证清单的投标人在指定区域等待评委会验证原件，评委会验证原件之后供应商可以离开指定区域。

13.若招标文件要求提交样品验证，开标会议上主持人将明确告知投标人，已经递交了样品验证清单的投标人在指定区域等待，评委会验证样品后供应商可以离开指定区域。

（二）评标委员会的组成和评标方法

1.评标由（招标采购单位）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

2.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3.本次评标具体评标方法、步骤及标准见“评标方法、步骤及标准”。

4.评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审委员会主任应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

5.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.评标委员会分阶段进行评标。（1）第一阶段是评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行资格性及符合性审查，审查合格的投标人才进入后续评审，审查不合格的投标人为无效投标，不进入后续评审，不进行打分；（2）第二阶段是评标委员会根据评审细则的规定对投标文件的商务及技术、价格进行评议。

7.若招标文件有要求原件备查验证或样品验证，评委会首先验证原件或样品。

（1）原件备查验证审核方法：若招标文件中要求提交原件以佐证投标文件，如同类业绩、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料复印件，评委会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内递交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评委会提交原件，否则，将有可能影响投标人对应评审因素的评审得分。（2）样品验证审核方法：若招标文件中要求提交样品以验证投标文件的响应情况，评委会对审查合格的投标人进行样品验证审核，评委会对没有提供样品的投标人将会按照招标文件的约定进行审查和评审。

（三）投标文件的初审

1.投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

2.投标文件《开标/报价一览表》内容与投标文件中《投标明细报价表》内容不一致时，以《开标/报价一览表》为准。评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符、没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外，以及招标文件要求依据外部佐证的除外。在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

4.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

5.评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集中意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

6.投标人的投标报价比采购预算价低35%（含35%）以上的，投标人必须在投标文件中提供该项目投标报价的成本清单，评标委员会对投标报价比采购预算价低35%（含35%）以上且没有提供成本清单的投标人视为不符合上述资格性、符合性审查所列的对应的情形。经该项目评标委员会对投标报价的成本清单评定，认为投标报价与市场报价存在较大差异且投标人对履约能力方面无合理说明的，将视为不符合上述资格性、符合性审查所列的对应的情形。该项目招标文件对投标报价提出特别要求的除外。

7.投标人对履约能力方面出具合理说明的材料，一般包括但是不限于声明材料、满足招标要求进行履约的相关证明材料。

8.评标委员会确定无效投标的投标文件，投标的资格性及符合性审查不通过，不进入下一步评审，不得参与技术、商务和价格的评议。

9、有效投标人家数计算规则：

（1）若货物类的采购项目，评标委员会在资格性、符合性审查中，同一品牌同一型号的产品只能由一家供应商参加投标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算；评审时，取其中通过资格性、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定；

（2）多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商；

（3）同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（四）对小型或微型企业投标的扶持

1.投标供应商声明自己为小型或微型企业投标且投标主要产品中为小型或微型企业产品时，投标报价将给予C1的价格折扣扣除（C1的取值为6％），用扣除后的价格参与评审。

即：评标价＝投标报价－投标报价×C1

2.若该项目允许联合体投标时，该联合体至少有一方声明自己为小型或微型企业，该联合体的投标主要产品中有小型或微型企业产品时，投标报价将给予C1的价格折扣扣除（C1的取值为2％），用扣除后的价格参与评审。

即：评标价＝投标报价－投标报价×C1

3.主要产品范围将由该项目招标文件明确注明，如果投标人提供的产品为该项目的主要产品且为小型或微型企业产品，投标人需提供该产品为小型或微型企业产品的证明文件材料，否则评标时将不被认定为小型或微型企业产品，从而导致该投标人不会被给予C1的价格折扣扣除。

4.若该项目为服务类招标，投标人声明自己为小型或微型企业投标的，投标报价将给予C1的价格折扣扣除（C1的取值为6％），用扣除后的价格参与评审。

即：评标价＝投标报价－投标报价×C1

5.通常情况下，对小型和微型企业产品的价格给予以上 C1 的扣除，用扣除后的价格参与评审，该招标文件另有规定的除外。

（五）投标文件的澄清

1.评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会全体签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

2.投标文件中得分、扣分条款及其他条款对投标描述和证明材料不一致的，以及投标文件中在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况的细微偏差，并且补正细微偏差不会对其他投标人造成不公平的结果的，评标委员会可以要求投标人进行书面澄清。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者影响到投标文件的实质性响应内容。

3.投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

（六）投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（七）定标

1.评标委员会认为招标文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者集中采购机构说明情况。

2.评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

3.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

5.中标供应商确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

6.不在中标名单之列的投标人即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

7.中标供应商无正当理由不履行政府采购合同或放弃中标的，采购人可以确定排名第二的中标备选人为中标供应商或者重新招标。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

8.除政府采购监督管理部门规定的情形外，采购人、集中采购机构不会以任何理由组织重新评审。符合政府采购监督管理部门规定的情形对该项目重新评审将按规定进行。

9.凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交涉采监管部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（8）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（13）有法律、法规规定的其他损害招标采购机构利益和社会公共利益情形的。

## 六、合同的订立、履行和备案

1.采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报仲恺高新区公共资源交易中心和同级政府采购监督管理部门备案。

3.政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报仲恺高新区公共资源交易中心及同级政府采购监督管理机关备案。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须备案。

七、公告

1.招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。

2.中标公告将按规定公布包括采购人和集中采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单，按规定公布评审的结论性意见等相关材料（包括：各投标人技术、商务、价格的综合总分及排序等）。

3.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购监督管理部门指定的媒体上按规定公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、质疑

1.供应商提出的询问或者质疑超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，集中采购机构将告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者集中采购机构答复供应商的询问和质疑。

2.询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应首先在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期质疑无效。

4.提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）供应商对政府采购文件提出质疑的，自招标公告发布之日起7个工作日内，或采购文件公告期限届满前；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起7个工作日内。

（3）对中标、成交结果提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起7个工作日内。

5.质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑采购项目的供应商；

（2）在质疑有效期限内提起质疑；

（3）属于交易中心受理的采购项目；

（4）同一质疑事项未经交易中心处理；

（5）质疑经办人必须是法定代表人或者是投标人授权的工作人员；

（6）有关法律、法规、规章规定的其他条件。

6.质疑以书面形式提出并现场递交。质疑书必须由法定代表人签字盖章并加盖单位公章，并应当提交质疑书一式五份，质疑人必须签署送达日期、姓名等信息，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人名称、地址、电话等；

（2）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的法定代表人或者自然人姓名、其他组织的名称；

（3）所质疑采购项目的名称和采购编号；

（4）质疑的具体事项、事实依据和依据的来源正当合法；

（5）质疑所依据的有关法律、法规、规章的名称及具体条款；

（6）有效联系人、联系地址和联系电话；

（7）提起质疑的日期；

（8）法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章。

7.提交质疑的质疑人经办人必须是投标人的法定代表人，如果由投标人的授权工作人员办理时，应当有法定代表人的特别授权，载明授权的具体权限和事项。

8.交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的，采购人或交易中心应当予以驳回，并将其不良行为报告相关行政主管部门，按有关规定进行处理。

9.被质疑人必须配合质疑处理，在规定时间内不澄清质疑将视为放弃申辨权利。

10.必要时，招标采购机构组织质疑人和被质疑人当面进行澄清、质证，质疑人拒绝参加澄清质证的会议，视为质疑人放弃质疑权利；被质疑人拒绝参加澄清质证的会议，视为被质疑人认可质疑事项。

11.质疑有下列情形之一的，属于无效质疑书，采购人或交易中心不予受理，并向质疑人发出质疑不予受理通知书：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑人拒绝参加澄清质证的会议的；

（3）质疑未以书面形式提出的；

（4）质疑书未按要求签署盖章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑内容缺乏有效事实依据、依据的来源违反法律、法规或社会公共利益的；

（7）质疑材料不齐全或表述不清楚，或未明示属于质疑材料的；

（8）其它不符合质疑受理条件的情形。

属于本条上款第（3）项至第（7）项规定情形的，采购人或交易中心应当告知质疑人应补正的事项，并重新提交质疑书。逾期不补正的，视为质疑人放弃质疑申请。

12.质疑人撤回质疑的，或质疑人的质疑事项已经进入投诉程序或者诉讼程序的，终止质疑处理。

13.采购人或交易中心收到符合要求的质疑书后，应当场发出受理回执，并在1个工作日内进行审查，对符合质疑条件的，向质疑人发出质疑受理通知书，受理时间自收到书面质疑书之日算起；对不符合质疑条件的，向质疑人发出质疑不予受理通知书，载明不予受理的原因。

14.因质疑情况复杂，采购人或交易中心组织核实、论证、质证时间较长需超过7个工作日的质疑答复期限，经采购人或交易中心批准，可以适当延长质疑处理时间，并向质疑人告知完成该项目质疑处理的时间和最终质疑处理结果再另行通知。质疑核实需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

15.质疑人对采购人、交易中心的质疑答复通知书不满意的，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级涉采监管部门提起投诉。

16.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第五十五条的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

17.交易中心不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。

## 九、适用法律

招标采购单位及投标人的一切招标投标活动依法适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其配套的法规、规章、政策（下称招标投标相关法规）。

## 十、评标方法、步骤及标准

（一）评标方法

1.本次评标采用综合评分法方法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按技术、商务评价指标的单项得分进行排序，并按排序先后确定中标候选供应商或者中标供应商。

2.本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、安装经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标供应商。

（二）评标步骤

1.宣读评审纪律。

评标委员会成员进行评标前，将通讯工具交由仲恺高新区公共资源交易中心集中保管，现场监督人员核对评标专家名单，经核对无误后，评审主持人应在评审开始前宣读评标纪律，评标委员会成员在评标纪律表上签字确认。

2.评标委员会专家成员依法申请回避。

评标委员会专家成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系； |
| 2 | 现在或参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事； |
| 3 | 现在或参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； |
| 5 | 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的； |
| 6 | 参与招标文件或进口产品论证的（不含采购人代表）； |
| 7 | 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系； |
| 8 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

3.推荐评委会主任

采购人代表不得担任评委会主任，评委会按照少数服从多数的原则推荐组长。评标委员会成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.资格性、符合性审查（初审）

评标委员会首先根据招标文件，对所有投标文件进行符合性、合格性审查。投标人不符合下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

| 序号 | 审查依据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具备招标文件中规定的供应商资格要求的 | 投标人具备招标文件中规定的供应商资格要求的 |
| 2 | 投标人按照招标文件要求递交投标保证金的 | 投标人按照招标文件要求成功交纳投标保证金的 |
| 3 | 投标文件没有无效签署的 | 投标文件没有无效签署的 |
| 4 | 投标总价未超出采购预算的 | 投标总价未超出采购预算的 |
| 5 | 投标有效期符合招标文件要求的 | 投标有效期符合招标文件要求的 |
| 6 | 投标文件响应招标文件中带★号的条款和指标 | 投标文件响应招标文件中带★号的条款和指标 |
| 7 | 投标文件未附有采购人依法不能接受的条件 | 投标文件未附有采购人依法不能接受的条件 |
| 8 | 参加本项目招标投标活动前三年内投标人在经营活动中没有重大违法记录的 | 审查投标文件格式的《投标人在参与政府采购活动中未有重大违法记录的声明函》 |
| 9 | 如果投标报价比财政部门批复的采购预算价低35%（含35%）以上，而投标人提供了该项目投标报价的成本清单 | 如果投标报价比财政部门批复的采购预算价低35%（含35%）以上，而投标人提供了该项目投标报价的成本清单 |
| 10 | 无法律、法规、规章规定无效投标、未实质性响应的其他情形 |  |

5.佐证

若招标文件中要求投标人提交原件、样品等佐证证明投标文件，评委会按照招标文件的标准和方法对原件、样品等佐证进行评审。

6.投标的比较和评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

评标委员会应依据投标人的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料。投标文件中得分、扣分条款及其他条款对投标描述和证明材料不一致的，以及投标文件中在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况的细微偏差，并且补正细微偏差不会对其他投标人造成不公平的结果的，评标委员会可以要求投标人进行书面澄清，并可以按不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者影响到投标文件的实质性响应内容。投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

7.推荐中标候选供应商名单

（1）评标委员会出具书面的评标报告，按照投标人的得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

（2）评委会将按评标总得分由高到低的排名顺序，推荐第一名投标人为中标候选人，其次者可根据需要预设为替补候选人（1名），并由采购人依法确定中标供应商。该项目招标文件中根据需要确定中标候选人数量的另有规定除外。

8.编写评标报告

根据评委会的全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果起草编写评标报告。

对中标候选人的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，评标委员会应当在评审意见中详细说明推荐理由。

（三）评标标准

1.本项目的评标标准具体如下：

| 比例 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% | 价格 | 50 | 价格 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格满分基数。 |
| 2% | 财务状况 | 2 | 财务状况 | 提供会计师事务所出具的2016年的会计审计报告，有得2分，无提供不得分。（投标人须提供会计师事务所审计报告复印件，无提供的不得分）。 |
| 4% | 信誉 | 2 | 诚信体系 | 投标人获得工商管理部门颁发的“守合同重信用”证书，有此证得2分，无得0分（未提供证明文件不得分） |
|  |  | 2 | 纳税信用等级 | 评委会比较税务行政部门公布的“纳税信用等级”情况，以 A 级为较优，同一投标人以单个等级较优者为准，多个等级类型不重复得分。 A级得2分，B级得1.5分，C级得1分D级得0.5分，无不得分。（投标人无提供纳税信用等级的证明文件不得分） |
| 10% | 业绩 | 10 | 业绩 | 评标委员会根据2013年至今同类业绩的份数对比所有投标文件，单个同类项目金额不小于人民币20万元的同类业绩，投标文件每提供一份同类业绩得1分，得至满分10分为止。同类业绩证明文件是中标通知书以及相对应合同复印件，投标人可以复印合同的关键页面。中标通知书是指组织招标投标活动的机构依据《招投标法》或《政府采购法》的规定向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件。（投标文件无提供这些证明文件不得分。） |
| 20% | 技术 | 8 | 择优技术参数（标▲技术参数） | 所投产品是来源渠道正当、产品合格的原装设备，评标委员会根据技术服务响应的《4.2技术条款响应表》对比所有投标人所投产品进行比较和评价，全部满足得满分，标▲技术参数项每一项不满足扣1分，扣完为止。无提供能证实产品技术、配置参数的说明材料来佐证主要技术符合招标要求，该项不得分。（主要产品原厂商产品说明材料按照第二部分项目采购需求的投标总体要求提供） |
|  |  | 7 | 一般技术参数（未标▲技术参数） | 所投产品是来源渠道正当、产品合格的原装设备，评标委员会根据技术服务响应的《4.2技术条款响应表》对比所有投标人所投产品的一般技术参数（未标▲技术参数）进行比较和评价，优得7分，良得4分，一般得1分，无提供能证实产品技术、配置参数的说明材料来佐证主要技术符合招标要求，该项不得分。（主要产品原厂商产品说明材料按照第二部分项目采购需求的投标总体要求提供） |
|  |  | 5 | 择优技术服务 | 所投产品是来源渠道正当、产品合格的原装设备，评委会根据所有投标人所投产品的技术差异等情况进行比较和评价，优得5分，良得3分，一般得1分。（无提供相关证明文件不得分）。 |
| 12% | 服务 | 3 | 服务人员 | 对各投标人拟派人员的从业年限、专业特长、学历、职称等进行比较和评优，优得3分，良得2分，一般得1分。（投标人提供社保记录和相关证书的相关证明材料才能得分，投标人对拟派出人员没有提供开标当月之前（不含当月）三个月的社保记录，该拟派出人员项评审不得分）。 |
|  |  | 3 | 质保情况 | 所投产品的质保期限、厂商标准服务承诺函等综合情况对比所有投标人，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  |  | 3 | 服务机构 | 考虑投标人的服务机构是否方便为采购人提供优质服务，对各投标人进行对比，优得3分，良得2分，一般得1分。（需提供服务机构的营业执照复印件以及固定办公场地的证明复印件，无提供证明文件不得分） |
|  |  | 3 | 医疗配件配套能力 | 根据该项目采购的产品，评委会对所有投标人的医疗配件配套能力（配件齐全、价格优惠、及时送达）进行比较和评价，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
| 2% | 响应程度 | 2 | 响应程度 | 各投标人对招标文件技术及商务条款的响应程度： 完全满足招标文件且有优于的，得2分；满足招标文件要求的，得1分；有不满足或不利于采购人条件的不得分。 |

2.价格评定：

（1）价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见“（三）投标文件的初审”。

（2）投标人声明自己属于小微企业投标的，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的要求执行，参见“（四）对小型或微型企业投标的扶持”。主要产品范围将由该项目招标文件明确注明，如果投标人提供的产品为该项目的主要产品且为小型或微型企业产品，投标人需提供该产品为小型或微型企业产品的证明文件材料，否则评标时将不被认定为小型或微型企业产品，从而导致该投标人不会被给予C1的价格折扣扣除。

3.计算评标得分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号），评标委员会各成员汇总每个投标人每项评分因素的得分。按评标得分由高至低排出各有效投标的名次，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商。

评标得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）；（5）均相同时，由评标委员会集体决定。

每个投标人的评标得分＝价格部分得分＋财务状况部分得分＋信誉部分得分＋业绩部分得分＋技术部分得分＋服务部分得分＋响应程度得分，每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

十一、废标条件与处理

（一）根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

1、符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

符合第1-3条其中之一的废标条件时，将择日重新组织招标，同时将会发布项目失败公告。

（二）根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条的规定，公开招标的货物、服务采购项目在招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人书面向其同级的财政部门申请变更为竞争性谈判的采购方式，在财政部门批复之后再组织该项目谈判。

（三）《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十一条的规定，采用招标方式采购的，至投标截止时间止参加投标的供应商不足三家的，采购人应当即时报告地级以上市人民政府财政部门，申请变更采购方式为竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购的，在财政部门批复之后再组织实施采购活动。

第四部分　政府采购合同

（货物合同样本）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及        （采购编号：          ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥137,875元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、集中采购机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第五部分　投标文件格式

货物类项目投标/响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  服务部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

投标/响应文件

（正本/副本）

招标项目编号：

采购项目名称: 仲恺高新区               采购项目

投标人：                             （盖章）

日期：      年     月     日

## 一、自查表

### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标响应函 | 审查投标文件格式2.1《投标响应函》 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 审查投标文件格式2.2《法定代表人资格证明书及授权委托书》 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 投标保证金 | 审查投标文件格式2.3《投标保证金交纳凭证》 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 准入条件 | 审查投标文件格式2.4《关于资格的声明函》 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 投标文件签字盖章 | 审查投标文件是否按要求签字盖章。 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件要求（审查投标文件格式2.1《投标响应函》以及3.3商务条款响应表中的《其他商务条款响应表》 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 投标人的合格性 | 在近三年的经营活动中无严重违法纪录（审查投标文件是否提供了投标人在参与政府采购活动中未有重大违法记录的声明函） | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 技术商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术商务要求 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 如果投标报价比采购预算价低35%（含35%）以上，投标人能提供成本清单 | 如果投标报价比采购预算价低35%（含35%）以上，投标人能提供成本清单，证实其履约能力。 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  |  | 报价范围有效 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 投标/响应文件 第（）页 |

注：

①本表是为了提高评审效率和准确性，投标人必须认真、准确地填写资料所在页码，并将其置于投标文件封面之后的首页。

②以上材料将作为投标人资格性和符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

③在“自查结论栏”对应的“□”打“√”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

### 1.2评审项目投标/响应资料表

| 评分因素 | 评分标准 | 证明文件位于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

注：

①投标人对应招标文件“第三部分 投标人须知 十、评标方法、步骤及标准 （三）评分标准”中内容逐条填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

## 二、资格性文件

### 2.1投标响应函

仲恺高新区公共资源交易中心：

依据贵方           采购项目（项目编号：        ）（包组号：    ）招标邀请，我方经研究后决定参加本项目投标，并正式授权（姓名、职务）代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本    份，副本    份。内容包括：

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.服务部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、同意本投标自投标截止日起   天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。中标人投标效期延至合同验收之日。

3、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，特别是在质疑处理时，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标（成交）供应商的行为。

7、我方同意如果违反该项目招标文件的规定，贵方将不退还投标保证金。

8、我方如果中标将严格执行招标文件的要求，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务。

9、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

同时，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条的规定，即供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有该款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                                   。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

### 2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

#### （1）法定代表人/负责人资格证明书

仲恺高新区公共资源交易中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

| 签发日期： 年 月 日 | 单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 身份证号码： |  |
| 联系电话： |  |

说明：

①法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

②内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

粘贴法定代表人身份证复印件

#### （2）法定代表人/负责人授权委托书

仲恺高新区公共资源交易中心：

兹授权           同志，为我方办理           采购项目（项目编号：        ）（包组号：    ）投标响应活动的合法代表，以我方的名义负责提供与签署确认一切文书资料，向贵方递交的任何补充承诺，以及等相关事宜。

| 授权单位：（盖章） | 法定代表人（签字）： |
| --- | --- |
| 签发日期： 年 月 日 | 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。 |
| 被授权人性别： | 年龄： |
| 职务： | 联系电话： |
| 身份证号码： |  |

说明：

①法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

②内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

③授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应活动，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

④有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

⑤投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

### 2.3投标保证金交纳凭证

仲恺高新区公共资源交易中心：

（投标人全称)参加贵方组织的           采购项目（项目编号：        ）（包组号：    ）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）           元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

说明：

①投标人必须按招标文件要求交纳投标保证金，并按以上要求附上交纳凭证。

②应正确填写投标人的交纳银行帐号、名称，且必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，仲恺高新区公共资源交易中心依据此凭证信息按招标文件规定退还投标保证金。

### 2.4关于资格的声明函

致仲恺高新区公共资源交易中心、：

关于贵方           采购项目（项目编号：        ）（包组号：    ）投标邀请，我方愿意参加投标响应。本企业完全符合招标文件规定的投标人资格要求，现提交下列资格证明文件并声明是准确的和真实的。

1.投标人应具备《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的条件，提供下列材料：

有效的营业执照或事业法人登记证（复印件加盖供应商公章）；如果该项目自然人可以投标的，提供有效的自然人的身份证明（复印件）；

会计师事务所出具的2016年度会计审计报告或银行出具的资信证明（复印件加盖供应商公章）；

有效的税务登记证以及投标截止日期之前12个月内任何一期缴纳税收的凭证(复印件加盖供应商公章)

有效的社会保险登记证以及投标截止日期之前12个月内任何一期缴纳社会保险的凭证(复印件加盖供应商公章)

供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（格式可参见《七、辅助投标文件格式》中的《投标人在参与政府采购活动中未有重大违法记录的声明函（原件加盖投标人公章）》）

2.投标响应函（详见《投标文件格式》的2.1中的《投标响应函》，原件加盖投标人公章）。

3.有效的组织机构代码证（复印件加盖投标人公章）。

4. 法定代表人/负责人资格证明书（详见《投标文件格式》的2.2中的《法定代表人/负责人资格证明书》，原件加盖投标人公章）。

5.（若法定代表人委托代理的，则须提供）法定代表人/负责人授权委托书（详见《投标文件格式》的2.2中的《法定代表人/负责人授权委托书》，原件加盖投标人公章）。

7.投标保证金交纳凭证（详见《投标文件格式》的2.3中的《投标保证金交纳凭证》，复印件加盖投标人公章）。

8.如供应商资格中有要求，请提供企业的相关资质证书（复印件加盖投标人公章）

（注：1.如营业执照、组织机构代码证以及税务登记证已办理三证合一，只需提供营业执照复印件；2.如投标人当地社保部门没有颁发社会保险登记证，请予以说明。）

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

## 三、商务部分

### 3.1投标人综合概况表

#### （1）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 邮编 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 被授权人 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

（2）同类项目业绩介绍

| 序号 | 年份 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

①投标人以上业绩需按评分标准中的业绩评审因素的要求提供有关书面证明材料，这些证明文件须附在《同类项目业绩介绍》之后。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

3.2商务条款响应表

#### (1）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

①投标人对应招标文件“第二部分采购项目内容 四、采购项目商务要求”中的内容逐条响应。

②如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

③此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

#### （2）其他商务条款响应表

| 序号 | 其他商务条款要求 | 是否 响应 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受招标文件的商务条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、完成采购范围内工作、提供合格服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起，整个政府采购活动时间不少于 天，中标人有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务； |  |  |
| 6 | 投标人提供了针对本项目的项目投标方案； |  |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 8 | 其它商务条款说明： |  |  |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“响应说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

## 四、技术部分

### 4.1货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 名称 | 制造商规模（大、中、小、微企业） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、图片等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

### 4.2技术条款响应表

#### （1）实质性响应技术条款（标注“★”号）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标/响应服务实际参数 (投标人应按投标/响应实际数据填写) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容 三、采购项目技术规格、参数及要求”的标“★”号条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。标“★”号条款为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

- （2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”中除标“★”号条款外的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

### 4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

注：“自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

- 4.5拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标/响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标/响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

4.6履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

## 五、价格部分

### 5.1开标/报价一览表

### 项目名称：仲恺高新区             项目

### 招标编号： 惠仲公易采〔2017〕  号

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标项目名称 |  | 数量 | 投标总价 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
|  |  |  |  | 小写： |  |  |
| 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价应是本招标文件所约定招标范围的全部作业内容的价格体现,。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

### 5.2投标明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 制造商规模（大、中、小、微企业） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人按“投标明细报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“投标明细报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：    年  月  日

## 六、外部佐证文件格式

### 6.1原件验证一览表

| 序号 | 招标文件 要求原件的条款 | 投标文件 原件复印件所在页 | 外部佐证文件 原件的名称 | 原件数量 | 原件响应 自我说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注说明：

1.该项目的采购人监督代表将在该表签字见证。（投标人不需要对“该项目的监督代表签字见证”项进行填写，由采购人监督代表在开标当天核对原件数量后填写）。
    2.此表内容需要与原件的内容一致。
    3.如果评标委员会验证时，发现投标文件提供的复印件与原件不一致，视原件为无效的外部佐证材料，并视为投标文件提供了无效的证明材料。

| 投标人名称： （可盖章） 法定代表人或被授权代表（签字）： （我方已经阅读该表“备注说明栏目”） 联系手机： 投标日期: | 该项目的监督代表签字见证 |
| --- | --- |

- 6.2样品验证一览表

| 序号 | 招标文件 要求样品的条款 | 投标文件 样品响应名称 | 外部佐证文件 样品的名称 | 样品数量 | 样品响应 自我说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注说明：

- 1.该项目的采购人监督代表将在该表签字见证。（投标人不需要对“该项目的监督代表签字见证”项进行填写，由采购人监督代表在开标当天核对样品数量后填写）。
    2.此表内容需要与原件的内容一致。
    3.所递交的样品应分别贴好标签，注明样品名称、投标人名称等信息，否则造成的不良后果由投标人自行承担。

- 如果评标委员会验证时，发现投标文件提供的复印件与样品不一致，视样品为无效的外部佐证材料，并视为投标文件提供了无效的证明材料。

| 投标人名称： （可盖章） 法定代表人或被授权代表（签字）： （我方已经阅读该表“备注说明栏目”） 联系手机： 投标日期: | 该项目的监督代表签字见证 |
| --- | --- |

## 七、辅助投标文件格式

7.1中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_________（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员及营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX项目（采购编号：XXX号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.该声明函必须根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》如实、完整填写，如有遗漏，评标委员会将不给予认可。

2.主要产品范围将由该项目招标文件明确注明，如果投标人提供的产品为该项目的主要产品且为小型或微型企业产品，投标人需提供该产品为小型或微型企业产品的证明文件材料，否则评标时将不被认定为小型或微型企业产品，从而导致该投标人不会被给予C1的价格折扣扣除。）

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一三年   月   日

- 7.2投标人在参与政府采购活动中未有重大违法记录的声明函

仲恺高新区公共资源交易中心：

我公司郑重承诺，在参加“XXX采购项目” (采购编号: 惠仲公易采【2016】XXX号)政府采购活动前前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录，所承诺均为真实有效的，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人名称:                      （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：                  日   期：

(上面表述仅要简要示范，请扼要叙述，根据《政府采购法》等法律、法规的要求，至少包括参加本次政府采购活动前三年内，是否在经营活动中有违法记录的情况进行说明及承诺。)

### 7.3关于仲恺高新区           采购项目的质疑函

采购单位（名称）、公共资源交易中心：

我公司依法参与了贵中心于 2017年   月   日组织的仲恺高新区       采购项目（采购编号：惠仲公易采〔2017〕 号）的政府采购活动。根据《政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》和《广东省实施<政府采购法>办法》等规定，我公司认为该项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（招标文件/采购过程/中标（成交）结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

附件：质疑投诉委托授权书1份

质疑供应商： （签章）

委托授权人：                手机号码：

地址：

年    月    日