陕西中医药大学第二附属医院

物资采购招标文件

招标编号： 201712

货物名称：胃肠电图检测仪

骨科动力系统（拇外翻手

术）

电动减重步态训练器（反

负重训练系统）

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.net

陕西中医药大学第二附属医院制

二○一七年九月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………3

第二章：投标须知……………………………………………4

第三章：招标内容、期限及其他要求…………………………5

- 第四章：评标标准和方法……………………………………12

- ：合同专用条款………………………………………12

第六章: 其他说明…………………………………………13

第七章: 招标响应格式文件………………………………14

第一章：招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就胃肠电图检测仪、骨科动力系统（拇外翻手术）、电动减重步态训练器（反负重训练系统）进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件第三章

二、报名需提供以下资质：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件及复印件（供应商为生产厂家时只提供复印件）；

2、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类备案凭证（原件及复印件）、厂家的医疗器械生产许可证（复印件）；

3、供应商为生产厂家应出具医疗器械生产许可证（复印件）；

4、法人授权书原件(法人身份证、被授权人身份证复印件) ；

5、产品授权书原件及复印件(经销商提供)；

6、所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（进口产品须具有进口医疗器械注册证）；

7、无不良记录证明原件及复印件（检察院出具）；

8、以上复印件均须加盖单位鲜章。

（制作投标文件时，请将附件4投标项目一览表加盖鲜章用小信封单独包装一份，不要将小信封装在投标文件里）

备注：1、胃肠电图检测仪、骨科动力系统报名须满足以上全部资质要求；

- 电动减重步态训练器报名须满足以上1、4、5、7、8；

- 如为进口产品，必须提供国外生产厂家给中国总代理经销商的产品授权书复印件，以及中国总代经销商逐级给各报名经销商的产品授权书原件及复印件(不接受电脑扫描件作为授权书原件的资质)

三、报名时间：

2017年9月18日起至 2017年9月22日下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

咸阳市秦都区渭阳西路5号陕中二附院（咸阳市体育场十字往西200米路北）信息中心办公室

五、开标时间：

2017年9月26日下午14:30（迟到10分钟以上将被视为自动弃权）

六、开标地点：

行政三楼医技教研室

七、报名费用：

200元（概不退还）　　投标保证金：3000元

八、联系人：

帅老师　千老师　　报名咨询电话：029-33573602　　
　　　　                业务咨询电话：029-33572698

陕西中医药大学第二附属医院

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件4（投标项目一览表，其中设备配套耗材须填写规格型号、价格）加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件里）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标文件中必须有产品生产厂家提供的产品技术参数和性能说明，尽量提供产品在陕的销售合同。

6、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

7、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章 招标内容、技术性能及其他要求

一、招标内容及数量

| 项目 编号 | 项目名称 | 数量 （台） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠电图检测仪 | 1 | 15 |
| 2 | 骨科动力系统（拇外翻手术） | 1 | 10 |
| 3 | 电动减重步态训练器（反负重训练系统） | 1 | 12 |

二、技术要求及主要参数

（一）胃肠电图检测仪

- 1、同时采集和处理≥8导胃肠电信号并可任意切换。

- 2、应用范围：可对功能性疾病如胃节律紊乱综合症、胃动过速、胃动过缓、胃轻瘫、胃功能消化不良等作出准确诊断；对胃炎、胃溃疡等器质性病变提供临床参考。

- 3、系统分析参数

- 3.1、 波形平均幅值Vp-p(uv)

- 3.2、 波形平均频率F(cpm)

- 3.3、 胃电节律紊乱

- 3.4、 导联时间差

- 3.5、 波形反应面积RA

- 3.6、 偶联百分比

- 3.7、 餐后/餐前功率比

- 3.8、 正常慢波百分比

- 3.9、 胃电慢波过缓百分比

- 3.10、胃电慢波过速百分比

- 3.11、主功率比

- 3.12、慢波频率不稳定系数

- 3.13、主频。

- 4、胃肠电信号导联数≥8。

- 5、电气技术参数

- 5.1、输入阻抗≥5MΩ

- 5.2、灵敏度（150±7.5）μV/150μV

- 5.3、频率特性：胃电：1.5cpm-- 4 cpm   0.025Hz--0.067Hz

- 肠电：2.4cpm--18cpm   0.04Hz--0.25Hz

- 5.4、精确度： 输入标准150μV、≤3.0cpm电信号，各导输出150μV±7.5μV 、3.0cpm

- 5.5、噪声：  胃肠电图仪输入短路时，折合到输入端的噪声，在描记工作状态下小于3μVp-p

- 5.6、抗干扰能力：对于频率0.05Hz的干扰，各导联的共模抑制比（CMRR）大于70dB。

- 6、系统具有强大的软件分析功能，可以分析超长时间采集数据，满足科研特殊需要。

- 7、打印报告自定义，用户根据临床应用和科研需要可以打印不同的报告。

- 8、符合中华医学会胃电图检查及评判标准。

（二）骨科动力系统（拇外翻手术）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机部分 |  |  |
| 1 | 电源控制器 | 选用第三代智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。运行功率恒定，不会因为阻力增大而衰减，LED数字图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制，工作状态专用模式选择，有标准强力模式和磨钻平稳模式。动力输出选择，正向反向选择。 | 1台 |
| *2 | 动力马达 | - 该动力马达既转速高，又扭矩大，可支持开颅钻、开颅铣、磨钻 - 马达直接驱动工作头，无功率丢失 - 转速：≥60000rpm/min | 1支 |
| 3 | 脚踏开关 | - 控制方式：无极调速、转速可按要求设定。 - 停机有刹车功能，无惯性。 | 1支 |
| 4 | 电源电压 | 220V±10% 50Hz±2% |  |
| 5 | 功率 | 200W |  |
| 6 | 供电方式 | 交流电供电，柔性线缆可任意弯曲 |  |
| *7 | 安装方式 | 1.马达与工作手柄安装为滚簧锁紧式，方便快捷，连接可靠。 2.磨钻手柄与刀头安装为滚簧推拉式，方便快捷，安全可靠。（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落） 3.刀头具有快装接口（非抱紧式） |  |
| 8 | 体积 | 体积小，重量轻，扭矩大，切削速度快，既可用于磨钻又可用于各种小锯。 |  |
| 9 | 消毒方式 | 工作手柄、马达及连线可耐132度高温高压消毒 |  |
| 10 | 最高转速 | ≥60000rpm/min |  |
| 11 | 速度调节 | 无极调速 |  |
| 12 | 最高扭矩 | ≥1600g.cm |  |
|  | 工作头部分 |  |  |
| *13 | 直磨钻 | 长度：≥L128mm，转速≥60000 rpm/min，切割量≥5mm3/s，刃具安装为推拉接口，快捷可靠，（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落） | 1支 |
| * 14 | 弯磨钻 | 长度：≥L142mm，转速≥60000 rpm/min，切割量≥5mm3/s，20度弯曲，刃具安装为推拉接口，快捷可靠，（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）加长超细手柄可用于经蝶垂体瘤等深部手术应用 | 1支 |
| 15 | 小平摆锯 | 频率≥30000次, 切割量≥5mm3/s,幅度≥2mm,锯片安装为压簧式快装结构 | 1支 |
| 16 | 小往复锯 | 频率≥30000次, 切割量≥5mm3/s,幅度≥2mm,锯片安装为压簧式快装结构 | 1支 |
| 17 | 小立摆锯 | 频率≥30000次, 切割量≥5mm3/s,幅度≥2mm,锯片安装为压簧式快装结构 | 1支 |
| 18 | 开颅铣 | 直径：直径：φ2.35mm，转速：≥60000rpm/min，切割量≥5mm³/s 螺旋状铣刀，切削速度快，小角度转弯，不易折断，避免骨屑滞留槽内 | 1支 |
| 19 | 切削头 | 直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm | 5支 |
| 20 | 金钢砂磨头 | 直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm | 5支 |
| 21 | 麻花钻头 | φ1.8mm,φ2.0mm | 2支 |
| 22 | 铣刀针 |  | 5支 |
| 23 | 小平摆锯片 |  | 2片 |
| 24 | 小往复锯片 |  | 2片 |
| 25 | 小立摆锯片 |  | 2片 |

- 电动减重步态训练器（反负重训练系统）

- 1、 原进口压缩机、控制开关，铝制结构，内装充气平稳运行气缸，无工作噪音。

- 2、 进口气压调节阀，气压精确、稳定、不漏气。

- 3、 内设超压自动保护功能。

- 4、三种操作模式：

- 动态模式、静态模式、平衡模式。

- 5、矫正型吊带背心：可做行走训练过程中的髋，膝，踝关节和背部前倾，后倾，侧倾的姿势矫正训练，充气式背心。

- 6、高度调节可适合成人及小孩的使用；患者可做徒步行走。

- 7、斜边结构，治疗师可坐在仪器上辅助病人训练。

- 8、电压：220V  50/60Hz

- 宽度：内宽90-95cm    外宽130-140cm

- 最大气压：0.8MPa

- 最大患者重量：250kg

- 最大支撑重量：100kg

- 9、减重架高度：可调范围30cm，至少有三种高度可支撑不同患者高度。

- 牵引绳最大升降范围：不小于60cm

- 步行扶手可调高度范围：40cm-125cm

- 牵引绳最大缓冲空间：不少于60cm。

- 注：若以上参数涉及到某个产品的个性描述，评标时不作为唯一标准，但原则上不降低要求的技术水平。

三、对投标商的要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有医疗设备生产或相关经营范围。

2、若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权或代理证。

3、若所投产品属医疗器械须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

4、有完善的销售供应和售后服务保障体系。

5、对所投设备、器械在提供的同时应负责做好临床指导和技术培训工作。

6、本项目不接受联合体投标。

四、对投标产品的要求

1、投标厂家必须向医院提供盖红印的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》（附：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械注册登记表）、销售人员身份证复印件及资格证明、法人委托书等相关证件。代理经销的产品应有厂家或上一级代理公司许可授权的委托书复印件。

2、属进口医疗器械管理范围的产品必须具有按分类管理的医疗器械注册证，必须具有国家食品药品监督局核发的进口医疗器械注册证，进口产品必须有中文标识和中文使用说明书。

3、投标方应保证所投设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4、所有资料真实性由投标商负责，一经查实假冒行为，取消中标资格，承担所有损失，并没收尚未付清货款。

5、下列情况供应商必须免费对货物进行退换、调配。

（1）设备使用一个月内主要部件出现故障予以换货；

（2）设备性能达不到标书主要技术指标要求影响工作开展予以退货；

（3）设备使用三个月内故障次数超过三次，影响工作开展予以换货。

五、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写投标企业登记表（附件1）、承诺书（附件2）、投标函（附件3）及其他优惠条件（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

（1）投标企业营业执照；

（2）生产或销售许可证；

（3）医疗器械注册证（须附注册登记表或制造表）；

（4）销售人员身份证、联系电话号码及法人委托书等；

（5）生产企业出具的委托授权书等（授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限等）；

（6）提供投标产品的彩页，技术参数资料，产品售后服务承诺，供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等。

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，谈判时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份谈判响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，并标明投标标段名称，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤消投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、投标报价是设备到达使用地点的总价，包括设备的供应费、运杂费（含仓储费、保险费、装卸费）、安装调试费、以及整个设备达到正常运行条件下所包含的一切费用。

7、本项目采取二次报价的办法。第一次报价执行投标响应文件报价，在完成有关程序后，以公开的形式予以公布；在规定的时间内，各供应商同时进行二次报价，第二次报价作为价格最终评定或谈判的依据。

8、谈判文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日，成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章 评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标及评标方式：公开招标、综合评标法。

2、开标的全过程分为供应商资质审查、公布第一次投标报价、现场第二次报价、谈判过程、招标承诺、综合评审等阶段。

3、评标标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 报 价 40分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40分的公式计算。 | 40 |
|  | 业 绩 5分 | 出具近两年来同一型号的业绩证明（要求三级医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 在西安或咸阳设立直属销售和售后服务机构（以办事处注册登记证书为准/原件） | 10 |
|  |  | 在西安或咸阳有委托维修机构（以委托协议为准） | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否为主流产品 2、选型是否科学合理 3、配置是否齐全 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 设备配件 耗材5分 | 所投产品配件耗材费用按高中低排序，最低者得满分，次之减1分，直至不得分为止 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

备注：关键项一项不符合要求一票否决。

二、确定成交供货商

1、 成交供货商候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应谈判文件。

b、采购小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价。根据谈判情况，在符合采购需求、质量和服务相等（符合谈判文件要求即视为符合采购需求、质量和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为候选成交供应商。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

f、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

e、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据评标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

第五章  合同专用条款

一、交货地点:

陕西中医药大学第二附属医院院内。

二、交货期：

国产设备合同签订之日起 1个月内，进口设备3个月。

三、合同价款：

1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费及其它所有相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。

四、款项结算

1、合同款的支付：

（1）验收合格后支付 60 %；

（2）三个月满支付30%；

（3）留10%一年期满付清余款。

2、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。

3、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。

五、运输及包装

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2、运输方式：自行选择。

3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

六、质量保证

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。

2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。

3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、设备的质保期为：免费保修1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。

6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

七、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。

3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。

4、技术培训

（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

（2）地点：按照采购人要求。

（3）时间：按照采购人要求。

（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。

八、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。

九、验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。

（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。

（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。

3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4、验收依据：

（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。

（2）符合国家有关技术规范和标准。

（3）符合产品原样本技术数据。

（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待货到验收合格、无质量问题、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

招标响应文件

（格式）

招标编号：

投标标段：

设备名称：

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：投标文件格式

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 设备进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

投标项目一览表

投标项目：                                             投标编号：

| 标段 | 器械名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。

2、与投标响应文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件5：

招标响应设备配件明细清单

投标项目：           投标编号：               单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件6：

主要配件价格清单

投标项目：                      投标编号：                      标段：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：             全权代表（签字）：               日  期：

附件7：

法定代表人授权书

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目招标（投标项目编号及招标标段号），全权处理投标响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标响应人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

电  话：                        传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件8：

制造商出具的授权函

致：陕西中医药大学第二附属医院

我们              制造商名称（国内总代）是按          （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                     （制造商地址）。兹指派                       （代理公司名称）作为我方真正的唯一的合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第         号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商（国内总代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标响应共同和分别承担谈判文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认               或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，              于    年    月    日接受此文件，以此为证。

制造商（国内总代理）：（盖章）    贸易公司名称：（盖章）

签字人职务：                      签字人职务：

签字人姓名：                      签字人姓名：

时   间：                         时   间：

附件9：

投标响应人情况表

投标编号：                           投标项目：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 投标响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：                             全权代表（签字）：                           日  期：

附件10：

技术偏离表

投标响应人名称：            投标编号：           标段号：

| 序号 | 名称 | 规格文件条目号 | 谈判规格 | 谈判响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件11：

商务偏离表

投标响应人名称：           投标编号：           标段号：

| 标段号 | 规格文件条目号 | 谈判文件的 商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件12：

项目品牌在陕的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日   期：

附件13：

谈判方案说明

1、供应商企业简介。

2、设备材料的规格、型号、技术指标。

3、设备功能、质量标准。

4、设备供货、安装调试、技术服务的组织措施。

5、商务响应说明。

6、谈判响应单位认为有必要说明的问题。

7、厂家或总经销出具的售后服务承诺书证明（格式自拟）。