张掖市甘州区妇幼保健院

眼科、儿科及急救医疗设备采购项目

招标文件

项目编号： ZJYZC2017GK-273

采购单位：张掖市甘州区妇幼保健院

代理机构：张掖市信逹工程招标咨询有限公司

日    期：二〇一七年九月

目   录

投 标 邀 请 函……………………………………………….2

第一章 投标人须知及前附表   ……………………………4

第二章 合同条款及合同格式  ……………………………17

第三章 项目需求及技术要求  ……………………………25

第四章 投标文件格式  ……………………………………45

附件1 开标一览表  ………………………………………56

附件2 评标方法  …………………………………………57

投标邀请函

张掖市信逹工程招标咨询有限公司受张掖市甘州区妇幼保健院的委托，对甘州区妇幼保健院眼科、儿科及急救医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

一、招标文件编号：ZJYZC2017GK-273

二、招标内容:（具体设备参数规格及要求详见招标文件）；

| 包号 | 设备名称 |  | 规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎心监护仪 |  | 台 |  | 2 |
|  | 简易呼吸机 |  | 台 |  | 1 |
|  | 儿童监护仪 |  | 台 |  | 3 |
|  | 立式输液泵 |  | 台 |  | 3 |
|  | 双通道注射泵 |  | 台 |  | 3 |
|  | 儿童综合素质评估系统 |  | 套 |  | 1 |
|  | 平衡功能诊断与训练系统 |  | 套 |  | 1 |
|  | 儿童喉镜 |  | 套 |  | 1 |
|  | 成人喉镜 |  | 套 |  | 1 |
| 包号 | 设备名称 |  | 规格 |  | 数量 |
| 2 |  | 除颤仪 | 台 | 1 |  |
|  |  | T组合 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空氧混合仪 | 台 | 1 |  |
|  |  | 利普刀 | 台 | 1 |  |
|  |  | 全自动磨片机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 电脑查片仪 | 台 | 1 |  |
|  |  | 眼压仪 | 台 | 1 |  |
| 包号 |  | 设备名称 | 规格 | 数量 |  |
| 3 |  | 妇科臭氧冲洗治疗仪 | 台 | 2 |  |
|  |  | 听力筛查仪 | 台 | 1 |  |
|  |  | 脑电生物反馈治疗仪 | 台 | 1 |  |
| ★投标商可同时参加多个标段的投标活动，但每个投标商至多只能获得一个标段的中标资格，而其在其他标段的排名也为第一时，其他标段则有第二名递补中标（其他标段依次按顺序类推选择中标单位） |  |  |  |  |  |

三、项目预算：一包预算：688000.00元

二包预算：542000.00元

三包预算：610000.00元

四、评分办法：综合评分法

五、投标人资格要求（必须是合法有效经过年检审核的资格证明文件）：

1、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的能力的经销商或者生产厂家；

2、投标人具备财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明（以上三项复印件加盖公章）；

3、提供人民检察院出具的近三年无行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

4、企业法人营业执照（符合经营范围）、组织机构代码证、税务登记（复印件加盖公章）；

5、法人代表身份证（复印件加盖公章）以及法人代表授权委托书（原件），被委托人身份证（复印件加盖公章）；

6、生产厂家投标须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（原件）及售后服务承诺书（原件），经销商投标，须提供生产厂家针对本项目出具的授权函（原件）及售后服务承诺书（原件）。

7、投标人须提供所投产品的合格证或产品检测报告（复印件加盖公章）；

8、注：本项目不接受联合体投标。

特别强调：各投标商在开标时，请携带资质证件的原件供评委会查验，否则，视为无效投标。

六、报名、获取《招标文件》时间、地点：

1、获取时间：2017年 9 月  20 日至2017年 9 月  26 日每天 00:00-23:59

2、获取方式: 供应商可登录张掖市公共资源交易中心网站（www.zyggzy.com）网上报名并在线免费下载招标文件，准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。供应商在注册并办理数字证书、电子签章后，可以在线下载招标文件。供应商登录系统后，进行投标报名，在线下载电子版招标文件。 （详见《张掖市公共资源交易网》 “资料下载”中“数字证书办理文档” “数字证书、电子签章注册办理及保证金事宜与张掖市公共资源交易中心服务大厅内银行、甘肃成兴科技公司人员联系，电话：0936-8588231”）。

七、递交《招标响应文件》截止时间、评标时间及地点：

1、投标文件递交截止时间：2017年 10  月 11  日 9  时00分前（北京时间）；

2、投标文件递交地点：参加本次招标的供应商应将投标文件送达指定地点，逾期未送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予接受。

八、开标时间及地点：

开标时间：2017 年 10 月 11 日 9 时00分（北京时间）

开标地点：张掖市公共资源交易中心二楼开标厅。

九、投标保证金账户内容及递交须知：

收 款 人：张掖市公共资源交易中心
账  号：2717 5301 0400 0285 0000 0000 001
开 户 行：农行张掖北街支行。

（一）投标保证金递交截止时间为投标文件递交截止时间1 个工作日前，逾期递交的，将导致投标无效。

（二） 谈判保证金必须由谈判单位基本账户一次性转入市公共资源交易中心保证金专用账户，递交投标保证金的单位名称必须与供应商名称一致。

（三）、网上报名的供应商，在投标保证金缴款单附言栏中必须且仅填写购买招标文件成功后系统生成的 8 位数投标登记号，否则招投标交易系统无法识别保证金到账情况，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

（四）、投标保证金递交后不再换取市公共资源交易中心收据。投标保证金其他问题，可查看张掖市公共资源交易网“保证金递交须知”

十、招标项目联系人姓名及电话：

采 购 人：张掖市甘州区妇幼保健院

联 系 人：徐玉梅

联系电话：8212066

招标代理公司：张掖市信逹工程招标咨询有限公司

地    址：张掖市馨宇丽都B区康乐路37号

联 系 人：吴晓艳

联系电话：18093690987

2017年9  月  19  日

请各投标人认真、仔细阅读此招标文件，并按要求制作响应性投标文件、进行封装，否则招标方将不予接受，由此造成的后果由投标人自负。

# 投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：眼科、儿科及急救医疗设备采购项目 |
| 2 | 采购人：张掖市甘州区妇幼保健院 招标代理公司：张掖市信逹工程招标咨询有限公司 |
| 3 | 采购预算：1840000元（一包预算：688000.00元 二包预算：542000.00元三包预算：610000.00元） |
| 4 | 投标保证金金额： 第一包10000.00元，第二包10000.00元，第三包10000.00元 投标保证金采用下列形式：投标保证金必须从投标供应商基本户转入张掖市公共资源交易中心开户银行账户，除此之外，以其他任何方式、任何途径提交保证金的投标，都是无效投标。投标保证金应在投标文件递交截止时间前1个工作日到账。投标截止时限前1个工作日，投标保证金未转讫到采购机构开户银行的投标供应商，或投标保证金金额不足的投标供应商，招标方拒绝其参加本次采购，在标书中附进账单复印件，原件带至开标现场查验。 注：开标现场不接受任何形式的投标保证金。 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起60个日历日 |
| 6 | 投标文件编制要求、数量及封装要求： 1、投标文件应有章节目录，每页都有页码标注。 2、投标文件应采用胶装。 3、1套正本，3套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。 |
| 7 | 投标文件递交时间:开标当日在（2017年10 月 11 日 9 ：00前），到张掖市公共资源交易中心受理区当面递交。 |
| 8 | 开标日期及时间：2017年 10 月 11 日 9 ：00（北京时间） 开标地点：张掖市公共资源交易中心（甘肃省张掖市甘州区丹霞东路18号张掖市建设局2楼）。 |
| 9 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 报名时间：招标文件请于2017年 9 月20 日至2017年 9 月 26 日每天00:00-23:59，在张掖市公共资源交易网（http://www.zyggzy.com/）上在线获取。 |
| 11 | 投标人资格条件： 1、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的能力的经销商或者生产厂家； 2、投标人具备财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明（以上三项复印件加盖公章）； 3、提供人民检察院出具的近三年无行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）； 4、企业法人营业执照（符合经营范围）、组织机构代码证、税务登记（复印件加盖公章）； 5、法人代表身份证（复印件加盖公章）以及法人代表授权委托书（原件），被委托人身份证（复印件加盖公章）； 6、生产厂家投标须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（原件）及售后服务承诺书（原件），经销商投标，须提供生产厂家针对本项目出具的授权函（原件）及售后服务承诺书（原件）。 7、投标人须提供所投产品的合格证或产品检测报告（复印件加盖公章）； 8、注：本项目不接受联合体投标。 特别强调：各投标商在开标时，请携带资质证件的原件供评委会查验，否则，视为无效投标。 |

- 一、总  则

- （一）项目概述及资金来源

本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。

1..采购人名称：张掖市甘州区妇幼保健院

2. 招标代理机构：张掖市信逹工程招标咨询有限公司

3.本次招标的内容为：甘州区妇幼保健院眼科、儿科及急救医疗设备（具体设备参数规格及要求详见招标文件）；

4.供货及安装完成时间：合同签订后60个日历日内

5 .供货及安装地点：采购人指定地点。

6. 合同签定后，全部货物交付到甲方指定地点，完成安装及验收合格（签发《验收合格报告》）后甲方支付中标金额的60%；第二年支付 20  %；第三年支付  20  %。

（二）投标人资格要求

1、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的能力的经销商或者生产厂家；

2、投标人具备财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明；

3、提供人民检察院出具的近三年无行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）

4、企业法人营业执照（符合经营范围）、组织机构代码证、税务登记（复印件加盖公章）；

5、法人代表身份证（复印件加盖公章）以及法人代表授权委托书（原件），被委托人身份证（复印件加盖公章）；

6、投标人须提供进口设备生产厂家或中国区总代理针对本次采购产品的授权书（原件）及售后服务承诺书（原件）；

7、投标人须具有医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证及登记表（含附件和附页）；

8、投标人须提供所投产品的合格证或产品检测报告（复印件加盖公章）；

9、注：本项目不接受联合体投标。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

（三）投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，采购人及张掖市信逹工程招标咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

签约及代理服务费：

1）最终中标投标人须尽快向招标代理机构领取中标通知书。

2）成交投标人接到成交通知书后应在7日内与委托单位签订合同。

3）代理服务费币种与成交通知书成交价的币种相同；

4）代理服务费不列在《投标文件》中；

5）本项目招标代理费根据财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件，国家发改委(2003)857号文件、（2015）299号文件规定收取。

6）依据采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款本项目收取代理服务费    20240     元整 。由最终中标人负责支付给招标代理机构；

- 二、招标文件

- （一）招标文件构成

1.招标文件包括：

投标邀请函

- 投标人须知

- 合同条款及合同格式

第三章    项目需求及技术要求

第四章    投标文件格式

附件1    开标一览表

附件2    评标办法

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知张掖市信逹工程招标咨询有限公司，张掖市信逹工程招标咨询有限公司将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，张掖市信逹工程招标咨询有限公司依法可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

3.为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，集中采购机构将依法延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 1.投标函；

- 2.投标报价表；

3.规格及技术响应表；

4.技术和商务条款偏离表；

5.资格证明文件：

- 6.售后服务承诺书；

- 7.其他；

- 8.投标人需说明的其他问题；

- 9.开标一览表（要求单独密封）。

- （三）投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

（四）投标报价

1.投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.投标报价应包括：

(1)货物单价，是指制造和装配货物所使用的材料、部件等费用；

(2)项目需求及技术规格表要求的安装、调试、培训、验收及售后服务等费用；

(3)投标总价中必须包括货物送达实际供货地点的运输、保险等费用。

3.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

- （五）投标货币

投标报价采用人民币报价。

（六）证明投标人资格合格的文件

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使采购人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力。

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（七）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 1.投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

2.货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明。

- 3.证明货物和服务与招标文件的要求相一致，文件可以是文字资料、图纸和数据。投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和使用性能的详细说明；

（2）逐条填报的规格响应表及偏离表。

（八）投标保证金

- 1.投标人应提交第一包保证金10000.00元，第二包保证金10000.00元 ，第三包保证金10000.00元，并作为其投标的一部分。

2.本次招标投标供应商应向招标机构开户银行交纳投标保证金,单位名称：账户名称：张掖市公共资源交易中心账  号：2717 5301 0400 0285 0000 0000 001

开户行：农行张掖北街支行

3.投标保证金必须从投标供应商基本户转入张掖市市公共资源交易中心开户银行账户，除此之外，以其他任何方式、任何途径提交保证金的投标，都是无效投标。投标保证金应在投标文件递交截止时间前1个工作日到账。投标截止时限前1个工作日，投标保证金未转讫到采购机构开户银行的投标供应商，或投标保证金金额不足的投标供应商，招标方拒绝其参加本次采购，在标书中附进账单复印件，原件带至开标现场查验。

4. 投标投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

5.投标供应商必须在投标文件中提供投标保证金退款账户，并且要求该退款帐户必须与投标商转出投标保证金的帐户一致。

6.未按规定提交投标保证金的投标,将被视为无效投标。

7.未中标投标供应商的投标保证金将在招标结束后退还。（未中标供应商前来退还投标保证金时，请携带本单位盖章的收据）。

8.中标投标供应商的投标保证金，在中标人签订合同后自动转为履约保证金。履约保证金在项目验收合格后无息退还。

9.发生以下情况的，招标方将不予退还其投标保证金，并取消其以后参与招标方所组织的政府采购活动的资格：

①投标截至时间后开标前投标供应商撤回投标的；

②中标后无正当理由不与采购人和招标方签订合同的；

③将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人和招标方同意，将中标项目分包给他人的；

④拒绝或不完全履行合同义务的；

⑤提供虚假材料谋取中标的。

- （九）投标有效期

1.所有投标应从开标之日起，60个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，集中采购机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝集中采购机构的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（十）投标文件的式样和签署

1. 投标人应按照招标文件要求，提交投标文件正本1份和副本3份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本” 。当正本和副本不符时，以正本为准。投标文件必须装订成册（书），不按规定要求制作或密封、数量不足、活页装订的等，一律视为无效投标。

2.投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章（加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标）。

3.投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印。

4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或被授权人签字。

- 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标文件须按以下要求装袋密封：

投标文件正、副本需封装在同一密封袋内。封口处应有投标供应商的公章。封皮上写明项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“开标截止 2017    年 10   月 11   日 9  时前不得开封”字样。

2.如果外层信封未按本招标文件要求封装和标记，张掖市信逹工程招标咨询有限公司对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，张掖市信逹工程招标咨询有限公司构将予以拒绝，并退给投标人。

3.为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

（二）投标截止时间

1.张掖市信逹工程招标咨询有限公司收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.张掖市信逹工程招标咨询有限公司可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

集中采购机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给张掖市信逹工程招标咨询有限公司，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 五、开标与评标

（一）开标

1. 张掖市信逹工程招标咨询有限公司将于2017年  10 月  11 日上午 9   ：00时（北京时间），在张掖市公共资源交易中心指定开标室进行开标。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3.开标时，张掖市信逹工程招标咨询有限公司将会同投标人代表共同检查投标文件是否按招标文件的要求进行密封和标记并同时在密封检查表上签字确认。

4.开标时，张掖市信逹工程招标咨询有限公司将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及采购人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

5.张掖市信逹工程招标咨询有限公司将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或被授权人须在开标记录表上签字确认。

（二）评标委员会的组成

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由采购方代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

（三）评标过程的保密性

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响采购人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未装订、密封，未按招标文件要求予以盖章、签署、标注的；

（2）投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊、难以辨认的；

（3）投标文件未按规定签字、盖章的；投标文件无法定代表人授权书的（原件）；

（4）未交纳投标保证金或交纳金额不足的；

（5）有两个以上不同的投标报价，且未注明何者有效的；

（6）供货期超出招标文件规定的；

（7）投标文件逾期送达的；

（8）投标人法定代表人或被授权人未参加开标会议的；

（9）有作假行为，提供虚假业绩、获奖证书等证明资料的；

（10）附有不合理的条件的；

（11）投标资格不符合招标文件要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（12）投标人所提供货物在技术参数、规格型号、性能等方面实质上不响应项目需求及技术规格表要求的；

（13）不符合法律法规及招标文件规定的其他实质性要求的。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）当开标一览表与投标文件报价不符时，应以开标一览表为准。

6.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

（六）串标

在评审过程中，评标委员会发现投标单位有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标行为，具体表现形式包括：

1.两家以上（含两家，下同）投标单位的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；

2.两家以上投标单位的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

3.两家以上投标单位的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

4.投标单位串通投标的其他情形。

对认定属于串通投标的，相关投标单位的投标文件作无效投标文件处理，并报送政府采购管理机构依法进行处理。

（七）评标原则及方法：

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8.评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。

9．分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均分值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因素汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均分值”进行比较，计算出评标委员会成员对该投标人非价格因素汇总得分平均分值。价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分由高到低排出顺序，总得分最高的投标人推荐为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（八）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据评标结果，推荐合格的中标候选人。

2.采购人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

3.张掖市信逹工程招标咨询有限公司将评标情况形成书面评标报告留存审查。

（九）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，采购人将依据评标委员会评审意见确定中标人；

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证质量、保证供货期，按照招标文件要求提供售后服务。

六、授予合同

（一）合同授予标准

采购人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1.如果采购人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果采购人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及采购人认为必要的和合适的其他资料。

3.如果有必要，采购人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。

4．采购人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，采购人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由采购人重新组织采购。

（三）中标通知书

1.开标结束后，张掖市信逹工程招标咨询有限公司应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《甘肃省政府采购网》及《张掖市公共资源交易网》。

（四）签订合同

1.中标人在收到中标通知书后7个日历日内与采购人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均作为该书面合同的附件。

2.如果中标人没有按照本招标文件要求的时间签订合同，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下评标委员会可依序推荐其他候选人或由采购人重新组织采购。

（五）其他注意事项：

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构将就废标理由通知所有投标人。

- 合同条款及合同格式

合同文件：（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

合同条款及合同格式

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

丙方（招标代理机构）：

甲乙丙三方根据      年    月     日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目                            采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务，丙方监督合同的执行情况。甲乙丙三方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称:

（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):               元 (￥:             元) 人民币。

（详见报价表）

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计算）

七、供货及安装完成时间、供货方式及供货及安装地点

（一）供货及安装完成时间：

（二）供货方式：

（三）供货及安装地点：

八、付款方式

合同签订后，全部货物交付到甲方指定地点，完成安装及验收合格（签发《验收合格单》）后甲方支付中标金额的60%；第二年支付20%；第三年支付20%。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于     年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第      ___ 种方法解决。

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.技术规格

3.乙方投标文件

4.招标文件及澄清

5.其他与本合同相关的单据

6.本合同适用的特殊条款

（四）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（五）本合同正本一式三份（采购人、投标人及张掖市公共资源交易中心各执一份），具有同等法律效力，合同签订后七个工作日内送达张掖市公共资源交易中心确认备案，在项目验收合格后立即将验收报告（一份）送达张掖市政府采购办公室备案。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

被授权人：                        被授权人：

电话：                            电话：

签订日期：                        签订日期：

第三章 项目需求及技术参数

儿童监护仪参数

- 监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

选配参数：

呼气末二氧化碳（EtCO2）、Nellcor血氧

- 显示

- 屏幕尺寸：8.4寸彩色TFT显示屏，分辨率：800×600

- ★支持同屏显示11道波形和全部监测数据

- 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，尤其方便观察新生儿的临床变化，帮助医生准确作出判断

- 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、 “进入趋势表回顾界面”、“ 快速接收一名病人”、“ 进入呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 数据存储、回顾

- 120小时趋势图/表存储回顾

- 1200组无创血压测量回顾

- 48小时全息波形存储回顾

- 200组报警事件/心律失常事件回顾

- 需具备USB数据接口、SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

- 性能特点

- 新生儿专用监护软件

- 中英文操作界面，全中文按键面板

- 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

- 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- ★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有药物浓度计算和滴定表计算功能

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯

- 支持3G/WiFi联网功能，实现3G/WiFi/有线等混合方式联网

- 支持选配触摸屏，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

- 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

- 通过CE认证

- 通过FDA注册

- ★通过美国UL认证

- 可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼吸末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，适用于对新生儿微弱呼吸的抽气检测，不再需要传统的脱水瓶

- 公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

- 胎心监护仪参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

- 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 支持NIBP省纸打印；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- ★内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

- ★可升级成母胎监护；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- ★可选配无线探头，支持无线双胎心监护；国内医用专用频段，不受民用信号干扰；无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；无线探头工作距离≥100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 通过欧盟CE认证和美国FDA认证；

呼吸机参数

1适用于成人和儿童的急救转运呼吸机

2驱动方式：气动电控

3控制方式：容量控制、压力控制，时间切换

4显示方式：不小于5寸彩色显示屏

5电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时）6具备海拔补偿功能

7具备窒息后备通气功能

8具备手动通气和吸气保持功能

★9应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual

- 参数设置：

10.1潮气量设置范围不小于： 0-2000ml

10.2呼吸频率设置范围不小于：1~120bpm

10.3可设置屏气时间：0~5s

10.4压力控制水平：5～50cmH2O

10.5呼气末正压：0~30cmH2O

★  10.6具有流速触发和压力触发功能：

压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O

流速触发灵敏度：2~30L/min

10.7氧浓度：40%~100%   连续可调

11监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

★12呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形

13报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等

14多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池

15多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式，符合欧盟EN1789车载实验标准

16具有CE，CFDA认证

双道微量注射泵技术参数

一、技术参数

1  注射器规格   10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h

30ml：0.1ml/h---600ml/h

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h

10ml：0.1ml/h---300ml/h

快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

300ml/h ( 10ml 注射器)

3  累计容量      0.1—9999ml

4  限制量功能    0—9999ml

★5  精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

6  安全类型         Ⅰ类CF型  连续运转设备

7  IP等级       IP×4属防溅水设备

8  电源：       AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电完成后充满电后，可以5ml/h的速度连续正常工作运行3h以上

符合YY 0709-2009 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求、并列标准，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南

二、功能

1   自动识别注射器规格

2   选择13个品牌注射器

3   压力限制选择

4   输出总量查询

5   快速输液控制

6   快速推进键保险

7   流量设定键锁定

8   市电及内置电源指示

9   RS232 电脑接口

★10  阻塞后针筒内压力自动释放

★11  具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）

高(H)：800mmHg±200mmHg(106.7±26.7kPa)

中(C)：500mmHg±100mmHg(66.7±13.3kPa)

低(L)：300mmHg±100mmHg（40.7±6.6kPa）

12  限制量设定（准确管理输入量）

13  KVO速率

14  500条历史记录

15  自校准功能

16 各种报警：

报警分优先级、注射器安装不正确报警、注射器推杆安装不正确报警、残留报警、注射完毕报警

低电压二次报警、电源线脱落报警、限制量到报警、阻塞报警、开机后无操作报警

三、制造商要求：甘肃省三甲医院使用超过10家，注册资本≥1000万元，国际品质，通过CE认证。

四、售后服务要求：制造商在省内设有区域维修中心（有证书）及配件库，至少2名工程师，并提供工程师资格证件及联系方式，售后服务网络健全。

输液泵技术参数

一、参数：

1  速     率：  1ml～1200ml/h（最低每级1ml/h）

2  冲洗速率 ： 1000ml/h

3  输液方案设定

4  输液精度 ： ±5%

5  气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度：气泡≥25uL

★6  输液历史记录：至少1200条（约7天记录，可从泵上查询）

7  输 液 量：  0ml～9999ml

8  累 计 量：  0 ml～9999 ml（每级0.1 ml）

9  报警提示： 输液完毕报警、即将输液完毕报警、输注不畅（预报警）、管路阻塞报警、管路气泡报警、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕

10  功    率： 39VA

11  运行环境条件：温度+10℃～+40℃ 相对湿度20%—90%  大气压86.0～106.0kPa

12  运输和贮存条件：温度：-40℃～+55℃ 相对湿度：≤95% 大气压 50.0～106.0kPa

13  安全类型：   I类、内部电源、CF型、连续运行设备

★14  IP 等 级：   IPX4属防溅水设备

15  输 液 器： 可以选用9个厂家长产的一次性使用输液器

★16  阻塞压力范围三挡可调:

高：120±26.7kPa

中：66.7±13.3kPa

低：10±6.6kPa

17  具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）

二、功  能：

1500历史记录                         快速输液控制

三档阻塞报警阀值设置                 压力动态显示

快进键保险                           整机防溅水设计

输液历史记录查询                     速率单位选择

护士呼叫接口                         RS232电脑标准接口

车载电源接口                         中文提示错误操作

速率自动换算

三、制造商要求：注册资本≥1000万元，国际品质，通过CE认证。

四、售后服务要求：制造商在省内设有区域维修中心（有证书）及配件库，至少2名工程师，并提供工程师资格证件及联系方式，售后服务网络健全。

## 儿童综合发展评价系统技术参数

| 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1、一体化电脑主机 | 中央处理器：Intel双核2.60GHz、2.60GHz处理器，内存：≥2G，硬盘：≥500G，鼠标，键盘，耳麦，高清摄像头；19英寸液晶触摸屏，电源插座2个：12孔。3.0USB高速接口 |
| 2、打印机 | 彩色喷墨打印机 |
| 3、推车 | 豪华可移动台车 |
| 4、婴儿身长体重测量仪 | 测量功能：手动调节滑动杆测量身长，电子精密压敏传感器测体重；红色数码管显示；待机时显示日期、时间和室内温度；快速热敏打印；为被测者提供通用的体质参数；与电脑实现无线连接传输数据 |
|  | 测量范围：身高：30cm-78cm 体重： 0.05~20kg |
|  | 精确度：身高：0.5cm，重量：0.02kg |
|  | 电源：AC110-240V 50/60Hzz |
|  | 操作环境：温度：0～+40℃；湿度：10%RH~95%RH |
|  | 包装尺寸：133cm×69cm×33cm |
| 5、儿童立式身高体重测量仪 | 测量功能：无接触式原装进口超声波探测器测身长，电子精密压敏传感器测体重；红色数码管显示醒目；语音提示，测量值播报；待机时显示日期、时间和温度 |
|  | ★测量范围：身高：600-2000mm，体重：1-300kg |
|  | 精确度：身高：0.5 cm重量：0.1kg |
|  | 电源：AC180V-240V，50Hz |
|  | 操作环境：温度：0～+40℃；湿度：10%～95% |
|  | 包装尺寸：1300mm×320mm×440mm |
| 6、儿童综合发展评价系统4项软件功能 | 1、儿童智力测试 2、儿童注意力测试 3、儿童生长发育测试 4、儿童心理健康测试 5、膳食营养指导 6、常规检查参考值与常用药查询 |
| 儿童智力（IQ）测评（0-16岁）： | - 联合瑞文CRT测试（5岁以上） - 图片词汇PPVT测试（3岁3个月-8岁5个月） 3）绘人MOD测试（4岁-12岁） 4）智能综合测试（3岁以下） 5）丹佛DDST智力筛查（0-6岁） 6）小儿神经心理发育检查（0-6岁） |
| ★儿童注意力（CQ）测评与训练（3-16岁）： | 1）注意力图形测试（4-16岁） 2）注意力字母测试（4-16岁） 3）注意力数字测试（4-16岁） 4）舒尔特方格训练（5-16岁） 5) 儿童注意力家长评定量表 6) 儿童注意力自我评定量表 7) 脑电注意力测试 8）注意力强化训练 |
| 儿童生长发育测评： | 1）色盲、色弱测试 2）体格发育评价 3）未来身高预测 |
| 儿童心理健康测评： | 1）感觉统合测试 2）3-7岁儿童气质量表 3）儿童孤独症评定量表（CARS） 4）儿童自我意识量表（PHCSS） 5）上海市儿童多动症行为量表 6）康奈尔儿童多动症诊断行为量表 7）Rutter儿童行为问卷（父母问卷） 8）Rutter儿童行为问卷（教师问卷） 9）心理健康诊断测验（MHT） 10）青少年忧郁情绪自我检视表 11）网络成瘾测试 12）症状自评量表（SCL-90） 13）克氏孤独症行为量表 14）儿童行为量表（CBCL） 15）儿童社交焦虑量表(SASC) 16）学龄前儿童活动调查表 17）汉密尔顿抑郁量表（HAMD) 18）新生儿20项行为神经评定心理量表 19）学习障碍儿童筛查量表 20）艾森克人格问卷 21）婴儿-初中生社会生活能力量表 22）0-6岁儿童神经心理发育检查表 23）考试焦虑量表 24）家庭环境量表 25）卡特尔16种人格因素问卷 26）青少年生活事件量表 27）威廉斯创造力倾向测量表 28）抑郁自评量表(SDS) 29）抑郁状态问卷(DSI) 30）儿童抑郁自评量表 31）儿童孤独症家长评定量表（ABC） 32）Conners教师评定量表 33）Conners父母评定量表 34）长处和困难问卷（老师版） 35）长处和困难问卷（家长版） 36）长处和困难问卷（学生版） 37）霍兰德职业兴趣测量表 38）注意缺陷多动障碍评估表 39）焦虑自评量表 40）儿童神经心理行为检查量表 |
| 膳食营养指导 | 1）0-6岁膳食营养指导 2）0-6岁宝宝的右脑开发方案 3）0-6岁儿童发展的一些关键期 4）0-6岁各阶段小儿智能开发 5）0-6岁儿童生长发育指标 6）儿童生长发育指标 7）0-3岁幼儿语言能力发展的时间和特点 8）宝宝营养食谱 9）部分常见膳食营养素参考摄入量 10）食物中各种营养素的主要功能、缺乏症状及食物来源 11）儿童铅中毒的危害及预防 12）矿物质与健康 13）儿童常见食物营养素成分表 |
| 常规检查参考值与常用药查询 | 常规检查参考值与常用药查询 |

## 平衡功能诊断与训练系统招标参数

技术参数及要求：

- ★专利的四点测量平台，采用4个相互独立的点进行平衡功能测量；

- 能够准确找出平衡障碍的根源所在；

- 能够区分本体感觉、视觉、前庭觉以及腰背部、下肢等对病人平衡功能的影响；

- 具有11类生物反馈训练程序；

- 所有生物反馈训练的治疗模式、治疗时间、难易程度可根据病人情况自由更改、设置；

- 具有标准对比数据库

- 生物反馈训练采用动画界面，具有趣味性，易于为儿童接受；

- 具有生物反馈训练评分系统，训练结果可储存，方便查询；

- 能够测量睁眼、闭眼、有枕垫、无枕垫及各种不同头部姿势下的姿势分析参数，对前庭－颈部引起的姿势变化十分敏感;

- 提供FI跌倒风险指数，量化评估跌倒风险；

- 能够鉴别和描述孤独症儿童、ADHD儿童、聋儿的姿势特征；

- ★能提供的测量的参数包括：

  - 总体稳定性；

  - 体重分布百分比和体重分布和谐度；

  - 脚掌、脚跟之间压力波动的同步性；

  - 姿势晃动的傅立叶分析；

- 提供姿势总结表，自动将病人各种姿势下的测量参数与标准数据库进行比对，并给出量化的对比结果；

- 提供重力中心转移轨迹分析；

- ★提供4个参考点及参考点间压力摆动模式的图谱纪录分析；

- 提供各个参数在不同姿势下的标准图谱对比分析；

成人、儿童光纤喉镜技术参数

1.  电源：1.5V*2(2#电池)

2.  冷光源设计，氙气灯泡置于手柄的尖端，氙气灯泡：2.5V/0.68A，

3.  手柄：.标准电池式手柄(金属)；

4.   喉镜片采用优质不锈钢制造，外表亚光处理，防止光线反射

5.  标准配置：叶片规格（弯片）：Mac2、Mac3、Mac4

6.  叶片长度：112mm，133mm，152mm

7.   拥有型号齐全的弯片

8  .可用摄氏134度高温消毒（灯泡除外）

招标参数

- ★1除颤仪：整机原装进口

1.1基本功能：具有释放能量可选；充电状态指示；能量充满时有指示及声音提示；同步、非同步除颤；心率监测、心电波形显示

2．重量：＜6kg（含电池和手柄）

3．LCD屏幕：≥5.9寸，高精度液晶显示器，有背光

4．电源

交流电源：100~240V,50/60Hz    功耗：100VA

5．电池

5.1可拆卸的铅酸电池  12V，2Ah

5.2电池续航时间：可续航3.5小时或100次最大能量电击

5.3充电时间：4小时内充电至80%电量，5小时内充满

5.4电池电量控制：屏幕显示电池充电和放电信息，电量低图文提示

5.5充电方式：自主循环充放电

6．打印机

6.1打印分辨率：8点/mm（幅度轴），40点/mm（时间轴）在25mm/s

6.2打印纸：热敏：Z-折叠，72mm宽，长度大于20m

6.3打印输出：波形、测量值、事件、趋势、日期和时间、报警、除颤测试

7．存储容量：可记录13h心电波形和1h20min心电声音记录和500个事件（工作时间、电击次数等）

8．通讯接口：-RS-232/-USB口

9．安全标准：

9.1符合IEC 60601-1及IEC 60601-2-4等

9.2符合IEC 60601-1-2 “电磁兼容性-医用电气设备”标准中规定的抗电磁干扰的要求。

9.3质量管理系统符合ISO 9001和ISO 13485 的所有标准。

10．除颤器：

10.1多脉冲双相波除颤技术

★10.2能量等级：最大能量≤200J

10.3充电到最大能量时间≤10s

10.4电击循环时间≤25s

10.5内部安全放电时间≤20s

10.6同步除颤：R波后25ms与心搏同步

10.7病人阻抗：25—220，设备自适应

10.8除颤模式：异步、同步

★10.9除颤电极：电极板、电极片；除颤手柄不区分左右方向

11．心电：

11.1波形显示：3导心电

11.2输入：CF级,3导病人导联线

11.3灵敏度0.25，0.5，1，2 cm/mv

11.4心率显示：30-300次/分 精度：±2次/分

11.5心率触发报警时间：小于4S

11.6除颤恢复时间：小于5s

11.7共模抑制：≥80dB；对工频干扰抑制：≥100dB

11.8输入阻抗：≥5MΩ

11.9心电频响：0.5-40Hz（3导）0.5-150Hz（4导）

11.10趋势图标：所有参数24小时图形和列表数据

婴儿T-组合复苏器

注册证号：国械注准20163541846

产品简介

预期用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供受控和准确的复苏抢救，是一台人工操作、气体驱动的的复苏装置。

技术参数与性能

| 常规参数 |  |
| --- | --- |
| 适用复苏对象 | 体重≤10Kg的婴儿 |
| 存储以及运输环境 | 温度：-40℃~+60℃；湿度：≤95%；气压：50~106kPa |
| 工作环境 | 温度：-18℃~+50℃；湿度：≤95% |
| 复苏气体氧浓度 | 21~100%（依据气源供应氧浓度） |
| 复苏气体流量范围 | 5~15L/min（要求气源可设置该流量范围） |
| 总体质量（包含附件） | ≤2Kg |
| 尺寸（mm） | 190（W）×100（D）×263（H） |
| 压力表 | 量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度 |
| 最大安全压力（Pmax）设置范围 | 在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O；出厂默认40cmH2O |
| 吸气峰压（PIP）设置范围 | 当流量为5L/min时，1~57cmH2O； 当流量为8L/min时，2~58cmH2O； 当流量为10L/min时，3~59cmH2O； 当流量为15L/min时，5~60cmH2O |
| 呼气末正压（PEEP）设置范围 | 当流量为5L/min时，0~8cmH2O； 当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O； 当流量为10L/min时，0.5~23cmH2O； 当流量为15L/min时，1~28cmH2O |
| 工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）* | 当流量为5L/min时，75min； 当流量为10L/min时，38min； 当流量为15L/min时，26min |

提供整机注册或证明文件

系列医用空氧混合器

注册证号：浙食药监械(准)字2014第2540328号

产品简介：

用于对空氧混合气体的氧浓度和流量进行调节和控制，配有湿化瓶的混合器可对气体进行湿化。除可作为开放式给氧外，它还可以与婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、氧罩、氧疗仪、呼吸机、CPAP、复苏器及无痛分娩仪设备配套使用，尤其适用于新生儿重症监护、病房给氧。

禁忌症：高血氧症者禁用。

基本配置：

主体、流量计、硅胶管、医用低压挠性软管、固定支架及湿化瓶(适用于KY-10B、KY-20B、KY-30B)。

性能特点：

氧浓度21%-100%连续可调；

氧浓度和流量分开调节、互不影响；

调节精度高，气体输出持续稳定；

气动气控，无需电源供电；

可同时供两个患者使用( KY-30A，KY-30B)。

性能参数：

氧浓度调节范围及精度：

KY-10A、KY-10B混合器氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O2(V/V);

KY-20A、KY-20B混合器氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O2(V/V);

KY-30A、KY-30B混合器氧浓度调节范围：21%～100%；精度：供单患者使用时为±3%O2(V/V)，

供双患者使用时，若两边流量均大于4L/min以上时为±6%O2(V/V)。

流量计调节范围：

KY-10A、KY-10B、KY-30A、KY-30B混合器流量计调节范围：0L/min～18/min;

KY-20A、KY-20B混合器流量计调节范围：0L/min～18L/min和0L/min～3.5L/min。

输入气源压力：207kPa～517kPa。

气源故障报警：

供气气源压力差在138kPa～180 kPa时；

供气气源中断；

供气气源压力在560kPa±40 kPa时；

内置气动声音报警装置，报警声为哨声；

报警声压级＞57dB(A)。

零反向气流(从一个气源输入口到另一个气源输入口的反向气流)。

提供整机注册或证明文件

一、LEEP刀技术参数

1.工作模式选择：纯切、混切、强力电凝、柔和电凝、双极电凝； LED数字显示功率。

2.纯切：1—160W（负载≤250Ω）,要求连续可调，步长1W;

3.混切：1—120W（负载≤200Ω）, 要求连续可调，步长1W；

4.强力电凝：1—100W（负载≤150Ω）, 要求连续可调，步长1W；

5.柔和电凝：1—80W（负载≤100Ω）, 要求连续可调，步长1W；

6.双极电凝：1—60W（负载≤100Ω）,要求连续可调，步长1W。

7.输出频率 600KHz

8.最大输出电压 1050Vpp

9.输入功率 350VA

10.输出声音可5档调节

11.具备开机自检功能

* 12.工作（负载）循环10/30s

13. 超温报警，减少对患者的损伤。

* 14. 吸烟器原装进口，吸烟机可联动操作主机，一体化操作。

15. 防颤保护功能

* 16. 功率参数关机可以自动保存

17．具有手控或脚控功率输出功能

18.具有回路安全自动监测、控制（自动监测异常关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示

19．具有专用带烟道绝缘窥器≥1个

20.多种组合电极 ：针形、球形、环形、方形、旗形、锥S型等

二、吸烟器技术参数

手控模式、脚控模式、电刀连控模式

自动监控过滤器使用状态

输入功率 800VA

最大流量≥2700LPM（95 CFM）

可过滤颗粒：0.3微米

HEPA高效吸烟过滤装置，清除烟雾异味

高效大容量过滤装置，更换方便

除净度＞99.999x%

具有专用带吸烟道绝缘窥器

尺寸：370×144×319mm

SURTRON 160标准套： 1.主机 SURTRON 160 壹台 7.脚踏开关 壹个 2.电源线 壹根 8.操作手册 壹本 3.双开关手柄 壹个 9.吸烟器 壹个 4.妇科专用电极 捌个 10.扩阴器 壹个 5.中性电极连接线 壹根 11.工作台 壹个 6.中性电极 贰个 12.合格证 壹张

磨边机参数

1.全自动三维尖边/平边加工磨边机;原装进口；

2.粗磨后细磨前镜片连续前/后表面扫描;

3.★ 针对各种镜片材料的专用磨边程序，包括Trivex镜片;

4.开槽功能;

- 倒内外安全边功能;

- 磨片前可显示镜片加工后的效果（1：1尺寸）;

7.磨边模式：全自动尖边，自定义尖边（33%和50%），任意位置尖边，依据前表面（可调整），美学尖边，平边;

- 8. 支持小镜架：镜架高度-平边17mm，尖边18mm;

9. ★具备4砂轮配置（基本可加工的镜片材料）：玻璃，普通树脂，高折树脂，PC（聚碳酸酯），Trivex;

10 超级抛光，平边超级抛光，尖边超级抛光;

11.手动调整轴向功能（调整范围：0—90度）;

12.自动砂轮修整;

13.数据统计-历史技术信息;

14.彩色液晶触摸屏：7英寸;

15.全自动探头插入;

16.★模版、衬片和原镜片3D重力感应扫描，4秒钟即可完成扫描;

17.可镜形尺寸  ：最小17mm，最大60mm;

18.可镜形尺寸  ：可加工最大镜片弯度为12弯;

# 进口波特焦度计参数

- 球镜度数：-25D到+25D（步长：0.01D/0.12D/0.25D)

2.柱镜度数：0到10D（步长：0.01D/0.12D/0.25D)

3.轴向：0度--180度（步长;1度）

4.加光度：0到±10D（步长：0.01D/0.12D/0.25D）

- 5.棱镜：0--7

- 6.柱镜符号模式：-/+/MIX

- 7.棱角模式;矩形/极坐标

- 8.瞳距模式：0--90mm（步长：0.5mm)

- 9.打印机：热敏

- 10.接口类型：RS-232C/USB

- 11.显示：5.7英寸触摸屏

- 12.电源：AC100-240V，50/60Hz

- 13.电源：AC100-240V，50/60Hz

非接触式眼压计

技术参数

| 眼压测量范围 | 0-60mm Hg (连续测量) |
| --- | --- |
| *最小测量单位 | 1 mmHg |
| 测量距离 | 11mm |
| *显示器 | 5.6 inch 彩色TFT |
| *打印机 | 宽度58mm, 热敏行式打印机 |
| 主机移动范围 | 向后 和 向前 40mm 向左 和 向右 86mm |
| 头移动范围 | 向上 / 向下 28mm |
| 自动测量范围 | 上/下±3mm, 左/ 右±3mm, 后/前±3mm |
| 操作面板 | RS-232C, 10个键 |
| 电源 | 输入 AC100V –AC230V, 50/60Hz |
| 耗能 | 60 VA(一般)/110VA(最大) |
| 重量和大小 | 458(H) x 274(W) x 457(L) 18kg |

臭氧妇科治疗仪

技术参数

一、工作条件

1、环境温度 ：5℃～40℃；

2、相对湿度：≤80％；

3、大气压力：80.6kpa-106.0kpa；

4、电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz；

二、技术参数

1、臭氧水浓度≥2mg/l；

2、超声雾化臭氧浓度（5-80）mg/ l，可调；

3、出水流量≥1000mL/min,可调；

4、超声雾化率≥250mL/h；

5、臭氧发生率（最大产量）不小于800mg/h，可调；

6、输入功率≤3200VA；

7、超声雾化装置功率≤60VA；

8、重金属：臭氧水检验液呈现的颜色应不超过质量浓度（Pb2+）＝1μg/mL标准对照液；

9、臭氧气体流量应在（0.5－3）L/min范围内；

10、治疗仪中的臭氧水温度应≤41℃，显示误差±2℃；

11、治疗仪正常运行时整机噪声应不大于55dB(A)；

12、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀菌率＞99.9％；

三、功能特点

★1、治疗仪具有臭氧水溶液治疗或臭氧雾化治疗或臭氧气化治疗转换功能；

2、治疗仪具有自动过滤清洁功能；

3、治疗仪具有过温保护功能，水温温度不应超过41℃±2℃；

4、治疗仪具有低水位提示功能；

5、治疗仪具有手操器出水流量调节功能；

6、治疗仪具有定时及时间显示功能，定时的允许误差为±10%；

7、治疗仪具有RFID卡控制和显示治疗累计次数功能；

8、治疗仪具有漏电保护控制功能；

★9、治疗仪具有治疗头堵塞保护控制功能；

10、治疗仪具有脚踏开关控制功能；

★11、具有治疗HPV、预防宫颈癌功能。

四、产品配置：

1、主机（内置医用制氧机）

2、除臭及排水装置

3、热水器

4、妇科专用床

5、除臭装置（选配）

听力筛查仪技术规格

测试方法：

TEOAE

评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

刺激类型：Click（非线性）

刺激水平：TEOAE刺激水平70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 并能依靠耳道容积

自行校准

刺激速率：TEOAE刺激速率接近60Hz

频率范围：TEOAE频率范围在1.5-4.5kHz

★TEOAE测试过程中设备主机可显示显示：统计波形、测试进程、TEOAE水

平、噪音水平

ABR

评估水平：噪音加权平均及模板匹配

ABR刺激类型包括：30、35、40或45 dB nHL的Click序列

刺激速率：ABR刺激速率接近80Hz

ABR测试电阻灵敏信号：1kHz直角波

电阻测试范围： 1-99 kΩ

测试允许电阻范围：<12 kΩ

电阻控制：定期在测试前和测试中不断控制

★ABR测试过程中设备主机显示：统计图表、测试进程、EEG-水平、ABR探

测概率

尺寸规格：主机外观尺寸≤202×73×30mm ，方便携带

设备主机显示：

★操作语言及主机显示：设备主机可显示全中文测试界面，及主机屏幕中文触摸输入。主机显示屏幕：彩色，TFT，主机设备显示屏为触摸屏，带有可调节LED背光灯

尺寸：主机显示屏幕（71.5 ×53.6 mm）

按键耐用性：主机显示屏每个触屏点最少100万次重复使用

按键：主机显示屏触摸方式为电阻式触屏按键（可使用手套）

内存：主机存储器必须可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果此功能不允许通过外接设备实现（方便床旁检测及外出使用）

连接器：

OAE探头连接器：14 Pin ODU Medisnap-用于连接OAE探头或ABR耦合器

ABR（仅限于ABR类型）：4 Pin ODU Medisnap-连接ABR 电极线

数据备份：电池卸下时，主机存储测试结果保存至少5天

数据接口：

电脑：IR数据传输至扩展底座-由经由USB数据接口从扩展底座至电脑

患者安全：

EN60601-1，内部供电，BF型，IPXO

UL 60601-1

IEC 60601-1-26

IEC 60601-2-40

EMC: EN 60601-1-2

电源及电池

电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电

预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）

电池等级指示器：5级电池等级指示器

PC接口：

接口类型：USB2.0，全速

电源适配器：

输入电压/范围：100-240V AC， 50-60Hz

输出电压：5.0 V DC/min. 1.0A

电源插头类型：美国，英国，欧洲及澳大利亚

探头线：

长度约120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线

重量：探头（含探头尖）：大约4.5g

耳塞：

标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）

树状耳塞： 1种型号（4-7mm）

泡沫状耳塞：1种型号（13mm）

ABR电极线

长度约140cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线

设备类型：

Ⅱa(参照Council Directive 93/42/EEC Appendix IX标准)

多参数生物反馈仪技术参数

1、 项目名称：多参数生物反馈仪
2、 适用范围：可用于焦虑、儿童多动症等神经精神疾病的生物反馈治疗，无任何禁忌症。
3、 技术性能：
（一）硬件
1、 全进口核心部件，包括信号处理器、传感器、专用电极、光纤；
2、 多参数信号处理器，可监测和记录脑电、肌电、皮温、皮电、心电、心率/血容量搏动、呼吸等多种生理信号（以上参数须在注册认可范围之内）；
3、 信号处理器的物理通道均为独立通道（非集成通道），任意通道可采集任意参数；
4、 信号处理器采用直流供电，可脱离计算机作为动态Holter使用；
5、 外置独立传感器（非集成），内置IC芯片，有效消除伪差；内置定标及全程在线阻抗测试功能；
6、 脑电电极必须是专业盘状电极，可用于头部任何位点；肌电电极可用于全身任何部位肌肉；
7、*数据采用光纤传输，光纤的长度可调节。
（二）软件
8、 全进口操作平台软件BioNeuro Infiniti 6.0中文版，支持AVI、Flash、MIDI、Wave、MP3、DVD等通用媒体格式；
9、 全进口开发工具软件Developer Tools 6.0，内含通道编辑软件（Channel Editor）、界面编辑软件（Screen Editor）、方案编辑软件（Script Editor）；
10、*提供60余种运算方式，支持255个虚拟通道；
11、 5种评估功能：心理量表、视听整合连续测试、基线阈值评估、脑电认知评估、全参数应激评估。
12、 BFE协会专用孤独症神经生物反馈训练，同时在C3\C4等位点采集双极脑电进行生物反馈训练。
13、* BFE协会专用多动症、抽动症及其共病的生物反馈训练；
14、 儿童专用BioFun生物反馈训练软件，阶梯式训练；
15、 双耳差拍的脑电波诱发训练；
16、 多种放松治疗方式：呼吸放松、冥想、渐进式放松、音乐治疗等多种形式的放松治疗；
17、 一键式治疗模式，包含孤独症、ADHD、抽动等多种治疗方案的快捷模式；
18、 智能语音提示，在患者训练前，给予语音指导，帮助患者了解治疗流程及方法；
19、 可同时采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等；
20、 支持视频实时采集、反馈功能；
21、 数据管理功能，可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。
（三）技术指标：  
22、 采样率：256-2048 Hz
23、 共模抑制比：≥110 dB
24、 噪声电平：≦5 μV
25、 输入阻抗：≥50 MΩ
（四）其他：
26、 通过国内外FDA、CE、CFDA、ISO13485等认证。

第四章 投标文件格式

一、投标函格式

致：张掖市信逹工程招标咨询有限公司

根据贵方的                           项目招标采购货物及服务的投标邀请                    （招标编号），签字代表                 （全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式    份。

（1）开标一览表

（2）投标价格表

（3）按投标须知要求提供的全部文件

（4）资格证明文件

供货及安装完成时间：                       。（招标文件要求为合同签订后90个日历日内）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为      元人民币；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其投标自开标日起有效期为    60  个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方保证遵守           号招标文件中“投标人须知”中的所有规定。

投标人名称（公章）：

日期：      年      月      日

投标人法定代表人或被授权人签字：

二、投标报价表

采购项目名称：甘州区妇幼保健院眼科、儿科及急救医疗设备采购项目

采购文件编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 生产产家 | 单位数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、此次招标按照包报价（须标明每包中各品目报价及每包的合计报价，否则视为对招标无效响应）。

供应商名称（盖章）：

年   月   日

三、规格及技术响应表

| 货物名称 | 参考规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或被授权人签字：

注：（1）参考规格在投标文件第三章项目需求及技术要求中有明确规定；

（2）报价规格由投标人填写；

（3）如投标人有其他说明，可以在规格及技术响应表后作出文字说明。

四、技术和商务条款偏离表

说明：如有偏离需投标人详细填写

| 序 号 | 货物名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物 主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人法定代表人或被授权人签字：

五、资格证明文件

（复印件须加盖公章）

（一）企业法人营业执照副本复印件（复印件加盖公章，可替代原件带至现场备查）

（二）税务登记证复印件（复印件加盖公章，可替代原件带至现场备查）

（三）法定代表人身份证复印件

（四）法定代表人授权书

（五）投标人具有的所投产品的合法有效授权。（如提供长期授权，须将授权原件携带到开标现场备查）

注：1、投标人如具有厂家直接出具的针对本项目的授权书，须将授权书原件附在投标文件正本内，投标文件副本内提供加盖投标人公章的授权书复印件。

2. 投标人如具有厂家直接出具的长期授权书，须提供加盖投标人公章的复印件。（须将长期授权原件携带到开标现场备查）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                      的                   公司（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                 项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于                年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（加盖公章）、电话：

地  址：

六、售后服务承诺书

七、其 他

（一） 投标人基本情况表

（1）公司名称：                  电话号码：

（2）地    址：                  传    真：

（3）注册资金：                  经济性质:

（4）公司经营及资金状况:

（5）公司开户银行名称及帐号：            地   址：

（6）营业注册执照号：

（7）其他说明：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：

投标人名称：            (公章)

（二）2017年  月 日（含2017年  月  日）以后完成的所投产品

供货业绩一览表

(以供货合同或中标通知书为准)

投标人:

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购时间 | 数量 | 金额 | 单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、将供货合同或中标通知书复印件附在投标文件中，原件携带至开标现场备查；

2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

（三）售后服务方案

格式自拟，包括：

1、技术人员配置（包括技术人员职称、等级等情况）；

2、详细的售后服务方案；

…………………

（四）其他文件和资料

八、 投标人需说明的其它问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足采购人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、安装等方面的影响。

附件1：

开 标 一 览 表

项目名称：张掖市食品药品检验检测中心液相电感耦合等离子体质谱仪联用系统

项目编号：　                                年   月   日

| 序号 | 投标总报价 （人民币/元） | 供货及安装完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |

投标人名称：

投标人法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。

附件2：

评 标 方 法

评标方法采用“综合评分法”即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

价格因素平均得分与非价格因素汇总得分平均值之和即为综合评分法的评标总得分。

基评分标准

| 分项 | 评价因素 | 权重 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分（30分），其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×价格权重×100 |
| 技术 | 对招标文件技术部分的响应情况 | 50% | 50 | 完全满足招标文件技术指标、参数要求的得 50 分；“*”项指标为重要指标项，一项不满足，扣 6 分，超过3项不满足，则该项不得分；非*指标低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每低一项减2分（扣完为止）；没有提供详细技术参数或未按照要求提供技术及商务偏离表的，视同未响应招标文件，按无效投标处理。 |
| 商务 | 同类业绩 | 10% | 10 | 同行业所投项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同复印件、中标通知书及相关证明材料）每提供一例得2分，满分10分 |
|  | 售后服务 | 5% | 5 | - 售后服务：所能提供售后服务的情况（提供完整清晰的售后服务方案，必须包含完整的售后服务人员配置信息，优秀的得 3 分，其他不得分； - 提供售后维修承诺书原件及 24 小时免费维修电话，优秀的得 2 分，其他不得分； |
|  | 培训方案 | 5% | 5 | 培训方案：所能提供的针对本项目的培训计划，从培训方案、培训教材、师资力量等方面进行评价，优秀的得5分，其他情况不得分） |

注：（一）保留小数点后两位（按四舍五入原则）

（二）获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

（三）如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

1.投标价低的；

2.技术得分高的；

3.商务得分高的。

（四）投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

（五）保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

（六）拟成交供应商所提供的产品样品须交付于采购单位留作供货时参照样品。