关节镜配置要求表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 配置要求 | 投标技术规格 | 正偏离或符合或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 概述：整机要求原装进口。 |  |  |  |
| 二 | 关节镜系统 |  |  |  |
| 1 | 关节镜蓝宝石镜面，适合多种消毒方式。 |  |  |  |
| 2 | 镜头4.0mm*30° |  |  |  |
| 3 | 镜头防雾设计。 |  |  |  |
| 三 | 动力系统 |  |  |  |
| 1 | 一机多用，同时连接刨削手柄和手钻摆锯手柄，可满足多种手术。 |  |  |  |
| 2 | 自动转速记忆功能。 |  |  |  |
| 3 | 主要错误自我诊断功能。 |  |  |  |
| 4 | 可提供三种转动模式，正转、反转、搓转。 |  |  |  |
| 5 | 手柄带大孔径吸引通道。 |  |  |  |
| 6 | 有直型、弯型及可同时使用于软组织和骨的刨头、磨头、摆锯。 |  |  |  |
| 7 | 正反转转速100-5000rpm,磨头转速100-8000rpm，摆转速100-3000rpm。 |  |  |  |
| 四 | 手术器械 |  |  |  |
| 1 | 配备以下器械：探针*1，5mm勾刀*1,直头薄口鸭嘴篮钳*1,薄口鸭嘴翘头篮钳*1,左弯篮钳*1,右弯篮钳*1。 |  |  |  |
| 五 | 维修 |  |  |  |
| 1 | 投标人必须出具原厂维修承诺，包括整机保修1年，保修期满后提供备用机，由原厂工程师负责维修。 |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 投标人需提供2016年以来江苏省内三甲医院采购合同，所交货机器为合同签订后12个月内生产的机器，否则医院有权退货。 |  |  |  |
| 2 | 需提供易损件及耗材报价。 |  |  |  |

注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。