项目编号：WT-RZCG2017-1277

日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目政府采购公开招标

招标文件

招 标 人：日 照 市 人 民 医 院

法人代表：

经 办 人：

代理机构：日照市恒业招标有限公司

编制时间：    二〇一七年九月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

一、总 则	5

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	14

五、开标、评标与定标	15

六、合同的授予	20

七、其 他	20

第五章  合同通用条款	28

第六章  资料清单	31

第七章  附件（文件格式）	33

附件1  投标函	33

附件2  开标一览表	34

附件2-2  报价明细表	35

附件3  节能、环境标志产品投标清单	36

附件4  商务条款偏离表	37

附件5  投标人基本情况表	38

附件5-1 中小企业声明函	39

附件6  同类项目业绩一览表	39

附件7  法定代表人身份证明书	42

附件8  法定代表人授权委托书	43

附件9 参加政府采购项目承诺书	44

附件10  技术条款偏离表	45

附件11：售后服务承诺书	46

附件12：无重大违法记录声明函	47

附件13  投标文件包装袋密封件正面和封口格式	48

附件14：资格资质证明材料包装袋密封件正面和封口格式	49

- 第一章  招标公告

一、采购项目名称：日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目

二、采购项目编号：WT-RZCG2017-1277

三、采购项目分包情况：

| 包号 | 货物名称 | 投标人资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 便携式彩超诊断仪 | 1.投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务; 2.投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台（shixin.court.gov.cn）查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 4.本次采购项目投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 50万 |

注：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照按技术指标优劣确定一个投标人获得中标推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

四、获取招标文件

凡有意参加投标者，请于2017年9月30日至2017年10月12日，上午08时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）登录日照市公共资源交易网 （http://www.rzggzyjy.gov.cn/）凭企业数字证书（CA）身份认证密匙下载招标文件 （格式为*.RZZF）, 此为获取招标文件唯一途径。企业未领取企业数字证书（CA） 的，到日照市公共资源交易中心二楼窗口办理。

五、递交投标文件时间及地点

1.纸质投标文件递交要求：

(1)时间：2017年10月23日14:30至15:00（北京时间）。

(2)地点：采购代理机构在日照市公共资源交易中心（日照市国际金融中心 B 座）四楼第六开标室接收投标文件。

2.电子投标文件递交要求：

投标人须在投标截止时间前将加密的电子投标文件（后缀为.RZTF）通过日照市公共资源网电子交易系统的“上传投标文件”菜单进行上传。

- 投标人逾期送达、未送达指定地点或者未按照招标文件要求密封纸质投标文件的或在投标截止时间前未上传加密的电子投标文件，招标人不予受理。

- 六、投标截止时间：2017年10月23日15时00分。

七、开标时间及地点

(1)时间：2017年10月23日15:00（北京时间）。

(2)地点：日照市公共资源交易中心（日照市国际金融中心 B 座）四楼第六开标室。

八、发布媒介

本次招标公告同时在中国山东省政府采购网、山东日照政府采购网、日照政务网、日照市公共资源交易网（发布公告的媒介名称）上发布。

九、联系方式

1.招标人：日照市人民医院

地   址：日照市泰安路126号

联系人：丁兆彬

联系方式：0633-3365088

2.采购代理机构：日照市恒业招标有限公司

地址：昭阳路与高新一路交汇处祥和家园沿街四楼

联系人：孙阳  李菲

联系方式：0633-8868986  18663371980

- 第二章  投标人须知

- 一、总 则

1.适用范围

1.1本公开招标招标文件（简称招标文件）仅适用于招标文件第一章《招标公告》中所叙述的日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目。

2.定义

2.1招标人系指日照市人民医院。

2.2招标代理机构系指日照市恒业招标有限公司。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人单位。

2.4评标委员会系指由招标代理机构依法负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

2.5中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

2.6招标文件中的“甲方”系指本项目的招标人，“乙方”系指本项目的中标人。

2.7上一年度是指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

2.8书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购信息发布网站公告（日照政府采购网：www.rzzfcg.gov.cn）。

2.9原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或投标人所在地公证处出具的文件复制件公证书。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1招标文件、投标文件、招标代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同投标人未提供该数据或资料。

3.3除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

5.1本次招标接受投标人以联合体形式投标。

5.2投标人必须满足招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

5.3投标人必须向招标代理机构领取招标文件并登记备案。

5.4在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.5投标人必须遵守国家、山东省、日照市有关的法律、法规和政策。

5.6招标文件的其它规定和要求。

6.投标有效期

6.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90个工作日。在此期间，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

6.3投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人、招标代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

6.6本须知第7条关于投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金

7.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分，招标代理机构有权拒绝未按招标文件规定交纳投标保证金的投标人的投标。

7.2投标保证金的有效期为投标有效期满后一个月内有效。

7.3投标保证金

投标人须于2017年10月22日15:00前交纳保证金为：10000.00（壹万元整）到日照市公共资源交易中心保证金专用账户。

缴纳投标保证金具体方式：

投标保证金以网上银行支付，必须缴纳到该投标采购项目标段（包）所对应的保证金子账户上。

投标保证金必须通过投标人的基本户以“网银转账”的方式缴纳至以下对应账户。

日照市公共资源交易中心账户信息：

开户单位：日照市公共资源交易中心

开户账号：810100101421037236-01658

开户银行：日照银行股份有限公司营业部

银行地址：日照市烟台路和济南路交汇处

联系电话：0633-8781469

7.4投标保证金将通过日照市公共资源交易中心投标保证金专用账户退还到投标人的网银账户（企业缴纳投标保证金的账户）。未中标的投标保证金，在中标公示结束后5日内无息退还。中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5日内无息退还（中标人持中标通知书及合同原件到公共资源交易中心二楼窗口办理）。

7.5投标人有下列情形之一的，没收投标保证金，处以本项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加日照市政府采购活动，并予以公告；有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.5.1投标人无故不参加投标或投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

7.5.2提供虚假材料谋取中标的；

7.5.3采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

7.5.4与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

7.5.5向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5.6在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

7.5.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.5.8投标人有前款7.5.2至7.5.6项情形之一的，中标无效。

7.6中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加日照市政府采购活动，并予以通报：

7.6.1中标后无正当理由不与招标人在规定时间内签订合同的，或无正当理由（或因主观因素）放弃中标的；

7.6.2将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

7.6.3拒绝履行合同义务的。

8.基础资料提供

投标人确认采购代理机构提供的基础资料存在缺项漏项或计算误差，应于交投标文件截止时间短信服务平台业务系统15日以前（或采购代理机构和所有获得招标文件的投标人认可的时间），以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求（同时提供WORD格式电子版发往：rzhyzb@163.com）。投标人未在规定的时间内对采购代理机构提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可采购代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

二、招标文件

9.招标文件的组成

9.1投标人应对照招标文件第六章《资料清单》，仔细检查招标文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。招标文件包括下列内容：

- 招标公告

第二章  投标人须知

第三章  综合评分法细则

第四章  项目说明、招标内容

第五章  合同通用条款

第六章  资料清单

第七章  附件（投标文件格式）

9.2除本须知第9.1款内容外，招标代理机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充等内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.3投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.招标文件的澄清、修改、补充

招标人对电子招标文件（*.RZZF）做出修改、澄清、补充，电子答疑文件在日照市公共资源电子交易网中发布，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，招标人不再另行通知。投标人应根据修改后的电子招标文件制作电子投标文件（*.RZCF），招标人应在投标截止时间15天前通过网络在线方式向所有投标人澄清, 不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清、修改、补充等。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等将以书面形式通知所有购买同一招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人应在收到该澄清、修改、补充等内容的文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该文件（若在日照政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式的通知为准。

10.5为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有购买同一招标文件的投标人。

11.解释权

11.1本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

11.2招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

11.3若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的组成

12.1电子投标文件必须使用“日照市投标文件制作工具”制作，生成的电子投标文件有：加密的电子投标文件（格式为*.RZTF）和非加密的电子投标文件（格式为*.nRZTF）。

12.2投标文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

12.3商务标书

12.3.1商务标书目录

12.3.2投标函（格式参考附件1）

12.3.3投标报价表（本项目作为一个包进行招标，投标人须就包中的所有内容编制报价，并列出明细，不得漏项）

12.3.3.1开标一览表（格式参考附件2-1）

12.3.3.2报价明细表（格式参考附件2-2）

12.3.3.3节能、环境标志产品投标清单（格式参考附件3）

12.3.4商务条款偏离表（格式参考附件4）

12.3.5投标人基本情况表（格式参考附件5）

12.3.6投标人同类项目业绩一览表（投标人应在《同类项目业绩一览表》后附上同类项目合同的复印件。格式参考附件6）

12.3.7投标人参加政府采购活动承诺书原件（格式参考附件9）；

12.3.8资格资质证明材料（电子投标文件上传资格资质证明材料原件的扫描件)

12.3.8.1法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及授权代表身份证原件（身份证原件密封于资质原件中或现场提交）;

12.3.8.2投标人营业执照原件及税务登记证副本原件（三证合一的投标人只需提供营业执照原件）;

12.3.8.3投标人参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函原件（格式参照附件12）;

12.3.8.4投标人认为需要提交的其它文件和资料原件。

※特别说明：

以上资格资质证明原件应单独装袋密封，（密封格式参照附件15）。第12.3.8.1-12.3.8.3款所需资料必须按要求提交，否则评标委员会将对其作无效投标处理，开标现场验证上述条款要求的所有资格资质证明材料(资格资质证明材料中有外文资料的，应当将外文资料完整、客观、真实的翻译为中文，翻译人员签字并注明工作单位和联系方式）。投标人应于投标截至时间前将资格资质证明材料、 所有须提交的资料原件及复印件附上目录，并须随投标文件一起递交，未密封在档案袋里的不予认可（其中居民身份证原件可现场提交），投标截止时间前须提交完全，投标截止时后不接受二次补充。招标文件《综合评分法细则》中要求的各类打分的相关原件应随资格资质证明材料一并提交，没有或者不能提交的不得分。

※ 上述材料的复印件也要在投标文件的商务标书中体现，并加盖投标人公章。

12.3.9投标人认为需要提交的其它文件和资料

12.4技术标书

12.4.1技术标书目录

12.4.2技术条款偏离表（格式参考附件10）

12.4.3报价货物说明

12.4.3.1投标人应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合招标文件第四章《项目说明、采购内容》中的要求。投标人应对拟提供的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、技术合格证书、有关鉴定材料、检测报告、产品样册、图纸、产品实物等，内容包括货物的设计、制造、检验的质量保证措施等。

12.4.3.2投标人所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书；所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

12.4.3.3投标人应提供货物安装和检修所需要专用工具和消耗材料等，并在投标文件中给出具体清单。

12.4.3.4投标人应提供的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

12.4.4服务与承诺

12.4.4.1售后服务条款：生产厂家统一规定的售后服务条款为投标人应提供的最低服务保证，投标人须同时提供特约维修点的有关资料和维修点出具的服务承诺，以及投标人自身的服务承诺；

12.4.4.2其它承诺：投标人自行编写，内容包括货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具）的安装、调试、培训、技术支持、保修期限及验收后的维修服务措施等）。

12.4.4.3投标人认为其它应介绍或提交的技术资料和文件

12.5投标报价电子版

投标人应将报价明细刻录成光盘一张或存储在U盘中（在光盘或U盘封面注明项目名称、项目编号、投标人名称），单独密封光盘或U盘，在开标现场提交给采购代理机构。投标文件的其他部分也一并存储于光盘或U盘中。

13.投标报价说明

13.1投标人应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含本项目相关服务的所有费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

13.2本次招标过程中，各投标人只有一次报价的机会；但最低报价不是中标的唯一因素，投标人所报方案应符合招标文件的要求和规定。

13.3本次招标只允许各投标人报一种方案，若报多种方案或备选方案，评委只接受

报价最高的方案，其余方案不予接受。

13.4开标时，如果投标文件中的《开标一览表》内容与报价文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；副本与正本不一致的，以投标文件正本为准。；（如网上递交与纸质不一致，以电子文件递交为准。）

13.5大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。经投标人同意确认后，调整后的报价对投标人产生约束力。如果投标人不确认修正后的投标报价，则其投标无效。

13.6在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价和理性的，评标委员会应当将其作为无效投标的处理。

14.投标文件的编制要求

14.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出实质性响应，评标委员会将据此对其做无效投标处理。

14.2投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，评标委员会将据此对其做无效报价处理。

14.3投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件第七章《附件（投标文件格式）》所提供的投标文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第12条的内容相悖），以A4纸大小为标准装订成册并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页都要在底部编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，但字迹应清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由投标人自行承担。

14.4投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章，非标准公章的须具有投标人对该非标准公章行使标准公章的授权；否则评标委员会将据此对其做无效投标处理。

14.5未提供参考格式的，投标人自行设计表格及编写相关内容；投标文件中的复印件材料应加盖投标人公章。

14.6招标文件如果涉及到知识产权等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人做技术性的参考，投标人所投报的产品只要性能达到或超过招标文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

14.7投标人根据招标文件的规定和采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

14.8投标人应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为投标人声明其完全响应招标文件的商务条款；但评标委员会将据此就商务标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。

14.9投标人应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为投标人声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求；但评标委员会将据此就技术标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。

14.10投标人所投货物若是进口产品的，必须保证货物的来源合法，符合国家进口商品安全质量要求。若中标，在货物验收时必须提供该货物的海关进口证明和商检证明。

15.投标文件份数和签署

15.1投标人应准备一式六份投标文件（按照本须知第12条的要求，一份正本、五份副本），每份投标文件须清楚地标明“  正本”或“  副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，六份投标文件密封于一个密封袋内。

15.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由投标人法定代表人或其全权代表签字。

15.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记（格式参考附件14）

16.1投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/全权代表签字。

16.2密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在2017年10月23日15:00之前启封”的字样。

16.3密封袋上除写明本须知第16.2款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第19条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

16.4如果投标文件未按本须知第16.1款、16.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.投标文件的提交

17.1投标人应按招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点，于投标截止时间前提交投标文件。

17.2电子投标文件网上递交（网址为http://www.rzggzyjy.gov.cn/）（凭CA登录系统上传投标文件并打印投标文件上传回执单）。未加密投标文件应刻录成光盘一并带到开标现场，若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏等因素），且交易场所满足开评标条件时，所有投标人的光盘同时开启，启用现场递交的光盘导入系统。

投标人开标时须携带企业数字证书（CA）身份认证密匙进行现场解密。

18.投标截止时间

18.1投标截止时间见招标文件第一章《招标公告》。

18.2招标代理机构可以按须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

19.迟交的投标文件

19.1招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第15条的规定进行编制和签署，并按本须知第16条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“补充”、“修改”字样。补充、修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改。

20.4在投标截止时间至招标代理机构在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标、评标与定标

21.开标一般规定

21.1采购代理机构将在招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表准时参加开标会议，参加开标的代表须签名以证明其出席。

按照开标系统从日照市公共资源电子交易平台读取的顺序当众开标。公布投标人名单，同时，对网上递交投标文件的投标人，提供现场解密（投标人应携带CA锁到开标现场，如在规定的时间内（即按开标顺序，依次导入有效投标文件第一轮后，提供第二次解密，解密时间为5分钟）投标单位不能完成现场解密，则视为放弃此次投标文件解密，而无法读取导入，按废标处理。解密完成后，公布投标人名称、投标总价以及其他内容，并记录在案。若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏等因素），且交易场所满足开评标条件时，所有投标人的光盘同时开启，启用未加密投标文件光盘进行开评标活动。

21.2按照本须知第20条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

21.3开标时，投标人在检查报价文件密封情况时，若投标人因故缺席或自动放弃，则默认为对报价文件密封情况无异议。

21.4开标时，采购代理机构工作人员将当众宣读每份投标文件中《开标一览表》中的主要内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

21.5采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第21.4款规定在开标时宣读的全部内容。

21.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.投标文件的有效性

22.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

22.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

22.1.2未按本须知第16.1款要求密封和标记的。

22.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

22.1.4法律、法规及招标文件规定的其它情况。

22.2招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

23.评标委员会

23.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会进行评标。

23.2招标代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人代表应当获得招标单位法人代表书面授权，并不得担任评审委员会主要负责人。

23.3评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

24.评标过程的保密性

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

25.投标文件的初审

25.1首先对投标人进行资格性检查，如发现下列情况之一的，评标委员会将据此对其作出无效投标处理的决定：

25.1.1投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的。

25.1.2法定代表人证明书或法定代表人授权委托书中未加盖投标人公章；法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

25.1.3投标人的投标文件或资格资质证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

25.1.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.5投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它条款。

25.1.6法律、法规规定的其它情况。

25.2在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

25.2.1在商务评议时，投标人如有下列情况之一的，评标委员会将据此对其作出无效投标处理的决定：

25.2.1.1投标人所报的供货期、质保期、付款方式不符合招标文件要求的。

25.2.1.2投标人投标报价超出招标人财政预算的。

25.2.1.3投标文件未按招标文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

25.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标人案的或招标文件有其它说明的除外）。

25.2.1.5投标人售后服务有不良记录的，且未得到有效改正或弥补的。

25.2.1.6投标有效期不足的。

25.2.1.7公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

25.2.1.8投标人相互串通投标的，包括（1.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；2.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；5.不同投标人的投标文件相互混装；6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出）。

25.2.1.9妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

25.2.1.10投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

25.2.1.11投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它商务条款。

25.2.1.12法律、法规规定的其它情况。

25.2.2在技术评议时，投标人如有下列情况之一的，评标委员会将据此对其作出无效投标处理的决定：

25.2.2.1未经财政部门核准，提供进口产品的；

25.2.2.2投标文件不满足招标文件技术规格中标★的重要参数或主要参数无技术资料支持的。

25.2.2.3投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

25.2.2.4投标人完全复制招标文件的技术规格全部内容作为其投标文件的。

25.2.2.5评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定投标人的方案、产品技术含量低或不符合招标文件要求的。

25.2.2.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将作为无效报价。

25.2.2.7投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它技术条款。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第26.2款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.4评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将按照本须知第25条的规定，仅对合格的投标文件按招标文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

27.2评标委员会采用综合评分法确定中标候选人或中标人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人；评标方法、标准细则详见本须知附表《综合评分法细则》。若招标人授权评标委员会直接确定中标人，按综合评分由高到低排名， 确定得分最高的投标单位成为中标人；选用中标候选人的，选取综合得分前三名为中标 候选人。如果中标人无法按招标文件要求的供货时间及时供货，则取消中标资格，没收 其投标保证金，此项目废标；如果排名第一的中标候选人或中标人无法按招标文件要求 的供货时间及时供货，报经财政部门核准后，按依次递补原则签订合同。

28.招标方式的变更

28.1在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；采购代理机构应当予以废标或者终止采购活动，并将理由书面告知所有投标人。

28.2根据28.1规定情形的，废标后，招标人、采购代理机构可以重新组织招标

29政策性功能（综合评分法）

29.1优采强采

投标人所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

29.2小微企业

29.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《小微企业声明函》（代理商投标的，还须提供产品制造商《小微企业声明函》，下同），否则不给予价格扣除。

29.2.2大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供联合体协议原件和《小微企业声明函》，否则不给予价格扣除。

小微企业声明函（格式参考附件5-1）

29.3监狱企业

29.3.1给给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

29.3.2法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

29.4投标人有前述三款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

- 六、合同的授予

30.合同授予标准

30.1本项目的招标合同将授予按本须知第28条规定确定的中标人。

30.招标人拒绝投标的权利

31.1招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标报价。投标人已交纳投标保证金的无息退还，但购买招标文件的费用不退还。

32.中标通知书

32.1在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标已被接受；投标人可登录日照政府采购网查询中标结果。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

33.签订合同

33.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 七、其 他

34.中标服务费

34.1中标人应在领取中标通知书时，向采购代理机构交纳中标服务费。

34.2如果中标人没有按照本须知第34.1款的规定去做，招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

35.质疑

35.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.2 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。

35.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑文件应按照下列格式制作并书面送达、签字确认，否则，其他任何方式招标代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、公开招标或公开招标资格公告发布时间、公开报价时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

35.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人和招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

35.5招标人和招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑投标人对招标人和招标代理机构的答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向日照市财政局投诉。

36.知识产权

36.1投标报价应包括所有涉及到的有关专利权、商标权、版权或其他知识产权而需要向其他方支付的所有费用。

36.2投标人应保证招标人在中华人民共和国使用合同项下的服务、软件、专利或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权或其他知识产权的起诉。否则投标人须承担对第三方的专利、商标、版权或其他知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

37.公证费

本项目若邀请公证机构公证，中标人在签订合同前，应向公证机构交纳成交总金额1‰的公证费（不足1000元按1000元收取）；否则，采购代理机构不予办理投标保证金退款手续。

第三章综合评分法细则

一、评分说明

1.评分标准中要求提供的资料或评分所需的证明材料等，需投标人在投标文件中明确列明或按招标文件要求提供，单项证明材料内容必须完整、有效，未按要求提供或未明确列明的不得分。

2.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人得分。

3.技术评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn，F1、F2……Fn分别为各项技术标评分因素的汇总得分。

4.有下列情况之一的单项评分为无效分：1）评分超出其评审标准中该单项的分值范围的；2）评分明显不合理的；3）一个计分内容有2个或2个以上计分的；4）其它违反评审细则规定要求评分的。

5.评标委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员或计算人员小签。

6.按综合得分由高到低顺序排列，以综合得分最高的投标人作为中标人或按排列顺序确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分细则

综合评分法评分标准和评分细则

| 评审项目 |  | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标35分 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价)×30。投标人所投包的投标报价超出该包财政预算的，为无效投标 |
|  | 资信证明 | 5分 | 投标人须提供其基本存款帐户开户行为其出具的正常、良好及以上资信证明材料原件，否则不得分 |
| 技术标65分 | 产品技术及质量响应情况 | 23分 | 产品技术指标响应： 评委将依据各投标文件对招标文件做出的响应情况进行评价： 全部满足或优于招标文件技术指标要求的：得 23 分； 技术指标有细微偏差但不影响使用的：得 18分； 技术指标有细微偏差但对使用影响很小的：得 13分； 技术指标属实质性偏离评委将不再考虑其投标方案。 |
|  | 产品选型 | 25分 | 在满足招标文件要求的基础上，综合考评投标产品的综合情 况：（1）所投产品的技术参数证明材料的有效性、可靠性、完 整性：好，得5分；较好，得 4-5分；一般：得3-4分。 （2）所投产品的技术成熟度、先进性：好，得5分；较好，得 4-5分；一般：得3-4分。 （3）所投产品的质量安全可靠性、冗合性及效能：好，得5分；较好，得 4-5分；一般：得3-4分。 （4）所投产品的品牌信誉度、知名度及市场情况：好，得5分；较好，得 4-5分；一般：得3-4分。 （5）所投产品的维护成本、配备备件及选配件价格：好，得5分；较好，得 4-5分；一般：得3-4分。 |
|  | 售后服务及优惠承诺 | 12分 | （1）投标人编制的供货组织方案经济实用性、操作性：强， 得2.5-3 分；一般，得 2-2.5分。 （2）投标人对产品安装、调试等方面的主要技术保证措施， 好，得 2.5-3 分；一般，得 2-2.5分。 （3）投标人在合作优势、人员培训计划、应用技术支持、检 验与验收等方面的措施：周详，得2.5-3 分；一般，得 2-2.5分。 （4）投标人在对售后服务、维修响应时间、处理办法及解决 时间等：好，得 2.5-3 分；一般，得 2-2.5分。 |
|  | 响应文件 制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是 否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。由评标委员会对比酌情打分。 |

说明：

1.分数列分值是指投标人在某评审项目中在该项目所能得到的最高分；评分（包括计算）如出现小数点，则保留到小数点后两位。

2.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分、然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.技术评标总得分为各评委打分汇总后的算数平均值。

4.有下列情况之一的单项评分为无效分，出现无效分后，将以其他评委的平均分代替：

1）评分超出其评审标准中该单项的分值范围的；

2）评分明显不合理的；

3）一个计分内容有 2 个或 2 个以上计分的；

4）其它违反评审细则规定要求评分的。

5.评标委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员小签。

6.按综合得分由高到低顺序排列，以各包综合得分最高的投标人作为各包中标人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第四章 项目说明、招标内容

一、项目说明

1.本项目为日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目，包括物品的供货、安装、验收、培训及售后服务等所有内容。

2.本项目预算为50万元，投标人报价超过预算为无效投标。

二、采购内容及技术参数：

- 货物名称：全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统

- 用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、颅脑、介入、肌骨及其它

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机系统性能

  - 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥15”高分辨率彩色液晶显示器

  - ★ 显示器可独立于主机进行角度调节≥45°

  - ★主机内置探头接口≥2个（非扩展），接口互通互用

  - 多倍信号并行处理技术

  - 数字化全程动态聚焦，焦点≥12个

  - ★数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥13 bit

  - 接收方式：发射、接收通道≥1024

  - 二维灰阶成像单元

  - 谐波成像单元

  - M型成像单元

  - 解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线

  - 彩色多普勒成像单元

  - 频谱多普勒成像单元

  - 自由臂三维成像单元

  - ★实时宽景成像（支持二维、彩色、能量多普勒实时宽景；具备速度提示、图像旋转功能，提供证明图片并加盖投标人公章）

  - 空间复合成像

  - 频率复合成像

  - 二维角度独立偏转成像

  - 斑点噪音抑制，多级可调

  - 扩展成像，支持二维、彩色多普勒模式

  - 二维/彩色双实时对比成像

  - 一键优化，支持二维、彩色及频谱模式

  - 局部放大：≥10倍，支持画中画功能

  - 具有穿刺针增强技术

- 测量/分析和报告

  - 基础测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

  - 频谱自动测量分析软件包

  - 腹部测量与分析

  - 妇科测量与分析

  - 产科测量与分析，具有≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量

  - 心脏测量与分析

  - 泌尿科测量与分析

  - 小器官测量与分析

  - 儿科测量与分析

  - 血管测量与分析：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

3  电影回放及原始数据处理

  - 支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

  - 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调

  - 原始数据处理

- 存储及数据管理

  - 数字化硬盘容量≥320GB

  - 内置超声工作站

  - 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI等格式输出

  - 支持DVD R/W 刻录光驱

- 连通性要求

  - 支持DICOM 3.0接口

  - 主机自带USB接口，≥2个

  - 安全和认证：

- 5.3.1★ 通过CE、FDA和CFDA认证（投标人须提供上述三个证书原件或复印件加盖投标人公章）

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶成像单元

  - 每帧最高扫描线密度≥500超声线

    - ★预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图形化直观显示（提供证明图片并加盖投标人公章）

    - 最大显示深度≥320mm

    - ★TGC: ≥8段，LGC: ≥2段

    - ★动态范围: ≥270，可视可调（提供图片证明并加盖投标人公章）

    - ★增益调节≥240

    - 伪彩图谱: ≥12种

  - 彩色多普勒成像单元

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B/C/D、B+C

    - 增益调节≥240

  - 频谱多普勒成像单元

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、

    - 显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, HPRF等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量

    - 取样容积：1-20mm

    - 零位移动：≥8 级

    - 支持频谱自动测量

    - 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s

    - 最小测量速度，非噪声信号：≤1.5mm/s

- 探头规格

  - 支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、容积、术中、线/凸双平面探头等

  - ★探头频率：二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥5段（提供证明图片并加盖投标人公章）

  - 阵元：最大有效阵元数≥192阵元

  - 凸阵探头: 2-5MHz

  - 线阵探头: 5-10MHz

  - 小儿经颅探头：4-8MHz

  - 心脏探头:1-5MHz

- 外设和附件

  - 支持脚踏开关

  - 支持锂电池独立供电

  - 配厂家原装台车及拉杆箱

三、供货期：自签订合同后20日内供货安装调试完毕。

四、供货地点：日照市人民医院。

五、质保期：所投产品免费质保不低于1年，最终按照中标人提供的质保年限，国家主管部门对货物本身有更高要求的，从其规定执行，投标人亦可提报更优惠的质保期。

- 六、付款方式：货到现场安装调试并经验收合格后，支付总货款的90%；余款10%作为质保金，质保期满无质量问题一次性无息付清。

- 第五章  合同通用条款

日照市人民医院（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他

法律、法规的规定并按照公开、公正、公平、自愿、诚实信用的原则，同意就日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目按照以下条款和条件，签署本合同：

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件；

2、乙方投标文件；

3、中标通知书；

4、中标人在询标过程中做出的书面澄清或承诺。

二、标的物的名称、数量、质量、规格和标准

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同金额

合同总金额：        元（小写）             （大写）

四、货款支付

- 货到现场安装调试并经验收合格后，支付总货款的90%；余款10%作为质保金，质保期满无质量问题一次性无息付清。

五、交付使用

1、交付使用时间：签订合同后20 日内供货安装完毕。

2、交货地点：日照市人民医院。

3、质保期及服务：按照招标文件要求。

国家主管部门对货物本身有更高要求的，从其规定执行，投标人亦可提报更优惠的质保期。

4、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联

合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量和规格

货物的质量和规格应符合公开招标的招标文件、投标文件及乙方询标过程中做出的

书面说明及承诺。

七、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足

以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

乙方应确保货物安全、完好的情况下运输，运输及相关费用由乙方承担。

九、验收

由招标人组织验收小组，依据本招标文件采购技术要求，现场对设备进行验收，不

合格产品招标人将不予接受，中标人在规定的时间内免费给予调换。相关的费用由中标人承担。

十、售后服务

投标人应在投标文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期后的维修等内容，提供最长的保修时间。质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期外为设备提供终身维护，按成本价提供元器件。

十一、违约条款

1、付款方迟付货款，每迟交一天，按逾期应付金额每日 0.3‰支付违约金。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，除迟交货物外，应向甲方支付违约金。

乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的 0.3‰支付违约金。

乙方若出现其他违约行为情形，应按合同总金额支付违约金。

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，经招标代理机构同意后，本合同解除，违约方承担相应的赔偿责任。

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除

应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规

规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、不可抗力条款

甲、乙双方中任何一方因法定或者双方约定的不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报招标代理机构审核后确定。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决；协商不成的，双方同意向甲方所在地东港区人

民法院诉讼解决。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等

的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十一条的规定。

十五、合同保存

本合同一式六份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理机构、政府采购管理办公室各执

一份。

甲 方：                                  乙 方：

名 称：（盖公章）                        名 称：（盖公章）

法人代表：                               法人代表：

开 户 行：

账 号：

联系地址： 	                   联系地址：

联系电话：                              联系电话：

年  月  日

- 第六章  资料清单

| 序号 | 资料名称 | 格式 | 页数 | 份（套）数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件 | 电子版 |  | 1 |
| 说明 | 投标人应对照本《资料清单》，仔细检查招标文件及相关材料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。 |  |  |  |

- 第七章  附件（文件格式）

- 附件1  投标函

投标函

日照市恒业招标有限公司：

经研究，我方决定参加日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目（项目编号：WT-RZCG2017-1277）的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件：正本一份、副本五份。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有依法选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次招标项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

联 系 人：

联系地址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其全权代表：（签字或印章）

- 附件2  开标一览表

开标一览表

项目名称：日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目

项目编号：WT-RZCG2017-1277

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 主要技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（金额） |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |
| 交 货 期 |  | 自签订合同后20日内供货安装调试完毕 |  |  |  |  |  |
| 质 保 期 |  | 1年 |  |  |  |  |  |
| 对招标文件其他商务条款响应 |  | - 完全响应 |  |  |  |  |  |

注：《开标一览表》中填入项仅供参考

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

- 附件2-2  报价明细表

报价明细表

项目名称：日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目                 第   页  共   页

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 主要技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（金额） |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注：1.项目名称系指某一系统（整体设备）的名称，表中内容应填写系统（整体设备）的主要部件、材料等的明细，相同规格的系统（整体设备）填写一张表格即可；若本表不适合填写，投标人可根据具体情况调整表格，但必须要完整、清晰地写明系统（整体设备）的主要部件、材料等的明细。

2.投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。

- 附件3  节能、环境标志产品投标清单

节能环境标志、产品投标清单

项目名称：日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目

项目编号：WT-RZCG2017-1277

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计 |  |  |  |  | 节能产品价格 在投标报价中所占比例 |  | % |  |
| 环境标志产品价格合计 |  |  |  |  | 环境标准产品价格 在投标报价中所占比例 |  | % |  |

注：节能产品、环境标准产品价格在投标报价中所占比例百分数保留两位小数；表格后附最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）。

- 附件4  商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

- 附件5  投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  | 单位联络方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 （万元） |  |  |  |  | 年平均产值 （万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 董事长姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 银行账号、开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下属分公司或子公司简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子公司名称 |  | 注册地址 |  | 联络方式 |  | 公司法人 |  | 业务范围 |
| 离招标人最近的售后服务机构（后附服务机构证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  | 业务范围 |

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝（本表格不能完全说明投标人情况的，可附相关文字说明。

- 附件5-1 中小企业声明函

（一）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商若非小微企业，请勿将《小微企业声明函》附件体现在报价文件中。否则一经查实将导致其报价被拒绝。

企业名称（盖章）：

- 日    期

（二）从业人员及年营业收入声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司所属行业为                ，从业人员数为             ，年营业收入              。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

- 附件6  同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 项目联系人、电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人填写本表的同时，应将同类项目业绩的证明材料【具体包括中标通知书、合同<合同要件必须齐全>、验收合格证明材料】复印件附于本表之后；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

- 附件7  法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓    名：         性别：         年龄：         职务：

上述人员系      <投标人名称>      的法定代表人，参加日照市恒业招标有限公司组织的日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目（项目编号：WT-RZCG2017-1277）的招标活动；签署上述招标活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

投标人名称（并加盖公章）：

日 期：      年  月  日

特别说明：

1.法定代表人参加本项目投标的，须出具此证明书。

2.法定代表人证明书须加盖投标人公章，否则评标委员会将拒绝其投标。

- 附件8  法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代表，以本单位的名义参加日照市恒业招标有限公司组织的招标活动。授权代表在参加日照市恒业招标有限公司组织的日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目（项目编号：WT-RZCG2017-1277）招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，本授权委托书一经发出，人员不得变更。

授权代表无权转让委托权。特此委托。

（此处附贴法人代表及被授权人身份证复印件）

法人代表姓名：            身份证号码：

全权代表姓名：            身份证号码：

性  别：                  年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人：（签字或印章）

日 期：      年  月  日

特别说明：

1.授权委托人参加本项目投标的，须出具此授权委托书。

2.法定代表人必须签字或印章，并加盖投标人公章，否则评标委员会将拒绝其投标。

3.投标人的法定代表人授权委托书格式须严格遵守此格式，否则评标委员会将拒绝其投标。

- 附件9 参加政府采购项目承诺书

参加政府采购项目承诺书

为充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，共同维护政府采购市场秩序，本单位在参与日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目（项目编号：WT-RZCG2017-1277）政府采购过程中特作以下承诺，以保证在政府采购活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。

1.不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2.不以提供不正当利益等方式，向政府采购预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标采购单位谋求不正当利益。

3.在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

4.不提供虚假材料谋取中标（成交）。

5.不与投标人之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向日照市政府采购管理办公室反映。

6.不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

7.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标（成交）。

8.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

9.中标后，与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

10.主动接受并配合日照市政府采购管理办公室及有关监督部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：              法人代表（盖章/签字）：

联系电话：

年   月   日

- 附件10  技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

注：投标人应对招标文件第三章《项目说明、招标内容》的技术条款响应情况进行逐项说明，并填入上述表中。投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

- 附件11：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对相关配套服务的长期维护作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容]

1. 投标人对自己提供的服务的质量保证说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 服务商是否建立专门的售后服务机构；

5. 质保期间及之后，用户在使用时，出现质量问题的处理（响应时间、费用负担等）；

6. 质保期间及之后，对服务进行跟踪保养、维护的工作方式及费用收取等；

7.完全响应招标文件要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 附件12：无重大违法记录声明函

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目政府采购活动前3年内，我方（有/无）被公开披露或查处的违法违规行为，在经营活动中（有/无）重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

- 附件13  投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人：日照市恒业招标有限公司 正本（副本） 项目名称：日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目 项目编号：WT-RZCG2017-1277 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 2017年 月 日 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其全权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在 2017年10 月23 日15:00之前启封 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其全权代表签字）

- 附件14：资格资质证明材料包装袋密封件正面和封口格式

资格资质证明材料包装袋密封件正面格式

资格资质证明材料 收件人：日照市恒业招标有限公司 项目名称：日照市人民医院便携式彩超诊断仪采购项目 项目编号：WT-RZCG2017-1277 投标人名称： 投标人地址: 邮政编码： 年 月 日 加盖投标人公章或投标人法定代表人或其全权代表签字（或盖章）

资格资质证明材料封口格式

请勿在 2017年10 月23 日15:00之前启封 加盖投标人公章或投标人法定代表人或其全权代表签字（或盖章）