深圳市人民医院体位垫采购项目

招标文件

招标编号：SZGX2017275-SCZJ

采购人：深圳市人民医院（公章）

确认日期：2017年10月17日

深圳市国信招标有限公司

2017年10月

目  录

第一章  投标邀请书	5

第二章  投标人须知	8

一、说明	9

1．资金来源	9

2．定义	9

3．保证	9

4．合格的投标人	9

5．合格的货物和服务	9

6．投标费用	10

二、招标文件	10

7．招标文件构成	10

8．现场踏勘及招标文件的澄清、修改	10

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	11

11．投标报价和货币	12

12．投标保证金	13

14．投标有效期	13

15．投标文件的编制	14

16．投标文件的签署	14

四、投标文件的递交	14

17．投标文件的密封和标记	14

18．投标截止时间	14

19．迟交的投标文件	15

20．投标文件的修改与撤回	15

五、开标	15

21．开标	15

22．投标文件的澄清	16

23．保密	16

24．关于评标结果公示	16

六、授予合同	16

25．资格后审	16

26．授标时更改采购货物数量的权力	16

27．中标通知书	17

28．签订合同	17

29．中标服务费	17

七、特别说明	17

30．关于中小企业参加投标的特殊规定	17

31．关于采购节能产品的说明	18

32．投标人信用信息查询	18

33．特别说明	19

八、关于质疑和投诉	19

34．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条	19

35．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十一条	20

36．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条	20

37．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十三条	20

38．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条	20

39．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十五条	20

九、关于投标人诚信情况	20

42．《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》第一条	21

43．《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》第二条	21

第五章  合同范本	22

第六章  项目需求	26

一、采购清单	27

二、技术要求	27

三、商务要求	28

四、报价要求	30

第七章  投标文件格式	32

附件1  投标书	34

附件2  开标一览表	35

附件3  投标人基本情况表	36

附件4  投标人资格证明文件	37

附件5  项目负责人和售后服务人员情况表	37

附件6  同类项目成功案例一览表	38

附件7  货物说明一览表	38

附件8  易损件清单（不计入总价）[选用]	39

附件 9  交货进度表	39

附件10 质保期后的备品备件一览表（不计入总价）[选用]	39

附件11 质保期后服务报价清单[选用]	39

附件12 分项报价清单	40

附件13 商务指标响应一览表	41

附件14 技术指标响应一览表	45

附件15 诚信承诺书	47

附件16 中小企业声明函（选用）	47

第八章  评标方法和标准	48

一、评标职责	49

二、评标委员会	49

三、关于无效标及招标失败	50

四、对投标文件的审查和确定	51

五、投标文件的澄清	51

六、评标办法及评标流程	52

第一章 投标邀请书

- 投标邀请书

（招标编号：SZGX2017275-SCZJ）

根据政府采购的有关规定，深圳市国信招标有限公司受采购人委托，就深圳市人民医院体位垫采购项目组织公开招标，欢迎符合资质要求并能提供货物及相关服务的投标人参加投标。

- 采购项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要规格描述 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体位垫 | 1批 | 详见招标文件 | 合同签订后90日历日内 |

二、采购项目预算金额（即最高限价）：人民币陆拾万元整（¥600,000.00元）

三、投标人资格条件：

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位；

2．投标人必须是深圳市政府采购注册供应商（投标报名时提供深圳市政府采购供应商注册证明材料，投标文件中无需提供）；

3．凡在禁止参加深圳政府采购活动期间的投标人，不得参与投标；

4．投标人须提供近三年内（即至少从2014年10月开始计算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（本项由深圳市政府采购中心定期向深圳市人民检察院申请对深圳市政府采购投标人库中注册有效的投标人进行集中查询，投标报名及投标文件中无需提供证明材料）；

5．本项目不接受联合体投标，不允许分包；

6．本项目接受投标人选用进口产品参与投标。

四、获取招标文件应当提交的文件：

1．营业执照副本复印件；

2．深圳市政府采购供应商注册证明材料；

3．法定代表人证明书原件；

4．法定代表人授权委托书原件。

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。投标人须提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料（加盖公章）。

五、现场踏勘时间、地点：无。

六、获取招标文件时间：2017年10月17日起至2017年10月26日，每个工作日9:00至12:00，14:00至17：30（北京时间）。

七、获取招标文件地点：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼深圳市国信招标有限公司。

八、获取招标文件方式：现场审核报名资料后获取招标文件。

九、招标文件售价：每套售价为人民币500元，售后不退。

十、任何要求对招标文件进行澄清的，应在2017年10月27日17：30（北京时间）前以书面形式通知招标代理机构。

十一、投标递交截止时间：2017年10月31日9：30（北京时间），逾期送达或不符合投标规定的投标文件不予接收。

十二、开标时间：2017年10月31日9：30（北京时间）。

十三、投标文件递交及开标地点：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼深圳市国信招标有限公司会议室。

十四、其他要求：

1．投标人获取招标文件后不参加投标的，请在开标时间3日前以书面形式通知招标代理机构；

2．在出售招标文件时，对于若干个公司由一个法人代表兼任的投标商参与同一个项目的投标时，只能出售一套招标文件；

3．为采购项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商不得参与政府采购项目竞争。

十五、采购人及代理机构的联系方式

1．采购人名称：深圳市人民医院

地址：深圳市罗湖区东门北路1017号

联系人：宋工

电话：0755-22942816

2．采购代理机构：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼

联系人：石磊

电话：0755-83883375 83883322

传真：0755-82904418

E-mail：7300803@qq.com

公司网址：www.szgxzb.com

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

深圳市国信招标有限公司

二〇一七年十月十七日

第二章 投标人须知

- 一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金／贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：深圳市人民医院。

2）招标代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的招标代理机构特：指深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的所有货物以及投标人根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的产品设计、设计联络、安装督导、安装、调试、进行所有测试、保证、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及技术规格书中要求的其他服务。

5）投标人：指已经报名，且响应招标、参加投标竞争的供应商。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）条例：指《深圳经济特区政府采购条例》。

9）细则：指《深圳经济特区政府采购条例实施细则》。

10）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给招标代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖了招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合《投标邀请书》所述投标人资质要求；

2）合格的投标人仅限于已报名并购买招标文件的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不允许分包；

6）本项目接受投标人选用进口产品参与投标。。

#### 5．合格的货物和服务

1）必须是全新的货物。

2）国产货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须具有合法的进口手续和途径，能通过中华人民共和国商检部门的检验。

4）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向招标代理机构交纳中标服务费。

- 二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．现场踏勘及招标文件的澄清、修改

1）关于现场踏勘（本项目不组织）

① 如有需要，将由采购人及招标代理机构组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点统一踏勘现场；

② 现场踏勘后，如有资料需向投标人补充的，采购人必须通过招标代理机构向投标人提供有关资料及数据。

③ 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经招标代理机构在网上发布或书面通知，均为无效。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

④ 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

2）投标人在投标截止日五日前有权要求采购人对招标文件作出澄清；对招标文件进行澄清或者修改的，招标机构应当在投标截止日三日前通知所有已收受招标文件或者已响应招标的供应商，并可以延长投标截止时间。

3）招标文件的修改或澄清将以书面形式或网上公告（补充更正或重要通知）的形式通知所有已购买招标文件的投标人，所有关于招标信息的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人，并对其具有约束力。投标人在看到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

4）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或招标代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知已购买招标文件的每一投标人。

5）招标文件的澄清（修改）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

6）如投标人认为本招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，请予招标公告中规定的时间内以书面形式向招标代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

7）投标人购买了招标文件而放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式向招标代理机构提出。

- 三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标人所提供的产品说明书或国家权威机构出具的检测报告等资料，必须能够反映投标人在投标文件中建议的指标，否则可能影响投标人的投标优势。

3）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

4）投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

5）在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6）所有投标文件均要求投标人提供电子版投标文件，采用Word文档，单独提供的计算表格采用Excel文档，单独提供的图纸采用AutoCAD文档。

#### 10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）投标人基本情况表（格式见附件3）；

e）投标人资质证明文件（格式见附件4）；

f）项目负责人及售后服务人员情况表(格式见附件5)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件6)；

h）投标保证金退还说明（格式见附件16）；

i）商务指标响应一览表（格式见附件13）；

j）投标人认为必要的其他证书或商务材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）产品响应方案（格式自拟）；

c）货物说明一览表(格式见附件7)；

d）易损件清单（格式见附件8）；

e）交货进度表(格式见附件9)；

f）售后服务和培训计划（格式自拟）；

g）质保期后的备品备件一览表(格式见附件10)；

h）质保期后服务报价清单（格式见附件11）；

i）分项报价清单(格式见附件12)；

j）技术指标响应一览表（格式见附件14）；

k）诚信承诺书（格式见附件15）；

l）提供制造商出具的中文产品说明书或中文彩页、照片(应提交中文本, 国外厂商如              提交英文本时应附中文详译本, 并以中文本为准)；

m）投标人认为必要的其他技术响应材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包括全套投标文件的内容（采用Word文档，单独提供的计算表格采用Excel文档，单独提供的图纸采用AutoCAD文档），所有电子版投标文件不作压缩处理，采用只读刻录光盘。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3） 国产货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税等。

4）进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

5）投标人在“详细报价清单”中的单价均为综合单价，应包括货物运至合同指定地点的运输费、装卸费、利润、税金和保险金等的全部费用。

#### 12．投标保证金

1）根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第三十一条“招标文件中规定的投标保证金数额，不得超过采购项目预算金额的1%，最低不少于1万元”，投标人应提交人民币壹万元整（¥10,000.00）的投标保证金，并作为其投标的一部分。

2）投标保证金是为保护采购人或招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）采购人只接受以下形式的保证金：

投标人须在2017年10月30日12：00（北京时间）前采用银行转账的方式将投标保证金提交招标代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: SZGX2017275

财务联系电话：0755-83883376

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标书，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评标结果或谋取中标的。

#### 14．投标有效期

1）投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或招标代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

#### 15．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，并按规定顺序编排和装订成册。投标人不得短交或留空招标文件中要求填写或提交的资料。否则，其投标可能被拒绝。为方便专家评标整本标书请标注统一的页码，其中各种资质、成功案例合同、财务报表等复印件可以手工填写统一的页码。

#### 16．投标文件的签署

1）投标文件分别准备1份正本和5份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、招标编号、包组号（若有）、投标人名称等；若正本和副本有差异，以正本为准。电子版投标文件1份（采用只读刻录光盘1张）。纸质文件与电子版投标文件内容不一致时以纸质文件为准。

2）投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印 件。

- 四、投标文件的递交

#### 17．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”中的“技术标”和“商务标”分别装订或合并装订成一册均可，并在封面标明项目名称、招标编号、包组号（若有）、“正本（含电子标书）”或“副本”、“技术标”或“商务标”等字样。“电子标书”中的“技术标”和“商务标”分别存为独立Word文本文件，投标人应将投标文件中的电子标书与正本一起封装。

2）封装时，正本与副本分别封装。在封装袋封口处注明“于   年 月  日  时  分开标之前不得启封”的字样，加盖公章。并在包装面作具体标识：项目名称、招标编号、包组号（若有）、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、招标代理机构名称、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。

4）如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将对其文件作无效标处理。

5）电报、电话、传真、电子邮件形式的投标不予接收。

6）温馨提示：本项目投标文件密封袋清单包括：

① 正本（含电子标书）密封袋

② 副本密封袋

#### 18．投标截止时间

1）招标代理机构于开标前半小时开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或招标代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 19．迟交的投标文件

1）采购人或招标代理机构将拒绝并退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

2）逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受。

#### 20．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至招标代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 五、开标

#### 21．开标

1）招标代理机构按招标公告/投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标。

#### 22．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 23．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和招标代理机构接触。

2）投标人了解、刺探评标、比较或授予合同的保密信息，通过各种机构、人员、途径、方式影响采购人的评标或定标，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝或宣布其投标无效。

#### 24．关于评标结果公示

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十四条，招标机构应当在发出中标通知书之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示，涉及国家秘密和商业秘密的内容除外。公示时间不少于三日，公示应当包括以下内容：

（一）投标供应商名称、资格响应文件和报价；

（二）项目评审专家名单以及候选中标供应商名单；

（三）确定的中标供应商的名单；

（四）法律、法规和规章规定的其他内容。

前款第（一）项内容的公示，可以在招标机构对投标人的资格核查后进行。公示期内有异议的，异议人应当在公示期满前向招标机构提出。公示期满无异议或者异议不成立的，招标机构应当发出中标通知书”的规定，将评标结果公示。

- 六、授予合同

#### 25．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

#### 26．授标时更改采购货物数量的权力

1）采购人在授予合同时有权对采购清单中规定的货物数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

2）政府采购合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经主管部门批准，可以与供应商协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，但合同总金额不得超过原计划数额。

#### 27．中标通知书

1）招标代理机构依据《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》规定向中标人发出中标通知书。

2）中标通知书是合同的一个组成部分。

#### 28．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 29．中标服务费

中标人在领取中标通知书前，应以银行转账的方式向招标代理机构交纳中标服务费。中标服务费收费标准参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委[2002]1980号) 标准上浮20%，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.8% |
| 100-500的部分 | 1.32% |
| 500-1000的部分 | 0.96% |
| 1000-5000的部分 | 0.6% |
| 5000-10000的部分 | 0.3% |

- 七、特别说明

- 30．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件14）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策
投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a、符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b、提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a、投标人为中国法人；

b、投标产品制造商为中国法人；

c、投标产品原产地为中国；

d、投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的投标人自行提供《中小企业声明函》。

- 31．关于采购节能产品的说明

按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，以下产品列入政府优先采购清单，我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：

财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势。

- 32.投标人信用信息查询

投标人信用信息查询渠道（http://www.creditchina.gov.cn、 https://www.szcredit.org.cn），查询投标人有无相关不良记录（包含企业工伤事故以及民事案件）。

- 33．特别说明

1）根据财库[2011]59号的规定，在信息系统建设中，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，对于理解及把握采购内容具有一定的优势，其再参加该项目的采购活动，存在违反公平竞争原则的可能性。为保证政府采购公平、公正，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本通知。请各单位按照要求编制采购文件，办理采购事务，开展采购活动。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5）属于下列情形之一的，供应商不得参与政府采购项目竞争，法律、法规另有规定的除外。

① 与采购人存在利益关系，会影响政府采购活动公平进行的；

② 与社会采购代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为采购项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

④ 其他会影响政府采购活动公平进行的情形。

- 八、关于质疑和投诉

- 34．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条

参加政府采购活动的供应商因下列事项认为自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、政府集中采购机构及社会采购代理机构提出书面质疑：

（一）采购文件有限制性、倾向性条款的；

（二）采购文件的澄清或者修改违反规定的；

（三）应当回避的人员没有按规定回避的；

（四）采购参加人之间存在串通、内定中标或者成交供应商等情形的；

（五）其他供应商隐瞒真实情况，提供虚假资料谋求中标或者成交的；

（六）采购程序违反规定的；

（七）供应商认为自己权益受到损害的其他事项。

- 35．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十一条

采购条例第四十一条所称供应商应当知道其权益受到损害之日是指：

（一）对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；

（二）对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日。供应商的质疑或者投诉需要向有关部门取得相关证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的，所需时间不计入质疑投诉处理期间。

- 36．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条

供应商质疑应当实名提交书面质疑书，质疑书应当包含下列内容:（一）有明确的质疑请求；（二）有明确的质疑对象；（三）因质疑事项而受损害的权益；（四）有合理的事实和依据；（五）法律、法规和规章规定的其他材料。供应商捏造事实、提供虚假材料质疑，以及假冒他人名义质疑或者无正当理由拒不配合进行质疑调查的，由主管部门记入供应商诚信档案。

- 37．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十三条

供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。供应商投诉应当实名提交书面投诉书，投诉书应当包含下列内容:（一）有明确的投诉诉求；（二）有明确的投诉对象；（三）有合理的事实与理由。符合上述条件的投诉，主管部门应当予以受理。主管部门受理的投诉事项已被其他行政管理部门受理的，主管部门可以终止投诉处理程序。

- 38．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条

符合以下情形的，在质疑或者投诉处理期间，主管部门可以中止政府采购活动：（一）采购活动可能存在违法违规行为的；（二）质疑或者投诉事项可能会影响评审结果的；（三）其他确有必要中止的情形。主管部门应当在作出中止采购决定当日发布公告并书面通知采购人和参加采购的供应商。中止的期限不得超过十日，因情况特殊需要延长的，经主管部门主要负责人批准可延长十日。中止采购期间不计入采购期间。按照前款规定中止采购的，中止采购情形消除后，应当恢复采购程序。

- 39．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十五条

下列情形不作为供应商的质疑投诉，按照有关法律、法规的规定处理：（一）供应商在质疑投诉期限届满后提出的情况反映和举报；（二）供应商以外的其他政府采购参加人的投诉和情况反映；（三）监察、审计、信访等部门转来的投诉和情况反映；（四）其他的情况反映、举报、意见和建议等。

- 九、关于投标人诚信情况

- 42．《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》第一条

供应商在参加政府采购活动中出现情形之一的，政府采购主管部门应按照《条例》第五十七条等规定进行处理，具体情形包括：

1）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

2）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

5）与其他采购参加人串通投标的；

6）在采购活动中应当回避而未回避的；

7）恶意投诉的；

8）向采购项目的相关人行贿或者提供其他不当利益的；

9）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

10）履约检查不及格或评价为差的；

11）主管部门认定的其他情形。

- 43．《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》第二条

对于存在上述情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，按照下列规定进行处理，具体包括：

1）评审扣分。凡采取综合评分法评审的项目，评分项中设置诚信分，分值占比不低于5%。出现上述情形的供应商，诚信分均为0分。

2）价格上浮。采取价格评比（如最低价法或“N+2”法）的项目，出现上述情形的供应商最终报价在该企业最后一轮报价的基础上上浮不少于10%。

3）门槛管理。对不进行综合评分、符合资质条件即入围的预选采购项目，资格条件应增设和一条“在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的，不得参与本项目投标”。

4）重点监管。出现上述情形的供应商中标的所有项目（包括采取定性评审法、自定法、抽签法的项目，以及自行采购项目等）将列入重点监管项目，政府集中采购机构、各社会采购代理机构应将项目情况报同级主管部门，主管部门、政府集中采购机构将对该项目的合同签订、备案、执行、验收、支付等全过程进行重点监管。

5）不予续期。采购单位申请长期服务项目合同期限延长，或优质服务合同续期奖励的，均不允许与出现上述情形的供应商进行续期。

# 第五章 合同范本

（本合同条件仅供参考，以最终签订的合同文本为准）

甲方：

电话：                      传真：             地址：

乙方：

电话：                      传真：             地址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准依次序对照适用标准为：

① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

② 符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：签订合同后   日历日内。

2．交货方式：备完税后交货

3．交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1．设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的   %

2．从验收合格之日起，正常使用   个月后，支付合同总价的   ％。

六、质保期及售后服务要求

1．本合同的质量保证期（简称“质保期”）为：货物验收合格后，由投标货物制造商提供   年上门免费保修服务（包括部件更换与技术服务）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2．质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3．对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1．货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4．甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1．本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六章 项目需求

注：招标文件中带“▲”项为关键技术要求，作为专家进行综合评分的重要参数，投标人应特别注意。带“★”项为不可偏离项，如有偏离将作无效投标处理。

## 一、采购清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2017-313003-000035 | 体位垫 | 1批 | 接受投标人选用进口产品参与投标 | ¥600,000.00 |

## 二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体位垫 | ▲1．材质成分为立体粘弹性聚合脂，具有良好的力的传导和载重能力， 能够均匀分散病人体重，减少压力，柔软且富有支撑，持续保护患者神经软组织及皮肤。 2．低致敏性：材质不含乳胶、不含硅胶、不含增塑剂，预防和减少患者和工作人员致敏风险。 3．材质密度：材质密度与人体健康皮肤软组织等效。 ▲ 4．缓解剪切力：材质柔韧，顺应体型，充分缓解剪切力，保护患者神经软组织及皮肤。 5．工作噪音状况：工作无噪音。 6．CPR的实施：根据病人需要，可随时实施CPR急救。 ▲ 7．防护垫具有良好的阻燃性（通过ASTM美国材料实验协会﹟D1692-68，提供第三方鉴定证明）。 8．导热性能：具有良好的热传导性，可充分驱散体热，避免“热点”形成，也 可与变温毯组合使用； 9．X射线：X射线可以穿透ACTION垫，不影响X线设备的床旁操作； ▲10．抑菌性：防护垫不支持细菌生长。（材料为惰性材质，有利于医院感染控制，提供第三方鉴定证明） 11．清洗：防护垫擦洗并擦干即可，不用洗衣机和烘干机 ▲12．产品稳定：耐受温度-29～+66摄氏度，长期使用不渗漏、不结晶，不硬化； 13．消毒灭菌：可常规消毒，也可用臭氧或低温灭菌。（普通病人使用后，用常 规消毒液擦洗即可；对于特殊病人使用后，可以使用臭氧、低温灭菌或消毒液浸泡5至10分钟再灭菌） 14．配置清单 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 圆环形碟状头圈; 20.5OD ×7.5ID×4.5 cm; 12个. 2; 半圆形体位垫; 36×15×7.6 cm; 18个. 3; 半圆型平底胸位垫; 40.6×10 cm; 10个. 4; 侧卧位专用垫; 71.5×49.5×15.2/2.5 cm; 10个. 5; 高立柱垫; 12.7×21.6×1.3 cm; 2个. 6; 浅杯状足跟护垫; 15×8.3×4.5 cm; 10对. 7; 通用肩垫; 13×15×2.5 cm; 16对. 8; 通用体位垫; 46×10×5 cm; 6个. 9; 俯卧位专用头枕; 27×22×13.4 cm; 1个. 10; 楔形胸位垫; 36×23×5/3.8 cm; 1个. 11; 上臂垫; 38×16.5×0.6 cm; 8个. 12; 儿童半圆型平底胸位垫; 25.5×7.5cm; 4个. 13; 圆环型头圈-儿童; 140D×5.7ID×3.25cm; 14个. 14; 通用凹型头枕; 18×18×8 cm; 4个. 15; 手术床全床垫; 183×50.8×1.3 cm; 1个. 16; 雪橇型支架垫; 41.3×21×0.95 cm; 4个. 17; 多功能胸腋位垫; 46×46×1.3 cm; 6个. |

## 三、商务要求

| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1．各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提 供整机免费保修期1年(不满足将导致初审不通过),终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于4次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 2．由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| 2 | 质量保证 | 1．在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： a. 年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期； b. 年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期； c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1．由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 2．保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 3．采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 4．设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 5．投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 交货要求 | ★1．投标人在签订合同之日起90日历日内交货（特别提示：交货期超过招标文件要求的，作废标处理）。 2．投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 3．提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1．投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税。 2．采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 3．投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在7天内安装调试完毕。 4．由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1．投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 2．采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付95%，5%余款作为质保金。质保金在保修期结束后，经采购人确认产品质量无问题后支付。 |
| 6 | 违约责任 | 1．如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 2．投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 3．投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 4．投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之十九的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货，采购人有权解除合同。 5．违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

## 四、报价要求

1．投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。

2．在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

★ 3．投标人对每种货物的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

4．所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

5．投标书与开标一览表（见附件）中的总报价应一致。

6．投标总报价应等于“详细产品报价清单”的费用之和。报价应包含但不限于设备费、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、计量、检测等验收合格交付使用之前以及售后服务等其他各项有关费用，上述各项费用不单列。

7．投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

# 第七章 投标文件格式

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我                （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的                  （姓名）为我公司签署         项目名称         （招标编号：              ）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人：                                                      （公章）

法定代表人：                                                  （签字或章）

授权委托日期：          年      月       日

### 附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称          的招标公告（招标编号：              ），本人代表投标人                        （投标人名称），提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（小写）         （大写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90天(不可偏离)，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2017年   月   日

### 附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （招标编号：            ）投标报价如下：

| 货物名称 | 数量 | 交货期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体位垫 | 1批 |  |  |  |
| 投标总金额大写： 金额小写： |  |  |  |  |

注：

★ 1．“交货期”指合同生效之日计起，多少天内完成合同全部工作，必须满足招标文件规定的期限，否则投标将被拒绝；

2．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

3．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件3  投标人基本情况表

一、公司基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

7．公司财务情况：(以会计师事务所出具的年度审计报表为准)

| 年份 | 年营业总额 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质、荣誉证书或国内外厂商出具的授权代理证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件4  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 招标编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照副本复印件 |
| 2 | 法定代表人证明书原件 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件 |
| 4 | 投标人认为有必要提供的其他资料（如节能产品证明等）（如果有） |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件5  项目负责人和售后服务人员情况表

项目名称：                                  招标编号：

| 姓名 | 部门和职务 | 主要服务工种 | 职称 | 主要资质证书及近三年承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |  |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件6  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 合同时间 | 合同价 | 品牌/型号 | 制造商/产地 | 数量 | 采购单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．此表可延长

2．提供投标人2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的体位垫业绩合同关键页复印件

3．此表如有虚假项目，将导致废标

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件7  货物说明一览表

项目名称：                                  招标编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1．投标文件中提供所投货物的产品技术说明书、货物清单（包括备品备件、专用工具）等；

2．此表可延长。如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件8  易损件清单（不计入总价）[选用]

项目名称：                                  招标编号：

| 货物名称 | 规格 | 配置 | 数量 | 单价 | 生厂厂商／产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可延长

### 附件 9  交货进度表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 交付货物名称 | 货物开始交付时间 | 完成安装、投入使用时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：详细供货进度计划附后，格式自拟。

### 附件10质保期后的备品备件一览表（不计入总价）[选用]

报价单位：人民币元

| 货物名称 | 规格 | 配置 | 数量 | 单价 | 生厂厂商／产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可延长

### 附件11质保期后服务报价清单[选用]

项目名称：                       招标编号：                         价格单位：元

| 编号 | 服务项目 | 说明 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：此表可延长

### 附件12 分项报价清单

投标报价：人民币／元

| 产品部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 制造商/国别 | 配置/参数 | 数量 | 单价 |  | 金额 |
| 1 | 体位垫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额小计 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费[选用] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费[选用] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保险费[选用] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关费用小计 | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总金额（合计） |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

注：此表可延长；投标人可根据情况自行增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件 13 商务指标响应一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标商务需求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1．各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提 供整机免费保修期1年(不满足将导致初审不通过),终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于4次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 2．由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |  |  |  |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： a. 年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修 期； b. 年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期； c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1．由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 2．保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 3．采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 4．设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 5．投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |  |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货要求 | ★1．投标人在签订合同之日起90日历日内交货（特别提示：交货期超过招标文件要求的，作废标处理）。 2．投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 3．提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |  |  |  |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1．投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税。 2．采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 3．投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在7天内安装调试完毕。 4．由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |  |  |  |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |  |  |  |
| 4 | 知识产权 | 1．投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 2．采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 | 货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付95%，5%余款作为质保金。质保金在保修期结束后，经采购人确认产品质量无问题后支付。 |  |  |  |
| 6 | 违约责任 | 1．如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 2．投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 3．投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之十九的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 4．投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之十九的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货，采购人有权解除合同。 5．违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |  |  |  |

注：根据招标文件第六章《项目需求》中的“商务要求”逐条相应。此表可延长

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件14 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 招标编号：

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲1．材质成分为立体粘弹性聚合脂，具有良好的力的传导和载重能力， 能够均匀分散病人体重，减少压力，柔软且富有支撑，持续保护患者神经软组织及皮肤。 |  |  |  |
| 2 | 2．低致敏性：材质不含乳胶、不含硅胶、不含增塑剂，预防和减少患者和工作人员致敏风险。 |  |  |  |
| 3 | 3．材质密度：材质密度与人体健康皮肤软组织等效。 |  |  |  |
| 4 | ▲ 4．缓解剪切力：材质柔韧，顺应体型，充分缓解剪切力，保护患者神经软组织及皮肤。 |  |  |  |
| 5 | 5．工作噪音状况：工作无噪音。 |  |  |  |
| 6 | 6．CPR的实施：根据病人需要，可随时实施CPR急救。 |  |  |  |
| 7 | ▲ 7．防护垫具有良好的阻燃性（通过ASTM美国材料实验协会﹟D1692-68，提供第三方鉴定证明）。 |  |  |  |
| 8 | 8．导热性能：具有良好的热传导性，可充分驱散体热，避免“热点”形成，也 可与变温毯组合使用； |  |  |  |
| 9 | 9．X射线：X射线可以穿透ACTION垫，不影响X线设备的床旁操作； |  |  |  |
| 10 | ▲10．抑菌性：防护垫不支持细菌生长。（材料为惰性材质，有利于医院感染控制，提供第三方鉴定证明） |  |  |  |
| 11 | 11．清洗：防护垫擦洗并擦干即可，不用洗衣机和烘干机 |  |  |  |
| 12 | ▲12．产品稳定：耐受温度-29～+66摄氏度，长期使用不渗漏、不结晶，不硬化； |  |  |  |
| 13 | 13．消毒灭菌：可常规消毒，也可用臭氧或低温灭菌。（普通病人使用后，用常 规消毒液擦洗即可；对于特殊病人使用后，可以使用臭氧、低温灭菌或消毒液浸泡5至10分钟再灭菌） |  |  |  |
| 14 | 14．配置清单 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 圆环形碟状头圈; 20.5OD ×7.5ID×4.5 cm; 12个. 2; 半圆形体位垫; 36×15×7.6 cm; 18个. 3; 半圆型平底胸位垫; 40.6×10 cm; 10个. 4; 侧卧位专用垫; 71.5×49.5×15.2/2.5 cm; 10个. 5; 高立柱垫; 12.7×21.6×1.3 cm; 2个. 6; 浅杯状足跟护垫; 15×8.3×4.5 cm; 10对. 7; 通用肩垫; 13×15×2.5 cm; 16对. 8; 通用体位垫; 46×10×5 cm; 6个. 9; 俯卧位专用头枕; 27×22×13.4 cm; 1个. 10; 楔形胸位垫; 36×23×5/3.8 cm; 1个. 11; 上臂垫; 38×16.5×0.6 cm; 8个. 12; 儿童半圆型平底胸位垫; 25.5×7.5cm; 4个. 13; 圆环型头圈-儿童; 140D×5.7ID×3.25cm; 14个. 14; 通用凹型头枕; 18×18×8 cm; 4个. 15; 手术床全床垫; 183×50.8×1.3 cm; 1个. 16; 雪橇型支架垫; 41.3×21×0.95 cm; 4个. 17; 多功能胸腋位垫; 46×46×1.3 cm; 6个. |  |  |  |

注：

1．根据招标文件第六章《项目需求》中的“技术要求”所列内容逐条相应。此表可以延长；

2．投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件 15  诚信承诺书

致：深圳市国信招标有限公司：

我公司在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□  我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□  我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号      ，处罚有效期为      年        月      日至      年      月      日。

特此承诺！

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2017年   月   日

### 附件16  中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                                      （公章）

日期：2017年   月   日

# 第八章 评标方法和标准

- 一、评标职责

- 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评标委员会

1．评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，87号令第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4．评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第17条的规定密封、标记的；

3）按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

6）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第16条的规定的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（招标文件规定允许提交备选投标方案的除外）；

8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9）投标人资质要求不符合本招标文件规定要求，未通过资格性审查的；

10）投标文件中存在明显不符合商务要求、技术要求、未完全响应招标文件带★指标要求的；

11）投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限；

12）组成联合体投标的，投标文件未附联合体投标协议；

13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

15）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

16）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评标委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定申请组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3．评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评标委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评标委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评标办法及评标流程

1．评标办法：

1）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2．评标流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件进行符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应，如发现有一项“★”的指标未达到招标要求的投标，作无效标处理；

② 评价每个投标人的商务、技术条件，重点评价技术指标是否与投标产品技术指标一致，填写“商务、技术评估表”。

③ 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（权重17%）+技术得分（权重53%）+价格得分（权重30%）

② 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按照评审因素的技术指标评审得分由高到低顺序排列。

6）推荐中标人

① 按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为中标候选人。

② 根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十五条“中标投标人放弃中标资格的，或者中标投标人的中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，经主管部门核实，采购人可以按照招标文件规定的定标方法，从其他候选中标投标人中确定替补中标投标人。确定替补中标投标人的，招标代理机构应当将替补中标投标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的应当重新组织采购。替补中标投标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购”的规定确定替补中标投标人。

③ 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3．评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署、盖章 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 按招标文件的要求按时进账 |
| 3 | 营业执照副本复印件 | 是否合法有效 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 | 是否符合招标文件的要求 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 | 是否符合招标文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、商务、技术符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 开标一览表 | 按招标文件的格式及要求 |
| 4 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 5 | 交货期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 6 | 免费保修期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 7 | 付款方式 | 是否符合招标文件的要求 |
| 8 | 招标文件带★指标是否全部响应 | 是/否 |
| 9 | 投标有效期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 根据投标人2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的体位垫业绩情况进行评分，每提供一项有效业绩的得1分，满分5分。提供合同关键页复印件，未提供的不得分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 投标人应如实填写《商务指标响应一览表》，评审委员会根据响应情况进行打分： 1.免费保修期内售后服务：优4分，良3分，中2分，差1-0分； 2.免费保修期外售后服务：优1分，良0.5分，差0分； 3. 其他商务条款偏离情况：优2分，良1分，差0.5-0分. | 7 |
| 诚信情况 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需根据附件格式提供《诚信承诺书》。 | 5 |
| 合计 |  | 17 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术保障措施 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队和技术方案、所投产品在同类产品中性能水平及应用程度等），评审委员会根据响应情况进行横向比较：优3分，良2分，中1分，差0分。 | 3 |
| 技术响应 | 投标人应如实填写《技术指标响应一览表》及编制技术响应方案，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分：标注“▲”的指标每项负偏离扣5分，其他指标每项负偏离扣3分。 | 50 |
| 合计 |  | 53 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100 | 30 |
| 注：评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 |  |  |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供。