中山市医疗机构医疗项目

招标文件

招标编号：ZSYLZB[2017]040

项目名称：2017年9月份中山市医疗机构医疗设备招标项目（六）

广东海虹药通电子商务有限公司

二○一七年十月

### 目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  用户需求书	16

第四章  采购合同（样本）	41

第五章  附件（格式）	46

封面格式	47

附件1  投标函	48

附件2  资格性/符合性自查表	49

附件3  投标供应商基本情况表	50

附件4  投标一览表	51

附件5  详细报价清单	52

附件6  设备配置清单	53

附件7  设备的详细参数及简要说明书及设备彩页	54

附件8  技术要求及商务要求响应差异表	56

附件9  合同条款响应一览表	58

附件10 法定代表人证明书	59

附件11 法定代表人授权委托书	60

附件12 项目经理及管理技术人员一览表	61

附件13 最近三年内销售同类产品情况一览表	62

附件14 售后服务与培训计划及售后服务承诺书	63

附件15 投标保证金退还说明	64

附件16 关于资格文件声明的函	65

附件16-1 资格文件	66

附件16-2 资格文件	67

第六章  评标文件	68

投标供应商序号 NO：

# 第一章  投标邀请

投标邀请

广东海虹药通电子商务有限公司受中山市医疗机构的委托，就下列项目进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号：ZSYLZB[2017]040

二、项目名称：2017年9月份中山市医疗机构医疗设备招标项目（六）

1、项目要求：本项目共9个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

2、用户需求列表：

| 分包号 | 用户单位 | 设备名称 | 数量 | 交货期 （天） | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 中山市博爱医院 | 多功能手摇床 | 175张 | 30 | 9000 |
| B01 | 中山市博爱医院 | 宫腔电切镜 | 2套 | 30 | 4000 |
| C01 | 中山市博爱医院 | 小儿支撑喉镜 | 1套 | 30 | 2000 |
| D01 | 中山市陈星海医院 | 婴儿培养箱 | 5台 | 20 | 1700 |
| E01 | 中山市陈星海医院 | 便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 30 | 2900 |
| F01 | 中山市博爱医院 | 显微操作仪+倒置显微镜 | 各1套 | 60 | 8000 |
| G01 | 中山市博爱医院 | 胰岛素泵 | 6台 | 30 | 3000 |
| H01 | 中山市博爱医院 | 抢救推车 | 24台 | 30 | 3000 |
| I01 | 中山市板芙医院 | 电动手术台 | 1台 | 30 | 3000 |

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用）等，且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证等。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须按项目要求出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将没收其投标保证金；报广东省卫生和计划生育委员会进行全省通报并处以（在中山地区）两年内不接受其投标的处罚。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。近三年内（时间在投标有效期内，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（出具时间须在本项目招标公告发布时间之后），并装订在投标文件的正本中。参照http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy/News/2013/07/22/2475483.shtml  (中山市检察机关行贿犯罪档案查询指引)办理。

四、登记报名方式、招标文件获取方式、投标保证金等

1、本项目采用网上报名的方式。供应商须先在中山市公共资源交易网上注册登记后（注册网址：http://zsjyzx.gov.cn/port/），才能参与本项目的投标。

具体操作方法请浏览①“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>中山市公共资源交易中心注册登记办事指引、中山市公共资源交易中心信息化平台（企业）用户手册”,②中山市公共资源交易网>>通知公告>>更多>>关于实行固定交易人员电子化录入制度的通知”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351、0760-89817287。

2、已注册登记的供应商应当在2017年11月7日17：30前，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上报名，上传投标文件和确认投标等操作。具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>医疗设备采购系统（企业）操作指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351、0760-89817287。

3、招标文件获取方式：完成项目网上报名的潜在投标人须在2017年11月7日17：30前（每天9:00～17:30（节假日除外））携带《营业执照》（复印件加盖公章）、《生产/经营企业许可证》（复印件加盖公章）前往广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司（中山市东区长江路82号创业谷二层之一）获取招标文件，咨询电话0760-88311474、88311467、88311478。

4、投标保证金：①投标保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过；②具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>医疗设备采购交易系统>>项目管理>>保证金情况>>相应项目处点击‘获取保证金账号’>>企业按获取保证金账号缴费>>项目管理>>保证金情况>>相应项目处点击‘保证金缴纳情况’查核保证金有效性”；③符合资格的供应商应须在2017年11月7日17：30前完成缴纳投标保证金并到账，否则视为无效保证金。如转账期间出现任何疑问，请立即与中心工作人员联系（联系方式：0760-89817351），谢谢合作！

5、公告网址：市公共资源交易网：http://zsjyzx.gov.cn/port/；

广东海虹官方网址：http://gd.emedchina.cn

6、本次招标不举行集中答疑会，投标供应商如对招标文件有任何疑问，请于2017年10月27日17：30前致电我公司查询，或通过登录系统后：“项目管理”页面点击“招标公告答疑申请”的方式提出。

五、投标时间、投标截止时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年11月9日上午8:30-9：30（北京时间）

2、投标截止时间和开标时间：2017年11月9日上午9：30（北京时间）

3、开标投标地点：中山市公共资源交易中心（地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）

4、评标地点：中山市公共资源交易中心（地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）

六、联系方式：

1、招标人联系方式：

中山市博爱医院          钟先生	0760-88776210

中山市板芙医院          姜先生	0760-86501313

中山市陈星海医院        何先生	0760-22278031

2、招标代理机构联系方式：

招标代理机构名称：广东海虹药通电子商务有限公司

联系人：罗小姐、蔡小姐

电话：0760-88311474、88311409

传真：0760-88311424

邮箱：zshaihong2013@163.com

3、市公共资源交易中心联系方式：0760-89817351

4、开标地址行车路线：

# 第二章  投标人须知

投标人须知

### 1说明

#### 1.1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务招标。

#### 1.2. 关于投标项目

本项目共9个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

#### 1.3. 合格的投标人

1.3.1. 具备所投设备要求投标人具备的经营范围及相应类别的经营资格，且在中华人民共和国注册的、在财务上合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货人均可投标。

1.3.2. 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标供应商的公平竞争，损害招标人或者其他投标供应商的合法权益。

1.3.3. 投标人所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将没收其投标保证金；报广东省卫生和计划生育委员会进行全省通报并处以（在中山地区）两年内不接受其投标的处罚。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

1.3.4. 投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的规定进行投标。

1.3.5.投标供应商应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

#### 1.4. 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；投标供应商的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价，否则，招标人拒绝其投标。

1.5. 定义

1.5.1.“招标人”系指中山市医疗机构。

1.5.2.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

1.5.3.“业主/用户”系指中山市医疗机构。

1.5.4.“招标代理机构”系指广东海虹药通电子商务有限公司。

1.5.5.“投标供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的合格投标供应商。

1.5.6.“甲方”系指招标人。

1.5.7.“乙方”系指中标人；

1.5.8.“货物、设备”系指乙方按招标文件规定，须向甲方提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.5.9.“服务”系指招标文件规定乙方须承担的有关售后服务。

#### 1.6. 合格的货物和服务

1.6.1.投标供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2.所有进口货物均为合法正当渠道进口的、全新原厂生产的产品。在验收货物时，投标供应商要提供有关的正常报关证明和产品出厂合格证明。

1.6.3.招标人将拒绝接受不合格的货物和服务。验收时，用户单位有权对投标供应商所投设备的参数进行符合性检测，如在验收的时候发现投标供应商所提供的设备参数不符合招标文件要求的，用户将有权单方面终止合同，并视为欺骗投标处理。

#### 1.7. 知识产权

投标供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.  招标文件

#### 2.1. 招标文件的组成

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)用户需求书

(4)采购合同（样本）

(5)附件

(6)评标文件

#### 2.2. 招标文件的澄清和修改

2.2.1.投标供应商如对招标文件有任何疑问，应以书面方式在投标截止时间十五日以前向招标代理机构提出澄清要求。

2.2.2.对于投标供应商澄清要求的回复，或者招标文件的修改或补充文件，招标代理机构均将以书面形式或市公共资源交易网：http://zsjyzx.gov.cn/port/（市公共资源交易网）；http://gd.emedchina.cn（广东海虹官方网）网上发布的信息通知所有投标供应商。

2.2.3.招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，确认方均有责任履行相应的义务。

2.2.4.凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

### 3.  投标总则

#### 3.1. 投标文件的编写

3.1.1.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2.投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标供应商必须以人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

    - 投标报价应为所投项目的最终报价，包括投标设备系统正常、合法运行及使用所必需的一切费用。如果投标供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、运行、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

#### 3.2. 投标文件的组成

3.2.1.投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

  - (1) 投标函；

  - (2) 投标人自查表；

  - (3) 投标人基本情况表；

  - (4) 投标一览表；

  - (5) 详细报价表；

  - (6) 设备配置清单；

  - (7) 详细的技术参数及简要说明书(正本副本均须附彩页说明文件)；

  - (8) 技术要求及商务要求响应差异表；

  - (9) 合同条款响应一览表；

  - (10) 法定代表人证明书；

  - (11) 法定代表人授权委托书；

  - (12) 项目经理及管理技术人员一览表；

  - (13) 最近三年销售同类产品情况一览表（以投标企业所投产品同品牌产品的合同或验收证明为准，其它一律无效）；

  - (14) 售后服务及培训计划；

  - (15) 投标保证金退还说明；

  - (16) 关于资格文件声明的函及资格文件等。

3.2.2.所有不完整的投标将被拒绝。

#### 3.3. 投标

3.3.1.全部投标文件应按分包制作（每个分包一套投标文件，不得混合制作），每套一式六份。投标文件应由投标供应商的合法授权代表正式签署，任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。

3.3.2.所有投标文件应用A4规格纸打印、装钉完好并密封。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面粘贴上附件中的封面格式。（正本副本投标文件均须附彩页说明文件）

3.3.3.其中：

(1)正本1份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“正本”。内装纸质投标文件及电子投标文件各1份。投标供应商须在市公共资源交易系统上传电子投标文件（电子投标文件内容须与投标供应商在开标现场递交的纸质投标文件一致。如果电子投标文件内容须与投标供应商在开标现场递交的纸质投标文件不一致时，应以纸质投标文件为准。）

正本中电子投标文件要求：U盘（在上面标明投标人序号及分包号），WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩。

(2)副本（副本要求必须完整复制正本内容）5份，并注明“副本”。如果副本与正本不符，应以正本为准。

(3)投标一览表：单独密封，密封处盖章或签字，必须按每个分包独立以小信封进行密封，在信封面注明：ZSYLZB[2017]040“投标一览表”及投标企业相关信息。如果电子解密价格及交货期信息与纸质投标文件不一致时，应以纸质投标文件为准。

3.3.4.招标方及招标代理机构将拒绝任何不固定的投标报价。

3.3.5.投标供应商应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

3.3.6.资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

3.3.7.所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

3.3.8.招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.9.招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

#### 3.4. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为120天。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

3.5.保证金

3.5.1.投标供应商须向中山市公共资源交易中心提交不低于所投项目《用户需求书》要求的投标保证金。

3.5.2.保证金为人民币，必须按招标文件《投标邀请》规定的时间以投标供应商银行转帐的方式提交。符合资格的供应商应须在2017年11月7日17：30前完成缴纳投标保证金并到账。

3.5.3.投标保证金应以投标供应商的名义转帐。

3.5.4.在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件）交给招标代理机构，原件经核对后予以退还。

3.5.5.如投标供应商未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

3.5.6.投标保证金的退还条件：

（1）如果投标供应商中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与招标人签订合同后，并缴清中标服务费后5工作日内无息退还。

（2）如果投标供应商在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，中山市公共资源交易中心有权没收投标保证金进行处置。

3.5.7.未中标的投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

3.5.8.所有投标供应商的投标保证金以银行转账的方式予以退还。

3.5.9．为了便于投标保证金退还，所有投标供应商务必详细填写好附件15投标保证金退还说明并在开标时与标书一起递交。

#### 3.6. 投标的修改和撤回

3.6.1.投标供应商在投标截止时间前，可以以书面通知的形式向招标人修改或撤回其投标文件。

3.6.2.在投标截止时间后，投标供应商不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标供应商不得撤回其投标。

#### 3.7.开标

3.7.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点：中山市公共资源交易中心（详细地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）。

3.7.2.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标供应商参加。

3.7.3.投标供应商须携带企业CAkey签到或以系统已认定的企业授权人指纹方式签到。

3.7.4.开标前，需检查纸质投标文件的的密封情况并公证。开标时，首选以电子开标方式进行开标，现在递交投标一览表辅助开标：市公共资源交易中心及代理机构同时用CAkey解密,成功后方可公布投标供应商报价情况；由中山市卫生和计划生育局代表（或市公共资源交易中心见证人）及代理机构现场拆封投标一览表（或投标文件正本）宣读投标供应商投标一览表报价情况。

3.7.5.投标供应商不足三家的公开招标项目，做废标处理。

3.7.6.招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

#### 3.8.评标

3.8.1.评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人以上单数组成，其中招标人代表一名，其余均从专家库中随机抽取产生。

（2）为保证货物质量，严禁投标人恶意报价。按符合招标文件需求、质量和服务的情况投标报价且投标报价不违反《反不正当竞争法》及其它相关法律要求的报价（如评标委员会提出报价不合理，即采取参考市场价格论证方式判断投标人投标价是否违反《反不正当竞争法》）。

（3）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标、关键条文的偏离、保留或反对。

3.8.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

3.8.3.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向需方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.4.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请投标者就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3.8.5.评标程序

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

- 评标工作小组先对各投标文件进行符合性初审，再报评标委员会审核，未通过符合性检查的投标供应商，将不得进行下一阶段的详细评审。符合性检查包括以下方面：

①投标供应商是否按要求提交投标保证金；

②是否超出经营范围；

③资格证明文件是否齐全的；

④投标文件是否有法人代表签字，或签字是否有法人代表有效委托书的(仅适用于投标供应商代表非法定代表人)；

⑤投标有效期是否充足；

⑥投标报价是否固定，是否超出招标预算等等。

（2）评标采用综合评分法。评分分为技术、商务、经济三部分。其中，技术部分权重占40%；商务部分权重占20%；价格部分权重占40%。评标委员会将综合得分最高的投标供应商推荐给招标人作为候选中标单位。

3.8.6.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标供应商。

（2）在开标、评标期间，投标供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

3.8.7质疑

如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向广东海虹药通电子商务有限公司提出质疑。广东海虹药通电子商务有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。质疑应符合以下条件，如不符合，广东海虹药通电子商务有限公司将不予受理。

(1) 提出质疑的应是直接参与本招标项目的供应商。

(2) 质疑必须以书面形式提出，注明质疑的项目名称、招标编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3) 质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在规定的时限内将质疑书原件送抵广东海虹药通电子商务有限公司。

(4) 有质疑的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成份，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(5) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(6) 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

#### 3.9.定标

3.9.1.评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报中山市卫生和计划生育局审核确认。审批通过后由招标人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标供应商的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

3.9.2.最终澄清完成后，由招标代理机构根据招标人确认的结果出具《中标通知书》，中标人向招标代理机构缴纳招标服务费后在招标代理机构（中山市东区长江路82号二层）领取《中标通知书》。中标人应依时与招标人签订合同（自收受中标通知书之日起30日内）。

### 4.签约及招标服务费

4.1.中标人应按中标通知书指定的时间和地点与招标人签订采购合同。

4.2.中标人须向招标代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的80%执行。

货物类：

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）中标总金额在100万以下的，招标服务费按中标总金额的1.2%计算；100万到500万的，100万以下部分按1.2%计算，100万以上部分按0.88%计算…

（3）招标服务费按差额定率累进法计算。

（4）招标服务费币种与中标通知中中标价的币种相同。

（5）中标人中标后，在签约前，必须按规定向招标代理机构直接缴交招标服务费。

# 第三章  用户需求书

用户需求书

### 一、项目概况

本项目为中山市医疗机构医疗设备招标项目，本项目共9个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

二、招标货物一览表

| 分包号 | 用户单位 | 设备名称 | 数量 | 交货期 （天） | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 中山市博爱医院 | 多功能手摇床 | 175张 | 30 | 9000 |
| B01 | 中山市博爱医院 | 宫腔电切镜 | 2套 | 30 | 4000 |
| C01 | 中山市博爱医院 | 小儿支撑喉镜 | 1套 | 30 | 2000 |
| D01 | 中山市陈星海医院 | 婴儿培养箱 | 5台 | 20 | 1700 |
| E01 | 中山市陈星海医院 | 便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 30 | 2900 |
| F01 | 中山市博爱医院 | 显微操作仪+倒置显微镜 | 各1套 | 60 | 8000 |
| G01 | 中山市博爱医院 | 胰岛素泵 | 6台 | 30 | 3000 |
| H01 | 中山市博爱医院 | 抢救推车 | 24台 | 30 | 3000 |
| I01 | 中山市板芙医院 | 电动手术台 | 1台 | 30 | 3000 |

三、技术及商务要求

A01（多功能手摇床）

用户单位：中山市博爱医院

数量：175张

技术要求：

一、尺寸参数要求：

1床长度2200 mm±10 mm

2整床宽度度900 mm±10 mm  （能进出普通病房门）

3床板距地面高度500 mm±10 mm

4面板颜色为浅蓝色

二、主要功能：能背部升降和腿部升降

三、配置：

摇杆系统，双面滚轮4个，刹车脚踏，护栏，防撞胶，输液架插座及中间输液架插座（共6孔），输液架2个，床垫防滑筋，引流袋挂钩，杂物架（统一放床尾），床垫，床柜（配4个滚轮，后面配备1个置物篮），可拉伸餐桌板，床板配角度显示器。

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市博爱医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

3、运输和保险：由中标方负责办理运输和保险，费用由中标方承担，设备到医院后的装卸费用由中标方负责。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

5、备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后主要备品备件、配套耗材清单及单价（含价格清单）。

6、列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明

2、设备免费保修期至少为2年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机，要求整机免费保修2年，终身维修。

3、在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于24小时，48小时内排除故障，若无法修复正常使用，卖方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证买方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

4、必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

5、售后服务和技术培训

5.1系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担。

5.2提供原厂免费客户服务电话。

5.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

5.4提供必要的技术培训。

5.5提供设备操作手册。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

货到安装验收合格后一个月内付款。

四、履约保证金

安装调试验收合格后卖方开具全额发票。一个月内一次性支付合同总金额的95%；合同金额的5%在两年后一次性付清。

B01（宫腔电切镜）

用户单位：中山市博爱医院

数量：2套

技术要求：

总体要求：国际知名品牌，能与医院现有摄像主机连接的宫腔电切镜，能进行常规检查和治疗，并在生理盐水中进行经宫颈电切手术；

一、参数要求

1.	工作长度总长：≥190mm；

2.	光学视管直径：≤4mm，视野角度：12度；

3.	外管鞘直径：≤8.5mm，可持续灌流，保持视野清晰；

4.	可360度旋转；

5.	电切镜重量：≤250克；

6.	配备被动式工作把手；

7.	内管鞘先端部采用耐高温陶瓷设计，具有防堵塞系统；

8.	所有管鞘均经过非磨砂处理；

9.	兼容性更广，可同时兼容双极等离子电切和单极电切；

10.	可浸泡、气熏或可高温高压消毒；

二、配置清单

1	30°光学视管	2条

2	电切镜管鞘	2条

3	电切镜外管鞘	2条

4	工作把手（被动式）	2把

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市博爱医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

3、运输和保险：由中标方负责办理运输和保险，费用由中标方承担，设备到医院后的装卸费用由中标方负责。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

5、备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后主要备品备件、配套耗材清单及单价（含价格清单）。

6、列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在广东省内设有培训教学中心和动物实验室；在广东省内设有厂家内窥镜维修站。

2、设备免费保修期至少为2年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机，要求整机免费保修2年，终身维修。

3、在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于24小时，48小时内排除故障，若无法修复正常使用，卖方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证买方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

4、必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

5、售后服务和技术培训

5.1系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担。

5.2提供原厂免费客户服务电话。

5.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

5.4提供必要的技术培训。

5.5提供设备操作手册。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖采购人公章。

货到安装验收合格后一个月内付款。

四、履约保证金

在签订合同时由医院根据实际情况而定。

C01（小儿支撑喉镜）

用户单位：中山市博爱医院

数量：1套

技术要求：

一、小儿支撑喉镜  数量：1

1、项目用途：小儿支撑喉镜与内窥镜附件配套使用，对儿童进行喉镜检查、诊断和治疗；

2、配备有一体化烟气排放装置；

3、小口径渐进式设计，近端外径≦21.5 x 9.5mm，远端外径≦11 x 7.5mm；

4、可配合双器械使用，同时对病灶进行治疗；

5、工作长度≦175mm；

6、全长≦200mm；

7、防损伤插入前端；

8、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

9、进口钛合金材质外壳；

10、原装进口一体镜；

二、LED冷光源   数量：1

1、LED冷光源，功率120W，色温≥5600K，最大照度≥2000000lux；

2、灯泡寿命超过20000小时；

3、光亮度可调；

三、配套器械

1.胸腔支撑臂，成人和儿童用，可高温高压消毒   1个

2.匙状钳，右弯                               1把

3.匙状钳，左弯                               1把

4.匙状钳，上弯                               1把

5.抓取钳，直型                               1把

6.微型抓钳，右弯                             1把

7.微型抓钳，左弯                             1把

8.直型剪                                     1把

9.手柄                                       1个

10.镰状形刀                                  1把

11.长卵形刀                                  1把

12.圆形刀，折角的                            1把

13.钝头探针，成角                            1把

14.打结紧线器                                1把

15.带抽吸控制的吸引管，直径2mm               1把

16.带抽吸控制的吸引管，直径3mm               1把

17.带电凝的吸引管                             1把

18.纤维导光束3.5mm                            1根

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市博爱医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

3、运输和保险：由中标方负责办理运输和保险，费用由中标方承担，设备到医院后的装卸费用由中标方负责。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

5、备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后主要备品备件、配套耗材清单及单价（含价格清单）。

6、列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机，要求整机免费保修2年，终身维修。

3、在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于24小时，48小时内排除故障，若无法修复正常使用，卖方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证买方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

4、必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

5、售后服务和技术培训

5.1系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担。

5.2提供原厂免费客户服务电话。

5.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

5.4提供必要的技术培训。

5.5提供设备操作手册。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖采购人公章。

货到安装验收合格后一个月内付款。

四、履约保证金

在签订合同时由医院根据实际情况而定。

D01（婴儿培养箱）

用户单位：中山市陈星海医院

数量：5台

技术要求：

一、总体功能要求：

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2、设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；

4、自然风道加湿；

5、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

8、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

9、前面板具有温度校正功能；

10、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

11、具有数据储存功能；

12、具有正门独立锁定装置；

13、具有RS-232接口；

14、具有氧气输入接口；

15、具有黄疸治疗装置；

16、采用低噪音的无刷直流电机。

二、基本配置：

1、主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，皮肤温度传感器，黄疸治疗装置。

2、黄疸治疗装置光源：LED，>37℃温度跨越模式设置，升降式机柜，机脚，称重装置。

三、主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤850VA

3、控温方式：箱温和肤温两种温度控制

4、箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

5、肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

6、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

7、升温时间：≤30min

8、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

10、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

11、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

12、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

13、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

14、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

15、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

16、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管)

≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

17、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² (光源为灯管)

≥1.3mW/cm²   (光源为LED)

18、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

19、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分

20、重量显示精度：±1%（配置称重装置时）

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市陈星海医院；中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后20天时间内完成安装调试。

2、安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。

3、接用户通知后2天内完成安装调试，验收标准参见《小榄镇镇属两医院采购项目验收管理办法（试行）》。

二、保修期及售后服务要求

1、所投品牌的厂家须在广东省内设有售后服务机构和相应的维修机构及备件库（提供相关证明文件），并配备受过专业培训的售后服务人员，并出具证明。

2、设备整机质保至少1年，对设备提供终身维修服务。应急维修时间：使用中出故障拨打服务电话立即响应，工程师到达现场时间为4小时，排除故障时限为到达现场后8小时。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。工程技术人员定期对设备进行维护保养。

3、软件终身免费升级。须提供保修期满后的年保费用及中文版说明书及中文维修手册，提供操作手册和详细电路图。

4、须到本院给操作医生及院内工程师提供培训至医师熟练操作并掌握仪器性能为止。

5、包装、装卸、运输、保管及保险

1）、中标供应商必须派专业技术人员到采购人现场培训操作人员，由此产生的费用均由成交人承担。

2）、中标供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

3）、中标供应商负责根据用户指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交人承担。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

合同签订之日起二周内付总价款的30%，所有设备验收合格后付总价款的 65%，同时乙方向甲方提供货物全额发票。

四、质量保证金为合同总额的5%，质保期后100%无息退还。

E01（便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统）

用户单位：中山市陈星海医院

数量：1套

技术要求：

一、设备主要用途：乳腺，腹部、泌尿科、妇产科、心脏、血管、脊骨、小器官及麻醉、急诊、ICU、介入超声等

二、主要技术规格及系统概述：

1. 系统性能包括：

1）二维灰阶成像单元

2）彩色多普勒血流成像单元

3）彩色能量多普勒成像单元

4）彩色方向能量多普勒成像单元

5）频谱多普勒成像单元

6）M型成像单元

7）谐波成像单元

8）空间复合成像单元

9）频率复合成像单元

10）解剖M型成像单元

2．测量和分析

1）一般测量：包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、心率、流速、流速比、频谱自动包络、频谱手动包络等

2）支持多种专科测量软件包，包括产科、妇科、腹部、心脏、肾脏、泌尿、小器官、颈动脉、四肢血管等测量分析软件包：

3）产科测量分析软件包支持多种胎儿体重计算公式，支持公式数量≥11种，并且可由用户配置哪些公式可被使用

4）在多普勒的模式下，具备血流量计算和分析功能

5）测量过程中支持操作提示功能，允许用户切换控制点，描迹测量允许描迹回退；

6）支持内置图文报告系统

7）支持多种专科报告格式，包括产科、妇科、腹部、心脏、泌尿、前列腺、泌尿、小器官、甲状腺、颈动脉、四肢血管等；

8）身份证信息读取系统，将患者信息直接导入系统数据库，无需任何手工操作

9）报告模块能够自动载入报告格式对应测量项目，能够对测量结果进行编辑，对于修改过的测量结果能够自动标记；

10）支持将图文报告导出到USB移动存储设备；

11） 标记与注释：支持文字标记和箭头标记两种标记方式，文件标记允许用户手动输入，也可以从预置词条中选择

3. 输入/输出信号

1）输入：具备数字信号接口

2）输出：复合视频、S-视频、VGA视频(可转接为RGB彩色视频)

3）支持USB接口，可用USB接口数量≥2个

4）支持蓝牙与无线传输功能

4．连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0接口部件。

5. 图像管理与记录装置：支持硬盘、USB移动存储设备、云端存储

6. 超声图像存档与病案管理功能：支持在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放功能；允许将图像发送到USB可移动存储设备； 7.智能储存技术：检查过程中所储存的病人信息可临时挂起，并可随时恢复被挂起的检查

7.实时超声助手，与实时超声图像，同时标准切面的探头位置图和对应的超声标准切面图像，有助于医生对于超声检查的快速学习。

9. 产品安全性能：

1）电气安全:符合CE要求（提供相关检测机构检测报告和CE证书）

2）声输出安全:系统具备声学输出功率显示

三、技术参数与要求：

1．系统通用功能

1）彩色监视器：≥15寸高分辨率彩色LCD监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，

2）支持多种语言切换，支持全中文操作界面

3）探头接口：零插拔力金属体连接器，接口≥2个，要求全部可用

4）支持键盘灯标记功能：可通过键盘灯的亮灭和不同颜色标记当前可用功能和状态

2.探头规格

1）超宽频带探头，频率范围2.0-10.0MHz

2）可选探头类型：腹部探头、浅表探头、心脏探头、腔内探头

3）所配每种探头基波频率≥4组,谐波频谱≥1组

4）腹部探头：2.0-5.0MHz，

5）浅表探头：5.0-10.0MHz，

6） B/D兼用：线阵：B/PWD，凸阵：B/PWD，腔内：B/PWD，相控阵探头：B/PWD、B/CWD

7）穿刺导向：可配置探头穿刺导向装置

3. 二维灰阶显像主要参数：

1）发射声束聚焦：段数不少于16段，焦点位置在成像区全程可调，同时可用最大焦点数≥6个

2）声束形成器：支持多波束数字式声束形成器、数字式全程动态聚焦、数字式动态可变孔径及动态变迹、动态旁瓣压缩

3）成像速度： 凸阵探头, 最大视野，18CM深度时,帧速度≥80帧/秒

4）接收方式：物理通道数≥48，A/D≥12bit

5）最高扫描线密度≥256超声线，灰阶不小于256级，图像最大放大倍数≥16倍

6）二维图象增益调节范围≥100,连续可调 步进≤1

7）可用动态范围调节≥280dB

8）系统最小扫描深度≤2cm，最大扫描深度≥23.8cm

9）支持斑点噪声净化技术

10）支持降噪增强技术

11）支持空间复合成像模式、频率复合成像模式

12）支持梯形成像模式，支持B偏转成像模式，偏转角度≥6°

13）支持B+B和4B成像模式

14) 支持一键转换：快速切换常规病人与肥胖病人的诊断模式

15）支持一键结束：独立且快速结束上一病人检查及测量信息

16）TGC分段调节≥8段

17）支持电影回放功能：灰阶图像回放最大≥3000幅

18）空间分辨力：高频线阵探头,深度≤30mm范围内的轴向分辩率产品标准≤1mm

19) 支持伪彩显示，伪彩颜色≥12种

20）支持剪贴板图像存储功能

21）可保存用户参数，支持用户自定义检查应用

22）声功率30–100%可视可调，步进≤5%

4．频谱多普勒技术要求：

1）方式：支持脉冲波多普勒成像（PWD）和连续波多普勒成像（CWD）

2）多普勒频率：支持频率数≥2

3）最大测量速度：正或反向血流速度≥10m/s

4）最低测量速度：≤3mm/s

5）PWD取样宽度及位置范围：宽度 0.5–20mm；

6）支持多普勒频谱实时自动计算，能够自动识别一个心动周期，计算结果输出项目允许用户配置；

7） 支持多普勒频谱实时包络功能

8）支持滤波器自动优化功能：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

9）显示控制：支持频谱显示方式调节，支持改变频谱显示大小，支持B/D上下或左右显示方式，显示全频谱显示方式；

10）时域滤波技术

11）支持二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5．彩色多普勒技术要求：

1）彩色多普勒显示方式：速度显示、能量显示、方向能量显示、独立方差显示

2）彩色显示帧频：腹部探头，B模式扫描全视野70°、深度19cm，彩色全视野时，帧频≥10帧/s

3）显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-15°~+15°

4）彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PD）及方向性能量图（DPD）

5）具备同屏左右双幅同时显示B+COLOR功能

6）彩色血流自动优化技术

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市陈星海医院；中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。

3、接用户通知后2天内完成安装调试，验收标准参见《小榄镇镇属两医院采购项目验收管理办法（试行）》。

二、保修期及售后服务要求

1、所投品牌的厂家须在广东省内设有售后服务机构和相应的维修机构及备件库（提供相关证明文件），并配备受过专业培训的售后服务人员，并出具证明。

2、设备整机质保至少1年，对设备提供终身维修服务。应急维修时间：使用中出故障拨打服务电话立即响应，工程师到达现场时间为4小时，排除故障时限为到达现场后8小时。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。工程技术人员定期对设备进行维护保养。

3、软件终身免费升级。须提供保修期满后的年保费用及中文版说明书及中文维修手册，提供操作手册和详细电路图。

4、须到本院给操作医生及院内工程师提供培训至医师熟练操作并掌握仪器性能为止。

5、包装、装卸、运输、保管及保险

1）、中标供应商必须派专业技术人员到采购人现场培训操作人员，由此产生的费用均由成交人承担。

2）、中标供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

3）、中标供应商负责根据用户指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交人承担。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

合同签订之日起二周内付总价款的30%，所有设备验收合格后付总价款的 65%，同时乙方向甲方提供货物全额发票。

四、质量保证金为合同总额的5%，质保期后100%无息退还。

F01（显微操作仪+倒置显微镜）

用户单位：中山市博爱医院

数量：各1套

技术要求：

第一部分分：显微操作仪   1套

1	专为IVF设计，全机械传动,可以任意距离连续准确地调节和控制微针的位置及其运动.

2	气压式注射,具有按钮泄压平衡功能,瞬间停止注射或回吸。可选配油压注射器

3	全方位回位功能：持针机构可使微针在操作过程中,准确可靠回位,微针定位时准确稳定.

4	独特的“空中定位”方式。采用专用辅助物镜调针，使ICSI操作中最精细的调针步骤在平皿上方

(准确地说是卵子和精子所在平面的上方)16.000mm处的“空中”进行和完成。调节妥后，用拉杆一拨，

即可准确定位至显微操作位置，同时达到Z轴下方限位效果。免除了其他显微操纵系统在平皿表面调针

易造成断针甚至损伤卵子和精子的最大弊端。 显微操作针的安装调试更加快速、简单、安全。

微针控制简单方便,控制精确.

5	配置物镜转盘专控的触控光源，转换物镜时，灯光自动开启，方便操作者快速查找物镜。触摸式启动光源的持续时间可以设定为1至9秒，或不开启

6	全集成整体结构。稳定、牢固，防震性能最佳，占用空间最少。直接安装于显微镜机座上，

而不是安装在显微镜的载物台上，杜绝了任何意外滑动和位移。

7	同一手柄上进行三维操作。操作者无需移动手臂，采用单一手柄精确控制微针在任何方向的运动，

在精子制动方面尤为实用和重要。而电动式则由X、Y、Z三个运动方向的控制机关需要操作者移动手臂

方可触及，加上电动迟滞的本性，故不能瞬间同时控制三维运动，在细微操作如精子制动方面操作难度大。

8	独特的中央恒温系统，采用带25mm孔的金属板，并由载物台下方的其他喷射口将加热的恒温其他喷射到培养皿底部。可独立设置温度，另培养皿的底部，更全面均匀加热

9	标准配置带x-y机械载物台，样品移动更方便，范围更大，定位更准确。

10	培养皿采用平面恒温，非夹具式，由载物台移动和定位，可使用任何形状的培养皿或玻片。

11	接触式数显屏，提供仪器设置及日常维护的帮助菜单。

12	微针Set-up机构，使微针角度大范围连续可调。

第二部分：倒置显微镜  1套

1	光学系统：CFI60无限远光学系统，物镜的齐焦距离为60mm，筒镜焦长200mm，

工作距离最大，图像漂移最小；

2	光路设计：U-型光路，采用了新的消杂光技术，使图像达到高保真度

3	有左、前、上光路出口；光量分布：观察100/20，左80，

4	调焦：粗调4.9mm/圈，细调0.1mm/圈，最小刻度0.1um，调焦范围10mm；

5	目镜筒：采用人体工程学设计，双目倾角为25°，使观察者能够选择最舒适的观察角度

6	目镜：10×目镜，22mm视场数；

7	机型设计：T型设计，保证了机身最佳的稳定性，操作舒适；

8	物镜转换器：6孔位物镜转换器；

9	0.40高数值孔径、44mm超长工作距离霍夫曼聚光器。

10	4X物镜,10X,数值孔径和工作距离分别为5.2mm,0.25；3.0mm,0.40；

11	20X：平场消色差调制相差超长工作距离物镜 NA 0.45, WD8.2-6.9mm

12	40X：平场消色差调制相差超长工作距离物镜， NA 0.6, WD3.6-2.8mm

13	照明装置：柯勒式T-TD 100W照明立柱；12V100W卤素灯；立柱可拆卸式可后倾20°，

14	两块45mm滤光片插槽；并可外接外部变压、聚光器架、再对焦止系统等；

15	配电脑和高分辨率彩色低照度摄像机，1/2’ CCD，480线，可适应荧光环境，图像流畅，无滞后。

16	可加配显微操作仪和激光破膜系统

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市博爱医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后60天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

3、运输和保险：由中标方负责办理运输和保险，费用由中标方承担，设备到医院后的装卸费用由中标方负责。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

5、备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后主要备品备件、配套耗材清单及单价（含价格清单）。

6、列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机，要求整机免费保修2年，终身维修。

3、在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于24小时，48小时内排除故障，若无法修复正常使用，卖方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证买方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

4、必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

5、售后服务和技术培训

5.1系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担。

5.2提供原厂免费客户服务电话。

5.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

5.4提供必要的技术培训。

5.5提供设备操作手册。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖采购人公章。

货到安装验收合格后一个月内付款。

四、履约保证金

安装调试验收合格后卖方开具全额发票。一个月内一次性支付合同总金额的95%；合同金额的5%在两年后一次性付清。

G01（胰岛素泵）

用户单位：中山市博爱医院

数量：6台

技术要求：

总体要求：国际知名品牌。

1.	基本参数

1.1	外形尺寸：5.1 x 9.4 x 2.0 cm

1.2	净重：92g

1.3	电源：1节 AAA 电池

1.4	储药器：3ml；连接类型Paradigm接口

1.5	基础率：0.05-35u/h；基础率分段：48段

1.6	菜单：中文菜单

1.7	临时基础率：0.5－24H 自由调整

1.8	大剂量：0.1－25U

1.9	马达：安全直流电双C马达

1.10	输注误差：≤±5%

2．	安全参数

2.1	具备背景灯

2.2	具备键盘锁定功能

2.3	报警模式：蜂鸣声音和震动

2.4	可回顾36次的报警，以及报警的时间和日期

2.5	低液量报警：剩余单位和时间两种方式

2.6	具备5种电池报警功能

2.7	可回顾20次的排气记录，以及排气时间和日期

2.8	大剂量历史回顾 24个

2.9	防水等级IPX-7

3.	其他

3.1	全部所需耗材的型号及价格作为评标依据

3.2	全部配置清单及价格

3.3胰岛素泵使用手册及胰岛素泵治疗指南

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市博爱医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

3、运输和保险：由中标方负责办理运输和保险，费用由中标方承担，设备到医院后的装卸费用由中标方负责。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

5、备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后主要备品备件、配套耗材清单及单价（含价格清单）。

6、列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为4年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机，要求整机免费保修4年，终身维修。

3、在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于24小时，48小时内排除故障，若无法修复正常使用，卖方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证买方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

4、必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

5、售后服务和技术培训

5.1系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担。

5.2提供原厂免费客户服务电话。

5.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

5.4提供必要的技术培训。

5.5提供设备操作手册。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖采购人公章。

货到安装验收合格后一个月内付款。

四、履约保证金

在签订合同时由医院根据实际情况而定。

H01（抢救推车）

用户单位：中山市博爱医院

数量：24台

技术要求：

1、外型尺寸：850（长）×520（宽）×920（高）mm

2、最大承载量：80KG

3、净重：45KG

4、结构：

（1）ABS结构，坚固、耐用，不锈钢护栏，防止物品丢落，确保安全。

（2）上、下主板：ABS工作台面（内嵌保护软玻璃），表面光滑，便于清洁，耐腐蚀。底板装防撞圈，确保整车安全。

（3）中控锁：抽屉采用连锁结构，确保药品存放安全。

（4）抽屉：配备深浅不同四层抽屉（其中三层中层、底层高层），内配分隔档，可自由分隔，便于分类管理药品。

（5）储物盒及垃圾桶：整车双侧分别设置专用医用垃圾桶（两个）和杂物挂篮（或利器盒）

（6）脚轮：豪华大型静音脚轮，保证推行平稳，轻便灵活。

5、配副工作台，增加可利用面积；配除颤平台、电源插座（公牛牌）

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市博爱医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2、验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

3、运输和保险：由中标方负责办理运输和保险，费用由中标方承担，设备到医院后的装卸费用由中标方负责。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

5、备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后主要备品备件、配套耗材清单及单价（含价格清单）。

6、列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机，要求整机免费保修2年，终身维修。

3、在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于24小时，48小时内排除故障，若无法修复正常使用，卖方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证买方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

4、必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

5、售后服务和技术培训

5.1系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担。

5.2提供原厂免费客户服务电话。

5.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

5.4提供必要的技术培训。

5.5提供设备操作手册。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖采购人公章。

货到安装验收合格后一个月内付款。

四、履约保证金

在签订合同时由医院根据实际情况而定。

I01（电动手术台）

用户单位：中山市板芙医院

数量：1台

技术要求:

总体要求:国际知名品牌

一.性能要求：

1.底座、台面支撑架及两侧轨道均采用优质304不锈钢，具有耐腐蚀、易清洗、永不生锈等特点。

2.床垫采用进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，软垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒；床垫可拆卸。

3.床面采用进口碳塑板，手术床采用边框式设计，中间无任何横杆，台面可纵向移动可满足C型臂全身检查、摄片。

4.进口品牌电机，作为手术台各种动作的驱动源，无噪声、使用寿命长等特点。

5.床台的升降、背板上折、左右倾斜、前后倾斜，前后移动，分别由单独的进口电机独立控制操作，性能可靠稳定。

6.头板、腿板为进口气弹簧控制，腿板为分腿式，可拆卸。

7.腰板可手动升降。

8.交直流两用，双遥控器控制各种动作。

9.脚踏式刹车装置，方便手术台移位。

10.手术台具有一键复位功能，一键成“∧”和“∨”形，方便手术。

11.交直流两用，交直流两用，配备高性能充电电池，一次充满可满足40-70台手术，即使忘记拔掉插头，电池一直处于充电状态下也不会损坏电池。确保手术在无电源状态下工作。

12.脚踏式刹车装置，方便手术台移位。

13.台面升降速度：上升6.5mm/s±20％，下降：11mm/s±20％。

14.台面工作至极限位置时（升降、前后倾），电机应能自动保护停止。

15.手术台工作时，其噪音应小于60dB（A）。

16.手术台摆动量应符合：手术台纵向摆动量小于13mm。

17.手术台摆动量应符合：侧向摆动量小于7mm。

18.手术台摆动量应符合：横向摆动量小于6mm。

19.手术台和传动装置机械强度应符合YY0570-2005中21.101的要求。

20.手术台在撑起滚动脚轮后，沿手术床纵向直线方向的起动力不大于200N。

21.手术台稳定性能应符合YY0570-2005中24.3.101的要求。

22.手术台台面应用透过的X射线材料制成，便于透视摄影。

23.设备自重250kg,为工作的稳定性做基础。

二.技术规格：

1.台面长:2000±100mm,台面宽520±20mm

2.升降范围（750—1000）±50mm

3.台面左倾≥15°,台面右倾≥15°

4.台面前倾≥15°，台面后倾≥15°

5.头板上折≥35°，头板下折≥90°

6.背板上折  ≥55°，背板下折  ≥10°

7.腰上角“∧”/ 腰下角“∨”:≤140°/≤120°

8.腿板上折≥10°，腿板下折≥90°，腿板分叉≥180°

9.腰板升高：100±20mm

10.台面水平纵向移动：350±30mm

11.电源电压：AC 220±22V 50±1Hz

12.输出功率:300±10％VA

三.基本配置：

1. 主  机         1台

2. 屏风架           1个

3. 搁臂架         1付

4. 支肩架/支腰架  1付

5. 托腿架           1付

6. 电源线         1根

7. 床  垫         1套

8. 手控开关         1套

商务要求：

一.交货期及安装要求

1.地点：中山市板芙医院；中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.验收方式:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

二.保修期及售后服务要求

1.提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、省级以上著名商标、高新技术企业相关荣誉证书。

2.中标人必须在广东省内设有有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。设备免费保修期至少为2年，终身维修。

3.必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，投标商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

三.付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

货到安装验收合格后,一个月内一次性支付合同总金额的95%；合同金额的5%在两年后一次性付清。

# 第四章  采购合同（样本）

注：甲乙双方可根据实际情况进行补充。

采购合同（样本）

甲方：                                             合同编号：

乙方：（中标人）                                    签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及年月日招标项目的招标结果和招标文件（招标编号：ZSYLZB[2017]040）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

### 1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂试测验报告。所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

### 5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：签订合同后天内。

5.2.2 乙方交货地点：用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后    个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

### 6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于一年（用户单位验收合格之日起计算）。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

6.4所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.5 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

### 7、付款方式及履约保证金

签订合同时交纳中标金额的履约保证金，按时交货验收合格后时间内返还。

### 8、技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

### 9、不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

### 10、索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 11、违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的的违约金。

11.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的的违约金。

11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的

的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的的违约金。

11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的的违约金。

### 12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

### 13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

### 14、其它

14.1本合同正本五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，市卫生计生局一份，招标代理机构一份，中山市公共资源交易中心一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

单位：　　　                              企业名称：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

电话：　　　                              电话：

传真：　　　                              传真：

签约日期：       年     月     日             签约日期：        年     月     日

# 第五章  附件（格式）

注：

1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价，投标文件封面不可省略；

2. 投标文件正本必须是的每页加盖公章原件，并由法定代表人或授权代表签字；

3. 投标供应商在提交投标文件时必须包含以下五个单独封装的文件册：

（1）正本（密封）	 1份

（2）副本（要求必须完整复制正本内容，密封）	 5份

（3）投标一览表（密封）				 1份

以上文件册及封装的封面请按封面格式制作

（4）法定代表人授权委托书 （无需密封）（或《法人代表证明书》）1份

（备用查核）

（5）投标保证金退还说明（无需密封）1份（备用查核）

4. 投标文件必须按以下顺序装订：

## 封面格式（格式不可自定，须按照此格式提供）

| ZSYLZB[2017]040 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （供应商投标序号） | （所投分包号） | 正本（副本） |

注：以上方格请用粗体及大字号70号填写

中山市医疗机构医疗设备

投标文件

分包号：

分包名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

## 附件1  投标函

致：广东海虹药通电子商务有限公司

根据你们第ZSYLZB[2017]040号的（分包号/分包名称）招标文件要求，现正式授权 (被授权人职务及名称)以投标供应商(投标供应商名称)的名义全权代表我方参加投标。

投标分包：

分包名称：

现依照贵方招标文件要求，提交投标文件正本1份（内装纸质投标文件1份，投标一览表及电子文档各1份），副本5份。我公司在此声明并同意：

- 我方决定参加：招标编号为ZSYLZB[2017]040 号的投标；

- 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，供应符合“用户需求书”所要求的（分包名称），投标总价为人民币：（大写）元。

- 我们同意本投标文件自投标截止日起120天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我们同意提供招标代理机构要求的有关投标的其它资料。

- 我们承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我们愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我们完全理解,评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

- 我们的投标被接受，我们同意按照招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

- 所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表：（签字）   职务：

投标供应商全称：（名称及公章）

法定代表人：（签字）

电话：

传真：

邮编：

附件2  资格性/符合性自查表（加盖公章）                招标编号：ZSYLZB[2017]040

以下材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、加盖公章(原件) | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、加盖公章(原件) | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 转帐、汇款的提供复印件（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人资格声明函、营业执照、税务登记证（加盖公章），且如实提供《行贿犯罪档案查询告知函》原件 | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 医疗器械生产或经营企业许可证（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 中华人民共和国医疗器械注册证（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 制造商授权书 | 代理商进行投标的，应出具有效、合法的代理关系清晰的授权证明（如适用）（加盖公章）授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后 | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 在经营范围内投标（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 技术参数及彩页 | 提供设备详细技术参数及图片资料（彩页（加盖公章）（注：正本副本投标文件均须附彩页说明文件） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 技术要求 响应差异表 | 如实填报偏离情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 商务要求 响应差异表 | 如实填报偏离情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一固定且合理（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 交货期 | 交货期是否响应参数要求（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件及参数中规定的其它情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |

## 附件3  投标供应商基本情况表招标编号：ZSYLZB[2017]040

1、投标供应商情况与授权来源

| 类别 | 基本情况 | 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商情况 | 公司名称： 地址： 法定代表人： 主营业务： |  |
| 生产厂商 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |
| 中国总代理 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |
| 华南地区或 广东省总代理 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |

2、投标供应商财务状况

| 序号 | 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 |  |  |  |  |
| 2 | 2016 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3、投标供应商获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有限期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件4  投标一览表招标编号：ZSYLZB[2017]040

供应商名称：                                           供应商投标序号：

| 分包号 |  | 分包名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  | 制造（生产）商 |  |  |
| 规格 |  | 型号 |  |  |
| 医疗器械注册证号及有效期 | 1、有效期： 年 月 日 2、有效期： 年 月 日 …… |  |  |  |
| 单价 |  |  |  | 元 |
| 数量 |  |  |  | 台/套 |
| 各种税费 |  |  |  | 元 |
| 运输费 |  |  |  | 元 |
| 其他相关费用 |  |  |  | 元 |
| 总报价 | （大写）人民币元整 （￥元） |  |  |  |
| 交货期（天） |  |  |  |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表一式两份，一份装订在投标文件正本中；另一份单独密封，然后与投标文件一同递交。

2、投标人必须以人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；分包号与分包名称不一致的，以分包名称为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、总报价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中相应包的总报价一致；

4、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

5、我公司只接受投标供应商一个最有竞争力的报价，对含糊不清或不固定的报价将视为无效报价。

## 附件5  详细报价清单

供应商名称：                                  招标编号：ZSYLZB[2017]040

| 分包号 |  |  |  |  |  |  |  | 分包名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  | 产地/品牌 |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
| 一、货物、设备及材料类详列： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 主要配置品牌、规格型号 |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他综合费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 主要配置品牌、规格型号 |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | 名称 |  |  | 单价 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标一览表》一致。

2.本格式仅供参考，投标供应商可根据实际情况自定。

## 附件6  设备配置清单（格式可自定）招标编号：ZSYLZB[2017]040

注：投标供应商必须提供详细的配置清单（加盖公章）。

| 分包号 |  |  | 分包名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  | 产地/品牌 |  |
| 规格 |  |  | 型号 |  |
| 一、详细说明： |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件7-1  设备的详细参数及简要说明书（格式可自定）

## 招标编号：ZSYLZB[2017]040                      分包号/ 分包名称：

注：投标供应商必须提供设备详细技术参数及资料。

1.

2.

3.

4.

5.

...

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

附件7-2  设备彩页（正本副本投标文件均须附彩页说明文件，且加盖公章）。

## 招标编号：ZSYLZB[2017]040                      分包号/ 分包名称：

注：所投产品的官方宣传册，且具有法律说明效力，须为彩色印刷体。

1.

2.

3.

4.

5.

...

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件8-1  技术要求响应差异表

供应商名称：                                         招标编号： ZSYLZB[2017]040

| 分包号/分包名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 规格 |  | 型号 |  |
| 序号 | 招标货物技术要求 |  | 投标货物技术要求响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| … | 招标货物未要求的技术指标 |  |  |  |  |  |
| … | 其它相关证明文件 |  |  |  |  |  |

注：须如实与招标货物“技术要求”一致对应填写，一经发现恶意删减或虚假响应招标货物“技术要求”行为，后果自负。

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件8-2  商务要求响应差异表

供应商名称：                                      招标编号： ZSYLZB[2017]040

| 分包号/分包名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 规格 |  | 型号 |  |
| 序号 | 招标货物商务要求 |  | 投标货物商务要求响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| … | 招标货物未要求的响应条款 |  |  |  |  |  |
| … | 其它相关证明文件 |  |  |  |  |  |

注：须如实与招标货物“商务要求”一致对应填写，一经发现恶意删减或虚假响应招标货物“商务要求”行为，后果自负。

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件9  合同条款响应一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]040                分包号/ 分包名称：

说明：1、投标供应商必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容，出具《ZSYLZB[2017]040《分包名称》质量与货源保证书》（格式可自定，注明偏离项情况）。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同设备 |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 合同组成 |  |  |  |
| 4 | 技术要求 |  |  |  |
| 5 | 合同设备的包装、交货、安装、调试、验收 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |  |
| 8 | 技术服务 |  |  |  |
| 9 | 不可抗力 |  |  |  |
| 10 | 索赔 |  |  |  |
| 11 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 12 | 合同终止 |  |  |  |
| 13 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件10  法定代表人证明书

招标编号：ZSYLZB[2017]040          分包号/ 分包名称：

同志，现任我单位(职务)，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照(注册号)：

经济性质：

主营(产)：

身份证复印件：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件11  法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为：ZSYLZB[2017]040 的（分包号/分包名称）项目的投标和合同执行，作为投标供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

投标供应商代表（授权代表）签字盖章：

身份证号码：

职务：

见证人签字盖章：

身份证号码：

职务：

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

| 授权代表 居民身份证复印件粘贴处 | 见证人 居民身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件12  项目经理及管理技术人员一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]040                分包号/ 分包名称：

| 分类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 经验年限 | 联系电话 | 本项目 职务/责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商必须附上有关项目经理及管理技术人员个人学历、职称等证明文件复印件（加盖公章）。

2、必须提供相关人员的社保证明（加盖公章）。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表：

职务：

日期：

## 附件13   最近三年内销售同类产品情况一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]040                分包号/ 分包名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 金额 | 完成时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上投标企业2014年7月1日至今销售的所投产品同品牌产品的相关销售合同、验收证明等复印件（并加盖投标企业公章），否则一律无效。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件14  售后服务与培训计划及售后服务承诺书

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）（加盖公章）：

- 免费保修期；

- 应急维修时间安排；

- 维护保养的安排；

- 培训计划及人员安排；

- 维修企业名称，维修地点、地址、联系电话及联系人员；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件及易耗品价格；

- 制造商的技术支持；

- 投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具《售后服务承诺书》（须注明服务期限，须加盖售后服务企业及投标企业公章）；

- 其它服务承诺。

## 附件15  投标保证金退还说明（样本）

广东海虹药通电子商务有限公司：

我方为ZSYLZB[2017]040项目（分包号/分包名称）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：

开户人：

开户银行：

账号：

投标供应商：（公章）

日期：年月日

注：在招标文件《投标邀请》规定时间内以投标供应商银行转帐方式提交。

保证金汇款底单粘贴处

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件16  关于资格文件声明的函

广东海虹药通电子商务有限公司：

关于贵方年月日（招标编号：ZSYLZB[2017]040）的投标邀请,本签字人（授权代表）愿意参加投标,提供货物一览表中规定的（分包号/分包名称）并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：                  授权签署本资格文件人：

名称：                                签字：

地址：                                签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                电话：

## 附件16-1  资格文件

投标供应商必须按下列要求提交以下资格文件：

1.投标供应商、货物的制造商及有销售授权的代理经销商须出具营业执照副本（营业执照有效期必须至少涵盖“开标截止时间后30天”）、税务登记证副本、组织机构代码证的复印件（加盖公章）。

2.投标供应商、货物的制造商及有销售授权的代理经销商须出具省市食品药品监督管理局签发的医疗器械生产或经营企业许可证的复印件（加盖公章）（如适用）。

3.所投设备主机及配件的医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表（进口产品）或医疗器械产品生产制造认可表（国产产品）等的复印件（加盖公章）（如适用）。

4.(若投标供应商为代理商)有关授权代理人的资料和制造商的授权书（制造商或代理商均加盖公章，授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后）

5.近三年内（时间在投标有效期内，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（加盖公章），出具时间须在本项目招标公告发布时间之后。

6.进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（加盖公章）（如适用）。

7.投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具《售后服务承诺书》（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限）。

8.其他投标供应商认为有必要的资质文件（加盖公章）。

注：投标供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

## 附件16-2  资格文件

1.投标企业2014年7月1日至今销售的所投产品同品牌产品的相关销售合同、验收证明等复印件（并加盖投标企业公章）；

2.2016年的经注册会计师事务所审核的年度财务报表（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）或具有公司所在地税务局稽核章的纳税申报表的复印件（加盖公章）；

3. 开标日期前120天内开户银行出具的资信证明书（加盖公章）；

4.正本副本投标文件均须附彩页印刷体说明文件，且须与所投产品规格型号及注册证信息保持一致（加盖公章）；

5.其他投标供应商认为有必要的资质文件（加盖公章）。

注：投标供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

# 第六章  评标文件

### 一.说明

#### 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证ZSYLZB[2017]040招标项目（以下简称项目）公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东海虹药通电子商务有限公司编制本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 2.定义

采购人：系指中山市医疗机构。

业主/用户：系指中山市医疗机构。

招标代理机构：系指广东海虹药通电子商务有限公司。

#### 3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人或以上单数组成，其中招标人代表一名，其余专家均从专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、协助对投标文件进行符合性初审、统计评分等工作。

### 二.评标须知

#### 1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

#### 3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标代理机构宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 三.评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府关于公开招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 1.收标及开标

招标代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。开标前，需检查纸质投标文件的的密封情况并公证。开标时，首选以电子开标方式进行开标：市公共资源交易中心及代理机构同时用各自CAkey解密,成功后方可公布投标供应商报价情况；若电子开标解密失败，则由中山市卫生和计划生育局代表（或市公共资源交易中心见证人）及代理机构现场拆封投标一览表（或投标文件正本）宣读投标供应商报价情况。招标代理机构负责做好有关记录，记录中唱出的结果由唱标人、录入人及现场相关部门代表签字确认。

#### 2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

### （1）投标文件符合性检查

评标工作小组对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性初审，报评标委员会审核。符合性检查必须根据招标文件中“投标人须知”对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现设备“技术要求”中技术参数、性能未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

符合性检查包括以下方面：

①投标人的合格性

②投标文件法定代表人及授权代表有效签署

③投标的有效期是否足够

④投标保证金是否按要求提交

⑤资格证明文件是否按要求提交，是否齐全

⑥是否经营范围内投标

投标价格是否固定，投标价格是否在预算内，是否合理等

交货期

采购人要求的其它资质文件是否按要求提交，是否齐全

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

### （2）投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出中标侯选单位一名。

当通过符合性检查的投标人少于三家时，做废标处理。

### 五.评分标准和权重

#### 1.评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

（1）技术评分

    - 设备技术参数、性能

    - 技术先进性和可靠性

    - 设备的拓展性

    - 设备操作的实用性

    - 保修期、维护保养及应急维修时间安排

    - 其它服务承诺

计算公式：

子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术得分=各子项得分之和

（2）商务评分

a.	设备代理或授权

b.	项目业绩

c.	财务状况

d.  银行资信证明（开标日期前120天内投标人开户银行出具）

e.	售后服务安排（出具《售后服务承诺书》原件等相关文件（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限）

f.	企业信誉计算公式：

子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

商务得分=各子项得分之和

（3）价格的开启、核准和评分

a.	评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①	投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②	总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④	招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

b.	供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

c.	评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

d.	标准价格评分：将评标委员会修正后的所有投标人的投标价格，按照综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

e.	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100%

#### 2.权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 20% | 40% |

#### 3.最终得分

最终得分 = 技术得分 + 商务得分 + 价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 六.定标和授标

推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选单位。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报中山市卫生和计划生育局审核确认，审批通过后由招标人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由招标代理机构根据招标人确认的结果出具《中标通知书》，中标人向招标代理机构缴纳招标服务费后在广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司领取《中标通知书》。

中标者应按招标文件规定向招标人提交相应文件，并在规定时间内与招标人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格。

### 七.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1    符合性检查表

附件2-1  技术要求响应性评审表

附件2-2  商务要求响应性评审表

附件2-3  价格响应性评审表

附件3    综合评审汇总表

#### 附件1  符合性检查表日期：      年     月     日

| 检查内容 |  | 招标文件要求 | 投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人的合格性 |  | 投标人须知1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及授权代表有效签署 |  | 投标人须知3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标的有效期 |  | 投标人须知3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 金额 | 投标人须知3.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效期（是否在规定时间前到账） | 投标人须知3.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证明文件 | 投标声明(投标函) | 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资格性/符合性自查表 | 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术要求响应差异表（无虚假情况） | 附件8 -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 | 附件10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书（如适用） | 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人资格声明 | 附件16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照 | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械注册证（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造商授权书（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《行贿犯罪档案查询告知函》 | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《进口产品机电许可证》（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资质文件（无虚假情况） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否经营范围内投标 |  | 投标人须知1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否固定，是否合理 |  | 投标人须知1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否在预算内 |  | 投标人须知3.8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 用户需求书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

评委签名：

#### 附件2-1  技术要求响应性评审表

日期：      年     月     日

| 项目权重 | 评审分项 |  | 有效投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值（权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% | 设备技术参数、性能 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备技术的先进性和可靠性 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的拓展性 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备操作的实用性 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它承诺 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

注：评委评分分三个等级，其设置及起评分如下：优，良，合格。

评委签名：

#### 附件2-2  商务要求响应性评审表

日期：        年     月     日

| 项目权重 | 评审分项 |  | 说明 | 有效投标人序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 20% | 设备代理或授权 | 2 | 制造商、全国总代及一级代理：2分；二级代理：1分；二级代理以上：0分。授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后 |  |  |  |  |
|  | 项目业绩 | 4 | 同类项目数9项及以上：4分；6-8项：3分；3-5项：2分；1-2项：1分；无：0分。（2014年7月1日至今） |  |  |  |  |
|  | 财务状况 | 3 | 营业收入1000万以上：3分；1000-500万元（含500万元）：2分；500-100万元（含100万元）：1分；100万元以下：0分。 |  |  |  |  |
|  | 银行资信证明 | 1 | 有：1分；无：0分。（开标日期前120天内投标人开户银行出具） |  |  |  |  |
|  | 售后服务安排 | 5 | 《售后服务承诺书》原件等相关文件（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限 |  |  |  |  |
|  | 企业信誉 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 20 |  |  |  |  |  |

评委签名：

#### 附件2-3  价格响应性评审表

日期：        年     月     日

| 项目权重 | 价格计算 | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 投标价 |  |  |  |  |  |
|  | 价格得分 |  |  |  |  |  |
|  | 基准价格 |  |  | ￥ |  |  |

评委签名：

#### 附件3  综合评审汇总表

日期：      年     月     日

| 评审内容 | 项目权重 | 评审分项 |  | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 响应性评审 | 40% | 设备技术参数、性能 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术先进性和可靠性 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备的拓展性 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备操作的实用性 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他承诺 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 响应性评审 | 20% | 设备代理或授权 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目业绩 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务安排 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 20 |  |  |  |  |  |
| 价格响应性评审 | 40% | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价格得分 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：