乐山市市中区人民医院采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：医疗器械及其他耗材采购

项目编号：YLQX-20170003

乐山市市中区人民医院采管科

二○一七年十月

- 竞争性谈判邀请

乐山市市中区人民医院对 医疗器械及其他耗材采购 进行竞争性谈判选择供应商，兹邀请符合要求的相关供应商参加竞争性谈判。

- 项目编号：YLQX-20170003

- 项目名称：医疗器械及其他耗材采购

- 项目概况：

- （一）医疗设备类：

- 第一包：超声治疗仪，1台，预算价：29500元；

- 第二包：双通道智能熏蒸仪，1台，预算价：27500元；

- 第三包：多普勒血流探测仪，1台，预算价：49800元；

- 第四包：婴儿培养箱，1台，预算价：45000元；

- 第五包：多功能产床，1张，预算价：20000元；

第六包：眼耳鼻喉科内窥镜（鼻窦内窥镜、耳内窥镜、喉内窥镜各5根），预算价45000元；

- 第七包：手术器械，1套，预算价：15000元；

- （二）医用耗材机其他耗材类：

- 1、鼻腔护理器：预算单价：70元/瓶；

- 2、医疗设备用打印耗材，其名称、规格、预算单价等详见“第五章 项目技术和商务要求”；

- 四、邀请参加谈判的供应商数量：三家及以上；邀请方式：在乐山市市中区人民医院网上发布公告；

五、本项目不支持联合体参与。

六、竞争性谈判文件获取方法及时间：凡有意参加谈判供应商自行于 2017 年10 月25日到 2017 年10月27日在乐山市市中区人民医院网上下载谈判文件，本项目若有补遗或更正公告会在乐山市市中区人民医院网上发布，请参加谈判供应商随时关注；若因以上原因造成的损失由供应商自行负责。

七、竞争性谈判报价保证金：1000元整，保证金必须通过供应商的账户以银行转账方式缴纳，并应在2017年 月  日前转入以下账号：开户单位：乐山市市中区人民医院；开户银行：中国建设银行股份有限公司乐山分行营业部；账    号：51001698 608051502927；摘要栏注明：乐山市市中区人民医院投标保证金（未按此要求转账作无效保证金处理）

- 八、网上报名方式：谈判供应商须在 2017 年10月27日17:00时前将谈判报名表（如下表）和谈判保证金转账单的扫描件，发送至邮箱：2494852897@qq.com，如未在规定时间将上述资料发送至该邮箱，视为放弃本次报名不能参与本次投标。

| 谈判报名表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与谈判供应商名称 | 授权代表名称 | 联系方式 | 参与谈判的项目名称 | 参与谈判的包数 |
| （该处还需盖公司鲜章） |  |  |  |  |

九、递交竞争性谈判申请文件截止时间: 2017 年 10月31日下午2:30 ，地点:乐山市市中区人民医院。

十、竞争性谈判时间： 2017年 10月31日下午2:30，地点:乐山市市中区人民医院，届时请参加谈判的单位法人或法人委托人到场参与谈判，请参加医用耗材谈判的供应商带投标产品样品到现场供专家评审。

十一、竞争性谈判有效期：30日历天。

十二、采 购 人：乐山市市中区人民医院

联 系 人：刘女士                          电    话：0833-2130050

项目技术咨询：罗老师                      电    话：0833-2130713

十三、详细谈判文件见附件：谈判文件

- 第二章 谈判须知

一、竞争性谈判总则

1、本竞争性谈判项目参照《中华人民共和国政府采购法》、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等有关法律、法规和规章，通过谈判方式确定成交供应商。

2、本项目谈判范围包括价格、质量、服务等方面内容，交货时间在合同中约定。

3、本采购项目最低要求：符合资质条件、技术参数及商务要求且报价不超过最高限价。

4、供应商自行承担本项目竞争性谈判活动所发生的费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

1、响应文件分资格响应部分、技术、商务响应部分和报价部分，须按顺序装订成册，并逐页加盖供应商鲜章。

2、竞争性响应文件的密封：须提供正本一份、副本两份，密封于一个包装袋内，封口处加盖单位鲜章，封面须注明：“项目名称：     第  包”，“项目编号：     ”，“竞争性响应文件”，“于   年  月  日  时  分前不得拆封”等字样。

未按竞争性谈判文件要求密封的响应文件将被拒收。

3、竞争性响应文件的装订：竞争性响应文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）印制。竞争性响应文件的正本和副本应采用胶粘方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。竞争性谈判响应文件应严格按照第四章“竞争性谈判响应文件格式”中的目录次序装订；未按要求编制和装订的响应文件在资格审查时不予通过。

3、竞争性响应文件的提交：竞争性响应文件应在截至时间前递交至规定的地点，否则不予接收谈判文件。在截至时间以后送到的竞争性响应文件将被拒绝并退还给供应商。

4、在竞争性响应文件提交的截止时间至竞争性谈判有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件的修改及补充，否则其保证金将不予退还。

三、竞争性谈判会议的召开

采管科按竞争性谈判文件规定的时间和地点召开竞争性谈判会议，并邀请所有已报名的供应商参加。供应商的法定代表人或其授权委托代理人不参加会议，则视为自动放弃竞争性谈判。

竞争性谈判会议顺序:

1、竞争性谈判由竞争性谈判会议主持人主持；

2、由监督人员检查谈判响应文件密封情况；

3、将符合密封要求的竞争性谈判资格、技术商务、报价响应文件送竞争性谈判评审小组评审；

4、谈判结束后，由谈判评审，根据报价情况，推荐成交候选供应商。

四、供应商有下列情形之一的，保证金不予退还

1、提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、提供了虚假材料响应竞争性谈判文件的；

3、在竞争性谈判过程中有违规违纪行为的；

4、在竞争性谈判有效期内收到成交通知书后，未能按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金或未能与采购人签订并履行合同的；

5、无正当理由迟到或缺席谈判会议的；

6、在竞争性谈判过程中无正当理由退出谈判的；

五、成交供应商保证金退还时间：货物安装验收合格后可申请退还。

六、质疑提出与答复

供应商对谈判文件中资格、技术、商务要求以及对谈判文件编制、谈判程序的询问或质疑，应以书面形式（包括询问或质疑具体内容）并实名签字向采管科提出，并由采管科负责解释和回复。

- 第三章  谈判程序和成交标准

采管科将根据谈判须知中规定的递交文件截止时间前接受供应商响应文件，并按以下程序组织谈判：

一、组织谈判评审对供应商递交的响应文件进行资格审查和符合性审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

二、通过资格审查和符合性审查供应商数量在三家及以上的，由采管科组织在监督人员监督下，抽签决定谈判顺序，按顺序进入谈判。（若谈判评审认为采购要求无实质性变动，无谈判必要的，可不再组织谈判）通过资格审查和符合性审查供应商数量不足三家的，本次采购活动终止。

出现但不限于下列情况之一的，其响应文件将被视为无效文件不予通过资格审查和符合性审查：

（1）未按竞争性谈判文件要求的金额提交谈判保证金的（如果谈判文件中要求提交保证金的）；

（2）资格不符合要求的；

（3）响应文件未实质性响应谈判文件要求的；

（4）响应文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

（5）所报总价超出项目预算且无法支付的；

（6）不同供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

三、在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判轮次一般为一轮（评审委员会可根据谈判情况调整轮次）。如供应商在谈判过程中存在违法、违纪行为，谈判评审将不允许其参加最后报价。谈判结束后，谈判评审应拆封最终报价函，谈判评审根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商，由采购人授权谈判评审确认成交供应商，采管科于2个工作日内在乐山市市中区人民医院网上公告成交结果。

四、成交标准:按谈判后最终报价为依据（未组织谈判的，以报价响应文件中的报价为依据），体现满足采购项目要求且报价最低原则确定成交供应商。

五、竞争性谈判评审的组建。竞争性谈判评审依法由三人以上单数组成。专家的抽取由医院监督部门在医院评审专家库内抽取。

六、谈判工作纪律和注意事项。在谈判活动中，供应商、谈判评审成员、组织谈判工作的有关工作人员应严格遵守相关纪律规定，注意以下事项：

1、不得泄露竞争性谈判活动在应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2供应商不得相互串通报价；不得向谈判评审成员行贿谋取成交；不得以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取成交；不得以任何方式干扰、影响谈判活动。

3、谈判评审成员不得收受他人财物或者其他好处，不得向他人透露谈判活动中的各个细节和标准情况。在谈判活动中，不得擅离职守，影响谈判活动的进行，不得使用本谈判文件规定以外的因素和标准进行评审、比较。

4、组织谈判的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露谈判活动中各有关细节及推荐评审情况。在谈判活动中不得擅离职守，影响谈判活动的正常进行。

- 第四章 竞争性谈判响应文件主要格式

乐山市市中区人民医院采购项目

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称（包号）：

响应人：                    	      （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 目  录

一、 资格部分

- 企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证复印件（新证的

- 可提供三证合一的营业执照复印件）；

- 资质证书（属医疗器械管理产品按医疗器械管理类别提供相应的医疗器械经营备案凭证或经营许可证，产品注册证或备案凭证(包括注册登记表及所属附件)，国内产品提供制造商生产备案凭证或生产许可证）；

- 法定代表人授权委托书及身份证复印件；

- 4、对政府采购相关政策法规的承诺；

- 5、竞争性谈判保证金汇款凭证复印件；

二、报价部分

1、竞争性谈判报价函；

2、分项报价明细表 ；

三、技术部分

1、规格、技术指标应答表；

2、投标人认为需要提供的文件和资料；

四、商务部分

1、商务要求应答表；

2、投标人承诺给予招标采购单位的质量保证、售后服务、各种优惠条件以及投标人认为需要提供的文件和资料；

注：请按该目录顺序编制谈判响应文件，其中规定了模板的请按模板编制。

- 法定代表人授权书（模板）

乐山市市中区人民医院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

注：法人参加谈判的，须提供法人资格证明材料。

附：1、法定代表人身份证复印件；

2、授权代表身份证复印件；

- 对政府采购相关政策法规的承诺（模板）

乐山市市中区人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司、及我公司法定代表人/主要负责人在前3年内无行贿犯罪记录，中标后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

日    期：

- 竞争性谈判报价函（模板）

乐山市市中区人民医院：

我方全面研究了 “               ”项目竞争性谈判文件（项目编号），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （供应商的名称）全权处理本项目竞争性谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，其详细报价以分项报价明细表为准。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内按照项目要求完成货物的配送或（安装、调试），并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的竞争性谈判响应文件正本  份，副本  份。

4、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与竞争性谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

- 分项报价明细表（模板）

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元） 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须按“分项报价明细表”的格式及谈判文件中货物的顺序详细报出投标货物的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；上述报价已包含货物本身及其运输、安装、调试、售后服务、培训和相关税费等所有费用。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

- 规格、技术指标应答表（模板）

| 序号 | 货物（设备）名称 | 谈判文件要求 | 谈判响应（须填写详细的技术指标和参数） | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 须按“第五章 一、项目配置、技术要求”提供的参数顺序逐条如实响应，应答内容不得完全或者绝大部分复制文件技术要求；

2.规格、技术指标应答表与提供佐证资料不一致的，谈判委员会应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清，评委未要求澄清的，以规格、技术指标应答表中的应答为准。

3．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。履约验收时，将按照应答表内容，逐条验收，若所提供成交产品与应答表不一致，则不予验收，所造成一切损失有供应商自行负责。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:

商务要求应答表（模板）

| 序号 | 谈判文件要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |

注：1、须按谈判文件“第五章 二、商务要求” 逐条进行响应。

- 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:

- 第五章 项目技术和商务要求

一、项目配置、技术要求：

（一）医疗设备类：

- 1、第一包：超声治疗仪

- 1.1 主要配置：

- 1.1.1 主机：1台；

- 1.1.2 超声探头：1个；

- 1.1.3 适配器：1个；

- 1.1.4 电源线：1根；

- 1.2 主要性能和功能：

- 1.2.1 具备背光LCD显示屏；

- 1.2.2 超声治疗探头有效辐射面积≧5cm2，且该探头为单头双频；

- 1.2.3 超声探头具备自动识别功能和防水特性，具有超温保护功能。

- 1.2.4 具备负载保护功能；

- 1.3 主要技术参数：

- 2.3.1 超声工作频率：1MHz 和3MHz；

- 2.3.2 脉冲调制频率：100Hz；

- 2.3.3 占空比：10%～100%，每步调节10%；

- 2.3.4 有效声强（le）：≦3.0W/cm2；

- 2.3.5 波束不均匀性系数（RBN）≦8.0；

- 2.3.6 输出功率：≦15W；

- 2.3.7 治疗时间：1～30分钟可调；

- 2、第二包：双通道智能熏蒸仪

- 2.1 主要配置：

- 2.1.1 主机：1台；

- 2.1.2 熏蒸药液容器：2个，容量≧3L/个；

- 2.2 主要性能和功能：

- 2.2.1 具备液晶屏显示双路工作参数、工作状态和故障信息提示等；

- 2.2.2 具备双路输出中药蒸汽；

- 2.2.3 工作模式：具备常规模式、强弱模式等，且常规模式、强弱模式等；

- 2.2.4 熏蒸药液容器内设独立悬空式蒸气输出装置，防止工作过程中进水及药液残渣进入堵塞等。

- 2.2.5 具有浓度检测功能，能实时检测药物的浓度。

- 2.2.6 具备金属厚膜加热器作为热源加热药液，供作熏蒸。

- 2.2.7 具备一体式自动收集冷凝水装置，防止了过热液体对人体的非预期伤害。

- 2.2.8 臂杆：双层PA耐高温材质，并有360°旋转喷头；

- 2.2.9 报警功能：具有超温、超压、防爆，防烫伤、缺水保护及声响报警提示等；

- 2.2.10 具备双重防干烧保护系统，自动报警提示，并能自动停止工作。

- 2.2.11 排水方式：自动排水和手动式排水；

- 2.3 主要技术参数：

- 2.3.1 溶液温度显示范围：0-60℃ ，精度：≦±1℃；

- 2.3.2 定时范围：1-99min可调，精度：≦1S；

- 2.3.3 熏蒸气体压力：20kPa~50kPa 可调；

- 2.3.4 电源：220V/50Hz；

- 2.3.5 功率：≦2500W

- 3、第三包：多普勒血流探测仪

- 3.1 主要配置：

- 3.1.1 主机：1台；

- 3.1.2 探头：1套；

- 3.1.3 配套USB连接线，1根；

- 3.2 主要性能和功能：

- 3.2.1 结构：手持式；

- 3.2.2 探头手柄具备按键，控制探头工作。

- 3.2.3 显示功能：彩色液晶显示屏（≧2.4寸）实时显示峰值血流速度值和波形；

- 3.2.4 脱机操作功能：存储≧40组波形；

- 3.2.5 数据下载功能：通过USB连接电脑，打印报告；

- 3.2.6 操作界面：中文；

- 3.2.7 内置高品质扬声器，能清晰洪亮的输出血流声音；

- 3.2.8 内置高容量可充电镍氢电池，有低电量指示显示功能；

- 3.2.9 具备无信号自动关机保护功能；

- 3.2.10 安全分类：BF型/Ⅱ类设备；

- 3.3 主要技术参数：

- 3.3.1 超声频率：8.0MHz ±10%；

- 3.3.2 连续动态工作时间：≧4小时；

- 3.3.3 超声功率平均声强：≦50mW/cm2；

- 3.3.4 心率范围及误差：心率30-300BPM，误差≦±3%；

- 3.3.5 血流速度精度：≦±10%；

- 3.3.6 频率范围：80/200-5khz；

- 3.3.7 显示方式：≧128*64点；

- 4、第四包：婴儿培养箱，1台；

- 4.1 主要性能和功能：

- 4.1.1 温度控制方式：具备箱温和肤温两种温度控制；

- 4.1.2 黄疸治疗装置：具备上、下黄疸治疗装置；

- 4.1.3 故障报警功能: 断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等系统问题的报警功能；

- 4.2 主要技术参数：

- 4.2.1 箱温控制范围：25～37℃，皮肤温度控制范围：34～37℃；

- 4.2.2 箱温和肤温显示温度范围：0～65℃，升温时间：≦30min；

- 4.2.3 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≦0.5℃；

- 4.2.4 平均培养箱温度与控制温度之差：≦±1.0℃；

- 4.2.5 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≦0.8℃温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≦1.0℃；

- 4.2.6 皮肤温度传感器精度：<±0.2℃；

- 4.2.7 湿度显示范围：0%RH～99%RH；

- 4.2.8 湿度控制范围：0%RH～90%RH，湿度控制精度：≦±10%RH；

- 4.2.9 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

- 4.2.10 上黄疸治疗装置（光源为LED）：床面上有效表面内的总辐照度：≧1.7mW/cm2，床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≧1.3mW/cm2，有效表面内的最高胆红素总辐照度：≧3.5mW/cm2 ；

- 4.2.11 婴儿床倾斜角度: ±12°任意可调；

- 4.2.12 婴儿舱内噪声: 稳定温度状态下≦45dB（A）；

- 5、第五包：多功能产床，1张；

- 5.1 主要性能和功能：

- 5.1.1 使用微电脑控制；

- 5.1.2 操作系统：脚踏式和手控按钮式，手控按钮有锁定功能；

- 5.1.3 具备内藏式腿板功能；

- 5.1.4 护栏上具备双面手操控按钮，用于操纵产床体位；

- 5.1.5 具备充电式内部电源；

- 5.2 主要技术参数：

- 5.2.1 床面尺寸：≧1970 mm（长）* 700 mm（宽）；

- 5.2.2 床面最低高度（不包括床垫）：≦600 mm，升距范围：≧250 mm；

- 5.2.3 背板角度调节范围：上折≧70°，下折≧10°；

- 5.2.4 床面前后倾角度调节范围：前倾≧8°，后倾≧15°；

- 6、第六包：眼耳鼻喉科内窥镜

- 6.1 鼻窦内窥镜（5根）的主要技术参数

- 6.1.1 插入部最大外径：≦Φ4.0mm；

- 6.1.2 有效工作长度：≧175mm；

- 6.1.3 视场角：≧90°，视向角：0°；

- 6.1.4 设计光学工作距离：≧20mm；

- 6.1.5 景深范围：0-180mm；

- 6.1.6 中心角分辨力：ra(d)≧3.267 C/°；

- 6.1.7 显色指数：Ra≧80%；

- 6.1.8 光能传递效率--有效光度率DM≦1300 cd/（m2·lm）；

- 6.2 耳内窥镜（5根）的主要技术参数：

- 6.2.1 插入部最大外径：≦Φ2.7mm；

- 6.2.2 有效工作长度：≧100mm；

- 6.2.3 视场角：≧60°，视向角：0°；

- 6.2.4 设计光学工作距离：≧20mm；

- 6.2.5 景深范围：0-180mm；

- 6.2.6 中心角分辨力：ra(d)≧3.267 C/°；

- 6.2.7 显色指数：Ra≧80%；

- 6.2.8 光能传递效率--有效光度率DM≦1300 cd/（m2·lm）；

- 6.3 喉内窥镜（5根）的主要技术参数：

- 6.3.1 插入部最大外径：≦Φ8.5mm；

- 6.3.2 有效工作长度：≧175mm；

- 6.3.3 视场角：≧50°，视向角：70°；

- 6.3.4 设计光学工作距离：≧40mm；

- 6.3.5 景深范围：0-180mm；

- 6.3.6 中心角分辨力：ra(d)≧3.267 C/°；

- 6.3.7 显色指数：Ra≧80%；

- 6.3.8 光能传递效率--有效光度率DM≦1300 cd/（m2·lm）；

- 7、第七包：手术器械（1套）详细要求如下表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜 | 1 | 只 | 大 | 左 |
| 2 | 喉镜 | 1 | 只 | 小 | 左 |
| 3 | 喉剪 | 1 | 把 | 255mm | 直 |
| 4 | 喉钳 | 1 | 把 | 255mm | 有齿钳 |
| 5 | 喉钳 | 2 | 把 | 255mm | 上弯碗形口 |
| 6 | 喉钳 | 1 | 把 | 255mm | 左开碗形口 |
| 7 | 喉钳 | 1 | 把 | 255mm | 右开碗形口 |
| 8 | 喉刀 | 3 | 支 | 250mm | 矛状双刃、三角单刄、镰状 |
| 9 | 喉针 | 1 | 支 | 250mm |  |
| 10 | 吸引管 | 1 | 支 | ∅3.5×180 |  |
| 11 | 吸引管 | 1 | 支 | ∅4×180 |  |
| 12 | 护围板 | 1 | 付 |  | 表面亚光处理 |

- 医用耗材机其他耗材

- 1、鼻腔护理器

- 1.1 产品组成：主要由喷雾瓶、高渗海水护理液、喷嘴及保护盖组成；

- 1.2 规格：30ml/瓶；

- 1.3 高渗海水护理液：

- 1.3.1 主要成分：含2.2%氯化钠及矿物质和微量元素，不含防腐剂，无色透明，无细胞毒性、无粘膜刺激反应、无超敏反应性；

- 1.3.2 理化指标：PH值为6.0~8.0，重金属ρ（Pb2+）≦1µg/ml；

- 1.3.3 卫生学指标：细菌菌落总数≦20cfu/ml，不得检出真菌、大肠菌群、致病性

- 化脓菌；

- 2、医疗设备用打印耗材

- 2.1 详细名称、规格、预算单价等如下表所示：

| 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墨盒 | HP | HP1000 | 个 | 110 |
| 墨盒 | Canon | IP3680 | 个 | 120 |
| 墨盒 | Canon | G1800 | 个 | 85 |
| 墨盒 | Canon | IP2880 | 个 | 150 |
| 硒鼓 | HP | HP1020 | 个 | 150 |
| 硒鼓 | HP | HPPRO300 | 个 | 350 |
| 硒鼓 | HP | CP3525 | 个 | 450 |
| 硒鼓 | HP | HP1108 | 个 | 150 |
| 硒鼓 | HP | HP 1008 1010 | 个 | 150 |
| 墨盒 | HP | 原装HP1110( C6657A彩色墨盒（57）) | 只 | 105 |
| 墨盒 | HP | 原装HP1110(C8727A黑色墨盒) | 只 | 95 |
| 墨盒 | EPSON | T6721-6724 | 只 | 70 |
| 墨盒 | Canon | 815、816 | 只 | 170 |
| 墨盒 | HP | 802 | 只 | 120 |
| 墨盒 | HP | 46 | 只 | 120 |
| 热敏打印纸 |  | 30*57 | 卷 | 1.8 |
| 彩喷纸 |  | 108g | 本 | 25 |
| 彩喷纸 |  | 120g | 本 | 35 |

- 2.2 质量及服务要求

- 2.2.1 供应商需承诺在安装维护上述打印耗材时须严格按行业标准，安装维护服务规范化，做事工完料尽场地清，安装维护服务后必须经采购单位确认。

- 2.2.2 服务响应及时性要求：供应商须承诺在接到日常配送服务（含更换硒鼓、换墨盒等）时，在接到配送服务通知后40分钟内响应并到达现场。必须保证按采购单位要求的供货时间，并免费送货到指定地点。

- 商务要求：

- 供应商须承诺所提供产品必须是全新、未使用过的(包括零部件，专用工具等)，所交付货物包装完好,无短装、次品。

- 医疗设备类质保期：≧2年，其中手术器械质保期≧1年，终身维修，质保期内维修服务响应时间＜2小时，且能在48小时内到达现场进行维修，若不能在规定时间内维修完成还需提供备用机；

- 医疗设备类和医用耗材供应商须在成交后签订合同之间向设备科提交销售授权书原件；

- 4、医用耗材及其他耗材供应商须承诺成交后先提供产品给临床进行试用2个月后，临床科室反应满足临床要求再签订供货合同，并且在中标后签订合同之前须向采购人提供厂家销售授权书，否则采购人不予签订合同。

- 5、医用耗材供应商须承诺所提供产品验货时发现外包装有破损、超过有效期、无合格证等不合格情况，医院在发现后立即通知对方无偿更换。在验货时无法发现的产品潜在质量问题，医院可在产品使用过程中发现后随时通知对方,对方应在接到通知后一周内无偿更换。

- 6、医用耗材供应商须承诺能将货物在约定时间内送到甲方医用卫生耗材库房。如通过第三方运送，由乙方承担运费。

- 7、付款方式：医疗设备到货安装调试并验收合格之日起，采购人收到供货方出具的合法有效完整的发票及凭证资料以后，在20个工作日内向供货方支付合同总价90%款项，质保期满1年后无质量问题，一次性支付余款；其余医用耗材及其他耗材付款方式为货到验收合格并收到合法有效完整的发票及凭证资料3个月后滚动支付货款；