大连市政府采购项目

招 标 文 件

招标编号：DDZTB2017028

项目名称：大连市友谊医院消毒类设备采购项目

招    标    人：大连市友谊医院

招标代理机构：大连东大招投标代理有限公司

日       期：二〇一七年十月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

一、投标人须知前附表	7

二、投标人须知	10

第三章  评标标准	21

一、基本评标标准	22

二、加分项评标标准	25

三、评分说明	26

四、大连市友谊医院消毒类设备采购项目	27

资格性审查表	27

五、大连市友谊医院消毒类设备采购项目	31

符合性审查表	31

第四章  合同条款	34

一、合同专用条款	35

二、合同通用条款	36

三、合同格式	41

第五章  项目需求书	44

第六章 附件（投标文件格式）	62

投标文件封面	63

一、投标函格式	64

二、开标一览表格式	65

三、投标分项报价表格式	66

四、维修配件及耗材报价（如有）	67

五、小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）（如有）	68

六、货物说明一览表格式	69

七、技术规格偏离表格式	70

八、商务条款偏离表格式	71

九、法定代表人授权书格式	72

十、资格证明文件格式	73

十一、招标文件中要求的其它材料。	78

十二、节能和环保产品的特别说明及其证明文件	79

十三、中小企业声明书格式	80

十四、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）	81

十五、残疾人福利性单位声明函（如有）	82

十六、投标保证金保函格式（如采用）	83

十七、履约保证金保函格式（中标后提供）	85

# 第一章  投标邀请

投标邀请

大连东大招投标代理有限公司受大连市友谊医院委托，就大连市友谊医院消毒类设备采购项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1. 招标项目名称、编号及其它主要内容

1.1项目名称：大连市友谊医院消毒类设备采购项目

1.2招标编号：DDZTB2017028

1.3采购总预算：359.04万元

A包：150万元；B包：90万元；C包：14.3万元；D包：28.74万元；E包：60万元；

F包：16万元。

（投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。

1.4招标内容：

A包：低温过氧化氢等离子灭菌器                     一台

B包：环氧乙烷灭菌器                                一台

C包：蒸汽压力灭菌器                                一台

卡式压力蒸汽灭菌器                             二台

D包：麻醉机消毒机                                   二台

移动式空气消毒机                               四台

空气消毒机                                 三十三台

E包：洗消机                                         二台

消毒机                                         一台

F包：洗消操作台肠镜用                               一套

洗消操作台胃镜用                               一套

（具体招标内容详见招标文件第五章“项目需求书”）。

注： 1.本次招标产品A包的低温过氧化氢等离子灭菌器、E包的洗消机可投进口产品，其他须提供非进口产品，否则视为无效投标。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

2.投标人不能只对本项目个别品目进行投标，否则将被视为非响应性投标而被拒绝。

2. 投标人资格条件

2.1除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，投标人还须具备以下条件：

A包 要求如下：

1.投标人须在中国境内注册具有独立企业法人资格；

2.投标人为生产厂商的须具有《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外）；投标人为代理经销商的须具有所投产品生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外）；

3.投标人为代理经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；

4.投标人须具有所投产品的《医疗器械注册证》；

5.投标人为代理经销商的需要提供所投产品的合法有效授权原件（国产产品除外）；

6.外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）。

B包、C包 要求如下：

1.投标人须在中国境内注册具有独立企业法人资格；

2.投标人为生产厂商的须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；投标人为代理经销商的须具有所投产品生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；

3.投标人为代理经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；

4.投标人须具有所投产品的《医疗器械注册证》；

5.外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）。

D包、F包 要求如下：

1.投标人须在中国境内注册具有独立企业法人资格。

2.外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）。

E包要求如下：

1.投标人须在中国境内注册具有独立企业法人资格。

2.外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）。

3. 洗消机需要提供所投产品的合法有效授权原件（国产产品除外）。

注：1）、本项目不接受联合体投标。

2）、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

3)、截至2017年11月20日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

3．招标文件获取

3.1投标人申请购买招标文件：未注册会员的投标人须登陆大连市政府采购服务中心政府采购交易管理系统（http://new.ccgp.dl.gov.cn/dlweb/） “会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的投标人须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。注：凡有意向参与投标的潜在投标人必须执行网上报名携带报名回执码到代理处购买文件。

3.2通过政府采购交易管理系统申请购买招标文件的投标人须携带下述资格证明文件复印件一套（须加盖单位公章）（授权委托书除外）到大连东大招投标代理有限公司接受招标方资格审查（仅限于购买招标文件），详细资格审查以评标委员会审查结果为准。

A包、 B包、 C包

（1）营业执照副本(含三证合一)；

（2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

(3) 组织机构代码证（三证合一无需提供）；

（4）《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；

（5）《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外）(投标人为生产厂商须提供)；

（6）售后服务机构证明（外地投标人须提供）；

（7）授权委托书（原件）；

（8）网上报名回执码。

D包、E包、F包

（1）营业执照副本(含三证合一)；

（2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

(3)组织机构代码证（三证合一无需提供）；

（4）售后服务机构证明（外地投标人须提供）；

（5）授权委托书（原件）；

（6）网上报名回执码。

3.3招标文件售价：200元人民币，售后不退。如需邮购，请加付60元特快专递费。

3.4购买招标文件时间和地点：自2017年10月27日起至2017年11月03日止，每天9:00—16:00（公休日、节假日和午休时间除外），在大连东大招投标代理有限公司发售。

4．投标和开标的时间、地点

4.1投标文件递交时间：2017年11月21日09时00分—09时30分。

4.2投标截止时间：2017年11月21日09时30分。逾期递交的投标文件恕不接受。

4.3开标时间：2017年11月21日09时30分。

4.4投标文件递交地点：大连市公共资源交易中心第8受理区（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）。

4.5开标地点：在大连市公共资源交易中心第8开标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）。

招标人：大连市友谊医院

招标代理机构：大连东大招投标代理有限公司

地    址：大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦5楼

开 户 行：中国民生银行大连高新技术产业园区支行

开户名称：大连东大招投标代理有限公司

帐    号：7503 1283 000 5894

联 系 人：王义棒  马博

邮    箱：954144242@qq.com

电    话： 0411－84347300-8282

传    真：0411－84359600（自动）

# 第二章  投标人须知

# 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 资金来源：财政资金 采购总预算：359.04万元。 A包：150万元；B包：90万元；C包：14.3万元；D包：28.74万元；E包：60万元； F包：16万元。（投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。 |
| 2.1 | 招标人：大连市友谊医院 |
| 2.2 | 招标代理机构：大连东大招投标代理有限公司 地 址：大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦5楼 邮 编：116011 开 户 行：中国民生银行大连高新技术产业园区支行 开户名称：大连东大招投标代理有限公司 帐 号：7503 1283 000 5894 联系人：王义棒 马博 电 话： 0411－84347300-8282 传 真：0411－84359600（自动） |
| 2.4.1 | 不接受联合体投标。 |
| 2.5.1 | 与本项目招标公告“投标人资格条件”要求一致。 |
| 5.3 | □投标人必须选用第二十二期“政府采购节能产品清单”中的产品投标。 |
| 6.1 | 对招标文件提出疑问期限：招标文件要求提交投标文件截止时间十五（15）日前书面文件提出。 |
| 6.5.1 | 不组织踏勘。 |
| 11.2 | 投标报价：货物安装到招标人指定位置的价格（包括出厂价+税费+运费+保险费+安装费+调试费+培训费等与伴随货物交运和售后服务有关的所有费用）。进口货物还应包括外贸代理费用、办理货物进口检验及关税等与进口货物有关的所有费用，并承担汇率波动风险。 |
| 12 | 投标货币：人民币。 |
| 14.2 | 本项目不需要提交样品 |
| 15.1 | 投标保证金金额（人民币）：A包：30000元；B包：18000元；C包：2800元； D包：5000元；E包：12000元；F包：3000元。 |
| 15.3 | 投标保证金采用下列任何一种形式： （1) 支票 （2) 电汇 （3) 汇票 （4) 由大连市企业信用担保有限公司出具的政府采购投标担保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天；或 （5)由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式出具的银行保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。 （6）递交电汇形式保证金相关信息如下： 开 户 行：中国民生银行大连高新技术产业园区支行 开户名称：大连东大招投标代理有限公司 帐 号：7503 1283 000 5894 注： 1、投标保证金的递交时间及地点：在开标前三个工作日（2017年11月16日16：00截止）到大连东大招投标代理有限公司财务部递交（北京时间每天9：00—16：00，公休日、节假日除外）企业若要汇款，请汇至“户名：大连东大招投标代理有限公司；开户行：中国民生银行大连高新技术产业园区支行 7503 1283 000 5894”。 汇款时请注明招标项目名称及编号（无论保证金以何种形式递交，均以实际到账时间为准）若在规定截止时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标。 2、支票或汇票必须为投标人本企业的支票或汇票。 3、本项目退还保证金采取支票或电汇形式。 4、财务电话：0411-84347300-8019 |
| 16.1 | 投标有效期：开标之日起90天。 |
| 17.1 | 本项目以每包为单位，投标文件份数：正本一份，副本五份，正、副本需封装在同一密封袋内。投标文件应有章节目录，每页都有页码标注并胶装装订成册。 |
| 19.1 | 投标文件递交时间：2017年11月21日09时00分—09时30分（北京时间）。 投标截止期：2017年11月21日09时30分。（北京时间）。 投标文件递交地点：大连市公共资源交易中心第8受理区（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）。 |
| 22.1 | 开标日期及时间：2017年11月21日09时30分。（北京时间）。 开标地点：在大连市公共资源交易中心第8开标室。 |
| 23.1.2 | 评标委员会组成：评标委员会由大连市友谊医院代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 23.2 | 评标方法： 综合评分法 □ 性价比法 □ 最低评标价法。 |
| 23.6.1 | 招标人应当根据评标委员会意见确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 |
| 28.1 | 签订合同期限：中标通知书发出后三十（30）天内。 |
| 29.1.1 | 履约保证金金额：中标人为大型企业的，提供合同金额的10％； 中标人为中小企业的，提供合同金额的5％。 |
| 30.1 | 招标代理服务费基准收费费率： 100万元以下费率为1.5%； 100—500万元费率为1.1%； 500—1000万元费率为0.8%； 1000—5000万元费率为0.5%。 招标代理服务收费以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500-100）万元×1.1％＝4.4万元 （1000-500）万元×0.8％＝4万元 （2000-1000）万元×0.5％＝5万元 合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元） 注：如分包招标，将按包计取招标代理服务费。 |

# 二、投标人须知

（一）说明

- 资金来源

1.1 “投标人须知前附表”中所述的招标人使用财政性资金，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

- 招标人、招标代理机构、投标人及其他

2.1 招标人：是依照法律规定提出招标项目进行招标的法人或其它组织。本项目招标人见投标人须知前附表。

2.2 招标代理机构：是指经财政部门认定资格的依法接受招标人委托，从事政府采购招标代理业务的社会中介机构。本项目招标代理机构见投标人须知前附表。

2.3 招标方：招标方是指招标人和招标代理机构。

2.4 投标人

2.4.1投标人：是响应招标并且符合投标人须知前附表规定资格条件和参加投标竞争的法人。本项目不包括联合体。

2.5 合格投标人

2.5.1符合招标文件投标邀请规定的投标人资格条件，并按照要求提供相关证明材料。

2.5.2投标人必须是通过大连市政府采购服务中心政府采购交易管理系统申请购买招标文件，并向招标代理购买招标文件且登记备案。未通过大连市政府采购服务中心政府采购交易管理系统申请购买招标文件，或未向招标代理购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.5.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.6促进中小企业发展

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

2.6.1.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：

2.6.1.1符合中小企业划分标准；

2.6.1.2提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.6.1.3提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函 ，以及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。

2.6.2.中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。

2.6.3.投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

2.6.4.中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

2.7支持监狱企业发展

2.7.1根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

2.7.2享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.7.3投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

2.8  扶持残疾人福利性单位发展

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

2.8.1享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

⑥投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

2.9 政府采购信用担保

2.9.1为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，大连市企业信用担保有限公司可为参加大连市市本级政府采购活动的中小企业提供政府采购信用担保。

2.9.2大连市企业信用担保有限公司提供的政府采购信用担保包括：投标担保、履约担保、预付款担保及银行融资担保。

2.9.3无论投标担保、履约担保、预付款担保、融资担保，只要供应商未履行保函所保证的义务，担保公司即刻履行担保责任。

2.9.4有关政府采购信用担保事宜，供应商可登陆大连市政府采购网（网址：http://new.ccgp.dl.gov.cn/dlweb/）查阅《关于开展政府采购信用担保工作的通知》（大财采〔2012〕364号），或向大连市企业信用担保有限公司联系咨询，联系方式如下：

地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层

电话：（0411）39917759

- 合格的货物和服务

3.1 合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.5条款所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的符合招标文件相关要求的货物或由各种设备和材料集成的系统。

3.3 服务系指招标文件规定的投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

- 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知

  - 评标标准

  - 合同条款

  - 项目需求书

  - 附件（投标文件格式）

5.2 “★”条款是招标人提出的实质性要求，该实质性要求将在“项目需求书”和“合同专用条款”中标注，未响应或者发生重大偏离的投标将视为无效投标。采购文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标（报价）文件仍为有效，但可能影响评分。

5.3招标文件解释权归招标方。

- 招标文件的澄清和现场踏勘

6.1投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在得到招标文件后一日内，以加盖投标人公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知招标代理机构，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交疑问的时间内提交给招标代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

6.2招标代理机构对已发出的招标文件进行实质性修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在大连市政府采购网发布更正公告，并以书面形式（或传真）通知所有招标文件获取人。该澄清的内容为招标文件的组成部分。

6.3招标文件的澄清（包括补充）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在投标人须知前附表规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

6.5现场踏勘

6.5.1招标文件规定组织现场踏勘的，招标方按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.5.2招标方向投标人提供的有关现场资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标方对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.5.3投标人经过招标人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应对现场踏勘而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 招标文件的修改

7.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标代理机构可依法主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2招标人对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，报财政部门批准并在大连市政府采购网上发布变更或者更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将在变更或者更正公告中予以明确。

7.3招标文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的并经公告的为准。

7.4招标文件的修改将以书面形式（或传真）通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

7.5招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在大连市政府采购网上发布更正公告，并以书面形式（或传真）通知所有招标文件获取人。

（三）投标文件的编制

8. 编制要求

8.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。

8.2投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

- 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）维修配件及耗材报价（如有）                     按照招标文件第六章提供的

（5）小型和微型企业产品报价说明表（如有）                  格式填写

（6）货物说明一览表格式

（7）技术规格偏离表

（8）商务条款偏离表

（9）法定代表人授权书

（10）资格证明文件格式

（11）招标文件中要求的其它材料

（12）投标保证金。按照本须知第15条规定提交。

（13）证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件(按照本须知第13条要求和第六章提供的格式出具)。

（14）证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件（按照本须知第14条要求编制）。

注：以上材料（1）----（10）缺少任意一项，投标文件无效（如有除外）。

- 投标文件格式

10.1 投标人应按本须知第9条的内容与要求和招标文件第六章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.2投标人应将投标文件按本须知第9条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

- 投标报价

11.1 投标人应在投标分项报价表上标明本合同提供货物单价、总价和及全部相关服务费用。

11.2 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 货物单价和总价

- 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）

- 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运及售后服务的有关费用。

- 投标人须知前附表及项目需求书和合同中要求的其他服务的费用（如果有的话）。

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

11.3 投标人对每种货物只允许有一个报价。招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。（备选方案除外）。

11.4 投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

11.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.6 招标方不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

11.7 投标人不得以低于成本的报价竞标。

- 投标货币

12.1 投标人提供的货物和服务用人民币报价。

- 证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。

（3）中小企业声明函（中小企业提供）；

（4）招标文件要求的其他证明投标人资格的文件。

13.3 投标人提交的合格性证明文件，投标人在投标时应符合本须知第2.5条的规定，即：

1）营业执照副本(含三证合一)；

2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

3）组织机构代码证（三证合一无需提供）；

4）《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；（非医疗器械产品无需提供）

5）《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外） (投标人为生产厂商须提供)；（非医疗器械产品无需提供）

6）外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构盖有双方公章的委托协议）；

7）授权委托书（原件）；

8）网上报名回执码；

9）中小企业声明函（中小企业提供）；

10）产品经销授权书（如要求的话请提供，格式自拟）；

11）招标文件要求的其他证明投标人资格的文件。

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交证明文件，证明其投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明，并应对货物配置进行详细说明（包括主要设备或关键部件的名称、规格和制造商等）。

- 货物在保修期内正常、连续地使用所必须的附件和专用工具清单，包括附件和专用工具的货源、规格型号及现行价格。

- 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章第八条技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

- 应对项目需求书和合同通用条款有关售后服务和质量保证进行响应，提出完善的售后服务措施。

- 制造许可证（如实行制造许可制度的话提供）。

- 公开发行的产品样本或印刷宣传品，包括货物制造商网站发布的资料。

- 节能和环保产品的特别说明及其证明文件（如果有的话）。节能和环保产品应当是纳入国家有关行政管理部门发布的二十二期《节能产品政府采购清单》和二十期《环境标志产品政府采购清单》中的产品。特别说明除对该二类产品介绍外，还应包括这些产品的投标价格和这些产品作为设备主要部件时的部件价格，并计算出这些产品的总价。证明文件应当提供带有《清单》或《目录》的发布批次、序号（页码）、产品信息等内容的复印件。

- 招标文件要求的其他证明投标货物合格性文件。

14.3 投标人在阐述上述第14.2.1）时，应注意招标文件第五章“项目需求书”中指出的工艺、材料和设备的标准仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上等同于或高于“项目需求书”技术规格的要求，并且使招标人满意。

- 投标保证金

15.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的不当行为而蒙受损失的补偿和对投标人的惩处，以维护正常的招标秩序。招标方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定不予退还投标人的投标保证金。

15.3 投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

（1）支票

（2）电汇；

（3）汇票

（4）由大连市企业信用担保有限公司出具的政府采购投标担保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天；或

（5）由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式出具的银行保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。

15.4 凡没有根据本须知第15.1和15.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标投标人的投标保证金，招标代理机构将在中标通知书发出后5个工作日内，原额无息退还投标人。

15.6 中标人的投标保证金在中标人按本须知第28条规定签订合同，并按本须知29条规定提交了履约保证金和按本须知29条规定缴纳招标代理服务费后五（5）天内原额无息退还。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人在投标期间提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第28条规定签订合同的；

- 中标人在规定期限内未能根据投标人须知第29.1.1条规定提交履约保证金的；

- 中标人在规定期限内未能根据投标人须知第30.1条规定缴纳招标代理机构服务费的；

- 投标人损害招标人或者招标代理机构合法权益的；或

- 投标人向招标代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；

- 经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；

- 法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

- 投标有效期

16.1 投标应自本须知第22.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为无效投标而予以拒绝。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的制作和签署

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表（以下均简称为投标人代表）在投标文件上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人代表在旁边签字才有效。

（四）投标文件的密封和递交

- 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标唱标，开标一览表除纳入投标文件文本外，需单独提供一份供唱标之用。投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样，并按18.3条规定进行标记。

18.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中（即二层包封）。

18.3 内外层信封均应：

- 注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号（包号）和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样。

- 投标人名称和地址。

18.4 如果外层信封未按本须知第18.3条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

18.5投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。

- 投标截止期

19.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止期将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

19.2 招标代理机构可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 迟交的投标文件

20.1 招标代理机构将拒绝接收在本须知第19条规定的截止期后送达的任何投标文件，截止期后收到的投标文件将原封退回。

- 投标文件的修改与撤回

21.1投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改或补充。

21.4 从投标截止期至投标人在投标书中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第15.7条的规定被没收。

（五）开标与评标

- 开标

22.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明（如果有）、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第20条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

22.3 在开标时没有读出的有关折扣声明，在评标时将不予考虑。

22.4 唱标时，投标人代表应主动对招标代理机构误唱和漏唱内容当场提出更正和补唱。

22.5 招标代理机构将做开标记录并由投标人代表签字确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标

23.1 评标委员会

23.1.1 招标代理机构依法组建评标委员会。

23.1.2 评标委员会由招标人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

23.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标意见。

23.2 评标方法

23.2.1 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为候选中标人或者中标人的评标方法。

23.2.2本项目采用的评标方法见投标人须知前附表。

23.3 投标文件的澄清

23.3.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应 以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

23.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.3.3评标委员会认为投标报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

23.3.4核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本次招标所有产品均为核心产品。

23.4 投标文件的初审（符合性审查）

23.4.1评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全，投标保证金是否合格、投标报价有无计算上的错误、投标文件是否实质上响应了招标文件的要求等。

23.4.2 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本的投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将视为无效投标。

23.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受将不能对其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.4.4 在详细评标之前，根据本须知第23.4.5条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.4.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将视为无效投标：

（1）投标人法定代表人或者授权代表未按时参加开标会议，未在唱标记录上签字的；

（2）未按要求提交投标保证金。

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

（5）投标文件签署情况不符合招标文件实质性要求的；

（6）投标文件无投标人法定代表人或者其授权代表签署的；投标文件无法定代表人授权书的（原件）；

（7）不按照规定报价、漏项的；

（8）对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

（9）投标文件完整性不符合招标文件实质性要求的；

（10）评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料、串通投标及行贿等违法行为的；

（11）不符合法律法规规定的其它实质性要求。

（12）投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊、难以辨认的；

（13）未通过资格性评审及符合性评审的；

（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未按要求在评标现场提供书面说明及相关证明材料的。

23.4.6 招标人及招标代理机构将对每份投标文件进行资格性审查。并填写“资格性审查表”。评标委员会对每份投标文件进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。资格性审查表、符合性审查表见第三章“评标标准”。

23.4.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

23.5 投标文件的详细评审

23.5.1 评标委员会将按照本须知第23.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

23.5.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标进行评审并按照投标人须知前附表规定的评标办法进行评标。综合评分法详见第三章“评标标准”。

23.6中标人的确定

23.6.1 评标委员会对进入详细评审的投标人的投标文件进行详细评审和比较，并按招标文件规定的评标标准进行排序，向招标人推荐预中标人或中标候选人。

23.6.2 招标人依据评标委员会的推荐意见，按下述原则确定中标人：

  - 对招标文件作出实质性响应的投标；

  - 评审结果排序靠前；

  - 具有良好的履约能力和商业信誉。

23.6.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.6.4招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

23.6.5招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查。

23.7招标项目废标

23.7.1 出现下列情形之一的，招标项目应予废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的投标报价均超过采购预算，且采购人无法支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律、法规以及招标文件规定的其它情形。

23.8下列情形认定为串通投标，没收投标保证金：

（1）两家以上（含两家，下同）投标人的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；

（2）两家以上投标人的投标文件中加盖了对方的公章，或相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

（3）两家以上投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

（4）投标供应商串通投标的其它形式.

23.9投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加大连市政府采购活动：

（1）提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（9）法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

24. 与招标代理机构、招标方和评标委员会的接触

24.1 除本须知第23.3条和25.2条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人以及评标委员会成员接触。

24.2 投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

24.3评标过程的保密性

24.3.1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.3.2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（六）授予合同

25. 合同授予标准

25.1 除第26条的规定之外，招标人将把合同授予符合23.6.2条规定的投标人。

26. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

26.1招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

27. 中标通知书

27.1中标人确定后，招标方将向中标人发出中标通知书，并通过“大连市政府采购网”（网址：http://new.ccgp.dl.gov.cn/dlweb/）发布中标公告。未中标的投标人可通过上述媒体查询评标结果，招标方不另行通知。招标方不对未中标的投标人做未中标原因的解释。

27.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1 中标人在接到招标方发出的中标通知后，在招标文件“投标人须知前附表”规定的期限内，应按招标文件要求和投标文件承诺与招标人签订合同，招标文件、投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该合同的有效组成部分。

28.2 如果中标人无正当理由未在规定期限内签订合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。

29. 履约保证金和预付款担保

29.1 履约保证金

29.1.1 中标人在与招标人签订合同后，在“投标人须知前附表”规定的期限内，按投“标人须知前附表”规定的金额向招标人提交履约保证金。

29.1.2 履约保证金用于约束中标人完成其合同义务，保护招标人利益不受损害。

29.1.3 履约保证金应采用人民币，并采用下述形式之一种提交：

（1）银行保函：由招标人可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具，其格式采用招标文件提供的格式或没有重大偏离的其他格式；或

（2）政府采购履约担保函：由大连市企业信用担保有限公司出具；或

（3）银行汇票或支票。

29.1.4在卖方全部货物通过移交验收三十（30）天内，买方将把履约保证金原额退还卖方。

29.2预付款担保（有预付款的话）

29.2.1中标人在与招标人签订合同十五（15）天内，向招标人提交与预付款等额的预付款担保。

29.2.2预付款担保用于偿还买方因卖方违约或终止合同等情况发生而不能获得合同货物或已付预付款所蒙受的损失。

29.2.3预付款担保应采用人民币，按下述三种情况办理：

（1）预付款银行保函：由招标人可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具，其格式采用招标文件提供的格式或没有重大偏离的其他格式；或

（2）政府采购预付款担保函：由大连市企业信用担保有限公司出具；或

（3）放弃预付款：卖方应在签订合同十（10）天内主动提出放弃预付款，并向招标人提交放弃预付款的书面声明。在此情况下，预付款将合并到下一付款期一同支付。

29.2.4在卖方全部货物通过到货验收三十（30）天内，买方将把预付款保函退还卖方。

29.3如果中标人没有按照上述第28条或29.1条、29.2条规定执行，采购方将有充分理由取消该中标决定，并没收投标保证金。在此情况下，招标人将根据评标委员会意见重新确定中标人或重新采购。

30. 招标代理服务费

30.1 中标人在领取中标通知书时，按投标人须知前附表规定的费率向中标人收取招标代理服务费。

30.2中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴付招标代理服务费。

30.3招标代理服务费只收现金、支票、汇票。

# 第三章  评标标准

# 一、基本评标标准

A包

| 分项 | 评价因素 | 权重 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 35% | 100 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100 注解： 1、投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 2、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 3、投标人报价为投标函中投标总价。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 30% | 100 | 1、优秀标准：投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得100-90分）； 2、良好标准：投标人的货物技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求（得89-70分）； 3、合格标准：投标人的货物主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求（得69-60分）。 |
|  | 产品质量 | 25% | 100 | 1、优秀标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面十分优越(得100-90分)； 2、良好标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面比较优越（得89-70分）； 3、合格标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面一般（得69-60分）。 |
| 商务 | 售后服务方案 | 5% | 100 | 1、优秀标准：投标人售后服务方案科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求(得100-90分)； 2、良好标准：投标人售后服务方案比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求(得89-70分)； 3、合格标准：投标人售后服务方案一般(得69-60分)。 |
|  | 培训方案 | 3% | 100 | 1、优秀标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度高 (得100-90分)； 2、良好标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度较高(得89-70分)； 3、合格标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度一般(得69-60分)。 |
|  | 投标单位业绩 | 2% | 100 | 评标委员会成员根据投标单位近三年相同项目业绩证明文件（以投标人提供的中标通知书或合同为准）情况进行评定，每提供一个相同项目业绩证明文件的加20分，满分100分。 |

B包 C包 D包 F包

| 分项 | 评分因素 | 满分 分值 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 100 | 30％ | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 注解： 1、投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 2、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 3、投标人报价为投标函中投标总价。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 100 | 30％ | 1、优秀标准：投标人的产品技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得100-90分）； 2、良好标准：投标人的产品技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求（得89-70分）； 3、合格标准：投标人的产产品主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求（得69-60分）。 |
|  | 产品质量 | 100 | 25％ | 1、优秀标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面十分优越(得100-90分)； 2、良好标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面比较优越（得89-70分）； 3、合格标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面一般（得69-60分）。 评标委员会将依据投标人所提供的产品宣传彩页或产品说明书对于上述内容进行打分。 |
| 商务 | 售后服务 方案 | 100 | 8% | 1、优秀标准：投标人售后服务方案科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求(得100-90分)； 2、良好标准：投标人售后服务方案比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求(得89-70分)； 3、合格标准：投标人售后服务方案一般(得69-60分)。 |
|  | 产品授权 | 100 | 2% | 投标人具有所投全部的合法授权得100分（须提供产品授权的复印件加盖投标人公章），否则此项得0分。 |
|  | 培训方案 | 100 | 3% | 1、优秀标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度高 (得100-90分)； 2、良好标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度较高(得89-70分)； 3、合格标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度一般(得69-60分)。 |
|  | 投标单位业绩 | 100 | 2% | 评标委员会成员根据投标单位近三年（2014年至今）相同项目业绩证明文件（以投标人提供的中标通知书或合同为准）情况进行评定，每提供一个相同项目业绩证明文件的加20分，满分100分。 |

E包

| 分项 | 评分因素 | 满分 分值 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 100 | 30％ | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 注解： 1、投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 2、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 3、投标人报价为投标函中投标总价。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 100 | 30％ | 1、优秀标准：投标人的产品技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得100-90分）； 2、良好标准：投标人的产品技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求（得89-70分）； 3、合格标准：投标人的产产品主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求（得69-60分）。 |
|  | 产品质量 | 100 | 25％ | 1、优秀标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面十分优越(得100-90分)； 2、良好标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面比较优越（得89-70分）； 3、合格标准：所投产品在产品质量、稳定性、关键零部件质量等方面一般（得69-60分）。 评标委员会将依据投标人所提供的产品宣传彩页或产品说明书对于上述内容进行打分。 |
| 商务 | 售后服务 方案 | 100 | 8% | 1、优秀标准：投标人售后服务方案科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求(得100-90分)； 2、良好标准：投标人售后服务方案比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求(得89-70分)； 3、合格标准：投标人售后服务方案一般(得69-60分)。 |
|  | 产品授权（进口产品除外） | 100 | 2% | 投标人具有洗消机的合法授权得100分（须提供产品授权的复印件加盖投标人公章），否则此项得0分。 |
|  | 培训方案 | 100 | 3% | 1、优秀标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度高 (得100-90分)； 2、良好标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度较高(得89-70分)； 3、合格标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度一般(得69-60分)。 |
|  | 投标单位业绩 | 100 | 2% | 评标委员会成员根据投标单位近三年（2014年至今）相同项目业绩证明文件（以投标人提供的中标通知书或合同为准）情况进行评定，每提供一个相同项目业绩证明文件的加20分，满分100分。 |

# 二、加分项评标标准

A包

| 加分因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的二十二期《节能产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%-5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K2表示。 本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 相应技术评分因素加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×相应技术评分因素评分总分值（55分）×K2 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×（35分）×K2。 注：属于政府强制采购节能产品范围的不予加分。 |
| 环保产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的二十期《环境标志产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%-5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K3表示。 本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 相应技术评分因素加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×相应技术评分因素评分总分值（55分）×K3 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×（35分）×K3。 |

B包 C包 D包 E包 F包

| 加分因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的二十二期《节能产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%-5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K2表示。 本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 相应技术评分因素加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×相应技术评分因素评分总分值（55分）×K2 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×（30分）×K2。 注：属于政府强制采购节能产品范围的不予加分。 |
| 环保产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的二十期《环境标志产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%-5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K3表示。 本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 相应技术评分因素加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×相应技术评分因素评分总分值（55分）×K3 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×（30分）×K3。 |

# 三、评分说明

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）。

2、评委评分 ＝ 商务得分 + 技术得分 + 价格得分 + 相应加分项得分。

3、投标人综合得分说明：

评标方法：本项目采用综合评分法进行评标。

投标人提供相同产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

4、获得最高综合得分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

5、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）商务评估得分高的。

6、如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人介绍相关情况。投标人必须本着诚实信用的原则，实事求是地陈述。如发现有弄虚作假行为，将取消其投标资格。

# 四、大连市友谊医院消毒类设备采购项目

# 资格性审查表

A包

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含三证合一）符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》 |  |  |  |  |
| 3 | 《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外） |  |  |  |  |
| 4 | 《医疗器械注册证》 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务机构符合要求情况（外地投标人须提供） |  |  |  |  |
| 6 | 所投产品合法有效授权符合要求情况（国产产品除外） |  |  |  |  |
| 7 | 投标人信用信息符合要求情况 （以代理机构提供的《声明书》为准） |  |  |  |  |
| 8 | 经检察机关查询三年内无行贿犯罪记录 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 采购人代表 签字： 采购代理机构 签字： |  |  |  |  |  |

注：1、应根据采购文件设定的“投标人资格条件”选择确定具体的审查内容，也可增加新内容。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、认定投标文件无效的依据应属于《资格性审查表》、《符合性审查表》所列内容。《资格性审查表》、《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据。（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）

资格性审查表

B包、C包

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含三证合一）符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》 |  |  |  |  |
| 3 | 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》 |  |  |  |  |
| 4 | 《医疗器械注册证》 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务机构符合要求情况（外地投标人须提供） |  |  |  |  |
| 6 | 投标人信用信息符合要求情况 （以代理机构提供的《声明书》为准） |  |  |  |  |
| 7 | 经检察机关查询三年内无行贿犯罪记录 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 采购人代表 签字： 采购代理机构 签字： |  |  |  |  |  |

注：1、应根据采购文件设定的“投标人资格条件”选择确定具体的审查内容，也可增加新内容。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、认定投标文件无效的依据应属于《资格性审查表》、《符合性审查表》所列内容。《资格性审查表》、《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据。（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）

资格性审查表

D包、F包

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含三证合一）符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务机构符合要求情况（外地投标人须提供） |  |  |  |  |
| 3 | 投标人信用信息符合要求情况 （以代理机构提供的《声明书》为准） |  |  |  |  |
| 4 | 经检察机关查询三年内无行贿犯罪记录 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 采购人代表 签字： 采购代理机构 签字： |  |  |  |  |  |

注：1、应根据采购文件设定的“投标人资格条件”选择确定具体的审查内容，也可增加新内容。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、认定投标文件无效的依据应属于《资格性审查表》、《符合性审查表》所列内容。《资格性审查表》、《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据。（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）

资格性审查表

E包

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含三证合一）符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务机构符合要求情况（外地投标人须提供） |  |  |  |  |
| 3 | 投标人信用信息符合要求情况 （以代理机构提供的《声明书》为准） |  |  |  |  |
| 4 | 经检察机关查询三年内无行贿犯罪记录 |  |  |  |  |
| 5 | 所投产品合法有效授权符合要求情况（国产产品除外） |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 采购人代表 签字： 采购代理机构 签字： |  |  |  |  |  |

注：1、应根据采购文件设定的“投标人资格条件”选择确定具体的审查内容，也可增加新内容。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、认定投标文件无效的依据应属于《资格性审查表》、《符合性审查表》所列内容。《资格性审查表》、《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据。（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）

# 五、大连市友谊医院消毒类设备采购项目

# 符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人法定代表人或者授权代表按时参加开标会议，在唱标记录上签字。符合招标文件中规定的资格要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 按要求提交了投标保证金（根据代理机构提供的证明材料核实）。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价未超过采购预算。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件签署情况符合招标文件实质性要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 法定代表人授权书符合要求，投标文件按规定由投标人代表签署。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按照招标文件规定报价，没有漏项。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 对“★”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件完整性符合招标文件实质性要求。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料、串通投标及行贿等违法行为。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 未发现其它不符合法律法规规定的实质性要求。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 未发现投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊、难以辨认的。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 未出现经评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未按要求在评标现场提供书面说明及相关证明材料的。 |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 评委签字： |  |  |  |  |  |  |

注：1、工程类项目可按有关规定另行制定格式。

2、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、代理机构应提供的投标人投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：

（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。

（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。

（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。

4、认定投标文件无效的依据应属于《资格性审查表》、《符合性审查表》所列内容。《资格性审查表》、《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据。（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）

六、大连市友谊医院消毒类设备采购项目

加分及扶持政策审核表

| 审核内容 | 投标人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品报价（万元） |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价（万元） |  |  |  |  |  |
| 小型企业产品报价（万元） |  |  |  |  |  |
| 微型企业产品报价（万元） |  |  |  |  |  |
| 投标人提供的上述证明文件 |  |  |  |  |  |
| 备注： 评委签字： |  |  |  |  |  |

注：审核内容没有的打“/”；未提供证明文件或证明文件无效的，按没有处理，并在备注栏内说明。

# 第四章  合同条款

# 一、合同专用条款

本表是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方系指大连市友谊医院。 |
| 2 | 卖方系指中标人。在合同执行阶段称为卖方。 |
| 3 | 项目现场：大连市友谊医院。 |
| ★4 | 交货期：合同签订后，自接到采购人通知之日起30个日历日内供货完毕。 |
| ★5 | 交货地点：大连市友谊医院指定地点 。 |
| 6 | 付款形式：银行支票、电汇或汇票，以人民币支付。 |
| ★7 | 货款支付：合同签订后，货物到达甲方指定地点并验收合格、正常运行（资质材料齐全且入库）付合同总额的90%，余款 10%作为质保金，于设备正常使用12个月付清（无息）。货款支付后乙方仍按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。 |
| ★8 | 质保期：A包、B包、C包、F包一年，D包、E包质保期两年 |

# 二、合同通用条款

合  同

合同名称：

采购编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         年   月   日大连市友谊医院采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目____________________采购所做的报价文件，乙方必须完全按中标通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 产品注册证名称：

1.3 产地及品牌：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

1.6 供货明细：

二、合同金额

2.1单价（元）：

2.2数量（单位）：

2.3本合同总金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供所采购的货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，甲方有权单方面解除本合同，乙方需将已经收取的全部货款给予无条件返还，并按照合同总金额的30%向甲方支付违约金，因此给甲方造成的经济损失超过上述违约金金额的，乙方需对超出部分继续向甲方承担赔偿责任。

六、质保期及其他

6.1 质保期      年（自验收合格，设备正常使用，资质材料齐全且入库日）起计。

6.2 其他

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

八、货款支付

合同签订后，货物到达甲方指定地点并验收合格、正常运行（资质材料齐全且入库）付合同总额的90%，余款 10%作为质保金，于设备正常使用12个月付清（无息）。货款支付后乙方仍按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  1  日内到达甲方现场，  24  小时内修复；若乙方不能在约定的修复时间内给予修复，应当提供备用设备供甲方使用。

9.4如乙方收到甲方通知后，未能在本合同约定的时间内到达甲方设备现场提供售后服务，每延迟一天需向甲方支付违约金  500   元，此违约金甲方可直接从本合同质保金中予以扣除。超过 三    天，甲方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用应当由乙方负责承担。

9.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.6上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费（于合同后附明细）。

9.7 乙方需在接到我院采购管理办公室通知后方可送货，不允许与临床科室联系后私自送货，因此出现的问题由乙方承担一切后果。

9.8 因供货不及时和货物质量问题引起的医疗纠纷，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、调试和验收

10.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

10.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3乙方负责设备安装调试，安装调试过程中需一并培训甲方具体操作人员，使得甲方受训人员达到熟练操作、使用、维护水平。乙方安装调试合格后，申请甲方进行共同验收。

10.4 对技术复杂的货物，乙方负责委托专业检测机构进行协助验收并承担费用，并由其出具质量检测报告。

10.5 甲乙双方现场进行验收，并出具验收结果报告书，如验收合格的，由甲乙双方共同签订验收报告，验收不合格的，乙方需负责继续进行调试直至达到验收标准。

十一、货物包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2合格证、装箱单、使用说明书（必须附中文说明书）、质量检验证明书、随机配件和工具以及清单等相关资料一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争端的解决

14.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如协商不能解决，双方可提请大连仲裁委员会仲裁。

十五、合同生效及其它

15.1  合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经大连市友谊医院相关部门（参加招标部门）审议同意并备案后方可执行。

15.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表(标注有或无)：

- 乙方报价文件的内容及其澄清内容(标注有或无)：

- 其他与本合同相关的单据(标注有或无)：

- 中标通知书(标注有或无)：

- 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同(标注有或无)：

- 本合同适用的特殊条款(标注有或无)：

- 招标承诺书(标注有或无)：

- 维修相关材料(标注有或无)：

15.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

15.5本合同正本一式五份（采购人两份，招标公司一份，投标人一份，采购办一份），具有同等法律效力。

甲方：大连市友谊医院                     乙方：

地址： 大连市中山区三八广场八号          地址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权委托代理人：                         授权委托代理人：

电话：82700690                          电话：

传真：82700690                          传真：

邮政编码：116001                        邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：大连                           签订日期：      年  月  日

# 三、合同格式

本合同于    年    月    日由（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物（系统）及其伴随服务，即（项目名称、招标编号、包号名称及包号），经大连市政府采购公开招标，并接受了卖方以总金额（人民币、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供的货物（系统）及其相关服务的投标。

本合同在此声明如下：

    - 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

    - 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同专用条款

- 合同通用条款

- 合同条款附件

附件1—投标分项报价表

附件2—项目需求书

- 中标通知书

- 招标文件

- 投标文件

    - 考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

    - 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

| 买方代表姓名 买方代表签字 买方名称 | 卖方代表姓名 卖方代表签字 卖方名称 |
| --- | --- |

买方公章                                卖方公章

开户行                                  开户行

账号                                    账号

附件一

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：大连市友谊医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

- 甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证劵、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

- 乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

- 本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

- 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                         经办人签名：

年    月    日                       年    月    日

附件二

设备维修信息表（签订合同时提供）

| 序 号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |
| 2 | 规格型号 |  |
| 3 | 品牌 |  |
| 4 | 单价 |  |
| 5 | 代理商名称 |  |
| 6 | 代理商联系方式 |  |
| 7 | 生产厂家名称 |  |
| 8 | 生产厂家联系方式 |  |
| 9 | 设备保修时间 |  |
| 10 | 维修地点 |  |
| 11 | 维修人员联系方式 |  |

签收人：

# 第五章  项目需求书

项目需求书

一、招标货物名称及数量

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 低温过氧化氢等离子灭菌器 | 1 | 台 | A包、B包、C包、F包一年，D包、E包两年 | 合同签订后，自接到采购人通知之日起30个日历日内供货完毕。 | 大连市友谊医院内指定地点 |
| B | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 台 |  |  |  |
| C | 蒸汽压力灭菌器 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 卡式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 |  |  |  |
| D | 麻醉机消毒机 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 移动式空气消毒机 | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 空气消毒机 | 33 | 台 |  |  |  |
| E | 洗消机 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 消毒机 | 1 | 台 |  |  |  |
| F | 洗消操作台肠镜用 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 洗消操作台胃镜用 | 1 | 套 |  |  |  |

二、特别说明

1.本技术要求不仅限于下述技术参数，投标人须对投标设备技术性能等进行详细描述，任何保留性描述将影响其综合得分。

2. 本次招标产品A包的低温过氧化氢等离子灭菌器、E包的洗消机可投进口产品，其他须提供非进口产品，否则视为无效投标。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

三、技术要求

A包：低温过氧化氢等离子灭菌器

| 序号 | 参数条目 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于医院对医疗器械和用品的低温快速灭菌 |
| 2 | 内部腔体形状 | 圆形 |
| 3 | 内部隔板尺寸 | 上部隔板：≧710 * 430mm 下部隔板：≧760 * 330mm |
| 4 | 容积 | 灭菌舱有效容积≥100L， |
| 5 | 内部深度 | 灭菌舱内部深度：≥ 80厘米 |
| 6 | 灭菌温度 | 45-55°C |
| 7 | 灭菌方式 | 灭菌舱内注入过氧化氢，并产生等离子反应，无灭菌残留物 |
|  | 灭菌时间 | 双循环灭菌技术，灭菌时间54-72分钟，灭菌用时计算采用倒计时。 |
| 8 | 灭菌能力 | 可以对口径≥1mm，长度≤500mm的硬性管腔灭菌； 可以对口径≥1mm，长度≤2000mm的软性管腔，可一次性对20个管腔同时进行灭菌。 |
| 9 | 灭菌剂 | 灭菌剂注射装置：卡匣式单胶囊单循环精确释放装置，人体无接触；使用期限监控；注入量精确；无挥发 .需要具备卫生许可批件。 1. 灭菌剂浓度：< 60％的过氧化氢； 2.灭菌剂剂量：每个灭菌循环用量<2 ml 过氧化氢； |
| 10 | 生物监测 | 嗜热脂肪杆菌芽孢 |
| 11 | 灭菌常用手术器械 | 硬式内窥镜、超声探头、多普勒仪器、放疗装置、激光手持件、电切镜、刮刀机头、摄像头和连接线、喉镜窥视镜、外科电力装置和电池、纤维光学光缆、眼科镜片、立体定位设备、内窥镜器械、医用电缆、食道扩张器、金属器械等。 |
| 12 | 等离子发生装置 | 低温低频发生器，发生频率≤55KHz |
| 13 | 灭菌过程中必须符合《供应室管理办法》保证连续测量、监控参数、报警和记录 | 1．报警系统：自动报警装置，可以全过程监测灭菌质量，报警代码提示故障原因； 2. ＃真空期报警监测：压力阈值大于0.4mmHg报警； 3. ＃注射期报警监测：压力阈值小于6mmHg报警； 4. 等离子期报警监测：等离子发生器输出功率范围超出500±50W报警； 5. 打印灭菌各阶段压力、时间的实时监测记录； 6. 发生故障或运行终止时提供故障原因代码并记录； 7.整个灭菌过程中监控所有的参数, 连续监测并记录每个灭菌周期的参数如舱内压，温度，灭菌时间等. |
| ★14 | 安全要求 | 必须符合中华人民共和国国家标准《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求》，并提供有效证明符合5.1.1.1的灭菌过程（CDC检测报告）。 |
| 15 | 灭菌器物质兼容性 | 广泛应用于22种不同材质医疗物品，非金属：聚缩醛、玻璃、尼龙、聚碳酸酯、聚丙烯、PVC聚氯乙烯等；金属：铝、黄铜、不锈钢、蒙耐合金、钛等。 |

B包：环氧乙烷灭菌器

- 主要技术指标参数和要求：

1.主要用途

1.1 能杀灭所有微生物，包括细菌芽孢

1.2灭菌物品可以被包裹、整体封装，可保持使用前呈无菌状态

1.3不腐蚀塑料、金属和橡胶，不会使物品发生变黄变脆

1.4能穿透形态不规则物品并灭菌

1.5有生物监测系统和化学监测系统用于证实灭菌参数的有效性

1.6可用于那些不能用消毒剂浸泡,干热,压力,蒸汽及其他化学气体灭菌之物品的灭菌

1.7灭菌杀菌广泛,穿透力强,对物品无损害,灭菌后物品易于保存等优点

2.主要技术要求

2.1   有高温55℃,低温37℃两档选择

2.2   执行元件选用国际知名品牌,确保整机长期无故障运行

2.3   全过程完全负压灭菌,杜绝环氧乙烷气体外泄可能

2.4  真空状态下的多次脉冲加湿,保证腔内的湿度均匀可靠

2.5  进口的真空泵直接安装在机器内部,体积小、功率大，不需要额外再增加附属设备，减少了安装空间的同时避免了额外购置附属设备的费用。

2.6   停电后记忆灭菌信息待恢复供电后继续工作

2.7  清洗、除残功能通过热风解析把环氧乙烷的残气排放量低降至0.094mg/m³

2.8  定量小包装专用铝合金瓶装纯环氧乙烷气体,不含CFC/HCFC,易放置、好储存

2.9   灭菌过程参数打印并记忆,供存档备查

2.10  操作人员密码设置,防止他人操作

2.11 进口的彩屏显示，实现了人机对话的真彩世界。

2.12 进口可编程控制器保证了机器的自动运行不出故障。

2.13   PLC电路设计安全可靠。

2.14   独特的清洗功能，灭菌后在进行热风解析的同时独创的负压清洗残气，保障了操作人员打开机器取物时，不会有残气的可能，保护操作人员

2.15    空气净化通气装置为1-99小时任意设定

2.16   汽动控制刺破气罐，只有在灭菌器门完全关闭抽真空、温度、湿度水平达到预设值，且腔内压力低于50kpa时，气罐才会被自动刺破，为了设备安全程序规定了2次自动刺破程序。

2.17  残气排放-地漏

2.18  电热板6面加热系统是温度均匀可靠，3个温度传感器是灭菌产品温度达到更高的灭菌均匀度，同时温度传感器具有互补功能

2.19   热敏打印机安全、精巧、高速、

2.20   长寿命的进口密封圈及恒定真空使对环境影响忧虑小化。

3.主要技术参数

3.1  内胆容量:不少于  z230L

3.2  电源:220V;      16A

3.3功率:2.8KW

3.4外包材料:304不锈钢

3.5加湿瓶贮水容量:600ml

3.6排气条件：1/2″不锈钢管

3.7排气方式:地漏

3.8灭菌湿度:30%-80%

3.9灭菌温度:37℃和55℃

3.10灭菌循环(全部):

55℃:3小时30分钟

37℃:5小时30分钟

C包：蒸汽压力灭菌器

一、技术特性：

1、产品执行标准：YY0646-2008（国家标准）。

2、灭菌腔内部有效容积：不少于24.8L(ф250*510)

3、全自动三次脉动真空, 全程电脑跟踪，数码视窗显示。

4、开机自检功能，具有故障自行诊断和修复功能，排除一切故障隐患。

5、三个灭菌温度115℃、121℃、134℃；灭菌时间选择范围3∽60分钟。

6、134℃下恒温3∽5分钟灭菌干燥一体完成。

7、四个功能程序：三个固定程序和一个用户自定义万能程序。

8、灭菌腔采用3毫米厚的优质不锈钢制造，门锁采用可调节的螺纹丝杠结构。

9、独立的外置水过滤器，便于产品的日常保养。

10、多重安全保障，超温、超压自动断电，电脑实时跟踪检测各控制指标。

- 产品正常工作时，产品自锁装置处于安全保障状态；

- 工作指标异常时，产品自动切断加热源，并及时发出警示音和对应的故障诊断码；

- 灭菌腔内压力超高时，安全阀自动泄压。

二、产品配置：

1、电脑微处理器：

2、温度传感器：

3、压力传感器：

4、电磁阀 ：

5、真空泵：

6、水泵：

三、主要参数：

| 工作电压 | 供电频率 | 最大功率 | 最大过流 | 水箱储水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V | 50Hz | 1800W | 15A | 5升 |

C包：卡式压力蒸汽灭菌器

一、技术特性：

1、产品执行标准：YY0646-2008（国家标准）。

2、灭菌腔内部有效容积：不少于6L

3、高端进口配置，超快灭菌速度，全程不超过6分钟

大屏幕液晶显示，可选配打印机

4、开机自检功能，具有故障自行诊断和修复功能，排除一切故障隐患。

5、三个灭菌温度115℃、121℃、134℃；灭菌时间选择范围3∽60分钟。

6、134℃下恒温3∽5分钟灭菌干燥一体完成。

7、四个功能程序：三个固定程序和一个用户自定义万能程序。

8、灭菌腔采用优质不锈钢制造，门锁采用快开式扳扣结构。

9、独立的外置水过滤器，便于产品的日常保养。

10、多重安全保障，超温、超压自动断电，电脑实时跟踪检测各控制指标。

- 产品正常工作时，产品自锁装置处于安全保障状态；

- 工作指标异常时，产品自动切断加热源，并及时发出警示音和对应的故障诊断码；

- 灭菌腔内压力超高时，安全阀自动泄压。

二、产品配置：

1、电脑微处理器： 2、温度传感器3、压力传感器：MPX2200DP  4、电磁阀5、真空泵6、水泵

三、主要参数：

| 工作电压 | 供电频率 | 最大功率 | 最大过流 | 水箱储水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V | 50Hz | 2200W | 15A | 5升 |

D包：麻醉机消毒机

一、技术参数：

- 用于麻醉机呼吸回路的消毒

- 消毒级别：高水平消毒

- 应用过氧化氢H2O2和臭氧O3两种消毒剂消毒。

- O3浓度不低于60mg/m3

- H2O2浓度不低于10%（W/W）

- O3尾气排放浓度不高于0.16mg/m3（≦0.16ppm）

- 消毒完成后回路内臭氧残留量不高于0.023mg/m3，过氧化氢残留量不高于0.001g/m2

- 有报警设置

9.具有热敏打印功能。

★10. 提供《安全卫生评价报告》

D包：移动式空气消毒机

| 空气消毒适用体积 | ≤120m³ | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 紫外线灯数 | 8只 |  |
| 循环风量 | ≥1000（ m³/h） |  |
| 机内强度 | ≥15000（uW/cm2） |  |
| 机内紫外线泄漏量 | ≤0.24（uW/cm2） |  |
| 消毒时空气中臭氧量 | ≤0.008mg/m³ |  |
| 自然菌消亡率 | ≥97.48% |  |
| 噪音 | ≤55 dB |  |
| 初中效过滤 |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |
| 紫外灯故障自动报警 |  |  |
| 可调整出风口风摆方向或定位方向 |  |  |
| 累计消毒时间显示 |  |  |
| 紫外线灯寿命≥5000个小时 |  |  |
| 可人机共存 |  |  |
| 电机过热保护功能 |  |  |
| 移动式 |  |  |
| ★提供《安全卫生评价报告》 |  |  |

D包：空气消毒机

| 空气消毒适用体积 | ≤60m³ |  |
| --- | --- | --- |
| 紫外线灯数 | 4只 |  |
| 循环风量 | ≥650（ m³/h） |  |
| 机内强度 | ≥12000（uW/cm2） |  |
| 机内紫外线泄漏量 | ≤0.5（uW/cm2） |  |
| 消毒时空气中臭氧量 | ≤0.1mg/m³ |  |
| 细菌总量 | ≤200（cfu/m³） |  |
| 噪音 | ≤55 dB |  |
| 初中效过滤 |  |  |
| 采用微电脑数码时钟显示标准时间 |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |
| 采用遥控方式设定工作时间，设有60-120分钟 |  |  |
| 紫外线灯工作时间计时 |  |  |
| 紫外灯故障自动报警 |  |  |
| 每天24小时内可设定两次按时消毒并自动开关机 |  |  |
| 可调整出风口风摆方向或定位方向 |  |  |
| 累计消毒时间显示 |  |  |
| 紫外线状态可人机共存，臭氧状态下不可以人际共存 |  |  |
| 电机过热保护功能 |  |  |
| 具有遥控功能 |  |  |
| 具有程控定时功能，时间数码显示。 |  |  |
| ★提供《安全卫生评价报告》 |  |  |

E包：洗消机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★1 | 进口全自动内镜洗消机，要求采用涡流式水洗药液消毒 |
| 2 | 清洗消毒流程：要求全自动完成内窥镜的水洗、酶洗、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，完全符合卫生部相关规范的要求 |
| 3 | 消毒方式：要求全浸泡式，自动洗消内窥镜全部表面和和带压冲洗内镜腔道。 |
| 4 | 密封方式：要求上盖与洗消槽体全密封设计，避免消毒液气味泄露，保护操作人员健康 |
| 5 | 洗消数量：可一盆洗消一条或两条内窥镜，时间和耗材更节省 |
| 5 | 无消毒死角设计：要求洗消槽内能够对上盖及整体进行高速喷淋洗消，实现洗消槽立体全方位清洗消毒 |
| 6 | 洗槽容积：≥20升，每次消毒用药量小于或者等于9升消毒液，并且药液可循环使用，节省药液 |
| 7 | 消毒液箱容量：≥15L；酶液箱容量：3L 酒精容量3L |
| 8 | 药液种类：消毒药液开放，可选择使用各种卫生部批准的高水平消毒剂 |
| 9 | 内镜品牌兼容性：能匹配奥林巴斯、富士、潘泰克斯等及其它厂家内窥镜所有各种类型的软性内镜管路连接洗消 |
| ★10 | 控制面板：采用全中文液晶显示屏，（面板菜单均中文，设置方便，一目了然） |
| 11 | 程序设定：可个性预置洗消程序，精确到秒，供不同镜种及消毒要求。 |
| 12 | 控制要求：采用PLC控制系统，提供多种洗消模式并配合不同的消毒液使用，提供软件升级。 |
| 13 | 操作控制：采用一键式操作设计，自动开关上盖避免交叉二次污染，也可以选用脚踏控制 |
| 14 | 漂洗功能：尽可能去除药液残留，保证清洗质量 |
| 15 | 排放要求：排放采用泵强排设计，避免管路液体存留，造成消毒液浓度降低而失效 |
| 16 | 计数功能:有自动累计消毒次数，便于使用人员对消毒液的质量监控 |
| 17 | 报警提示功能：洗消全过程自动监控、自动报警，并中文提示，且显示解决方案 |
| 18 | 洗消时间：清洗内窥镜总时间小于20分钟（根据消毒液的不同，时间不完全一致），达到高水平消毒。消毒时间设定：1-99分钟 |
| 19 | 具有打印功能：全中文记录洗消的每一个环节（针式打印机，保存时间长） |
| 20 | 测漏功能：配有内窥镜测漏功能 |
| 21 | 防感染设计：具有自身消毒功能：提高洗消水平，洗消更彻底，避免耐药性 |
| 22 | 内镜记录功能：内窥镜及操作人员扫描识别功能，追溯内镜洗消情况 |
| 23 | 输入电源：a.c.220V±10%，50 Hz |
| 24 | 最大电耗：800 VA |
| 25 | 环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：<80% |
| 26 | 送水压力 0.1-0.5Mpa 大气压力：700hPa～1060hPa； |
| 27 | 可移动设计：带有脚轮（前轮有锁定装置），方便移动 |
| ★28 | 提供《安全卫生评价报告》 |

E包：消毒机

1.消毒剂储存箱容量	≥15L

2.适酶储存箱容量	≥2.5L

3.酒精储存箱容量	≥1L

4.测漏压力传感器	采用进口压力传感器

5.电磁阀	采用进口电磁阀

6.排水装置	采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

7.水过滤器	设置3级水过滤器，过滤精度分别为0.45μm、0.2μm和0.1μm，

8.清洗液、酒精计量装置	采用进口蠕动计量泵，计量精度≤1%，

9.每次处理镜子数量	1-2条

★10.消毒剂的选择	戊二醛、邻苯二甲醛等其他消毒剂通用;

11.测漏功能	全程适时内镜测漏监控装置；

12.有消毒剂不足报警

13.有清洗液不足报警

14.有酒精不足报警

15.有水压低报警

16.消毒次数记录	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

17.过程数据打印	打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间；

18.（可选）追溯系统	采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理

19.中文触摸屏显示	采用大于等于5.7寸彩色触摸屏显示系统；

20.显示屏显示内容	显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

21.管理员权限设置	产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作；

22.管路采用食品级软管

★ 23.提供《安全卫生评价报告》

F包：洗消操作台肠镜用

1.工作站长度≥1.5米，宽度≥0.7米，高度≥1.6 m

2.清洗槽内腔尺寸：1.大方槽≥400*450*200mm（长*宽*深）

3.一般技术要求

3.1包括台面、清洗槽、功能背板、干燥台。

3.2台面：采用进口高分子复合材料整体一次成型，无接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM。无锋角，无接缝

3.3清洗槽形状：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，前端设计有半径≥100MM的大圆弧。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起

3.4干燥台形状：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧。

3.5功能背板形状：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。

3.6柜门：采用彩色钢化玻璃外观，环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门颜色为米白色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，柜门自动闭合到位。

3.7支架及柜体底板材质要求：

3.7.1支架用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计；

3.7.2柜体底板用PVC塑钢板材质

4.气源处理器1套：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。

5.医用无油空气压缩机1台：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L  噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W

6.中心处理器：无源型1套，分离空气中的油污、水分，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15~0.6MPa,

7.全不锈钢高压水枪1把：枪体采用不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

8.全不锈钢高压气枪1把：枪体采用不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

9.供水管路系统点位1个：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，耐热、耐压、保温节能、使用寿命长。管材、管件完全熔为一体；管材和管件高柔韧度

10.排水管路系统：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，耐热、耐压、保温节能、使用寿命长；管材、管件完全熔为一体，管材和管件高柔韧度

11.不锈钢水龙头1个：优质不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；优质高压编织供水软管及管件。

12.不锈钢落水器：优质不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶

13.水质过滤要求：工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.5T/h，可更换滤芯。

14.前置过滤器1套，安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物；外罩采用防爆透明材料；具备冲洗功能；优质不锈钢精密过滤网，过滤精度40~60um，可拆卸清洗滤网，不需更换滤芯。

F包：洗消操作台胃镜用

1.工作站长度≥1.5米，宽度≥0.7米，高度≥1.6 m

2.清洗槽内腔尺寸：1.大方槽≥400*450*200mm（长*宽*深）

3.一般技术要求

3.1包括台面、清洗槽、功能背板、干燥台。

3.2台面：采用进口高分子复合材料整体一次成型，无接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM。无锋角，无接缝

3.3清洗槽形状：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，前端设计有半径≥100MM的大圆弧。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起

3.4干燥台形状：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧。

3.5功能背板形状：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。

3.6柜门：采用彩色钢化玻璃外观，环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门颜色为米白色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，柜门自动闭合到位。

3.7支架及柜体底板材质要求：

3.7.1支架用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计；

3.7.2柜体底板用PVC塑钢板材质

4.气源处理器1套：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。

5.医用无油空气压缩机1台：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L  噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W

6.中心处理器：无源型1套，分离空气中的油污、水分，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15~0.6MPa,

7.全不锈钢高压水枪1把：枪体采用不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

8.全不锈钢高压气枪1把：枪体采用不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

9.供水管路系统点位1个：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，耐热、耐压、保温节能、使用寿命长。管材、管件完全熔为一体；管材和管件高柔韧度

10.排水管路系统：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，耐热、耐压、保温节能、使用寿命长；管材、管件完全熔为一体，管材和管件高柔韧度

11.不锈钢水龙头1个：优质不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；优质高压编织供水软管及管件。

12.不锈钢落水器：优质不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶

13.水质过滤要求：工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.5T/h，可更换滤芯。

14.前置过滤器1套，安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物；外罩采用防爆透明材料；具备冲洗功能；优质不锈钢精密过滤网，过滤精度40~60um，可拆卸清洗滤网，不需更换滤芯。

四、售后服务要求

1.质保期： A包、B包、C包、F包一年，D包、E包质保期两年，提供售后服务承诺。

2.供货期：合同签订后，自接到采购人通知之日起30个日历日内供货完毕。

3.提供设备相关维修配件名称与单价、以及耗材报价。（如有）卖方应在采购方当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

4.技术及维修服务：在采购方当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。应急维修应答时间不超过半小时，人员到位时间不超过24小时，配件到位时间不超过48小时。

5.技术培训要求：在采购方当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

6.验收按照招投标文件和签署合同约定的条款验收。

# 第六章 附件（投标文件格式）

### 投标文件封面

【正（副）本】

包

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

投标人：                  （单位盖章）

二〇   年  月  日

### 一、投标函格式

投标函

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方（招标项目名称、包号）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本  份。

完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示。）。

  - 我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

  - 本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。

  - 供货时间：                。

6. 我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。

  - 我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

8. 我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。

2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。

3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。

4、不得使用其他印章或电子制版签名。

5、本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

6、本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

### 二、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                     招标编号：

| 所投包号 | 投标总报价 （人民币/万元） | 投标总报价 (大写) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、为方便开标唱标，开标一览表除纳入投标文件文本外，需单独提供一份供唱标之用，投标人应将开标一览表按投标人须知有关规定密封标记，单独提交。交货期为实质性条款，不满足该要求的投标属无效投标。

2、投标总价含义同“投标分项报价”中“投标总价”。

3、开标一览表内容与其它明细表内容不一致的，以开标一览表为准。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将视为无效投标。

4、开标一览表属于投标文件一部分，如未提供开标一览表视为无效投标。

5、本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

6、本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

### 三、投标分项报价表格式

投标分项报价表（   包）

项目名称：                                     招标编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 /原产地 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 安装 调试费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 总 报 价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应与投标函、开标一览表中的“投标报价”金额一致。

2.投标人如果不提供详细的投标分项报价，将被视为没有实质性响应招标文件。

3.货物详细技术性能应另页描述。

4.投标人应按详细的交货清单进行报价。

5.本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

6．本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

### 四、维修配件及耗材报价（如有）

说明：提供设备相关维修配件名称与单价、以及耗材报价。（如有）

（报价格式自拟，此项不包含在采购预算中）

### 五、小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）（如有）

小型和微型企业产品报价说明表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；

3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”；

4、未填报本表或未提供“中小企业声明函及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。

5、 本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

### 六、货物说明一览表格式

货物说明一览表（   包）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格 | 制造厂名称 /原产地 | 质量保证期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.各项货物详细技术性能应另页描述。

2.本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

3.本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

投标人名称：

投标人代表签字：

### 七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表（   包）

投标人名称：                                         招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规格要求 | 投标技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：1.本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效；

2.本表中填写的规格、参数、功能等内容应与实际投标产品相一致。存在虚假行为的，投标人应依法承担有关法律责任。

3.本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

### 八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表（   包）

投标人名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格条件 |  |  |
| 2 | ★交货期 |  |  |
| 3 | ★交货地点 |  |  |
| 4 | ★付款方式 |  |  |
| 5 | ★质保期 |  |  |
| 6 | … |  |  |

投标人代表签字：

注：1.	本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

- 本表中填写的规格、参数、功能等内容应与实际投标产品相一致。存在虚假行为的，投标人应依法承担有关法律责任。

- 本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

### 九、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

兹授权        (委托代理人姓名)                (身份证号）                                       为我方委托代理人，参加政府                         （项目名称、包号）

（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

投标人公章

注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。

2、法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。

3、不得使用其他印章或电子制版签名。

4、本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

5、本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

### 十、资格证明文件格式

目录：

10-1投标人资格声明

10-2投标人资料

10-3其它资格证明文件

填写须知

- 投标人对所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写（不仅限于这些内容）。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 招标方将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

10-1 投标人资格声明

投标人资格声明

致：（招标人、招标代理机构）

为响应你方     年     月      日的（招标编号）招标公告，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

  - 我方的资格声明，各有1份正本，  副本。

  - 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

  - 下述签字人知道，招标方可能要求提供进一步的资格材料，我方愿意配合你方，向有关机构和单位（如银行、会计师事务所、相关企业等）查证和获得有关资料。

| 投标人（公章） | 受权签署本资格文件 |
| --- | --- |
| 名称 | 签字人姓名、职务（印刷字体） |
| 地址 |  |
| 邮编 | 签字 |
| 电话 | 传真 |

注：1.本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

2. 本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

10-2 投标人资料

- 名称及概况：

  - 投标人名称：

  - 总部地址：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- 近3年类似本项目的成功案例：

| 序号 | 客户名称 | 货物名称 | 货物数量 | 合同金额 | 客户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他有必要说明的情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（公章）

授权代表签字

签字日期

注：1.本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

2.本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

10-3其它资格证明文件（以下复印件须加盖公章）

（招标公告要求的投标人资格条件证明文件）

A包

（1）营业执照副本(含三证合一)；

（2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

(3) 组织机构代码证（三证合一无需提供）；

（4）《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；

（5）《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）

或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外）；

（6）所投产品的《医疗器械注册证》；

（7）所投产品的合法有效授权（国产产品除外）；

（8）售后服务机构证明（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）（外地投标人须提供）。

B包、C包

（1）营业执照副本(含三证合一)；

（2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

(3) 组织机构代码证（三证合一无需提供）；

（4）《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；

（5）《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；

（6）所投产品的《医疗器械注册证》；

（7）售后服务机构证明（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）（外地投标人须提供）。

D包、 F包

（1）营业执照副本(含三证合一)；

（2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

(3) 组织机构代码证（三证合一无需提供）；

（4）售后服务机构证明（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）（外地投标人须提供）。

E包

（1）营业执照副本(含三证合一)；

（2）税务登记证副本（三证合一无需提供）；

(3) 组织机构代码证（三证合一无需提供）；

（4）所投产品的合法有效授权（国产产品除外）；

（5）售后服务机构证明（售后服务机构为外地投标人分支机构的须提供营业执照；非外地投标人分支机构的须提供外地投标人与其售后服务机构的委托协议）（外地投标人须提供）。

注：本文件为投标文件的必要组成部分，若有缺少，投标文件无效。

### 十一、招标文件中要求的其它材料。

1、售后服务方案，包括：技术人员配置（包括技术人员职称、人员数量、等级等情况），详细的售后服务保障（格式自拟）；

2、培训方案（格式自拟）；

3、产品宣传彩页或产品说明书；

4、近三年（2014年至今）项目业绩证明文件（以投标人提供的中标通知书或合同为准）（如有）。

5、E包洗消机的合法有效授权。（如有）

投标人提供的投标货物有效经销授权证明（格式自拟）。有效经销授权证明文件应满足下述规定：

（1）投标人须具有所投产品的合法有效授权书原件。

（2）如果是长期授权，可提供复印件，但须将授权书原件携带至开标现场备查。

（3）投标人如提供非生产厂商授予的授权书，除须提供授权单位对其出具的授权原件外，还应提供从生产厂商到总代理，直到授权给该授权单位的各级授权书作为证明（须提供加盖供应商公章的复印件）。

不符合上述规定的经销授权证明文件将视为无效授权。

6、相关证书要求

A包：低温过氧化氢等离子灭菌器      ★（CDC检测报告）

D包：麻醉机消毒机     ★提供《安全卫生评价报告》

D包：移动式空气消毒机   ★提供《安全卫生评价报告》

D包：空气消毒机          ★提供《安全卫生评价报告》

E包：洗消机     ★提供《安全卫生评价报告》

E包：消毒机     ★提供《安全卫生评价报告》

### 十二、节能和环保产品的特别说明及其证明文件

该项如果有的话，请参见投标人须知第14.2 7）和第三章（评标标准）相关说明和要求。

注：1、投标人所投的产品属于强制节能或者环境标志产品的须提供相关证明资料复印件（包括在政府采购节能产品、环境标志相关目录的详细介绍）。

2、证明资料应为在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购节能及环境标志相关目录的详细说明，投标人须对自己所投的产品在中国政府采购网的节能及环境标志相关目录中明确标注本项目所投产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。

### 十三、中小企业声明书格式

中小企业声明书

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：投标人除提供本“中小企业声明函”外，还应提供投标人所在地的中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明，否则不能享受报价产品的价格扣除。

### 十四、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。

### 十五、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的_     _项目（项目编号     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 十六、投标保证金保函格式（如采用）

（一）投标保证金保函（银行）

开具日期：

致：  (采购人)

本保函为（投标人名称）（以下简称“投标人”）             (项目名称、包号)          （项目编号）提供的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

- 在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；或

- 在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；或

3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

本保函自开标之日起90个日历日内有效。

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签 字 人 签 名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。

2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。

3、本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

（二）政府采购投标担保函（如采用）

编号：

大连东大招投标代理有限公司：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为              法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：大连市企业信用担保有限公司

年   月   日

### 十七、履约保证金保函格式（中标后提供）

（一）履约保证金保函（银行）

开具日期：

致：（买方名称）

（合同名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于      年      月     日就

项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的         （合同号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的（投标人须知前附表规定的比例），并以此约定如下：

1．只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将有的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3．本保函的条款构成本行无条件的、不可撤消的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4．本保函在本合同规定的全部货物通过到货验收前完全有效，货物通过到货验收并办理到货验收手续之日失效。基于本保函的任何索款要求通知，必须由贵方的授权签字人签署并加盖公章，在上述日期前以书面形式送达我行。在我行验证贵方签名和印章后，该书面通知即可生效。

本保函于到期日自动失效，并请将其正本退还买方归还我行注销。但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期日之后自动解除。

谨启

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签 字 人 签 名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

注：本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。

（二）政府采购投标担保函（担保公司）

编号：

（采购人）               ：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“投标人”）拟参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、包号）（项目编号）＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；或

- 在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；或

3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自开标之日起90个日历日内有效。

三、承担保证责任的程序

(一)你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

（二） 一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知，我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

四、保证责任的终止

(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

（二）我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

（三）符合法律法规规定责任终止情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

（一）依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

（二）你方对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：大连市企业信用担保有限公司

年 月 日