| 院内竞争性谈判采购参数填报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 泌尿外科 | 项目名称 | 医用加压器(灌注泵) | 预算金额 |  |  | 3.5万元 |
| 是否单一来源： √ 否 口是 原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数需求 |  |  |  | 数量 |  | 1套 |  |
| 一.用 途： 用于泌尿外科的膀胱及输尿管、经皮肾镜手术的液体灌注；也可用于关节镜，腹腔镜，胆道镜及宫腔镜的手术液体灌注。 二.技术参数 电 压：AC200V-240V，50/60Hz； 功 率：80W； 压力调节：0-250mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动； 流量调节： 0-2200ml/min； 显 示 窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量； 工作模式：恒流/脉冲； 配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌； |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数提交者签名： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 参数承诺（单一来源项目除外） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 所提交的参数不是根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制的采购需求 参数。 - 所提交参数可作为招标公告参数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |