广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

公开招标文件

采购项目编号：FEGD-CT17969

广东远东招标代理有限公司  编制

发布日期：2017年11月9日

目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标人须知

第三篇  合同条款格式

第四篇  用户需求书

第五篇  投标文件格式

附件一：评标工作大纲

# 第一篇	投标邀请书

广东远东招标代理有限公司受广州市从化区妇幼保健院的委托，对 广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将该项目采购文件（FEGD-CT17969）进行公示，期间为自2017年11月10日至2017年11月16日五个工作日。

一、采购项目编号：FEGD-CT17969

二、采购项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

三、采购预算：人民币250万元。

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 采购设备名称和数量 | 最高总限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式数字摄影X线系统一套 | 250万元 |

本项目经政府采购监管部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人须对本项目的进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标，不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第四编用户需求书。

五、供应商资格条件：

投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人，有本采购项目经营范围；

2、具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

3、如所投标产品属于医疗器械的需提供《中华人民共和国医疗器械注册证》；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、具有有效期内投标人注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》和《公平竞争承诺书》；

6、缴纳社会保障资金相关证明文件；

7、参加政府采购活动前三年内，供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违约失信行为记录名单。（供应商提供以信用中国网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章为准。）

备注：供应商报名后需在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）上注册企业信息，注册可登陆（http://www.gdgpo.gov.cn）广东省政府采购网站，在网站左上方“用户登录”进行注册，具体操作在“快速服务”-“办事指南”栏目中有指引，已注册的供应商无需重复注册。

六、符合资格的供应商应当在2017年11月10日起至2017年11月29日（法定节假日除外）携带加盖公章的营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件和税务登记证复印件（三证合一的提供营业执照）、法人代表证明及授权委托书原件、法人代表及授权人代表身份证原件、《医疗器械注册证》复印件、上述“供应商资格条件”的证明材料复印件（报名时复印件的原件须现场查验）到广东远东招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买招标文件的供应商参加投标。

八、投标截止时间：2017年11月30日（星期四）下午3：00。

九、投标文件送达地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室

十、开标评标时间：2017年11月30日（星期四）下午3：00。

十一、开标评标地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼

采购代理机构联系人：宋先生                采购人联系人：李先生

电话：020-83642820转832                   电话：020-37911612

传真：020-83642820转804                   传真：020-37911612

联系地址：广州市越秀北路222号越良大厦6楼  联系地址：从化区城郊街新城西路76号

邮编：510050                              邮编：510000

开户行：中国工商银行广州越秀桥支行

帐号：3602064919200117660

广东远东招标代理有限公司

2017年11月9日

# 第二篇	投标人须知

# 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇第六点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
|  | 投标人所投货物必须满足条件 | 1）投标人必须具有相应的技术服务能力； |
| 3 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 4 | 定义 | - 采购人：本项目的采购人是广州市从化区妇幼保健院。 - 采购代理机构：广东远东招标代理有限公司。 - 政府采购监督管理部门：广州市从化区财政局。 |
| 5 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖投标人公章）的原件向采购人或者采购代理提出质疑 3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15日 |
| 6 | 投标样板 | 根据《用户需求书》要求设定； |
| 7 | 投标报价 | 本采购项目最高投标限价参看投标邀请书 |
| 8 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标邀请书中规定的五、供应商资格条件。 |
| 9 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：为人民币￥ 25000 元。 2.投标保证金缴纳时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前一天（以银行到帐时间为准） 3.投标保证金方式：以银行转账、电汇或保函方式（未按照上述方式提交报价保证金的，其报价文件将作为无效予以拒绝） 投标保证金账户： 收 款 人：广东远东招标代理有限公司 开户银行：中国工商银行广州越秀桥支行 银行帐号：3602064919200117660 |
| 10 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本投标文件。 2.唱标信封一份。 3.电子文件一份。 投标文件按每个项目编制，一份正本，五份副本； 投标文件密封为1包（内含投标文件正本及副本） 唱标信封密封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） |
| 12 | 投标文件的递交、接收和密封 | 详见《投标邀请书》 |
| 13 | 开标时间、地点 | 详见《投标邀请书》 |
| 14 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人由财政采购专家库中随机抽取确定。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 信息发布媒体 | - 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； - 广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）； - 广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）； - 广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）； |
| 17 | 履约保证金 | 本条不适用。 |
| 18 | 中标服务费 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）的规定标准（货物类）收取中标服务费。 |
| 19 | 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利 | 变更数量允许范围为±10% |

# 二、投标须知

# （一）总则

1	资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

4	合格的投标人

4.1	符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人及招标公告中供应商资格条件”。

4.2	为达到履行本采购合同及相关服务的目的，参加投标的投标人所投货物必须满足条件详见《投标须知前附表》“投标人所投货物必须满足条件”。

4.3	投标人必须依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等规定进行投标。

4.4  投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.5  不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

- 彼此存在投资与被投资关系的；

- 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

4.6  关于联合体：具体要求详见《投标邀请书》。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

5.6  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《招标文件》所述时间和要求对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

# （二）	招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	合同条款格式

第四篇	用户需求书

第五篇	投标文件格式

附件一：  评标工作大纲

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “采购代理机构”系指政府采购代理机构是指根据采购人的委托，代理政府采购事宜的机构。

- “政府采购监管管理部门”系指是指对政府采购的各主体在采购过程中发生的行为进行监督行为和活动的机构部门。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清

8.1	投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对在递交投标文件截止时间十五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

8.2	根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9	招标文件的修改

9.1	在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

9.2	招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认。

9.3	为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

# （三）	投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”重要条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6  招标文件中，如标有“■”的条款均为采购内容的核心产品，非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

10.7  投标人响应招标需求应具体、明确，应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，并应与制造商所提供投标货物技术支持文献中的技术规格参数一致。不标注数值者或与所提供的证明文件不一致的或含糊不清、不确切或直接拷贝招标文件要求作为投标响应的视为不响应。伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，其投标无效。投标人应在投标文件中提供投标货物的产品说明书、印刷彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。

10.8  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后2个工作日内，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人，按招标文件中所列需要核对原件的资料（标注“○”的文件），包括相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告等的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务、技术、经济文件组成，四部分合编成一本文件。

一、自查表

二、商务部分文件

1、投标函(格式见附表2.1)

2、资格声明书(格式见附表2.2.1)

3、法定代表人证明书(格式见附表2.2.2)

4、法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.2.3)

5、投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》8条款内容及招标公告中供应商资格条件要求；

B. 其他资格证明资料，（《第四篇 用户需求书》的有关要求，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容的证明文件）；

6、投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章）

7、投标保证金汇入情况说明 (见附表2.3)

8、投标人基本情况表(见附表2.4.1)

9、近2年投标人财务状况表（见附表2.4.2）

10、中标服务费承诺书(见附表2.5)

11、项目管理架构 (见附表2.6)

12、供货渠道与合作机构情况表 (见附表2.7)

13、商务条款响应表(见附表2.8)

14、退还保证金声明(见附表2.9)

15、中小企业声明函 (见附表2.10) （如有）

16、政府采购投标担保函(见附表2.11) （如有）

17、投标人认为完成本项目所需的其他证明文件(见附表2.12) （如有）

三、技术部分文件

1、供货及安装技术方案 (见附表3.1)

2、质量保证措施 (见附表3.2)

3、售后服务方案 (见附表3.3)

4、采购人配合的条件 (见附表3.4)

5、技术规格偏离表 (见附表3.5)

6、政策适用性说明（见附表3.6）

四、价格部分文件

1、投标报价总表(见附表4.1)

2、分项报价明细表(见附表4.2)

11.2 唱标信封

1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2) 投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人法人公章）；

3）投标保证金支付凭证【银行汇款底单】或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）；

4）退还投标保证金声明复印件（加盖投标人法人公章）；

5）法定代表人证明书及法人授权证明书（原件）；

6）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供）。

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1	本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标供应商后，在合同规定的承包范围内中标供应商不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5	本次招标实行“最高限价”制度，具体内容详见《投标须知前附表》。投标人的投标报价高于采购预算/最高限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险，出现第15.6款规定的情况时，采购代理机构依法予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金以银行转账、电汇、或保函方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式）提交，支付人必须为本项目投标人。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目采购编号、子包编号及名称（如有），并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行帐户（以银行到帐时间为准,汇错帐号作废标处理）。未按照上述方式提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.4 未中标供应商的投标保证金，将按投标人须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.5 中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金（如有）及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 中标供应商按本须知的规定交纳了履约保证金（如有）；

(3) 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

15.6 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标供应商在规定期限内未按本须知的规定与采购人签订中标合同；

(3) 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

(4) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标须知前附表》10条款规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》11条款规定的副本份数，装订成册并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人法人公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人法人公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人法人公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

（四）投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封并加盖投标人法人公章，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按招标文件所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、投标人授权代表本人身份证原件；

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

（五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果

22.2	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3 递交投标文件截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。投标人满足3家及以上的由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：1.唱标信封中投标报价总表内容与投标文件内容不一致的，以投标报价总表为准；2.投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

22.5	开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23	评标

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5或7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。专家成员名单，在开标前一天由相关政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。（具体内容详见投标须知前附表）

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（具体内容详见评标工作大纲）

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评标工作大纲）

26	投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（具体内容详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：本项目采用综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选人有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。采购代理机构将在《投标须知前附表》16条款指定的发布媒体登载采购结果信息。

30	资格后审

30.1	采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的投标人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2	审查将根据投标人提交的投标文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对投标人的财务等进行审查。如发现投标人存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3	如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人的能力做类似的审查或重新招标。

31	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

31.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32	中标通知

32.1	投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

32.2	采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

- 32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

33  废标的认定

33.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

（六）授予合同

34	授予合同的准则

- 34.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

- 34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同一份报同级政府采购监督管理部门备案。

35.4 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

36	中标服务费

36.1	中标人应在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付中标服务费。收费的依据见《投标须知前附表》18条款。

36.2	中标服务费只收现金、银行转帐。

36.3	中标人如未按第36.1款、第36.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金，并按政府采购的有关规定处理。

36.4 中标服务费不在投标报价中单列。

37. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

38.  发票

38.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.  质疑

39.1 质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的质疑事项及事实依据；

(3) 提起质疑的日期。

39.2.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

39.3.投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.4.投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.5.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

39.6.	政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

40.  关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何嘉 |
| 广东省融资再担保公司 |  | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

# 第三篇	合同条款格式

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

采购合同

甲    方： 广州市从化区妇幼保健院

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：FEGD-CT17969

根据广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总金额包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.乙方应保证合同设备是全新、未曾使用过的、近期生产的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标参数要求。

2.医疗设备必须与中标通知单相符，产品要附有医疗器械生产企业许可证、医疗

3.器械注册证、成品检验报告单、医疗器械产品制造认可表（医疗器械产品注册登记表）、合格证，医疗设备要保质保量。

4.乙方应随机向医院提供一套标准备件包、专用工具及操作手册一套。

5.技术服务：乙方工程人员到达使用单位后，与医院技术人员一起开箱清点货物，负责组织安装、调试并承担因此而发生的一切费用。

6.在装机时要附上相关设备纸质的操作规程及使用保养注意事项。

### 四、履约保证金

履约保证金金额：不少于投标金额的百分之    （    %）。中标人可出具《政府采购履约担保函》（详见附表）视为中标人已履行了缴纳履约保证金的义务。

五、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：签订合同后30天。

2.交货方式：供应商直接送货至指定地点。

3.交货地点：采购方指定地点。

六、付款方式

1.预付款：签订合同后15天内，支付合同总价的30 %，供货商同时开具正式等额发票。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后15天内，支付合同金额的65 %，供货商同时开具正式全额发票。余下5 %作为质保金，在质保期满后,设备正常运行，交付余下款项。

3．执行国库集中支付的，甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方逾期履行合同的理由。

4、中标人必须为清单中的医疗设备提供原厂保修期的维修服务；如过保修期，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。有偿维修保养服务。

七、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“保修期”）为自项目验收交付之日起 壹 年以上，质量保证期内乙方对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养等服务，每季应派技术人员巡查一次，终生技术支持保障服务。

2. 在质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3. 任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

4. 质保期内卖方提供上门免费服务，对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收：

1）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3）卖方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明并对使用者提供免费培训。

4）买方按卖方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，卖方自行负责。

5）医院按国际和国家标准及厂方标准进行验收，同时中标方应向医院提供验收标准手册及报告书。

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总金额的5%作为违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总金额3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同金额的5%作为违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式五份。甲、乙方双方各执两份，广东远东招标代理有限公司一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法人代表：                         法人代表：

授权代表：                         授权代表：

签定地点：

签定日期：    年   月   日          签定日期：    年    月    日

# 用户需求书

- 一、采购内容：

| 序号 | 采购设备名称和数量 | 最高总限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式数字摄影X线系统一套 | 250万 |

二、招标要求

本招标文件中带 “★”为必须满足关键条件，为废标条件。带“▲”为关键参数，作为评标的重要依据，但不作为废标条件，任何的偏差将被明显扣分。带“■”为采购内容的核心产品，非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

三、设备技术要求

- 设备用途及要求：

该设备主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。

- 主要部件及性能参数:

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 投标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 | 是投标品牌同一厂家原厂生产 |
| 1.1 | 高压产生方式 | 高频逆变式 |
| ▲1.2 | 最大频率 | ≥60kHz |
| 1.3 | 最大功率 | ≥32kW |
| 1.4 | 高压发生器类型: | 独立高压发生器 |
| 1.5 | 最短曝光时间 | ≤1mS |
| 1.6 | 最大输出电压 | ≥133kV |
| 1.7 | 最大电流 | ≥400mA |
| 1.8 | mAs范围 | 0.32-320mAs |
| 1.9 | 解剖程序（A.P.R.） | ≥72种×2种技术选择 |
| 1.10 | 遥控曝光控制器 | 具有 |
| 1.11 | 两档式曝光手闸 | 具有 |
| 1.12 | 曝光手闸 | 具有 |
| 1.13 | 曝光手闸线长度 | ≥15m（原厂制作） |
| 1.14 | 曝光指示灯 | 具有 |
| 2 | X线球管 | 是投标品牌同一厂家原厂生产 |
| 2.1 | 阳极热容量 | ≥300kHu |
| ▲2.2 | 双焦点球管 | 小焦点≤0.7mm，大焦点≥1.3mm |
| 2.3 | 管套热容量 | ≥1000kHu |
| 2.4 | 球管与高压发生器独立设计（非组合机头） | 是 |
| 2.5 | 阳极类型 | 旋转阳极球管 |
| 2.6． | 旋转速度 | ≥3200 r.p.m |
| 2.7 | 球管大焦点 | ≥1.3mm |
| 2.8 | 球管小焦点 | ≤0.7mm |
| 2.9 | 功率 | ≥35KW/19 KW |
| 2.10 | 阳极靶角 | ≥16° |
| 2.11 | 球管把手具有一键解锁键： | 是 |
| 3 | 束光器 | 是投标品牌同一厂家原厂生产 |
| 3.1 | 束光器旋转 | ≥ ±90° |
| 3.2 | 距离尺 | 具有 |
| 3.3 | 定位视野指示灯 | 具有 |
| 3.4 | 主机运动控制键 | 具有 |
| 4 | 球管支撑臂 |  |
| ▲4.1 | 结构与功能 | 立柱旋转式可伸缩臂结构，主机宽度≤58.3cm，支架旋转≥ ±270°，在狭小病房空间内，不需移动主机可以做到左、右定位 |
| 4.2 | 锁定方式 | 电磁锁定 |
| 4.3 | 多解锁开关 | ≥ 4处 |
| 4.4 | 管球支架旋转 | ≥ ±270° |
| 4.5 | 管球沿支撑臂旋转 | ≥ ±180° |
| 4.6 | 管球沿水平轴旋转 | 向外≥90°、向内≥20° |
| 4.7 | 焦点最大垂直高度 | ≥185cm |
| 4.8 | 管球中心点离立柱支架中心点最大拉伸距离@（在185cm高度时） | ≥120cm |
| 5 | 主机系统 | 是投标品牌同一厂家原厂生产 |
| 5.1 | 主机移动方式 | 电动移动 |
| 5.2 | 移动速度 | ≥5km/h |
| 5.3 | 微动控制 | 具有，最小速度≤5cm/秒 |
| 5.4 | 主机前方碰撞感受器 | 具有 |
| 5.5 | 主机前方两侧碰撞感受器 | 具有 |
| 5.6 | 精确定位微调功能键 | 具有 |
| 5.7 | 最大爬坡角度 | ≥ 7° |
| 5.8 | 前转向轮直径 | ≥15cm |
| 5.9 | 后转向轮直径 | ≥30cm |
| ▲5.10 | 曝光电力供应 | 电池和插电曝光 |
| 5.11 | 主机宽度×高度×长度 | ≤58.3cm×178cm×115cm |
| 5.12 | 主机重量 | ≤460KG |
| 5.13 | 立柱支架宽度 | ≤19cm |
| 5.14 | 主机移动安全设计 | 声音提示 |
| 5.15 | 自反馈驱动能量分配优化系统 | 具有 |
| 5.16 | 双驱动静音马达 | 具有 |
| 5.17 | 主机移动过程中具备蜂鸣器运动提示功能 | 具有 |
| 5.18 | 蜂鸣器音量调节功能 | 具有 |
| 5.19 | 核心零件建议更换通知功能 | 具有 |
| 5.20 | 电磁解锁键 | 具有 |
| 5.21 | 主机左侧电磁解锁键 | ≥2个 |
| 5.22 | 主机右侧电磁解锁键 | ≥2个 |
| 6 | 无线双平板探测器 |  |
| 6.1 | 探测器类型 | 非晶硅+碘化铯无线双平板探测器 |
| 6.2 | 探测器1尺寸 | ≥43cm×35cm（17″×14″） |
| ▲6.2.1 | 成像矩阵 | ≥2800×3408 （像素大小≤125μm） |
| 6.2.2 | A/D转换 | ≥14bit |
| 6.2.3 | 平板探测器有效像素 | ≥950万 |
| 6.3 | 探测器2尺寸 | ≥35cm×27.5cm（14″×11″） |
| 6.3.1 | 成像矩阵 | ≥2100×2800（像素大小≤125μm） |
| 6.3.2 | A/D转换 | ≥14bit |
| 6.3.3 | 平板探测器有效像素 | ≥580万 |
| 6.4 | 探测器冷却 | 无需单独系统冷却 |
| 6.5 | 可拆卸式电池2块 | 是 |
| 6.6 | 配有备用电池2块 | 是 |
| 6.7 | 电池最高性能模式 | 3小时拍摄≥200张 |
| 6.8 | 电池一般性能模式 | 3小时拍摄≥140张 |
| 6.9 | 传输方式 | 双无线传输 |
| 7 | 数字图像处理系统 |  |
| 7.1 | 显示及操作 | 主机内置液晶触摸屏 |
| 7.2 | 显示屏尺寸 | ≥15寸 |
| 7.3 | 主机最大存储能力 | ≥3500幅 |
| 7.4 | 图像内存 | ≥4G |
| 7.5 | 64位处理系统 | 是 |
| 7.6 | 图像预览时间 | ≤5S |
| 7.7 | 图像完全显示 | ≤10S |
| 7.8 | 图像从平板到主机无线传输功能 | 具有 |
| 7.9 | 图像从主机到PACS系统无线传输功能 | 具有 |
| 8 | 软件功能 |  |
| 8.1 | 患者登记 | 1)从HIS/RIS获得患者信息 2)手动登记患者信息 |
| 8.2 | 自动曝光区域选定 | 具有 |
| 8.3 | 图像边缘强化处理 | 具有 |
| 8.4 | 图像滤波选择 | 具有 |
| 8.5 | 动态范围调整 | 具有 |
| 8.6 | 亮度、对比度调整 | 具有 |
| 8.7 | 图像放大显示 | 具有 |
| 8.8 | 旋转、镜象显示 | 具有 |
| 8.9 | 显示图像标记 | 具有 |
| 8.10 | 打印编辑 | 具有 |
| 8.11 | 急诊摄影模式 | 具有 |
| 9 | DICOM网络支持 |  |
| 9.1 | DICOM Send | 具有 |
| 9.2 | DICOM Print | 具有 |
| 9.3 | DICOM Worklist | 具有 |
| 9.4 | 无线传输（图像从平板到主机、图像从主机到PACS系统） | 具有 |
| 10 | 保修期及售后服务要求 |  |
| 10.1 | 自设备验收合格交付用户使用之日起整机免费保修1年。 | 是 |
| 10.2 | 厂家在广东省内设有固定维修点，保修期内，所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即厂家派员到医院对设备进行维修，由此产生的一切费用均由厂商负责。 | 是 |
| ▲10.3 | 为了确保系统合理性, 要求关键单元(高压发生器,球管) 必须是投标品牌同一厂家原厂生产的产品。 | 是 |

3、附加条件：

1）须具有平板探测器手持把；

2）配套单机版影像处理系统（PACS系统）工作站一套（台式计算机一台，20寸以上液晶显示屏一台），配置高清图像处理卡，A4黑白激光打印机一台；

3）配套阅片用医学影像专用显示器，分辨率3兆或以上。

四、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 五、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：签订合同后30天。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 六、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

（一）中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（三）售后服务：

- 免费质保期期限：验收合格后不少于1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

- 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

- 七、付款方式

1.预付款：签订合同后15天内，支付合同总价的30 %，供货商同时开具正式全额发票。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后15天内，支付合同金额的65 %，供货商同时开具正式全额发票。余下5 %作为质保金，在质保期满后,设备正常运行，交付余下款项。

3．执行国库集中支付的，甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方逾期履行合同的理由。

4、中标人必须为清单中的医疗设备提供原厂保修期的维修服务；如过保修期，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。有偿维修保养服务。

# 第五篇  投标文件格式

目  录

一、自查表

二、商务部分文件

1、投标函(格式见附表2.1)

2、资格声明书(格式见附表2.2.1)

3、法定代表人证明书(格式见附表2.2.2)

4、法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.2.3)

5、投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》8条款内容及招标公告中供应商资格条件要求；

B. 其他资格证明资料，（《第四篇 用户需求书》的有关要求，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容的证明文件）；

6、投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章）

7、投标保证金汇入情况说明 (见附表2.3)

8、投标人基本情况表(见附表2.4.1)

9、近2年投标人财务状况表（见附表2.4.2）

10、中标服务费承诺书(见附表2.5)

11、项目管理架构 (见附表2.6)

13、供货渠道与合作机构情况表 (见附表2.7)

14、商务条款响应表格式(见附表2.8)

15、退还保证金声明(见附表2.9)

16、中小企业声明函 (见附表2.10) （如有）

17、投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

三、技术部分文件

1、供货及安装技术方案 (见附表3.1)

2、质量保证措施 (见附表3.2)

3、售后服务方案 (见附表3.3)

4、采购人配合的条件 (见附表3.4)

5、技术规格偏离表 (见附表3.5)

6、政策适用性说明（见附表3.6）

四、价格部分文件

1、投标报价总表(见附表4.1)

2、分项报价明细表(见附表4.2)

唱标信封另单独封装，按以下顺序装订：

1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2）投标报价总表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

3）投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）】；

4）退还保证金声明复印件（加盖投标人法人公章）；

5）法定代表人证明书及法定代表人授权书（复印件）（原件单独递交无须密封，在递交投标文件时单独递交）；

6）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

# 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 按《投标须知前附表》规定的金额 （转帐、汇款凭证的复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。提供《营业执照》副本复印件、《税务登记证》副本复印件、《组织机构代码证》副本复印件、招标公告要求的资质资格证明复印件加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的 合格性 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标有效期、交货期、质量保证期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

# 二、商务部分文件

# 附表2.1 投标函格式

投标函

致：广州市从化区妇幼保健院/（广东远东招标代理有限公司 ）

根据贵方“广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目”(采购编号：FEGD-CT17969)的投标邀请，我方        （投标人名称）作为投标人正式授权　     （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【1份】（按招标文件要求的内容编制，含电子文件【 1 份】）；

（2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本 1 份，副本 5 份】。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为FEGD-CT17969项目的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中投标货物交货（完工）期为：         ；投标货物质量保证期为：              。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：                               帐    号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

# 附表2.2.1 投标人资格声明书格式

资格声明书

致： 广州市从化区妇幼保健院/ 广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目”的招标[采购编号为：FEGD-CT17969]，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人：                       （加盖法人公章）

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（亲笔签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

# 附表2.2.2 法定代表人证明书格式

法定代表人/负责人资格证明书

致：广州市从化区妇幼保健院/ 广东远东招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖法人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证复印件

# 附表2.2.3 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人授权书格式

致：广州市从化区妇幼保健院/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （加盖法人公章）     法定代表人              （签名亲笔或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表2.3 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广州市从化区妇幼保健院/ 广东远东招标代理有限公司

本单位已按“广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目”（采购编号：FEGD-CT17969）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一七年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

# 附表2.4 证明投标人的合格性的证明文件格式

# 附表2.4.1 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电话 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要项目 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 四、其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.4.2 近2年投标人财务状况表格式

近2年投标人财务状况表

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |

注:如投标人此表数据有虚假,一经查实该项评分为“0”分。投标人需附上近2年（2015年度―2016年度）时段的由会计师事务所出具的年度审计报告及财务报表（损益表、资产负债表和现金流量表）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附表2.5 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我单位在贵司代理的“广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目”(采购编号：FEGD-CT17969 )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第37款）。

特此承诺。

投标人名称：                   （加盖法人公章）

地址：

电话：                             传真：

邮箱：                             邮编：

法定代表人或其授权代表（亲笔签字）：

承诺日期：

附表2.6 项目管理架构格式

项目管理架构

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

# 日期：          年      月     日

附表2.7供货渠道与合作机构情况表格式

供货渠道与合作机构情况表

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名: 电话: 传真: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

# 日期：          年      月     日

附表2.8  商务条款响应表格式

# （1）实质性商务条款（“★”项）响应表格式

实质性商务条款（“★”项）响应表

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17969

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

| 序号 | 实质性响应条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.投标人必须对应招标文件的商务条款要求带“★”号的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# （2）一般商务条款响应表格式

一般商务条款响应表

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17969

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 完成同类项目的业绩 |  |  |
| 6 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货期: 签订合同后30个工作日内 |  |  |
| 11 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 12 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 13 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 14 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 15 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.9 退还保证金声明格式

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司:

我方为“广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目” （采购编号：FEGD-CT17969）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

附表2.10 中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____     _（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目(项目编号：FEGD-CT17969)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

附件：（中型、小型、微型）企业划分的说明依据

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供

# 附表2.11 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

# 投标货物生产厂家在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

# 三、技术部分文件

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表3.1   供货及安装技术方案

附表3.2   质量保证措施

附表3.3   售后服务方案

附表3.4   采购人配合的条件

附表3.5   技术规格偏离表

附表3.6   政策适用性说明

附表3.1 供货及安装技术方案

供货及安装技术方案

投标人应提供,但不限于以下内容：

（1）	技术说明资料。

（2）	本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括货物说明一览表（附件1.1－1)及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。

（3）	设备/项目供货安装调试方案及进度安排。

（4）	制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

（5）	招标文件第四篇用户需求书中要求的其他资料。

（6）	其他与技术方案有关的资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附件1.1－1 货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.2 质量保证措施格式

质量保证措施

企业质量保证体系，本项目质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人及质量奖罚说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.3 售后服务方案

售后服务方案

- 售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）：

- 免费保修期；

- 应急维修时间安排；

- 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

- 维护保养的安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件及易耗品价格；

- 制造商的技术支持；

- 售后服务机构证明材料；

- 其它服务承诺；

- 培训计划及人员安排。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.4 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.5 技术规格偏离表格式

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

投标人名称：

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：FEGD-CT17969

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（2）一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

一般技术条款（包含“▲”项）响应表

投标人名称：

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：FEGD-CT17969

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………… |  |  |  |
| 2 | …………… |  |  |  |
| 3 | …………… |  |  |  |
| 4 | …………… |  |  |  |
| 5 | …………… |  |  |  |
| 6 | …………… |  |  |  |
| 7 | …………… |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

附表3.6 政策适用性说明（如有）

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

注：“环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

四、经济部分文件

# 附表4.1  投标报价总表格式

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17969

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

| 序号 | 采购内容 | 投标总价（元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：详细内容见《分项报价明细表》。 |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表4.2  分项报价明细表格式

分项报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT17969

项目名称：广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 材料产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。

2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附件一：评标工作大纲

一、评标原则和目的

  - “广州市从化区妇幼保健院医疗设备采购项目”（采购编号：FEGD-CT17969）的招标依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，评标委员会采取综合评分法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性检查表》。未通过资格性审查的投标人，不能进入符合性审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

（二）对投标人的符合性检查

评标委员会应当对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性检查表》。未通过符合性审查的投标人，不能进入技术、商务和价格评审。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）评标委员会对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（五）细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

4、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（六）评标委员会根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行中小企业划型审核工作(如需要)。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

A、 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的评分去除最高评分和最低评分后相加，再除以（评委人数－2），得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、 投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（八）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（九）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（十）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（十一）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（十二）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十三）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

资格性检查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 |
| 2 | 投标保证金证明 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |
| 4 | 招标公告要求的资质资格证明 |

符合性检查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 投标报价不超过最高限价 |
| 3 | 报价方案是唯一确定 |
| 4 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 |
| 5 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 |
| 6 | 无招标文件规定的投标无效情况 |

- 附件1.1 《评分标准和细则》

- 分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 10分 |
| 2 | 技术 | 55分 |
| 3 | 价格 | 35分 |
| 总 分 |  | 100分 |

- 评分因素分值的具体分配：

      - 商务评分标准：（总分：10分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求、合同条款的响应情况 | 3分 | 全部响应得 3 分，每一项不响应扣 1 分，扣完为止 |
| 2 | 投标人的财务状况 | 2分 | 提供 2015~2016 年度经第三方审计的财务审计报告、资产负债表及损益表，财务状况优良，得 2 分；财务状况较差或证明资料欠缺或没法考证，得 0 分。 |
| 3 | 投标产品厂商授权委托书 | 3分 | 所投设备能提供设备制造厂商授权委托书的得3分，其它得0分。 |
| 4 | 投标人的履约能力 | 2分 | 项目测试、运输、安装调试、验收、培训等方案完善合理，得 2 分；方案不完善或不合理的，得 0 分。 |
|  | 合计 | 10分 |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

2、技术部分评分标准：（总分：55分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分内容及分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 | 30分 | 技术参数全部满足，得30分；一项不满足或负偏离扣5分，最低得0分。 |  |  |
| 2 | 所投货物对用户需求书中不带▲号的一般技术参数的符合性 | 15分 | 技术参数全部满足，得15分；一项不满足或负偏离扣2分，最低得0分。 |  |  |
| 3 | 投标设备技术先进性、可靠性和成熟度 | 5分 | 技术水平在同类产品中领先，设备可靠性强，技术成熟度高，明显优于同类产品得：5分 | 技术水平在同类产品中属于中等，设备可靠性一般，技术成熟度中得：3分 | 技术水平在同类产品中较落后，设备可靠性较差，技术成熟度低得：1分 |
| 4 | 售后服务能力（质保期、维护保养及应急维修安排） | 5分 | 售后服务能力最优：5分 | 售后服务能力次之：3分 | 售后服务能力一般：1分 |
|  | 合计 | 55分 |  |  |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

3、价格分值： 35分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

备注：

1、 价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

3.1、投标供应商为中小企业时，报价给予6%的价格扣除，即：评标价＝核实价(1-6%)；

3.2、本条款所称中小型企业应当符合以下条件：符合“中小企业划型标准-工信部联企业[2001]300 号”划分标准，且提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3.3、投标单位认定为中小型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，比如主营收入和从业人员数量等，见投标文件格式《中小企业声明函》等）；

3.4、提供未符合规定或虚假材料的，不予认可或作废标处理；

3.5、必须提供《企业所得税减免优惠备案表》为证明文件方可扣除；

3.6、评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评标价。