招 标 文 件

项目名称：通渭县中医医院全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目

采购编号： GSZZ-GK-TW-1706

采 购 人：通渭县中医医院

代理机构：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

2017年11月

## 目  录

目  录	1

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	6

一、投标须知前附表	6

二、总  则	13

三、招标文件	14

四、投标文件	15

五、开标和中标	19

六、合同的签订、履行及验收	21

七、投标纪律要求	23

八、询问、质疑和投诉	24

九、其他	25

第三章  技术参数	26

一、技术参数要求	26

二、质保期服务要求	32

三、 质量保证	33

四、 其他相关说明	33

第四章  评标办法	34

一、总则	34

二、评标程序	35

三、 评标办法及评分细则	36

五、废 标	38

六、定标	38

七、评标专家的义务	39

八、评标专家的工作纪律	39

第五章  合同格式及条款	41

一、合同格式	41

第六章  格式附件	46

一、投标文件格式附件	46

附件1、封面格式	46

附件2、投标函	47

附件3、投标人基本情况表	49

附件4、法定代表人证明文件	50

附件5、法定代表人授权委托书	51

附件6、报价一览表	52

附件7、分项报价一览表	53

附件8、中小企业声明函	54

附件9、商务条款偏离表	58

附件10、技术条款偏离表	59

附件11、其他格式说明	60

二、 其他格式/操作指南	61

附件1、投标保证金退还申请书	61

附件2、PDF线下盖章操作手册	62

## 第一章  招标公告

通渭县中医医院全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目公开招标公告

经通渭县政府采购办公室批准，甘肃中智采购招标代理有限责任公司受通渭县中医医院的委托,对通渭县中医医院全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目以公开招标的方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目编号：GSZZ-GK-TW-1706。

二、预算资金：300万元。

三、招标内容：全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪1套（进口产品，已论证，详细要求见招标文件）。

四、评标方法：综合评分法。

五、供应商资格条件：

- 1、参加供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 2、中国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供具有统一社会信用代码的营业执照；

- 3、投标人须提供自本公告发布之日起由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件并提供参加政府采购活动近3年内无重大违法记录书面声明函；

- 4、代理商投标的须提供医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证，生产厂家投标的须提供医疗器械生产许可证；

- 5、所需产品为进口产品，代理商参加投标的，须提供生产厂家授权函原件及售后服务承诺函原件或从生产厂家授权的国内总代理处（或生产厂家在国内成立的办事处、分公司处）取得针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，同时提供生产厂家给国内总代理的授权文件复印件或办事处、分公司的证明文件复印件；

- 6、法定代表人参加投标的，须提供法定代表人证明文件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人证明文件及法定代表人授权委托书；

- 7、本项目不接受联合体投标。

六、报名时间、报名方式及招标文件的获取：

1、报名时间：2017年11月14日至2017年11月20日；

2、报名方式：网上报名；

3、获取网站：http://www.dxggzy.com(定西市公共资源交易中心网),免费下载；

4、网上报名请登陆定西市公共资源交易中心网，网上报名完成后，供应商应随时关注甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网关于本项目相关变更及通知，否则，由此引起的不利因素由供应商自行承担；

5、未在定西市公共资源交易中心网注册的企业，报名前须通过定西市公共资源交易中心网注册登记，同时办理电子招投标平台数字证书和电子签章等相关手续。

七、投标文件的递交、开标地点及开标时间：

1、投标文件递交截止时间：2017年12月7日上午9:00,逾期递交的投标文件不予接受；

2、投标文件递交地点及开标地点：定西市公共资源交易中心第三开标厅；

3、开标时间：2017年12月7日上午9:00。

八、投标保证金交纳账户及交纳须知：

户  名：定西市公共资源交易中心

开户行：兰州银行股份有限公司定西分行

帐  号：101932000287070

行  号：313829000411

投标保证金交纳截止时间：递交投标文件截止时间前；

递交须知：

1、投标保证金以非现金方式提交；

2、投标人（供货商）缴纳保证金的单位名称及公司帐号必须与投标人基本信息内容一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交；

3、投标人（供货商）在交纳投标保证金时，需在银行结算凭证附言栏内正确填写所投标段保证金编号和项目名称、项目编号等内容，以便查对核实；

4、在提交投标文件截止之日，由代理机构（采购人）或招标代理机构统计投标人（供货商）花名册（加盖公章），并前往市公共资源交易中心核对保证金缴纳情况，最终以市公共资源交易中心加盖财务专用章的投标人（供货商）花名册为足额及时收到投标保证金的依据接受投标文件，否则，拒绝接受；

5、退还保证金时，由代理机构（采购人）或者代理机构提供投标人（供货商）花名册（加盖公章）前往市公共资源交易中心集中退还；

6、本项目投标保证金编号为：111051001，投标人（供货商）在银行结算凭证附言栏内正确填写以上编号。

- 联系方式：

采购单位：通渭县中医医院

联 系 人：张新平

联系电话：15193219652

联系地址：定西市通渭县

代理机构：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

联 系 人：吴会青

联系电话：18909312227

联系地址：兰州市城关区万国港E座2207室

甘肃中智采购招标代理有限责任公司

2017年11月13日

## 第二章  投标须知

### 一、投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 300万元 超过采购预算的投标作无效处理。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场0.5小时内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 3、供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 3 | 需要落实的相关政策 | - 节能产品 1、本项目是否包含强制采购的节能产品：否þ/是¨ 2、本项目是否包含优先采购的节能产品：否þ/是¨ 属于财政部、国家发展改革委列入最新一期节能产品政府采购清单中的产品，属于强制采购的产品，投标人投标时必须提供本期节能产品政府采购清单中的产品。属于优先采购的产品，采用综合评分法的，给予产品6％的价格折扣，用折扣后的价格参与价格评审，其中标价格不变。 二、小微企业扶持 1、本项目是否属于专门面向中小企业采购的项目：否þ/是¨ 2、本项目对于参加投标的小微型企业是否给予价格折扣：否¨/是þ 2、本项目是否接受联合体投标：否þ/是¨ 非专门面向中小企业的采购项目、非联合体参加采购活动的供应商，应当提供《中小企业声明函》原件，并按照以下方式给予扶持：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型、微型企业的报价给予6％的价格折扣，用折扣后的价格参与价格评审，其中标价格不变。 注：小微企业提供中（大）型企业制造的货物参与投标的，视为中（大）型企业，不享受小微企业价格评审折扣； 小微企业须按照自身情况及中小企业划型标准如实填写中小企业声明函，否则，其声明按无效声明处理，不享受任何价格评审折扣； 未提供中小企业声明函的，不享受任何价格评审折扣。 三、监狱企业扶持 1、本项目是否属于专门面向监狱企业企业采购的项目：否þ/是¨ 2、本项目对于参加投标的监狱企业是否给予价格折扣：否¨/是þ 非专门面向监狱企业的采购项目，参加采购活动的的供应商（监狱企业单独参加的），给予报价6%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审，其中标价不变。 监狱企业参加时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 环境标志产品 - 1、本项目是否包含环境标志产品：否þ/是¨ 投标人所投产品为有效期内的环境标志产品，采用综合评分法的，给予投标人所投环境标志产品6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审，其中标价不变。属于环境标志产品的，投标人应当提供证明材料。 注：所有投标人该项条件一致时，在价格得分评审时，不予进行扣除，直接采用投标人的投标报价进行价格得分计算。 |
| 4 | 失信供应商管理 | 1、投标人须提供未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明文件，以网站查询结果截图打印并加盖投标人公章的文件为准，未提供或存在上述情况的其投标将被拒绝。 2、对存在其他失信行为的供应商但未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动的，其投标将被拒绝。 3、供应商参应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺，否则，其投标作无效处理。 |
| 5 | 评标结果的公告 | 在甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网进行公示。 |
| 6 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：人民币30000.00元； 2、投标保证金按照以下要求并在投标文件递交截止时间前缴纳： 户 名：定西市公共资源交易中心 开户行：兰州银行股份有限公司定西分行 帐 号：101932000287070 行 号：313829000411 投标保证金交纳截止时间：递交投标文件截止时间前； 递交须知： 1、投标保证金以非现金方式提交； 2、投标人（供货商）缴纳保证金的单位名称及公司帐号必须与投标人基本信息内容一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交； 3、投标人（供货商）在交纳投标保证金时，需在银行结算凭证附言栏内正确填写所投标段保证金编号和项目名称、项目编号等内容，以便查对核实； 4、在提交投标文件截止之日，由代理机构（采购人）或招标代理机构统计投标人（供货商）花名册（加盖公章），并前往市公共资源交易中心核对保证金缴纳情况，最终以市公共资源交易中心加盖财务专用章的投标人（供货商）花名册为足额及时收到投标保证金的依据接受投标文件，否则，拒绝接受； 5、退还保证金时，由代理机构（采购人）或者代理机构提供投标人（供货商）花名册（加盖公章）前往市公共资源交易中心集中退还； 6、本项目投标保证金编号为：111051001，投标人（供货商）在银行结算凭证附言栏内正确填写以上编号。 |
| 7 | 付款方式 | 项目验收合格之后，凭相关验收合格证明文件及开具的发票进行付款，付款比例在签订合同时具体约定， |
| 8 | 完成时间 | 自合同签订之日起30天内。 |
| 9 | 投标文件的数量、编制、盖章签字、密封要求 | 投标文件： - 纸质版：1正3副，副本可采用正本的复印件； 2、电子版：1份（U盘存储，PDF格式格式，PDF格式的须加盖投标企业电子签章，电子版线下盖章方法见本招标文件附件）； 3、报价一览表：1份（用于开标时唱标）； 4、法定代表人证明文件及法定代表人授权委托书1份，在递交投标文件时递交至开标现场工作人员以确认其身份（法定代表人参加的，须提供法定代表人证明文件，授权代表参加的，须提供法定代表人证明文件及法定代表人授权函，不符合该要求的，其投标将被拒绝）。 5、编制：投标人应仔细阅读并按照本招标文件所列的条款及提供的格式编制投标文件，投标文件的内容应有序编制，评标时，由于编排混乱、字迹不清晰等导致查找不到相关内容的，由此产生的责任由投标人自行承担。 6、盖章签字：投标文件须逐页加盖投标人鲜章；在招标文件中提供了格式的文件，要求签字的须由法定代表人或其委托代理人签字。 7、密封要求：正本（1份）、副本（3份）、电子版及用于唱标的报价一览表均须单独密封，并加盖密封章或投标人鲜章。 8、注意事项： 8.1、因投标人未按要求编制、盖章签字、密封而导致投标文件被拒收或投标无效的责任由投标人自行承担。 8.2、投标文件递交后不予退回。 8.3、投标文件正本、副本、电子版不一致时，以正本为准。 |
| 10 | 投标文件的构成 | 商务文件部分 1、投标函； 2、报价一览表； 3、分项报价一览表； 4、投标保证金汇款凭证复印件及开户许可证复印件； 5、供应商资格条件所要求的资格文件复印件或原件； 6、供应商基本情况介绍； 7、商务条款偏离表； 8、依据招标文件及采购需求，供应商认为有必要提供的其他文件。 技术文件部分 - 技术条款偏离表； - 其他技术响应、样本资料及附件； 3、依据招标文件及采购需求，供应商认为有必要提供的其他文件。 |
| 11 | 投标信息确认单 | 投标人须将投标信息确认单打印1份，在递交投标文件时一并递交给招标代理机构。 |
| 12 | 现场勘查会 | - 本项目不组织现场勘查会。 |
| 13 | 招标文件内容 | 一、招标公告； 二、投标须知； 三、技术参数； 四、评标办法； 五、合同格式及条款； 六、格式附件； |
| 14 | 投标有效期 | 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 90 日历天。 |
| 15 | 政府采购合同备案 | 政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同交同级财政部门备案。 |
| 16 | 开展行贿犯罪档案查询 | 投标人须提供自本公告发布之日起由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件并提供参加政府采购活动近3年内无重大违法记录书面声明函； 注：原件装订在投标文件正本中，否则按无效投标处理。 |
| 17 | 产品说明 | 所需产品为原装进口产品，供应商所投产品必须满足原装进口的要求，若所投产品为国外厂家授权在国内组装或国产产品的均为无效投标。 |
| 18 | 投标文件的递交 | 投标人应按照本项目招标公告载明的时间及地点并按相关要求派出代表递交投标文件并参加开标会议。 |
| 19 | 资格审查 | - 参加本项目投标的供应商资格条件在评标时进行审查，投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，供应商报名并获取了本招标文件并非意味着完全具备成为合格投标人的条件，一切以评标委员会依据本招标文件及相关法律法规经审查后的结果为准。若提供的资格证明文件不全、没有按要求提供或弄虚作假的，将导致其投标或中标资格被取消。 - 资格审查时需要递交的资质原件： - 2.1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供具有统一社会信用代码的营业执照； - 2.2、代理商投标的须提供医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证，生产厂家投标的须提供医疗器械生产许可证； - 2.3、法定代表人参加投标的，须提供法定代表人证明文件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人证明文件及法定代表人授权委托书。 - 注：未按照上述要求或招标文件其他要求提供相关资质原件备查的，其投标可能被视为无效投标或资格审查未通过的结果，其责任由投标人自行承担，且对此产生的任何异议，招标代理机构及采购人概不受理。 |
| 20 | 其他需要说明的事项 | - 供应商已报名但未加开标会议的，视为其同意开标、评标结果，对此有任何异议的，概不受理；供应商递交了投标文件但在开标时间缺席开标会议的，其投标文件将被原封退回，不予唱标和参与评审。对此有任何异议的，概不受理。 - 本项目不接受备选方案的投标，否则其投标将被视为无效投标； - 3、投标人出现招标文件载明的不符合实质性要求、存在弄虚作假、违法行为的，其投标文件应当认定为无效；中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。 - 4、若有分包，招标文件中未特别注明的条款为各个包（标）段的通用条款。 - 5、本项目招标代理服务费按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格[2003]857号文件的规定，由中标人缴纳，收款信息如下： - 收 款 人：甘肃中智采购招标代理有限责任公司 - 开户银行：兰州银行股份有限公司开发区支行 - 账 号：101722000352572 |

### 二、总  则

1、 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2、 有关定义

2.1、“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2、“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构（简称“代理机构”）。

2.3、“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4、“投标人”系指领取了招标文件并完成登记备案拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3、 参与投标的投标人应具备以下条件：

3.1、符合本招标文件“招标公告”第五条规定的条件；

3.2、遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3、按照本招标文件的规定了缴纳了保证金。

满足上述要求的投标人并不能确定其为合格的投标人而参与评审，只有通过资格性审查和符合性审查的投标人才能进入评审环节。

4、 投标费用：

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施：

5.1、同一品牌产品处理：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：本项目使用的评分办法为综合评分法。

5.2、利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3、前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4、利害关系代理人处理。

2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件均作为无效处理。

### 三、招标文件

6、招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括的内容见投标须知前附表。

7、 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。相关变更内容对供应商起约束作用，供应商应实时关注甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网是否有对于该采购项目的变更公告，否则由此导致的不利因素由供应商自行承担。

8、 现场考察

本项目不组织现场勘查会。

### 四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1、投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。

9.2、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11、 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12、 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

13、 知识产权

13.1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。除招标文件明确规定要求提供的商务、技术文件外，供应商认为有必要提供的商务、技术文件可同时提供并作为投标文件的有效组成部分。

注：以下文件原件须装订在投标文件中：

所需产品为进口产品，代理商参加投标的，须提供生产厂家授权函原件及售后服务承诺函原件或从生产厂家授权的国内总代理处（或生产厂家在国内成立的办事处、分公司处）取得针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，同时提供生产厂家给国内总代理的授权文件复印件或办事处、分公司的证明文件复印件。

15．投标文件格式

15.1、投标人应当按照本招标文件的要求编写投标文件。

15.2、对于没有格式要求的部分由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1、投标人投标时，必须按照本招标文件规定的方式、数额等内容提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2、投标保证金的递交方式：详见投标须知前附表。

16.3、未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至代理机构进行合同编号后五个工作日内全额无息退还（注：①因投标人自身原因造成的延迟退还或者投标人和代理机构协商可以延迟退还的，代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还时限之内；③可能出现的延迟退还的情形。）

16.4、发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

①在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

②在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

③中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

④由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

⑤投标人提供虚假资料的；

⑥投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期

（1）本项目投标有效期见投标须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效处理。

（2）因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1、投标文件应当制作装订成一册，如装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……；每一册又分为正本和副本。投标文件正本、副本数量见投标须知前附表。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本、电子版有不一致的内容，以正本为准。

18.2、投标文件的正本需打印（签字盖章除外），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签字处签字，并逐页盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件，否则，应按要求签字、盖章。

18.3、投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4、投标文件正本和副本必须左侧胶粘装订成册并编码。

18.5、投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

18.6、投标文件原则上统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不易采用A4幅面纸张印制的除外。

18.7、电子文档

电子文档要求见投标须知前附表。

19、投标文件的密封和标注

19.1、密封要求：正本（1份）、副本（3份）、电子版及用于唱标的报价一览表均须单独密封，并加盖密封章或投标人鲜章。

19.2、所有外层密封袋的封口处应密封，同时注明以下信息：

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

单位地址：

授权代表：

联系电话：

日    期：

同时注明“请勿于     年     月    日（开标时间）之前启封”

20．投标文件的递交

20.1、投标人应在招标文件规定的递交时间，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2、递交投标文件时，报名供应商名称与投标供应商名称必须一致，否则投标文件无效。

20.3、本次招标采购活动，投标文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1、 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2、投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“  XX  项目  文件名称  修改文件”字样。

21.3、投标人在投标截止时间前针对原投标文件递交了修改文件的，投标文件中的相关内容以修改文件为准；

21.4、在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改、撤回，符合招标文件要求的需要澄清、说明、答疑的情形除外。否则，其投标按无效投标处理。

### 五、开标和中标

22．开标

22.1、开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席，投标人的签到人必须是法人（负责人）或其授权代表。开标由采购代理机构主持，评标专家不参加开标活动。

22.2、开标时，有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23、 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

23.1、宣布开标会开始。当众宣布会场纪律、参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

23.2、开标时，由投标人检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的报价一览表当众拆封，并由唱标人员宣读报价。

23.3、投标人确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4、唱标时，“报价一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额唱标。

注：评标时若出现报价不一致的情况，按照以下条款处理：

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5、所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23.6、唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

23.7、宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）并在侯标厅等候。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控。

25、中标通知书

25.1、中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2、投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两日内采取邮寄方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

25.3、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.4、中标人的投标文件按照本招标文件规定应作为无效处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.5、中标公告发出后，招标代理机构将电话通知中标供应商自行领取中标通知书，并向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

### 六、合同的签订、履行及验收

26、签订合同

26.1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（或招标文件规定另一个较短的时间）与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。由于采购人的原因逾期未与中标人签订采购合同的，将按相关规定进行处理。

26.2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4、中标价即为合同价（但无论如何修正，合同价不能大于中标价），如果按照本招标文件相关条款条作出投标人投标报价调整的，中标价即为依据该条款调整后的价格。

27、合同分包

27.1、经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

27.2、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作、不属于中标人的主要合同义务。

27.3、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.4、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28、合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％且补充金额跟原合同金额相加不得超过总预算，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30、履约保证金

本项目不收取履约保证金；

31、合同备案

代理机构应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内报同级财政部门备案。

32、 履行合同

32.1、中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照以下文件顺序及《合同法》的有关规定进行处理：

1）在采购或合同履行过程中经双方协商达成的变更或补充协议；

2）本合同书；

3）中标通知书；

4）合同条款；

5）投标文件；

6）招标文件；

7）标准、规范及有关技术文件。

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准

33、验收

33.1、验收分为初步验收和最终验收

初步验收是指履约方将货物送达至采购人指定地点后，由采购人进行清点数量、型号核查等；最终验收是指通过初步验收后由履约方将货物全部安装到位并调试至正常运行状态后，由采购人组成专业验收小组进行验收。

33.1、本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照本招标文件、中标人投标文件及政府采购相关法律法规的要求进行验收。

33.2、验收结果不合格的，将不予支付采购资金，并由采购人呈报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予处罚。

34、资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

- 采购人的权利

- 采购人在和中标人签订合同之前，有权组织对该中标人的投标文件进行复核，并可以作为采购人决定是否与中标候选人签订合同的依据。在中标通知书发出之前，对存在造假的或具有欺诈行为的中标候选人，采购人有权暂停确认招标结果，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法对评审结果进行监督检查，并追究当事人的缔约过失责任。在中标通知书发出之后合同签订之前，对存在造假的中标候选人，采购人有权暂停与中标候选人签订书面合同，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行监督检查，由财政部门依法审查评审活动，并追究当事人的法律责任。

### 七、投标纪律要求

36、 投标人参加本项目投标不得存在下列情形：

36.1、提供虚假材料谋取中标；

36.2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

36.3、与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

36.4、向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

36.5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

36.6、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

36.7、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

36.8、将政府采购合同转包或者违规分包；

36.9、提供假冒伪劣产品；

36.10、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

36.11、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

36.12、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，存在36.1-36.10条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 八、询问、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、的规定办理。

37.1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将在3个工作日内作出答复。

37.2、投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或招标代理机构提出：

1）关于招标文件的质疑。供应商认为使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起（从获取招标文件之日起计）七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

2）关于采购过程的质疑。应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

3）关于中标结果的质疑。应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

37.3、投标人提出质疑的，应提供书面函件进行质疑。采购人或招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

37.4、质疑书应当包括下列内容：

1）、质疑事项；

2）、事实依据及相关证明材料；

3）、相关请求及主张。

4）、质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

5）、质疑供应商的相关资质文件（材料）、有效的法人证明文件或委托代理人证明文件。

37.5、采购人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内对质疑事项作出书面答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人，若有必要，代理机构将在甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网将相关内容进行公示。

37.6、投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意，或采购人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

37.7、澄清或质疑文件送达地点：

代理机构：兰州市城关区东岗东路1681号万国港E座2207室。

注：未按上述规定递交澄清或质疑函的，将视为无效澄清或质疑，对于口头、电话、传真件、电子邮件、邮寄等方式进行澄清或质疑的也将视为无效澄清或无效质疑，采购人或代理机构将不予受理且不再另行通知。由此产生的结果由投标人自行承担。

### 九、其他

38、本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，相关法律制度规定在公告之日起之后实行的，参考原有法律制度规定进行招标活动，本招标文件不再进行变更和发布相关更正公告。

## 第三章  技术参数

### 一、技术参数要求

一、名    称：原装进口全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途：腹部、妇产科、泌尿科、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级高端超声系统，投标设备必须为各厂家最高档的专业机。

四、主要规格及系统概述：

1. 彩色超声诊断仪：

1.1全数字化超声成像系统，由制造商品牌所在国生产，所提供机型为 2016年后最新机型，（以注册证为准）。

1.2 显示器≥23”寸高清 LED 显示器，可以上下升降、仰俯，显示器分辨率达到1920×1080p。

1.3 具备≥10.1”寸彩色触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作，所有功能菜单均可在触摸屏上实现操作。

1.4 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入（提供图片证明）

1.5 数字化通道数≥1000000

1.6 二维灰阶成像及分析单元

1.7彩色多普勒显示及分析单元

1.8能量多普勒显示及分析单元

1.9脉冲多普勒显示及自动分析单元

1.10组织谐波成像技术

1.11梯形扩展成像技术

1.12空间复合成像技术

1.13斑点减少滤波技术

1.14 S-Flow 成像技术

1.15图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。

1.16屏幕显示最大可视可调动态范围：≥200dB，可逐级可视微调，每1dB步进（请提供图片）。

1.17双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。

1.18频率复合成像技术，整场一致性的保证，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时使用 。

1.19单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像。

1.20具有消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

*1.21测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示，提高测量数据获取的精确性（提供图片证明）。

1.22具有MPI胎儿心功能指数功能：可实现单心动周期内精确获取胎儿心功能指数，可通过一键实现半自动测量。

1.23 在凸阵探头二维模式下可以自动识别NT/IT，并可以通过一键进行精确半自动测量。

1.24全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织病灶。

1.25具有耦合剂加热器装置

2. 测量和分析部分

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

2.2 腹部测量与分析

2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

2.4 妇科测量与分析

2.5 泌尿科测量与分析

2.6 胎儿心脏测量与分析

2.7小儿髋关节测量

3. 探头规格

3.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

3.2 支持3D及实时 3D成像

3.3探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用。

3.4探头接口采用最新技术 无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长寿命。

3.5性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。

*3.6探头配置要求：所有配置探头最少有两把为单晶体材质探头。

3.6.1凸阵探头：1-7MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

3.6.2心脏探头：2-4MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调.

3.6.3腹部容积探头：1-8MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

3.6.4 线阵探头：3-12 MHz基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

4. 输入/输出信号：

4.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频

4.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0

4.3 主机内置一体化USB接口≥ 8个

5. 二维成像主要参数

5.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥30帧/秒

5.2 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线

5.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

5.4 接收方式：接收通道≥1000000，多路信号并行处理

5.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

5.6 谐波成像基波频率个数：≥3个

5.8 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s

5.9最大显示深度 ≥30cm

5.10增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，触摸式电子TGC≥8段增益补偿调节

5.11预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6. 频谱多普勒

6.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）

6.2最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥ 3.05m/s

6.3最低测量速度：≤ 5mm/s

6.4显示方式：B/D、B/C/D

6.5多普勒电影回放：≥ 8192线

6.6零位移动：≥8级

*6.7取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度0.5mm

6.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值

6.9实时三同步功能

7.彩色多普勒

7.1彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式

7.2显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等

7.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

7.5 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥10帧/s

7.6 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤2.25cm/s

8.内置一体化实时三维超声成像

8.1 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D

8.2 多种三维显示模式，包括

表面模式(一般,柔和)

透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)

亮度模式

8.3 具备立体彩色、能量多普勒成像单元

8.4 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

8.5 可自动识别感兴趣区,自动改变三维取样框大小，进行3D、实时3D的扫查。

8.6具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。

8.7 具有3D立体图像编辑切割功能

8.8具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。

8.9针对胎儿四肢、耳朵、生殖器等脏器进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。

8.10可通过此模式，清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。

8.11可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。

8.12具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，更清晰显示容积数据组织间区别。

8.13可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，先进技术，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力。

8.14由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用全新三维成像独立软件工具，自动完全显示胎儿面部。

8.15可去除遮挡所需要观察的图像的结构，快捷的操作特定的立体结构； 同时也可以快捷的恢复此类结构；简化了以往进行立体切割的步骤的独特三维成像独立软件功能。

8.16利用自然光的衰减系数，使三维图像更自然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰，

有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。

*8.17容积成像时，可同时显示容积图像的外部轮廓及内部结构，获得水晶般图像，并达到透视的效果，获取更为直观的诊断信息。

8.18轻松无线传输超声图像和影片到外设装置，如手机、平板上，增进医患交流，提高孕妇满足感。

9.具备以下3D成像功能

9.1智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥12幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。

9.2任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像

1）通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像

2）通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像，从而能从不同方位、不同角度分析感兴趣区，对疾病诊断、科研教学等极具价值

9.3高级任意形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。

10.高级3D成像功能

10.1一次三维扫查，可同屏显示≥7幅不同模式的容积图像；每幅图像分别可设定为不同颜色及不同成像模式。

10.2同屏显示多方位的立体图像

10.3立体空间内任意切面的容积成像，可选择厚度1-20mm，并同屏显示≥9幅不同画面。

10.4在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。

10.5多切面成像基础上, 用户可同时看到与参考平面垂直的另外2个平面，不同于传统定位

帮助中只能看到一个。

*11.智能5D功能

11.1 5D NT：在容积成像模式下，具备NT/IT自动检测技术,通过扫查数据能够真正自动获取正中矢状面，并自动测量NT/IT值。可有效降低人为误差、减少检测时间，大大缩短NT/IT检测的掌握周期（提供图片证明）。

11.2 5D心脏：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿心脏9个标准切面，可静态及动态显示，并提供该切面结构中英文注释（提供图片证明）。

11.3 5D神经系统：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿颅内结构，同屏同时获得9个不同切面，并获取精确测量数据（提供图片证明）。

11.4 5D长骨：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿股骨,胫骨,腓骨,桡骨，尺骨等长骨，并获取精确测量数据（提供图片证明）。

11.5 5D长骨容积检测：胎儿体重半自动测量方法，可以通过手臂、大腿软组织智能测量，结合BPD、AC等参数高精度估算胎儿体重，可以进行阶段性生长评估（提供图片证明）。

12.程序化操作流程

使经常用到的许多操作步骤变成一个过程，可以更快更容易进行检查，减少漏诊。

13.超声图像及病案管理系统：

*13.1 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息（请提供厂家证明）

13.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量 ≥512G

13.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像

13.4 具有图像存储与（电影）回放重现单元

### 二、质保期服务要求

1、卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后4小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后8小时内到达，并在到达后2小时内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

2、如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

3、如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

4、除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 质量保证

1、供应商提供的设备须是全新的、未被使用过的由正规制造商制造的货物；

2、本项目所有设备的质量保证期为一年。自验收合格证明文件出具之日起计。

### 其他相关说明

1、投标人的报价须包含成本、利润、税金、运输、装卸、安装、调试、验收等所有费用，即报价须为“交钥匙”价；

2、中标方须按照合同约定的时间及时完成设备的备货、运输、安装、调试、配合验收等工作，否则，采购人具备按招标文件相关规定作出单方面解除合同的权利，给采购人造成损失的，须承担相应损失。

3、设备安装完毕、调试至正常运行状态后，供应商应作出合理的培训计划，针对采购人进行详细的培训及设备操作指导。

## 第四章  评标办法

### 一、总则

1、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关要求等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与本招标项目投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。

3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4、评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标。

5、评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

6、评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

7、评审委员会成员存在下列厉害关系之一的，应当主动申请回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤参加采购人组织的需求论证或者为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等前期咨询工作的；

供应商认为评审委员会成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本招标文件规定情形或法律法律等文件规定应当回避的被申请人应当回避。

8、评审委员会在评审之前，应由评审委员会民主推选组长。组长由评审专家担任，采购人代表不得担任组长，组长主要负责协调评审成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写评标记录和评标报告等。组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

### 二、评标程序

1、政府采购监督部门对整个采购活动进行全程监督；

2、由依法组成的评标委员会对投标人提交的投标文件进行初步审查，审查内容为投标人资格条件等实质性条款以及投标文件是否存在重大偏离等内容，即对投标人的投标文件进行“资格性审查”和“符合性审查”，只有通过“资格性审查”及“符合性审查”的投标文件才能进入下一评审环节；

2.1、资格性审查：由采购人代表进行资格性审查，根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2、符合性审查：由全体评审专家组成的评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 对通过资格性审查和符合性审查而进入下一环节的投标人，按照本招标文件【投标须知前附表→第3条→需要落实的相关政策】的规定对符合要求的投标人的报价给予相应的价格折扣，以折扣后的价格参与价格得分评审。投标人应在投标文件中附上与之有关的证明文件或说明文件，未提供证明文件或证明文件不符合要求的，在评审中不享受任何政策性优惠，对此有异议的，概不受理。

4、对于投标文件中的细微偏差，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

5、按照符合招标文件要求的前提下，按照本招标文件确定的评标办法，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为拟中标供应商，采购人应当确认综合得分最高得投标人为中标供应商。

6、对符合相关政策规定的投标人在价格折扣计算时按照四舍五入的原则进行，有效数字保留至小数点后两位。

7、投标报价相同的（含给予政策性优惠的投标报价），按技术指标优劣顺序排列。

8、评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字或全体评标成员过半数签字有效的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）潜在供应商名单和参加开标会议的供应商名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

### 评标办法及评分细则

1、本项目评标方法为：综合评分法。

2、评分细则：评标办法及评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价)×30%×100。 注：若按照须知前附表“需要落实的相关政策”对投标人的投标报价进行政策性优惠后而出现了低于所有投标人投标报价的最低价格数值时，则用该价格数值作为评标基准价进行价格得分计算。价格得分按照四舍五入保留小数点后两位。 |
| 商务 | 10分 | - 标文件的完整性、规范性综合打分包括①投标文件编写清晰整洁、②目录、章节、页码清楚，查阅方便、③要求提供资料完备清晰的，优秀得5分、良好得3分、一般得1分。(满分5分) - 投标人对付款方式、交货期、交货地点等全部作出详细响应的得1分，否则不得分；投标人对设备的免费质保期延长1年的加1分，最高加1分。（满分2分） - 投标人提供近一年（2016年）财务审计报告的，按照财务状况进行评价，所有投标人中财务状况最优的得3分、最差的得1分，其他得2分。新成立不足一年的公司可不提供财务审计报告，可提供资信证明，提供资信证明的得3分。相应文件须提供原件备查，否则不得分。（满分3分） |
| 技术 | 60分 | - 产品选型：产品选型合理、维护成本低、能够满足采购人较长期规划使用的，优秀得5分、良好得3分、一般得1分，须提供相应说明文件，否则不得分。（满分5分） - 技术响应：各投标人须对技术参数要求中的各项设备的参数要求进行逐条响应，技术参数完全满足招标文件要求的得40分，其中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何一项不满足均视为无效标。其它非关键技术参数达到或超过3条（含）不满足者该项得0分。（满分40分） - 实施方案：投标人是否具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，以及是否提供开展培训的详尽方案、培训质量的保证措施等，综合评比，优秀得5分、良好得3分、一般得1分。（满分5分） - 售后服务：根据项目需求，供应商能够提供准确、及时、有效的售后服务方案的，优秀得5分、良好得3分、一般得1分。（满分5分） - 质量保证：针对设备是否能够提供详细的质保方案及质保内容，根据提供的方案及内容，优秀得5分、良好得3分、一般得1分。（满分5分） |

注：供应商针对本项目所提供的所有响应文件须真实有效，资料造假的，一经发现，视为以提供虚假资料谋取中标，将按照政府采购相关法律法规进行处理。

### 五、废 标

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：递交投标文件截止时间止，由于递交投标文件的供应商不足三家时，已递交了投标文件的供应商的投标文件将被原封退回，不予开标。

（二）废标后，采购代理机构应在甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网公告，并公告废标的情形。

### 六、定标

（一）定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、 评委会将评标情况写出书面报告，并按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，即评标委员会应当推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。

2、代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

4、根据采购人确定的中标人，代理机构在甘肃政府采购网及定西市公共资源交易中心网发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

5、招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 七、评标专家的义务

（一）遵守评标工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

（三）不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 八、评标专家的工作纪律

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评标活动，须主动提出回避，退出评标；

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评标活动；

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评标方法和标准作为评标的依据，不得修改或者细化评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，不得向外界透露评标内容；

（六）评标现场服从招标采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

## 第五章  合同格式及条款

### 一、合同格式

政府采购合同

项目名称：通渭县中医医院全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目

项目编号：GSZZ-GK-TW-1706

合同编号：HT-TWZC-1706

采购人（全称）：通渭县中医医院              （甲方）

供应商（全称）：                            （乙方）

代理机构（全称）：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及通渭县中医医院全数字化高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目（采购编号：GSZZ-GK-TW-1706）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同标的:

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括完成本项目建设及交付使用之前、保修期内保修服务等所有其他有关各项费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1、乙方须提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、设备必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 四、交货及验收

1、乙方完成项目期限为合同签订生效后的    日内；

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 设备在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如设备经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

- 五、付款方式：

- 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后      小时内响应，    小时内到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如设备经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 七、违约责任：

- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

- 3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.5%的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

- 4、乙方所交付的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

- 5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方三次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

- 6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

- 7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 八、争议解决办法：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、合同的构成：

下列文件均为本合同的组成部分，并按照下列顺序解释合同，同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

（1）在采购或合同履行过程中经双方协商达成的变更或补充协议；

（2）本合同书；

（3）中标通知书；

（4）合同条款；

（5）投标文件；

（6）招标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件。

本合同一式肆份，甲方壹份，乙方壹份、政府采购管理部门壹份、招标代理机构壹份，所有签字、盖章完毕之日起生效，均具有同等法律效力。

| 甲 方：（公章） 法定代表人或委托代理人： 电 话： 日 期： | 乙 方：（公章） 法定代表人或委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 名 称： 帐 号： 日 期： |
| --- | --- |
| 招标代理机构：（公章） 日 期： |  |

## 第六章  格式附件

### 一、投标文件格式附件

### 附件1、封面格式

正本/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

单位地址：

授权代表：

联系电话：

- 日    期：

### 附件2、投标函

投 标 函

致：　　　　　　　　　（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“　　　”项目（项目编号：　    ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名）代表我方（公司名称）全权处理本项目投标、合同签署、履行的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务。二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交投标文件正本一份、副本　 份、电子版   份、报价一览表   份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为    日历天。

六、我方按照招标文件的规定对该项目  项目名称  向采购人交付的货物、包含的货物、服务、工程的投标总价为：                  。我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用等和招标文件规定的其它费用。

七、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，评审委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料并接受评审委员会的评审认定。

八、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

九、在评审过程中，评审委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

十、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称：                    (加盖公章)

投标人地址：

邮      编：

电      话：

传      真：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：     年   月   日

注：供应商必须严格按照此格式如实填写本函，任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

### 附件3、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表内容对投标人不适用的，投标人应用“/”注明或填写“无”字样。

### 附件4、法定代表人证明文件

法定代表人证明文件

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         ，系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人(签字)：

日    期：        年       月      日

### 附件5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2017年    月    日至2017年    月    日 。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

附授权代表人身份证复印件（正反面）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人(签字)：

日   期：          年        月     日

### 附件6、报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： |
|  | 大写： |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：       年      月      日

### 附件7、分项报价一览表

分项报价一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家/货物或服务提供商 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | ... | ... |  |  |
| 合计 总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须一次报出完成本项目的投标报价，任何有浮动的报价将导致其投标被拒绝；

本格式不满足投标人报价的情况下，投标人可自行拟定格式。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：       年      月      日

### 附件8、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位组织的                 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 附件9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 招标文件的要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：       年      月      日

注：

- “偏离说明”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

- 供应商应如实填写此表，若此处描述与投标文件提供的文件不符的，以提供投标文件提供的材料为准。

### 附件10、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：       年      月      日

注：

- 1、“偏离说明”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

- 2、供应商应如实填写此表，若此处描述与投标文件提供的文件不符的，以提供投标文件提供的材料为准。

### 附件11、其他格式说明

- 本招标文件规定或提供了参考格式的，投标人应按照规定或提供的格式进行编写投标文件；

- 本招标文件未规定或提供参考格式的，请投标人根据招标文件进行自行拟定；

- 3、对于招标文件中不允许修改的格式，投标人不能作出任何修改，否则由此导致投标无效的责任由投标人自行承担。

### 其他格式/操作指南

### 附件1、投标保证金退还申请书

投标保证金退还申请书

定西市公共资源交易中心：

投标人                      于    年   月   日在贵中心参加                                     项目交易，采购文件编号为           。向贵中心缴纳投标保证金人民币           元（小写￥        元），（现附转账凭证），（此处保留，暂不填写）中标，现申请退还投标保证金。

特此申请！

投  标 人 （盖 章）：

开   户   行       ：

账        号       ：

联   系   人       ：

联 系 电  话       ：

定西市公共资源交易中心：

科室负责人（签字）：         中心领导（签字）：

年     月     日

注：

- 投标人应将此表填写完整并附投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章），在递交投标文件时或开标会结束后，交给代理机构工作人员以便及时退还投标保证金。

- 2、投标文件中不需要附此表。

### 附件2、PDF线下盖章操作手册

PDF线下盖章操作手册

一、从“桌面”打开“新点检测工具（定西版）”

二、选择签章检测

三、“打开”要签章的.pdf文件

四、选择“签章”、输入签章密码后“确定”

五、选择需签章的位置进行签章，后关闭软件即可。