公开招标文件

项目编号：HXCG2017-095

项目名称：连南瑶族自治县人民医院全数字化口腔全景X光机和高频电刀采购项目

清远市华信招标有限公司   编制

发布日期：二〇一七年十一月

目   录

第一部分、投标邀请函	4

一、投标邀请函	5

第二部分、采购项目内容	8

一、采购项目技术规格、参数及要求	9

（一）采购需求一览表	9

（三）采购需求一览表	12

二、采购项目商务要求	13

三、 资格性审查	15

四、符合性审查	16

五、 评分细则附表	17

第三部分、投标人须知	18

一、说明	19

三、投标文件的编制和数量	21

四、投标文件的递交	24

五、开标、评标和定标	25

六、质疑和投诉	27

七、合同的订立和履行	29

八、适用法律	29

九、评标方法、步骤及标准	29

第四部分、合同书格式	31

一、合同	33

二、项目验收报告单	36

第五部分、投标文件格式	37

一、自查表	39

1、资格性/符合性自查表	40

2、评审项目投标资料表	41

二、资格性文件	42

1、投标函	43

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	44

3、投标保证金交纳凭证	46

4、退还投标保证金声明函	47

5、关于资格的声明函（包含符合性）	48

6、政府采购供应商反商业贿赂承诺书	49

7、投标承诺书	50

8、《无行贿犯罪档案查询结果告知函》	51

9、营业执照（或事业法人证书）副本	52

10、税务登记证副本	53

11、组织机构代码证副本	54

12、财务报表（资产负债表、利润表）	55

13、纳税证明	56

14、单位参保证明	57

15、其他	58

（根据招标文件对投标人资格性要求，请在此插入）	58

三、商务部分	59

1、投标人综合概况与计划	60

2、商务条款响应表	62

3、售后服务方案	63

四、技术部分	64

1、货物说明一览表	65

2．政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表	66

3．标示“★”符号条款响应表	67

4．标示“▲”符号条款响应表	68

5．非标示“▲”符号条款响应表	69

6、项目实施方案	70

五、价格部分	71

1、开标一览表	72

2、投标报价明细表	73

六、中小企业声明	75

1．中小企业声明函	76

2．小型和微型企业产品的价格明细表	77

3.残疾人福利性单位声明函	78

七、开标函	79

1、 开标函	80

第一部分、投标邀请函

- 一、投标邀请函

清远市华信招标有限公司受连南瑶族自治县人民医院的委托，对连南瑶族自治县人民医院全数字化口腔全景X光机和高频电刀采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：HXCG2017-095

二、采购项目名称：连南瑶族自治县人民医院全数字化口腔全景X光机和高频电刀采购项目

三、采购项目预算金额（元）：600,000.00

四、采购数量：各一套。

五、采购项目内容及需求：

| 项目包号 | 项目包名称 | 采购内容 | 数量 | 采购项目预算金额(元) | 项目 性质 | 完工期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 连南瑶族自治县人民医院全数字化口腔全景X光机采购项目 | 全数字化口腔全景X光机 | 1套 | 400,000 | 政府 采购 | 合同生效之日起30个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用 | 1、第一期：所有设备验收合格正常使用一个月，在收到中标人开具的全额正式发票一周内支付合同总价款的30%； 2、第二期：所有设备验收合格正常使用半年后十个日历日内支付合同总价款的65%； 3、第三期：保修期满后无质量问题十日内付清余款5%。 |
| 02 | 连南瑶族自治县人民医院高频电刀采购项目 | 高频电刀 | 1套 | 200,000 |  |  |  |
| 备注：如无特别说明，各项目包的要求相同 |  |  |  |  |  |  |  |

5.1、说明：

5.1.1、本项目以项目包为单位进行整体投标。

5.1.2、投标时，投标人可对单个或两个项目包进行投标，但只能中标一个项目包。若投标人在01和02项目包的排名均为第一，则只能中标01项目包，02项目包将不推荐其为中标候选人。

六、投标人资格要求

1．供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明资料：

1.1、提供有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证、税务登记证复印件。

1.2、所属期为2017年8月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】

1.3、2016年年度财务报表，或2017年8月份或之后任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】

1.4、社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2017年8月份或之后任意一个月】

1.5、供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】

1.6、政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。

1.7、投标承诺书原件。

2、按规定完成了报名登记手续并购买了招标文件。

3、本项目不接受以下主体参加采购活动：

（1）被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）以分公司或联合体形式参与采购活动的供应商。

（4）被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，或处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商。【以政府采购代理机构于投标截止时间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明资料。】

4、具有医疗器械生产企业许可证，或医疗器械经营企业许可证，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。

5、01项目包如投标人所投全数字化口腔全景X光机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。

6、02项目包如投标人所投高频电刀为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。

注：报名方式为现场报名，报名时需提交以下有效资料的复印件，加盖公章，并提交(1)～(4)项原件（若国家税务登记证已转换为电子证书的，则需提供网上打印的证书；或已实行“三证合一”的，只需提供合证后的营业执照）核对无误后办理报名登记。

（1）工商营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书。

（2）组织机构代码证。

（3）税务登记证。

（4）医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证，或投标人所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。

（5）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）。

（6）若非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证（正反面）。

七、符合资格的供应商应当在2017年12月1日至2017年12月7日期间，（办公时间内，法定节假日除外）到清远市华信招标有限公司（详细地址：清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2017年12月26日15时。(注：接收投标文件截止时间前30分钟开始接收投标文件)。

九、提交投标文件地点：清远市华信招标有限公司开标室（清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡）。

十、开标时间：2017年12月26日15时。

十一、开标地点：清远市华信招标有限公司开标室（清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡）。

十二、本公告期限（5个工作日）自2017年12月1日至2017年12月7日。

十三、联系事项

（一）采购人：连南瑶族自治县人民医院。

地址：连南瑶族自治县三江镇朝阳路95号。

联系人：曾先生。

联系电话：0763-8661818。

传真：0763-8661818。

邮编：513300。

（二）采购代理机构：清远市华信招标有限公司。

地址：清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡。

联系人：万小姐。

联系电话：0763-3669428。

传真：0763-3867731。

邮编：511500。

（三）采购项目联系人：万小姐。

联系电话：0763-3669428。

附件：1.委托代理协议

2.招标文件

第二部分、采购项目内容

- 一、采购项目技术规格、参数及要求

注：

1、本招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

2、本项目接受进口的全数字化口腔全景X光机和高频电刀参加投标，其他属于广东省政府集中采购目录以内的产品或者采购限额标准以上的产品，或属于国家法律法规政策明确规定限制进口的产品，则不接受进口产品参加投标。

3、单一产品采购项目，如多家投标人所投产品为同一品牌（或非单一产品采购项目，如多家投标人提供的核心产品品牌完全相同），只能作为一家投标人计算。

4、如投标人所投进口产品的价格超过政府主管部门批准的价格，其投标文件将被评定为无效。

5、标示“▲”符号的条款为重点评分条款。

01项目包：连南瑶族自治县人民医院全数字化口腔全景X光机采购项目

- （一）采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化口腔全景X光机 | 1套 | 该设备政府主管部门批准的采购预算为人民币40万元/套 |

- 采购项目技术规格、参数要求及要求

招标规格

一、用途：该X光机要体现最先进性能，可应用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断；可用于口腔正畸科对牙颌畸形的诊断

二、技术参数及要求及配置:

1、X-线发生器、球管

1.1高压发生器：高频直流发生器≥120KHZ

1.2管电压： 60－90KV

1.3管电流：3-16mA

1.4全自动曝光剂量控制：具有

1.5开放式前牙定位方式：具备

1.6激光线定位：具备

2、数字化CCD传感器系统

2.1 标配单CCD传感器:全景专用一个。

▲2.2像素尺寸：≤27μm

▲2.3图像灰度：≥16bit

2.4曲面断层图像尺寸：≥150 x 300 mm

2.5侧位图像尺寸：≥230 x 300 mm

2.6传输方式：光纤电缆传输

3、定位方式

▲3.1定位装置：全自动3点机械定位，自动计算、确定颌弓曲线

3.2光标定位：激光十字定位线

3.3咬颌定位：咬颌定位架（高度80-185cm可调）

3.4无牙咬颌定位架：有

3.5刻度标尺：垂直刻度标尺鼻根托

4曝光控制

4.1自动曝光控制（AEC）：AEC全自动曝光控制系统

4.2全自动KV脊骨补偿：采用增加Kv值技术实现脊柱补偿

4.3自动软组织调节：有

4.4手动调控：有

4.5采用Can-BUS串行总线设计，和光缆连接，数字信号通讯，高抗电磁干扰性。便于设备的维修，及软硬件的升级。

5、曝光光圈的调整

5.1全自动调节，根据不同的拍片程序

6、网络特性

6.1网络版软件，连接终端最多240台，无额外采购成本。

6.2系统软件为网络版，内置影像采集卡和网卡，无须指定计算机

7、功能要求

7.1标准全景成像程序

7.2标准曲面断层片左半部分，右半部分

7.3标准儿童成像程序

7.4鼻窦

7.5TM1/TM2开闭口位颞颌关节片

7.6后牙区多层横向断层片

7.7 1.25倍恒定放大率曲面断层片(对于种植有特殊意义)

7.8头影测量片

7.9咬翼片

7.10头颅后前位，前后位片

7.11腕骨（手、腕）片

8、配置清单：

1、高频多脉冲发生器（球管）                       1套

2、曲面断层X射线影像采集处理系统（传感器）       1台

3、控制面板                                       1件

4、患者定位系统                                   1套

5、影像处理软件系统                               1套

6、曝光控制系统                                   1套

02项目包：连南瑶族自治县人民医院高频电刀采购项目

- （一）采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 1套 | 该设备政府主管部门批准的采购预算为人民币20万元/套 |

（二）采购项目技术规格、参数要求及要求

1）、主要特点

1.全电脑芯片数字控制，采用最新的PID闭环锁相技术，自动适时控制电刀功率输出，更能适合各种手术要求；

2.采用最新的VMOS大功率场应管控制，输入阻抗特别高，输出阻抗特别低，因此既能适应小功率精密输出，又能适应大功率强力输出；

3.采用CVREM控制系统，能适时全程监控中性极板敷帖皮肤是否良好。如有异常，能在0.1s时间内自动关断输出并连续报警提示，直至异常排除，能确保病人不会被灼伤。

2）、工作模式

纯切，混切Ⅰ，混切Ⅱ，单极凝，双极凝五种模式。

3）、工作频率

1.0MHz±0.2MHz。

4）、输出功率

1.纯切：1-120Wp-p(500Ω)

2.单极凝：1-100Wp-p(500Ω)

3.混切Ⅰ：1-100Wp-p(500Ω)

4.双极凝：1-60Wp-p(500Ω)

5.混切Ⅱ：1-90Wp-p(500Ω)

5）、配置清单：

主机                                                1台

双极电镊                                         1把

电刀笔                                           5把

刀头                                              12支

负极板                                            5片

婴儿负极板                                        5片

敷肌板专用线                                    1根

主机电源线                                      1根

单极脚踏开关                                    2个

双极脚踏开关                                    2个

- 二、采购项目商务要求

注：如无特殊说明，各项目包均采用以下商务要求。

1、供货要求

（1）投标人所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

2、报价要求

（1）投标人的投标报价须以人民币为单位。

（2）投标报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费等费用，采购人不再支付任何费用。

3、完工期

（1）合同生效之日起30天内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。

4、质保期

（1）本项目的设备质保期为两年。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算，质保期内中标方对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后提供终身（免费/有偿）维护保。

5、验收要求

（1）除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

6、售后服务

（1）质保期内，所有设备保修服务方式均为投标人上门质保，由此产生的一切费用均由投标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（2）中标方应有专业的售后服务工程师，能为招标人提供及时的售后服务，解决招标人在使用中遇到的问题。故障报修的响应时间：服务响应时间为随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，12小时内到达现场，24小时内解决故障，否则构成违约并承担违约责任。每逾期一天到达现场维修的，在质保金中扣除人民币1000.00元。

（3）质保期内中标人承担修理、调换或退货的费用，维修时间超过三天，中标人须向采购人免费提供备用机使用，否则构成违约并承担违约责任。免费保修期内维修不超过三次。若维修次数超过三次的，质保期自第四次维修结束日起计算延长二年。

（4）质保期后，投标人提供合同项下设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。

（5）中标方在硬件安装实施完成并正式交付给招标人使用之前，负责培训招标人相关的操作使用人员，保证硬件能达到使用效果。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养，且培训人员不得少于2人。

（6）投标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

7、付款方式：

（1）第一期：所有设备验收合格正常使用一个月，在收到中标人开具的全额正式发票一周内支付合同总价款的30%；

（2）第二期：所有设备验收合格正常使用半年后十个日历日内支付合同总价款的65%；

（3）第三期：保修期满后无质量问题十日内付清余款5%。

8、投标保证金信息：

（1）投标保证金须在规定截止时间前到达指定银行账号(以银行收到日期为准),须于2017年12月18日17时30分之前(如因投标人未按要求提交投标保证金,致使银行无法查核该公司的保证金递交情况的,由投标人自行承担相关责任。)向采购代理机构交纳01项目包人民币肆仟元整（￥4,000.00元）；02项目包贰仟元整（￥2,000.00元）的投标保证金。

投标人必须用投标人名称的账号以银行转账或电汇方式提交保证金,同时在银行账单单据中按以下要求写明:

项目编号: HXCG2017-095（**项目包）

（2）其他要求：提交了投标保证金的潜在投标人如若放弃投标，必须于投标截止日前二个（或以上）工作日以书面公函形式通知采购代理机构。

投标保证金专用帐户(投标人的投标保证金须汇入此帐号,否则,由此而引起的一切后果由投标人自行承担。)如下：

户  名：清远市华信招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司清新支行

帐  号：4405 0176 0801 0000 0030

基本帐户（除投标保证金外，其他资金请汇入此帐户）如下：

开户名：清远市华信招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司清新支行

帐  号：4405 0176 0801 0000 0018

- 资格性审查

- 注：如无特殊说明，各项目包均采用以下资格性审查要求。

| 序号 | 检查项目 | 响应情况（符合要求的打“Ο”，不符合要求的打“×”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投 标 人 一 | 投 标 人 二 | 投 标 人 三 | ···· |
|  | 有效期内的工商营业执照,或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书复印件；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |  |  |  |
|  | 税务登记证复印件，或税务登记证电子证书；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |  |  |  |
|  | 有效期内的组织机构代码证复印件（有效期内）；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |  |  |  |
|  | 提供2016年年度财务报表或2017年8月份或之后任意一个月财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】 |  |  |  |  |
|  | 提供2017年8月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件。（其中内容为缴纳税收内容，不包括社保代缴）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】 |  |  |  |  |
|  | 社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2017年8月份或之后任意一个月】 |  |  |  |  |
|  | 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】 |  |  |  |  |
|  | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  | 投标承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  | 投标人须具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证，或投标人所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |  |
|  | 01项目包如投标人所投全数字化口腔全景X光机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 02项目包如投标人所投高频电刀为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |  |  |  |  |
| 结果（完全符合的填“合格”，否则填“不合格”） |  |  |  |  |  |

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

- 四、符合性审查

- 注：如无特殊说明，各项目包均采用以下符合性审查要求。

| 序号 | 检查项目 | 响应情况（符合要求的打“Ο”，不符合要求的打“×”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投 标 人 一 | 投 标 人 二 | 投 标 人 三 | ···· |
|  | 投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 按招标文件要求（金额、形式）提交投标保金； |  |  |  |  |
|  | 投标报价符合本项目招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |  |
|  | 投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权； |  |  |  |  |
| 结果（完全符合的填“合格”，否则填“不合格”） |  |  |  |  |  |

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

- 评分细则附表

- 注：如无特殊说明，各项目包均采用以下评分细则附要求。

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注：1、“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 2、若投标人为小型或微型企业，且所投产品的制造商为小型或微型企业的，评审时，对所投产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |
| 技术 部分 | 50分 | 30分 | 根据投标人对标示“▲”符号技术参数的响应情况进行评分。（提供相关证明资料文件为评审依据） | 完全响应招标文件要求的，得30分。每负偏离一项的，扣6分。最高扣至该项得0分。 |
|  |  | 10分 | 根据投标人对非标示“▲”符号技术参数的响应情况进行评分。 | 完全响应招标文件要求的，得10分。每负偏离一项的，扣1分。最高扣至该项得0分。 |
|  |  | 5分 | 根据投标人所投产品情况（包括设备的知名度高低、耐用性、配置和选型的合理性、节能、环保等）进行评分。 | 被评定为优，4分≤得分≤5分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中，2分≤得分≤3分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差，0分≤得分≤1分。 |
|  |  | 5分 | 根据投标人的实施方案（包括需求理解的全面性和进度计划的合理性和可行性，设备安装、调试方案和质量保障措施方案可行性等）进行评分。 | 被评定为优，4分≤得分≤5分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中，2分≤得分≤3分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差，0分≤得分≤1分。 |
| 商务 部分 | 20分 | 3分 | 根据投标人所投设备的完工期进行评分 | 优于招标文件要求的，2分≤得分≤3分。 |
|  |  |  |  | 满足招标文件要求的，得1分。 |
|  |  |  |  | 不满足招标文件要求的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人所投设备的质保期进行评分。 | 质保期最长的，得3分。 |
|  |  |  |  | 质保期较长的，1.5分≤得分≤2分。 |
|  |  |  |  | 满足招标文件要求的，得1分。 |
|  |  |  |  | 不满足招标文件要求的，得0分。 |
|  |  | 8分 | 根据投标人售后服务方案和售后维护服务机构（包括:响应时间、服务内容、培训计划、故障处理办法、其它服务承诺等）进行评分。【售后维护服务机构以投标人提供租赁合同或自有财产证明文件为评审依据】 | 被评定为优的，6分≤得分≤8分。 |
|  |  |  |  | 被评定为良的，3≤得分≤5分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差的，0≤得分≤2分。 |
|  |  | 6分 | 根据投标人自2014年1月1日起至本项目公告发出之日止的同类项目业绩进行评分（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准）。【该项评分以投标人提供合同关键页（包括采购内容、签约日期、双方盖章）复印件为评审依据】 | 每提供1个同类项目业绩的，得2分；没有业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得0分。 |

注：1、投标人提供的证明文件须真实、有效。

第三部分、投标人须知

- 一、说明

1、适用范围

1.1、本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义

2.1、“采购人”是指: 连南瑶族自治县人民医院。

2.2、“政府采购代理机构”是指：清远市华信招标有限公司。

2.3、“监管部门”是指：连南瑶族自治县财政局政府采购管理办公室。联系信息如下：

1)联系人：黄先生。

2)电话：0763-8679187。

3)传真：0763-8679187。

4)地址：连南瑶族自治县沿江东路37号。

5)邮编：513300。

2.4、合格的投标人

1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2)单一产品采购项目，多家投标人所投产品为同一品牌（或非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同），只能作为一家投标人计算。

3)符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1、“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2、“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3、如招标文件无特别说明，本项目不接受进口产品参与竞争。进口产品的范围及规定按财库[2007]119号文件及财办库﹝2008﹞248号文件执行，且进口产品的价格不得高于采购主管部门批准的采购价格。

3.4、若所投产品类别属于最新一期（以中国政府采购网上颁布的为准）政府强制采购节能产品目录范围的，须按该目录执行。否则,其投标文件将被评定为无效投标文件。

3.5、若项目采购内容涉及电脑采购的，投标人所投电脑必须装载正版专业版操作系统和应用软件。

3.6、投标人所投报的产品若属于《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品，在采用综合评分法评审时，投标人的综合得分相同的情况下，优先采购《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品。

3.7、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有，由此引起的一切责任由投标人承担。

3.8、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十八条的规定：经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.9、中标企业为小型、微型企业的，不得将中标合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得政府采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

4、投标费用

4.1、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2、本项目向中标人收取中标服务费。中标人须于收到政府采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向政府采购代理机构交纳项目的中标服务费。中标服务费按差额定率累进法计算收取。若中标服务费金额少于人民币陆仟元整（￥6,000.00元），则按人民币陆仟元整（￥6,000.00元）收取。收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 1.10% |

二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1、招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1)、投标邀请书

2)、采购项目内容

3)、投标人须知

4)、合同书格式

5)、投标文件格式

6)、在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标文件将被评定为无效投标文件。

6、招标文件的澄清

6.1、投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内向采购人或政府采购代理机构提出质疑；

6.2、在规定的时间内，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在规定的时间内通知采购人或政府采购代理机构。采购人或政府采购代理机构对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人或政府采购代理机构将组织相关专家进行论证，并将论证结果以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。采购人或委托的政府采购代理机构认为质疑理由成立的，应当修改招标文件或重新组织采购活动。

6.3、投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7、招标文件的修改

7.l、在投标截止时间三个工作日前，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2、修改后的内容是招标文件的组成部分，政府采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者政府采购代理机构应当在投标截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载）所有获取招标文件的投标人；不足十五个日历日的，采购人或者政府采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制和数量

8、投标的语言

8.1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9、投标文件的构成

9.1、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10、投标文件编制

10.1、投标人若对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2、投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

10.3、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或政府采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11、投标报价

11.1、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2、投标人应按照“第二部分”采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3、《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)、对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)、所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)、应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4、每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如投标人不能证明其报价的合理性，其投标文件将被评定为无效。

12、备选方案

12.1、只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案参加投标的除外）

13、联合体投标

13.1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标的，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

13.2、如果投标人以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.3、鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

13.4、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

14、投标人资格证明文件

14.1、投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2、资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章，且在有效期内。

15、产品合格性

15.1、投标人应递交能证明其所投产品合格性和符合招标文件规定的证明材料。

16、投标保证金

16.1、投标人应按招标文件规定的方式、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2、投标人以联合体进行投标的，投标保证金可以由其中任何一个投标人的名义缴纳，投标保证金对联合体双方均具有法律约束力。（本项目不接受联合体进行投标。）

16.3、凡未按规定交纳投标保证金的投标，均视为无效投标。

16.4、如无质疑或投诉，代理公司将在中标公告发出之日起五个工作日内按“原渠道返回”方式退还未中标的投标人的投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费；如有质疑或投诉，代理公司将在质疑和投诉处理完毕后退还。

16.5、代理公司将在政府采购代理机构收到本招标项下的政府采购合同之日起五个工作日内按“原渠道返回”方式退还中标人的投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费。

16.6、若项目被评定为废标的,代理公司将在结果公告发出之日起五个工作日内按“原渠道返回”方式退还投标人的投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费。

16.7、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1)、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2)、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3)、投标有效期内投标人撤销投标文件。

17、投标的截止期和有效期

17.1、政府采购代理机构拒绝接收投标人在投标截止时间后递交的任何文件。（评标委员会在评审时要求澄清的文件除外）

17.2、招标人可以根据实际情况需要，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.3、投标有效期为从提交投标文件的截止之日起算90个日历日。如投标人承诺的投标有效期比规定时间短，其投标文件将被评定为无效。

17.4、特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18、投标文件的数量和签署

18.1、投标人应编制投标文件一式六份（正本一份和副本五份）、《开标函》一份（开标函包括《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》（如有））。

18.2、投标文件的每一页都应由投标人代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖投标人公章）或加盖骑缝投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.3、投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在投标文件中。

18.4、投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.5、投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字。否则，作无效投标处理。

18.6、投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章）。否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

- 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1、投标人应将投标文件正本、副本和开标函分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“开标函”字样。

19.2、信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3、如果未按要求密封和标记，采购人或政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19.4、采购人或者政府采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、政府采购代理机构应当拒收。

20、投标文件的修改和撤回

20.1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2、投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或政府采购代理机构。

20.3、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标、评标和定标

21、开标

21.1、政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表携有效的身份证明文件参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2、开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者政府采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3、政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人代表、采购人代表、政府采购代理机构和监督机构代表（如有）签字确认。

22、评标委员会的组成

22.1、评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和相应专业类别的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

- 投标文件的初审

23.1、资格性检查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者政府采购代理机构按规定对投标人的资格进行审查。如合格投标人不足三家，项目作废标处理。

23.2、符合性检查：评标委员会对通过资格性检查的投标人依法审查其投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否实质性响应招标文件的商务、技术要求等。

23.3、投标人数量的认定

(1)如采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标，按一家投标人计算。以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则推荐参加评标的投标人。

(2)如使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标，按一家投标人计算。通过资格审查、符合性审查的投标人均可进入综合评分阶段。

23.4、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应是指与招标文件载明的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.5、在资格性、符合性检查时，如发现投标人存在下列情形之一，其投标文件将被评定为无效：

(1)没有按招标文件要求递交投标保证金。

(2)投标报价超出本项目(包)采购预算，或投标报价超出政府采购主管部门批准该设备或服务的采购预算（适用于含有进口设备的采购项目）。

(3)投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求。

(4)未按照招标文件规定要求签署、盖章。

(5)投标文件无法定代表人(负责人)签字或签字人无法定代表人(负责人)有效授权。

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。

(7)投标时，两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，且同时参与同一采购项目的投标活动。

(8)串通投标。

(9)对招标文件标示“★”符号条款负偏离响应。

(10)存在招标文件规定被评定为无效投标文件的情形。

(11)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

24、投标文件的澄清

24.1、评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人（负责人）或授权代表签字的书面形式作出。

24.2、投标文件报价出现前后不一致，按照下列规定修正：

(1)开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准。

(2)大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

(5)如同时出现两种以上不一致，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定,经投标人确认后产生约束力。如投标人不确认，其投标文件将被评定为无效。

24.3、投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25、投标的评价

25.1、评标委员会对通过资格性和符合性检查的投标文件进行比较与评价。

26、授标

26.1、评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2、评标结果按综合得分由高到低的顺序排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。

26.3、推荐排名第一的投标人为中标候选人；如投标人并列的情况下，按以下顺序推荐中标候选人排序：

(1)投标报价较低。

(2)技术部分得分较高。

(3)根据有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标，推荐中标候选人的排名。

26.4、采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。如采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.5、中标人确定后，采购人或政府采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26.6、在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者政府采购代理机构应当告知其未通过的原因。如采用综合评分法评审，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序；

27、替补候选人的设定与使用

27.1、评标委员会根据推荐综合总得分最高的投标人为项目的中标候选人原则，推荐得分次高的投标人为替补候选人。

27.2、若中标人无正当理由不与采购人签订政府采购合同的或由于自身原因不能履行政府采购合同义务的，可由替补候选人顶上，成为中标候选人。

- 六、质疑和投诉

28、质疑

28.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

28.2、质疑函格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“一、质疑函”的格式和有关质疑的规定进行。质疑函应当署名，如质疑供应商为自然人，应当由本人签字；如质疑供应商为法人或者其他组织，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

28.3、质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

28.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

28.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

28.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

28.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

28.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

29、投诉

29.1、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

29.2、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

- 七、合同的订立和履行

30、合同的订立

30.1、如无特殊说明，中标人自中标通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人进行审核。

30.2、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺与中标人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件的承诺作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，也不得向中标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

31、合同的履行

31.1、政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

- 八、适用法律

32、适用法律

32.1、采购人或政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

32.2、本项目招标文件的最终解释权归采购人或政府采购代理机构所有。

- 九、评标方法、步骤及标准

33、评标方法

33.1、本次评标采用 综合评分 法进行评审。

34、评标步骤

34.1、初审

1）、资格性检查；

2）、符合性检查；

34.2、比较与评价（评委会将依据招标文件第二部分“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。）

1）、商务评价；

2）、技术评价；

3）、价格评估；

34.3、推荐中标候选人名单

第四部分、合同书格式

政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 一、合同

甲方：                          乙方：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

项目名称：                                   项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1、第一期：所有设备验收合格正常使用一个月后，收到中标人开具的金额正式发票，支付合同总价款的     ％；

2、第二期：所有设备验收合格正常使用半年后支付合同总价款的     ％；

3、第三期：质保期满后无质量问题，支付合同总价款的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的    %的违约金。甲方人逾期付款，则按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（十四）合同生效

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式   份。甲方   份、乙方   份、政府采购代理机构一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

开户名称：

银行帐户：

开 户 行：

（合同签订时，乙方的银行账户等内容应与广东省政府采购网供应商注册登记的信息一致）

签定地点：

签定日期：   年     月    日

- 二、项目验收报告单

市（县、区）政府采购项目验收报告单：

根据政府采购合同（合同编号：____）的约定，我单位对合同项下（项目名称）（项目编号）投标人提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求（服务内容、标准） |  |  | 数量（年限） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | 品牌产地是否正确□ 规格型号是否正确□配置是否正确□ 数量是否正确□安装调试是否正常□是否有保修卡□ 包装是否完好□其他内容与合同条款是否一致□ (超出上述选项的，应当另附验收内容。) |  |  |  |
| 是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有□没有 |  |  | 与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有□ 没有 |  |  |
| 采购验收结论及付款建议： 验收小组成员分别（签字）： 采购人（公章） 验收小组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第五部分、投标文件格式

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

项目包号：

投标人名称：

日期：             年      月      日

- 一、自查表

- 1、资格性/符合性自查表

项目名称:                           项目编号：               项目包号：

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 开标函 | 按对应格式文件编制、填写、签署、盖章(均为原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 按招标文件的要求执行 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明函) | 按招标文件的要求执行 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件的技术要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件的商务要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：

1、以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对不实或不符合项将会直接导致其投标文件被评定为无效！

2、投标人须在对应的“□”打“√”或打“×”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 2、评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

项目名称:                           项目编号：              项目包号：

注：投标人须按“评分细则附表”的内容，或招标文件另有要求的内容，或投标人认为需附上的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 二、资格性文件

- 1、投标函

清远市华信招标有限公司 ：

依据贵公司组织采购的（项目名称）（项目编号)（项目包号）的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 五 份，开标函 一 份。

投标文件应包含以下五部分内容：

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向政府采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

- 2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

2.1、法定代表人（负责人）资格证明书

清远市华信招标有限公司 ：

项目名称:                           项目编号：              项目包号：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），联系电话：       。

特此证明。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2.2、法定代表人（负责人）授权委托书

清远市华信招标有限公司 ：

项目名称:                           项目编号：              项目包号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人签字代表为投标人法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5．投标人须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 3、投标保证金交纳凭证

清远市华信招标有限公司 ：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）（项目包号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

附：附交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 4、退还投标保证金声明函

清远市华信招标有限公司 ：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）（项目包号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

我公司帐户如下：

开户名：

开户行：

帐号：

请贵公司按以上帐户信息退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述帐户不实或不详原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

本项目投标保证金退还手续联系人信息如下：

联系人：

电话（固定电话）：

电话（移动电话）：

地址：

注：

1、此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》和《法定代表人（负责人）授权委托书》一起单独密封提交（均须原件），否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2、我公司完全理解并同意贵公司开出的保证金收据只作为收到投标保证金的凭证，不作为退还保证金的依据。

3、政府采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同，并将采购合同交至政府采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 5、关于资格的声明函（包含符合性）

清远市华信招标有限公司 ：

关于贵公司采购（项目名称）（项目编号）（项目包号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 按招标文件要求（金额、形式）提交投标保金； |  |
|  | 投标报价符合本项目招标文件要求； |  |
|  | 投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求； |  |
|  | 有效期内的工商营业执照,或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书复印件；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |
|  | 税务登记证复印件，或税务登记证电子证书；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |
|  | 有效期内的组织机构代码证复印件（有效期内）；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |
|  | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |
|  | 投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权； |  |
|  | 2016年年度财务报表，或2017年8月份或之后任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】 |  |
|  | 所属期为2017年8月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】 |  |
| 11 | 社保部门出具的单位参加社会保险证明表原件（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容），或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2017年8月份或之后任意一个月】 |  |
| 12 | 供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】 |  |
| 13 | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |  |
| 14 | 投标承诺书原件。 |  |
| 15 | 投标人须具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证，或投标人所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 |  |
| 16 | 01项目包如投标人所投全数字化口腔全景X光机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |  |
| 17 | 02项目包如投标人所投高频电刀为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |  |

注：投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 6、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

清远市华信招标有限公司 ：

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在（项目名称）（项目编号）（项目包号）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、政府采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、政府采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签字）

投标人代表签字：

日期：         年     月     日

- 7、投标承诺书

清远市华信招标有限公司 ：

在（项目名称）（项目编号）（项目包号）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．自本项目公告发出之日起前三年内（若供应商成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

6．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

7．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 8、《无行贿犯罪档案查询结果告知函》

请在此提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

- 9、营业执照（或事业法人证书）副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的营业执照副本复印件）

- 10、税务登记证副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的税务登记证副本复印件）

- 11、组织机构代码证副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的组织机构代码证副本复印件，要求：年审有效或有主管部门出具的年审受理证明）

- 12、财务报表（资产负债表、利润表）

（请在此插入加盖投标人单位公章的财务报表复印件）

- 13、纳税证明

（请在此插入加盖投标人单位公章的纳税证明复印件，要求：经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】

- 14、单位参保证明

（请在此插入单位参保证明原件，要求：经社保机构或税务部门盖章的证明原件，证明文件内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）

附社保证明文件参考格式

单位参加社会保险证明表

单位名称：                                  社会保险登记证号：

| 单位登记时间 |  |  | 单位参保险种： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位注销时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位缴费工资总额 |  |  | 单位实际缴费人数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职工姓名 | 公民身份号码 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 |  | 失业保险 |
| 备注：“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工参保明细可根据申办单位需要出具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

证明机构名称（证明专用章）：                         证明日期：      年   月   日

- 15、其他

- （根据招标文件对投标人资格性要求，请在此插入）

- 三、商务部分

- 1、投标人综合概况与计划

项目名称:                           项目编号：              项目包号：

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 （负责人） |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，其投标文件将被评定为无效投标文件。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是须以投标人名义完成的项目，且提供合同和验收报告复印件，原件备查。

五、其它重要事项说明及承诺

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 2、商务条款响应表

项目名称:                           项目编号：               项目包号：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同条款要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
|  | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标人投标有效期至项目验收合格之日止。 |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| … | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 3、售后服务方案

项目名称:                           项目编号：                项目包号：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 四、技术部分

- 1、货物说明一览表

项目名称:                           项目编号：                     项目包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、规格及型号 | 制造商名称、地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，应包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2．政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表

项目名称:                           项目编号：         项目包号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.根据中国政府采购网上公布的最新一期节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单的规定，如本项目所采购的产品属于政府强制采购的节能产品，投标人必须按要求填写此表，并在投标文件中提供节能产品目录清单的截图，否则，其投标文件将被评定为无效。

2. 对于不属于政府强制采购的节能产品，但属于政府优先采购产品，如投标人不按要求填写此表或不在投标文件中提供节能（或环境标志）产品目录清单截图，则视投标人放弃享受政府政策。

3.在最新一期节能产品政府采购清单发布之后开展的政府采购活动，应当执行最新一期节能清单；在最新一期节能产品政府采购清单发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，可同时执行上期和最新一期节能清单。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3．标示“★”符号条款响应表

项目名称:                           项目编号：               项目包号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

1.投标人必须按招标文件要求逐条响应，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.若招标文件中没有标示“★”符号条款的，则无需填写此表。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

4．标示“▲”符号条款响应表

项目名称:                           项目编号：                项目包号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 6 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 7 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 8 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中标示“▲”符号条款逐条响应。

2、若招标文件中没有标示“▲”符号条款的，则无需填写此表。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

4、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

5、如无证明文件则无需填写页码。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

5．非标示“▲”符号条款响应表

项目名称:                           项目编号：             项目包号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中非标示“▲”符号条款逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 6、项目实施方案

项目名称:                           项目编号：                   项目包号：

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包含但不限于以下内容。

1．设备配置说明。

2．设备技术特点说明及相关证明资料。

3．项目实施方案

4．拟执行管理及技术人员情况（投标人可自制表格说明，且拟派人员需为投标人的正式员工，表格内容应包含职责分工，人员姓名，职务，职称，专业工龄、联系方式等）。

5．履约进度计划表（投标人可自制表格说明，应包含合同签订时间，送货时间，交货时间，验收时间，质保期时间等）

6．质量保障措施

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 五、价格部分

- 1、开标一览表

项目名称:                           项目编号：                  项目包号：

| 投标总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 交货、完工期 |  |
| 备注 |  |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |  |

注：投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 2、投标报价明细表

项目名称：                          项目编号：              项目包号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | 售后服务及培训 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1．分项报价需详细反映投标价格表中的价格构成，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

3．此表的合计总价须与“开标一览表”的报价一致。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3、招标服务费发票开具须知

| 发票类型 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 |
| --- | --- |
| 如选择增值税专用发票，需提供以下材料，投标时密封于开标函信封中： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |
| 温馨提示 1) 投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。 2) 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。 3) 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。 |  |

六、中小企业声明

1．中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                       单位的                         （项目名称、项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

2．监狱企业可不填写此表，提供监狱企业的证明后即可享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

投标人（加盖单位公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2．小型和微型企业产品的价格明细表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1．价格明细表需详细反映小型和微型企业产品的价格构成，如果不提供详细《小型和微型企业产品的价格明细表》，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映小型和微型企业产品的价格构成。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                         （采购项目名称、采购项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．不提供《残疾人福利性单位声明函》或不按要求填写《残疾人福利性单位声明函》的投标人，视其放弃享受政府采购的扶持政策。

2．残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 七、开标函

- 开标函

注：

1、投标文件中可不再重复放置“七、开标函部分”的内容；

2、“开标函”须密封于一个信封内单独递交；

3、“开标函”须包含《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》和《退还投标保证金声明函》（均须原件）、《投标保证金交纳凭证》各一份；

4、投标人须按要求进行编制投标文件，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。