珠海市政府采购公开招标

招标文件

项目名称：珠海市斗门区白蕉镇卫生院购置数字化医用X射线摄影系统（DR）采购项目

采购编号（代理机构）：ZHPZ2017HW180

采购项目编号（省网）：440400-201711-D998002014-0001

采购计划编号（监管网）：P-20171108-004492

采购人：珠海市斗门区白蕉镇卫生院

采购代理机构：珠海市平正咨询有限公司

项目经理：钟博锋

日期：二〇一七年十一月二十三日

提		示

为保证政府采购项目依法、顺利实施，请投标人注意以下提示：

- 投标保证金必须于招标文件指定时间前到达指定账户。由于跨地区、跨行等原因，转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少在指定到账时间前2个工作日办理。

- 请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入缴费通知书中指定的服务费账户。

- 请正确填写《投标报价表》，并注意大小写是否一致。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件注意避免存在招标文件第二部分“投标须知前附表”19.1和21.1.5款中约定的作无效投标处理的情形。

- 投标文件应按顺序编制目录、页码，并装订成册。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

- 招标文件中没有约定收取费用，投标人不需要缴纳。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为提醒）

目		录

第一部分	 投标邀请函	5

第二部分	 投标资料表	9

一、投标须知前附表	10

附件1：资格审查表	14

附件2：符合性审查表	15

附件3：商务技术评分细则（70分）	16

附件4：经济价格评分细则（30分）	17

二、合同资料表	18

第三部分	 投标人须知	20

一、说  明	20

1．适用范围	20

2．定义	20

3．投标费用	21

二、招标文件	21

4．招标文件的构成	21

5．招标文件的澄清或修改	22

三、投标文件的编制	22

6．投标的语言及计量	22

7．投标文件的构成	23

8．投标文件编制	23

9．投标报价	23

10．备选方案	24

11．投标人资格证明文件	24

12．投标保证金	24

13．投标有效期	25

14．投标文件的数量和签署	25

四、投标文件的递交	25

15．投标文件的密封和标记	25

16．投标截止期	26

17．投标文件的修改和撤回	26

五、开标、评审、定标	27

18．开标	27

19．资格审查	27

20．评标委员会	27

21．评标程序	27

22．定标	29

23．替补候选人的设定与使用	29

24．评标注意事项	29

25．采购代理服务费	30

六、合同的订立和履行	30

26．合同的订立	30

27．合同的履行	30

七、质疑、投诉	30

28．质疑	30

29．投诉	31

八、适用法律	31

30．适用法律	31

第四部分	 用户需求书	32

第五部分	 格式文件	35

第一节	合同书格式	35

第二节	投标文件格式	39

一、资格性文件	39

1.1投标函	39

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书	41

1.3关于资格的声明函	43

二、商务文件	49

2.1投标人综合概况	49

2.2商务条款响应表	50

2.3售后服务介绍	51

三、技术文件	52

3.1“▲”条款响应表	52

3.2技术条款响应表	53

3.3货物综合性能介绍	54

四、经济价格文件	55

4.1投标一览表	55

4.2投标分项报价表	56

第三节	唱标信封	59

第四节	通知函	60

# 第一部分		投标邀请函

投标邀请函

受珠海市斗门区白蕉镇卫生院(以下简称“采购人”)的委托，珠海市平正咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）就珠海市斗门区白蕉镇卫生院购置数字化医用X射线摄影系统（DR）采购项目（采购编号：ZHPZ2017HW180；采购项目编号：440400-201711-D998002014-0001；采购申请计划编号：P-20171108-004492）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、采购编号：ZHPZ2017HW180

二、采购项目名称：珠海市斗门区白蕉镇卫生院购置数字化医用X射线摄影系统（DR）采购项目。

三、采购项目预算金额（元）：人民币贰佰壹拾万元整（¥2,100,000.00）；上述预算为报价最高限价，报价超过上述限价的作无效投标处理。

四、采购数量：一批，具体见招标文件第四部分。

五、采购项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

1.货物具体要求详见招标文件中第四部分。

2.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

六、供应商资格

1、具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2、为具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件）。

3、投标人为所投货物的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》；投标人非所投货物的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》；提供证书复印件加盖公章。

4、投标人需提供检察机关出具的，或者在检察机关指定系统打印的近三年内无行贿犯罪记录的查询证明。（查询证明中投标人或其从业人员有行贿犯罪记录的资格审查不通过。近三年是自招标公告发出之日当月开始计算。投标文件中提供复印件/打印件加盖公章）。

说明：

（1）本项目不接受联合体、分支机构投标，投标人须同时符合以上各项要求；投标前须在采购代理机构处登记领取了采购文件。

（2）获取招标文件时，提供如下资料（加盖单位公章的复印件或者扫描件）

1)投标人资格要求中第2-3项资料。

2)报名登记表；

3)购买招标文件经办人材料，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证；

b)如是投标人授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及授权代表身份证；

（3）已经报名的供应商请登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）、珠海市公共资源交易中心（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）注册登记（已经登记注册的无需重新登记注册），否则影响中标通知书的发放。

七、符合资格的供应商应当在2017年12月4日至2017年12月8日期间（上午08:30至12：00；下午14：30至17：30），法定节假日除外,不少于5个工作日）到珠海市平正咨询有限公司（详细地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处））现场购买招标文件或者邮寄购买招标文件，招标文件每套售价300元，售后不退。

八、投标截止时间：2017年12月22日15时00分。

九、提交投标文件地点：珠海市香洲区红山路288号（国际科技大厦）十二楼珠海市公共资源交易中心7号开标厅（体育中心东北侧）

十、开标时间：2017年12月22日15时00分。

十一、开标地点：珠海市香洲区红山路288号（国际科技大厦）十二楼珠海市公共资源交易中心7号开标厅（体育中心东北侧）

十二、本公告期限（5个工作日）自2017年12月4日至2017年12月8日。

十三、联系事项

1、采购人联系方式

采购人名称：珠海市斗门区白蕉镇卫生院

联系人：朱凌锋		电话：0756-6127150

联系地址：珠海市斗门区白蕉镇

2、采购代理机构联系方式

名称：珠海市平正咨询有限公司

联系地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）		邮编：519075

联系人：钟博锋、刘万春、0756-2255677、2550023（项目咨询）

电子邮件：zhpzzx@qq.com

邵密、梁敏（标书售卖、保证金事项）0756-2255677、2550023

传  真：0756-2550023

银行账户：

开户银行：中国建设银行珠海凤凰北支行

户名：珠海市平正咨询有限公司

银行账号：44050164613800000104

3、采购监管机构联系方式

采购监管机构：珠海市斗门区政府采购监管办公室

联系人：林小姐

联系电话：0756-7253916

珠海市斗门区白蕉镇卫生院

珠海市平正咨询有限公司

二〇一七年十一月一日

# 第二部分		投标资料表

## 一、投标须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：珠海市斗门区白蕉镇卫生院购置数字化医用X射线摄影系统（DR）采购项目。 |
| 2.1 | 采购人名称：珠海市斗门区白蕉镇卫生院。 |
| 2.3 | 采购代理机构： 名称：珠海市平正咨询有限公司 联系地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处） 邮编：519075 联系人：钟博锋、刘万春、0756-2255677、2550023（项目咨询） 电子邮件：zhpzzx@qq.com 邵密、梁敏（标书售卖、保证金事项）0756-2255677、2550023 传 真：0756-2550023 银行账户： 开户银行：中国建设银行珠海凤凰北支行 户名：珠海市平正咨询有限公司 银行账号：44050164613800000104 |
| 2.6 | 采购类型：本项目属于货物类型采购。 |
| 2.8.2 | 投标人资格要求：详见投标邀请“供应商资格要求”。 |
| 2.8.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 2.10 | 合格货物的要求：满足国家及行业强制性标准并实质性满足招标文件要求。 |
| 投标文件的编制 |  |
| 9.2 | 投标报价：包括所有货物采购费用，备品备件费、专用工具费、包装运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、技术支持费，利润、税费、管理费、质量保证期内的售后维护服务费，以及所有需要向第三方支付的知识产权费，为采购人指定地点的全包价。 投标人漏报、不报，视作漏报、不报的部分包括在已经填报的部分。 |
| 9.4 | 符合《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）》（珠财采通[2013]3号）规定的中小微企业参加投标，须按照其中要求提供《中小企业声明函》，否则评标价不能享受价格扣除。 中小微企业的供应商的评标价在报价基础上，用扣除后的价格作为评标价，即：评标价=报价×（1-扣除比例） 扣除比例： 中型：无扣减；小型：6%；微型：10%。 |
| 12.1 | 投标保证金： 投标人应在投标截止日届满二日前（即：2017年12月21日17:30时）将投标保证金转到采购代理机构投标保证金账户（请注明采购编号），实际到账时间以投标保证金账户开户银行提供的投标保证金到账凭证所记载的时间为准，投标保证金逾期未到账的潜在投标人的投标将被拒绝。 投标保证金金额：人民币肆万贰仟元整（￥42,000.00） 投标保证金账户： 开户银行: 中国建设银行珠海凤凰北支行 户名:珠海市平正咨询有限公司 银行账号：44050164613800000104-0002 |
| 13.1 | 投标有效期：开标之日起90个日历日。 |
| 14.1 | 投标文件数量： 1、纸质投标文件：正本一份，副本四份，正本与副本有差异的，以正本为准； 2、电子版投标文件，光盘或者U盘存贮。 评审时以纸质投标文件为准。为节省资源，建议双面打印投标文件。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 16.1 | 投标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 开标、评标、定标 |  |
| 18.1 | 开标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 19.1 | 开标结束后，由采购人及采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。 在投标文件资格审查过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被作无效投标处理： 1. 投标人未按第12.1条规定提交投标保证金的； 2. 资格响应文件未加签字或盖章的； 3. 投标文件签字代表不是法定代表人或其授权代表的； 4. 投标人不满足资格要求或资格证明文件不全的； 5. 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期； 6. 未按照要求提供投标响应函的。 |
| 20.1 | 本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人组成。专家在政府采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。 |
| 21.1.5 | 在投标文件符合性审查过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件而作无效投标处理： - 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的； - 投标文件载明的交货期不满足招标文件规定的； - 投标报价超过项目预算总价或报价上限的； - 不符合关键技术要求的(即项目要求中作出专门标识并说明为关键款项的技术条款)； - 投标文件附有采购人不能接受的条件的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 21.3.5 | 本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为： - 按照附件所列商务、技术评价指标和各评价指标的分值及详细评分细则进行评分。 - 由评委独立地根据价格指标以外的各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分。 - 按照经济价格评分公式统一计算各个投标人的经济价格标得分。 - 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分；所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分。 |
| 21.4 | 评标委员会将依据最终得分从高至低进行排序，并推荐排前3名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后2位。最终得分相同的，将依次按价格指标、技术指标、商务指标得分进行排序，并确定排序在前的投标人为中标候选人。 |
| 22.1 | 本项目由采购人依照中标候选人排序依法确定1名中标人。 |
| 授予合同 |  |
| 25.2 | 采购代理服务费：根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定，采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。 中标金额（万元）; 收费费率; 速算增加额（万元）. 100以下; 1.50%; 0.00. 100-500; 1.10%; 0.40. 速算法：收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额 |
| 28.1 | 供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向同级财政部门（政府采购监管部门）提起投诉，各级财政部门（政府采购监管部门）投诉受理电话如下： 1、珠海市政府采购监管部门，电话：0756-2653852； 2、珠海市香洲区政府采购监管部门，电话：0756-2525301； 3、珠海市金湾区政府采购监管部门，电话：0756-7263993； 4、珠海市斗门区政府采购监管部门，电话：0756-7253916； 5、珠海市横琴新区政府采购监管部门，电话：0756-8937663； 6、珠海市高新区政府采购监管部门，电话：0756-3629027； 7、珠海市高栏港区政府采购监管部门，电话：0756-7718816； 8、珠海市万山区政府采购监管部门，电话：0756-2212774。 |
|  | 已购买招标文件的潜在投标人亦应当在开标时间至少三个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。 |

附件：

### 附件1：资格审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人已按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 签字代表为法定代表人或其授权代表的 |  |  |  |  |
| 3 | 资格响应文件有投标代表签字及单位盖章 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 投标人满足资格要求且资格证明文件齐全 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件按照要求提供投标响应函的 |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |

填表说明：1、通过打“√”，不通过打“×”；2、投标文件有一个不通过，资格审查视为不通过。

采购人及代理机构代表签名：

### 附件2：符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价为唯一固定价且未超过项目预算总价或报价上限的，不存在严重缺项、漏项 |  |  |  |  |
| 2 | 完工期满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 3 | 响应招标文件“合同资料表”及第四部分中标注为“★”条款的要求 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形 |  |  |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |  |  |

填表说明：1、“通过”打“√”，“不通过”打“×”；2、投标人有一个“不通过”，符合性审查视为不通过。

评委签名：

### 附件3：商务技术评分细则（70分）

| 评价指标及权重 | 评分分项 | 分项分值 | 评分细则及分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物质量及技术性能（58分） | 重要技术参数 | 50分 | 对投标产品响应招标文件重要技术参数（为招标文件第四部分标注为“▲”标记的要求）：全部符合的得分50分，每有一个不满足的，扣分2.5分，扣完即止。 说明：投标文件中提供制造商盖章的、制造商对外公开发行的产品彩页（或者白皮书）作为技术响应依据，否则视作不满足要求。 |
|  | 其他技术参数 | 8分 | 对投标产品其他技术参数（不含标注为“▲”标记的要求）质量性能等指标进行评价： - 优得[8-5]分：所投产品符合国家、行业标准及规范，属于知名品牌产品，完全满足或优于招标要求的，质量性能优良。 - 中得(5-2.5]分：所投产品符合国家、行业标准及规范，基本满足招标要求，有少量非主要技术参数存在负偏离，质量性能较好。 - 差得(2.5-0]分：所投产品符合国家、行业标准及规范，有较多非主要技术参数存在负偏离，质量、技术性能一般，基本满足使用要求。 |
| 售后服务（7分） | 售后服务计划 | 7分 | 根据投标人所承诺的售后服务计划合理性、完整性进行评价： - 优：售后服务计划完善、组织合理、响应及时，厂家有售后服务网络及力量，完全满足采购单位售后服务要求，得[7-5]分； - 中：售后服务计划、组织基本合理，响应及时，有厂家支持，满足采购单位售后服务要求，得(5-2.5]分； - 差：售后服务计划不完善、组织不合理，响应慢，基本满足采购单位服务要求，得(2.5-0]分。 |
| 产品授权 |  | 5分 | 投标人非所投主要货物（指：平板探测器）制造商的，提供制造商出具的授权书，得分5分（投标文件中提供授权书复印件，加盖公章，原件携带至评标现场供评委核对；或者原件附在投标文件正本中）。 相应产品制造商投标的，视作有授权书。 |

说明：评分细则中，分值区间小括号表示不包含边界数值，中括号表示包含边界数值；重复分值属于高分区间。

### 附件4：经济价格评分细则（30分）

各投标人的投标报价得分按以下公式进行计算：

投标报价得分=(评标基准价/评标价)×30%×100

说明：评标基准价为满足招标文件要求的最低评标价，其价格分为满分，评标价的计算见“投标须知前附表”9.4款。

## 二、合同资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称（甲方、采购人）：珠海市斗门区白蕉镇卫生院 卖方名称（乙方）：（为本项目中标人） |
| 2 | ★交货期：中标通知书发出后30日历日内完成设备的供货、安装、调试，并交付给采购人使用。 |
| 3 | 合同价格包括以货到甲方指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由乙方承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的甲方指定地点全包价。 |
| 4 | 质量及验收标准：必须满足国家及行业强制标准及规范，招标文件的实质性要求、符合投标文件承诺及供货合同要求。 验收时间：货物安装调试并交付使用后的30天内。 验收方法：甲方组建的项目验收小组负责，乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 验收交付文档包括但不限于：产品合格证明材料、验收报告、产品说明书、安装手册、操作手册、技术文件等，进口产品还需提供产品进口报关完税证明。 |
| 5 | ★付款方法与条件： 1.交货安装调试完成并通过签字验收后三十日内，支付合同总价的95%，余款作为质量保证金； 2.验收合格之日起1年，支付合同总价的5%余款； 若支付资金部分或者全部使用财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。 乙方发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。 |
| 6 | ★质量保证期： 1、从交货验收合格后开始计算，不少于1年，招标文件第四部分有具体的，按照第四部分要求执行。 （若国家和/或制造商对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或制造商的规定执行；乙方投标承诺质量保证期比上述要求长的，按照乙方承诺执行）。 2、在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决；任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。 |
| 7 | 违约责任： （1）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。逾期超过30天的，甲方有权终止合同并追究乙方由于逾期交货造成的损失及责任。 （2）乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，按照上述第（1）款处理，视作逾期交货，逾期的第一天从甲方通知乙方调换的第3个日历日开始计算。 |
| 8 | 售后服务：乙方接到甲方电话后1小时内回应，不能解决的4小时内到场维修。质保期满后甲方只承担零配件费用，不承担技术费及差旅费用。 |

注：本表标注有“★”的要求，投标人对其中响应不可以为负偏离（不符合/不满足），否则其投标将被视作未实质响应招标文件要求，作无效投标处理。

# 第三部分		投标人须知

- 一、说  明

- 1．适用范围

1.1本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的政府采购。

- 2．定义

2.1“采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2“监管部门”是指：珠海市斗门区政府采购监管办公室。

2.3“采购代理机构”是指：珠海市平正咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5“供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6采购类型：分为货物、服务、工程。

2.6.1“货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.6.2服务：指供应商提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.6.3工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

2.7合格的投标人

2.7.1符合《投标人须知前附表》所列资格要求的供应商。

2.7.2本项目是否接受联合体参加投标，以《投标人须知前附表》及投标人资格要求中约定为准，如未载明，不拒绝联合体投标。允许联合体参加投标的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目项的投标。

2.8合格的货物

2.8.1投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造的国家及行业标准、强制性规范。

2.8.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.8.5投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.8.6满足《投标人须知前附表》所列其它要求。

2.9合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.10“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

- 4．招标文件的构成

4.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 投标资料表

3) 投标人须知

4) 用户需求书

5) 格式文件

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 5．招标文件的澄清或修改

5.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

5.4招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意。

5.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

- 三、投标文件的编制

- 6．投标的语言及计量

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 7．投标文件的构成

7.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

- 8．投标文件编制

8.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

8.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

- 9．投标报价

9.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

9.2投标人应按照《投标人须知前附表》、《合同资料表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付

9.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

9.4 对小型或微型企业投标的扶持：

1）根据《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）》的规定，在价格评审时，将对符合条件的小型或微型企业给予一定的价格扣除，具体扣除比例以该办法为准。专门面向中小企业采购的项目不再作评标价的扣减。

2）符合条件的小型或微型企业应在报价文件中提交《中小企业声明函》，否则不能享受评标价的扣减。

3）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 10．备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

- 11．投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

11.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件投标人资格要求或者《投标文件格式》中的“资格性文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

- 12．投标保证金

12.1投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2在规定时间前到达采购代理机构指定账户的投标保证金，由银行开出回单，采购代理机构不另开收据。（投标人交款时应向银行提供项目编号）；

12.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

12.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

12.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3) 投标有效期内投标人撤销投标文件的。

4）法律法规规定的其它情形。

- 13．投标有效期

13.1投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14．投标文件的数量和签署

14.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人授权书》。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

14.4招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权委托人签名或盖章。（暗标除外）

14.5电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- 四、投标文件的递交

- 15．投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封，装在密封袋中。

15.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（原件）。

15.3每一密封袋均应：

（1）标明采购项目编号、采购项目名称，并注明“正本”或“副本”字；如果正本副本装在一个密封袋，也可以了注明“正本和副本”；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）封口处应加盖投标人印章。

15.4如果密封袋未按本须知第15.1条和第15.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

15.6除非招标文件“投标须知前附表”中允许，否则不接受邮寄、传真等投标文件；投标人须按照招标文件第一部分要求，派代表现场提交投标文件。

- 16．投标截止期

16.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

16.2招标采购单位可以按本须知5.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

17.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标、评审、定标

- 18．开标

18.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

18.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

18.3招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，或者投标人对开标有异议的，投标人代表须当场提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 19．资格审查

19.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2通过资格的合格投标人不足3家的，不进行下一步的评标。

- 20．评标委员会

20.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

20.2评标委员会设组长一名，由评标委员会成员推举产生，采购人代表不得担任组长。评标委员会组长与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

- 21．评标程序

21.1投标文件符合性审查。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

21.1.1符合性审查。依据招标文件的规定，对通过资格审查的投标文件，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.1.2在投标文件符合性审查过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.1.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

21.1.4 在投标文件符合性过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

21.1.5评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.2澄清有关问题。

21.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

21.5评标委员会认为（招标文件中存在含义不明确或表述不一致的内容）需要招标人对招标文件条款进行澄清的，可以要求招标采购单位进行澄清，澄清不得背离招标文件的实质内容（不得超出招标文件的范围或改变招标文件的真实意思表示）。

21.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正；投标人拒绝接受修正报价的，其投标无效。

21.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 22．定标

22.1定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。

22.2 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 23．替补候选人的设定与使用

23.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

- 24．评标注意事项

24.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

24.2为保证采购活动的公正性，除本须知21.2的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

- 25．采购代理服务费

25.1中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

25.2 收费标准根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定执行，详见《投标人须知前附表》。

- 六、合同的订立和履行

- 26．合同的订立

26.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 签订政府采购合同后7个工作日内，供应商应将政府采购合同送采购代理机构见证，采购人应将经见证的政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 27．合同的履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照26.2的规定备案。

- 七、质疑、投诉

- 28．质疑

28.1如果供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，并递交原件，质疑书应由法定代表人或其授权代表签署，授权代表签署的，应同时递交法定代表人对质疑事项的授权委托书。招标采购单位应在7个工作日内给与答复。

- 29．投诉

29.1供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向珠海市斗门区政府采购监管办公室提起投诉。

- 八、适用法律

- 30．适用法律

采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章。

# 第四部分		用户需求书

| 1 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 所招设备为数字化成像系统，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查 |
| ▲1.2 | 为保证整机系统最佳性能，以及医院使用需求，设备采用落地式X线球管，球管及高压发生器与DR主机为同一品牌厂家（投标文件中提供检测报告复印件，加盖投标人公章；检测报告中注明的球管及高压发生器须与DR主机为同一品牌厂家）。 |
| ▲1.3 | 平板探测器与DR主机同一品牌或DR主机品牌的合资企业 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | X线球管 |
| 2.1.1 | 落地式X线球管 |
| 2.1.2 | 焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点≥1.2mm |
| ▲2.1.3 | 额定功率：小焦点≥17KW、大焦点≥50KW |
| 2.1.4 | 最大毫安≥630mA |
| 2.1.5 | 旋转阳极转速≥3000转/分 |
| ▲2.1.6 | 阳极热容量≥300KHU |
| 2.1.7 | 手动调节缩光器， |
| 2.1.8 | 球管纵向移动≥140cm |
| 2.1.9 | 球管绕垂直轴旋转≥90º— -180º |
| 2.1.10 | 球管绕水平轴旋转≥±120º |
| ▲2.1.11 | 最大SID≥250cm |
| ▲2.1.12 | 标准SID位置自动锁定 |
| 2.2 | 高压发生器 |
| 2.2.1 | 输出功率≥50KW |
| ▲2.2.2 | 千伏范围:40—150KV |
| 2.2.3 | 自动曝光功能及手动调节设置 |
| 2.2.4 | 最短曝光时间≤1ms |
| ▲2.2.5 | 高压发生器逆变频率≥200Khz |
| 2.3 | 平板探测器（一块） |
| ▲2.3.1 | 具备无线传输，无线平板探测器 |
| ▲2.3.2 | 材料组成：碘化铯/非晶硅 |
| 2.3.3 | 探测器尺寸≥35x43cm |
| ▲2.3.4 | 像素尺寸≤148微米 |
| ▲2.3.5 | 重量≤3KG |
| 2.3.6 | 像素矩阵≥ 2300*2800 |
| ▲2.3.7 | 成像数据位≥16bit |
| 2.3.8 | 冷却方式：自然冷却 |
| ▲2.3.9 | DQE≥65%@ 0.05 LP/mm |
| 2.4 | 胸片架 |
| 2.4.1 | 3视野电离室自动曝光系统 |
| 2.4.2 | 活动范围：纵向移动探测器中心距地面35- 185cm |
| 2.4.3 | 可插拔式滤线栅，40/8/140 |
| 2.5 | 拍片床 |
| 2.5.1 | 探测器托架纵向移动≥±30cm |
| 2.5.2 | 床面高度≤70cm |
| ▲2.5.3 | 床面尺寸：240X81.5cm |
| 2.5.4 | 电动床面可以四向活动 |
| 2.5.5 | 浮动床面移动范围：纵向≥±40cm 、横向≥±12 cm |
| 2.5.6 | 可插拔式滤线栅，40/12/110 |
| 2.5.7 | 承重能力≥ 210 kg |
| ▲2.5.8 | 卧位检查时具有平板球管联动功能 |
| 2.6 | 图像采集工作站 |
| 2.6.1 | 专用数字化图像处理工作站 |
| 2.6.2 | windows操作系统 |
| 2.6.3 | 硬盘存储:≥500G |
| 2.6.4 | 内存:≥4G |
| 2.6.5 | 配备动态范围扩展软件 |
| 2.6.6 | 配备自动图像范围探测,修整功能 |
| 2.6.7 | 配备专用的头颅、胸部、四肢等全身各部位处理软件 |
| 2.6.8 | 具有局部放大观察功能 |
| 2.6.9 | 具有病人资料显示 |
| 2.6.10 | 具有边缘增强功能 |
| 2.6.11 | 具有窗宽窗位调节功能 |
| 2.6.12 | 具有动态范围调节功能 |
| 2.6.13 | 具有图像反转功能 |
| 2.6.14 | 具有漫游功能 |
| 2.6.15 | 具有图像标注功能 |
| 2.6.16 | 具有曝光参数自动选择 |
| 2.6.17 | 具有AEC |
| 2.6.18 | 具有图像调整 |
| 2.6.19 | 具有病人数据输入功能 |
| 2.7 | 高级临床应用 |
| ▲2.7.1 | 符合最新国家标准的尘肺筛查软件，并获得国家权威机构认可，需要提供证明文件 |
| ▲2.7.2 | 婴幼儿专用检查程序包 |
| 2.8 | 监视器 |
| 2.8.1 | 监视器≥19英寸 |
| ▲2.8.2 | 监视器支持触摸操作方式 |
| 2.8.3 | 高压发生器控制与系统操作高度集成 |
| 2.9 | 网络 |
| 2.9.1 | Dicom print |
| 2.9.2 | Dicom worklist |
| 2.9.3 | Dicom storage and export |
| 2.9.4 | Dicom MPPS |
| 2.10 | 售后服务 |
| 2.10.1 | 有完善的售后服务，提供专门的临床应用培训及设备维修服务 |
| ▲2.10.2 | 具有2个以上总价值超过1000万美元的专门备件库（要求提供厂家盖章的备件库地址及联系电话） |
| 2.10.3 | 近3年售后服务满意度调查获得前三名者优先考虑（要求提供获奖证书） |
| 2.11 | 配置干式激光成像仪：1台 |
| 2.11.1 | 采用干式激光成像技术，使用半导体激光作为激光源 |
| 2.11.2 | 每小时打印≥85张胶片（8×10英寸） |
| 2.11.3 | 像素大小≤78微米 |
| 2.11.4 | 可打印胶片尺寸≥四种规格，包括14×17英寸、11×14英寸、10×12英寸、8×10英寸； |
| 2.12 | 配置影像诊断工作站：1套 |
| 2.12.1 | 硬件配置：≥19寸显示器，具备处理器、网卡、内存、硬盘、光驱 |
| 2.12.2 | 2M医用显示器：1台 |
| 2.12.3 | 软件配置：影像诊断工作报告系统 |
| 2.12.4 | 配置黑白激光报告打印机：1台 |
| 2.13 | 配置UPS不间断电源：1台 |

注：

带“▲”作为重要参数要求，作为商务技术评分要求（具体见招标文件第二部分商务技术评分表）。

# 第五部分		格式文件

## 第一节	合同书格式

甲方（或称“买方”）：珠海市斗门区白蕉镇卫生院	甲方合同编号：

乙方（或称“卖方”）：								乙方合同编号：

甲、乙双方根据      年      月      日                       项目（采购编号：          ）招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  项目的名称和单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1、项目名称：

2、货物清单：  （另附）

3、中标金额：（小写）

4、合同价格：（小写）

（大写）

合同价格应为包括所有设备费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点（或目的港）所产生的其它费用等费用在内的甲方指定地点全包价。合同履约过程中，甲方不再另付其他费用。

第二条  货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

1、乙方按招标文件和乙方投标文件技术标准向甲方提供货物、服务及培训。如乙方不按招投标文件和本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包换、包修服务并提供终身服务。

2、货物的质量保证期为      月，自货物经甲、乙双方验收合格并签字确认之日起计。

第三条  交货和验收

1、交货期：

2、交货地点：

3、验收时间：

4、交货验收方式：

5、验收标准：

1）单证齐全，有原产地证明、产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、完税发票和其它应具有的单证；

2）质量符合招标文件和投标文件的要求。

第四条  价款的结算

1.	交货安装调试完成并通过签字验收后三十日内，支付合同总价的95%；

2.	验收合格之日起1年，支付合同总价的5%余款；

若支付资金部分或者全部使用财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

乙方发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。

第五条  对产品异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关工程不合规定，应妥为保管，并在30日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条  乙方的违约责任

（1） 乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。逾期超过30天的，甲方有权终止合同并追究乙方由于逾期交货造成的损失及责任。

（2） 乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，按照上述第（1）款处理，视作逾期交货，逾期的第一天从甲方通知乙方调换的第3个日历日开始计算。

第八条  不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的按下列第   种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条  监督和管理

1、合同订立后，甲方应将合同交珠海市斗门区政府采购监管办公室备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送珠海市斗门区政府采购监管办公室备案。

2、珠海市斗门区政府采购监管办公室对合同具有监督管理权限，甲乙双方均应自觉配合珠海市斗门区政府采购监管办公室对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，珠海市斗门区政府采购监管办公室将有权视情节轻重有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被珠海市斗门区政府采购监管办公室给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式  份，甲方执   份，乙方执   份，一份送广州高新工程顾问有限公司存档。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

代表：                          代表：

签定地点：

签定日期：    年   月   日		签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证意见：合同条款与招标文件、乙方的投标文件无偏离。

见证单位：珠海市平正咨询有限公司

办理人：

日期：     年    月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由甲方和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。

## 第二节	投标文件格式

## 一、资格性文件

### 1.1投标函

致：珠海市斗门区白蕉镇卫生院、珠海市平正咨询有限公司

依据贵方                 （采购项目名称、采购编号)项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，并附电子版。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书；

1.3关于资格的声明函；

2、商务文件：

2.1投标人综合概况；

2.2商务条款响应表；

2.3售后服务介绍；

3、技术文件：

3.1“▲”条款响应表；

3.2其他技术条款响应表；

3.3货物质量性能介绍；

4、经济价格文件：

4.1投标一览表；

4.2分项报价表。

在此，我方声明如下：

1. 遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关政府采购、招标投标的规定，自觉维护市场经济秩序；同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

2.投标有效期为开标之日起90个日历日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

4. 一旦中标，保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，按照招标文件要求履行保修责任。否则，同意接受招标人的违约处理。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切材料，无论是原件还是复印件均为真实的，绝无任何虚假、伪造，否则，愿承担相应的后果和法律责任；对各项数据（含引用的第三方数据）及货物、服务陈述，谨守诚实、谨慎、客观的原则，如有故意夸大、缩小等不实成分的，被贵方发现或被他人举报查实，愿承担包括被取消投标或者中标资格的一切处理。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规及招标文件的约定。

8.我方已按招标文件规定提交投标保证金（证明文件附后）

9.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

注：粘贴转账或汇款的银行凭证复印件。

### 1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：珠海市斗门区白蕉镇卫生院、珠海市平正咨询有限公司

先生/女士，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：供应商应提供法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处（正面） | 法定代表人身份证复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

（2）法定代表人授权委托书

致：珠海市斗门区白蕉镇卫生院、珠海市平正咨询有限公司

本授权书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加
                    （项目名称、采购编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字或盖私章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

签发日期：

说明：1.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自开标之日起生效。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

| 3.投标人代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。 被授权人身份证复印件粘贴处（正面） | 被授权人身份证复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

### 1.3关于资格的声明函

致：珠海市斗门区白蕉镇卫生院、珠海市平正咨询有限公司

关于贵方      （采购项目名称、编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.1本供应商具有独立承担民事责任能力；

1.2本供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3本供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4本供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月以来任一个月的纳税证明（或税票）、社保证明复印件加盖投标人公章）；

1.5本供应商近三年以来（参加本政府采购项目活动之日开始计算；成立时间不足三年的，为成立时间以来）在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）。

2、提供了营业执照复印件加盖公章。

3、为所投货物的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》；非所投货物的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》；提供证书复印件加盖公章。

4、检察机关出具的，或者在检察机关指定系统打印的近三年内无行贿犯罪记录的查询证明复印件/打印件加盖公章）。

说明：

（1）投标文件按照上述要求提供资料（没有要求原件要求的，提供复印件，加盖公章），否则作无效投标处理。

（2）投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并可导致其投标保证金被没收。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.1近六个月以来任一个月的纳税证明（或税票）、社保证明

注：提供复印件，材料加盖投标人公章。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.2关于无重大违法记录的声明函

致：珠海市斗门区白蕉镇卫生院、珠海市平正咨询有限公司

我单位郑重声明：

自本项目招标公告发出之日起向前追溯三年（成立时间不足三年的供应商为自成立时间至招标公告发出之日），我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

注：

- 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

- 投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.3营业执照、资质/备案证书

营业执照、《医疗器械生产许可证》复印件加盖公章。

说明：按照“投标人资格”中要求提供。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.4检察机关出具的或者指定系统打印的无行贿犯罪查询结果

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 二、商务文件

### 2.1投标人综合概况

项目名称：                         采购编号：

1、投标人简介。

2、财务状况介绍（提供财务报表）。

3、获得的资质证书、认证证书、荣誉等。

4、投标人认为必要的其他介绍。

说明：按照招标文件第二部分“商务评分细则”的要求提供所需的证明材料。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.2商务条款响应表

项目名称：                         采购编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 合格服务的要求 |  |  |  |
| 3 | 投标报价的组成 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | 付款方式和条件 |  |  |  |
| 7 | 违约责任 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| ┇ | ┇ |  |  |  |

说明：

1、“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于（指对采购人有利）招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于（指对采购人不利）招标文件所规定的商务条款内容。

2、没有在上表中逐一响应的且未在其它地方陈述的条款，视作投标供应商已经承诺按照招标文件要求履行，在其它地方有具体、明确陈述的，以其它地方的说明为准。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.3售后服务介绍

项目名称：                         采购编号：

按照第二部分“商务评分细则”的“售后服务”要求，对售后服务进行介绍：

包括但不限于：

- 服务机构证明材料；

- 质保期内售后服务形式及响应、质量保证期、人员安排、服务承诺等；

- 质保期外服务计划及承诺：（含收费标准）

- 培训计划介绍；

- 培训人员、时间安排；

- 投标人认为必要的其它介绍。

注：投标人自行组织编排，但须体现上述内容。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 三、技术文件

### 3.1“▲”条款响应表

项目名称：                				采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

制造商盖章：

注：

1、本表为专门对招标文件项目需求书中标注“▲”条款的响应表。

2、投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中标注“▲”条款的作响应。表格可延长。

3、需求书中需要货物制造商/生产厂家盖章的应由制造商/生产厂家盖章，不同货物可以按照本表格式分别提供表格。

4、对项目需求书中要求提供检测报告或其他相应资料的需按要求提供作为响应依据。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.2技术条款响应表

项目名称：                				项目编号：

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.3货物综合性能介绍

项目名称：                             采购编号：

招标文件第二部分“商务技术评分细则”中“货物质量及技术性能”要求，提供相关介绍：

1. 第四部分要求的产品及制造商等资质、认证、医疗器械注册证及相关证明材料：

2.产品质量、技术指标的详细说明：

3.其它介绍：

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 四、经济价格文件

### 4.1投标一览表

项目名称：                         采购编号：

| 投标单价（人民币元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写：人民币 小写：¥ | 中标通知书发出后 日历日内完成设备的供货、安装、调试，并交付给采购人使用。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括所有货物采购费用，备品备件费、专用工具费、包装运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、技术支持费，利润、税费、管理费、质量保证期内的售后维护服务费，以及所有需要向第三方支付的知识产权费，为采购人指定地点的全包价。

（此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。）

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 4.2投标分项报价表

项目名称：                            				采购编号：

(单位：元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 版本、配置 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人漏报、不报，视作漏报、不报的部分包括在已经填报的部分。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加     单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、中小企业划型标准按照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定的《中小企业划型标准规定》。

2、声明函的下划线处只能从“中型、小型、微型”中单选其一填写，任何其他形式的填写将导致本声明函无效；

3、“小型、微型”企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业；中型、小型、微型企业提供大型企业制造的货物，视同为大型企业”。

4、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业参加投标，须提供上述声明函，否则，不能享受评标价的扣除。

5、投标人及所投货物制造商不属于小型、微型企业的，无需提供本声明函。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 第三节	唱标信封

说明：唱标信封应包括但不限于以下内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（提交原件，格式如下）。

退保证金说明

致：珠海市平正咨询有限公司

我方为     （采购项目名称、编号)    所提交的投标保证金 （大写金额） 元，请贵公司退还时划到下列账户：

| 账户信息 | 户名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 第四节	通知函

致：珠海市平正咨询有限公司

我公司已完全理解                        （项目名称）（采购编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

1、按招标文件的各项规定参加本项目投标活动。

2、放弃本次投标活动。

请各供应商在上述1或2选择“√”并于开标前3日书面传真通知至：0756-2550023或者扫描发送电子邮件至：zhpzzx@qq.com

单位名称：

公    章：

签 字 人：

日    期：