招 标 文 件

项目名称：兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购

项目编号：CSZFCG-2017-387

招  标  人：兰陵县卫生和计划生育局

代理招标人：山东容坪建设项目管理有限公司

二〇一七年十二月

目    录

第一章   招标公告-----------------------------------------3

第二章   投标人须知---------------------------------------5

一、  说明--------------------------------------------6

二、  招标文件----------------------------------------8

三、  投标文件的编制---------------------------------10

四、  投标文件的递交---------------------------------13

五、  开标、评标与定标-------------------------------13

六、  合同的授予-------------------------------------19

第三章    项目说明、要求---------------------------------21

第四章    授予合同及参考范本-----------------------------31

第五章    附件-------------------------------------------36

第一章  招标公告

一、采购人：兰陵县卫生和计划生育局

地址：兰陵县东升路中段

联系人：陈凤勤

联系方式：0539-5211541

二、采购代理机构：山东容坪建设项目管理有限公司

地址：兰陵县文峰路中段路西123号

联系人：于工   联系电话：13969927291

三、政府采购计划编号：sh2017220；sh2017221

项目预算：A包 ￥426000.00元；B包 ￥201000.00元。

四、项目名称及编号：

项目名称：兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购

项目编号：CSZFCG-2017-387

五、采购方式：公开招标

六、采购内容：

A包：病床、陪护椅、床头柜；B包：医疗设备；具体内容及数量详见招标文件。

七、投标供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中国境内注册的独立企业法人，并具有有效的营业范围；

3、投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

4、具有履行合同所必须的设备和专业的技术能力；

5、在临沂市公共资源交易中心（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）办理诚信入库,并进行网上投标报名；

6、投标供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

7、所投报产品必须符合现行国家有关标准、法规和产业、行业标准并具有完善的维修服务体系，能够提供快速、良好的维修服务；

8、提供的资格资质文件均真实有效；

八、招标文件获取：

1、地点：兰陵县政务大厅二楼中介窗口

2、时间：2017年12月4日-2017年12月8日（工作日09:00-16:30）

3、方式：递交合格的报名材料后购买。售价：￥200元/包。

4、购买招标文件时需提交以下材料：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)、公司银行基本户开户许可证；

（2）资质证书；

（3）法定代表人签发的购买招标文件授权委托书及被授权人身份证；

（4）网上报名回执单；

（5）在“信用中国”无失信、违法等记录查询证明。

以上资料须提供原件查验，复印件二份装订成册（加盖单位红色公章）留存，并在封面注明“兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购****包报名资料（注明联系方式及邮箱）”字样。

九、投标截止及开标日期：2017年12月26日9时30分

开标地点：兰陵县公共资源交易中心开标室（兰陵县政务大厅三楼第二开标室）

十、本项目联系人：联系人：于工   联系电话：13969927291

十一、投标保证金汇款事宜：

1、投标人须以公司基本户电汇（公对公）的方式向兰陵县公共资源交易中心交纳报价保证金A包人民币肆仟元整（￥4000.00）；B包人民币贰仟元整（￥2000.00）汇款时在附言处附本项目交易登记号（17CG0387）及项目简称，开标时持加盖公章的汇款底单、授权委托书、身份证原件到政务大厅二楼管理办公室换取收据与投标书一起递交。

2、户名：兰陵县政府行政服务大厅管理办公室；开户行：临商银行兰陵支行；账号：818880101421000417

3、政务大厅管理办公室联系电话：0539-5530290

第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 名称及编号 | 名称：兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购 项目编号：CSZFCG-2017-387 |
|  |  | 招 标 人 | 兰陵县卫生和计划生育局 |
| 2 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 3 | 投标时需提供的资料 |  | 公告及招标文件资格要求中的资质证明材料。 |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间 |  | 2017年12月26日9时30分 |
| 5 | 递交投标文件截止及开标地点 |  | 兰陵县公共资源交易中心（兰陵县政务大厅三楼第 二开标室） |
| 6 | 本项目预算 |  | A包人民币肆拾贰万陆仟元整（￥426000.00）；B包人民币贰拾万零壹仟元整（￥201000.00）各单位投标报价时必须低于预算，否则作废标处理。 |
| 7 | 投标保证金 |  | 投标人必须在开标（到帐日）前以公司基本户电汇（公对公）方式向兰陵县公共资源交易中心递交A包人民币肆仟元整（￥4000.00）；B包人民币贰仟元整（￥2000.00）投标保证金。交易登记号：17CG0387 |
| 8 | 付款方式 |  | 以实际签订合同为准 |
| 9 | 投标有效期 |  | 90日 |
| 10 | 投标文件份数 |  | 正本一份、副本四份。 |
| 11 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 12 | 中标服务费 |  | 按照国家有关规定执行。（若需开具发票，请于交纳代理服务费当月到我公司财务科办理，逾期不办。） |
| 13 | 质量要求 |  | 合格，达到国家现行技术标准 满足招标文件要求，与投标文件中描述相一致 |
| 14 | 工期 |  | 15日 |
| 15 | 资格审查 |  | 资格后审 |
| 16 | 项目负责人 |  | 联系人：于工 电 话：13969927291 |
| 17 | 不管投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。 |  |  |

一、说  明

1.适用法律及范围

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次招标仅适用于第一章《投标邀请函》中所叙述的项目。

2.定义

1)“招标人”系指兰陵县卫生和计划生育局。

2)“招标代理机构”系指山东容坪建设项目管理有限公司。

3)“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的的法人单位。

4)“评标委员会”系指由招标采购单位依法负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

5)“中标人”系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

3.使用文字种类、计量单位及货币种类

1)招标文件、投标文件、招标代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

2)除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3)招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

1) 投标人必须满足本招标文件第一章《投标邀请函》中的相关要求。

2) 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案。

3) 在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

4) 投标人必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5) 招标文件的其它规定和要求。

6) 合格的投标人将具有参加被评审的资格。

6.投标有效期

1) 投标文件的有效期为自投标截止时间起90日。在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

2) 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

3) 投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

4) 投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

5) 本须知第7条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金

投标人的投标保证金是投标文件的组成部分，招标代理机构有权拒绝未按招标文件规定交纳投标保证金的投标人的投标。

- A包人民币肆仟元整（￥4000.00）；B包人民币贰仟元整（￥2000.00）；投标人须于开标（到帐日）前，以公司基本户电汇（公对公）的方式向兰陵县公共资源交易中心交纳投标保证金。汇款时在附言处附本项目交易登记号（17CG0387）及项目简称，开标前持加盖公章的汇款底单、授权委托书、身份证原件到政务大厅二楼管理办公室换取收据与投标书一起递交。

开户名：兰陵县政府行政服务大厅管理办公室；

开户行：临商银行兰陵支行；

账号：818880101421000417 ；

2) 若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金，因此造成招标人、招标代理机构的损失须由投标人承担：

a)投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

b)投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

c)投标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

d)因中标人主观过错被废除授标；

e)投标人资格预审通过递交保证金后因主观因素放弃投标；

f)中标人不能履行采购合同或放弃中标的；

g)法律法规规定的其它损害国家利益、社会公共利益的情形。

8. 招标代理机构基础资料的提供

1) 投标人确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于2017年12月11日前以书面形式向招标代理机构提出。投标人未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出疑义，视为投标人已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

2) 如潜在投标人认为招标文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请于2017年12月11日前以有效书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构及时给予答复。招标文件如有实质性变动的，招标代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的递交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为招标文件不存在影响竞争的不当条款（若在政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

二、招标文件

9.招标文件的组成

1) 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 项目说明、要求

第四章 授予合同及参考范本

第五章 附件

2) 除本须知第10.1）款内容外，招标代理机构在投标截止时间前，以书面形式或在山东省政府采购网、临沂政府采购网、兰陵县公共资源交易中心网上发出的对招标文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为招标文件的组成部分，对投标人均起约束作用。

3) 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.招标文件的澄清、修改、补充

1) 投标人若对招标文件有任何疑问，请于2017年12月11日前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对招标文件无任何异议。招标代理机构对招标文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2) 在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3) 招标文件的修改将以书面形式或在山东省政府采购网、临沂政府采购网、兰陵县公共资源交易中心网上通知所有购买同一招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该修改文件。

4) 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在山东省政府采购网、临沂政府采购网、兰陵县公共资源交易中心网上通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在山东省政府采购网、临沂政府采购网、兰陵县公共资源交易中心网上的通知为准（若在政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

5) 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在山东省政府采购网、临沂政府采购网、兰陵县公共资源交易中心网上通知所有购买同一招标文件的投标人。

6) 自招标文件发布至正式开标前，投标人除就标书问题与招标人进行咨询外，禁止以任何其他方式与招标人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

11.答疑会和现场考察

投标人自行勘察现场，投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

12.解释权

1) 本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2) 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

13.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

三、投标文件的编制

14.投标文件的组成

1) 投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。如投标人未能按招标文件要求提交全部资料，或没有按照招标文件要求做出实质性响应，评标委员会有权取消其中标资格。

2) 投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。

3) 商务标书

a)商务标书目录；

b)投标函（格式见附件）；

c)法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在投标文件中附法定代表人的身份证复印件；格式见附件）；

d)明细报价表（格式见附件）；

e)投标人基本情况表（格式见附件）；

f)商务条款偏离表（格式见附件）；

g)资格资质证明材料（复印件加盖单位红色公章）：

有效的投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、开户许可证

资质证书；

投标人同类项目业绩一览表（同类项目系指已完成的与本次招标货物类似的供货业绩，以合同为准；投标人应在《同类项目业绩一览表》后附上同类项目合同。格式见附件）

招标文件其它部分中要求提供的资料

其它文件和资料

h)财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

i)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

j)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

k)在以往前三年的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为的书面声明；

l)投标人认为需要提交的其它相关证明文件。

4) 技术标书

a)技术标书目录；

b)技术条款偏离表（格式见附件）；

c)实施方案，包括：供货、售后服务承诺、内容及相关措施等；

d)投标货物说明：投标人应对拟投报的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字说明、产品样册等；

e)投标人认为需加以说明的其它内容（如对招标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、投标人优势分析、保证产品质量的措施等）。

5) 售后服务

投标人应做出利于用户的服务承诺。

6) 唱标密封袋

为方便唱标，请投标人另外准备一式三份《公开唱价一览表》（格式见附件），《公开唱价一览表》须加盖公章，用密封袋单独密封。在密封袋封面加盖投标单位公章并注明公开唱价一览表、项目名称、投标人名称，与投标文件同时提交。如未提供则视为无效标。

15.投标文件格式

投标文件包括本须知第14条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第14条的内容相悖）。

16.投标报价说明

1) 投标报价为交货至招标人指定地点的落地价，应包括产品、货物的检验、包装、安装、调试、税费、运费、人工、售后服务、质保期内等的全部费用。

2) 开标时，《公开唱价一览表》内容与投标文件中的相关内容必须一致，若不一致，评标委员会有权取消其中标资格。

3)各数量与单价相乘必须等于合价，各合价相加必须等于总价，否则评标委员会有权取消其中标资格；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4) 大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

5) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6) 最低报价不是成交的唯一因素，投标人所报方案应符合招标文件的要求和规定。

7) 本次招标不接受投标人以联合体形式投标且只能投报一个方案。若报多种方案或备选方案，评标委员会只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。

8) 评标委员会发现投标人的报价明显高于或低于其他报价的，可要求该投标人做出说明。其说明报价高或低的理由是否合理，须经评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定；否则，评标委员会有权据此对其做出无效投标的处理。

17.投标文件份数和签署

1) 投标人应按照本须知第14款的要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2) 投标文件的正本和所有的副本均需使用A4纸打印或复印，在招标文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字。投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人或授权代表签名，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3) 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

18.投标文件的密封和标记（格式见附件）

1) 投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

2) 密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在2017年12月26日9时30分之前启封”的字样。

3) 密封袋上除写明本须知第18.2）款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第21条情况发生时，招标代理机构可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

4) 如果投标文件未按本须知第18.1）款、18.2）款要求装订和加写标记及密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

投标人应按招标文件第一章《投标邀请函》中规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件。

20.投标截止时间

1) 投标截止时间见招标文件第一章《投标邀请函》。

2) 招标代理机构可以按须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

21.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

22.投标文件的补充、修改和撤回

1) 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式递交至招标代理机构，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

2) 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条的规定进行编制和签署，并按本须知第18条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

3) 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改。

4) 在投标截止时间至招标代理机构在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标、评标与定标

23.开标一般规定

1) 招标代理机构将在招标文件第一章《投标邀请函》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派授权代表准时参加，参加开标的授权代表须签名以证明其出席。

2) 按照本须知第22条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

3) 开标由招标采购代理机构主持，邀请招标人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

4) 开标时，在监督人监督下由投标人代表共同检查投标文件的密封情况，并经投标人签字确认。

5) 开标时，招标代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个投标人的《公开报价一览表》中的投标报价，以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

6) 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第22.3）款规定在开标时宣读的全部内容。

7) 按照本须知第21款规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

24.投标文件的有效性

1) 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a)逾期送达或者未送达指定地点的。

b)投标文件未按要求密封的。

c)未按要求递交投标保证金的。

d)要求加盖公章处未加盖公章的。

e)不具备采购文件中规定的资格要求的。

f)未经财政部门核准，提供进口产品的。

g)法律、法规及招标文件规定的其它情况。（违反《山东省政府采购管理办法》第十八条规定的视为无效（不响应）处理）

2) 招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

25.评标委员会

1) 开标后，评标委员会进行评标。

2) 根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数；其中，有关方面的专家不少于成员总数的三分之二。

3) 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并确定出合格中标人排序。

4) 评标委员会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

26.评标过程的保密性

1) 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2) 在评标过程中,如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

27.投标文件的初审

1) 在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标，所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。重大偏离的判定由评审专家现场确定，须经评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定。

2) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会有权拒绝其投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性响应的投标。

3) 投标文件中未做详细描述导致评标委员会无法确认或理解的内容，评标委员会将向对于投标人不利的方向确认或理解。

4) 在商务评议时，若出现采购法36条情形以及下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作废标处理：

a)投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的。

b)投标函、法定代表人授权委托书、公开唱价一览表、明细报价表中未加盖投标人公章；投标函、法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

c)投标文件未按招标文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

d)投标人的投标文件不符合招标文件要求的。

e)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的或招标文件有其它说明的除外）。

f)投标人业绩不满足招标文件要求的。

g)投标有效期不足的。

h)公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

i)投标人相互串通投标的。

j)妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

k)投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

l)投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

m)法律、法规规定的其它情况。

5) 在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作废标处理：

a)投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

b)投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

c)投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的。

d)投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

e)投标文件不满足招标文件技术条款中主要参数要求或提供的主要参数无技术资料支持的。

6) 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.投标文件的澄清

1) 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

2) 接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并做为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

3) 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第28.2）款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29.投标文件的评价和比较

1) 评标委员会将按照本须知第27条的规定，仅对初审合格的投标文件按招标文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

2) 评定的方法:

a) 本次评标的方法采用综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。

b) 中标候选人名单。评标委员会按最终得分确定出合格的中标候选人排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 具体评定内容、评标标准：

- 本次评定内容、评标标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 各报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他的报价得分统一按下列公式进行计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 2 | 产品技术经济性能响应情况 | 25 | 评委根据投标单位所提供产品技术经济性能与招标文件要求的响应程度、质量、技术先进性、效能、设备的整体协调性等打分，优秀得25～18分；良好得17～10分；一般得9～1分。 |
| 3 | 供应商及生产厂家综合实力 | 25 | 横向比较各供应商行业资质、各项专业资质、产品生产销售状况、荣誉认证、ISO认证、环境保护认证、市场知名度、市场占有率、财务状况等综合实力，分档打分。综合实力强，得25～18分；综合实力较强，得17～10分；综合实力一般，得9～1分。 |
| 4 | 按期供货的保证措施，安装调试的主要技术保证措施 | 10 | 比较各供应商按期供货的保证措施，安装调试的主要技术保证措施，分档打分。措施优良，保证力度强，得10～8分；措施一般，保证力度中，得7～5分；措施差，保证力度弱得4～1分。 |
| 5 | 售后服务维修保证措施，处理办法，售后服务承诺 | 10 | 根据投标单位及生产厂家针对本项目的具体实施方案打分。考虑因素如下：售后服务方案、培训方案、对本项目自主承诺故障处理方案等，售后服务维修保证措施， 维修保养工程技术人员资格，售后服务机构和设施，配备受过专业培训的售后服务人员情况，在项目实施区域附近方便的地方设置备件库情况。提供包括完整的维修手册，操作手册和详细说明，维修响应时间，厂家承诺实行“三包”情况等。优秀得10～8分；良好得7～5分；一般得4～1分。 |

4）政策原则

a)对于节能环保产品，依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，在满足技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分:在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的4%的加分。在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的4%的加分。

b)根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。如投标人是小微企业则该投标人的投标报价得分按以下标准进行价格扣除后再按 “评分标准”公式进行计算:（如该投标人报价最低，则其原投标报价作为基准价不变，其价格分按照优惠比例扣除后计算价格分）

凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，则该产品报价给予 6%的价格扣除优惠，但必须同时满足以下两个条件，否则不予价格扣除：

（1）投标人是小微企业

（2）投标产品制造商是小微企业

小型、微型企业认定时，须同时提供如下证明材料，否则不予认可：

①小企业声明函（原件）。

②属于小型、微型企业的证明文件（原件）。

③若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。

④中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300 号文件。

C）给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

5) 定标原则

招标人或其授权的评标委员会应按照评审报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标人。

30.特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定数量、全部落标、串通投标、投标报价均超项目预算以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权停止招标，否决所有投标，招标人有权改用其它采购方式进行采购。

31.特别说明

1）无论投标结果如何，招标人无向投标人解释其中标、未中标原因的义务。

2）无论投标结果如何，投标人的投标文件均不退还。

3）无论中标与否,已领取招标文件的投标人对招标文件负保密责任。

六、合同的授予

32.合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第29条规定确定的中标人。

33.中标通知书

1) 在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，确认其投标已被接受。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2) 中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

34.签订合同

1) 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

2) 中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其 中标资格，并按相关法律法规规定处理。

35.验收

货到由采购人和供应商双方共同组织人员进行验收，按生产厂家供货确认函逐项进行验收，验收合格后，签署验收报告，作为付款凭据之一。

36.中标服务费

1) 按照国家有关规定执行，由中标人支付。（按中标额计算,若需开具发票，请于交纳代理费当月到我公司财务科办理，逾期不办。）

2) 如果中标人没有按照本须知第33条的规定去做，招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将标授予下一个中标候选人或重新招标。

- 项目说明、要求

A包：病床等配套设备采购

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇护理床 | 200张 | 规格:1900*900*500mm 材质： 1、床架采用优质碳钢矩形型材，床架规格：30×70×1.5mm。 2、★PP床头板采用PP材料一次吹塑成型，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色）直接一次型成色,床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。 3、床面采用优质冷轧钢板采用液压机模具一次冲压成型，床面采用20*40*1.2mm方管焊接制成。床板四周焊接加强筋，增大承载力。背部和腿部床板分别焊接两条加固带，确保使用寿命。 4、床腿为50×50×1.5mm方管制做。 三、功能配置： 手动双摇，背部调节70°±5°，腿部调节40°±5°,床面为240Kg; 传动部分：隐藏式不锈钢摇把，可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。 床尾外侧配床头牌。床体四角预留输液架插孔，床体两侧各有一个钢制引流挂钩。 配置φ125静音脚轮，四角刹车系统，内装精密装珠轴承，具有无噪音、防缠绕、外型美观、锁止可靠、转动灵活的特点。 碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，在金属表面及管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜形成抗氧化涂层，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。所用粉末为抗菌粉末. |
| 2 | 不锈钢床头条式单摇床 | 50张 | 规格尺寸：2030×900×500mm； 产品功能： 背部调节60°±5°；不锈钢摇把；床体承重不小于240KG。 技术参数： 床体骨架采用80*40*1.5的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固； 床面：采用1.2mm的冷轧钢板。条型设计，便于透气并具有防滑功能。 床体采用阿克苏·诺贝尔进口抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。 床头、床尾采用不锈钢Φ38×1.5mm圆管弯曲制作，挂式设计，拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽； 配置不锈钢折叠式手摇把，丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向空挡保护装置，安全耐用。 床腿配有脚冒，耐磨，防噪音。 |
| 3 | 不锈钢床头条式平板床 | 40张 | 尺寸：2030*900*500mm 技术参数： 床面：采用1.2mm的冷轧钢板。条型设计，便于透气并具有防滑功能。 床体采用阿克苏·诺贝尔进口抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。 床头、床尾采用不锈钢Φ38×1.5mm圆管弯曲制作，挂式设计可,拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽； 对角带有输液架插孔，可选配输液架。 床腿配有脚冒，耐磨，防噪音。 |
| 4 | 全ABS床头柜 | 50个 | 尺 寸：470×480×750（mm） 技术参数： 整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，要求耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），外形美观大方，颜色选用蓝白色。 床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽； 柜体左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度； 柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门内侧有磁铁门吸。 |
| 5 | 不锈钢座面床头柜 | 150个 | 尺 寸：450*400*750（mm） 产品特点： 主体1.0mm优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经静电喷塑处理加工而成、美观大方、耐腐蚀。 柜面、座面采用1.0mm优质304#不锈钢板材，耐久防锈，易于清洗，实用性较强。 柜体中间带有1个抽屉，抽屉面板采用全新一次冲压成型技术，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音； 柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门与拉手的连接采用转销，高强度经久耐用； |
| 6 | 钢制喷塑陪护椅(带扶手) | 290把 | 1规格： （1）椅子外形尺寸：600*550*880mm （2）展开后床体外形尺寸： 1900*550*550mm 2、★基本结构： （1）主框架要求采用Φ38×1.5mm、Φ25×1.5mm优质钢制圆管经弯曲焊接而成, 表面高级静电喷塑全防锈处理，耐久防锈、抗腐蚀. （2）椅面为18mm密度板和高密度海绵组成，上覆优质PVC软皮。外型美观大方，可坐躺自如舒服，坐垫耐磨承重性能好，经久耐磨。 （3）扶手采用ABS 材料整体一次注塑成形，防腐蚀； （4）陪护椅为三折折叠式座椅，并具有拉出展开兼作卧具的功能，折叠及拉出展开动作灵活，复位座椅时定位锁定可靠； （5）陪护椅呈座位时，座垫面能承受≥100KG的静载荷；卸载后不产生永久性变形； （6）椅架后端有两个8.0mm TPE塑胶轮。最前端带有四个4.7mm塑胶轮，收展方便；展开可作为单人床使用，折叠可作为椅子使用。 |
| 7 | 半棕半棉防水布双摇床垫（8cm厚） | 290个 | 规格尺寸：1950*900*80（mm） 材质： 布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。 内置4cm高密度海绵和4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。 棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。 硬度合理，垫子上带有拉链。 |

B包：医疗设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电动综合手术台（带平移） | 1台 | 基本技术要求： 1.1★中国知名品牌,符合相应国际机械、电气标准。所有主件，选、零配件均为同一原厂。通过 ISO9001 及 13485 质量体系认证，并通过 CFDA、CE 及 FDA 认证。 1.2床板：由头板、背板、坐板及可分开式脚板等五部分组成 1.3采用精密的微电机，产品刚性优越，运行速度均匀、平稳，体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。 1.4手术床床面框架采用优质镍铬不锈合金钢制成.可保用15年以上不生锈。 1.5★床面板采用可透视复合材质床板，X线透过率高，密度均匀，承载力强。 1.6手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠； 1.7★起背用德国气缸驱动锁定，并可提供相关的证件。 1.8★床身内置腰桥大于等于120MM。 1.9手术台床垫由发泡垫整体制成，厚度≥50MM。床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电。 1.10★高精度的韩国（SNK）进口直线导轨，并可提供相关的证件保证手术床运行平稳。 1.11★背板照影空间（无金属区）达到宽48cmX长50cm 以上 1.12★有配套过德国西门子3D（C形臂）的产品经验。 功能参数 2.1★床面水平移动范围：≥300mm，不得以头脚互换或偏心床柱代替 2.2台面长度（带头板、腿板）：≥2000mm 2.3台面宽度：≥540mm 2.4★台面高度调节范围：低位≤660mm；高位≥910mm 2.5头板上/下折：≥+45°/-90°（手动） 2.6头倾、脚倾：≥+20°/-20°（电动） 2.7左倾、右倾：≥20°（电动） 2.8背板上/下折：≥+70°/-20°（手动） 2.9腿板外/下折：≥90°/-90° 2.10手动刹车 2.11内置顶腰（内置腰桥）0-120 mm 手术台配件 3.1麻醉屏架组件1套 3.2束身带组件1套 3.3托手架组件1套 3.4腿架组件1套 3.5支身架组件1套 3.6可调式方夹头组件1套 3.7国标圆夹头组件1套 3.8手术台坐垫1套 |
|  | 电动综合手术台 | 2台 | 一、基本技术要求： 1.1★中国知名品牌，符合相应国际机械、电气标准。所有主件，选、零配件均为同一原厂。通过 ISO9001 及 13485 质量体系认证，并通过 CFDA、CE 及 FDA 认证。 1.2床板：由头板、背板、坐板及可分开式脚板等五部分组成 1.3采用精密的微电机，产品刚性优越，运行速度均匀、平稳，体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。 1.4手术床床面框架采用优质镍铬不锈合金钢制成.可保用15年以上不生锈。 1.5★床面板采用可透视复合材质床板，X线透过率高，密度均匀，承载力强。 1.6手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠； 1.7★起背用德国气缸驱动锁定，并可提供相关的证件。 1.8★床身内置腰桥大于等于120MM。 1.9手术台床垫由发泡垫整体制成，厚度≥50MM。床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电。 1.10★高精度的韩国（SNK）进口直线导轨，并可提供相关的证件保证手术床运行平稳。 1.11★背板照影空间（无金属区）达到宽48cmX长50cm 以上 1.12★有配套过德国西门子3D（C形臂）的产品经验。 二、功能参数 2.1 台面长度（带头板、腿板）：≥1950mm 2.3台面宽度：≥550mm 2.4★台面高度调节范围：低位≤660mm；高位≥910mm 2.5头板上/下折：≥+45°/-90°（手动） 2.6头倾、脚倾：≥+20°/-20°（电动） 2.7左倾、右倾：≥20°（电动） 2.8背板上/下折：≥+70°/-20°（手动） 2.9腿板外/下折：≥90°/-90° 2.10手动刹车 2.11内置顶腰（内置腰桥）0-120 mm 手术台配件 3.1麻醉屏架组件1套 3.2束身带组件1套 3.3托手架组件1套 3.4腿架组件1套 3.5支身架组件1套 3.6可调式方夹头组件1套 3.7国标圆夹头组件1套 3.8手术台坐垫1套 |
|  | 妇科电动手术台 | 1台 | 1.人性化设计，同时拥有大范围高度调节、背板折起，可提供孕妇最舒适和最佳体位，医生也可以调节位置达最佳观察位置； 2.主体采用A3钢材焊接而成，结构坚固，运行平稳。并做防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。 3. 床垫采用国际流行材料，流线型外观。 4.采用医用静音脚轮，转运时轻巧自如，锁止时牢固可靠； 5.外形美观，易于清洗、消毒，内藏抽拉式辅助台，收纳方便，配有可伸缩式不锈钢污物盆，可防止分娩时羊水外溅，且使用便利，是医院妇产科和泌尿科首选产品。 - 6.台面长度≥1400mm，台面宽度≥580mm；承重：≥240Kg； 7.台面最高（含垫）≥980mm，台面最低（含垫）≤580mm ； 8.台面: 前倾角度范围20°后倾角度范围25°， 9.背板上折最大角度≥65°；后倾82°-180°；背板座板夹角≥45° 10.电源：220V ，50HZ，输入功率≤200VA。 |
|  | 全不锈钢麻醉车 | 4辆 | 尺 寸：650*450*860（mm） 技术参数： - 整车采用优质1.0厚304#不锈钢管及不锈钢板经焊接成型； - 不锈钢实芯三面围栏 - 钢化玻璃推拉，能有效看清药品。 - 下面为对开门，内有一个隔板； - 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀； - 配置优质高级静音脚轮， 推动灵活； |
|  | 全不锈钢单杆方盘托架 | 1辆 | 尺 寸：550*400*940/1200(mm) 技术参数： - 面板：面板采用δ=1.2mm厚304不锈钢板； - 框架：采用方管25*38*1.0CR； - 脚轮采用台湾施可瑞φ80静音脚轮，对角刹车功能坚固、耐磨损； 产品特点： - 选用优质不锈钢材料，保证产品品质。 - 静音轮，推送自如，优化手术室静音环境。 - 手术器械盘可以拿下清洗。 |
|  | 全不锈钢双杆方盘托架 | 1辆 | 尺寸：700*450*940/1200（mm） 技术参数： - 面板：面板采用δ=1.2mm厚304不锈钢镜面板或拉丝板； - 框架：采用方管25*38*1.0CR； - 脚轮采用台湾施可瑞φ80静音脚轮，对角刹车功能坚固、耐磨损； 产品特点： - 选用优质不锈钢材料，保证产品品质。 - 静音轮，推送自如，优化手术室静音环境。 - 手术器械盘可以拿下清洗。 |
|  | 全不锈钢器械台车 | 4辆 | 尺 寸：（大）750*450*910（mm） 产品特点： - 框架采用Φ25*1.1mm和Φ19*1.1mm优质304不锈钢管材,面板采用1.0mm优质304不锈钢拉丝板； - 不锈钢实芯三面围栏，两层台面下均有支撑管加固； - 四个台湾施可瑞φ100超静音脚轮，其中两个带刹车，方便推送； - 适用于手术室放置器械物品； |
|  | 不锈钢套装器械台 | 1辆 | 1、规格：1100*600*850mm ※2、采用优质304B不锈钢材料。板厚1.0mm，管材25×25×1.2mm，面板为拉丝面，增大面板抗划痕能力和防腐蚀寿命。 3、四个直径为100mm的耐磨静音脚轮，推动灵活，防缠绕。对角刹车。 4、带防撞轮，保护车体。 |
|  | 清创车 | 1辆 | 规格尺寸：800*530*683 mm 产品特点： 1.采用优质不锈钢材料焊接而成，外观平整，光滑美观。 2.漏斗形设计，推拉盖，方便操作，易于清洗。 3.四个高级静音脚轮，对角刹车。 |
|  | 钢制消毒车 | 3辆 | 采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下： 1.灯管功率：≥30W×2 2.灯管数量：2支 3. 静态适用面积：≥30㎡ 4. 电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10% 5. 输入功率：180VA 6. 紫外线波长：253.7nm 7. 辐照强度：≥107uw/（指单只灯管） 8. 移动可折叠。灯管可内藏可多角度调节90°、135°180° 9. 带定时装置0-120分钟 |
|  | 空气消毒机(壁挂式) | 2台 | 产品配置及特点 1．动态消毒(人机共处) 2．初、中效过滤尘埃、除菌 3．长寿命C波段超强紫外线杀菌 4．光触媒(Ti02)活性炭抗菌、除异味 5．负氧离子净化、清新空气 6．静电除尘、除菌 7．紫外线灯管寿命计时器 8．过滤网清洗自动提示功能 9．整机工作状态计时器 10．超静音轴流风机 11．紫外线、风机故障报警 12．风速高、中、低可调，风向多角度循环 13．蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机 14．红外线遥控控制操作 15．静态消毒(无人环境)：臭氧强力消毒杀菌(此项功能仅柜机所有；柜机属动静两用机型) 技术参数 用最大空间：80 电源：AC220 50Hz 保险丝 A3 额定功率≤W：180 处理风量m³/h：850 紫外线灯管寿命：≤8000小时 负离子发生量：1≥1X106个/cm3 标准消毒cfu/m³：高风：200低风：500 工作噪音：≤dB52 |
|  | 手术对接车 | 2辆 | 规格：3900×600×650/950mm； 1、整车包括两车体（内外车）和ABS高级工程硬塑板面的担架组合而成。 2、担架采用ABS材质的板面，手感舒适、易清洁。有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于90°。 3.左右两侧ABS材质大护栏有阻尼装置，锌合金压铸工艺生产的护拦支架主体，操作方便，牢固，可向下承受75kg的重力而不变形。带绑带保护病人。 4、对接轨道采用高强合金铝型材，使担架运行过程更平稳、可靠。 5、两单车升降行程在0～300mm中间任意范围手动控制丝杠升降调节，内外两车达到同一高度使担架平稳滑移，进行对接过程，床架滑移至另一车体上，可自动锁紧，并设有保险装置。 6、采用螺杆传动控制升降，升降机构的几何支撑零件，全部采用3.0mm优质碳素结构钢用160T的压力机冲压拉伸制成，外形独特、运行稳定牢靠。丝杠具有双丝挤压一次成型的双向限位装置，使用轻便。 7、钢制底架由矩形管焊接，外罩ABS护罩。 10、移动装置均带有同步刹车系统，车架脚轮采用台湾进口φ125mm中控制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。制动系统：采用全金属搭配，结构紧凑，制动可靠。 11、车体下部带有定向轮装置，移动时使用此轮可利于掌握方向。在长距离转运病人时减轻护士的劳动量，减少劳动单位。 12、不锈钢车把易清洁、消毒。 |
|  | 不锈钢婴儿车 | 2辆 | 产品尺寸：840×530×920 mm 参数： 1、采用Φ25×1.1mm和Φ22×1.1mm优级不锈钢材料，表面焊接均匀，坚固美观。 2、进口PP无毒无味，环保健康原料，注塑而成ABS盆,头部可倾斜度0-30度; 3、下面配置一个不锈钢网状的置物筐，可以放置婴儿用品。 4、采用台湾施可瑞超静音脚轮，对角刹车，方便推送。 5、流线型设计、科学的构造、方格品质、值得信赖。 6、可以选配柔软舒适的纯棉布料的海绵垫。 |
|  | 不锈钢敷料检查打包台 | 1个 | 规格：1600*600*800mm 技术参数： - 台面材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理。 - 台面采用模具化的制作，台面前方为圆弧过渡。 - 台面下方为抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。 - 采用不锈钢拉手。 - 脚管采用φ50×1.2优质不锈钢管制成；脚架下部安装优质橡胶制作的脚垫，使之与地面直接接触： |
|  | 不锈钢检查打包台 | 1个 | 规格：1600*600*800/700mm 技术参数： - 该产品可分为上柜与下柜两部分， - 台面材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理。 - 台面采用模具化的制作，台面前方为圆弧过渡。 - 台面下方为抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。 - 采用不锈钢拉手。 - 脚管采用φ50×1.2优质不锈钢管制成；脚架下部安装优质橡胶制作的脚垫，使之与地面直接接触： |
|  | 不锈钢污衣袋车 | 2辆 | 尺 寸：800×670×935（mm) 产品特点： - 采用优质不锈钢材料焊接而成，外观平整，光滑美观； - 污物袋采用防水牛津布制作，耐用，可拆卸清洗。 - 配置φ100台湾施可瑞优质高级静音脚轮， 推动灵活。 - 外型美观，平整、端正、四角平行，抛光均匀。 |
|  | 全不锈钢急救车（全封） | 5辆 | 尺 寸：710*420*900mm 技术参数： 1. 柜体均采用1.0mm优质304不锈钢板材，框架采用Φ25*1.1mm不锈钢圆管； 2. 整体制作精美，焊缝平滑，内外无毛刺、倒钩等，螺丝、导轨等部件有安全保护措施，防止意外划伤人体导致交叉感染。 3. 下方左侧为单门带锁可存放物品，右侧上方为抽屉，抽屉滑轨为双节静音滑轨，下方配有单门带锁可存放污物桶。 4. 脚轮：采用台湾施可瑞优质静音万向轮，对角刹车。车轮内置高耐磨自润滑轴承，优质耐磨轮体，可有效防止头发等异物缠绕，运转灵活，长期使用无噪音、不生锈，稳定性好。 5. 车身不积尘、不生锈，耐医疗药品及酸碱腐蚀，易于清洁与消毒。台面长期使用不塌陷。 |
|  | 全不锈钢40格病历夹车 | 4辆 | 尺 寸：700*400*850（mm） 参数： - 主体采用1.0mm优质304不锈钢，美观大方，移动轻便灵活。 - 车体右侧配有扶手,上部配一抽屉高100mm，可内部可配活动插片 - 双排病历导轨，有相应序号对应，且两边有单开门锁，防止病历丢失，操作方便。 - 该车能同时可存放40位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料，有利于保护病历夹和推动时产生响声。每一隔病历夹侧面都配有数字标示条，让存放的位置一目了然 - 配置4只Φ100mm静音万向脚轮，可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，防止毛发卷入. |
|  | 全不锈钢服药车 | 4辆 | 尺 寸：570*370*785mm 技术参数： - 框架采用优质304不锈钢管材,面板采用1.0mm优质304不锈钢拉丝板； - 双层设计，顶层配有两层抽屉，采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。 - 底层可放杂物，方便实用 - 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 - 四个台湾施可瑞φ100超静音脚轮，其中两个带刹车，方便推送； |
|  | 全不锈钢输液车 | 4辆 | 尺 寸：700*450*910（mm） 技术参数： - 主体采用优质304不锈钢板制作而成；面板采用δ1.0mm不锈钢，管材25×25×1.2mm，面板为拉丝面，增大面板抗划痕能力和防腐蚀寿命。 - 产品分上下结构；台面后上方配有双层输液架挂钩，下方配双层台面设计，每层三侧带不锈钢小护栏。 - 上部台面为双抽屉，各抽屉均采用高级三段式静音滑道，抽拉灵活。 - 配置四个高级静音耐磨脚轮，推行时无噪声、无蛇形行走，双轴承、，抗酸碱、不生锈，可单独制动。 |
|  | 不锈钢护理车 | 2辆 | 尺寸：940*550*930 mm 技术参数： - 主体采用Φ25*1.2优级304不锈钢材料，面板采用δ=1.0mm 304不锈钢板； - 上中下三层可放置物品方便使用，不锈钢实芯三面围栏； - 柜体右侧配置一个污物袋，防水牛津布制作，耐用，可拆卸清洗。 - 配置φ100台湾施可瑞优质高级静音脚轮， 推动灵活。 - 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 |
|  | 仪器车 | 4辆 | 尺 寸：650*550*890(mm) 技术参数： - 上下台面采用厚度为1.0mm的优质304不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型。支撑立柱采用φ25×1.0优质不锈钢管专用设备弯制成型，采用圆弧过渡。 - 下台面三面（左、右及后面）和上台面后面护栏，采用不锈钢圆管精制而成，立柱外表面经过特殊工艺处理，可满足使用需求。 - 上台面下方配置不锈钢抽屉2只，采用厚度1.0mm的优质304不锈钢冷轧板，表面经过抗指纹磨砂处理。 - 配置4只φ100高级超静音脚轮，可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 - 产品额定承重40kg，上下台面各承重20kg。 |
|  | 全不锈钢两大两小轮担架车 | 1辆 | 规 格：1950×600×800(mm) 技术参数： 1、主体采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.2mm，保证了整体的坚固性。 2、大轮采用φ590mm摩托车充气铝合金轮，耐用可靠。两个150MM特殊人造胶轮，宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况。 3、担架车床面采用1.2mm优质不锈钢板折弯而成，平整，透气。 4、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。 5、紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放； 6、床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便。 7、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如。 8、车体下面有一个不锈钢置物架。 9、选配防水无缝PVC床垫（5cm厚度海绵），氧气瓶安装架。 |
|  | 全不锈钢四小轮担架车 | 1辆 | 尺 寸： 1950×600×800（mm) 技术参数： 1、该担架车采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.0mm，保证了整体的坚固性。 2、采用125MM高强度超静音脚轮，宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况。 3、担架车床面采用1.0mm优质不锈钢板折弯而成，平整，透气。 4、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。 5、紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放； 6、床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便。 7、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如。 8、车体下面有一个不锈钢置物筐。 9、选配防水无缝PVC床垫（5cm厚度海绵），氧气瓶安装架。 10、可以根据客户要求设计定做各种担架车、病人运送车。 |
|  | 不锈钢输液椅 | 1张 | 规格：700*1120*1100mm 技术参数： 椅面坐垫和椅背全为蓝色PVC人革及海绵一体压缩成型，两边配有实木把手。 椅子两底边柜架距为Φ38 *1.5优质304不锈钢管制做成型，所有连接件均为磨具件组合成形。 配有优质不锈钢输液杆，锁紧装置利用塑料旋钮固定；接地处全为黑色PVC人革脚套保护。 扶手一侧配有碳钢网篮，可以放置物品。 椅子采用液压杆操作系统，患者使用时通过液压杆调节椅背舒适度，设计人性化，使用方便。 |
|  | 高档候诊椅 | 40张 | 技术参数 - 椅面钢板采用优质冷轧钢板冲压而成。 - 脚和扶手采用优质冷轧钢板冲压成型，再用高频率焊机焊接而成，横档采用40*80扁管。连接部件都采用优质冷轧板，厚度4mm。 脚和扶手，椅面两边的边条都是采用镀铬工艺，横档连接件面板是静电喷塑处理。 |
|  | 钢制喷塑诊察床 | 2张 | 尺 寸：1990*650*680 （mm） 技术参数： 1.床身：采用优质钢管弯制焊接而成。 2.床面：高级皮革包裹进口海绵，美观耐用且易于清理，是各科室的理想选择。 3.表面处理：床身采用静电喷塑处理。 |
|  | 全不锈钢换药车 | 2辆 | 尺 寸：600×420×885（mm) 技术参数： - 框架采用Φ25*1.1mm优质304不锈钢管材,面板采用1.0mm优质304不锈钢拉丝板； - 双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。顶层配有抽屉，采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。 - 配有不锈钢器械盘，可旋转式不锈钢盆、底层带可旋转塑料污物桶，方便实用 - 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 - 四个台湾施可瑞φ100超静音脚轮，其中两个带刹车，方便推送； |
|  | 型单面药盘架 | 6个 | 规格: L800×W460×H2000mm 产品介绍： - 药架立柱采用30×60×2mm矩形管焊接而成，连接件采用1.8mm冷轧钢； - 采用环保型阿克苏·诺贝尔粉末高级静电喷塑处理，外形美观大方，耐久防锈，抗腐蚀，负载量大； - 药架共设8层药盘，采用0.8mm冷轧钢板加工成型，药盘可斜放或平放，每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节，使药品分类有序，一目了然；层距可任意调节，单层承重不小于60KG； - 底脚采用可调式螺旋柜脚，可使药架放置平稳； - 特殊规格可设计定制。 |
|  | 型面药盘架 | 12个 | 尺寸：800×460×2000mm 产品介绍： - 采用冷轧钢板制作，配高级防脱导轨，高级静电喷塑，外形美观大方，耐久防锈，每盘载重量10公斤，不易变形； - 设有5抽屉式药盘，层距可自行调节，药盘可斜放或平放，使用时轻便灵活无噪音； - 每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节，使药品分类有序，一目了然； - 新型标签式插板，方便更换药品标签； - 底脚采用子弹头式调节脚，使药架放置平稳； - 适用于各类药房，医药超市。 |
|  | 中药柜 | 2个 | 尺寸：2110×600×2175mm 产品介绍： - 采用优质冷轧钢板或优质进口不锈钢SUS304-2B材料制作而成，牢固可靠，外形美观大方，防鼠、防蛀、防潮； - 抽屉采用自行设计免维护的导轨，操作轻松、便捷、不易损坏； - 抽屉可按要求分格，放置药材掺杂，充分利用空间； - 脚轮采用φ100刹车万向轮，坚固、耐磨损； - 适用于中药房，中药店； - 特殊规格可设计定制。 |
|  | 调剂台 | 1个 | 尺寸：1690×615×975mm 产品介绍： - 采用优质进口不锈钢SUS304-2B材料制作而成，牢固可靠，内部全封闭，防鼠、防串药； - 抽屉采用自行设计免维护的导轨，操作轻松、便捷、不易损坏； - 抽屉可按要求分格，放置药材掺杂，充分利用空间； - 适用于中药房，中药店； - 特殊规格可设计定制。 |
|  | 型旋转药盘架 | 1个 | 技术参数：Φ 920×H 1780mm 产品介绍： - 采用冷轧钢板制作，免维护转轴，高级静电喷塑，产品外形美观，耐久防锈，经济牢固，使药房环境整洁干净； - 共8层盘，可任意转达，取药方便，每盘配活动隔片，使药品按量摆放，整齐有序。产品便于操作存取快速，提高工作效率； - 药盘倾斜17度，药品能自动滑下，可保证先进先出，防止药品过期； - 底脚采用子弹头式调节脚，使药架放置平稳，特殊规格可设计定制；使用于品种多、数量少的药房。 |
|  | 不锈钢三折屏风 | 6个 | 技术参数： 尺寸：1910×1870mm 1.采用优质Φ19*1.2不锈钢材料制作，表面光滑平整。 2.布料采用优质冰丝面料，颜色可根据客户选择。 3.下面带有万向轮并带锁定装置 |

第四章   授予合同及参考范本

一、授予合同前调整货物数量的权力

招标人在授予合同前，有权在法定范围内对货物数量进行适当调整并据实结算。

二、签订合同

1、中标人在收到《中标通知书》后，由兰陵县卫生和计划生育局与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

4、招标文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

采 购 合 同

（货物类范本）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需               （货物名称）以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定               （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               元（大写）

人民币                               元（小写）

四、货款支付

付款方式：

五、交货

1、交货时间：

合同生效后于        年     月     日以前交货。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明及承诺。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、验收

1、设备到货后，甲方和乙方    个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行    个月后第一周进行中验，设备运行    个月后第一周进行终验，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起 15 日内向乙方主张权利。

十、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十一、合同生效

本合同为附条件合同生效。

十二、违约条款

1、甲方迟付货款，每迟交一天，按逾期应付金额每日0.3‰支付违约金。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货每迟交一天，按延期交付货物总额每日1％付违约金.

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，本合同解除，乙方对甲方的损失承担赔偿责任。

乙方已交付的履约保证金，则甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

6、因乙方上述原因造成甲方经济损失时，乙方除赔偿甲方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿甲方因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

7、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

甲乙双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知政府采购监督管理办公室、招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报政府采购监督管理办公室审核后确定。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成由政府采购监督管理机构调解，调解不成提交临沂市仲裁委员会仲裁。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报招标代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十六、其他

1、甲方在授予合同时有权在对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

2、合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不高于中标时的单价。

十七、合同保存

本合同一式 4 份，甲方 1 份，乙方 1 份，政府采购监督管理办公室 1 份，招标代理机构 1 份。

甲    方：                             乙    方：

盖    章                               盖    章

全权代表：（签字或盖章）                全权代表：（签字或盖章）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

电    话                               电    话

本合同签订时间：                       本合同签订时间：

第五章  附件

附件一：

投 标 函

山东容坪建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购（项目编号：CSZFCG-2017-387）的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加山东容坪建设项目管理有限公司组织的招标活动，全权代表在参加兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购（项目编号：CSZFCG-2017-387）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件三：

公 开 报 价 一 览 表

（本表除投标文件内包含外，另单独密封一式三份）

项目名称：兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购            包号：

| 名 称 |  | 数量 | 投 标 报 价 | 交付安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 报 价 | 小写： |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |

注：

1、投标报价单位为人民币元；

2、报价含安装完毕并验收合格前的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件四：

明 细 报 价 表

（本表无需单独密封，但需放入投标文件中）

项目名称：兰陵镇卫生院病床、陪护椅、床头柜及医疗设备采购        包号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 产地及制造 厂家 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标报价单位为人民币元；

2、报价含安装完毕并验收合格前的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件五：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件六：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件八：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附相关证明材料。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件九：

投标文件包装袋密封件正面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

公开报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其授权代表签字）