招标参数

招标内容：

| 材料名称 | 规格要求 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新生儿用PICC导管 | 1.9F,单腔标准型，带导丝提高穿刺率 | 套 | 20 |

预算金额：3万元/年

*1、所投产品需省标平台内产品，中标后须按照中标实际价格进行平台内的数据上报；

- 如因产品质量问题导致医疗纠纷，扣除3个月货款，由纠纷引起的各种费用由中标供应商承担，并承担相应的法律责任。

3、热敏聚氨酯材质，生物相容性好； 均可采血;抗打折，耐受酒精和碘。

4、导管末端有拇指夹，可防止导管回血；

5、导管壁大腔薄，流速快，弹性好；

其它要求：

1、中标后合同签订两年内不得上调供货价、变更合同签约供应商。

2、按需分批采购；供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

3、支付：在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下验收合格120天后支付总价款的100%（无息）。

*4、产品中标后由业主指定配送商集中配送,投标价含配送费（需缴纳配送费4%）。

5、投标人具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证，中华人民共和国医疗器械经营许可证；投标人为非生产厂家需提供生产厂家或具有授权权限的代理商对投标产品的授权；投标产品应为具有有效的“中华人民共和国医疗器械生产许可证”的生产企业生产的产品（仅对国产产品要求），并具有有效的“医疗器械注册证”。

6、投标人具有履行合同所需的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，2012年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录和被限制投标情形。

8、提供样品,经试用后无质量问题即签订合同，如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

9、提供三甲用户名单及联系方式，真实有效。