| 专机专用检验试剂（耗材）采购目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名词解释：专机专用检验试剂（耗材）：专供某（类）检验仪器所配套使用的试剂、校准品、质控品及电极模块、清洗保养等耗材。原则上只认可仪器制造商自行配套生产的，部分仪器生产厂家不生产配套试剂或耗材的，投标企业须出具仪器制造商授权配套生产的证明文件，且为唯一指定生产厂家。 如同一类别同一品牌不同仪器型号的配套试剂（耗材）为相同试剂，企业只需选择对应的目录进行响应。 |  |  |  |  |
| 目录序号 | 目录名称 | 备注:适用于以下机型 |  |  |
|  |  | 品牌 | 仪器生产企业 | 型号 |
| 001 | 下一代测序仪 | ABI | 美国生物应用公司 | PROTON |
| 002 | 杂交芯片仪 | AFFYMETRIX | 美国昂飞公司 | GCS3000Dx |
| 003 | 特种蛋白金标检测仪 | Axis | Axis-Shield PoC AS | NycoCard Reader II |
| 004 | 血培养仪 | BD | Becton,Dickinson and COMPANY | BD BACTEX TM FX |
| 005 | 离心机 | DiaMed | DiaMed GmbH | ID-Centrifuge 12 S II |
| 006 | 孵育器 |  |  | ID-Incubator 37 S I |
| 007 | 血红蛋白分析仪(301型) | HemoCue | HemoCue AB | HemoCue Hb 301 Analyzer |
| 008 | 全自动细胞检测制备仪 | Hologic | Hologic Inc. | ThinPrep 2000 System |
| 009 | 全自动血气分析仪 | IL | Instrumentation Laboratory Co. | GEM Premier 3000 |
| 010 | 钠/钾/氯分析仪 | MEDICA | MEDICA CORPORATION | EasyLyte PLUS |
| 011 | C-反应蛋白分析仪 | Orion | Orion Diagnostica Oy | QuikRead go |
| 012 | 全自动毛细管电泳仪 | SEBIA | SEBIA | CAPILLARYS 2 |
| 013 | 全自动尿有形成份分析仪 | SYSMEX | SYSMEX CORPORATION | UF-500i |
| 014 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 希森美康株式会社 | HISCL5000 |
| 015 | 化学发光免疫分析仪 | YHLO | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | iFlash3000-H |
| 016 | 免疫分析仪 |  |  | UNION-A/B/C |
| 017 | 全自动蛋白印迹仪 |  |  | Tenfly Blot-A/B/C |
| 018 | 全自动免疫印迹仪 |  |  | Tenfly Auto-A |
| 019 | 全自动动态血沉分析仪 |  |  | Vision-A/B/C/D |
| 020 | 干式荧光免疫分析仪 |  |  | UNICELL-S/M |
| 021 | 金标免疫分析仪 |  |  | UNISON-A/B |
| 022 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 爱科来 | ARKRAY Factory, Inc. | HA-8180 |
| 023 | 全自动尿液分析仪 |  | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司 | AX-4030 |
| 024 | 精子质量分析仪 | 北昂 | 上海北昂医疗技术有限公司 | BEION S3 |
| 025 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 贝克曼库尔特 | Beckman Coulter,Inc. | UniCel DxI 800 Access Immunoassay System |
| 026 | 全自动免疫分析仪 |  |  | 81600N |
| 027 | 血细胞分析仪 |  |  | LH750、AC.T 5diff、AC.T 5diff AL、DXH 800 |
| 028 | 特定蛋白分析系统 |  |  | IMMAGE 800 |
| 029 | 全自动生化分析仪 |  | Beckman Coulter K.K | AU680 |
|  |  |  | 贝克曼库尔特实验室系统（苏州）有限公司 | AU480 |
| 030 | 尿液分析仪 |  | Iris Diagnostics, a Division of IRIS International Inc. | IQ 200 sprint、IQ 200 Elite、IQ 200 select |
|  |  |  | IRIS International Inc | ichem VELOCITY |
| 031 | 基因分析仪Genetic Analyzer | ABI | Life Technologies Holding Pte Ltd | 3500Dx |
| 032 | 染色机 | 贝索 | 珠海贝索生物技术有限公司 | BSD-GT108 |
| 033 | 糖化血红蛋白测试系统 | 伯乐 | BIO-RAD Laboratories, INC | VARIANT II |
| 034 | 数字PCR仪 |  |  | QX200 |
| 035 | 全自动电解质分析仪 | 常光 | 日本株式会社常光 | EX-Z |
| 036 | 细菌测定系统 | 迪尔 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | DL |
| 037 | 尿液分析仪 | 高尔宝 | 广州市花都高尔宝生物技术有限公司 | GEB-600型 |
| 038 | 特定蛋白分析仪 | 国赛 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | Astep |
| 039 | 全自动核酸提取纯化仪 | 哈美顿 | HAMILTON BONADUZ AG | Microlab STAR |
| 040 | 全自动核酸提取纯化仪 |  |  | Microlab STARlet |
| 041 | 自动液基薄层细胞制片机 | 鸿琪 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 |  |
| 042 | 下一代测序(NGS)技术平台 | 华大 | 华大生物科技（武汉）有限公司 | BGISEQ-500 |
| 043 | 尿液化学分析仪 | 华通 | 桂林市华通医用仪器有限公司 | HT-2000 |
| 044 | 微生物快速动态检测系统 | 金山川 | 北京金山川科技发展有限公司 | MB-80 |
| 045 | 电解质分析仪 | 凯特 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | XI-921系列 |
| 046 | 电解质分析仪 | 康立 | 梅州康立高科技有限公司 | AFT-500 |
| 047 | 全自动尿液分析仪 | 科宝 | Analyticon Biotechnologies AG | Combi Scan XL |
| 048 | 冷光仪 | 科蒂亚 | 科蒂亚(新乡)生物技术有限公司 |  |
| 049 | 尿液有形成分分析仪 | 科域 | 珠海科域生物工程有限公司 | KU-2000 |
| 050 | 尿液分析仪 |  |  | KU-500 |
| 051 | 血栓弹力图仪 | 乐普 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 |  |
| 052 | 血气分析仪 | 雷度 | Radiometer Medical ApS | ABL80 |
| 053 | 血气分析系统 |  |  | ABL80 FLEX |
| 054 | 一体化全自动尿液尿有形成分分析系统 | 龙鑫 | 杭州龙鑫科技有限公司 | LX-8000R |
| 055 | 电化学发光全自动免疫分析仪 | 罗氏 | Roche Diagnostics GmbH | cobas e 411 |
| 056 | 免疫发光分析仪 |  |  | cobas 6000/e601 |
| 057 | 尿液分析仪 |  |  | cobas 6000/cobas c501 |
| 058 | 血气、电解质和生化分析系统 |  |  | cobas b 221 |
| 059 | 电解质分析仪 |  |  | 9180 Electrolyte Analyzer |
| 060 | 全自动生化分析仪 |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | BENCHMARK |
| 061 | 全自动免疫组化仪 | 迈瑞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | UA-600T |
| 062 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 梅里埃 | bioMerieux,Inc. | VITEK 2 Compact |
| 063 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 |  |  | Bact/Alert 3D 240 |
| 064 | 全自动微生物分析系统 |  |  | VITEK 32 |
| 065 | 全自动血培养仪 |  |  | Bact/Alert 3D |
| 066 | 全自动荧光免疫分析仪 |  | BioMerieux，sa | mini VIDAS |
| 067 | 微生物鉴定和药敏分析仪 |  |  | ATB 1525 Expression |
| 068 | 尿液化学分析仪 | 美侨 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | Mejer-600系列 |
| 069 | 全自动血液流变仪 | 普利生 | 北京普利生仪器有限公司 |  |
| 070 | 特定蛋白分析仪 | 普门 | 深圳普门科技有限公司 | PA-600 |
| 071 | 特定蛋白分析仪 |  |  | PA-900 |
| 072 | 特定蛋白分析仪 |  |  | PA-990 |
| 073 | 全自动生化分析仪 | 奥森多 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc. | VITROS 350 |
| 074 | 壁挂式诊断系统 | 庆鸿 | 珠海庆鸿药业有限公司 | QH-BG系列 |
| 075 | 上转发光免疫分析仪 | 热景 | 北京热景生物技术有限公司 | UPT-3A |
| 076 | 全自动血液流变测试仪 | 赛科希德 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | SA-9000 |
| 077 | 离心涂片机 | 天骑 | 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 |  |
| 078 | 干式荧光免疫分析仪 | 万孚 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | FS-301 |
| 079 | 凝血分析仪 | 沃芬 | Instrumentation Laboratory Co. | ACL TOP 系列 |
| 080 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 西门子 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | ADVIA Centaur CP |
| 081 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |  |  | WalkAway-96 plus |
| 082 | 尿液分析仪 |  |  | Clinitek Advantus |
| 083 | 血液分析仪 |  |  | ADVIA 2120 / ADVIA 2120i |
| 084 | 血气分析仪 |  |  | Rapidlab 348EX |
| 085 | 化学发光免疫分析仪 |  | Siemens Healthcare Diagnostics Product GmbH | IMMULITE 2000 |
| 086 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | 新波 | 苏州新波生物技术有限公司 | EasyCuta |
| 087 | 全自动化学发光仪 | 雅培 | Abbott Laboratories | i2000 |
| 088 | 血细胞分析仪 |  |  | CELL-DYN RUBY |
| 089 | 全自动化学发光仪 |  |  | I4000 |
| 090 | 全自动化学发光仪 |  |  | i1000 |
| 091 | 手持式血气分析仪 |  | Abbott Point of Care Inc. | 300-G |
| 092 | 自动杂交仪 | 亚能 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | YN-H18 |
| 093 | 全自动尿液分析仪 | 优利特 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-1600 |
| 094 | 尿液分析仪 |  |  | URIT-500B |
| 095 | 全自动血库系统 | 源博 | 无锡源博生物科技有限公司 | YBXK-2A |
| 096 | 全自动化学发光测定仪 | 泽成 | 江苏泽成生物技术有限公司 | CIA 1200 |
| 097 | 全自动血库系统 | 中济万泰 | 江苏中济万泰生物医药有限公司 | ZJWT-4100 |